## Plan1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Produtos para Saúde
Escopo:
Objeto: Aquiisição Insumos Laboratoriais UACAP
Período: 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Lote 1: Tubos, agulhas e acessórios.
| ITEM | Código SIH | CATMAT | COD EBSERH | CÓD. AGHU | Descritivo simples | DESCRIÇÃO | Apresentação | Quantidade | Observação
| 1 | 201020041 | 375901 | EBS06895 | 401125 | Tubo EDTA 2 mL, tampa roxa. | Tubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com EDTA-K3; volume 2 ml; estéril; descartável. Aplicação: coleta de sangue a vácuo, com tampa roxa rosqueável. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. | UND | 35000
| 2 | 201020041 | 372340 | EBS02890 | 401126 | Tubo EDTA 4 mL, tampa roxa. | Tubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com EDTA-K3; volume 4 mL; estéril; descartável. Tampa roxa rosqueável. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. | UND | 40000
| 3 | 201020041 | 372348 | EBS02891 | 402905 | Tubo citrato 2 mL, tampa azul. | Tubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico; volume 2 mL; com citrato de sódio 3,2%; estéril; descartável. Tampa azul claro rosqueável. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. | UND | 25000
| 4 | 201020041 | 375911 | EBS02897 | 401128 | Tubo com gel 5 mL, tampa vermelha/amarela. | Tubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com ativador de coágulo e gel separador; volume 5 mL; estéril; descartável. Tampa vermelha com anel amarelo, rosqueável. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. | UND | 40000
| 5 | 201020041 | 433745 | EBS06673 | 401129 | Tubo sem gel 3–4 mL, tampa vermelha. | Tubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com ativador de coágulo (sem gel separador); volume 3 a 4 mL; estéril; descartável. Tampa vermelha rosqueável. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. | UND | 30000
| 6 | 201020041 | 433639 | EBS06887 | 401130 | Tubo fluoreto/EDTA 2 mL, tampa cinza. | Tubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com fluoreto de sódio e EDTA; volume 2 mL; estéril; descartável. Tampa cinza. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. | UND | 1200
| 7 | 201020041 | 372353 | EBS02894 | 404129 | Tubo heparina 4 mL, tampa verde. | Tubo 4 mL com heparina de lítio e gel separador, estéril, descartável; tampa verde. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. | UND | 1200
| 8 | 201020041 | 376210 | EBS02899 | 401131 | Microtubo com gel. | Microtubo com ativador de coágulo e gel separador, estéril, 0,5–0,8 mL, com tubo transportador 13x75 mm. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. | UND | 3000
| 9 | 201020041 | 372338 | EBS02889 | 401132 | Microtubo com EDTA. | Microtubo com EDTA K3 ou K2, estéril, 0,5–1 mL, com tubo transportador 13x75 mm. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. | UND | 3000
| 10 | 201020041 | 378082 | EBS02909 | 401133 | Microtubo com citrato. | Microtubo com citrato de sódio 3,2%, estéril, 0,25–1,0 mL, com tubo transportador 13x75 mm. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. | UND | 3000
| 11 | 201020041 | 399980 | EBS02259 | 401137 | Agulha coleta a vácuo 21G. | Agulha p/ coleta a vácuo 21G (verde), 25 x 0,8 mm. Bisel trifacetado, siliconizado, estéril, descartável, com antecâmara de visualização transparente. A cada 1000 agulhas: 50 adaptadores. | UND | 25000
| 12 | 201020041 | 399982 | EBS02260 | 401138 | Agulha coleta a vácuo 22G. | Agulha p/ coleta a vácuo 22G (preta), 25 x 0,7 mm. Bisel trifacetado, siliconizado, estéril, descartável, com antecâmara de visualização transparente. A cada 1000 agulhas: 50 adaptadores. | UND | 5000
| 13 | 201020041 | 437173 | EBS03044 | 401139 | Escalpe 21G. | Escalpe à vácuo 21G, com câmera de visualização, trava NR-32, tubo em vinil flexível 17–19 cm, asas flexíveis, estéril. | UND | 1000
| 14 | 201020041 | 437174 | EBS08808 | 401140 | Escalpe 23G. | Escalpe à vácuo 23G, com câmera de visualização, trava NR-32, tubo em vinil flexível 17–19 cm, asas flexíveis, estéril. | UND | 4000
| 15 | 201020041 | 477135 | EBS06680 | 403860 | Torniquete descartável. | Torniquete (garrote) em forma de fita, borracha sintética sem látex, revestimento interno antiderrapante, dispenser com 25 unidades. | UND | 300
| 16 | 201020041 | 427478 | EBS08639 | 21024 | Ponteira micropipeta até 200 µL. | Ponteira para micropipeta. Material: polipropileno; amarela; capacidade até 200 ul; encaixe universal; sem filtro. | UND | 80000
| 17 | 201020041 | 446911 | EBS08651 | 21024 | Ponteira micropipeta 200–1000 µL. | Ponteira para micropipeta. Material: polipropileno; azul; capacidade de 200 a 1000 ul; encaixe universal; sem filtro. | UND | 10000
| 18 | 201020041 | 483362 | EBS03036 | 408048 | Curativo pós-coleta. | Bandagem adesiva descartável, indicada para cobertura do local de punção venosa após procedimentos de coleta de sangue, de fácil aplicação e remoção. | UND | 100000
Lote 2: Reagentes para Imunologia Manual
| ITEM | Código SIH | CATMAT | COD EBSERH | CÓD AGHU | Descritivo simples | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE
| 19 | 202030253 | 337768 | EBS02806 | 401389 | Reagente ASLO. | Reagente para diagnóstico clínico; conjunto anti-estreptolisina O (ASLO), método aglutinação em látex, com controles controle positivo e negativo. | TESTE | 150
| 20 | 202060217 | 356905 | EBS02874 | 401393 | Teste rápido HCG. | Reagente para diagnóstico clínico; kit qualitativo de HCG (teste rápido imunocromatográfico). | TESTE | 600
| 21 | 202030105 | 337471 | EBS02805 | 401395 | Reagente fator reumatoide (FR). | Reagente para diagnóstico clínico; conjunto completo para fator reumatóide (FR) em látex, com controles posittivo e negativo e placa de leitura; fr 2 mL. | FRASCO | 50
| 22 | 202120090 | 357756 | EBS07644 | 401396 | Soro de Coombs. | Soro de Coombs poliespecífico (anti-IgG e C3d humano), fr 10 mL. | FRASCO | 100 | Os itens 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 devem ser da mesma procedência (marca) por serem reações correlatas.
| 23 | 202120082 | 280350 | EBS02759 | 401397 | Soro anti-A. | Soro anti-A monoclonal, classificação de grupo sanguíneo do sistema ABO, fr 10 mL. | FRASCO | 100
| 24 | 202120082 | 280352 | EBS07521 | 401398 | Soro anti-AB. | Soro anti-AB monoclonal, classificação de grupo sanguíneo do sistema ABO, fr 10 mL. | FRASCO | 50
| 25 | 202120082 | 280351 | EBS02905 | 401399 | Soro anti-B. | Soro anti-B monoclonal, classificação de grupo sanguíneo do sistema ABO, fr 10 mL. | FRASCO | 100
| 26 | 202120082 | 280353 | EBS02760 | 401400 | Soro anti-D. | Soro anti-D monoclonal, classificação de grupo sanguíneo do sistema RhD, fr 5 mL. | FRASCO | 100
| 27 | 202120082 | 353696 | EBS02860 | 101401 | Soro controle negativo RH. | Soro controle negativo para fenotipagem sanguínea RH. | UNIDADE | 100
| 28 | 202120040 | 382447 | EBS07631 | 402811 | Albumina bovina 22%. | Solução de albumina bovina 22% para testes imuno-hematológicos, fr 10 mL. | FRASCO | 80
| 29 | 202120082 | 382198 | EBS08887 | NOVO | Lectina anti-A1. | Lecitina anti-A1 (Dolichos biflorus) com azida 0,1%, fr 5 mL. | FRASCO | 2
| 30 | 202120082 | 372637 | EBS09187 | 401402 | Soro anti-CDE. | Soro monoclonal anti-CDE com parâmetros de reatividade definidos; fr 10 mL. | FRASCO | 2
| 31 | 202030903 | 396034 | EBS02923 | 401403 | Reagente VDRL. | Suspensão de antígenos para VDRL, método floculação, pronto para uso. | TESTE | 8000
| 32 | 202030105 | 335453 | EBS02799 | 401404 | Reagente FR (Waaler Rose). | Conjunto para detecção de FR por hemaglutinação (Waaler Rose), com controles controle positivo e negativo. | UNIDADE | 30
| 33 | 202040143 | 381259 | EBS02646 | 401157 | Teste sangue oculto em fezes. | Teste imunocromatográfico para SANGUE OCULTO EM FEZES, kit c/ 20 testes. | TESTE | 400
| 34 | 202050092 | 339560 | EBS02413 | 400355 | Tiras para uroanálise. | Tiras para uroanálise (=10 parâmetros), frasco c/ 100 tiras. | TIRA | 8000
| 35 | 202030342 | 355932 | EBS02865 | 402657 | Kit FAN (HEp-2). | Kit FAN (HEp-2) manual, contendo 20 lâminas revestidas com substrato celular HEp-2, com 12 poços cada, para detecção de anticorpos antinucleares por imunofluorescência indireta. Inclui conjugado anti-IgG humano FITC pronto para uso, controle positivo e controle negativo (plasma humano) prontos para uso, azul de Evans pronto para uso em frasco separado, tampão PBS e meio de montagem prontos para uso. Produto de uso diagnóstico in vitro. | TESTE | 1400
| 36 | 202030342 | 600246 | EBS07473 | 401163 | Teste imunoblot autoanticorpos. | Teste por IMUNOBLOT (combo 12 auto-anticorpos antinucleares), kit c/ 16 tiras; tempo de reação = 60 min à temperatura ambiente. | TESTE | 1000
Lote 3: Materiais Químicos
| ITEM | Código SIH | CATMAT | COD EBSERH | CÓD. AGHU | Descritivo simples | DESCRIÇÃO | Apresentação | Quantidade
| 37 | 202010000 | 353910 | EBS07595 | 401367 | Cloranfenicol pó. | CLORANFENICOL EM PÓ, pureza = 99%, CAS 56-75-7, fr 100 g. | FRASCO | 2
| 38 | 202010000 | 397452 | EBS09340 | 401369 | Azul de lactofenol. | Corante AZUL DE LACTOFENOL, líquido, fr 500 mL. | FRASCO | 1
| 39 | 202010000 | 327534 | EBS02648 | 402001 | Kit coloração de Gram. | Conjunto para coloração de GRAM. Aspecto físico líquido; composição: violeta genciana/cristal violeta, lugol, fucsina, descorante (álcool-acetona). Apresentação: Cj. com frascos de 500 mL cada. | CONJUNTO | 10
| 40 | 202010000 | 200605 |  | 273561 | Tinta nanquim. | Tinta NANQUIM preta, fr 20 mL. | FRASCO | 3
| 41 | 202010000 | 347012 | EBS02633 | 401233 | Fucsina ácida. | Corante FUCSINA ÁCIDA, pó, CI 42685, fr 25 g. | UNIDADE | 1
| 42 | 202010000 | 366472 | EBS04912 | 25704 | Cloreto de sódio P.A. | CLORETO DE SÓDIO P.A., NaCl, pureza =99,5%, CAS 7647-14-5, 1 kg. | FRASCO | 1
| 43 | 202010000 | 277319 | EBS08779 | 404153 | Peróxido de hidrogênio 3%. | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% (10 volumes), fr 1000 mL . | FRASCO | 1
| 44 | 202010000 | 351323 | EBS07264 | 28878 | Tampão PBS. | TAMPÃO FOSFATO PBS pH 7,2, pó para preparo de 1000 mL. | FRASCO | 100
| 45 | 202010000 | 343091 | EBS11500 | 401275 | Anticorpo anti-IgM FITC. | Anticorpo policlonal de cabra ANTI-IGM HUMANA, conjugado FITC, cadeia mu específica, pré-diluído. | MILILITRO | 4
| 46 | 202010000 | 327336 | EBS02634 | 408031 | Corante May-Grünwald. | Corante eosina AZUL DE METILENO (May-Grünwald), aspecto líquido, fr 500 mL. | UNIDADE | 2
| 47 | 202010000 | 399068 | EBS14119 | 401230 | Corante Giemsa. | Corante de GIEMSA, fr 500 mL. | FRASCO | 2
| 48 | 202010000 | 357757 | EBS02643 | 408047 | Azul de cresil brilhante. | Corante AZUL DE CRESIL BRILHANTE, líquido, CI 51010, fr 100 mL. | UNIDADE | 2
| 49 | 202010000 | 346633 | EBS13946 | 400259 | Álcool etílico anidro P.A. | Álcool Etílico Anidro P.A.,Álcool etílico anidro (absoluto), líquido límpido, incolor e volátil. Teor alcoólico mínimo 99,5 °GL, pureza mínima 99,7% p/p. Fórmula química C₂H₅OH, peso molecular 46,07 g/mol. Grau reagente P.A. CAS 64-17-5 | LITROS | 250
| 50 | 202010000 | 347746 | EBS07269 | 401269 | Tiossulfato de sódio P.A. | Tiossulfato de Sódio P.A.: Tiossulfato de sódio pentahidratado, cristalino, incolor ou branco, inodoro. Fórmula química Na₂S₂O₃·5H₂O, peso molecular 248,18 g/mol. Pureza mínima 99,5%. Grau reagente P.A./ACS. CAS 10102-17-7 | Gramas | 500g
| 51 | 202010000 | 398417 | EBS08336 | 403803 | Kit coloração amiloide. | Conjunto de Corantes para Amiloide: Conjunto de reagentes para coloração de amiloide, composto por Vermelho Congo, Hidróxido de Sódio e Hematoxilina Harris. | KIT | 3
| 52 | 202010000 | 347797 | EBS06228 | NOVO | Hidróxido de potássio P.A. | Hidróxido de Potássio P.A. Hidróxido de potássio, em escamas ou lentilhas, branco, inodoro e higroscópico. Fórmula química KOH, peso molecular 56,11 g/mol. Teor mínimo 85%. Grau reagente P.A./ACS. CAS 1310-58-3. | Gramas | 500g
| 53 | 202010000 | 353673 | EBS15514 | NOVO | Hidroquinona P/ HPLC. | Hidroquinona P/ HPLC: Hidroquinona (benzeno-1,4-diol), cristais ou pó branco. Fórmula química C₆H₄(OH)₂, peso molecular 110,11 g/mol. Pureza mínima 99%. Grau reagente para HPLC. CAS 123-31-0.Hidroquinona (benzeno-1,4-diol), cristais ou pó branco. Fórmula química C₆H₄(OH)₂, peso molecular 110,11 g/mol. Pureza mínima 99%. Grau reagente para HPLC. CAS 123-31-0. | Gramas | 500g
| 54 | 202010000 | 353039 | EBS06200 | NOVO | Ferrocianeto de potássio. | Ferrocianeto de Potássio P.A.: Ferrocianeto de potássio trihidratado, cristalino amarelo. Fórmula química K₄Fe(CN)₆·3H₂O, peso molecular 422,39 g/mol. Pureza mínima 99%. Grau reagente P.A./ACS. CAS 14459-95-1 | Gramas | 500g
| 55 | 202010000 | 355813 | EBS02694 | NOVO | Ácido clorídrico. | Ácido Clorídrico ACS: Ácido clorídrico, líquido. Fórmula química HCl, peso molecular 36,46 g/mol. Teor mínimo 37%. Grau reagente ACS. CAS 7647-01-0. | Litros | 5
Lote 4: Acessórios de Laboratório
| ITEM | Código SIH | CATMAT | COD EBSERH | CÓD. AGHU | Descritivo simples | DESCRIÇÃO | Apresentação | Quantidade
| 56 | 202010000 | 243242 | EBS04661 | NOVO | Cabo de bisturi nº 4. | CABO DE BISTURI CIRÚRGICO Nº 4, aço inox AISI 420, autoclavável até 135 °C, com rastreabilidade e marcação a laser; garantia 10 anos. | UNIDADE | 2
| 56 | 202010000 | 481874 | EBS06309 | NOVO | Kit escovas para limpeza. | Kit de ESCOVAS PARA LIMPEZA DE CANULADOS (3, 5 e 10 mm; 42 cm; cerdas nylon; cabo aço aramado). | KIT | 4
| 58 | 202010000 | 408818 | EBS02956 | 403784 | Alça bacteriológica 1 µL. | ALÇA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA 1µL, descartável, estéril, emb. individual; pacote c/ 100 alças. | UNIDADE | 2000
| 59 | 202010000 | 408817 | EBS02955 | 403783 | Alça bacteriológica 10 µL. | ALÇA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA 10µL, descartável, estéril, emb. individual; pacote c/ 100 alças. | UNIDADE | 2000
| 60 | 202010000 | 384214 | EBS08528 | 401345 | Termômetro digital. | Termômetro digital, confeccionado em plástico ABS, com display LCD, cabo extensor e sensor de ponta plástica. Alimentação por pilha. Faixa de medição interna de -20 °C a +70 °C e externa de -50 °C a +70 °C, resolução 0,1 °C, com funções de máxima e mínima e alarme sonoro. Deve acompanhar certificado de calibração com rastreabilidade RBC/Inmetro. Indicado para monitoramento de temperatura em geladeira, freezer, estufa e ambiente | UNIDADE | 50
| 61 | 202010000 | 447890 | EBS10181 | 404835 | Caixa térmica 15 L. | Caixa térmica para transporte de produtos de saúde/hemocomponentes, com termômetro, capacidade aproximada de 15 L. Estrutura com alça em polipropileno com trava, parede interna em PS (poliestireno), parede externa em PAD (polietileno de alta densidade), isolamento térmico em poliuretano, resistente a impacto, com acabamento interno liso, sem porosidades, permitindo higienização. Dimensões internas aproximadas: 24,0 × 21,7 × 31,5cm (A×L×C), Termômetro com faixa de medição de -50 °C a +70 °C (°C/°F), precisão mínima ±1 °C, resolução 0,1 °C, funções de máxima e mínima, sensor externo por cabo de 50 cm, alimentação por pilha, resistente à água. Tampa removível. Deve acompanhar certificado de calibração com rastreabilidade RBC/Inmetro e garantia contra defeitos de fabricação. | UNIDADE | 1
| 62 | 202010000 | 287488 | EBS13242 | 404836 | Caixa térmica 8 L. | Caixa térmica para transporte de produtos de saúde/hemocomponentes, com termômetro, capacidade aproximada de 8 L. Estrutura com alça em polipropileno com trava, parede interna em PS (poliestireno), parede externa em PAD (polietileno de alta densidade), isolamento térmico em poliuretano, resistente a impacto, com acabamento interno liso, sem porosidades, permitindo higienização.Dimensões externas aproximadas: 25 × 27 cm (A × L). Termômetro com faixa de medição de -50 °C a +70 °C (°C/°F), precisão mínima ±1 °C, resolução 0,1 °C, funções de máxima e mínima, sensor externo por cabo de 50 cm, alimentação por pilha, resistente à água. Tampa removível. Deve acompanhar certificado de calibração com rastreabilidade RBC/Inmetro e garantia contra defeitos de fabricação. | UNIDADE | 4
| 63 | 202010000 | 457116 | EBS13581 | NOVO | Caixa térmica 47 L com rodas. | Caixa térmica para transporte de produtos de saúde/hemocomponentes, com termômetro, capacidade aproximada de 47 L com rodas. Estrutura com alça em polipropileno, parede interna em PS (poliestireno), parede externa em PAD (polietileno de alta densidade), isolamento térmico em poliuretano, resistente a impacto, com acabamento interno liso, sem porosidades, permitindo higienização. Termômetro com faixa de medição de -50 °C a +70 °C (°C/°F), precisão mínima ±1 °C, resolução 0,1 °C, funções de máxima e mínima, sensor externo, alimentação por pilha, resistente à água. Tampa removível. Deve acompanhar certificado de calibração com rastreabilidade RBC/Inmetro e garantia contra defeitos de fabricação. | UNIDADE | 2
| 64 | 202010000 | 419662 | EBS03025 | 402199 | Micropipeta até 1000 µL. | MICROPIPETA, até 1.000 mcl, monocanal, mecânica, volume regulável, com ejetor de ponteira, autoclavável, com deslocamento positivo. Deve acompanhar certificado de calibração com rastreabilidade RBC/Inmetro e garantia contra defeitos de fabricação. | UNIDADE | 5
| 65 | 202010000 | 408629 | EBS03033 | 408163 | Micropipeta 20–200 µL. | MICROPIPETA monocanal calibrada. Volume variável de 20 a 200 mcL; mecânica, com ejetor de ponteira. Deve acompanhar certificado de calibração com rastreabilidade RBC/Inmetro e garantia contra defeitos de fabricação. | UNIDADE | 5
| 66 | 202010000 | 617489 | EBS08704 | 401147 | Cálice de sedimentação. | Cálice de sedimentação. confeccionado em poliestireno cristal, com base, sem tampa, capacidade de 200 mL. | UNIDADE | 1000
| 67 | 202010000 | 411018 | EBS06836 | NOVO | Filtro parasitológico. | Filtro parasitológico. tipo peneira, com alça, descartável, compatível com cálices de 125 mL e 250 mL, destinado à filtração de amostras fecais. | UNIDADE | 1000
| 68 | 202010000 | 417814 | EBS06382 | 401258 | Pipeta Pasteur 3 mL. | Pipeta Pasteur. confeccionada em plástico, volume nominal de 3mL, graduada com escala de 0,5mL, descartável. | UNIDADE | 2000
| 69 |  | 409051 | EBS02958 | 403841 | Tubo para centrífuga 15 mL. | Tubo para centrífuga. confeccionado em polipropileno, fundo cônico, graduado, com tampa rosqueável, estéril, apirogênico, livre de DNase e RNase, capacidade de 15 mL. | UNIDADE | 5000
| 70 |  | 410837 | EBS09565 | NOVO | Carrinho de coleta (flebotomia). | Carrinho para flebotomia/coleta de amostras, com estrutura em aço de alta resistência, acabamento em pintura eletrostática e tampo superior em material plástico resistente. Deve possuir mínimo de quatro gavetas, com alturas variadas, dotadas de divisórias internas, e sistema de proteção anti-tombo. Indicado para flebotomia e coleta de amostras biológicas, de fácil higienização e compatível com uso hospitalar e laboratorial. | UNIDADE | 3
Lote 5: Insumos para Patologia
| ITEM | Código SIH | CATMAT | COD EBSERH | CÓD. AGHU | Descritivo simples | DESCRIÇÃO | Apresentação | Quantidade
| 71 | 202010000 | 432596 | EBS05136 | 289121 | Álcool etílico absoluto. | ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO. Aspecto: líquido límpido, incolor; fórmula química C₂H₆O; peso molecular 46,07 g/mol; grau de pureza mínima 99,5%. Características adicionais: reagente p.a., cas 64-17-5. Apresentação: frasco 1.000 mL. | FRASCO | 200
| 72 | 202010000 | 244472 | EBS08325 | 401220 | Bálsamo do Canadá. | BÁLSAMO DO CANADÁ NATURAL OU ENTERLLAN (Opção sintética), fr 100 mL. | FRASCO | 200
| 73 | 202010000 | 469860 | EBS06627 | 403805 | Kit coloração Papanicolau. | KIT COLORAÇÃO PARA PAPANICOLAU (Harris, EA-36, Orange G), 3 frascos de 1000 mL. | KIT | 66
| 74 | 202010000 | 346184 | EBS06276 | 403739 | Xileno. | XILENO. Aspecto: líquido límpido, incolor; fórmula química C₆H₄(CH₃)₂; mistura de isômeros; peso molecular 106,17 g/mol; grau de pureza mínima de 99,8%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 1330-20-7. Apresentação: frasco 1.000mL. | LITRO | 300
| 75 | 202010000 | 409647 | EBS06750 | 401251 | Lamínula 24x60 mm. | LAMÍNULA para microscopia. Material: vidro; dimensões: cerca de 24x60 mm; espessura cerca de 0,14 mm. | UNIDADE | 100000
| 76 | 202010000 | 409643 | EBS06345 | 401154 | Lamínula 24x24 mm. | LAMÍNULA para microscopia. Material: vidro; dimensões: cerca de 24 x 24 mm; espessura cerca de 0,14 mm. | UNIDADE | 35000
| 77 | 202010000 | 409739 | EBS02978 | NOVO | Lâmina de vidro para impressão. | LÂMINA DE VIDRO PARA IMPRESSÃO (AUTOMAÇÃO), conforme figura ilustrativa, fabricada em vidro de alta qualidade, adequada para impressão a laser, fornecida pronta para uso em rotinas laboratoriais. Especificações técnicas mínimas obrigatórias: Dimensões: 25,4 x 76,2 mm, com tolerância de ± 0,5 mm; Espessura: entre 1,0 e 1,2 mm; Extremidade com área de identificação pintada na cor branca, medindo 20 mm; Bordas lapidadas, isentas de cantos vivos ou pontas cortantes; Superfície lisa e polida, apropriada para impressão a laser; Produto pré-lavado, embalado a vácuo e pronto para uso; Material compatível com LÂMINA DE VIDRO PARA IMPRESSÃO (AUTOMAÇÃO), conforme figura ilustrativa, fabricada em vidro de alta qualidade, adequada para impressão a laser, fornecida pronta para uso em rotinas laboratoriais. Especificações técnicas mínimas obrigatórias: Dimensões: 25,4 x 76,2 mm, com tolerância de ± 0,5 mm; Espessura: entre 1,0 e 1,2 mm; Extremidade com área de identificação pintada na cor branca, medindo 20 mm; Bordas lapidadas, isentas de cantos vivos ou pontas cortantes; Superfície lisa e polida, apropriada para impressão a laser; Produto pré-lavado, embalado a vácuo e pronto para uso; Material compatível com equipamentos de automação para impressão de lâminas, sem necessidade de adaptação. | UNIDADE | 35000
| 78 | 202010000 | 408452 |  | NOVO | Filtro citocentrífuga 1 sela. | FILTRO PARA CITOCENTRÍFUGA confeccionado em papel filtro de grau laboratorial, com SELA ÚNICA, capacidade volumétrica de 0,5 mL, projetado para proporcionar sedimentação celular uniforme e individualizada.Especificações técnicas mínimas obrigatórias: Tipo: Filtro de papel para citocentrífuga; Material: Papel filtro apropriado para uso laboratorial; Capacidade: 0,5 mL; Configuração: Com 1 (uma) sela; Campo de sedimentação: Individualizado, em formato redondo; Diâmetro do campo de sedimentação: mínimo de 6 mm; Dimensões aproximadas do filtro: 2,5 x 7,5 cm; Adicional: 2 (dois) furos para correto posicionamento no suporte. | UNIDADE | 15000
| 79 | 202010000 | 408452 | EBS06357 | NOVO | Filtro citocentrífuga 2 selas. | FILTRO PARA CITOCENTRÍFUGA confeccionado em papel filtro de grau laboratorial, COM 2 SELAS, capacidade volumétrica de 0,5 mL, projetado para proporcionar sedimentação celular uniforme e individualizada.Especificações técnicas mínimas obrigatórias: Tipo: Filtro de papel para citocentrífuga; Material: Papel filtro apropriado para uso laboratorial; Capacidade: 0,5 mL; Configuração: Com 1 (uma) sela; Campo de sedimentação: Individualizado, em formato redondo; Diâmetro do campo de sedimentação: mínimo de 6 mm; Dimensões aproximadas do filtro: 2,5 x 7,5 cm; Adicional: 2 (dois) furos para correto posicionamento no suporte. | UNIDADE | 15000
| 80 | 202010000 | 365050 | EBS06197 | 403803 | Hematoxilina Harris. | Corante HEMATOXILINA segundo Harris. (CI 75290), frasco com 1L | LITRO | 6
| 81 | 202010000 | 600896 | EBS07382 | 408039 | Eosina Y. | EOSINA Y (amarela) 5% em solução alcoólica, fr 1000 mL. | FRASCO | 6
| 82 | 202010000 | 464232 | EBS15374 | 401256 | Parafina histológica 58–62°C. | PARAFINA HISTOLÓGICA, sólida branca, Ponto Fusão 58–62°C, pacote 500 g. | PACOTE | 80
| 83 | 202010000 | 345465 | EBS06265 | 401256 | Parafina histológica 56–58°C. | PARAFINA HISTOLÓGICA Sólida, Branca, Ponto Fusão 56 A 58°C, pacote 500g | PACOTE | 700
| 84 | 202010000 | 464231 | EBS06243 | 401253 | Navalha para micrótomo. | NAVALHA LABORATÓRIO, material Aço Inox, revestimento revestida com cerâmica Epife aplicação para Micrótomo dimensões cerca de 80 x 14 adicional alto perfil tipo uso descartável. | UNIDADE | 30
| 85 | 202010000 | 424233 | EBS06129 | 408049 | Cassete histológico branco. | CASSETE histológico BRANCO. Material plástico; com tampa de pressão; trava de segurança; face de identificação com ângulo de 45°; dimensão: cerca de 4 x 3 cm; perfurado. | UNIDADE | 90000 | Itens 88 á 92: Cassetes histológicos para inclusão de tecidos em parafina medida 40,0 x 27,0 x 7,0 milímetros (tamanho padrão internacional), ângulo de 45º, fabricado em polioximetileno acetal, ao menos face frontal porosa, trava de segurança de pressão, Fissuras retangulares sem arestas, abaulamentos ou irregularidades laterais, embalados, resistentes a corantes, xilol, álcool, parafina, éter e aldeídos. Não pode ter tampa colada na sua parte posterior para retirada com quebra, deixando arestas que atrapalham o posicionamento nos porta-cassetes, ou emperrem o sistema interno de deslocamento no momento da impressão; Não pode ter irregularidades, diferença de dimensões, saliências, vícios de produção nas suas faces laterasis, posterior e anterior que impossibilitem o deslizamento do mesmo no porta-cassetes; Apresentação em colunas com de papel, plastico ou fitados com ao menos 80 cassetes para melhor carregamento dos porta-cassetes.
| 86 | 202010000 | 424233 | EBS08323 | 408050 | Cassete histológico azul. | CASSETE histológico AZUL CLARO. Material plástico; com tampa de pressão; trava de segurança; face de identificação com ângulo de 45°; dimensão: cerca de 4 x 3 cm; perfurado. | UNIDADE | 30000
| 87 | 202010000 | 424233 | EBS08324 | NOVO | Cassete histológico verde. | CASSETE histológico VERDE. Material plástico; com tampa de pressão; trava de segurança; face de identificação com ângulo de 45°; dimensão: cerca de 4 x 3 cm; perfurado. | UNIDADE | 20000
| 88 | 202010000 | 424233 | EBS06131 | NOVO | Cassete histológico amarelo. | CASSETE histológico cor AMARELO. Material plástico; com tampa de pressão; trava de segurança; face de identificação com ângulo de 45°; dimensão: cerca de 4 x 3 cm; perfurado. | UNIDADE | 20000
| 89 | 202010000 | 424233 | EBS08324 | NOVO | Cassete histológico rosa. | CASSETE histológico cor ROSA. Material plástico; com tampa de pressão; trava de segurança; face de identificação com ângulo de 45°; dimensão: cerca de 4 x 3 cm; perfurado. | UNIDADE | 20000
| 90 | 202010000 | 241163 | EBS06119 | NOVO | Caneta permanente. | CANETA PARA MARCAÇÃO PERMANENTE. Material corpo plástico; corpo cilíndrico; ponta fina; cor da tinta: PRETA, resistente a solventes (como água, xilol, álcool, etc.) e autoclave. Aplicação: escrita em cassetes histológicos, lâminas de microscopia com ou sem bordas foscas, vidraria, metais e madeira. | UNIDADE | 80
| 91 | 202010000 | 436412 | EBS06247 | 408041 | Molde inclusão 15x15 mm. | MOLDE PARA INCLUSÃO DE TECIDOS, aço inox, 15 x 15 mm. | UNIDADE | 50
| 92 | 202010000 | 436413 | EBS06248 | NOVO | Molde inclusão 25x25 mm. | MOLDE PARA INCLUSÃO DE TECIDOS, aço inox, 25 x 25 mm. | UNIDADE | 50
| 93 | 202010000 | 436415 | EBS06249 | NOVO | Molde inclusão 30x25 mm. | MOLDE PARA INCLUSÃO DE TECIDOS, aço inox, 30 x 25 mm. | UNIDADE | 50
| 94 | 202010000 | 436415 | EBS06250 | 408040 | Molde inclusão 37x34 mm. | MOLDE PARA INCLUSÃO DE TECIDOS, aço inox, 37 x 34 mm. | UNIDADE | 50
| 95 | 202010000 | 439608 | EBS09097 | 408034 | Meio de montagem para lâminas. | MEIO DE MONTAGEM PARA LÂMINAS (polímeros plásticos + xilol), fr 100 mL. | FRASCO | 200
| 96 | 202010000 | 381946 | EBS07634 | NOVO | Cloreto férrico. | CLORETO FÉRRICO HEXAHIDRATADO, forma física sólida, grau analítico (P.A.). Número CAS 10025-77-1. Frasco de 500 g. | FRASCO | 1
| 97 | 202010000 | 353038 | EBS06231 | NOVO | Cloreto de iodo. | CLORETO DE IODO (monocloreto de iodo), forma física pó cristalino, coloração marrom-avermelhada escura, fumegante. Fórmula química ICl, pureza mínima de 98%. Número CAS 7790-99-0. | GRAMA | 200g
| 98 | 202010000 | 345904 | EBS04912 | 23175 | Acetona. | ACETONA, líquido límpido e transparente. Fórmula química C₃H₆O, massa molecular 58,08 g/mol, pureza mínima de 99,5%. Grau reagente P.A./ACS. Número CAS 67-64-1. | UNIDADE | 5
| 99 | 202010000 | 353071 | EBS06230 | 401249 | Iodeto de potássio. | IODETO DE POTÁSSIO, pó branco cristalino. Fórmula química KI, peso molecular 166,0 g/mol, pureza mínima de 99%. Grau reagente P.A. Número CAS 7681-11-0. | GRAMA | 500
| 100 | 202010000 | 355880 | EBS06100 | NOVO | Sulfito de sódio. | SULFITO DE SÓDIO (anidro), pó cristalino ou granulado branco. Fórmula química Na₂SO₃, peso molecular 126,04 g/mol, pureza mínima de 98%. Grau reagente P.A. Número CAS 7757-83-7. | GRAMA | 500
| 101 | 202010000 | 368632 | EBS06193 | NOVO | Corante tricrômico de Masson. | Corante – Conjunto para Coloração Tricrômica de Masson, contendo verde-luz como componente da coloração. | GRAMA | 3
| 102 | 202010000 | 412728 | EBS07240 | NOVO | Nitrato de prata. | NITRATO DE PRATA, cristal incolor, transparente e inodoro. Fórmula química AgNO₃, peso molecular 169,87 g/mol, pureza mínima de 99%. Número CAS 7761-88-8. | GRAMA | 100g
| 103 | 202010000 | 412648 | EBS06292 | NOVO | Ácido acético. | ÁCIDO ACÉTICO, líquido. Fórmula química C₂H₄O₂, peso molecular 60,05 g/mol, pureza mínima de 99%. Grau padrão de referência. Número CAS 64-19-7. | LITRO | 5
| 104 | 202010000 | 409465 | EBS02702 | NOVO | Ácido crômico. | ÁCIDO CRÔMICO, cristais vermelho-escuros. Fórmula química H₂CrO₄, massa molecular 116,95 g/mol, pureza mínima de 99,5%. Número CAS 7738-94-5. | GRAMA | 500
| 105 | 202010000 | 355880 | EBS06100 | NOVO | Bissulfito de sódio. | BISSULFITO DE SÓDIO, pó branco cristalino. Fórmula química NaHSO₃, peso molecular 104,06 g/mol, teor mínimo de SO₂ de 58,5%. Grau reagente P.A./ACS. Número CAS 7631-90-5. | GRAMA | 500
| 106 | 202010000 | 354597 | EBS06213 | NOVO | Hexametilenotetramina. | HEXAMETILENOTETRAMINA, pó. Fórmula química C₆H₁₂N₄, peso molecular 140,19 g/mol, pureza mínima de 99%. Grau reagente ACS. Número CAS 100-97-0. | GRAMA | 500
| 107 | 202010000 | 347746 | EBS07269 | NOVO | Tiossulfato de sódio. | TIOSSULFATO DE SÓDIO (pentahidratado), cristalino incolor ou branco, inodoro. Fórmula química Na₂S₂O₃·5H₂O, peso molecular 248,18 g/mol, pureza mínima de 99,5%. Grau reagente P.A./ACS. Número CAS 10102-17-7. | FRASCO | 4
Lote 6: Insumos para Patologia II
| ITEM | Código SIH | CATMAT | COD EBSERH | CÓD. AGHU | Descritivo simples | DESCRIÇÃO | Apresentação | Quantidade
| 108 | 202010000 | 619173 | EBS11785 | NOVO | Balde coletor 5 L com formol. | Balde coletor para acondicionamento de material de biópsia. Material plástico, tampa rosqueável, à prova de vazamento, contendo formol tamponado 10%; capacidade 5 L. | UNIDADE | 360
| 109 | 202010000 | 619172 | EBS11784 | NOVO | Balde coletor 2,5 L com formol. | Balde coletor para acondicionamento de material de biópsia. Material plástico, tampa rosqueável, à prova de vazamento, contendo formol tamponado 10%; capacidade 2.500 mL. | UNIDADE | 360
| 110 | 202010000 | 619171 | EBS11786 | NOVO | Frasco coletor 1 L com formol. | Frasco coletor para acondicionamento de material de biópsia. Material plástico, tampa rosqueável, à prova de vazamento, contendo formol tamponado 10%; capacidade 1.000 mL. | UNIDADE | 360
| 111 | 202010000 | 619170 | EBS11787 | NOVO | Frasco coletor 500 mL com formol. | Frasco coletor para acondicionamento de material de biópsia. Material plástico, tampa rosqueável, à prova de vazamento, contendo formol tamponado 10%; capacidade 500 mL. | UNIDADE | 240
| 112 | 202010000 | 619168 | EBS11795 | NOVO | Frasco coletor 180 mL com formol. | Frasco coletor para acondicionamento de material de biópsia. Material plástico, tampa rosqueável, à prova de vazamento, contendo formol tamponado 10%; capacidade 180 mL. | UNIDADE | 2200
| 113 | 202010000 | 406835 | PROVPPS024791 | NOVO | Caixa plástica 50 L. | Caixa plástica de polipropileno, capacidade 50 L, com tampa. | UNIDADE | 40
| 114 | 202010000 | 314499 | PROVPPS024790 | NOVO | Caixa organizadora 30 L. | Caixa plástica branca tipo organizador com tampa, dimensões 425 x 305 x 304 mm, capacidade 30 L. | UNIDADE | 40
| 115 | 202010000 | 619166 | EBS15599 | NOVO | Frasco coletor 60 mL com formol. | Frasco coletor para acondicionamento de material de biópsia. Material plástico, tampa rosqueável, à prova de vazamento, contendo formol tamponado 10%; capacidade 60 mL. | UNIDADE | 2200
| 116 | 202010000 | 285936 | EBS02761 | NOVO | Caixa arquivo para cassetes. | Caixa arquivo para cassetes histológicos (materiais inclusos em parafina). Dimensões externas de cerca de 22 cm de comprimento, 24 cm de largura, 5 cm de altura; dimensões internas devem comportar ao menos 5 divisórias para disposição vertical de 6 colunas de cassetes; dimensões do espaço entre as divisórias devem ser de cerca de 22 cm de comprimento, 4 cm de largura, 5 cm de altura. Características adicionais: divisórias devem ter fixação de forma a não se mover e devem ficar fixas formando um ângulo de 90 graus com a base do arquivo; arquivo e suas divisórias devem ser confeccionados com o mesmo material papelão resistente. | UNIDADE | 2
| 117 | 202010000 | 232373 | EBS05587 | NOVO | Detergente hospitalar neutro. | Detergente NEUTRO, MULTIUSO, CONCENTRADO, USO HOSPITALAR, para lavagem manual, contém tensoativo biodegradável. Embalagem contendo dados como químico responsável, data de fabricação, validade, nº do lote e registro na Anvisa/MS. Análise de rendimento será realizada considerando o menor custo por solução diluída por litro do produto. Unidade de fornecimento: FRASCO COM 500 ml. | UNIDADE | 5000
| 118 | 202010000 | 412639 | EBS06418 | 408165 | Porta-lâminas. | Porta-lâminas. Material: polipropileno, tampa rosqueável, com divisórias; capacidade até 3 lâminas. | UNIDADE | 6000
| 119 | 202010000 | 409647 | EBS06750 | NOVO | Lâmínula para automação, 24x60mm | Lamínula para microscopia. Material: vidro; dimensões: cerca de 24 x 60 mm; espessura cerca de 0,14 mm. | UNIDADE | 10000