## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de itens diversos, bens móveis, enxoval/vestuário profissional e equipamentos operacionais
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código HU-BRASIL | Descrição Resumida | Descrição Detalhada do Objeto | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances%
1 | 610587 | Em fase de padronização | CAMA CONJUGADA / BELICHE | BELICHE METÁLICO ADULTO, TIPO HOSPITALAR/INSTITUCIONAL, DESTINADO AO USO EM ÁREAS DE REPOUSO DE EQUIPES, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS DAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ESPECIALMENTE NR-18 E NR-24, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI) OU SUPERIOR, RESISTENTE À CORROSÃO, UMIDADE E HIGIENIZAÇÃO FREQUENTE. ESTRUTURA REFORÇADA, ESTÁVEL E DURÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 150 KG POR LEITO, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES, INSTABILIDADE OU EMISSÃO EXCESSIVA DE RUÍDOS DURANTE O USO. DEVE POSSUIR DOIS LEITOS TIPO SOLTEIRO, COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM COLCHÕES DE 188 CM X 88 CM, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ±5%, E ALTURA TOTAL ADEQUADA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E ERGONOMIA APLICÁVEIS, NÃO SUPERIOR A 1,60 M, VISANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO DOS USUÁRIOS. O LEITO SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL FIXA COM ALTURA MÍNIMA DE SEGURANÇA, PREVENINDO QUEDAS DURANTE O USO, E ESCADA LATERAL FIXA OU ACOPLADA COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES E ESTRUTURA SEGURA PARA ACESSO AO LEITO SUPERIOR. DEVE POSSUIR ESTRADOS METÁLICOS OU EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PESO, RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO DURANTE MOVIMENTAÇÃO DO USUÁRIO. PÉS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES OU NIVELADORAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E PROTEÇÃO AO PISO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, REBARBAS, PONTOS DE OXIDAÇÃO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE OFEREÇAM RISCO À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, SENDO ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR E INSTITUCIONAL. DEVE SER ENTREGUE MONTADO OU COM SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLIFICADA, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | UNIDADE | 80 | 0 | 0 | 80 | NÃO | NÃO | 0.5
2 | 607325 | Em fase de padronização | RÁDIO COMUNICADOR BI-DIRECIONAL ANALÓGICO/DIGITAL | RÁDIO COMUNICADOR BI-DIRECIONAL ANALÓGICO/DIGITAL - RÁDIO COMUNICADOR BI-DIRECIONAL ANALÓGICO/DIGITAL PORTÁTIL, ÁREA DE COBERTURA (4 A 5 KM), VISOR LUMINOSO, COM CONTROLES ELETRÔNICOS, CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 150 NOMES NA MEMÓRIA, BANDA ISM 900, (902-907 MHZ), IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, ÚLTIMAS 10 CHAMADAS - 10 ÚLTIMOS ENVIOS DE MENSAGENS. CAPACIDADE PARA ATÉ 25 MENSAGENS (15 DISPONÍVEIS E 10 PRÉ-PROGRAMADAS). POSSIBILITA A CRIAÇÃO DE MENSAGENS VIA MINI TECLADO OPCIONAL. CAPACIDADE DE MONITORAÇÃO E DESABILITAÇÃO REMOTOS. BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 9 HORAS DE OPERAÇÃO PARA CADA CICLO DA BATERIA. CARREGADOR RÁPIDO DE MESA DE 1 HORA. INDICADOR DE BATERIA. PEQUENO, LEVE, COM REVESTIMENTO PROTETOR E CONFORTÁVEL DE BORRACHA. ATENDE A ESPECIFICAÇÕES MILITARES 810 C, D, E E F PARA IMPACTO, VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA E TEMPERATURAS EXTREMAS. GARANTIA - 24 MESES. ITENS INCLUSOS: 1 RÁDIO DTR620, 1 BATERIA, 1 CARREGADOR, 1 CLIP DE CINTO, FONE DE OUVIDO, BIVOLT; MODELO REFERÊNCIA: MOTOROLA DTR620 - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UNIDADE | 48 | 0 | 0 | 48 | NÃO | NÃO | 0.5
3 | 323665 | Em fase de padronização | TRAVESSEIRO | TRAVESSEIRO HOSPITALAR ADULTO, DESTINADO AO USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E INSTITUCIONAL, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO OU FIBRA SILICONADA DE ALTA RESILIÊNCIA, COM DENSIDADE E MACIEZ ADEQUADAS PARA PROPORCIONAR CONFORTO, APOIO E ERGONOMIA AO USUÁRIO DURANTE O REPOUSO. DEVE POSSUIR FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65 CM X 45 CM X 10 CM, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ±5%, COM ALTURA E ESPESSURA ADEQUADAS PARA USO ADULTO. REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, EM MATERIAL TIPO COURVIN, NAPA, PVC HOSPITALAR OU MATERIAL SUPERIOR, RESISTENTE À UMIDADE, MANCHAS, RASGOS E À LIMPEZA E DESINFECÇÃO FREQUENTE COM PRODUTOS HOSPITALARES. DEVE POSSUIR TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIFUNGO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, COSTURAS REFORÇADAS OU SOLDADAS E SUPERFÍCIE CONFORTÁVEL E DURÁVEL. PRODUTO ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM LEITOS HOSPITALARES, MACAS, ÁREAS DE OBSERVAÇÃO, ALOJAMENTOS E ÁREAS DE REPOUSO INSTITUCIONAL. | UNIDADE | 400 | 0 | 0 | 400 | NÃO | NÃO | 0.5
4 | 601399 | Em fase de padronização | COLCHÃO MACA | COLCHÃO/COLCHONETE DE USO HOSPITALAR DESTINADO A MACAS DE TRANSPORTE, OBSERVAÇÃO. A TECNOLOGIA DEVERÁ SER DESTINADA À REDISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E CONTROLE DE MICROCLIMA, PODENDO SER COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA (HR), ESTRUTURA POLIMÉRICA TRIDIMENSIONAL, FILAMENTO DE POLIETILENO, TECNOLOGIA C-CORE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE. A DENSIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER D33 PARA ESPUMAS, QUANDO APLICÁVEL, NÃO SE APLICANDO ÀS ESTRUTURAS POLIMÉRICAS.O REVESTIMENTO DEVERÁ SER EM POLIURETANO (PU), IMPERMEÁVEL E À PROVA DE FLUIDOS, RESISTENTE A SANGUE, URINA, SECREÇÕES E SANEANTES HOSPITALARES, PERMEÁVEL AO VAPOR E REMOVÍVEL. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, ANTIBACTERIANO, ANTIFÚNGICO E SER LIVRE DE LÁTEX. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DEVERÃO SER DE 190 CM X 60 CM (COMPRIMENTO X LARGURA), COM ALTURA MÍNIMA DE 07 CM E MÁXIMA DE 10 CM.A SUPERFÍCIE DE CONTATO DEVERÁ POSSUIR CARACTERÍSTICAS DESTINADAS À MELHORIA DO MICROCLIMA DA PELE, REDUÇÃO DE AQUECIMENTO, CONTROLE DE UMIDADE, REDISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, REDUÇÃO DE CISALHAMENTO E CONFORTO DURANTE O TRANSPORTE E PERMANÊNCIA PROLONGADA. A ESTRUTURA DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM USO HOSPITALAR CONTÍNUO, ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO PRECOCE E ESTABILIDADE DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES.A CAPA DEVERÁ POSSUIR ZÍPER EMBUTIDO, COSTURA SELADA OU ELETRÔNICA, VEDAÇÃO CONTRA FLUIDOS E FACILIDADE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR. DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UMA) CAPA EXTRA SOBRESSALENTE COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CAPA PRINCIPAL. O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM MACAS HOSPITALARES, MACAS DE TRANSPORTE, PRONTO-SOCORRO, LEITOS TEMPORÁRIOS E ÁREAS DE OBSERVAÇÃO.NÃO SERÃO ACEITOS COLCHÕES DE USO RESIDENCIAL, PRODUTOS SEM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM USO HOSPITALAR OU PRODUTOS QUE APRESENTEM DEFORMAÇÃO PRECOCE. SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE ATÉ ±2 CM. | UNIDADE | 600 | 0 | 0 | 600 | NÃO | NÃO | 0.75
5 | 601399 | Em fase de padronização | COLCHÃO MACA ,TIPO OBESO | COLCHÃO/COLCHONETE DE USO HOSPITALAR DESTINADO A MACAS DE TRANSPORTE, OBSERVAÇÃO. A TECNOLOGIA DEVERÁ SER DESTINADA À REDISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E CONTROLE DE MICROCLIMA, PODENDO SER COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA (HR), ESTRUTURA POLIMÉRICA TRIDIMENSIONAL, FILAMENTO DE POLIETILENO, TECNOLOGIA C-CORE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE. A DENSIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER D33 PARA ESPUMAS, QUANDO APLICÁVEL, NÃO SE APLICANDO ÀS ESTRUTURAS POLIMÉRICAS.O REVESTIMENTO DEVERÁ SER EM POLIURETANO (PU), IMPERMEÁVEL E À PROVA DE FLUIDOS, RESISTENTE A SANGUE, URINA, SECREÇÕES E SANEANTES HOSPITALARES, PERMEÁVEL AO VAPOR E REMOVÍVEL. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, ANTIBACTERIANO, ANTIFÚNGICO E SER LIVRE DE LÁTEX. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DEVERÃO SER DE 190 CM X 80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA), COM ALTURA MÍNIMA DE 07 CM E MÁXIMA DE 10 CM.A SUPERFÍCIE DE CONTATO DEVERÁ POSSUIR CARACTERÍSTICAS DESTINADAS À MELHORIA DO MICROCLIMA DA PELE, REDUÇÃO DE AQUECIMENTO, CONTROLE DE UMIDADE, REDISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, REDUÇÃO DE CISALHAMENTO E CONFORTO DURANTE O TRANSPORTE E PERMANÊNCIA PROLONGADA. A ESTRUTURA DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM USO HOSPITALAR CONTÍNUO, ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO PRECOCE E ESTABILIDADE DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES.A CAPA DEVERÁ POSSUIR ZÍPER EMBUTIDO, COSTURA SELADA OU ELETRÔNICA, VEDAÇÃO CONTRA FLUIDOS E FACILIDADE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR. DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UMA) CAPA EXTRA SOBRESSALENTE COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CAPA PRINCIPAL. O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM MACAS HOSPITALARES, MACAS DE TRANSPORTE, PRONTO-SOCORRO, LEITOS TEMPORÁRIOS E ÁREAS DE OBSERVAÇÃO.NÃO SERÃO ACEITOS COLCHÕES DE USO RESIDENCIAL, PRODUTOS SEM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM USO HOSPITALAR OU PRODUTOS QUE APRESENTEM DEFORMAÇÃO PRECOCE. SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE ATÉ ±2 CM. | UNIDADE | 90 | 0 | 0 | 90 | NÃO | NÃO | 0.75
6 | 614712 | Em fase de padronização | COLCHAO DE USO HOSPITALAR- MODELO: ANTIESCARAS | COLCHÃO DE USO HOSPITALAR DESTINADO À PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO (LPP)/ANTIESCARAS, USO ADULTO, COMPATÍVEL COM CAMAS HOSPITALARES ELÉTRICAS E MECÂNICAS UTILIZADAS NO HU. ESTRUTURA TERAPÊUTICA DESTINADA À REDISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E CONTROLE DE MICROCLIMA, PODENDO SER COMPOSTA POR: ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA (HR); ESPUMA VISCOELÁSTICA; ESTRUTURA POLIMÉRICA TRIDIMENSIONAL; FILAMENTO DE POLIETILENO; TECNOLOGIA C-CORE; OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE. ESTRUTURA MULTICAMADAS, QUANDO APLICÁVEL. DENSIDADE: DENSIDADE MÍNIMA D33 PARA CAMADA DE SUPORTE EM ESPUMA, QUANDO APLICÁVEL; DENSIDADE MÍNIMA 50 KG/M³ PARA CAMADA VISCOELÁSTICA, QUANDO APLICÁVEL; NÃO APLICÁVEL PARA ESTRUTURAS POLIMÉRICAS OU TECNOLOGIAS EQUIVALENTES. REVESTIMENTO: POLIURETANO (PU) IMPERMEÁVEL E À PROVA DE FLUIDOS; RESISTENTE A SANGUE, URINA, SECREÇÕES E SANEANTES HOSPITALARES; PERMEÁVEL AO VAPOR; REMOVÍVEL. TRATAMENTO: ANTI-CHAMAS; ANTIBACTERIANO; ANTIFÚNGICO; LIVRE DE LÁTEX. DIMENSÕES APROXIMADAS: 190 CM X 90 CM (C X L) ALTURA: MÍNIMA DE 12 CM E MÁXIMA DE 14 CM A SUPERFÍCIE TERAPÊUTICA DEVERÁ POSSUIR CARACTERÍSTICAS DESTINADAS À:REDISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO;REDUÇÃO DE CISALHAMENTO; CONTROLE DE MICROCLIMA;REDUÇÃO DE UMIDADE;REDUÇÃO DE AQUECIMENTO;CONFORTO PROLONGADO DO PACIENTE.O COLCHÃO DEVERÁ POSSUIR:SISTEMA DE ALÍVIO DE PRESSÃO; SUPERFÍCIE PERFILADA, RECORTES ANATÔMICOS, ZONAS DE CONFORTO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, QUANDO APLICÁVEL;RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM USO HOSPITALAR CONTÍNUO; BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE;ESTABILIDADE DURANTE MOVIMENTAÇÃO DO LEITO. A CAPA DEVERÁ POSSUIR:ZÍPER EMBUTIDO;COSTURA SELADA OU ELETRÔNICA;VEDAÇÃO CONTRA FLUIDOS; FACILIDADE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR.DEVERÁ ACOMPANHAR:01 (UMA) CAPA EXTRA SOBRESSALENTECOM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CAPA PRINCIPAL. O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM CAMAS HOSPITALARES ARTICULADAS E NÃO PODERÁ COMPROMETER A ALTURA ÚTIL DAS GRADES LATERAIS, VISANDO PREVENÇÃO DE QUEDAS E SEGURANÇA DO PACIENTE.NÃO SERÃO ACEITOS:COLCHÕES COM ALTURA SUPERIOR A 14 CM; COLCHÕES DE USO RESIDENCIAL;ESPUMA CONVENCIONAL SEM TECNOLOGIA DE REDISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO;PRODUTOS QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO PACIENTE OU A EFETIVIDADE DAS GRADES LATERAIS.SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE ATÉ ±2 CM.PRODUTO REGULARIZADO JUNTO À ANVISA. | UNIDADE | 300 | 0 | 0 | 300 | NÃO | NÃO | 0.5
7 | 614695 | Em fase de padronização | COLCHÃO PARA BELICHE | COLCHÃO SOLTEIRO ADULTO PARA USO INSTITUCIONAL/HOSPITALAR, COMPATÍVEL COM BELICHE, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA, DENSIDADE MÍNIMA D33, COM SUPORTE ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO E CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ADULTOS. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL EM COURVIN, NAPA, COURINO OU MATERIAL SUPERIOR, RESISTENTE À UMIDADE, HIGIENIZAÇÃO FREQUENTE E PRODUTOS UTILIZADOS EM LIMPEZA HOSPITALAR, COM TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIFUNGO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO. ACABAMENTO REFORÇADO, SEM REBARBAS OU COSTURAS EXPOSTAS QUE COMPROMETAM A DURABILIDADE, DEVENDO POSSUIR SUPERFÍCIE FIRME, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 188 CM DE COMPRIMENTO X 88 CM DE LARGURA X ALTURA MÍNIMA DE 12 CM, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ±5%. | UNIDADE | 200 | 0 | 0 | 200 | NÃO | NÃO | 0.75
8 | 623427 | Em fase de padronização | CORTINAS DIVISÓRIAS | CORTINA DIVISÓRIAS DE LEITOS HOSPITALAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUINDO A MEDIÇÃO IN LOCO) DAS CORTINAS, TRILHOS E ACESSÓRIOS, CONFORME A DEMANDA. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: - CORTINA DIVISÓRIA HOSPITALAR NA COR VERDE, AZUL OU BRANCA (A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE), COM TELA SUPERIOREM FORMATO DE COLMEIAS NA COR BRANCA, A SEREM INSTALADAS EM UNIDADES HOSPITALARES. - DIMENSÕES APROXIMADAS (MEDIÇÃO IN LOCO): 6,0M (L) X 1,8M (ALTURA REFERENTE AO TECIDO MAIS 0,30M DE ALTURA DA TELA EM FORMATO DE COLMEIA) X 0,04MM DE ESPESSURA MÍNIMA.TECI DO DA TELA DA COLMEIA COMPOSTO 100% EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, COM ADITIVO ANTI-CHAMA, ANTIFÚNGICO E ANTI-BACTÉRIAS. O RESTANTE DA CORTINA DEVE SER CONFECCIONADO EM VINIL DE ALTA TENACIDADE, DE USO HOSPITALAR COM ACABAMENTO LISO Apresentar resistência ao rasgo, à abrasão e ao desgaste decorrente do uso contínuo; Acabamento com bainhas reforçadas e costuras resistentes; Devendo ser fornecida com ganchos, rodízios ou demais acessórios necessários à sua fixação; Permitir fácil remoção para higienização e manutenção; | UNIDADE | 300 | 0 | 0 | 300 | NÃO | NÃO | 0.5
9 | 630990 | Em fase de padronização | TOALHA DE BANHO | TOALHA DE BANHO PARA PACIENTE NA COR BRANCA MEDINDO 1,40 M X 0,70 M COM BARRA NOS 4 LADOS, CONFECCIONADA EM TECIDO FELPUDO BRANCO 100% DE ALGODÃO, PADRONAGEM FELPA DUPLA COM 3 TRAMAS 2 X 2, GRAMATURA ENTRE 301 E 400 GR/M2, NÚMERO DE FIOS/CM 14 DE URDUME, 12 DE TRAMA E 14 DE FELPA, VARIAÇÃO DIMENSIONAL URDUME EM TORNO DE 7% E TRAMA EM TORNO DE 10%, SOLIDEZ À LAVAGEM E AO HIPOCLORITO ENTRE 4 E 5, RESISTENTE À TRAÇÃO NO SENTIDO DO URDUME 7,0 DAN/CM E TRAMA 6,0 DAN/CM. CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 1ª QUALIDADE. DEVE SER APLICADO À PRÓPRIA FELPA O MODELO DE ASSINATURA QUE CONSTA NA PÁGINA "ENXOVAL" DO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL EBSERH, NA VERSÃO CROMÁTICA PRETA. A ASSINATURA DEVE SER POSICIONADA NO CENTRO DA TOALHA, SEMPRE COM A MEDIDA DE 15 CM DE LARGURA, RESPEITANDO AS DEVIDAS PROPORÇÕES DAS MARCAS. MARCAS NÃO DESBOTÁVEIS APÓS A LAVAGEM, RESISTENTE À LAVAGEM INDUSTRIAL E HOSPITALAR. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM PLÁSTICA E TRANSPARENTE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. É NECESSÁRIO O ENVIO PRÉVIO DE CATÁLOGO E DE AMOSTRA AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA APROVAÇÃO, ANTES DA PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | UNIDADE | 200 | 0 | 0 | 200 | NÃO | NÃO | 0.5
10 | 603916 | Em fase de padronização | COBERTOR ADULTO GRANDE | COBERTOR ADULTO PARA PACIENTE, NA COR AZUL, MEDINDO 2,00 M X 1,50 M, DUPLA FACE, CONFORTÁVEL, ANTIALÉRGICO, ANTIMOFO, TRAMADO, CONFECCIONADO EM TECIDO COM COMPOSIÇÃO DE 65% POLIÉSTER, 15% ACRÍLICO, 10% ALGODÃO, 05% POLIPROPILENO E 05% VISCOSE. BARRA EM NYLON NA COR CINZA ESCURO, COM NO MÍNIMO 2 CM, COSTURADA EM TODA A EXTENSÃO ATRAVÉS DE DUAS COSTURAS. COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E AO RASGO, SOLIDEZ À LAVAGEM E AO HIPOCLORITO. CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 1ª QUALIDADE, CONTENDO ETIQUETA BRANCA DE IDENTIFICAÇÃO – TAMANHO G. RESISTENTE À LAVAGEM INDUSTRIAL E HOSPITALAR. | UNIDADE | 300 | 0 | 0 | 300 | NÃO | NÃO | 0.5
11 | 337699 | Em fase de padronização | LIXEIRA COLETA SELETIVA - 5 CESTOS | CONJUNTO COM 5 CESTOS NAS CORES AMARELO, AZUL, VERMELHO, VERDE E CINZA, COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS CADA. OS CESTOS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO TAMPA COM ABERTURA SUPERIOR FRONTAL, DE MODO A EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA NO COLETOR. AS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVERÃO SER POLIDAS E POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS, PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE DE LIMPEZA. A ABERTURA DOS CESTOS DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE CHAVES. AO ABRIR A TAMPA, DEVERÁ SER POSSÍVEL REMOVER O CESTO COM FACILIDADE. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR, EM SUA FABRICAÇÃO, COMPOSTOS DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, PERMITINDO EXPOSIÇÃO AO TEMPO SEM DESBOTAMENTO DA COR POR, NO MÍNIMO, 1 (UM) ANO. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, RESISTENTE, DURÁVEL E QUE PERMITA FÁCIL RETIRADA DO MATERIAL COLETADO. | UNIDADE | 40 | 0 | 0 | 40 | NÃO | NÃO | 0.5
12 | 479111 | Em fase de padronização | LIXEIRA COLETA SELETIVA - 2 CESTOS | CONJUNTO COM 2 CESTOS NAS CORES AZUL E CINZA, COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS CADA. OS CESTOS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO TAMPA COM ABERTURA SUPERIOR FRONTAL, DE MODO A EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA NO COLETOR. AS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVERÃO SER POLIDAS E POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS, PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE DE LIMPEZA. A ABERTURA DOS CESTOS DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE CHAVES. AO ABRIR A TAMPA, DEVERÁ SER POSSÍVEL REMOVER O CESTO COM FACILIDADE. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR, EM SUA FABRICAÇÃO, COMPOSTOS DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, PERMITINDO EXPOSIÇÃO AO TEMPO SEM DESBOTAMENTO DA COR POR, NO MÍNIMO, 1 (UM) ANO. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, RESISTENTE, DURÁVEL E QUE PERMITA FÁCIL RETIRADA DO MATERIAL COLETADO. | UNIDADE | 40 | 0 | 0 | 40 | NÃO | NÃO | 0.5
13 | 356856 | Em fase de padronização | JALECO HOSPITALAR UNISSEX | Jaleco hospitalar destinado ao uso dos profissionais do Hospital Universitário, confeccionado em tecido resistente, confortável e adequado ao uso contínuo em ambiente hospitalar, proporcionando mobilidade, conforto térmico e durabilidade. Especificações técnicas mínimas: Confeccionado em tecido tipo gabardine hospitalar, com composição aproximada de 65% poliéster e 35% algodão, ou material de desempenho equivalente. O tecido deverá apresentar boa respirabilidade e conforto térmico, sendo adequado para uso contínuo em regiões de clima quente. Material resistente às lavagens frequentes e aos processos rotineiros de higienização hospitalar, mantendo suas características de cor, tamanho e estrutura, sem deformações significativas. Gramatura compatível com o uso hospitalar, proporcionando resistência mecânica sem comprometer a mobilidade e o conforto do usuário. Modelo unissex. Manga comprida. Fechamento frontal com 05 (cinco) botões. Possuir 03 (três) bolsos, sendo 01 (um) bolso superior na altura do ombro direito e 02 (dois) bolsos inferiores. Possuir cinto nas costas para melhor ajuste ao corpo. Possuir abertura lateral na altura dos bolsos da calça, proporcionando maior mobilidade ao usuário. Dimensões aproximadas: 1,20 m (comprimento) x 1,05 m (largura), admitindo variação de ±3 cm. Costuras reforçadas e acabamento de qualidade. Aplicação da logomarca HU Brasil no ombro esquerdo, em conformidade com o Manual de Identidade Visual vigente da Rede HU Brasil, observando dimensões, posicionamento, proporções e cores institucionais oficiais. O bordado deverá apresentar acabamento uniforme, resistente às lavagens e ao uso contínuo. É obrigatório o envio prévio de catálogo e de amostra física ao Hospital Universitário para análise e aprovação, antes da produção em larga escala. A amostra aprovada constituirá o padrão de referência para o fornecimento dos demais itens. TAMANHO P | CAIXA | 400 | 0 | 0 | 400 | NÃO | NÃO | 0.5
14 | 356856 | Em fase de padronização | JALECO HOSPITALAR UNISSEX | Jaleco hospitalar destinado ao uso dos profissionais do Hospital Universitário, confeccionado em tecido resistente, confortável e adequado ao uso contínuo em ambiente hospitalar, proporcionando mobilidade, conforto térmico e durabilidade. Especificações técnicas mínimas: Confeccionado em tecido tipo gabardine hospitalar, com composição aproximada de 65% poliéster e 35% algodão, ou material de desempenho equivalente. O tecido deverá apresentar boa respirabilidade e conforto térmico, sendo adequado para uso contínuo em regiões de clima quente. Material resistente às lavagens frequentes e aos processos rotineiros de higienização hospitalar, mantendo suas características de cor, tamanho e estrutura, sem deformações significativas. Gramatura compatível com o uso hospitalar, proporcionando resistência mecânica sem comprometer a mobilidade e o conforto do usuário. Modelo unissex. Manga comprida. Fechamento frontal com 05 (cinco) botões. Possuir 03 (três) bolsos, sendo 01 (um) bolso superior na altura do ombro direito e 02 (dois) bolsos inferiores. Possuir cinto nas costas para melhor ajuste ao corpo. Possuir abertura lateral na altura dos bolsos da calça, proporcionando maior mobilidade ao usuário. Dimensões aproximadas: 1,30 m (comprimento) x 1,10 m (largura), admitindo variação de ±3 cm. Costuras reforçadas e acabamento de qualidade. Aplicação da logomarca HU Brasil no ombro esquerdo, em conformidade com o Manual de Identidade Visual vigente da Rede HU Brasil, observando dimensões, posicionamento, proporções e cores institucionais oficiais. O bordado deverá apresentar acabamento uniforme, resistente às lavagens e ao uso contínuo. É obrigatório o envio prévio de catálogo e de amostra física ao Hospital Universitário para análise e aprovação, antes da produção em larga escala. A amostra aprovada constituirá o padrão de referência para o fornecimento dos demais itens. TAMANHO M | UNIDADE | 400 | 0 | 0 | 400 | NÃO | NÃO | 0.5
15 | 356856 | Em fase de padronização | JALECO HOSPITALAR UNISSEX | Jaleco hospitalar destinado ao uso dos profissionais do Hospital Universitário, confeccionado em tecido resistente, confortável e adequado ao uso contínuo em ambiente hospitalar, proporcionando mobilidade, conforto térmico e durabilidade. Especificações técnicas mínimas: Confeccionado em tecido tipo gabardine hospitalar, com composição aproximada de 65% poliéster e 35% algodão, ou material de desempenho equivalente. O tecido deverá apresentar boa respirabilidade e conforto térmico, sendo adequado para uso contínuo em regiões de clima quente. Material resistente às lavagens frequentes e aos processos rotineiros de higienização hospitalar, mantendo suas características de cor, tamanho e estrutura, sem deformações significativas. Gramatura compatível com o uso hospitalar, proporcionando resistência mecânica sem comprometer a mobilidade e o conforto do usuário. Modelo unissex. Manga comprida. Fechamento frontal com 05 (cinco) botões. Possuir 03 (três) bolsos, sendo 01 (um) bolso superior na altura do ombro direito e 02 (dois) bolsos inferiores. Possuir cinto nas costas para melhor ajuste ao corpo. Possuir abertura lateral na altura dos bolsos da calça, proporcionando maior mobilidade ao usuário. Dimensões aproximadas: 1,40 m (comprimento) x 1,20 m (largura), admitindo variação de ±3 cm. Costuras reforçadas e acabamento de qualidade. Aplicação da logomarca HU Brasil no ombro esquerdo, em conformidade com o Manual de Identidade Visual vigente da Rede HU Brasil, observando dimensões, posicionamento, proporções e cores institucionais oficiais. O bordado deverá apresentar acabamento uniforme, resistente às lavagens e ao uso contínuo. É obrigatório o envio prévio de catálogo e de amostra física ao Hospital Universitário para análise e aprovação, antes da produção em larga escala. A amostra aprovada constituirá o padrão de referência para o fornecimento dos demais itens. TAMANHO G | UNIDADE | 400 | 0 | 0 | 400 | NÃO | NÃO | 0.5
16 | 356856 | Em fase de padronização | JALECO HOSPITALAR UNISSEX | Jaleco hospitalar destinado ao uso dos profissionais do Hospital Universitário, confeccionado em tecido resistente, confortável e adequado ao uso contínuo em ambiente hospitalar, proporcionando mobilidade, conforto térmico e durabilidade. Especificações técnicas mínimas: Confeccionado em tecido tipo gabardine hospitalar, com composição aproximada de 65% poliéster e 35% algodão, ou material de desempenho equivalente. O tecido deverá apresentar boa respirabilidade e conforto térmico, sendo adequado para uso contínuo em regiões de clima quente. Material resistente às lavagens frequentes e aos processos rotineiros de higienização hospitalar, mantendo suas características de cor, tamanho e estrutura, sem deformações significativas. Gramatura compatível com o uso hospitalar, proporcionando resistência mecânica sem comprometer a mobilidade e o conforto do usuário. Modelo unissex. Manga comprida. Fechamento frontal com 05 (cinco) botões. Possuir 03 (três) bolsos, sendo 01 (um) bolso superior na altura do ombro direito e 02 (dois) bolsos inferiores. Possuir cinto nas costas para melhor ajuste ao corpo. Possuir abertura lateral na altura dos bolsos da calça, proporcionando maior mobilidade ao usuário. Dimensões aproximadas: 1,50 m (comprimento) x 1,30 m (largura), admitindo variação de ±3 cm. Costuras reforçadas e acabamento de qualidade. Aplicação da logomarca HU Brasil no ombro esquerdo, em conformidade com o Manual de Identidade Visual vigente da Rede HU Brasil, observando dimensões, posicionamento, proporções e cores institucionais oficiais. O bordado deverá apresentar acabamento uniforme, resistente às lavagens e ao uso contínuo. É obrigatório o envio prévio de catálogo e de amostra física ao Hospital Universitário para análise e aprovação, antes da produção em larga escala. A amostra aprovada constituirá o padrão de referência para o fornecimento dos demais itens. TAMANHO GG | UNIDADE | 400 | 0 | 0 | 400 | NÃO | NÃO | 0.5
17 | 356856 | Em fase de padronização | JALECO HOSPITALAR UNISSEX | Jaleco hospitalar destinado ao uso dos profissionais do Hospital Universitário, confeccionado em tecido resistente, confortável e adequado ao uso contínuo em ambiente hospitalar, proporcionando mobilidade, conforto térmico e durabilidade. Especificações técnicas mínimas: Confeccionado em tecido tipo gabardine hospitalar, com composição aproximada de 65% poliéster e 35% algodão, ou material de desempenho equivalente. O tecido deverá apresentar boa respirabilidade e conforto térmico, sendo adequado para uso contínuo em regiões de clima quente. Material resistente às lavagens frequentes e aos processos rotineiros de higienização hospitalar, mantendo suas características de cor, tamanho e estrutura, sem deformações significativas. Gramatura compatível com o uso hospitalar, proporcionando resistência mecânica sem comprometer a mobilidade e o conforto do usuário. Modelo unissex. Manga comprida. Fechamento frontal com 05 (cinco) botões. Possuir 03 (três) bolsos, sendo 01 (um) bolso superior na altura do ombro direito e 02 (dois) bolsos inferiores. Possuir cinto nas costas para melhor ajuste ao corpo. Possuir abertura lateral na altura dos bolsos da calça, proporcionando maior mobilidade ao usuário. Dimensões aproximadas: 1,60 m (comprimento) x 1,40 m (largura), admitindo variação de ±3 cm. Costuras reforçadas e acabamento de qualidade. Aplicação da logomarca HU Brasil no ombro esquerdo, em conformidade com o Manual de Identidade Visual vigente da Rede HU Brasil, observando dimensões, posicionamento, proporções e cores institucionais oficiais. O bordado deverá apresentar acabamento uniforme, resistente às lavagens e ao uso contínuo. É obrigatório o envio prévio de catálogo e de amostra física ao Hospital Universitário para análise e aprovação, antes da produção em larga escala. A amostra aprovada constituirá o padrão de referência para o fornecimento dos demais itens. TAMANHO EXG | UNIDADE | 200 | 0 | 0 | 200 | NÃO | NÃO | 0.5
18 | 428229 | Em fase de padronização | CARRO COLETOR/CONTÊINER - 400 A 440 LITROS | DISPONÍVEL NAS CORES: BRANCO, PRETO, AZUL E LARANJA. COLETOR CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV NO CORPO E NA TAMPA. DEVERÁ POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS, SUPERFÍCIE INTERNA LISA E LAVÁVEL, ALÉM DE RESISTÊNCIA À PUNCTURA, RUPTURA, VAZAMENTOS E TOMBAMENTO. A TAMPA DEVERÁ SER BIPARTIDA E DOTADA DE DOBRADIÇAS, COM DIMENSÕES ADEQUADAS PARA SOBREPOR TOTALMENTE O CONTÊINER. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR 4 RODAS EMBORRACHADAS, SENDO: 2 RODAS FIXAS E 2 RODAS GIRATÓRIAS, PERMITINDO GIRO COMPLETO DO CONTÊINER, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. DEVERÁ POSSUIR DRENOS PARA LIMPEZA E ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS DO INTERIOR. AS PEÇAS, COMO TAMPAS E RODAS, DEVERÃO POSSUIR REPOSIÇÃO INDIVIDUAL, VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS COLETORES. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO PERFEITO E ISENTO DE DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO. | UNIDADE | 40 | 0 | 0 | 40 | NÃO | NÃO | 0.5