## Planilha1
PROCESSO DE ORIGEM:
PROCESSO RELACIONADO Nº:
MAPA DE PREÇOS - VALOR DE REFERÊNCIA DA PESQUISA DE PREÇOS
DOS DADOS DO DOCUMENTO (Termo de Referência)
DETALHAMENTO DO OBJETO:
ITEM | COD. AGHU | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | CATMAT | EBSERH | QUANTIDADE | INTERVALO MÍNIMO PARA LANCE | AMOSTRAS | PARTICIPAÇÃO
1 | 400619 | Agulha DE FÍSTULA ARTÉRIO VENOSA 15 G, com dispositivos: SEGURANÇA, CORTA FLUXO E BACK EYE. ADULTO, cânula em aço reta siliconizada, paredes finas, bisel trifacetado e afiado com orifício em face posterior, e capa protetora. Aleta anatômica, leves e firmes facilitando a punção, tubo extensor transparente, em PVC, incolor, flexível, com 30 cm DE COMPRIMENTO (+/-3 cm) e DIÂMETRO DE 25 mm, pinça corta fluxo. Conector fêmea rígido rosqueável com tampa protetora. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, de manuseio fácil e seguro. ESTÉRIL, biocompatível, de uso único. Embalagem resistente, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 439889 | EBS03063 | 15000 | 0.75% | 1 | AMPLA
2 | 400621 | Agulha DE FÍSTULA ARTÉRIO VENOSA 16 G, com dispositivos: SEGURANÇA, CORTA FLUXO E BACK EYE. Cânula em aço reta siliconizada, paredes finas, bisel trifacetado e afiado com orifício em face posterior, e capa protetora. Aleta anatômica, tubo extensor, transparente, PVC, incolor, flexível, com 30 cm DE COMPRIMENTO (+/-3 cm) e DIÂMETRO DE 25 mm (+/-3 cm), pinça corta fluxo. Conector fêmea rígido rosqueável com tampa protetora. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, de manuseio fácil e seguro. ESTÉRIL, biocompatível, de uso único. Embalagem resistente, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 439888 | EBS03064 | 4000 | 0.75% | 1 | AMPLA
3 | 400623 | Agulha DE FÍSTULA ARTÉRIO VENOSA 17 G, com dispositivos: SEGURANÇA, CORTA FLUXO E BACK EYE. Cânula em aço reta siliconizada, paredes finas, bisel trifacetado e afiado com orifício em face posterior, e capa protetora. Aleta anatômica, tubo extensor, transparente, em PVC, incolor, flexível, com 30 cm DE COMPRIMENTO (+/-3 cm) e DIÂMETRO DE 25 mm, pinça corta fluxo. Conector fêmea rígido rosqueável com tampa protetora. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, de manuseio fácil e seguro. ESTÉRIL, biocompatível, de uso único. Embalagem resistente, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 439887 | EBS03065 | 4000 | 0.75% | 1 | AMPLA
4 | 400653 | Cateter DE HEMODIÁLISE, DE CURTA PERMANÊNCIA com EXTENSÕES RETAS, DIÂMETRO DE 11 a 12 FR, COMPRIMENTO: 15 cm (+/- 1 cm), cateter de DUPLO LÚMEN, com extensões RETAS, RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. Demarcação segura, uma via com identificação arterial e outra via com identificação venosa, com clamp de segurança em cada via, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de cada via. Com fio guia metálico com ponta em J, dilatador e agulha introdutora para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (luer lock). Dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos, ser de manuseio fácil e seguro. Hipoalergênico, ESTÉRIL, atóxico, descartável, ISENTO DE LÁTEX, resíduos e impurezas. Embalagem segura, transparente, que permita a visualização dos componentes internos, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | UNIDADE | 436597 | EBS03078 | 250 | 0.75% | 1 | AMPLA
5 | 400654 | Cateter DE HEMODIÁLISE, DE CURTA PERMANÊNCIA, com EXTENSÕES RETAS, DIÂMETRO DE 11 a 12 FR, COMPRIMENTO: 20 cm (+/- 1 cm), cateter de DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. Demarcação segura, uma via com identificação arterial e outra via com identificação venosa, com clamp de segurança em cada via, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de cada via. Com fio guia metálico com ponta em J, dilatador e agulha introdutora para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (luer lock) e dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos, ser de manuseio fácil e seguro. Hipoalergênico, ESTÉRIL, atóxico, descartável, ISENTO DE LÁTEX, resíduos e impurezas. Embalagem segura, transparente, que permita a visualização dos componentes internos, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | UNIDADE | 437118 | EBS03079 | 450 | 0.75% | 1 | AMPLA
6 | 405619 | Cateter DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, tipo PERMCATH: DIÂMETRO DE 12 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 13 cm (+/- 1) e COMPRIMENTO TOTAL DE 28 cm (+/- 1), contendo: 01 (um) introdutor vascular percutâneo; 01 (um) fio guia metálico ponta J: 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; EM SILICONE RADIOPACO: fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 438658 | EBS03081 | 80 | 0.75% | 1 | AMPLA
7 | 400650 | Cateter DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, tipo PERMCATH: DIÂMETRO DE 13 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 19 cm (+/- 1) e COMPRIMENTO TOTAL DE 36 cm (+/- 1), contendo: 01 (um) introdutor vascular percutâneo; 01 (um) fio guia metálico ponta J; 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; EM SILICONE RADIOPACO; fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 419617 | EBS03082 | 150 | 0.75% | 1 | AMPLA
8 | 400655 | Cateter DE HEMODIÁLISE, TRIPLO LÚMEN 12 FR, CO MPRIMENTO 15 cm. EM POLIURETANO OU SILICONE, ESTÉRIL, descartável, atóxico, isento de resíduos e impurezas. UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO ARTERIAL, UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO VENOSA E UMA VIA PARA INFUSÃO DE FLUIDOS, clamp de segurança em cada via, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de via arterial e venosa. Guia metálico, dilatador e dispositivo para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (cone fêmea luer lock) e dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos e ser de manuseio fácil e seguro. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 413956 | EBS03090 | 80 | 0.75% | 1 | AMPLA
9 | 402687 | Cateter DE HEMODIÁLISE, DE CURTA PERMANÊNCIA, com EXTENSÕES RETAS, DIÂMETRO DE 12 FR, COMPRIMENTO 20 cm (+/- 1 cm), cateter TRIPLO LÚMEN, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. ESTÉRIL, descartável, atóxico, isento de resíduos e impurezas. UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO ARTERIAL, UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO VENOSA E UMA VIA PARA INFUSÃO DE FLUIDOS, clamp de segurança em cada via, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de via arterial e venosa. Guia metálico, dilatador e dispositivo para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (luer lock) e dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos e ser de manuseio fácil e seguro. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 454383 | EBS03098 | 200 | 0.75% | 1 | AMPLA
10 | 400640 | Dialisador capilar COM FIBRA DE POLISSULFONA OU VARIAÇÕES, compatível com todos os modelos de máquinas de hemodiálise; SUPERFÍCIE 2.2 m² (+/- 0,2); COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 70 (+/- 15.0) mL/mmHg; CLEARENCE DE FOSFATO (fluxo de 300 mL/min) DE 260 (+/-20). Rótulo e embalagem resistente com identificação do produto, validade e lote; ESTÉRIL e SEM PROIBIÇÃO DE REPROCESSAMENTO. | UNIDADE | 454381 | EBS03100 | 2000 | 0.75% | 1 | AMPLA
11 | 401885 | Dialisador capilar COM FIBRA DE POLISSULFONA OU VARIAÇÕES, compatível com todos os modelos de máquinas de hemodiálise. SUPERFÍCIE DE 1.8 m² (+/- 0.1); COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 65 (+/- 10) mL/h mmHg; CLEARENCE DE FOSFATO (fluxo de 300 mL/min) DE 240 (+/10). Rótulo e embalagem resistente com identificação do produto, validade e lote; ESTÉRIL e SEM PROIBIÇÃO DE REPROCESSAMENTO. | UNIDADE | 454381 | EBS03105 | 4000 | 0.75% | 1 | AMPLA
12 | 400647 | Dialisador capilar PARA HEMODIÁLISE MÉDIA E ALTA PERFORMANCE, ÁREA 1.7 a 1.8 m². MEMBRANA 100% SINTÉTICA. Esterilizado em processos livre de agentes residuais químicos e físicos. Material apirogênico, isento de agentes tóxicos, alergizantes, resíduos, impurezas, com conectores rosqueáveis para ajustes às linhas de sangue arterial e venosa e garras de Hansen. ESTÉRIL, biocompatível e de uso único. Rótulo e embalagem resistente com identificação do produto, registro de prime e coeficiente de ultrafiltração, validade e lote, com indicação de ¨PROIBIDO REPROCESSAR¨. | UNIDADE | 454381 | EBS03108 | 2000 | 0.75% | 1 | AMPLA
13 | 400648 | Filtro PIROGÊNICO, BACTERIOLÓGICO E PARA ENDOTOXINAS para produção de dialisado ultra puro, COM POLISSULFONA. Embalagem individual resistente, com abertura asséptica, com identificação do produto, validade e lote. Obs.: material deve ser compatível com máquina utilizada na instituição. | UNIDADE | 318871 | EBS03110 | 150 | 0.75% | 1 | AMPLA
14 | 400648 | Isolador DE PRESSÃO PARA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE, COM ESTRUTURA EM ACRÍLICO, adaptador em rosca. Embalagem individual resistente, com abertura asséptica, com identificação do produto, validade e lote. Obs.: material deve ser compatível com máquina utilizada na instituição. | UNIDADE | 406720 | EBS03124 | 40000 | 0.75% | 1 | AMPLA
15 | 400661 | LINHA SANGUÍNEA ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE COM CATABOLHA. Em PVC OU SIMILAR, transparente, incolor e flexível, contendo: segmento para adaptação à bomba com 8 mm de diâmetro com câmara catabolha flexível, 2 entradas extras, sendo uma com no mínimo 30 cm e pinça corta fluxo. Segmento para heparinização com no mínimo 36 cm e pinça corta fluxo. Extremidade de adaptação da linha ao paciente com pinça corta fluxo e um adaptador de linha. Material isento de agentes tóxicos, alergizantes, resíduos e impurezas, apirogênico, com todas as conexões rosqueáveis com tampa protetora. ESTÉRIL, biocompatível e de uso único. Embalagem resistente, com abertura asséptica, identificação do produto, validade e lote. Obs.: material deve ser compatível com máquina utilizada na instituição. | UNIDADE | 406715 | EBS03126 | 20000 | 0.75% | 1 | AMPLA
16 | 405623 | LINHA SANGUÍNEA VENOSA PARA HEMODIÁLISE COM CATABOLHA. Em PVC OU SIMILAR, transparente, incolor, flexível, contendo: câmara catabolha flexível com filtro interno, 2 entradas extras sendo uma com no mínimo 29 cm, e pinça corta fluxo. Linha do paciente com pinça corta fluxo e adaptador de linha. Material isento de agentes tóxicos, alergizantes, resíduos e impurezas, apirogênico, com todas as conexões rosqueáveis, e tampa protetora. ESTÉRIL, biocompatível e de uso único. Embalagem resistente com abertura asséptica, identificação do produto, validade e lote. Obs.: material deve ser compatível com máquina utilizada na instituição. | UNIDADE | 422695 | EBS04857 | 20000 | 0.75% | 1 | AMPLA
17 | 400631 | Cateter DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, tipo PERMCATH: DIÂMETRO DE 12 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 28 cm (+/- 1) e COMPRIMENTO TOTAL DE 45 cm (+/- 1), contendo: 01 (um) introdutor vascular percutâneo; 01 (um) fio guia metálico ponta J; 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; EM SILICONE RADIOPACO; fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 424768 | EBS04858 | 100 | 0.75% | 1 | AMPLA
18 | 405621 | Cateter DE HEMODIÁLI SE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, tipo PERMCATH: DIÂMETRO DE 12 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 33 cm (+/- 1) e COMPRIMENTO TOTAL DE 50 cm (+/- 1), contendo: 01 (um) introdutor vascular percutâneo; 01 (um) fio guia metálico ponta J; 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; EM SILICONE RADIOPACO; fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 438658 | EBS04861 | 60 | 0.75% | 1 | AMPLA
19 | 403239 | Cateter DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, tipo PERMCATH: DIÂMETRO DE 13 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 23 cm (+/- 1) e COMPRIMENTO TOTAL DE 40 cm (+/- 1). Contendo: 01 (um) introdutor vascular percutâneo; 01 (um) fio guia metálico ponta J; 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; EM SILICONE RADIOPACO; fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 419617 | EBS04865 | 100 | 0.75% | 1 | AMPLA
20 | 403923 | Cateter DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, tipo PERMCATH: DIÂMETRO DE 14 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 28 cm (+/- 1) e COMPRIMENTO TOTAL DE 45 cm (+/- 1), contendo: 01 (um) introdutor vascular percutâneo; 01 (um) fio guia metálico ponta J; 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; EM SILICONE RADIOPACO; fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 413226 | EBS05062 | 80 | 0.75% | 1 | AMPLA
21 |  | Cateter DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, TUNELIZADO, DIÂMETRO DE 15 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 31 cm (+/- 1) E COMPRIMENTO TOTAL DE 36 cm (+/- 1), contendo: 01 (um) introdutor vascular bipartido, 2,5 cm entre lúmens; 01 (um) fio guia metálico ponta J; 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; em poliuretano radiopaco; fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 454379 | EBS06215 | 100 | 0.75% | 1 | AMPLA
22 | 400639 | Dialisador capilar PARA HEMODIÁLISE ALTO FLUXO, ÁREA 1.3 m² a 1.5 m². Membrana 100% SINTÉTICA. Tamanho ADULTO. Cuff 40 a 50 ml e PRIMING 82 a 90 ml. Corpo em policarbonato, fixação em poliuretano, esterilizado em processo livre de agentes residuais químicos e físicos. Contendo: tampas removíveis para entrada e saída de sangue com adaptações para linha arterial e venosa e para a máquina. Material isento de agentes tóxicos, apirogênico e alergizantes, resíduos e impurezas, com conectores rosqueáveis para ajustes às linhas de sangue arterial e venosa e garras de hansen. ESTÉRIL, biocompatível. Rótulo e embalagem resistente com identificação do produto, registro de prime e coeficiente de ultrafiltração, validade e lote, e SEM PROIBIÇÃO DE REPROCESSAMENTO. | UNIDADE | 454381 | EBS06216 | 1000 | 0.75% | 1 | AMPLA
23 | 403240 | Dialisador capilar PARA HEMODIÁLISE ALTO FLUXO, ÁREA 1.6 m² a 1.7 m². MEMBRANA 100% SINTÉTICA. TAMANHO ADULTO. Cuff 50 ml e PRIMING 98 ml. Corpo em policarbonato, fixação em poliuretano, esterilizado em processo livre de agentes residuais químicos e físicos. Contendo: tampas removíveis para entrada e saída de sangue com adaptações para linha arterial e venosa e para a máquina. Material isento de agentes tóxicos, apirogênico e alergizantes, resíduos e impurezas, com conectores rosqueáveis para ajustes às linhas de sangue arterial e venosa e garras de hansen. ESTÉRIL, biocompatível. Rótulo e embalagem resistente com identificação do produto, registro de prime e coeficiente de ultrafiltração, validade e lote, e SEM PROIBIÇÃO DE REPROCESSAMENTO. | UNIDADE | 419617 | EBS08141 | 1000 | 0.75% | 1 | AMPLA
24 | 403241 | Cateter DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, tipo PERMCATH: DIÂMETRO DE 14 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 36 cm (+/- 1) e COMPRIMENTO TOTAL DE 50 cm (+/- 1), contendo: 01 (um) introdutor vascular percutâneo; 01 (um) fio guia metálico ponta J; 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; EM SILICONE RADIOPACO; fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 419617 | EBS08142 | 150 | 0.75% | 1 | AMPLA
25 |  | Cateter DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, tipo PERMCATH: DIÂMETRO DE 14 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 40 cm (+/- 1) e COMPRIMENTO TOTAL DE 50 cm (+/- 1), contendo: 01 (um) introdutor vascular percutâneo; 01 (um) fio guia metálico ponta J; 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; EM SILICONE RADIOPACO; fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 454381 | EBS09250 | 80 | 0.75% | 1 | AMPLA
26 | 400641 | Dialisador capilar PARA HEMODIÁLISE ALTO FLUXO, ÁREA 1.8 m² a 2.0 m². MEMBRANA 100% SINTÉTICA. Tamanho ADULTO. Cuff 55 ml e PRIMING 110 ml. Corpo em policarbonato, fixação em poliuretano, esterilizado em processo livre de agentes residuais químicos e físicos. Material isento de agentes tóxicos, apirogênico e alergizantes, resíduos e impurezas, com conectores rosqueáveis para ajustes às linhas de sangue arterial e venosa e garras de hansen. ESTÉRIL, biocompatível. Rótulo e embalagem resistente com identificação do produto, registro de prime e coeficiente de ultrafiltração, validade e lote, e SEM PROIBIÇÃO DE REPROCESSAMENTO. | UNIDADE | 454381 | EBS09723 | 4000 | 0.75% | 1 | AMPLA
27 | 400656 | Dialisador capilar PARA HEMODIÁLISE ALTO FLUXO, alta eficiência, ÁREA 1.8 m². MEMBRANA 100% SINTÉTICA. COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO em torno de 53 ml/h mmHg, PRIMING de 95 ml. Esterilizado em processos livre de agentes residuais químicos e físicos. Material apirogênico, isento de agentes tóxicos, alergizantes, resíduos, impurezas, com conectores rosqueáveis e seguros. ESTÉRIL, biocompatível. Rótulo e embalagem resistente com identificação do produto, registro de prime e coeficiente de ultrafiltração, validade e lote, com indicação de ¨PROIBIDO REPROCESSAR¨. | UNIDADE | 436597 | EBS14736 | 12000 | 0.75% | 1 | AMPLA
28 |  | Cateter DE HEMODIÁLISE, DE CURTA PERMANÊNCIA com EXTENSÕES CURVAS, DIÂMETRO DE 11 a 12 FR, COMPRIMENTO: 15 cm (+/- 1 cm), cateter de DUPLO LÚMEN, com extensões CURVAS, RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. Demarcação segura, uma via com identificação arterial e outra via com identificação venosa, com clamp de segurança em cada via, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de cada via. Com fio guia metálico com ponta em J, dilatador e agulha introdutora para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (luer lock). Dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos, ser de manuseio fácil e seguro. Hipoalergênico, ESTÉRIL, atóxico, descartável, ISENTO DE LÁTEX, resíduos e impurezas. Embalagem segura, transparente, que permita a visualização dos componentes internos, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | UNIDADE | 437118 | EBS14774 | 80 | 0.75% | 1 | AMPLA
29 |  | Cateter DE HEMODIÁLISE, DE CURTA PERMANÊNCIA, DIÂMETRO DE 11 a 12 FR, COMPRIMENTO: 20 cm (+/- 1 cm), cateter de DUPLO LÚMEN, com extensões CURVAS; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. Demarcação segura, uma via com identificação arterial e outra via com identificação venosa, com clamp de segurança em cada via, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de cada via. Com fio guia metálico com ponta em J, dilatador e agulha introdutora para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (luer lock) e dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos, ser de manuseio fácil e seguro. Hipoalergênico, ESTÉRIL, atóxico, descartável, ISENTO DE LÁTEX, resíduos e impurezas. Embalagem segura, transparente, que permita a visualização dos componentes internos, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | UNIDADE | 413956 | EBS14775 | 80 | 0.75% | 1 | AMPLA
30 | 401547 | Cateter DE HEMODIÁLISE, DE CURTA PERMANÊNCIA, DIÂMETRO DE 12 FR, COMPRIMENTO 20 cm (+/- 1 cm), cateter TRIPLO LÚMEN, com extensões CURVAS; RADIOPACO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. ESTÉRIL, descartável, atóxico, isento de resíduos e impurezas. UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO ARTERIAL, UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO VENOSA E UMA VIA PARA INFUSÃO DE FLUIDOS, clamp de segurança em cada via, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de via arterial e venosa. Guia metálico, dilatador e dispositivo para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (luer lock) e dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos e ser de manuseio fácil e seguro. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | LITRO | 360281 | EBS02371 | 50 | 0.75% | 1 | AMPLA
31 |  | Desinfetante ESTERILIZANTE, ÁCIDO PERACÉTICO 3,5%; SOLUÇÃO, USO HOSPITALAR EM GERAL e, especialmente, indicado para a esterilização química de máquinas de hemodiálise. Embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Unidade de fornecimento: FRASCO COM CERCA DE 5.000 ml | LITRO | 606121 | EBS05447 | 1000 | 0.75% | 1 | AMPLA
32 | 402187 | Dispositivo/ conector VALVULADO, LUER SISTEMA FECHADO PARA TERAPIA INTRAVENOSA, ACESSO SEM AGULHA, COM PRESSÃO NEUTRA, CONFECCIONADO EM MATERIAL LIVRE DE LÁTEX E PVC, transparente, leve, superfície lisa, as partes devem ser ajustadas para garantir a vedação do sistema, resistir a múltiplos acionamentos, com terminações luer lock, livre de metais, adaptável em cateteres periféricos, centrais, cânulas, equipos, tubos extensores e similares, não apresentar vazamento, VELOCIDADE DE INFUSÃO MAIOR OU IGUAL A 600 ml/minuto, ESTÉRIL, embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente, Anvisa/MS. | BOMBONA 5.000 mL | 442566 | EBF02628 | 4000 | 0.75% | 1 | AMPLA
33 | 402181 | Solução Polieletrolítica concentrado ácido para hemodiálise - CPHD sem glicose: ácido acético + cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de magnésio + cloreto de cálcio; sódio 138 a 140meq/L + potássio 1,5 a 2,0 meq/L + cálcio 2,5 meq/L + magnésio 1,0meq/L; solução para hemodiálise | BOMBONA 5.000 mL | 442566 | EBF02629 | 1000 | 0.75% | 1 | AMPLA
34 | 402185 | Solução Polieletrolítica concentrado ácido para hemodiálise - CPHD sem glicose: ácido acético + cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de magnésio + cloreto de cálcio; sódio 138 a 140meq/L + potássio 1,5 a 2,0 meq/L + cálcio 3,0 meq/L + magnésio 1,0meq/L; solução para hemodiálise | BOMBONA 5.000 mL | 442566 | EBF02630 | 16000 | 0.75% | 1 | AMPLA
35 | 403695 | Solução Polieletrolítica concentrado ácido para hemodiálise - CPHD sem glicose: ácido acético + cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de magnésio + cloreto de cálcio; sódio 138 a 140meq/L + potássio 1,5 a 2,0 meq/L + cálcio 3,5 meq/L + magnésio 1,0 meq/L; solução para hemodiálise | BOLSA 650 g | 613067 | EBF02664 | 1000 | 0.75% | 1 | AMPLA
36 | 294224 | concentrado básico para hemodiálise - CPHD: bicarbonato de sódio; 8,4%; pó | BOMBONA 5.000 mL | 613067 | EBF02665 | 8000 | 0.75% | 1 | AMPLA
37 | 400516 | concentrado básico para hemodiálise - CPHD: bicarbonato de sódio; 8,4%; solução para hemodiálise | UNIDADE | 381391 | EBS02118 | 13600 | 0.75% | 1 | AMPLA
38 | 400516 | Concentrado ácido para hemodiálise - CPHD com glicose: ácido acético + cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de magnésio + cloreto de cálcio; sódio 138 a 140 meq/L + potássio 1,0 meq/L + cálcio 2,5 meq/L + magnésio 1,0 meq/L; cloreto 110,5 mEq/L; acetato 3,0 mEq/L; bicarbonato 32 mEq/L; glicose 1 g/L; solução para hemodiálise. - Registrado na Anvisa como Medicamento. | UNIDADE | 611904 | EBF03072 | 16000 | 0.75% | 1 | AMPLA