## Descrição detalhada para SEI
Equipe de Planejamento da Contratação - INSUMOS LABORATORIAIS PARA EXAMES MICROBIOLÓGICOS, HEMATOLÓGICOS, E IMUNO-HEMATOLÓGICOS CIRÚRGICO, de forma continuada, para uso regular no Hospital Universitário – HUUFPI/EBSERH
|  |  | Escopo: | Compra Individualizada
|  |  | Objeto: | Aquisição de Insumos Laboratoriais
|  |  | Período: | 2026/2027
Item | CATMAT | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Código EBSERH | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador (UASG 155008 - Teresina - PI)
GRUPO 01
1 | 327358 | 411073 | EBS08557 | Corante eosina azul de metileno, segundo Giemsa. Aspecto líquido azul. Apresentação: frasco de 500 mL. | UNIDADE | 2
2 | 327336 | 411074 | EBS02634 | Corante eosina azul de metileno, segundo May Grunwald. Aspecto líquido. Apresentação: frasco 500 mL. | UNIDADE | 2
GRUPO 02
3 | 412440 | 27839 | EBS08884 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 6. Composição básica: Anti-d IgM e Anti-d IgG. Tipo de análise: fenotipagem sangüínea Rh. Frasco de 10ml | FRASCO | 100
4 | 353696 | 402704 | EBS02860 | Reagente para diagnóstico clínico, soro controle negativo, fenotipagem sanguínea Rh. Frasco 10ml mesmo fabricante do item 19 | FRASCO | 100
GRUPO 03
5 | 334189 | 403184 | EBS02564 | MEIO DE CULTURA, ÁGAR CHOCOLATE, COM ANTIBIÓTICOS VCAT, APRESENTAÇÃO: SÓLIDO, PLACA 90 MM. | PLACA | 3000
6 | 326357 | 403185 | EBS02477 | MEIO DE CULTURA, ÁGAR MACCONKEY, APRESENTAÇÃO SÓLIDO EM PLACA 90X15MM | PLACA | 1500
7 | 326886 | 403190 | EBS14235 | MEIO DE CULTURA, ÁGAR SABORAUD DEXTROSE 2 %, APRESENTAÇÃO: SÓLIDO, PLACA 90 X 15MM | PLACA | 600
8 | 326887 | 403212 | EBS02474 | MEIO DE CULTURA, ÁGAR SANGUE, APRESENTAÇÃO: SÓLIDO, PLACA 90 MM. | PLACA | 3000
9 | 330720 | 403186 | EBS02484 | MEIO DE CULTURA, ÁGAR SANGUE/MACCONKEY, APRESENTAÇÃO: SÓLIDO, PLACA 90 MM, COM DIVISÓRIA. | PLACA | 600
10 | 381173 | 403195 | EBS02501 | MEIO DE CULTURA, EM PLACA DE PETRI BIPARTIDA, ÁGAR CLED/MACCONKEY, APRESENTAÇÃO: SÓLIDO, PLACA 90 MM. | PLACA | 6000
11 | 403658 | 406575 | EBS02471 | MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: ÁGAR CROMOGÊNICO KPC PARA DETECÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS COM RESISTÊNCIA AOS CARBAPÊNICOS. APRESENTAÇÃO: SÓLIDO EM PLACA DE 90 MM. | PLACA | 100
12 | 379203 | 403194 | EBS02469 | MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: ÁGAR CROMOGÊNICO MRSA. APRESENTAÇÃO: SÓLIDO EM PLACA DE 90 MM. | PLACA | 100
13 | 396193 | 403196 | EBS02470 | MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: ÁGAR CROMOGÊNICO PARA DETECÇÃO DE BACTÉRIAS PRODUTORAS DE Β-LACTAMASES DE ESPECTRO ESTENDIDO (ESBL). APRESENTAÇÃO: SÓLIDO EM PLACA DE 90 MM. | PLACA | 100
14 | 413252 | 405511 | EBS02468 | MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: ÁGAR CROMOGÊNICO VRE. APRESENTAÇÃO: SÓLIDO EM PLACA DE 90 MM. | PLACA | 100
15 | 327600 | 405513 | EBS07695 | MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: ÁGAR SABOURAUD DEXTROSE (SDA) COM CLORANFENICOL. APRESENTAÇÃO: SÓLIDO EM PLACA DE 90 MM. | PLACA | 700
ITENS INDEPENDENTES
16 | 434278 428793 | 289088 | EBF02325 | Ácido acetico, concentração 5%, forma farmaceutica: solução aquosa | FRASCO 1L | 12
17 | 437097 | 407901 |  | Ácido descalcificante, composto por ác. clorídrico, outros componentes tartarato de sódio e potássio e EDTA, apresentação solução pronta para uso | FRASCO 1L | 15
18 | 432596 | 401367 | EBS05136 | Álcool etílico, aspecto físico: líquido, fórmula química: C2H5OH, peso molecular: 46,07 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99,9%, característica adicional: absoluto, reagente P.A. ACS ISO, número de referência química: CAS 64-17-5 | FRASCO 1L | 500
19 | 398414 | 404391 | EBS08318 | Conjunto coloração alcian blue, pH 2,5. composição: solução de alcian blue, solução de ácido periódico, reagente de schiff, hematoxilina de carazzi. apresentação: kit com frascos de 30 ml. | KIT COM 3 FRASCOS DE 30ML | 7
20 | 355521 | 401335 | EBS08334 | Conjunto coloração grocott. Composição: solução de ácido crômico, bissulfito, metananina + nitrato de prata, bórax, cloreto de ouro, hipossulfito de sódio, solução de verde-luz. Apresentação: kit com frascos de 30 ml cada para mínimo de 60 testes. | KIT COM 30ML CADA FRASCO | 15
21 | 469860 | 401741 | EBS06627 | Conjunto coloração para papanicolau. Composto por 03 soluções corantes: hematoxilina de harris, EA-36 e orange g. Apresentação: 03 frascos de 1.000 ml. | KIT COM 3 FRASCOS DE 1000ML | 15
22 | 414109 | 401395 | EBS08335 | Conjunto coloração perls. Composição: solução de ferrocianeto de potássio, solução de ácido clorídrico e carmalúmen de mayer. Apresentação: kit com frascos de 30 ml para 60 testes. | KIT COM 30ML CADA FRASCO | 10
23 | 368632 | 401397 | EBS06193 | Conjunto coloração tricômio de masson. Composição: hematoxilina férrica de Weigert; solução alcoólica de ácido pícrico; fucsina ponceau ácida, segundo mallory; solução ácida fosfomolibdica e azul de anilina. Apresentação: kit com frascos de 30 ml cada, para mínimo de 60 testes. | KIT COM 30ML CADA FRASCO | 10
24 | 398417 | 404393 | EBS08336 | Conjunto coloração vermelho congo. Composição: hematoxilina de harris, solução de hidróxido de sódio, vermelho congo. Apresentação: kit com frascos de 30 ml para 60 testes. | KIT COM 30ML CADA FRASCO | 10
25 | 327536 | 291338 | EBS02739 | Conjunto corante hematológico rápido (panótipo). apresentação: kit com soluções de 500 ml. | KIT | 150
26 | 391949 | 401311 | EBS02744 | Conjunto de coloração histopatológico para visualização das fibras reticulares - reticulina. kit de coloração especial com: permanganato de potássio, ácido oxálico, lúmen de ferro, prata amoniacal, formol, cloreto de ouro, tiossulfato de sódio. | KIT COM 30ML CADA FRASCO | 10
27 | 327534 | 400875 | EBS02648 | Conjunto para coloração de gram. Aspecto físico líquido; composição: violeta genciana/cristal violeta, lugol, fucsina, descorante (álcool-acetona). Apresentação: kit com frascos de 500 ml cada. | KIT | 10
28 | 353661 | 401386 | EBS02647 | CORANTE, TIPO: CONJUNTO COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN FITE FARACO, HISTOKIT, KIT DE COLORAÇÃO ESPECIAL (HISTOPATOLOGIA) | KIT | 12
29 | 397452 | 406577 | EBS09340 | Corante azul de algodão (lactofenol). Aspecto físico líquido. características adicionais: solução para microscopia. Apresentação: frasco com 100 ml. | FRASCO | 3
30 | 357757 | 290772 | EBS02643 | Corante azul de cresil brilhante. Aspecto físico líquido. Características adicionais: CI 51010. Apresentação: frasco com 100 ml. | FRASCO | 3
31 | 327377 | 401734 | EBS07382 | Corante eosina amarelada y, aspecto físico pó, CI 45380, solução 0,5% | FRASCO 1000ML | 10
32 | 355518 | 401309 | EBS02644 | Corante, conjunto coloração ácido periódico / shiff líquido, solução ácido periódico, reagente shiff hematoxilina. | KIT COM 3 FRASCOS DE 30ML | 10
33 | 365710 | 410679 | EBS14007 | CORANTE, TIPO TINTA DA CHINA. ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO 10%., FRASCO 6 ML | FRASCO | 3
34 | 340913 | 23248 | EBS02607 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: ERITROMICINA; DOSAGEM 15 MCG. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 DISCOS. | FRASCO | 1
35 | 340890 | 401475 | EBS02610 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: CLINDAMICINA; DOSAGEM 2 MCG. APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS. | FRASCO | 1
36 | 396270 | 236772 | EBS02627 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: AMPICILINA + SULBACTAM; DOSAGEM 10MCG + 10MCG APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 DISCOS. | FRASCO | 2
37 | 396256 | 218537 | EBS02624 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: AZTREONAM; DOSAGEM: 30 MCG. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 DISCOS. | FRASCO | 4
38 | 396258 | 234761 | EBS02619 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: CEFEPIME; DOSAGEM: 30 MCG. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 DISCOS. | FRASCO | 1
39 | 396257 | 401471 | EBS02616 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: CEFOXITINA; DOSAGEM 30 MCG. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 DISCOS. | FRASCO | 1
40 | 464920 | 410667 | EBS06988 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: CEFTAZIDIMA; DOSAGEM 10 MCG. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 DISCOS. | FRASCO | 1
41 | 604188 | 408230 | EBS12667 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: CEFTAZIDIMA + AVIBACTAM; DOSAGEM 10MCG + 4 MCG. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 DISCOS. | FRASCO | 4
42 | 339696 | 242381 | EBS02611 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: CIPROFLOXACINO; DOSAGEM 5 MCG. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 DISCOS. | FRASCO | 1
43 | 340894 | 23671 | EBS02602 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: GENTAMICINA; DOSAGEM 10 MCG. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 DISCOS. | FRASCO | 1
44 | 339697 | 256102 | EBS02599 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: LEVOFLOXACINO; DOSAGEM 5 MCG. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 DISCOS. | FRASCO | 2
45 | 464921 | 410666 | EBS06990 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: PIPERACILINA + TAZOBACTAM; DOSAGEM 30MCG + 6 MCG. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 DISCOS. | FRASCO | 1
46 | 339537 | 24880 | EBS02588 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: SULFAMETOXAZOL/TRIMETROPRIMA; DOSAGEM 23,75MCG + 1,25 MCG. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 DISCOS. | FRASCO | 2
47 | 373715 | 291000 | EBS08455 | Fixador citológico (reagente analítico para montagem lâminas, solução aquosa, adicional para ensaios fluorescentes) | FRASCO 100 ML | 90
48 | 443871 | 403541 | EBS00345 | Formaldeído (formol) 10%. Aspecto físico: líquido incolor, límpido. características adicionais: solução aquosa tamponada. apresentação: frasco 1.000 ml. | FRASCO 1L | 1200
49 | 434283 | 142093 | EBS06245 | Gel para congelamento em criostato. MEIO DE INCLUSÃO PARA TECIDOS CONGELADOS. Aspecto: GEL; composição básica: mistura de polímeros solúveis em água. Apresentação: FRASCO COM 100 Ml | FRASCO 100 ML | 30
50 | 353076 | 401730 | EBS07232 | Glicerol. Aspecto: líquido viscoso, incolor; fórmula química C3H8O3; peso molecular 92,09 g/mol; grau de pureza mínima 99,5%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 56-81-5. Apresentação: frasco 1.000 mL. | FRASCO | 2
51 | 436058 | 413025 | EBS07920 | INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTIDO, MATERIAL: AMPOLA CONTENDO POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 10 ELEVADO A 5 DE ESPOROS IMPREGNADOS DE Geobacillus stearothermophilus ATCC7953. APLICAÇÃO: MONITORIZAÇÃO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. LEITURA EM 1 HORA. (INCUBADORA EM COMODATO CONFORME CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO) | UNIDADE | 300
52 | 439608 | 401859 | EBS09097 | Meio de montagem de lâminas. composição básica: polímeros plásticos e xilol. aplicação: colagem de lamínula no preparo de lâminas histológicas e citológicas. | FRASCO 100 ML | 100
53 | 334384 | 290740 | EBS06674 | Óleo de imersão para microscopia. Aspecto: líquido límpido; densidade de 1,02 g/cm³ a 20°C. Apresentação: frasco com 100 mL. | FRASCO | 20
54 | 617277 | 410685 | EBS14481 | PAINEL DE MICRODILUIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA MIC (CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA) DE VANCOMICINA. OBSERVAÇÃO: SISTEMA DE MICRODILUIÇÃO DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (CIM) PARA MICRORGANISMOS GRAM-POSITIVOS | UNIDADE | 50
55 | 455490 | 410683 | EBS02732 | PAINEL DE MICRODILUIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA MIC (CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA) POLIMIXINA B. OBSERVAÇÃO: SISTEMA DE MICRODILUIÇÃO DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (CIM) DE POLIMIXINA B PARA BACILOS GRAM NEGATIVOS. | UNIDADE | 200
56 | 390606 | 401108 | EBS06265 | Parafina histológica. Aspecto: sólida branca; densidade 0,770 a 0,790; ponto de fusão 56 a 58ºC. Características adicionais: purificada. Apresentação: lentilha em embalagem 1.000 g. - Apresentação: PACOTE | PACOTE 01 KG | 200
57 | 381259 | 406026 | EBS02646 | Reagente para diagnóstico clínico; conjunto completo para detecção qualitativa de sangue oculto em fezes; método imunocromatografia com detecção de hemoglobina e haptoglobina. Apresentação: kit para teste rápido. | TESTE | 150
58 | 396946 | 400220 | EBS06081 | Reagente para diagnóstico clínico; conjunto completo para teste qualitativo de urease, método colorimétrico. Descrição complementar: para detecção indireta de h. pylori, uso endoscópico. Apresentação teste. | TESTE | 1500
59 | 396034 | 275125 | EBS02923 | Reagente para diagnóstico clínico; suspensão de antígenos para triagem de VDRL, pronta pra uso; método: floculação. | TESTE | 3500
60 | 412407 | 413021 | EBS07113 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , TIPO DE ANÁLISE: QUALITATIVO DE ANTÍGENO GDH E TOXINAS A E B DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE, TESTE PARA AMOSTRA DE FEZES MÉTODO: IMUNOCROMATOGRAFIA. Apresentação: Teste. Teste imunocromatográfico em dispositivo teste rápido para detecção do antigeno GDH (Glutamato Desidrogenase), que detecta a presença de Clostridium difficile e das toxina A e B de C. difficile toxigênico em amostras fecais, para diagnóstico de infecções por C. difficile. | TESTE | 200
61 | 467047 | 413023 | EBS08725 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, APRESENTAÇÃO: TESTE, MÉTODO : IMUNOCROMATOGRAFIA. | TESTE | 500
62 | 443868 | 411065 | EBS13357 | SACOS PARA AUTOCLAVAÇÃO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS (121°c, 15 psi, 15 MIN), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE DE 50 LITROS, APLICAÇÃO: AUTOCLAVAÇÃO A VAPOR DE MATERIAIS CONTAMINADOS. | UNIDADE | 500
63 | 607790 | 409467 | EBS06690 | TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE CARBAPENEMASES (OXA-48, KPC, NDM, VIM e IMP), MÉTODO: IMUNOCROMATOGRAFIA. | KIT | 300
64 | 432909 | 407281 | EBS11919 | Tira para antibiograma. Princípio ativo: AMICACINA; concentração: 0,016 a 256 mcg/mL. Apresentação: tiras embaladas em blísters. | UNIDADE | 1
65 | 354733 | 409784 | EBS02416 | Tira para antibiograma. Princípio ativo: TEICOPLANINA; concentração: 0,016 a 256 mcg/mL. Apresentação: tiras embaladas em blísters. | UNIDADE | 1
66 | 346184 | 290734 | EBS06276 | Xileno. Aspecto: líquido límpido, incolor; fórmula química C₆H₄(CH₃)₂; mistura de isômeros; peso molecular 106,17 g/mol; grau de pureza mínima de 99,8%. características adicionais: reagente P.A.; CAS 1330-20-7. Apresentação: frasco 1.000 ml. | FRASCO 1L | 150
67 | 408818 | 401615 | EBS02956 | ALÇA CALIBRADA ESTÉRIL (ALÇA BACTERIOLÓGICA, PLÁSTICO, COM HASTE FLEXÍVEL, CALIBRADA 1 MCL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL) | UNIDADE | 10000
68 | 408817 | 405909 | EBS02955 | ALÇA CALIBRADA ESTÉRIL (ALÇA BACTERIOLÓGICA, PLÁSTICO, COM HASTE FLEXÍVEL, CALIBRADA 10 MCL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL) | UNIDADE | 10000
69 | 483362 | 405947 | EBS03036 | Bandagem adesiva anti-séptica, arredondada, microporosa, hipoalergênica, atóxica, antialérgica, estéril, embalada individualmente. Aplicação: uso após a punção venosa. APRESENTAÇÃO EM FITA NO TAMANHO DE 12,5 M X 2,5 CM. | CAIXA COM 500 UNIDADES | 100
70 | 619189 | 404372 | EBS00545 | FRASCO COLETOR, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE MÍNIMO DE 2000ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO VOLUME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCA LARGA, TIPO TAMPA DE ROSCA, TIPO USO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO URINA DE 24H. | UNIDADE | 5000
71 | 411986 | 400820 | EBS03008 | LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO LISA, APLICAÇÃO EXTENSORA PARA ESFREGAÇO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 | UNIDADE | 20
72 | 409705 | 407289 | EBS02976 | LAMINA PARA MICROSCÓPIO. EXTREMIDADE FOSCA, LAPIDADA, DIMENSÃO 26 X 76 MM, ESPESSURA ENTRE 1 E 2 MM | UNIDADE | 80000
73 | 408324 | 290281 | EBS09441 | PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO. Indicado para análise qualitativa de laboratórios químicos, farmacêuticos, indústrias, pesquisas em geral. Especificações: Gramatura: 80 g/m2; Espessura: 205µm; Cinza: 0,5%; Maioria dos poros: 14 µm; Permeabilidade ao ar: 14 l/sm2 | CAIXA COM 100 UNIDADES | 50
74 | 411018 | 409929 | EBS06836 | Filtro parasitológico. Tipo peneira, com alça; descartável; uso em cálices de 125 e 250 ml. Aplicação: filtração de fezes. | UNIDADE | 10
75 | 410070 | 404657 | EBS02998 | PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90, ADICIONAL COM 2 COMPARTIMENTOS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | UNIDADE | 1000
76 | 410065 | 400823 | EBS02994 | PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | UNIDADE | 1000
77 | 408717 | 404656 | EBS02752 | PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, ESTERILIDADE, ESTÉRIL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL. PACOTE COM 1.000 UNIDADES. | PACOTE | 60
78 | 408692 | 404655 | EBS14161 | PONTEIRA PARA MICROPIPETA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL. PACOTE C/ 1000. | UNIDADE | 20
79 | 396145 | 26913 | EBS02428 | SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADITIVOS COM MEIO DE TRANSPORTE STUART, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 1000
80 | 390722 | 406773 | PROVPPS020147 | Tinta nanquim - Tinta nanquim, material: álcool, cor: amarelo 20 ML | FRASCO | 10
81 | 200605 | 273561 | PROVPPS020148 | Tinta nanquim - Tinta nanquim, material: álcool, cor: preta 20 ML | FRASCO | 10
82 | 200606 | 236748 | PROVPPS020149 | Tinta nanquim - Tinta nanquim, material: álcool, cor: vermelha 20 ML | FRASCO | 10
83 | 200604 | 403772 | PROVPPS020150 | Tinta nanquim - Tinta nanquim, material: álcool, cor: azul 20 ML | FRASCO | 15
84 | 342987 | 273562 | PROVPPS020151 | Tinta nanquim - Tinta nanquim, material: álcool, cor: verde 20 ML | FRASCO | 10
85 | 477135 | 404367 | EBS06680 | TORNIQUETE (garrote) em forma de FITA. Material sintético, LIVRE DE LÁTEX, DESCARTÁVEL. DIMENSÕES: cerca de 2,5 x 36 cm. Aplicação: coleta de sangue. - Apresentação: UNIDADE. APRESENTAÇÃO EM ROLO COM 25 TIRAS, PRÉ CORTADA, EMBALAGEM DISPENSADORA, TIPO USO ÚNICO. | CAIXA | 400
86 | 417806 | 405377 | EBS03022 | TUBO DE CONGELAMENTO (CRIOGÊNICO), MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO FUNDO AUTO SUSTENTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE. | UNIDADE | 4000
87 | 409051 | 401325 | EBS02958 | TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 15, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, USO DESCARTÁVEL. PACOTE COM 50 UNIDADES. | PACOTE | 200
88 | 409030 | 20583 | EBS06442 | TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDO DIMENSOES CERCA DE 12 X 75, ADICIONAL SEM ORLA | UNIDADE | 75000
89 | 382486 | 406813 | EBS09770 | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME DE 3 À 6 ML, COMPONENTES SEM ADITIVOS, USO COLETA DE LÍQUIDO CÉREBRO-ESPINHAL (LÍQUOR), ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 1200
90 | 372348 | 139580 | EBS02891 | TUBO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 1,8-2ML, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, TAMPA AZUL, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 18000
91 | 372352 | 403837 | EBS02893 | TUBO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 3,5 ML, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, TAMPA AMARELA USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 80000
92 | 372340 | 400389 | EBS02890 | TUBO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3 JATEADO NAS PAREDES TAMPA ROXA, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 70000
93 | 424233 | 401793 | EBS06129 | CASSETE LABORATÓRIO, APLICAÇÃO HISTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, COMPONENTES COM TAMPA, DIMENSÕES CERCA DE 3 X 4, ADICIONAL PERFURADO | UNIDADE | 20000
94 | 409647 | 20915 | EBS06750 | LAMÍNULA PARA MICROSCÓPIO, DIMENSÃO 24 X 60 MM. | UNIDADE | 30000
95 | 420181 | 401737 | EBS06754 | NAVALHA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, REVESTIMENTO REVESTIDA COM CERÂMICA E PTFE, APLICAÇÃO PARA MICRÓTOMO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 8, ADICIONAL BAIXO PERFIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | UNIDADE | 600
96 | 464231 | 401109 | EBS06243 | NAVALHA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, REVESTIMENTO REVESTIDA COM CERÂMICA E PTFE, APLICAÇÃO PARA MICRÓTOMO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 14, ADICIONAL ALTO PERFIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | UNIDADE | 2600
97 | 285936 | 407291 | EBS02761 | ARQUIVO DE PAPELÃO PARA APROXIMADAMENTE 130 BLOCOS DE PARAFINAS/CASSETES | UNIDADE | 240
98 | 436236 | 407293 | EBS06117 | ARQUIVO DE PAPELÃO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LÂMINAS | UNIDADE | 100
99 | 408559 | 401731 | EBS07285 | BANDEJA PARA LÂMINAS (20 A 22 LÂMINAS) | UNIDADE | 15
100 | 412639 | 404141 | EBS06418 | Porta-lâminas. Material: polipropileno, tampa rosqueável, com divisórias; capacidade até 3 lâminas. | UNIDADE | 3000
101 | 408629 | 409925 | EBS03033 | MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO 20 a 200 µL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, CONE AUTOCLAVÁVEL, DE FÁCIL REMOÇÃO. | UNIDADE | 10
102 | 412644 | 29700 | EBS02412 | TIRA DE PH; FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 14, COM 04 CORES, GRADUAÇÃO DE 01 UNIDADE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 TIRAS. | CAIXA | 3
103 | 313315 | 21830 | EBS00530 | LÁPIS DERMATOGRÁFICO NA COR PRETA, COM CAPA DE PAPEL BOBINADO E COM LINHA GUIA, PARA USO SOBRE PELE, VIDRO E METAIS. | UNIDADE | 200
104 | 396143 | 205702 | EBS06422 | SWAB, MATERIAL HASTE METÁLICA, TIPO PONTA RAYON, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (SWAB ULTRAFINO P/ COLETA DE SECREÇÃO URETRAL). | UNIDADE | 1000
105 | 396147 | 400824 | PROVPPS020146 | SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADITIVOS COM MEIO DE TRANSPORTE AMIES, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 1000
106 | 377598 | 400384 | EBS02902 | TUBO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM EDTA-K2 JATEADO NAS PAREDES COM GEL SEPARADOR, TAMPA ROXA, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADCIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 1200
107 | 375901 | 409919 | EBS06895 | TUBO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 2,0 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3 JATEADO NAS PAREDES TAMPA ROXA, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 1200
108 | 454810 | 409790 | EBS09342 | CORANTE LÍQUIDO DE TURK. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO: ÁCIDO ACÉTICO, VIOLETA GENCIANA; PARA COLORAÇÃO DE LEUCÓCITOS. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500 ML. | FRASCO | 2
109 | 380940 | 410561 | EBS02578 | Éter dietílico. aspecto: líquido límpido, incolor; fórmula química (C2H5)2O; peso molecular 74,12 g/mol; grau de pureza mínima de 99,8%. características adicionais: reagente p.a. acs, CAS 60-29-7. apresentação: frasco de 1.000 ml. | FRASCO | 2
110 | 446130 | 409785 | EBS11688 | Tira para antibiograma. Princípio ativo: CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM; concentração: 0,016 a 256 mcg/mL. Apresentação: tiras embaladas em blísters. | CAIXA | 30
111 | 396027 | 289177 | EBS02415 | TIRA PARA ANTIBIOGRAMA. PRINCÍPIO ATIVO: TIGECICLINA; CONCENTRAÇÃO: 0,016 A 256 MCG/ML. APRESENTAÇÃO: TIRAS EMBALADAS EM BLÍSTERS. CAIXA COM 30 UNIDADES. | CAIXA | 30
112 | 355813 | 23469 | EBS02693 | Ácido clorídrico. Aspecto: líquido límpido; fórmula química HCl; peso molecular 36,46 g/mol; teor mínimo 37,0%. Características adicionais: reagente p.a., cas 7647-01-0. Apresentação: frasco com 1.000 ml. | FRASCO | 2
113 | 346045 | 404055 | EBS01940 | DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, TIPO ALCALINO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO DETERGENTE CONCENTRADO COM ALTO PODER DISSOLVENTE, EMULSIFICANTE E DISPERSANTE, DESTINADO Á LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS IMPREGNADOS DE MATÉRIA ORGÂNICA COMO SANGUE E DEMAIS FLUIDOS CORPÓREOS. | KG | 40
114 | 362990 | 24988 | EBS06075 | Formaldeido (formol). Aspecto: líquido incolor, límpido; fórmula química CH2O; peso molecular 30,03g/mol; concentração entre 37 e 40%. Caracteristicas adicionais: reagente PA; CAS 50-00-0. | FRASCO 1L | 50
115 | 347797 | 400861 | EBS06228 | Hidróxido de potássio. Aspecto: escama ou lentilha branca; fórmula química KOH; peso molecular 56,11 g/mol; teor mínimo de 85%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 1310-58-3. | GRAMA | 500
116 | 619172 |  | EBS11784 | POTES HERMÉTICOS, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA HERMÉTICA, SEM DIVISÓRIAS, CAPACIDADE ENTRE 2 A 4 LITROS, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE PEÇAS ANATÔMICAS. | UNIDADE | 150
117 | 619171 |  | EBS11786 | POTES HERMÉTICOS, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA HERMÉTICA, SEM DIVISÓRIAS, CAPACIDADE ENTRE 500ML A 1,5 L, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE PEÇAS ANATÔMICAS. | UNIDADE | 200
118 | 619169 |  |  | POTES HERMÉTICOS, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA HERMÉTICA, SEM DIVISÓRIAS, CAPACIDADE ENTRE 200 A 400ML, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE PEÇAS ANATÔMICAS. | UNIDADE | 200
119 | 619167 |  |  | POTES HERMÉTICOS, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA HERMÉTICA, SEM DIVISÓRIAS, CAPACIDADE ENTRE 50 A 200ML, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE PEÇAS ANATÔMICAS. | UNIDADE | 500
120 | 456514 |  |  | SACOS PARA AUTOCLAVAÇÃO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS (121°c, 15 psi, 15 MIN), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE DE 100 LITROS, TAMANHO APROX.: 75 X 105CM, APLICAÇÃO: AUTOCLAVAÇÃO A VAPOR DE MATERIAIS CONTAMINADOS. | UNIDADE | 500
121 | 425783 |  | EBS06722 | Estante para tubo de centrifugação (Falcon). Material plástico; autoclavável; capacidade 50 tubos de 15 e 50 mL. | UNIDADE | 500
122 | 342067 |  | EBS06622 | MALETA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA HERMÉTICA, APOIO TUBOS COLETA, DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO: TRANSPORTE MATERIAL DE LABORATÓRIO. | UNIDADE | 8
Note on E83: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: CODIGO EBSERH CORRESPONDE A OUTRO DESCRITIVO NO SPIA
Note on D109: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Editar no spia Responder: OK
Note on F115: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DESCRITIVO UM POUCO DIVERGENTE DO SPIA