## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES E CIRÚRGICOS
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES E CIRÚRGICOS
|  | Período: | 2026
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade total | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 600040 | EBS09672. | 429171 | AFASTADOR cirúrgico, formato CIRCULAR, TAMANHO 5 a 9 cm. | AFASTADOR cirúrgico, formato CIRCULAR, TAMANHO 5 a 9 cm. Com retração atraumática e protetor de incisão de parede abdominal e torácica. Composto de poliuretano e poliéster. Deve possuir DOIS ANÉIS, sendo um rígido e outro flexível unidos através de uma tela de polietileno, ambos em 360°. Produto isento de látex. Produto descartável. E mbalagem estéril, deve permitir transferência asséptica. Deve possuir RMS. CATMAT 600040. EBS09672. | un | 18 | 18 | 0.5
2 | 605307 | EBS15714 | 424907 | Agulha (cânula) de BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA | Agulha (cânula) de BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA (para retirada de fragmento ósseo) 11 G x 150 mm (15 cm). AGULHA com PONTA SERRILHADA (cortante em rosca) na extremidade distal, em aço inoxidável. MANDRIL com ponta PIRAMIDAL/TRIFACETADA/DUPLO DIAMANTE. EMPUNHADURA anatômica, com conexão para seringa rosqueável com sistema de trava ou mecanismo de c aptura do fragmento ósseo (tipo pinça ou similar), que assegure a retirada da amostra sem a necessidade de desconectar a agulha do paciente. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual que permita abertura asséptica, com identificação do produto e procedênc ia, validade, lote e RMS. | un | 30 | 30 | 0.75
3 | 626570 | EBS00020 | 422789 | AGULHA PARA PUNÇÃO RAQUIDIANA, 20G X 6" | AGULHA PARA PUNÇÃO RAQUIDIANA, 20G X 6" EM AÇO INOX. 0,91 mm x 15,24 cm. | un | 100 | 100 | 0.75
4 | 463006 | EBS14478 | 428553 | ALÇA DE RESSECÇÃO DE CORTE ANGULADO MONOPOLAR. | ALÇA DE RESSECÇÃO DE CORTE ANGULADO MONOPOLAR. CÓDIGO COR BRANCA COMPATÍVEL COM SET DO ELEMENTO DE TRABALHO DO RESSECTOSCÓPIO DE 22FR KARL STORZ. | un | 5 | 5 | 0.5
5 | 442906 | EBS13053 | 421532 | BORRACHA DE VEDAÇÃO, 5 MM, PARA TROCATER STORZ. | BORRACHA DE VEDAÇÃO, 5 MM, PARA TROCATER STORZ. EMBALAGEM PLÁSTICA. | un | 10 | 10 | 0.75
6 | 461265 | EBS07952 | 426993 | CABO DE CONEXÃO TIPO JACARÉ PARA ELETRONEUROMIOGRAFIA. | CABO DE CONEXÃO TIPO JACARÉ PARA ELETRONEUROMIOGRAFIA. BLINDADO E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO DO FIO ENTRE 1,0 E 1,5 METROS, DEVENDO CONTER 3 (TRÊS) CLIPES BLINDADOS E CONECTOR DIN DE 5 POLOS. | un | 5 | 5 | 0.5
7 | 423630 | EBS00138 | 424001 | CÂNULA n.° 10 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARRENDONDADA COM OBTURADOR. | CÂNULA n.° 10 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARRENDONDADA COM OBTURADOR. COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALONETE PILOTO C/VÁLVULA DE SEGURANÇA E OCLUSOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO NA HASTE DE FIXAÇÃO. | un | 40 | 40 | 0.75
8 | 428729 | EBS00131 | 423906 | CÂNULA n.° 6,5 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. | CÂNULA n.° 6,5 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALONETE PILOTO C/VÁLVULA DE SEGURANÇA E OCLUSOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO NA HASTE DE FIXAÇÃO. | un | 30 | 30 | 0.75
9 | 428732 | EBS00132 | 424078 | CÂNULA n.° 7,0 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. | CÂNULA n.° 7,0 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALONETE PILOTO C/VÁLVULA DE SEGURANÇA E OCLUSOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO NA HASTE DE FIXAÇÃO. | un | 60 | 60 | 0.75
10 | 423623 | EBS00133 | 423681 | CÂNULA n.° 7,5 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. | CÂNULA n.° 7,5 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALONETE PILOTO C/VÁLVULA DE SEGURANÇA E OCLUSOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO NA HASTE DE FIXAÇÃO. | un | 100 | 100 | 0.75
11 | 428728 | EBS00134 | 425106 | CÂNULA n.° 8,0 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. | CÂNULA n.° 8,0 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALONETE PILOTO C/VÁLVULA DE SEGURANÇA E OCLUSOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO NA HASTE DE FIXAÇÃO. | UN | 150 | 150 | 0.75
12 | 429367 | EBS00136 | 424053 | CÂNULA n.° 9,0 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. | CÂNULA n.° 9,0 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALONETE PILOTO C/VÁLVULA DE SEGURANÇA E OCLUSOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO NA HASTE DE FIXAÇÃO. | un | 85 | 85 | 0.75
13 | 423564 | EBS08140 | 421599 | CATETER DE DÉBITO CARDÍACO INVASIVO, 7,5 FR, 6 VIAS, 110 cm. | CATETER DE DÉBITO CARDÍACO INVASIVO, 7,5 FR, 6 VIAS, 110 cm. TIPO SWAN-GANZ, Espessura de 7,5 FR; comprimento do cateter de 110 cm, com marcações a cada 10 cm em toda sua extensão; revestimento em heparina e cloreto de benzalcônico. Compatível com Monitor de Débito Cardíaco Contínuo e Saturação Venosa de O2 Vigilance II (Edwards® ). Composto por seis vias: válvula de insuflação do balão, conector do termistor, conector do filamento térmico, conector do módulo óptico para SvO2, lúmen distal correspondente a artéria pulmonar (cor amarela e terminação luer-lock) e lúmen proximal cor respondente ao átrio direito (cor azul e terminação em luer-lock). Deve possibilitar a realização de medidas pelo método de termodiluição de forma contínua, a cada 60 segundos no máximo. Deve permitir a exibição gráfica de tendências dos quatro parâmetros visualizados nos quadros grandes localizados na lateral direita da tela do monitor, nas últimas 72 horas de monitorização. Deve ser entregue em embalagem individual, estéril, com dados de identificação e sua procedência. A embalagem deve apresentar data de vencimento e número de lote. Deve possuir registro na Anvisa. | un | 5 | 5 | 0.5
14 | 455116 | EBS11282 | 422540 | CONDUTOR EXPANSOR DE PELE. FATOR DE EXPANSÃO DE 1:3, ESPESSURA 1,5 mm. | CONDUTOR EXPANSOR DE PELE. FATOR DE EXPANSÃO DE 1:3, ESPESSURA 1,5 mm. COMPATÍVEL COM EXPANSOR DE PELE AESCULAP BA720R ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, USO ÚNICO. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PROPICIAR UTILIZAÇÃO SEGURA, E ADAPTAÇÃO SEGURA AO EQUIPAMENTO E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | un | 10 | 10 | 0.5
15 | 438507 | EBS00189 | 424102 | DRENO TUBULAR EM T, n.° 16, TIPO KEHR. | DRENO TUBULAR EM T, n.° 16, TIPO KEHR. EM LÁTEX, SILICONIZADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS, APRESENTAR FLEXIBILIDADE SEGURA PROMOVENDO FLUXO SEM COLA BAMENTO. | un | 10 | 10 | 0.75
16 | 438504 | EBS00190 | 422375 | DRENO TUBULAR EM T, n.° 18, TIPO KEHR. | DRENO TUBULAR EM T, n.° 18, TIPO KEHR. EM LÁTEX, SILICONIZADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS, APRESENTAR FLEXIBILIDADE SEGURA PROMOVENDO FLUXO SEM COLA BAMENTO. | un | 10 | 10 | 0.75
17 | 438510 | EBS00191 | 425024 | DRENO TUBULAR EM T, n.° 20, TIPO KEHR. | DRENO TUBULAR EM T, n.° 20, TIPO KEHR. EM LÁTEX, SILICONIZADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS, APRESENTAR FLEXIBILIDADE SEGURA PROMOVENDO FLUXO SEM COLA BAMENTO. | un | 5 | 5 | 0.75
18 | 438502 | EBS00188 | 422610 | DRENO TUBULAR EM T, n.º 14, TIPO KEHR. | DRENO TUBULAR EM T, n.º 14, TIPO KEHR. EM LÁTEX, SILICONIZADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS, APRESENTAR FLEXIBILIDADE SEGURA PROMOVENDO FLUXO SEM COLA BAMENTO. | un | 10 | 10 | 0.75
19 | 438509 | EBS00187 | 421865 | DRENO TUBULAR EM T, Nº 12, TIPO KEHR. | DRENO TUBULAR EM T, Nº 12, TIPO KEHR. EM LÁTEX, SILICONIZADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS, APRESENTAR FLEXIBILIDADE SEGURA PROMOVENDO FLUXO SEM COLA BAMENTO. | un | 30 | 30 | 0.75
20 | 462946 | EBS06761 | 422930 | ELETRODO ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, PONTA ALÇA REDONDA (MEIA ALÇA). | ELETRODO ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, PONTA ALÇA REDONDA (MEIA ALÇA). MEDINDO: 15 mm x 10 mm. HASTE RETA MEDINDO 120 mm (COMPRIMENTO). APLICAÇÃO CAF EXERESE DE LESÕES VULVARES. NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE DO PRODUTO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. POSSUIR COMPATIBILIDADE COM CANETA MONOPOLAR UTILIZADA E M BISTURI DE ALTA FREQUÊNCIA DA MARCA WEM. | un | 5 | 5 | 0.75
21 | 462939 | EBS15180 | 429143 | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico, ponta alça redonda. MEDINDO 10 mm x 10 mm. | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico, ponta alça redonda. MEDINDO 10 mm x 10 mm. Haste reta medindo 120 mm (comprimento). Aplicação para CAF exérese de lesões vulvares. Não estéril, embalagem individual, com data de fabricação, lote e validade do produto. Possuir registro na ANVISA. Possuir compatibilidade com a caneta monopolar utilizada em bisturi de alta frequência. Deve e permitir reprocessamento. CATMAT 462939. EBS15180. | un | 6 | 6 | 0.75
22 | 462946 | EBS06761 | 429145 | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico, ponta alça redonda. MEDINDO 15 mm x 10 mm. | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico, ponta alça redonda. MEDINDO 15 mm x 10 mm. Haste reta medindo 120 mm (comprimento). Aplicação para CAF exérese de lesões vulvares. Não estéril, embalagem individual, com data de fabricação, lote e validade do produto. Possuir registro na ANVISA. Possuir compatibilidade com a caneta monopolar utilizada em bisturi de alta frequência. Deve e permitir reprocessamento. CATMAT 462946. EBS06761. | un | 6 | 6 | 0.75
23 | 483850 | EBS15046 | 429149 | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico, ponta alça redonda. MEDINDO 15 mm x 15 mm. | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico, ponta alça redonda. MEDINDO 15 mm x 15 mm. Haste reta medindo 120 mm (comprimento). Aplicação para CAF exérese de lesões vulvares. Não estéril, embalagem individual, com data de fabricação, lote e validade do produto. Possuir registro na ANVISA. Possuir compatibilidade com a caneta monopolar utilizada em bisturi de alta frequência. Deve e permitir reprocessamento. CATMAT 483850. EBS15046. | un | 6 | 6 | 0.75
24 | 462941 | EBS06762 | 429147 | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico, ponta alça redonda. MEDINDO 20 mm x 10 mm. | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico, ponta alça redonda. MEDINDO 20 mm x 10 mm. Haste reta medindo 120 mm (comprimento). Aplicação para CAF exérese de lesões vulvares. Não estéril, embalagem individual, com data de fabricação, lote e validade do produto. Possuir registro na ANVISA. Possuir compatibilidade com a caneta monopolar utilizada em bisturi de alta frequência. Deve e permitir reprocessamento. CATMAT 462941. EBS06762. | un | 10 | 10 | 0.75
25 | 462945 | EBS14504 | 429150 | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico, ponta alça redonda. MEDINDO 20 mm x 15 mm. | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico, ponta alça redonda. MEDINDO 20 mm x 15 mm. Haste reta medindo 120 mm (comprimento). Aplicação para CAF exérese de lesões vulvares. Não estéril, embalagem individual, com data de fabricação, lote e validade do produto. Possuir registro na ANVISA. Possuir compatibilidade com a caneta monopolar utilizada em bisturi de alta frequência. Deve e permitir reprocessamento. CATMAT 462945. EBS14504. | un | 10 | 10 | 0.75
26 | 462988 | EBS11875 | 422994 | ELETRODO PONTA TIPO AGULHA, COM VARIAÇÃO DE 0,3 A 0,7 mm APROXIMADAMENTE. | ELETRODO PONTA TIPO AGULHA, COM VARIAÇÃO DE 0,3 A 0,7 mm APROXIMADAMENTE. COMPATÍVEL COM CANETA AZUL DA VALLEYLAB. INDICADOS PARA CORTE, INCISÃO E COAGULAÇÃO EM ODONTOLOGIA, ANOMALIAS ANORRETAIS E CIRURGIAS EM GERAL. PONTA AGULHA DE AÇO INOX COM VARIAÇÃO DE DIÂMETRO DE 0,3 A 0,7 mm, COM CORPO DE AÇO INOX DE 2,4 mm REVESTIDO COM TERMORETRÁTIL AZUL, COMPRIMENTO DE 50 A 120 mm, COMPATÍVEL COM CANETA AZUL DA VALLEYLAB. | un | 10 | 10 | 0.75
27 | 479755 | EBS00596 | 422631 | ESPÉCULO COM DUCTO ASPIRADOR TAMANHO PEQUENO | ESPÉCULO COM DUCTO ASPIRADOR TAMANHO PEQUENO PARA CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA (CAF) EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA. ESPÉCULO VAGINAL À EXATA SEMELHANÇA DO MODELO EM NOSSO MEIO, CHAMADO COLLINS. É COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE E DUCTO QUE, AO CONECTADO A UM ASPIRADOR, PERMITE DRENAGEM DOS VAPORES RESULTANTES DA CAUTERIZAÇÃO. ESPÉCULO COM 110mm NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, 27mm DA LARGURA MÁXIMA DISTAL E 24mm EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL. PRODUTO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. | un | 250 | 250 | 0.75
28 | 479782 | EBS10241 | 423495 | ESPÉCULO PARA OTOSCÓPIO 2,5 mm DE DIÂMETRO. | ESPÉCULO PARA OTOSCÓPIO 2,5 mm DE DIÂMETRO. DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM OTOSCÓPIO WELCH ALLYN. | un | 140 | 140 | 0.75
29 | 479783 | EBS10242 | 422826 | ESPÉCULO PARA OTOSCÓPIO 4,0 mm DE DIÂMETRO | ESPÉCULO PARA OTOSCÓPIO 4,0 mm DE DIÂMETRO DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM OTOSCÓPIO WELCH ALLYN. | un | 100 | 100 | 0.75
30 | 446085 | EBS09453 | 424370 | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO BOVINO 5,0 X 2,5 cm. | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO BOVINO 5,0 X 2,5 cm. ESTÉRIL. EMBALAGEM RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SE APRESENTAR EFICAZ NA SUA UTILIZAÇÃO. | un | 550 | 550 | 0.5
31 | 479626 | EBS11876 | 422518 | FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EQUIPAMENTOS DE FUNÇÃO PULMONAR - LINHA KOKO. | FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EQUIPAMENTOS DE FUNÇÃO PULMONAR - LINHA KOKO. COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTO KOKO. EFICÁCIA DA FILTRAÇÃO 99,99% PARA BACTÉRIAS E 99,99% PARA VÍRUS. RESISTÊNCIA 4 - 7mm H20/L/SEG (0,038 - 0,067 KPA/L/SEG). ESPAÇO MORTO: 50 ml. DIMENSÕES: 45 mm D.I X 48,5 mm D.E (VERDE).FILTRO PARA REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA, CORPO DO MATERIAL EM POLIE STIRENO E FILTRO HEPA. | un | 150 | 150 | 0.75
32 | 611080 | EBS02126 | 424112 | KIT PARA BIÓPSIA HEPÁTICA PERCUTÂNEA (TIPO MENGHINI). | KIT PARA BIÓPSIA HEPÁTICA PERCUTÂNEA (TIPO MENGHINI). ESTÉRIL, AGULHA 9 cm X 1,6 mm, BISEL CURTO (45º) AFIADO, COM CÂNULA INTERNA, BISTURI COM LÂMINA Nº 11 AFIADA, TODOS COM ADAPTAÇÕES LUER LOCK. ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SERINGA DE 10ML COM TRAVA. EMBALAGEM SEGURA COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDE NTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE, CONFORME ABNT. | kt | 15 | 15 | 0.75
33 | 483112 | EBS08451 | 422657 | LÂMINA DE ENXERTO 15,5 cm DE COMPRIMENTO X 2 cm DE LARGURA. | LÂMINA DE ENXERTO 15,5 cm DE COMPRIMENTO X 2 cm DE LARGURA. EM AÇO CARBONO COM ENCAIXE NAS LATERAIS DA FACA DE ENXERTO, E AFIADA. ESTÉRIL. EMBALAGEM COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | un | 30 | 30 | 0.5
34 | 613760 | EBS08361 | 421548 | MANTA TÉRMICA PARA PARTE SUPERIOR DO CORPO. | MANTA TÉRMICA PARA PARTE SUPERIOR DO CORPO. USO ADULTO. MATERIAL POLIETILENO; PARA USO COM AR QUENTE; MODELO: GOMOS DE AR PERFURADO; APLICAÇÃO: PARTE SUPERIOR DO CORPO; COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO AO CORPO; COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CALOR; DESCARTÁVEL; HOMOLOGADO PARA USO NAS TEMPERATURAS DE 34ºC, 40ºC, 45ºCe 47ºC; GARANTIR SEGURO ACOPLAMENTO AO BOCAL DE SAÍDA DE AR QUENTE, SEM VAZAMENTOS, POR MÉTODO ADESIVO AO EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO (COVIDIEN WARM TOUCH), NÃO ESTÉRIL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. | un | 120 | 120 | 0.75
35 | 613767 | EBS08359 | 422602 | MANTA TÉRMICA PARA USO DE CORPO INTEIRO. | MANTA TÉRMICA PARA USO DE CORPO INTEIRO. USO ADULTO. MATERIAL POLIETILENO; PARA USO COM AR QUENTE; MODELO: GOMOS DE AR PERFURADO; APLICAÇÃO: PARA USO DE CORPO INTEIRO; COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO AO CORPO; COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CALOR; DESCARTÁVEL; HOMOLOGADO PARA USO NAS TEMPERATURAS DE 34ºC, 40ºC, 45º C e 47ºC; GARANTIR SEGURO ACOPLAMENTO AO BOCAL DE SAÍDA DE AR QUENTE, SEM VAZAMENTOS, POR MÉTODO ADESIVO AO EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO (COVIDIEN WARM TOUCH), NÃO ESTÉRIL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. | un | 60 | 60 | 0.75
36 | 454803 | EBS12937 | 427745 | PAPEL PARA CARDIOTOCO PHILIPS AVALON - FM 20. | PAPEL PARA CARDIOTOCO PHILIPS AVALON - FM 20. GRADE LARANJA, COM SINAL DE PARADA. IMPRESSÃO COM 2 SENSORES POR FOLHA 150 x 100. APRESENTAÇÃO: PACOTES COM 150 FOLHAS. MODELO: M1910A. | un | 300 | 300 | 0.75
37 | 450086 | EBS05525 | 421846 | SLING PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM 1 PAR DE AGULHAS TRANSOBTURATÓRIA. | SLING PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM 1 PAR DE AGULHAS TRANSOBTURATÓRIA. 11,5 mm x 420 mm. Deve incluir 1 par de agulhas transobturatória para sua implantação. Fita de polipropileno, monofilamentar, não absorvível, medindo 11,5 mm (+/- 2 mm) de largura por 420 mm (+/- 5 mm) de comprimento. | un | 30 | 30 | 0.5
38 | 451745 | PROVPPS025423 | 428095 | Tela biossintética para correção de hérnia hiatal bioabsorvível | Tela biossintética para correção de hérnia hiatal bioabsorvível tamanho 7cm X 10cm. Composta de ácido poliglicólico (PGA)e carbonato de trimetileno (TMC). Estéril. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. CATMAT 451745. PROVPPS025423 | UN | 2 | 2 | 0.5
39 | 435039 | EBS06740 | 426671 | TELA CIRÚRGICA DUPLA FACE TAMANHO GRANDE. | TELA CIRÚRGICA DUPLA FACE TAMANHO GRANDE. 25 (+/-5cm) x 35 cm (+/-5cm). APRESENTA UM LADO REVESTIDO DE COLAGENO, QUE PERMITE O USO INTRABDOMINAL EM CONTATO COM AS ALÇAS INTESTINAIS. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saú de/ Anvisa. SUS 07.02.05.054-7. | un | 5 | 5 | 0.5
40 | 435004 | EBS06733 | 427621 | TELA CIRÚRGICA DUPLA FACE TAMANHO MÉDIO. | TELA CIRÚRGICA DUPLA FACE TAMANHO MÉDIO. 17 (+/-3 cm) x 12 cm (+/-3 cm). APRESENTA UM LADO REVESTIDO DE COLAGENO, QUE PERMITE O USO INTRAABDOMINAL EM CONTATO COM AS ALÇAS INTESTINAIS. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Sa úde/ Anvisa. SUS 07.02.05.054-7. | un | 5 | 5 | 0.5