## LISTA DE ITENS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO LISTA DE ITENS
PROCESSO (SEI) | 23769.008666/2026-77
HUF: | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO
DEMANDANTE: | Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos
REQUISITANTE: | Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
OBJETO: | Aquisição de MMH - (Material para Angiografia e Hemodinâmica Cardíaca)
DEMONSTRATIVO DA DEMANDA
ITEM | CÓDIGO EBSERH | CATMAT | CÓDIGO AGHUX | DESCRITIVO EBSERH | DESCRITIVO COMPLEMENTAR EBSERH (se houver) | APRESENTAÇÃO EBSERH | OPME | QUANTIDADE PREVISTA
1 | EBS08576 | 482126 | 406695 | CAPA PROTETORA PARA INTENSIFICADOR, CONSOLE EANTEPARO DE ANGIÓGRAFO, ESTÉRIL, MEDINDO 60 CM (DIÂMETRO) X 110 CM (A) NO MÍNIMO. PLÁSTICO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM AJUSTE ELÁSTICO E FIXAÇÃO SEGURA.MATERIAL RESISTENTE, ISENTO DE IMPUREZAS, DEVE PROPICIAR PROTEÇÃO SEGURA E DE FÁCIL MANUSEIO. USO ÚNICO. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | N/A | UNIDADE | NÃO | 200
2 | EBS13795 | 614820 | ITEM NOVO | CATETER BALÃO, MATERIAL NYLON COM REVESTIMENTO HIDRÓFILO, APLICAÇÃO ANGIOPLASTIA CORONARIANA, TIPO SEMI COMPLACENTE, BALÃO INSUFLÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TROCA RÁPIDA. DIMENSÕES DO BALÃO 1,25 A 4,5 X 08 A 30 MM. COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014 POLEGADAS. EMBALAGEM ÚNICA RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 300
3 | EBS08203 | 455449 | 406977 | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA, JUDKINS DIREITA, CONFECCIONADO EM POLÍMERO, RADIOPACO, RESISTENTE A TORÇÃO, COM BOM TORQUE, ESTABILIDADE LONGITUDINAL, PONTA FLEXÍVEL. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 E 6 FR, COMPRIMENTO 100 A 125 CM; PONTA CURVA TIPO JR 3,5 A 5,0. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 200
4 | EBS05330 | 455194 | 294472 | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA, JUDKINS ESQUERDA, CONFECCIONADO EM POLÍMERO, RESISTENTE A TORÇÃO, COM BOM TORQUE E SUPORTE, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 E 6 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM; PONTA CURVA TIPO JL 3,5 A 5,0 CM. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 200
5 | EBS06541 | 449964 | 406687 | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA, PARA ARTÉRIA MAMÁRIA, CONFECCIONADO EM POLÍMERO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIÂMETRO 5 E 6 FR, COMPRIMENTO APROXIMADO 100 CM. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 150
6 | EBS08165 | 458112 | 406655 | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA, TIPO AMPLATZ LEFT/ ESQUERDA (AL), CONFECCIONADO EM POLÍMERO COM MALHA METÁLICA INTERNA, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 E 6 FR, COMPRIMENTO 100 CM; SEM FUROS LATERAIS, PONTA TIPO AL I, II E III, COM 5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 150
7 | EBS06565 | 456913 | 406652 | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA, TIPO AMPLATZ RIGHT/ DIREITA (AR), CONFECCIONADO EM POLÍMERO COM MALHA METÁLICA INTERNA, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 E 6 FR, COMPRIMENTO 100 CM; PONTA TIPO AR I, II E III SEM FUROS LATERAIS. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 150
8 | EBS05333 | 449947 | 406025 | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA, TIPO MULTIPURPOSE/ MULTIPROPÓSITO (MP), CONFECCIONADO EM POLÍMERO COM MALHA METÁLICA INTERNA. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 e 6 FR, COMPRIMENTO 100 (+/-20) CM; PONTA TIPO MULTI A1 e A2, 02 ORIFÍCIOS LATERAIS, RADIOPACO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISAO. O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE DO PRODUTO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 150
9 | EBS12448 | 457416 | ITEM NOVO | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA, TIPO PIGTAIL, MODELO RETO, CONFECCIONADO EM POLÍMERO COM MALHA METÁLICA INTERNA, DIMENSÕES: DIÂMETROS 5 E 6 FR, COMPRIMENTO DE 110 (+/- 10) E 125 (+/- 10) CM. COM FUROS LATERAIS, ESTÉRIL, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ATÓXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 150
10 | EBS09032 | 486695 | 271698 | Cateter DIAGNÓSTICO para ANGIOGRAFIA, tipo TIG, via RADIAL, confeccionado em POLÍMERO com MALHA METÁLICA INTERNA. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 105 cm (+/- 10) cm, COM FUROS LATERAIS, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Todo o conjunto deve ser apirogênico e atóxico. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | N/A | UNIDADE | SIM | 100
11 | EBS08834 | 449936 | 294490 | CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA CURVA EXTRA SUPORTE (XB/VL/EBU/SBS) - CURVA 3,0 a 4,5, CALIBRE 6 E 7 FR E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 100 CM, CONSTITUÍDO EM POLÍMERO, RESISTENTE A TORÇÃO, COM BOM TORQUE E SUPORTE, PONTA RADIOPACA ATRAUMÁTICA, BOA VISIBILIDADE DO CORPO E DA PONTA, ESTABILIDADE LONGITUDINAL. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ATÓXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 150
12 | EBS12441 | 449912 | ITEM NOVO | CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, JUDKINS DIREITA, CONFECCIONADO EM POLÍMERO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 6 E 7 FR, COMPRIMENTO 100 CM (+/ 20 CM), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JR 3,5 A 5,0 CM. PRODUTO DE USO ÚNICO. DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 200
13 | EBS12444 | 449919 | ITEM NOVO | CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, JUDKINS ESQUERDA, CONFECCIONADO EM POLÍMERO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 6 E 7 FR, COMPRIMENTO 100 CM (+/ 20 CM), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JL 3,5 A 5,0 CM. PRODUTO DE USO ÚNICO. DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 200
14 | EBS13530 | 458112 | ITEM NOVO | CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, TIPO AMPLATZ LEFT/ ESQUERDA (AL), CONFECCIONADO EM POLÍMERO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 6 E 7 FR, COMPRIMENTO 100 CM (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL I, II E III. PRODUTO DE USO ÚNICO. DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDOU A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA..O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 150
15 | EBS06568 | 455788 | ITEM NOVO | CONECTOR PARA HEMODINÂMICA, TIPO Y, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA COM SISTEMA PUXE-EMPURRE, COM EXTENSÃO DE 20 CM; PRESSÃO DE 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. | N/A | UNIDADE | NÃO | 200
16 | EBS13050 | 448118 | ITEM NOVO | CONJUNTO INTRODUTOR PERCUTÂNEO ARTERIAL, TIPO FEMORAL, DIMENSÕES 7 FR X 90 (+/- 3 CM), COM FIO GUIA PONTA RETA e DIÂMETRO 0,035, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, BAINHA INTRODUTORA E DILATADOR, VÁLVULA HEMOSTÁTICA ANTI-REFLUXO E TORNEIRA LATERAL DE 3 VIAS, RESISTENTE A TORÇÃO, COM INSERÇÃO E TRANSIÇÃO SUAVES, BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO. RADIOPACA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. | N/A | UNIDADE | SIM | 100
17 | EBS06593 | 448122 | ITEM NOVO | CONJUNTO INTRODUTOR RADIAL PERCUTÂNEO , PARA HEMODINÂMICA, TIPO RADIAL. DIMENSÕES 7 FR X (9 A 12 CM), COM FIO GUIA 0,018 A 0,021 POLEGADAS COM COMPRIMENTO DE CERCA DE 45 CM. REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, PONTA AFILADA. BAINHA INTRODUTORA E DILATADOR, VÁLVULA HEMOSTÁTICA ANTI-REFLUXO, COM SAÍDA LATERAL E TORNEIRA LATERAL DE 3 VIAS. RESISTENTE A TORÇÃO, COM INSERÇÃO E TRANSIÇÃO SUAVES, BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. | N/A | UNIDADE | SIM | 200
18 | EBS06574 | 362728 | 406677 | CONJUNTO TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA (DOMUS), CONTENDO UM TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL DE ADULTO COM CONECTOR MACHO E FÊMEA E TORNEIRA DE TRÊS VIAS MULTIDIRECIONAL TIPO THREE WAY E DISPOSITIVO REGULADOR DE FLUXO. FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CABOS EM COMODATO COMPATÍVEL COM O POLÍGRAFO MARCA TEB MODELO SP12. | N/A | UNIDADE | SIM | 900
19 | EBS11653 | 476779 | ITEM NOVO | ENDOPRÓTESE VASCULAR, FUNÇÃO STENT FARMACOLÓGICO CORONARIANO, EM LIGA METÁLICA OU AÇO INOXIDÁVEL, COM ELUIDO FARMACOLÓGICO DE SIROLIMUS, EVEROLIMUS, BIOLIMUS, ZOTAROLIMUS OU OUTRA DROGA ANÁLOGA DA MESMA CLASSE, DIÂMETROS DE 2 A 4,5 MM COMPRIMENTO DE 8 A 40 MM, EXPANSÍVEL POR BALÃO, PRÉ-MONTADO EM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA. ESTRUTURA DO STENT MENOR QUE 92 MICROMETROS DE ESPESSURA. CONTENDO MARCAÇÕES RADIOPACAS. ESTÉRIL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 200
20 | EBS12455 | 452111 | 406551 | FIO GUIA DE TROCA, PARA HEMODINÂMICA, TIPO AMPLATZ EXTRA STIFF, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, REVESTIMENTO TEFLONADO (PTFE), PONTA EM J, COMPRIMENTO 260 CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | N/A | UNIDADE | SIM | 100
21 | EBS08865 | 452172 | 406457 | FIO GUIA, PARA HEMODINÂMICA, APLICAÇÃO: VASCULAR (ANGIOPLASTIA CORONARIANA), MATERIAL: METÁLICO OU NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,014 POLEGADAS, COMPRIMENTO 190 (+/- 10 CM), PONTA EM J TIPO FLOPPY E PONTA HIDROFILICA, RADIOPACO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO ANVISA. O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE DO PRODUTO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 250
22 | EBS13491 | 457700 | 406783 | FIO GUIA, PARA HEMODINÂMICA, APLICAÇÃO: VASCULAR, MATERIAL: METÁLICO OU NITINOL, DIÂMETRO 0,014 POLEGADAS, COMPRIMENTO CERCA DE 190 CM (+/- 10 CM), COM LITE SUPORTE, MODERADO SUPORTE E EXTRA SUPORTE E BAIXA RIGIDEZ DE PONTA (MENOR QUE 1 G). RADIOPACO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO ANVISA. O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE DO PRODUTO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 50
23 | EBS06569 | 450266 | 405945 | KIT INSUFLADOR DE ANGIOPLASTIA, POLÍMERO RÍGIDO TRANSPARÊNCIA ADEQUADA, SERINGA DE APROXIMADAMENTE 20ML ACOPLADA AO MANÔMETRO COM CAPACIDADE ATÉ 30ATM (441PSI), SISTEMA DE DEFLAÇÃO INTERNA COM ROSCA, TRAVA DE SEGURANÇA E DESTRAVA, GRADUAÇÃO A CADA 5ML DE FORMA NÍTIDA, EXTENSOR FLEXÍVEL DE NYLON TRANÇADO, PONTA LUER LOCK, ACOMPANHADO DE 1 ROTOR, 1 VÁLVULA HEMOSTÁTICA CONEXÃO Y, CONTROLE AUTO DE FLUXO E 1 AGULHA P/ CONDUZIR O FIO GUIA ANGIOPLASTIA. EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | N/A | UNIDADE | SIM | 300
24 | EBS12978 | 453749 | ITEM NOVO | BAINHA INTRODUTORA ARAMADA HIDROFÍLICA, ALTA FLEXIBILIDADE, RESISTENTE A DOBRA, COM VÁLVULA EM Y TUOHY-BORST. CATETER ANGIOGRÁFICO SELETIVO PARA ACESSO CAROTÍDEO. DIMENSÕES 5 A 7 FR, COMPRIMENTO 70 A 90 CM (+/- 1 CM). COM VÁLVULA DE SILICONE, DILATADOR E COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,038. RADIOPACA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 20
25 | EBS06716 | 614820 | ITEM NOVO | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA DE CARÓTIDA, SEMI COMPLACENTE; DE TROCA RÁPIDA, BALÃO INSUFLÁVEL, MATERIAL EM POLÍMERO COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014 MM E BAINHA 5 A 7 FR, DUAS MARCAS RADIOPACAS, DIÂMETRO DE 4 A 7 X 20 A 40 MM DE COMPRIMENTO. MONTADO EM CATETER DE 140 (+/- 10) CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM ÚNICA RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 300
26 | EBS13169 | 606699 | ITEM NOVO | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, OVER THE WIRE (OTW). TIPO NÃO COMPLACENTE OU SEMI COMPLACENTE; COMPATÍVEL COM FIO-GUIA DE 0,018 POLEGADAS, COM MARCAÇÃO RADIOPACA. PERFIL DE ENTRADA BAIXO. DIÂMETRO DO BALÃO DE 2 A 6 (+/- 2) MM E COMPRIMENTO DE 40 A 200 MM. ESTÉRIL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE. O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 50
27 | EBS05336 | 457178 | 405895 | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA, TIPO SIMMONS I, CONFECCIONADO EM POLÍMERO COM MALHA DE AÇO, DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO DE 100 CM, COMPATÍVEL COM GUIA 0,038¨, SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1200 PSI, PONTA TIPO CURVA I. RADIOPACO, RESISTENTE A TORÇÃO, COM BOM TORQUE, ESTABILIDADE LONGITUDINAL. ESTÉRIL, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ATÓXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. | N/A | UNIDADE | NÃO | 200
28 | SEM CÓDIGO | 437177 | ITEM NOVO | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, Nº 18 G, COM COMPRIMENTO DE 48 MM (+/- 3 MM), SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. MANDRIL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL/TEFLON OU SIMILAR COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM EXTREMIDADE LISA, CÔNICA E ATRAUMÁTICA, CATETER EM POLIURETANO OU VIALON, COM PONTA AFIADA, RESISTENTE SEM RASGAR, ENRUGAR E LIBERAR RESÍDUOS; FLEXÍVEL; DE FÁCIL MANUSEIO, CÂMARA DE REFLUXO COM FILTRO QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; PERFEITA CONEXÃO COM EXTENSORES E SERINGAS. RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. | N/A | UNIDADE | NÃO | 1000
29 | EBS09081 | 418403 | 405909 | FILTRO INTRAVASCULAR, VEIA CAVA, PERMANENTE, VIA IMPLANTE: JUGULAR OU FEMURAL, MATÉRIA PRIMA: LIGAS DE NÍQUEL E TITÂNIO, FORMATO: LANTERNA SISTEMA ENTREGA: PRÉ-MONTADA EM BAINHA INTRODUTORA 6 FR, KIT COM DILATADOR, AGULHA, FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, BAIXO PERFIL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO ANVISA - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 10
30 | EBS11347 | 476904 | ITEM NOVO | STENT CARÓTIDEO RETO 4 A 10 MM, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014 MM, APRESENTAR TODOS TAMANHOS. AUTOEXPANSIVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, USO ÚNICO, ESTÉRIL, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM LOTE E PRAZO DE VALIDADE. OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE, O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. | EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO | UNIDADE | SIM | 10
Campina Grande-PB, 13 de junho de 2025
Os descritivos e os códigos de materiais (CATMAT) foram devidamente revisados, bem como os quantitativos foram reavaliados para melhor atender a demanda deste nosocômio. Os itens solicitados também foram padronizados pela Rede EBSERH e possuem Código EBSERH.
Dessa forma, a relação de itens foi analisada pela área técnica da instituição (farmacêuticos, médico e enfermeiras) para a definição dos itens e quantidades a serem demandadas para a elaboração deste processo, bem como para que possíveis vícios e irregularidades nos descritivos ou quantitativos pudessem ser devidamente sanados.