## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS E CÂNULAS NASAIS PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO e NEBULIZADOR DE MALHA VIBRATÓRIA E PEÇAS EM T PARA SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO DE MALHA VIBRATÓRIA
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS E CÂNULAS NASAIS PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO e NEBULIZADOR DE MALHA VIBRATÓRIA E PEÇAS EM T PARA SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO DE MALHA VIBRATÓRIA
|  | Período: | 2026
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade total | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 455474 | PROVPPS023935 | 428653 | Cânula NASAL ASSIMÉTRICA PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, tamanho ADULTO (G). | Cânula NASAL ASSIMÉTRICA PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, tamanho ADULTO (G). Em SILICONE OU SIMILAR. Capacidade de FLUXO DE OXIGÊNIO ATÉ 60 l/min. Características: material macio, orifícios e contornos anatômicos e assimétricos que propicie ajuste suave e fluxo seguro, com conector e sistema de ajuste para fixação na cabeça e de estabilização na face. A tóxico, isento de resíduos, impurezas e de irritantes dérmicos, possuir flexibilidade e conexões seguras, de fácil montagem, e oferecer conforto e segurança na utilização. NÃO ESTÉRIL, biocompatível e de uso único. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade.Aprs: unidade - CATMAT 455474 | un | 90 | 90 | 0.75
2 | 455473 | PROVPPS023934 | 428651 | Cânula NASAL ASSIMÉTRICA PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, tamanho ADULTO (M). | Cânula NASAL ASSIMÉTRICA PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, tamanho ADULTO (M). Em SILICONE OU SIMILAR. Capacidade de FLUXO DE OXIGÊNIO ATÉ 60 l/min. Características: material macio, orifícios e contornos anatômicos e assimétricos que propicie ajuste suave e fluxo seguro, com conector e sistema de ajuste para fixação na cabeça e de estabilização na face. A Atóxico, isento de resíduos, impurezas e de irritantes dérmicos, possuir flexibilidade e conexões seguras, de fácil montagem, e oferecer conforto e segurança na utilização. NÃO ESTÉRIL, biocompatível e de uso único. Embalagem segura contendo identificaçã o do produto, lote e validade. Aprs: unidade - CATMAT 455473 | un | 50 | 50 | 0.75
3 | 455834 | EBS01998 | 422228 | CÂNULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, TAMANHO INFANTIL. | CÂNULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, TAMANHO INFANTIL. Em silicone ou similar. Com variação de fluxo de oxigênio entre 1 a 20 l/min. Características: material macio, orifícios e contornos anatômicos que propicie ajuste suave e fluxo seguro, com conector e sistema de ajuste para fixação na cabeça e de estabilização na face. atóxico, isento de resíduos, impurezas e de irritantes dérmicos, possuir flexibilidade e conexões seguras, de fácil montagem, e oferecer conforto e segurança na utilização. Não estéril, biocompatível e de uso único. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. | un | 130 | 130 | 0.5
4 | 455833 | EBS01999 | 424834 | CÂNULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, TAMANHO NEONATAL. | CÂNULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, TAMANHO NEONATAL. Em silicone ou similar. Com variação de fluxo de oxigênio entre 1 a 8 l/min. Características: material macio, orifícios e contornos anatômicos que propicie ajuste suave e fluxo seguro, com conector e sistema de ajuste para fixação na cabeça e de estabilização na face. atóxico,i sento de resíduos, impurezas e de irritantes dérmicos, possuir flexibilidade e conexões seguras, de fácil montagem, e oferecer conforto e segurança na utilização. Não estéril, biocompatível e de uso único. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. | un | 25 | 25 | 0.5
5 | 455834 | EBS01997 | 424530 | CÂNULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, TAMANHO PEDIÁTRICO. | CÂNULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, TAMANHO PEDIÁTRICO. Em silicone ou similar. Com variação de fluxo de oxigênio entre 1 a 25 l/min. Características: material macio, orifícios e contornos anatômicos que propicie ajuste suave e fluxo seguro, com conector e sistema de ajuste para fixação na cabeça e de estabilização na face. atóxico, isento de resíduos, impurezas e de irritantes dérmicos, possuir flexibilidade e conexões seguras, de fácil montagem, e oferecer conforto e segurança na utilização. Não estéril, biocompatível e de uso único. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. | un | 180 | 180 | 0.5
6 | 455835 | EBS01996 | 424768 | CÂNULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, USO ADULTO, TAMANHO P. | CÂNULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, USO ADULTO, TAMANHO P. Em silicone ou similar. Capacidade de fluxo de oxigênio até 60 l/min. Características: material macio, orifícios e contornos anatômicos que propicie ajuste suave e fluxo seguro, com conector e sistema de ajuste para fixação na cabeça e de estabilização na face. atóxico, isentod e resíduos, impurezas e de irritantes dérmicos, possuir flexibilidade e conexões seguras, de fácil montagem, e oferecer conforto e segurança na utilização. Não estéril, biocompatível e de uso único. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. | un | 50 | 50 | 0.75
7 | 454147 | EBS01994 | 422703 | CIRCUITO PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO | CIRCUITO PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO USO ADULTO E PEDIÁTRICO KIT DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO AQUECIDO E CÂMARA DE UMIDIFICAÇÃO AUTOALIMENTÁVEL, DESTINADO A AMBIENTES HOSPITALARES. UTILIZAÇÃO COM FLUXOS DE 2 A 60 LITROS POR MINUTO, DEPENDENDO DA INTERFACE SELECIONADA. COMPATÍVEL COM CÂNULA NASAL INFANTIL E COM CÂNULAN ASAL ADULTO, COM CONEXÃO DIRETA PARA TRAQUEOSTOMIA. CIRCUITO DE 1,8 METROS. CONTER CLIPE PARA FIXAÇÃO E MAIOR ESTABABILIDADE. POSSUIR SENSORES INTEGRADOS COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTO DEDICADO PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | un | 400 | 400 | 0.5
8 | 455673 | EBS01995 | 421911 | CIRCUITO PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO | CIRCUITO PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO USO PEDIÁTRICO KIT DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, USO PEDIÁTRICO COMPATÍVEL COM CÂNULA NASAL PARA NEONATOS. CONTER VIA INSPIRATÓRIA COM CONEXÃO PROXIMAL OU DISTAL, OU AMBAS, PARA OS SENSORES DE TEMPERATURA E FLUXO. CONTER CÂMARA DEU MIDIFICAÇÃO E ADAPTADOR DUPLO PARA ENTRADA E MISTURA DE GASES. TODO O SISTEMA DEVE SER ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS, IMPUREZAS E DE IRRITANTES DÉRMICOS. DEVE POSSUIR FLEXIBILIDADE E CONEXÕES SEGURAS DE FÁCIL MONTAGEM. DEVE OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. NÃO ESTÉRIL, BIOCOMPATIBILIDADE E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM SEGURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. | un | 100 | 100 | 0.5
9 | 612416 | PROVPPS025462 | 429001 | Nebulizador de malha vibratória. | Nebulizador de malha vibratória. Uso único para o tratamento do paciente, para uso intermitente de 28 dias, e para uso contínuo de 7 dias. CATMAT 612416. | un | 200 | 200 | 0.5
10 | 612416 | PROVPPS025464 | 429005 | Peça em T 15mm pediatria para adaptação aos circuitos ventilatórios. | Peça em T 15mm pediatria para adaptação aos circuitos ventilatórios. Para utilização em Sistema de Nebulização de Malha Vibratória. Reprocessado em autoclave. CATMAT 612416. | un | 50 | 50 | 0.75
11 | 612416 | PROVPPS025463 | 429003 | Peça em T 22mm adulto para adaptação aos circuitos ventilatórios. | Peça em T 22mm adulto para adaptação aos circuitos ventilatórios. Para utilização em Sistema de Nebulização de Malha Vibratória. Reprocessado em autoclave. CATMAT 612416. | un | 60 | 60 | 0.75