## LOTE 1
TERMO DE REFERENCIA 2026
LOTE 1 – IMUNOHORMÔNIO E BIOQUÍMICA | EQUIPAMENTO / PERIFÉRICO | QTDE
| Equipamento automatizado de Bioquímica/imuno | 1
| Equipamento automatizado de Bioquímica/imuno ( Redundância ) | 1
| Equipamento automatizado de Imunohormônio | 1
| Estação de tratamento de água por osmose reversa (reservatório mínimo 40 L) | 1
| Refrigerador laboratorial (mínimo 330 L) | 3
| Impressora laser de grande porte | 1
| Nobreak compatível | 02 (dois para os equipamento) + o necessário para o sistema de interfaceamento e acessórios

## LOTE 2
TERMO DE REFERÊNCIA 2026
LOTE 2 – HEMATOLOGIA E RETICULÓCITOS | EQUIPAMENTO / PERIFÉRICO | QTDE
| Analisador hematológico principal | 1
| Analisador hematológico de redundância | 1
| Corador automatizado de lâminas | 1
| Computador (CPU) | 2
| Monitor | 2
| Impressora laser paracada equipamento | 2
| Nobreak | 02 (dois para os equipamento) + o necessário para o sistema de interfaceamento e acessórios
| Fonte de alimentação/transformador | 1
| 1 (um) refrigerador de no mínimo 330 litros | 1
| Leitor de código de barras automatizado e uma pistola de código de barras para cada equipamento; | 2
| homogeneizador com capacidade para no mínimo 38 tubo | 1
| Impressora laser de grande porte | 1

## LOTE 3
TERMO DE REFERENCIA ATUAL
LOTE 3 – MICROBIOLOGIA | EQUIPAMENTO / PERIFÉRICO | QTDE
| Equipamento automatizado para identificação bacteriana e antibiograma | 1
| Incubador/selador (integrado ao sistema) | 1
| Computador dedicado | 1
| Monitor | 1
| Impressora laser | 1
| Nobreak | 01 (um para o equipamento) + o necessário para o sistema de interfaceamento e acessórios
| Refrigerador com capacidade mínima de 330 litros | 1

## LOTE 4
TERMO DE REFERÊNCIA 2026
LOTE 4 – COAGULAÇÃO | EQUIPAMENTO / PERIFÉRICO | QTDE
| Analisador automatizado de coagulação | 1
| Computador | 1
| Monitor | 1
| Impressora laser | 1
| Nobreak | 01 (um para o equipamento) + o necessário para o sistema de interfaceamento e acessórios
| Fonte de alimentação/transformador | 1
| refrigerador (mínimo 330 litros) | 1

## LOTE 5
TERMO DE REFERÊNCIA 2026
LOTE 5 – HEMOCULTURA | EQUIPAMENTO / PERIFÉRICO | QTDE
| Equipamento principal de hemocultura | 1
| Equipamento de redundância de hemocultura | 1
| Refrigerador (mínimo 330 L) | 1
| Computador para cadamáquina | 1
| Impressora laser de grande porte | 1
| Nobreak compatível | 02 (dois para os equipamentos) + o necessário para o sistema de interfaceamento e acessórios
| Software e licenças | 01 conjunto
| Toner | Conforme necessidade