## ANEXO I PC 83 2026
Equipe de Planejamento da Contratação - Produtos para Saúde - Aquisição de Produtos para Saúde - Materiais de Microbiologia
|  | Escopo: | Pregão Eletrônico
|  | Objeto: | Produtos para Saúde - Materiais de uso contínuo do Laboratório de Análises Clínicas - Materiais de Microbiologia
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I - Descrição Detalhada do Objeto - Pedido de Compra n.° 129/2026 - Processo SEI 23820.006487/2026-23
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade total | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 382140 | PROVPPS021620 | 428224 | ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO >/=99% | ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO >/=99% para espectrometria de massa; C2HF3O2 : 114.02 g/mol; liquido transparente; embalagem: frasco de vidro ambar | l | 1 | 1 | 0.5 | Ativo
2 | 326288 | EBS02473 | 426070 | ÁGAR BATATA | ÁGAR BATATA PARA MANUTENÇÃO DE COLONIAS DE FUNGOS (MICOTECA). FRASCO COM 500 GRAMAS. (EBS02473) (CATMAT 326288) | GR | 500 | 500 | 0.75 | Ativo
3 | 326811 | EBS02467 | 426071 | ÁGAR CETRIMIDE AGAR SELETIVO | ÁGAR CETRIMIDE AGAR SELETIVO PAPA PSEUDOMAS(BASE) GRANULADO. (EBS02467) (CATMAT 326811) | GR | 500 | 500 | 0.75 | Ativo
4 | 331039 | EBS02557 | 426069 | ÁGAR CROMOGÊNICO | ÁGAR CROMOGÊNICO PARA IDENTICAÇÃO DE LEVEDURAS. FRASCO COM 500 GRAMAS. (EBS02557) (CATMAT 331039) | GR | 1500 | 1500 | 0.75 | Ativo
5 | 336524 | EBS02553 | 427619 | ÁGAR | ÁGAR DNASE TEST GRANULADO.(CÓD SIASG BR0336524). | GR | 500 | 500 | 0.75 | Ativo
6 | 326276 | EBS02545 | 429081 | ÁGAR HEKTOEN ENTERIC (HE Agar) | ÁGAR HEKTOEN ENTERIC (HE Agar) meio para diferenciação moderadamente selectivo utilizado para o isolamento e cultura de microorganismos entéricos gram-negativos, especialmente para o isolamento de Shigella e Salmonella provenientes de amostras fecais. Frasco de 500 gramas. (EBS02545) (CATMAT 326276) | GR | 500 | 500 | 0.75 | Ativo
7 | 604187 | EBS06965 | 428221 | Bruker IVD Bacterial Test Standard | Bruker IVD Bacterial Test Standard composto de extrato liofilisado fabricado de Escherichia coli DH5 alfa, que apresenta um espectro de massa peptideo/proteina conhecido. Para utilização de calibração e controle do equipamento MALDI Biotyper Sirius. Embalagem contendo 5 tubos | cx | 10 | 10 | 0.5 | Ativo
8 | 326882 | EBS07833 | 422722 | CALDO (BHI) | CALDO (BHI) CEREBRO E CORACAO (COD. SIASG BR0326882) | GR | 1500 | 1500 | 0.75 | Ativo
9 | 335333 | EBS02508 | 428049 | CALDO | CALDO TIOGLICOLATO COM INDICADOR (RESAZURINA) (COD. SIASG BR0335333) | GR | 500 | 500 | 0.75 | Ativo
10 | 346573 | EBS11920 | 428181 | E TEST | E TEST PARA ANFOTERICINA B (CATMAT 346573) | FT | 60 | 60 | 0.75 | Ativo
11 | 407615 | F 19048196/1 | 429239 | E TEST | E TEST PARA CEFEPIME (COD SIASG BR0407615) | FT | 60 | 60 | 0.75 | Ativo
12 | 392894 | EBS11914 | 427999 | E TEST | E TEST PARA FLUCONAZOL (CÓD SIASG BR0392894) | FT | 60 | 60 | 0.75 | Ativo
13 | 330852 | EBS02422 | 429241 | E TEST | E TEST PARA IMIPENEM (COD SIASG 330852) | FT | 60 | 60 | 0.75 | Ativo
14 | 332585 | EBS02421 | 427197 | E TEST | E TEST PARA MEROPENEM (COD SIASG BR0332585) | FT | 60 | 60 | 0.75 | Ativo
15 | 346573 | EBS07080 | 428679 | E TEST | E TEST PARA PENICILINA (COD. SIASG BR0346573) | FT | 60 | 60 | 0.75 | Ativo
16 | 359273 | EBS02418 | 429243 | E TEST | E TEST PARA POLIMIXINA (COD SIASG 359273) | FT | 60 | 60 | 0.75 | Ativo
17 | 330853 | EBS02414 | 428071 | E TEST | E TEST PARA VANCOMICINA (COD. BR0330853) | FT | 60 | 60 | 0.75 | Ativo
18 | 396028 | EBS11957 | 428091 | E TEST | E TEST PARA VORICONAZOL (CÓD SIASG BR0396028) | FT | 60 | 60 | 0.75 | Ativo
19 | 376702 | EBS02450 | 427539 | E. COLI | E. COLI CLASSICA A (SORO) FRASCO DE 3ml.(C0D. SIASG BR0330876) | FR | 2 | 2 | 0.75 | Ativo
20 | 376701 | EBS02449 | 427541 | E. COLI | E. COLI CLASSICA B (SORO) FRASCO DE 3ml.(COD. SIASG BR0330876) | FR | 2 | 2 | 0.75 | Ativo
21 | 373106 | EBS02448 | 427543 | E. COLI | E. COLI CLASSICA C (SORO) FRASCO DE 3ml.(COD. SIASG BR0330876) | FR | 2 | 2 | 0.75 | Ativo
22 | 376703 | EBS02447 | 425557 | E. COLI | E. COLI INVASORA A (SORO) FRASCO DE 3ml.(C0D. SIASG BR0355726) | FR | 2 | 2 | 0.75 | Ativo
23 | 373107 | EBS02446 | 425554 | E. COLI | E. COLI INVASORA B SORO.FRASCO DE 3ml.(C0D. SIASG BR0355726) | FR | 2 | 2 | 0.75 | Ativo
24 | 348921 | EBS02576 | 428663 | FENOL | FENOL C6 H5 O4 EM EMBALAGEM DE VIDRO, COM GARGALO GRANDE NO MININO 3,5 CM DE ABERTURA FRASCO COM 500 GRAMAS PM = 94,11 (COD. 348921) | GR | 1000 | 1000 | 0.75 | Ativo
25 | 365418 | EBS02649 | 425945 | GERADOR | GERADOR DE ANAEROBIOSE PARA JARRA SEM ADIÇÂO DE AGUA COM FITA INDICADORA. CAIXA COM 10 FRASCOS. | CX | 12 | 12 | 0.75 | Ativo
26 | 422391 | EBS12661 | 429245 | GERADOR DE MICROAEROFILIA PARA CAMPYLOBACTER. | GERADOR DE MICROAEROFILIA PARA CAMPYLOBACTER. GERADOR DE ATMOSFERA DE MICROAEROFILIA, PARA AUXILIAR NO CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS MICROAEROFILAS COMO CAMPYLOBACTER SPP E HELICOBACTER SPP. (CÓD. SIASG BR0422391) | UN | 200 | 200 | 0.75 | Ativo
27 | 419064 | EBS09090 | 425485 | JARRA ANAERÓBIA, | JARRA ANAERÓBIA, CAPACIDADE 3,5 LITROS, DIMENSÃO 16 X 20 CM. FABRICADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. (EBS09090) (CATMAT 419064) | UN | 4 | 4 | 0.5 | Ativo
28 | 435099 | EBS02494 | 426055 | KIT OGAWA - SWAB E DESCONTAMINANTE KIT PARA CULTURA DE MICOBACTÉRIAS PARA 10 TESTES | KIT OGAWA - SWAB E DESCONTAMINANTE KIT PARA CULTURA DE MICOBACTÉRIAS PARA 10 TESTES INCLUINDO MEIOS DE CULTURA OGAWA-KUDOH, SWAB E SOLUÇÃO DESCONTAMINANTE. COMPOSTO POR 20 TB DE MEIOS DE OGAWA-KUDOH, SELETIVO PARA ISOLAMENTO DE MICOBACTERIAS, SÓLIDO INCLINADO, OPACO, COM COLORAÇÃO VERDE PÁLIDO, COMPOSTO BASICAMENTE POR GLICEROL, CITRATO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO MONOPOTÁSSICO, ÁCIDO GLUTÂMICO, OVOS TOTAIS E VERDE MALAQUITA, PH FINAL 6,4. APRESENTADO EM VIAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO DE CRISTAL, 94X25 MM, COM BOCA DE UMA POL (2,5 CM), TAMPA DE ROSCA, 9 ML DE MEIO DE ÁREA APROX PARA CULTURA DE 6,5 CM2, 10 SWABS ESTÉREIS DE HASTE RÍGIDA COM PONTA DE ALGODÃO MEDINDO 4 A 5 CM X 0,6 A 0,8 CM, 10 FRS DE PLÁSTICO CRISTAL COM TAMPA 13X100 MM, CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO DE HIDROXIDO DE SÓDIO 1N. (SIASG BR0435099; EBS02494) | UN | 450 | 450 | 0.75 | Ativo
29 | 352899 | PROVPPS021618 | 428219 | Matrix para utilização no equipamento Bruker MALDI TOF | Matrix para utilização no equipamento Bruker MALDI TOF modelo Biotyper sirius: composição - ácido alfa-ciano-4-hidroxinâmico (HCCA). Reagente para uso em espectrometria de massa. Embalagem: frascos contendo 2,5 +/- 0,3mg de matrix HCCA. Caixa com 10 frascos | cx | 10 | 10 | 0.5 | Ativo
30 | 355829 | EBS07771 | 425933 | MEIO | MEIO AGAR HEKTOEN PRONTO PARA USO.EM PLACAS 90 X 15MM. CÓD. SIASG BR0355829) | UN | 400 | 400 | 0.75 | Ativo
31 | 326304 | EBS02512 | 425545 | MEIO | MEIO AGAR XLD PRONTO PARA USO.EM PLACAS 90 X 15MM. CÓD. SIASG BR0326304) | UN | 1000 | 1000 | 0.75 | Ativo
32 | 326806 | EBS02563 | 425939 | MEIO | MEIO AGAR CHOCOLATE SUPLEMENTADO COM ANTIBIÓTICO (AGAR THAYER MARTIN) COM 25 ML. PRONTO PARA USO.EM PLACAS 90 X 15MM. (CÓD. SIASG BR0326806) | UN | 500 | 500 | 0.75 | Ativo
33 | 333063 | EBS02502 | 425536 | MEIO | MEIO AGAR CROMOGENICO PARA CULTURA DE URINA, COM DIFERENCIAÇÃO DOS PRINCIPAIS UROPATÓGENOS PRONTO PARA USO.EM PLACAS 90 X 15MM. (CÓD. SIASG BR0333063) | UN | 19000 | 19000 | 0.75 | Ativo
34 | 333750 | EBS02468 | 426057 | MEIO AGAR CROMOGENICO PARA VRE (ENTEROCOCO RESISTENTE A VANCOMICINA) | MEIO AGAR CROMOGENICO PARA VRE (ENTEROCOCO RESISTENTE A VANCOMICINA) PRONTO PARA USO. EM PLACAS 90 X 15MM. QUE POSSIBILITE A DIFERENCIAÇÃO DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE ENTEROCOCCUS FAECALIS E ENTEROCOCCUS FAECIUM. (CÓD. SIASG 333750; EBS02468) | UN | 400 | 400 | 0.75 | Ativo
35 | 326357 | EBS02477 | 425549 | MEIO | MEIO AGAR McCONKEY. COM 20 ML.PRONTO PARA USO.EM PLACAS 90 X 15MM. CÓD. SIASG BR0326357) | UN | 3000 | 3000 | 0.75 | Ativo
36 | 326355 | EBS02487 | 425928 | MEIO | MEIO AGAR MUELLER HINTON COM 25 ML.PRONTO PARA USO.EM PLACAS 90 X 15MM. PLACA PEQUENA CÓD. SIASG BR0326355) | UN | 1200 | 1200 | 0.75 | Ativo
37 | 470691 | EBS07088 | 427381 | MEIO AGAR MULLER HINTON SANGUE DE CAVALO 5% PLACAS DE 150 MM X 90 mm | MEIO AGAR MULLER HINTON SANGUE DE CAVALO 5% PLACAS DE 150 MM X 90 mm MUELLER-HINTON (COD. SIASG 0470691) | UN | 500 | 500 | 0.75 | Ativo
38 | 357215 | EBS02526 | 425551 | MEIO | MEIO AGAR SABOURAUD EM TUBOS DE 100 MM.PRONTO PARA USO (CÓD. SIASG BR0397020) | TB | 600 | 600 | 0.75 | Ativo
39 | 326355 | EBS07700 | 425550 | MEIO AGAR SABOURAUD | MEIO AGAR SABOURAUD COM ANTIBIOTICO SELETIVO PARA FUNGO. EM TUBOS DE 100 MM. PRONTO PARA USO (CÓD. SIASG BR0369808; EBS07700) | TB | 500 | 500 | 0.75 | Ativo
40 | 326887 | EBS02474 | 425538 | MEIO | MEIO AGAR SANGUE COM 20 ML.PRONTO PARA USO.EM PLACAS 90 X 15MM. CÓD. SIASG BR0326887) | UN | 8000 | 8000 | 0.75 | Ativo
41 | 365323 | EBS02515 | 425691 | MEIO AGAR UREIA EM TUBOS DE 100 MM. | MEIO AGAR UREIA EM TUBOS DE 100 MM. PRONTO PARA USO. (CÓD. SIASG BR 0365321; EBS02515). | TB | 200 | 200 | 0.75 | Ativo
42 | 405927 | EBS02567 | 426977 | MEIO | MEIO BILE ESCULINA EM TUBOS DE 100 MM. PRONTO PARA USO (CÓD. SIASG BR 0405927) | TB | 400 | 400 | 0.75 | Ativo
43 | 326306 | EBS07836 | 426633 | MEIO | MEIO CALDO GN EM TUBOS DE 100 MM. PRONTO PARA USO (CÓD. SIASG BR 0333064) | TB | 300 | 300 | 0.75 | Ativo
44 | 369809 | EBS07097 | 426157 | MEIO | MEIO CALDO BHI EM TUBOS DE 100 MM. PRONTO PARA USO (CÓD. SIASG BR0369809) | TB | 1300 | 1300 | 0.75 | Ativo
45 | 326806 | EBS02563 | 425528 | MEIO | MEIO CHOCOLATE AGAR COM 20 ML.PRONTO PARA USO.EM PLACAS 90 X 15 MM. CÓD. SIASG BR0326806) | UN | 6000 | 6000 | 0.75 | Ativo
46 | 331039 | EBS12416 | 428785 | MEIO | MEIO CROMOGENICO EM PÓ PARA UROCULTURA. FRASCO COM 500 GRAMAS. (CÓD SIASG BR0331039) | GR | 500 | 500 | 0.75 | Ativo
47 | 326277 | EBS02486 | 428625 | MEIO | MEIO CROMOGENICO EM PÓ PARA SALMONELLA. FRASCO COM 500 GRAMAS. (CÓD CATMAT 326277) | GR | 500 | 500 | 0.75 | Ativo
48 | 331039 | EBS02554 | 429247 | MEIO CROMOGENICO EM PÓ PARA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE. | MEIO CROMOGENICO EM PÓ PARA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE. FRASCO COM 500 GRAMAS. (CÓD SIASG BR0331039; EBS02554) | GR | 500 | 500 | 0.75 | Ativo
49 | 396193 | EBS02470 | 425552 | MEIO | MEIO CROMOGENICO PARA ESBL (BETA LACTAMASES DE ESPECTRO ESTENDIDO) PRONTO PARA USO. EM PLACAS 90 X 15MM.(BR396193) | UN | 4000 | 4000 | 0.75 | Ativo
50 | 326812 | EBS02521 | 426557 | MEIO | MEIO DE CULTURA SIM GRANULADO (COD. SIASG BR0326291) | GR | 500 | 500 | 0.75 | Ativo
51 | 357216 | EBS02497 | 425548 | MEIO | MEIO DE LOWENSTEIN - JENSEN PRONTO PARA USO. EM TUBOS DE 100 MM. (CÓD. SIASG BR 0369848). | TB | 800 | 800 | 0.75 | Ativo
52 | 326359 | EBS02488 | 425555 | MEIO | MEIO MULLER HINTON COM 80 ML.PRONTO PARA USO.EM PLACAS 140 X 15MM. PLACA GRANDE CÓD. SIASG BR0326355) | UN | 1200 | 1200 | 0.75 | Ativo
53 | 349939 | PROVPPS020798 | 425553 | MEIO | MEIO OF GLICOSE EM TUBOS DE 100 MM.PRONTO PARA USO. (CÓD. SIASG BR 0460635) | TB | 50 | 50 | 0.75 | Ativo
54 | 326285 | EBS07799 | 428199 | MEIO | MEIO TODD HEWITT (AB) CALDO PRONTO PARA USO.EM TUBOS DE 100 MM. O CALDO DEVE CONTER COLISTINA E ÁCIDO NALIDIXICO. (CÓD. SIASG BR0326285) | TB | 1000 | 1000 | 0.75 | Ativo
55 | 393078 | EBS07835 | 425542 | MEIO TOLERANCIA AO SAL (NaCL 6%) | MEIO TOLERANCIA AO SAL (NaCL 6%) EM TUBOS DE 100 MM. PRONTO PARA USO.(CÓD. SIASG BR0393078; EBS07835). | TB | 300 | 300 | 0.75 | Ativo
56 | 418500 | PROVPPS021619 | 428223 | MTB Sepsityper IVD KIT | MTB Sepsityper IVD KIT . Composto:tampão de lise, tampão de lavagem, tubos de reação. Utilizado para o processo de extração de hemoculturas positivas, as quais serão destinadas ao processo de identificação bacteriana e fúngica por MALDI TOF. Caixa para realização de 50 testes | cx | 10 | 10 | 0.5 | Ativo
57 | 330642 | EBS07725 | 426685 | PLASMA DE COELHO LIOFILIZADO PARA PROVA DE COAGULASE | PLASMA DE COELHO LIOFILIZADO PARA PROVA DE COAGULASE PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTAFILOCOCOS. FRASCO PARA DILUIR COM 3 ML DE SOLUÇÃO FISIOLOGICA ESTÉRIL.FRASCO DE 1G.(COD. SIASG BR0330642; EBS07725) | FR | 15 | 15 | 0.75 | Ativo
58 | 356174 | EBS02453 | 427417 | REATIVO DE KOVACS | REATIVO DE KOVACS - Reativo para revelação da prova de produção de indol (COD. SIASG BR 356174) | ML | 100 | 100 | 0.75 | Ativo
59 | 376506 | EBS 13444 | 428226 | Saponina. | Saponina. Composição química: C27H42O3; aspecto físico: pó fino, branco à amarelo castanho; peso molecular: 414,62 g/mol; pureza mínima de 99%; Cas 8047-15-2. Apresentação: grama. | gr | 100 | 100 | 0.75 | Ativo
60 | 376581 | EBS02443 | 427268 | SHIGELA (SORO) | SHIGELA (SORO) SORO PARA CARACTERIZAÇÃO DE SHIGELLA BOYDII BOHDI. ( POLI 1 ) FRASCO COM 3 ML. (COD. SIASG BR0376581) POLI 1 | FR | 3 | 3 | 0.75 | Ativo
61 | 376582 | EBS02442 | 427275 | SHIGELA (SORO) | SHIGELA (SORO) SORO PARA CARACTERIZAÇÃO DE SHIGELLA BOYDII BOHDI. ( POLI 2 ) FRASCO COM 3 ML.(CÓD SIASG BR0376582) | FR | 3 | 3 | 0.75 | Ativo
62 | 376583 | EBS02441 | 427279 | SHIGELA (SORO) | SHIGELA (SORO) SORO PARA CARACTERIZAÇÃO DE SHIGELLA BOYDII BOHDI. ( POLI 3 ) FRASCO COM 3 ML.(CÓD SIASG BR0376583) | FR | 3 | 3 | 0.75 | Ativo
63 | 376579 | EBS02440 | 427277 | SHIGELA (SORO) | SHIGELA (SORO) SORO PARA CARACTERIZAÇÃO DE SHIGELLA DESINTERIAE POLI 1. FRASCO COM 3 ML.(COD. SIASG BR0376579) | FR | 3 | 3 | 0.75 | Ativo
64 | 376580 | EBS02439 | 427270 | SHIGELA (SORO) | SHIGELA (SORO) SORO PARA CARACTERIZAÇÃO DE SHIGELLA DESINTERIAE POLI 2. FRASCO COM 3 ML.(CÓD SIASG BR0376580) | FR | 3 | 3 | 0.75 | Ativo
65 | 354198 | EBS02438 | 427280 | SHIGELA (SORO) | SHIGELA (SORO) SORO PARA CARACTERIZAÇÃO DE SHIGELLA FLEXNERI FRASCO COM 3 ML. (COD. SIASG BR0354198) | FR | 3 | 3 | 0.75 | Ativo
66 | 376578 | EBS02437 | 427274 | SHIGELA (SORO) | SHIGELA (SORO) SORO PARA CARCTERIZAÇÃO DE SHIGELA SONNEI FRASCO COM 3 ML.(COD. SIASG BR0376578) | FR | 3 | 3 | 0.75 | Ativo
67 | 455490 | EBS02732 | 426189 | SISTEMA DE MICRODILUIÇÃO DESTINADO Á DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIO MÍNIMA (CIM) DE POLIMIXINA B OU COLISTINA | SISTEMA DE MICRODILUIÇÃO DESTINADO Á DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIO MÍNIMA (CIM) DE POLIMIXINA B OU COLISTINA PARA BACILOS GRAM NEGATIVOS MULTIRRESISTENTES CADA SISTEMA (PAINEL) DEVE CONTER 12 CAVIDADES POR LINHA, COM CAPACIDADE PARA 2 TESTES E CONCENTRAÇÕES QUE VARIAM DE 64 A 0,125 MCG/ML E CONTROLE DE CRESCIMENTO. CAIXA COM 10 PLACAS DE MICROTITULAÇÃO. (CATMAT 455490) | TE | 200 | 200 | 0.75 | Ativo
68 | 360459 | EBS02444 | 426163 | SORO | SORO CONTRA ANTIGENO DE SALMONELLA POLI FLAGELAR FRASCO COM 3 ML. (COD. 360459) | FR | 3 | 3 | 0.75 | Ativo
69 | 360460 | EBS02444 | 426188 | SORO | SORO CONTRA ANTIGENO SOMATICO (O) DE SALMONELLA POLI SOMATICA FRASCO COM 3 ML.(CÓD SIASG BR0360460) | FR | 3 | 3 | 0.75 | Ativo
70 | 345268 | EBS08631 | 426161 | TESTE DE PYR PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTREPTOCOCO | TESTE DE PYR PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTREPTOCOCO . (COD. SIASG BR0345268; EBS08631) | FR | 30 | 30 | 0.75 | Ativo
71 | 351154 | EBS11700 | 427253 | TESTE PARA CULTURA | TESTE PARA CULTURA SEMIQUANTITATIVA DE UREAPLASMA E MICOPLASMA COM ANTIOGRAMA, TESTANDO NO MÍNIMO 07 (SETE) ANTIBIÓTICOS EM NO MÍNIMO DUAS CONCENTRAÇÕES CONTENDO MEIO DE TRANSPORTE. (CATMAT 351154) | TE | 100 | 100 | 0.75 | Ativo
72 | 379260 | EBS02714 | 426884 | TESTE PARA DETECCAO POR AGLUTINAÇÃO | TESTE PARA DETECCAO POR AGLUTINAÇÃO QUALITIVA OU SEMIQUANTITIVA EM LATEX DE ANTIGENO DE CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS. (CATMAT 379260) | TE | 100 | 100 | 0.75 | Ativo
73 | 329817 | EBS06943 | 422441 | VERMELHO DE FENOL | VERMELHO DE FENOL (CATMAT 329817) | GR | 1000 | 1000 | 0.75 | Ativo
74 | 335034 | EBS02715 | 426635 | TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO | TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE HEMOGLOBINA HUMANA EM FEZES, (PESQUISA DE SANGUE OCULTO), SEM NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DIETAS ESPECIFICAS. (COD.SIASG BR0335034) | TE | 600 | 600 | 0.75 | Ativo
75 | 352088 | EBS07194 | 425692 | TIRAS DE OXIDASE | TIRAS DE OXIDASE PARA DETECÇÃO DA PRODUÇÃO DE INDOFENOL. FRASCO COM 10 TIRAS. (EBS07194) (CATMAT 352088) | TI | 150 | 150 | 0.75 | Ativo