## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Produtos para saúde
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de peças e acessórios para equipamentos nº 126/2025
|  | Período: | 2025/2026
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade total | Competitividade | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 441525 | N/A | 505286 | ALÇA PLÁSTICA PARA CASSETE DA AUTOCLAVE DE BANCADA MODELO STATIM 5000 ENDO, PESO LÍQUIDO: 0.34. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MARCA DE REFERÊNCIA SCICAN | UNIDADE | 2 | Exclusividade ME/EPP | 1%
2 | 393927 | Solicitação de catalogação SISMAD 23765.001267/2024-53 | 504788 | BATERIA DE NÍQUEL METAL HIDRETO, PARA MONITOR NIHON KOHDEN, 9,6V, 2,9AH. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 76X96X35MM. | UNIDADE | 2 | Exclusividade ME/EPP | 1%
3 | 449655 | N/A | 505034 | BATERIA PARA LAPTOP/NOTEBOOK PANASONIC CI-20 DO RAIO-X DIGITAL, BATERIA PART NUMEBR: CF-VZSU0QW, CORRENTE CONTÍNUA, COM 15.6V-16V; 4.06-7.05A, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO LAPTOP/NOTEBOOK, FABRICANTE PANASONIC TOUGHBOOK, MODELO CF-20. | UNIDADE | 2 | Exclusividade ME/EPP | 1%
4 | 281204 | N/A | 506491 | BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL MEDIDA 210MM X 20 METROS OU 210MM X 30M, NA COR BRANCA, COM GRADE NA COR VERMELHA OU SIMILAR, OU AZUL OU SIMILAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADAS DE MANEIRA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTA A PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PROCEDÊNCIA. COMPATÍVEL COM ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) DA MARCA ALFAMED MODELO RITMUS 1200A | UNIDADE | 12 | Exclusividade ME/EPP | 1%
5 | 464442 | EBS09986 | 501716 | BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA AUTOCLAVE. ROLO MEDINDO: 57 MM LARGURA X 4 M DE COMPRIMENTO X 24 MM DE DIÂMETRO, FURO 9 MM, GRAMATURA 56 G/M², INVERTIDO (SENSIBILIDADE NA PARTE INTERNA), COM ALTA DEFINIÇÃO DA IMPRESSÃO. COMPATÍVEL COM IMPRESSORA DA STATIM. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 7 | Exclusividade ME/EPP | 1%
6 | 438058 | EBS09983 | 503938 | BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA CARDIOVERSOR. ROLO MEDINDO: 60 MM LARGURA, TAMANHO DE 25 A 30 M. COMPATÍVEL COM CARDIOVERSOR RESPONDER 2000 GE | UNIDADE | 25 | Exclusividade ME/EPP | 1%
7 | 440821 | N/A | 503904 | CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA OTICA, RESISTENTE AO CALOR. COM TRAVA DE SEGURANCA. D = 3,5MM E MINIMO DE C = 250 CM, COMPATÍVEL C/ APARELHO KARL STORZ | UNIDADE | 3 | Exclusividade ME/EPP | 1%
8 | 621960 | N/A | 503304 | CABO INTEGRADO DE ECG 5 VIAS, IEC, ADULTO, PARA MONITOR MINDRAY MODELO IMEC15 | UNIDADE | 3 | Exclusividade ME/EPP | 1%
9 | 432104 | N/A | 503474 | CASSETE EXPIRATÓRIO PARA VENTILADOR PULMONAR MAQUET, MODELO SERVO S | UNIDADE | 2 | Exclusividade ME/EPP | 1%
10 | 442570 | N/A | 502674 | CÉLULA GALVÂNICA, TIPO DE CONCENTRAÇÃO DE O2, APLICAÇÃO VENTILADOR DIXTAL – MODELO DX3012 | UNIDADE | 4 | Exclusividade ME/EPP | 1%
11 | 442570 | N/A | 502676 | CÉLULA GALVÂNICA, TIPO DE CONCENTRAÇÃO DE O2, APLICAÇÃO VENTILADOR MARCA NEWPORT – MODELO E360 | UNIDADE | 3 | Exclusividade ME/EPP | 1%
12 | 417956 | N/A | 503306 | EXTENSÃO DE PNI MINDRAY PARA MONITOR IMEC15 | UNIDADE | 3 | Exclusividade ME/EPP | 1%
13 | 453617 | N/A | 501765 | Filtro Biológico para Statim 2000 e 5000 | UNIDADE | 3 | Exclusividade ME/EPP | 1%
14 | 453617 | N/A | 501770 | Filtro para entrada de água do reservatório da Statim 2000 e 5000 | UNIDADE | 3 | Exclusividade ME/EPP | 1%
15 | 453562 | N/A | 505049 | FREIO PARA PORTA DE AUTOCLAVE BAUMER,CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO FREIO - QA/8040/59 | UNIDADE | 2 | Exclusividade ME/EPP | 1%
16 | 245331 | N/A | 506334 | INCLINÔMETRO DIGITAL MAGNETICO UTILIZADO PARA MEDIÇÃO DE NIVELAMENTO E INCLINAÇÃO, RESOLUÇÃO 0,05°, PRECISÃO APROXIMADA DE 0,2º, . POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY LCD COM FUNÇÃO DE LUZ DE FUNDO, CHAVE DE MEDIÇÃO ABSOLUTA/RELATIVA, DADOS EM ESPERA E FUNÇÃO DE CALIBRAÇÃO (ZERAR). POSSUI BASE MAGNÉTICA QUE PERMITE SUA FIXAÇÃO. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E POSSUI AVISO NO DISPLAY QUE INDICA CARGA BAIXA DAS PILHA. | UNIDADE | 2 | Exclusividade ME/EPP | 1%
17 | 436145 | N/A | 504794 | MANGUEIRA DE AR, TIPO TRONCO, PARA MONITORAMENTO DE PNI, USO ADULTO E INFANTIL, COMPATÍVEL COM MONITOR NIHON KOHDEN BSM 3562. REFERÊNCIA: MODELO YN-901P | UNIDADE | 3 | Exclusividade ME/EPP | 1%
18 | 436145 | N/A | 503293 | MANGUEIRA NIBP DE CONEXÃO PARA MANGUITO ADULTO/INFANTIL 3,7M COMPATÍVEL COM MONITOR DRAGER, MODELO DELTA XL | UNIDADE | 3 | Exclusividade ME/EPP | 1%
19 | 476235 | N/A | 505882 | MOTOR PARA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA - COMPATÍVEL COM CABINE LABCONCO | UNIDADE | 2 | Exclusividade ME/EPP | 1%
20 | 466812 | N/A | 8516 | PÊRA COM VÁLVULA PARA APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE, CONFECCIONADA EM BORRACHA E VÁLVULA EM METAL CROMADO. | UNIDADE | 5 | Exclusividade ME/EPP | 1%
21 | 453562 | N/A | 505050 | PISTÃO PARA PORTA DE AUTOCLAVE BAUMER, CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO PISTÃO - SPBR/PRA802040/AM/720 | UNIDADE | 2 | Exclusividade ME/EPP | 1%
22 | 461387 | N/A | 505124 | RODA DIANTEIRA PARA CADEIRA DE RODAS, ARO DE NYLON, PNEU DE BORRACHA MACIÇA, TAMANHO: 6 POLEGADAS, ALTURA: 15,2CM E LARGURA: 2,6CM, COM ROLAMENTO MODELO 608ZZ, FURO DE 8MM, COMPATÍVEL COM A CADEIRA DE RODAS MOD.MA3F | UNIDADE | 12 | Exclusividade ME/EPP | 1%
23 | 446834 | PROVPPS018428 | 503084 | SENSOR DE FLUXO COMPATÍVEL COM O CARRO DE ANESTESIA GE MODELO AESPIRE 7100 | KIT | 2 | Exclusividade ME/EPP | 1%
24 | 446815 | PROVPPS018429 | 503080 | SENSOR DE FLUXO PARA CARRO DE ANESTESIA DRAGER E VENTILADOR NEWPORT E360. | UNIDADE | 20 | Exclusividade ME/EPP | 1%
25 | 445920 | N/A | 502688 | SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE, REUTILIZÁVEL, TAMANHO DO CABO: 3 METROS, APLICAÇÃO: MONITOR MULTIPARÂMETRO – MODELOS DIXTAL E OMNIMED | UNIDADE | 3 | Exclusividade ME/EPP | 1%
26 | 462186 | N/A | 505018 | TELA TOUCH SCREEN UTILIZADA NO VENTILADOR PULMONAR MAQUET - SERVO AIR, MOSTRADOR INCL TELA SENSIVEL - PART NUMBER MCC06882638 | UNIDADE | 2 | Exclusividade ME/EPP | 1%
27 | 437671 | N/A | 502668 | BATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 6v, CAPACIDADE NOMINAL: 4,5Ah, DIMENSÕES: 70X48X106 MM | UNIDADE | 10 | Exclusividade ME/EPP | 1%
28 | 437132 | N/A | 502671 | BATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL:12V, CAPACIDADE NOMINAL: 1,3 A – DIMENSÕES (COM TERMINAIS): 98x57X43 MM | UNIDADE | 22 | Exclusividade ME/EPP | 1%
29 | 437131 | N/A | 502670 | BATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL:12V, CAPACIDADE NOMINAL:2.3AH – DIMENSÕES: 179X35X66MM – PESO: 0,7 KG. | UNIDADE | 40 | Exclusividade ME/EPP | 1%
30 | 441525 | N/A | 505286 | ALÇA PLÁSTICA PARA CASSETE DA AUTOCLAVE DE BANCADA MODELO STATIM 5000 ENDO, PESO LÍQUIDO: 0.34. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MARCA DE REFERÊNCIA SCICAN | UNIDADE | 2 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
31 | 393927 | Solicitação de catalogação SISMAD 23765.001267/2024-53 | 504788 | BATERIA DE NÍQUEL METAL HIDRETO, PARA MONITOR NIHON KOHDEN, 9,6V, 2,9AH. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 76X96X35MM. | UNIDADE | 2 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
32 | 449655 | N/A | 505034 | BATERIA PARA LAPTOP/NOTEBOOK PANASONIC CI-20 DO RAIO-X DIGITAL, BATERIA PART NUMEBR: CF-VZSU0QW, CORRENTE CONTÍNUA, COM 15.6V-16V; 4.06-7.05A, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO LAPTOP/NOTEBOOK, FABRICANTE PANASONIC TOUGHBOOK, MODELO CF-20. | UNIDADE | 2 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
33 | 281204 | N/A | 506491 | BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL MEDIDA 210MM X 20 METROS OU 210MM X 30M, NA COR BRANCA, COM GRADE NA COR VERMELHA OU SIMILAR, OU AZUL OU SIMILAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADAS DE MANEIRA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTA A PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PROCEDÊNCIA. COMPATÍVEL COM ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) DA MARCA ALFAMED MODELO RITMUS 1200A | UNIDADE | 12 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
34 | 464442 | EBS09986 | 501716 | BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA AUTOCLAVE. ROLO MEDINDO: 57 MM LARGURA X 4 M DE COMPRIMENTO X 24 MM DE DIÂMETRO, FURO 9 MM, GRAMATURA 56 G/M², INVERTIDO (SENSIBILIDADE NA PARTE INTERNA), COM ALTA DEFINIÇÃO DA IMPRESSÃO. COMPATÍVEL COM IMPRESSORA DA STATIM. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 7 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
35 | 438058 | EBS09983 | 503938 | BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA CARDIOVERSOR. ROLO MEDINDO: 60 MM LARGURA, TAMANHO DE 25 A 30 M. COMPATÍVEL COM CARDIOVERSOR RESPONDER 2000 GE | UNIDADE | 25 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
36 | 440821 | N/A | 503904 | CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA OTICA, RESISTENTE AO CALOR. COM TRAVA DE SEGURANCA. D = 3,5MM E MINIMO DE C = 250 CM, COMPATÍVEL C/ APARELHO KARL STORZ | UNIDADE | 3 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
37 | 621960 | N/A | 503304 | CABO INTEGRADO DE ECG 5 VIAS, IEC, ADULTO, PARA MONITOR MINDRAY MODELO IMEC15 | UNIDADE | 3 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
38 | 432104 | N/A | 503474 | CASSETE EXPIRATÓRIO PARA VENTILADOR PULMONAR MAQUET, MODELO SERVO S | UNIDADE | 2 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
39 | 442570 | N/A | 502674 | CÉLULA GALVÂNICA, TIPO DE CONCENTRAÇÃO DE O2, APLICAÇÃO VENTILADOR DIXTAL – MODELO DX3012 | UNIDADE | 4 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
40 | 442570 | N/A | 502676 | CÉLULA GALVÂNICA, TIPO DE CONCENTRAÇÃO DE O2, APLICAÇÃO VENTILADOR MARCA NEWPORT – MODELO E360 | UNIDADE | 3 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
41 | 417956 | N/A | 503306 | EXTENSÃO DE PNI MINDRAY PARA MONITOR IMEC15 | UNIDADE | 3 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
42 | 453617 | N/A | 501765 | Filtro Biológico para Statim 2000 e 5000 | UNIDADE | 3 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
43 | 453617 | N/A | 501770 | Filtro para entrada de água do reservatório da Statim 2000 e 5000 | UNIDADE | 3 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
44 | 453562 | N/A | 505049 | FREIO PARA PORTA DE AUTOCLAVE BAUMER,CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO FREIO - QA/8040/59 | UNIDADE | 2 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
45 | 245331 | N/A | 506334 | INCLINÔMETRO DIGITAL MAGNETICO UTILIZADO PARA MEDIÇÃO DE NIVELAMENTO E INCLINAÇÃO, RESOLUÇÃO 0,05°, PRECISÃO APROXIMADA DE 0,2º, . POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY LCD COM FUNÇÃO DE LUZ DE FUNDO, CHAVE DE MEDIÇÃO ABSOLUTA/RELATIVA, DADOS EM ESPERA E FUNÇÃO DE CALIBRAÇÃO (ZERAR). POSSUI BASE MAGNÉTICA QUE PERMITE SUA FIXAÇÃO. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E POSSUI AVISO NO DISPLAY QUE INDICA CARGA BAIXA DAS PILHA. | UNIDADE | 2 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
46 | 436145 | N/A | 504794 | MANGUEIRA DE AR, TIPO TRONCO, PARA MONITORAMENTO DE PNI, USO ADULTO E INFANTIL, COMPATÍVEL COM MONITOR NIHON KOHDEN BSM 3562. REFERÊNCIA: MODELO YN-901P | UNIDADE | 3 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
47 | 436145 | N/A | 503293 | MANGUEIRA NIBP DE CONEXÃO PARA MANGUITO ADULTO/INFANTIL 3,7M COMPATÍVEL COM MONITOR DRAGER, MODELO DELTA XL | UNIDADE | 3 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
48 | 476235 | N/A | 505882 | MOTOR PARA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA - COMPATÍVEL COM CABINE LABCONCO | UNIDADE | 2 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
49 | 466812 | N/A | 8516 | PÊRA COM VÁLVULA PARA APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE, CONFECCIONADA EM BORRACHA E VÁLVULA EM METAL CROMADO. | UNIDADE | 5 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
50 | 453562 | N/A | 505050 | PISTÃO PARA PORTA DE AUTOCLAVE BAUMER, CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO PISTÃO - SPBR/PRA802040/AM/720 | UNIDADE | 2 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
51 | 461387 | N/A | 505124 | RODA DIANTEIRA PARA CADEIRA DE RODAS, ARO DE NYLON, PNEU DE BORRACHA MACIÇA, TAMANHO: 6 POLEGADAS, ALTURA: 15,2CM E LARGURA: 2,6CM, COM ROLAMENTO MODELO 608ZZ, FURO DE 8MM, COMPATÍVEL COM A CADEIRA DE RODAS MOD.MA3F | UNIDADE | 12 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
52 | 446834 | PROVPPS018428 | 503084 | SENSOR DE FLUXO COMPATÍVEL COM O CARRO DE ANESTESIA GE MODELO AESPIRE 7100 | KIT | 2 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
53 | 446815 | PROVPPS018429 | 503080 | SENSOR DE FLUXO PARA CARRO DE ANESTESIA DRAGER E VENTILADOR NEWPORT E360. | UNIDADE | 20 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
54 | 445920 | N/A | 502688 | SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE, REUTILIZÁVEL, TAMANHO DO CABO: 3 METROS, APLICAÇÃO: MONITOR MULTIPARÂMETRO – MODELOS DIXTAL E OMNIMED | UNIDADE | 3 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
55 | 462186 | N/A | 505018 | TELA TOUCH SCREEN UTILIZADA NO VENTILADOR PULMONAR MAQUET - SERVO AIR, MOSTRADOR INCL TELA SENSIVEL - PART NUMBER MCC06882638 | UNIDADE | 2 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
56 | 437671 | N/A | 502668 | BATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 6v, CAPACIDADE NOMINAL: 4,5Ah, DIMENSÕES: 70X48X106 MM | UNIDADE | 10 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
57 | 437132 | N/A | 502671 | BATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL:12V, CAPACIDADE NOMINAL: 1,3 A – DIMENSÕES (COM TERMINAIS): 98x57X43 MM | UNIDADE | 22 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%
58 | 437131 | N/A | 502670 | BATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL:12V, CAPACIDADE NOMINAL:2.3AH – DIMENSÕES: 179X35X66MM – PESO: 0,7 KG. | UNIDADE | 40 | AMPLA CONCORRÊNCIA | 1%