## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Insumos Buco e Odonto
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de Insumos Buco e Odonto
|  | Período: | 2025/2026
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Quantidade total
1 | 391582 | EBS02383 | 405853 | ÁCIDO FOSFÓRICO; 37%; GEL. INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE), PROPORCIONANDO MAIOR E MELHOR RETENÇÃO DOS MATERIAIS RESINOSOS, UTILIZADOS NAS RESTAURAÇÕES DIRETAS, FIXAÇÃO DE BRACKETS ORTODÔNTICOS, CIMENTAÇÕES ADESIVAS DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS E NOS SELAMENTOS DE FÓSSULAS E FISSURAS. APRESENTAÇÃO: SERINGA PREENCHIDA COM CERCA DE 2,5 ML. | SERINGA | 20
2 | 391137 | EBS07662 | 70602 | Adesivo DENTAL, FOTOPOLIMERIZÁVEL, autocondicionante. FRASCOS CONTENDO de 4 a 5 ml. Embalagem individual contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | FRASCO C/ 5 ML | 6
3 | 391133 | EBS10113 | 400200 | Adesivo DENTAL, FOTOPOLIMERIZÁVEL, contendo adesivo e primer num só frasco. Solvente à base de álcool e água. Sistema adesivo com nanotecnologia (nanopartículas de sílica com tamanho máximo de 5 nanômetros). Tampa flip top. FRASCOS CONTENDO DE 4 a 6 ml ou 4 a 6 gramas. Embalagem individual contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. Aprs: unidade | FRASCO | 20
4 | 442145 | EBS04997 | 290278 | Agulha GENGIVAL, 30 G CURTA, corpo EM AÇO INOX SILICONIZADO, bisel trifacetado e afiado. Canhão adaptável a seringa tipo CARPULLE. Capa protetora em plástico resistente. ESTÉRIL, descartável. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, livre de impurezas e propiciar penetração suave com o mínimo de trauma. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala e asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA C/ 100 UNIDADES | 700
5 | 443788 | EBS04969 | 2950 | Agulha GENGIVAL, 30 G LONGA, corpo EM AÇO INOX siliconizado, bisel trifacetado e afiado. Canhão adaptável a seringa tipo CARPULLE. Capa protetora em plástico resistente. ESTÉRIL, descartável. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, livre de impurezas e propiciar penetração suave com o mínimo de trauma. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala e asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA C/ 100 UNIDADES | 700
6 | 268178 | EBS07685 | 403776 | BABADOR USO ODONTOLÓGICO, com 2 camadas em PAPEL, 1 camada em PLÁSTICO, descartável, COMPRIMENTO 30 cm (+/- 3 cm), LARGURA 45 cm (+/- 5 cm). Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | PACOTE C/ 100 UNIDADES | 30
7 | 272913 | EBF00716 | 400085 | BENZOCAÍNA; 200 MG/G (20%); GEL TÓPICO | POTE 12G | 6
8 | 403875 | EBS07701 | 410259 | BROCA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO, em CARBIDE, formato CÔNICA LONGA, topo ARREDONDADO, HASTE LONGA, CORTE ZEKRYA, referência 199, 28 mm, tipo cirúrgica. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. - Apresentação: UNIDADE | UNID | 50
9 | 407024 | EBS07755 | 40169 | CANETA ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO, AÇO INOXIDÁVEL, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRESSÃO (PB), TIPO CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA PEQUENA. | UNIDADE | 10
10 | 407020 | PROVPPS020098 | 403049 | CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CORPO EM TITÂNIO, MATERIAL ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRESSÃO (PB), TIPO CONEXÃO 4 FUROS, TIPO CABEÇA PEQUENA. | UNID | 25
11 | 407026 | PROVPPS019725 | 406739 | CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA MENOR OU IGUAL 400.000, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRESSÃO (PB), TIPO CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA PADRÃO. | UNID | 25
12 | 407109 | EBS12575 | 411491 | CANETA ODONTOLÓGICA BAIXA ROTAÇÃO, tipo CONTRA ÂNGULO. RELAÇÃO TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO 1:1 TROCA DE BROCA: PRESSÃO CABEÇA (Pb) REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA TIPO CABEÇA: CABEÇA PEQUENA APLICAÇÃO: MOTOR PNEUMÁTICO | UNIDADES | 10
13 | 407016 | EBS07757 | 411492 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO TIPO: MICROMOTOR CONEXÃO: CONEXÃO BORDEN 2 FUROS REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA | UNIDADES | 10
14 | 407017 | PROVPPS020100 | 404917 | CANETA ODONTOLÓGICA BAIXA ROTAÇÃO, tipo PEÇA RETA, TRANSMISSÃO 1:1, troca de brocas por anel destravador, com refrigeração externa. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | UNID | 10
15 | 406150 | EBS04438 | 400505 | CARBONO EM PAPEL PARA ARTICULAÇÃO 10. Tira ODONTOLÓGICA, material CARBONO, aplicação ajuste oclusal, COMPRIMENTO 90 mm, LARGURA 20 mm, dupla-face, BICOLOR (preta-vermelha ou azul-vermelha), extra fina. | EMBALAGEM C/ 12 UNIDADES | 20
16 | 406791 | EBS07763 | 410369 | CERA ODONTOLÓGICA, tipo 7, apresentação em LÂMINAS, cor VERMELHA/ROSA. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. - Apresentação: UNIDADE APRESENTAÇÃO: CAIXA 18 LÂMINAS, PESO: CERCA DE 220 G. | UNID | 30
17 | 406792 | PROVPPS020101 | 410371 | CERA ODONTOLÓGICA, TIPO:9, APRESENTAÇÃO:CAIXA 18 LÂMINAS, PESO:CERCA DE 220 G, COR:VERMELHA/ROSA | UNID | 30
18 | 406793 | PROVPPS020102 | 403484 | CERA ODONTOLÓGICA, TIPO:ORTODONTIA, APRESENTAÇÃO:CAIXA 5 LÂMINAS, PESO:CERCA DE 220 G, COR:NATURAL | UNID | 100
19 | 405602 | EBS07768 | 400274 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PASTA, CONJUNTO COMPLETO PRONTO PARA USO EM SERINGA. CONJUNTO COM UMA SERINGA COM CERCA DE 2 G DO PRODUTO E DUAS MICRO TIPS BLACK. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 2
20 | 404578 | EBS07766 | 405857 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, IONÔMERO DE VIDRO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONJUNTO COMPLETO PRONTO PARA USO EM SERINGA, CAIXA COM DUAS SERINGAS DE 2,5 G CADA E CÂNULAS DE APLICAÇÃO. COR A2, PARA RESTAURAÇÕES E FORRAMENTO DE DENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 4
21 | 404581 | EBS07770 | 405850 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, IONÔMERO DE VIDRO, fotopolimerizável, conjunto completo pronto para uso, em PÓ + LÍQUIDO. EROSÃO MÁXIMA 0,17 mm, tempo de presa máximo 5 minutos. Para restaurações. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 20
22 | 422120 | EBS10145 | 405851 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, CONJUNTO COMPLETO CONTENDO UM FRASCO COM 38 G DE PÓ E UM FRASCO COM 15 ML DE LÍQUIDO. COMPOSIÇÃO DO PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA. COMPOSIÇÃO DO LÍQUIDO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 5
23 | 436890 | EBS02387 | 405854 | CIMENTO ODONTOLÓGICO PROVISÓRIO, ÓXIDO DE ZINCO, SEM EUGENOL, CONJUNTO COMPLETO. Cimento ODONTOLÓGICO, ÓXIDO DE ZINCO; PÓ. Cimento obturador provisório biocompatível. Embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: FRASCO COM CERCA DE 38 g. | POTE 20G | 2
24 | 297696 | EBF00548 | 405719 | Cloridrato de articaína + epinefrina; 40 mg/mL (4%) + 5 mcg/mL (1:200.000); solução injetável Aprs: carpule 1,8 mL | TUBETE 1,8ml | 1600
25 | 269851 | EBF00579 | 406775 | Cloridrato de lidocaína + hemitartarato de epinefrina; 20 mg/ml (2%) + 10 mcg/ml (1:100.000); solução injetável | Carpule 1,8ml | 300
26 | 269888 | EBF00693 | 290774 | CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA + EPINEFRINA; 20 MG/ML (2%) + 10 MCG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL | TUBETE 1,8ML | 400
27 | 269833 | EBF00698 | 290418 | CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA + FELIPRESSINA; 30 MG/ML (3%) + 0,03 UI/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL | TUBETE 1,8ML | 100
28 | 391585 | PROVPPS020103 | 411700 | CONDICIONADOR DENTAL TIPO ÁCIDO POLIACRÍLICO; 11,5%; GEL | FR 10ML | 10
29 | 338641 | EBS10149 | 400093 | CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL MADEIRA, TIPO ANATÔMICA, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA FINA, FORMATO TRIANGULAR AGUDO, LISA. DEVEM SER COLORIDAS E POSSUIR DIVERSOS TAMANHOS. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. | CAIXA C/ 100 UNIDADES | 2
30 | 431743 | EBS OU EBF? | 411701 | DESSENSIBIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NITRATO DE POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 5% + 0,2%, ASPECTO FÍSICO GEL, SERINGA COM 2,5G | UNIDADE | 6
31 | 341174 | EBF01861 | 405501 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA; 0,12%, SOLUÇÃO PARA COLUTÓRIO | FRASCO 250ML | 2000
32 | 398566 | EBF02908 | 408035 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA; 2%, GEL ORAL | SERINGA 3G | 20
33 | 438149 | EBS07805 | 403060 | ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS: SINTÉTICO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, APLICAÇÃO:INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS:MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 26 TUFOS | UNIDADE | 2500
34 | 421289 | EBS10056 | 408042 | Filme RADIOLÓGICO, TAMANHO 31 x 41 mm, periapical, intrabucal, ADULTO. VELOCIDADE F (insight). Embalagem em caixa com 150 películas. A embalagem individual deve vir com especificações do produto, data de fabricação, lote, validade, registro Anvisa. - Apresentação: UNIDADE | CX 150 UN | 3
35 | 338660 | EBS04288 | 400049 | Fio DENTAL ENCERADO, espessura FINA e resistente, sem sabor, com flúor, COMPRIMENTO 100 metros, embalagem individual em plástico resistente, uso odontológico. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 30
36 | 405632 | EBS04303 | 403461 | Fixador RADIOLÓGICO, aplicação para PROCESSAMENTO MANUAL, aspecto físico solução aquosa pronta para uso. COMPOSIÇÃO: tiossulfito amônio/acetato sódio/bissulfito sódio. Aplicação uso odontológico, com ácido acético/bórico, sulfato alumínio, reforçador. Apresentação: frasco com cerca de 475 mL. - Apresentação: UNIDADE | FRASCO | 10
37 | 301906 | PROVPPS020104 | 271830 | FLUORETO DE SÓDIO 0,05%; SOLUÇÃO BUCAL | FRASCO 200ML | 10
38 | 428103 | EBS04304 | 403456 | FLUORETO DE SÓDIO, gel de flúor neutro, sabor tutti-frutti, CONCENTRAÇÃO 2%, pH 6,5 a 7,5. FRASCO COM CERCA DE 200 mL. - Apresentação: UNIDADE | FRASCO 200ML | 5
39 | 310212 | PROVPPS020019 | 413391 | Gel lubrificante oral, saliva artificial, a base de lisozima, lactoferrina, lactoperoxidase, glicose oxidase, xilitol. Isento de álcool e sacarina. Apresentação: bisnaga com 40 g. | Bisnaga com 40 g | 2800
40 | 453232 | EBS12571 | 400276 | GÁS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, para TESTE DE VITALIDADE PULPAR, composição água desmineralizada e butano desodorizado, temperatura cerca de -50°C, apresentação AEROSOL, frasco spray de 100 ml. | UNIDADE | 4
41 | 428418 | PROVPPS020105 | 410350 | GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO: PEDRA ESPECIAL TIPO V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRADURO | UNID | 10
42 | 428416 | EBS07825 | 410353 | GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO:PEDRA TIPO II | UNID | 10
43 | 428417 | EBS07823 | 410355 | GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO:PEDRA TIPO IV | UNID | 10
44 | 428415 | EBS07824 | 410352 | GESSO USO ODONTOLÓGICO, PEDRA, tipo III. Embalagem contendo no MÍNIMO 1 kg com identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. - Apresentação: UNIDADE | UNID | 10
45 | 417242 | EBS12123 | 408039 | Hemostático ABSORVÍVEL. Esponja hemostática DE GELATINA LIOFILIZADA, a partir de tecido de origem porcina, reabsorvível. Aplicação tópica de ação hemostática e cicatrizante. EM FORMATO CÚBICO, altamente poroso. MEDIDAS DE 1 cm x 1 cm x 1 cm. Atóxico, liofilizado. Estéril, uso único. Embalagem em blister individualizada, resistente, contendo lote, validade, procedência do produto e registro Anvisa. Embalagem com 10 unidades. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 10
46 | 429942 | EBS07827 | 408040 | HEMOSTÁTICO TÓPICO USO ODONTOLÓGICO, CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, GEL TIXOTRÓPICO, CONJUNTO CONTENDO SERINGA E PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 10
47 | 404585 | EBS02382 | 405852 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, COMPOSTO POR 100% DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO NA FORMA DE PÓ. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM CERCA DE 10 G. | FRASCO | 6
48 | 607157 | EBS10111 | 403482 | Kit CIRÚRGICO PARA PÉRIO/ IMPLANTE, ESTÉRIL, descartável. Aplicação: ODONTOLOGIA. 100% POLIPROPILENO atóxico. Composto por: 2 AVENTAIS manga longa com gramatura mínima de 30 g, branco e com tiras; 1 CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO com gramatura mínima de 30 g, medindo aproximadamente 120 x 90 cm; 2 CAMPOS CIRÚRGICO com gramatura mínima de 30 g, branco; 1 PROTETOR de mangueira com cerca de 30 g, branco; 1 PROTETOR de alça refletora com cerca de 30 g, branco; 2 TOALHAS de mão branca. Embalagem individual adequada, resistente, segura, que propicie abertura asséptica, com identificação do produto, procedência, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. - Apresentação: UNIDADE. UTILIZAÇÃO ODONTOLOGIA. | UNID | 350
49 | 246952 | EBS01958 | 152382 | LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO - LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CFC. Obs.: Licitante deverá apresentar FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. | UNIDADE | 10
50 | 417702 | EBS07864 | 400308 | PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, COM FLÚOR. BISNAGA COM APROXIMADAMENTE 90G. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | BISNAGA | 10
51 | 246999 | PROVPPS020109 | 410366 | PLACA ACETATO, FORMATO: QUADRADO, ESPESSURA: 5 MM, COR: TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MOLDEIRAS E PLACA BASE | UNID | 30
52 | 284129 | PROVPPS020110 | 410368 | PLACA ACETATO, FORMATO: REDONDA, ESPESSURA: 0,50 MM, COR: TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MOLDEIRAS E PLACA BASE | UNID | 30
53 | 415008 | EBS04394 | 400297 | Placa DE VIDRO, comprimento 15 cm, largura 8 cm, ESPESSURA 5 cm, transmitância transparente, aplicação USO ODONTOLÓGICO. | UNIDADE | 5
54 | 411447 | NÃO TEM ANVISA - DISPENSADO | 410363 | POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: REDONDO, APLICAÇÃO: MANIPULAÇÃO DE RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA | UNID | 20
55 | 150422 | CRIAR | 412897 | Raspador de língua. Material: confeccionado em plástico rígido, com superfície lisa, formato da ponta ativa em alça adaptado à forma da língua, sem rebarbas e com cabo | UNIDADE | 1000
56 | 427217 | PROVPPS020108 | 410336 | RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR:INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO:POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO: FTALATO DE DIOCTILA | UNID | 10
57 | 390458 | PROVPPS020107 | 410356 | RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COR: VERMELHA | UNID | 5
58 | 390461 | PROVPPS020106 | 410361 | RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO:AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ, USO: ORTODONTIA | UNID | 15
59 | 390459 | EBS12564 | 410358 | RESINA ACRÍLICA, uso odontológico, AUTOPOLIMERIZÁVEL, em PÓ, cor 66, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 28 GRAMAS. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. - Apresentação: UNIDADE | UNID | 10
60 | 390460 | EBS07888 | 410359 | RESINA ACRÍLICA, USO ODONTOLÓGICO, autopolimerizável, em PÓ, INCOLOR, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 440 GRAMAS. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. - Apresentação: UNIDADE | UNID | 30
61 | 390456 | EBS07887 | 410357 | RESINA ACRÍLICA, USO ODONTOLÓGICO, autopolimerizável, LÍQUIDA, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 500 ml. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. - Apresentação: UNIDADE | UNID | 30
62 | 407163 | EBS04419 | 400179 | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL MATRIZ CERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, APRESENTAÇÃO SERINGA 4 G, NANOPARTICULADA, COR CÓDIGO A1.0. | SERINGA | 3
63 | 407163 | EBS04423 | 400181 | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL MATRIZ CERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, APRESENTAÇÃO SERINGA 4 G, NANOPARTICULADA, COR CÓDIGO B1. | SERINGA | 5
64 | 407163 | EBS04424 | 400185 | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL MATRIZ CERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, APRESENTAÇÃO SERINGA 4 G, NANOPARTICULADA, COR CÓDIGO B2. | SERINGA | 3
65 | 407163 | EBS04415 | 400180 | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR A2. APRESENTAÇÃO 4 G. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | SERINGA | 6
66 | 407163 | EBS10100 | 400184 | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR A3,5. APRESENTAÇÃO 4 G. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | SERINGA | 12
67 | 407163 | EBS10087 | 400182 | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR A3. APRESENTAÇÃO 4 G. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | SERINGA | 15
68 | 405620 | EBS04430 | 403884 | REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO CERCA DE 475 ML. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | FRASCO | 10
69 | 628477 | EBS01923 | 400177 | ROLETE DE ALGODÃO PARA USO ODONTOLÓGICO Nº 1 (25G) PARA O AFASTAMENTO DA BOCHECHA EM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SUA ALTA CAPACIDADE DE ABSORVER LÍQUIDOS, CONFECCIONADOS EM FIBRAS 100% | PACOTE C/ 100 UNIDADES | 100
70 | 406293 | EBS12286 | 410497 | Sugador cirúrgico ODONTOLÓGICO, para coleta de sangue, fluidos, secreções, em RESINA ABS, POLIPROPILENO, PVC, com filtro. 10G 23CM. ESTÉRIL, descartável. Embalagem contendo identificação do produto, quantidade, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | UNIDADE | 2500
71 | 406292 | EBS04434 | 400099 | Sugador ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL indicado para o tratamento endodôntico. Mais higiênico em relação ao sugador de metal, pela dificuldade de limpeza. Tubo CONFECCIONADO EM PVC, transparente e atóxico. Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido e vazada. - Apresentação: UNIDADE | PACOTE COM 40 UN | 40
72 | 434473 | EBF01811 | 135518 | TRIANCINOLONA ACETONIDA; 1 MG/G; POMADA BUCAL | BISNAGA 10G | 50