## ORÇAMENTO SERVIÇOS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR MIGUEL RIET CORRÊA JÚNIOR
Obra: Contratação de Serviços Comuns de Engenharia |  |  | BDI Serviços |  | 27.59%
Descrição: Serviços Comuns de Engenharia |  |  | BDI Materiais e Equipamentos |  | 18.02%
Local: Rio Grande (RS)
Autor do Orçamento: Alice Alonzo Steinmetz
SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | GRUPO 01 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  | 1068483.8928
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 27955.15
1.1.1 | LICENÇA, TAXAS, REGISTROS | UN | 20 | 271.47 | 5429.4
1.1.2 | LICENÇA, TAXAS, REGISTROS | UN | 20 | 125.4 | 2508
1.1.3 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 50 | 99.59 | 4979.5
1.1.4 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 50 | 81.97 | 4098.5
1.1.5 | Restauro - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos | m2 | 25 | 3.83 | 95.75
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK). | UN | 2 | 2500 | 5000
1.1.7 | PLANO DE RIGGING | UM | 2 | 1480 | 2960
1.1.8 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA COLETA DE ENTULHO 5 M³ | loc/un/sem | 8 | 360.5 | 2884
1.2 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 258489.8981
1.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 20 | 126.86 | 2537.2
1.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 30 | 152.83 | 4584.9
1.2.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 70 | 5.37 | 375.9
1.2.4 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 70 | 17.06 | 1194.2
1.2.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 80 | 62.1 | 4968
1.2.6 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1200 | 35.04 | 42048
1.2.7 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 2000 | 20.12 | 40240
1.2.8 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 9 | 25.43 | 228.87
1.2.9 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 100 | 9.1 | 910
1.2.10 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 8.4 | 100.8
1.2.11 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 3 | 18.66 | 55.98
1.2.12 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | m | 3.15 | 11.67 | 36.7605
1.2.13 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 35.27 | 35.27
1.2.14 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 5 | 35.51 | 177.55
1.2.15 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 5 | 15.65 | 78.25
1.2.16 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 5 | 65.97 | 329.85
1.2.17 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 100 | 71.36 | 7136
1.2.18 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 10 | 78.64 | 786.4
1.2.19 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 10 | 59.37 | 593.7
1.2.20 | Pilar em concreto pre-moldado, dim = 20x30cm e altura=4,00m | un | 6 | 274.46 | 1646.76
1.2.21 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 50 | 69.4 | 3470
1.2.22 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m2 | 480 | 3.66 | 1756.8
1.2.23 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 40 | 2.26 | 90.4
1.2.24 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 850 | 3.97 | 3374.5
1.2.25 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 700 | 5 | 3500
1.2.26 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2500 | 11.92 | 29800
1.2.27 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1000 | 14.42 | 14420
1.2.28 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 30 | 18.13 | 543.9
1.2.29 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 5.67 | 17.28 | 97.9776
1.2.30 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 10 | 51.25 | 512.5
1.2.31 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 10 | 44.15 | 441.5
1.2.32 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 10 | 28.95 | 289.5
1.2.33 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 7 | 68.36 | 478.52
1.2.34 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 | 1.5 | 47.94 | 71.91
1.2.35 | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | m2 | 160 | 35.7 | 5712
1.2.36 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 300 | 118.74 | 35622
1.2.37 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 200 | 80.84 | 16168
1.2.38 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 200 | 170.38 | 34076
1.3 | PISOS E CONTRAPISOS |  |  |  | 149117.55
1.3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 50 | 142.6 | 7130
1.3.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 25 | 129.17 | 3229.25
1.3.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 50 | 118.68 | 5934
1.3.4 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 100 | 167.22 | 16722
1.3.5 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 150 | 113.74 | 17061
1.3.6 | Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso | m2 | 120 | 455.13 | 54615.6
1.3.7 | Piso em painel wall 2,50 x 1,20 x 40mm - Rev 01_01/2022 | m2 | 75 | 282.09 | 21156.75
1.3.8 | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | m | 50 | 50.1 | 2505
1.3.9 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 50 | 54.02 | 2701
1.3.10 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 15 | 61.25 | 918.75
1.3.11 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 80 | 32.86 | 2628.8
1.3.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 50 | 202.62 | 10131
1.3.13 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M3 | 20 | 219.22 | 4384.4
1.4 | COBERTURAS |  |  |  | 35873.6486
1.4.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10 | 101.49 | 1014.9
1.4.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6 | 196.34 | 1178.04
1.4.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16 | 59.31 | 948.96
1.4.4 | Chapim de concreto pré-moldado | M | 15 | 51.77 | 776.55
1.4.5 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 15 | 45.98 | 689.7
1.4.6 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 35 | 57.36 | 2007.6
1.4.7 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 35 | 167.71 | 5869.85
1.4.8 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 40 | 54.84 | 2193.6
1.4.9 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 40 | 37.3 | 1492
1.4.10 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 40 | 83.66 | 3346.4
1.4.11 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 25 | 27.45 | 686.25
1.4.12 | Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar | M2 | 20 | 68.02 | 15669.7986
1.5 | FORROS |  |  |  | 87006.1
1.5.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 890 | 85.93 | 76477.7
1.5.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 100 | 80.22 | 8022
1.5.3 | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado | m2 | 30 | 81.09 | 2432.7
1.5.4 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | m | 22 | 3.35 | 73.7
1.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 116858.514
1.6.1 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 9 | 1074.86 | 9673.74
1.6.2 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 9 | 1177.57 | 10598.13
1.6.3 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 1464.78 | 7323.9
1.6.4 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 7.28 | 735.5 | 5354.44
1.6.5 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 7.56 | 367.15 | 2775.654
1.6.6 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 10 | 324.59 | 3245.9
1.6.7 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 2 | 280.63 | 561.26
1.6.8 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 7 | 270.79 | 1895.53
1.6.9 | Perfil em alumínio 2" x 1" | M | 20 | 42.26 | 845.2
1.6.10 | Porta de giro de 120cm, com 01 folha, completa, incluso pintura na cor branca, 03 demãos, com marco, batente, guarnição, puxador vertical duplo tubular de 30cm em inox com acabamento curvo, trinco de embutir tipo fecho unha, fecho pivotante auxiliar rolete em inox escovado, com duas faixas de 20cm em chapa inox na parte inferior, conforme projeto, incluso visor de vidro incolor temperado de 6mm, medidas de 50x65cm. | UNID. | 15 | 3449.27 | 51739.05
1.6.11 | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 90 x 210 cm | Un | 6 | 579.23 | 3475.38
1.6.12 | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm | Un | 3 | 521.31 | 1563.93
1.6.13 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 20 | 389.74 | 7794.8
1.6.14 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 5 | 22.24 | 111.2
1.6.15 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 10 | 64.67 | 646.7
1.6.16 | Porta Acústica Para Consultório 210cm X 80cm | UN | 1 | 3915 | 3915
1.6.17 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 3 | 1108.51 | 3325.53
1.6.18 | Manutenção em esquadria de madeira – porta (com substituição de ferragens) | UN | 4 | 155.93 | 623.72
1.6.19 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1389.45 | 1389.45
1.7 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 15953.45
1.7.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 446.4 | 1785.6
1.7.2 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 396.72 | 1586.88
1.7.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 551.23 | 551.23
1.7.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 853.63 | 3414.52
1.7.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 156.71 | 940.26
1.7.6 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 10.93 | 43.72
1.7.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 132.09 | 528.36
1.7.8 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 803.16 | 3212.64
1.7.9 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 106.27 | 425.08
1.7.10 | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4" | un | 4 | 866.29 | 3465.16
1.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 70067.58
1.8.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 50.53 | 404.24
1.8.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 106.04 | 848.32
1.8.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 78.33 | 626.64
1.8.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 120.44 | 963.52
1.8.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 186.76 | 1494.08
1.8.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 135.14 | 1081.12
1.8.7 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 28.87 | 230.96
1.8.8 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 26.37 | 210.96
1.8.9 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 41.74 | 333.92
1.8.10 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 114.28 | 914.24
1.8.11 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 44.56 | 356.48
1.8.12 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 93.71 | 749.68
1.8.13 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 171.82 | 1374.56
1.8.14 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 20 | 28.23 | 564.6
1.8.15 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 20 | 19.01 | 380.2
1.8.16 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 40 | 98.98 | 3959.2
1.8.17 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 40 | 165.55 | 6622
1.8.18 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 83.17 | 831.7
1.8.19 | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | un | 5 | 2467.03 | 12335.15
1.8.20 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8 | 107.46 | 859.68
1.8.21 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 8 | 44.01 | 352.08
1.8.22 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 8 | 26.14 | 209.12
1.8.23 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 8 | 182.06 | 1456.48
1.8.24 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1242.43 | 1242.43
1.8.25 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 391.36 | 782.72
1.8.26 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 100 | 25.87 | 2587
1.8.27 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 100 | 35.89 | 3589
1.8.28 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25 | 29.82 | 745.5
1.8.29 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25 | 33.9 | 847.5
1.8.30 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25 | 34.12 | 853
1.8.31 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 100 | 23.63 | 2363
1.8.32 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35 | 30.09 | 1053.15
1.8.33 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35 | 37.53 | 1313.55
1.8.34 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35 | 41.9 | 1466.5
1.8.35 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25 | 63.67 | 1591.75
1.8.36 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 13.24 | 331
1.8.37 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 14.92 | 373
1.8.38 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 109.83 | 1098.3
1.8.39 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 31.73 | 475.95
1.8.40 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 14.74 | 221.1
1.8.41 | Caixa d´água em polietileno, 250 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação | un | 1 | 476.76 | 476.76
1.8.42 | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 40mm x 11/4" | un | 1 | 35.09 | 35.09
1.8.43 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 14.58 | 218.7
1.8.44 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15 | 22.26 | 333.9
1.8.45 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 37.2 | 558
1.8.46 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15 | 425.8 | 6387
1.8.47 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 226.87 | 226.87
1.8.48 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 146.83 | 1174.64
1.8.49 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 213.38 | 1707.04
1.8.50 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 8.8 | 88
1.8.51 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 7.02 | 70.2
1.8.52 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 15.04 | 150.4
1.8.53 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 17.45 | 174.5
1.8.54 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 11.86 | 118.6
1.8.55 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 13.93 | 139.3
1.8.56 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 12.11 | 60.55
1.8.57 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 10.93 | 54.65
1.9 | DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE |  |  |  | 23748.756
1.9.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 800 | 2.36 | 1888
1.9.2 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 800 | 3.29 | 2632
1.9.3 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 164 | 3.97 | 651.08
1.9.4 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 99.88 | 8.56 | 854.9728
1.9.5 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 10 | 93.24 | 932.4
1.9.6 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 400 | 10.1 | 4040
1.9.7 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 80 | 0.56 | 44.8
1.9.8 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 100 | 3.38 | 338
1.9.9 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 50 | 10.66 | 533
1.9.10 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20 | 27.53 | 550.6
1.9.11 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 20 | 14.11 | 282.2
1.9.12 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 20 | 10.28 | 205.6
1.9.13 | Remoção de tampo de pia em aço inox | m2 | 10 | 22.18 | 221.8
1.9.14 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 25 | 0.75 | 18.75
1.9.15 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 50 | 2.04 | 102
1.9.16 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 180 | 0.8 | 144
1.9.17 | Remoção de madeiramento, exclusive peças principais | m2 | 42.46 | 12.92 | 548.5832
1.9.18 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 30 | 28.22 | 846.6
1.9.19 | Remoção e reassentamento de bancada de marmore (ou granito) | m2 | 5 | 35.54 | 177.7
1.9.20 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 10 | 55.61 | 556.1
1.9.21 | Remoção de parede de gesso acartonado - Dry-Wall - chapa RU, sistema lafarge gypsum ou similar | m2 | 2.1 | 7.7 | 16.17
1.9.22 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 7.5 | 22.18 | 166.35
1.9.23 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 100 | 3.47 | 347
1.9.24 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | 5 | 17.4 | 87
1.9.25 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 20 | 63.77 | 1275.4
1.9.26 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 20 | 119.9 | 2398
1.9.27 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 100 | 2.92 | 292
1.9.28 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 100 | 25.53 | 2553
1.9.29 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20 | 12.79 | 255.8
1.9.30 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2 | 224.45 | 448.9
1.9.31 | Demolição de divisórias tipo naval | m2 | 15 | 17.15 | 257.25
1.9.32 | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m2 | 15 | 5.58 | 83.7
1.10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 124251.246
1.10.1 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | un | 4 | 276.4 | 1105.6
1.10.2 | Limpeza geral | m2 | 800 | 2.52 | 2016
1.10.3 | Mapa tátil em acrílico medindo 39 x 54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal | un | 1 | 6011.56 | 6011.56
1.10.4 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 27.46 | 742.85 | 20398.661
1.10.5 | Cantoneira em alumínio anodizado natural, antiderrapante, 2" x 2", para arremates | m | 25 | 53.27 | 1331.75
1.10.6 | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | m2 | 2.5 | 689.52 | 1723.8
1.10.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 30 | 33.36 | 1000.8
1.10.8 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 80 | 8.35 | 668
1.10.9 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 1.6 | 63.34 | 101.344
1.10.10 | Pressurizador até 12mca/160w/220v | Un | 1 | 908.37 | 908.37
1.10.11 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 50 | 10.55 | 527.5
1.10.12 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m2 | 2 | 797.44 | 1594.88
1.10.13 | Persiana tipo Cortina Rolô com tela Solar Screen 1%, Branca | M2 | 200 | 381.49 | 76298
1.10.14 | Aquecedor De Água Elétrico Material Corpo: AçoInoxidável , Tensão: 220 V, Potência: 3.000 W, CaracterísticasAdicionais: Isolado Termicamente Com Dupla Camada DeEspuma - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 5025.391 | 5025.391
1.10.15 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | UN | 1 | 797.44 | 797.44
1.10.16 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon 20x20, sem pintura. | M | 100 | 11.53 | 1153
1.10.17 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 150 | 21.87 | 3280.5
1.10.18 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 1 | 308.65 | 308.65
1.11 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 250 | 131.58 | 32895
1.12 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 250 | 36.42 | 9105
1.13 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 800 | 75.41 | 60328
1.14 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 28.78 | 5756
1.15 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 25.07 | 5014
1.16 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 800 | 31.45 | 25160
1.17 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 800 | 26.13 | 20904
2 | GRUPO 02 - SERVIÇOS DE MECÂNICA |  |  |  | 109054.3328
2.1 | GASES MEDICINAIS |  |  |  | 19999.7328
2.1.1 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 100 | 67.32 | 6732
2.1.2 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 20 | 131.69 | 2633.8
2.1.3 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 60 | 18.84 | 1130.4
2.1.4 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 40 | 12.31 | 492.4
2.1.5 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20 | 12.34 | 246.8
2.1.6 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 28.65 | 286.5
2.1.7 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30 | 21.36 | 640.8
2.1.8 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20 | 25.45 | 509
2.1.9 | Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 304 ,Material Esfera: Aço Inox Aisi 304 , Material Vedação: Ptfe ,Pressão Máxima Trabalho: 300 PSI, Diâmetro Nominal: 1/2 POL,Tipo Extremidades: Rosqueadas , Tipo Acionamento: Manual PorAlavanca , Tipo Passagem: Plena , Características Adicionais:Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.34 - Fornecimento e instalação | UN | 10 | 124.1982 | 1241.9822
2.1.10 | Posto Medicinal De Parede Composição: Válvula ETarugo , Tipo: Externo Para Ar Comprimido , Aplicação: Para GasesMedicinais - Fornecimento e instalação | UN | 12 | 168.3628 | 2020.3536
2.1.11 | Posto Medicinal De Parede Composição: Válvula ETarugo , Tipo: Externo Para Oxigênio , Aplicação: Para GasesMedicinais - Fornecimento e instalação | UN | 12 | 167.0953 | 2005.1432
2.1.12 | Posto Medicinal De Parede Composição: Válvula ETarugo , Tipo: Externo Para Vácuo , Aplicação: Para GasesMedicinais - Fornecimento e instalação | UN | 12 | 171.7128 | 2060.5536
2.2 | AR CONDICIONADO |  |  |  | 89054.6
2.2.1 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 8 | 2050.83 | 16406.64
2.2.2 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 10 | 2320.24 | 23202.4
2.2.3 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6 | 3348.51 | 20091.06
2.2.4 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 4361.32 | 8722.64
2.2.5 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 27 | 16.13 | 435.51
2.2.6 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 50 | 31.91 | 1595.5
2.2.7 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 30 | 49.86 | 1495.8
2.2.8 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 30 | 62.94 | 1888.2
2.2.9 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 20 | 76.35 | 1527
2.2.10 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 20 | 41.72 | 834.4
2.2.11 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 11257.35 | 11257.35
2.2.12 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 30 | 53.27 | 1598.1
3 | GRUPO 03 - SERVIÇOS ELÉTRICOS |  |  |  | 70655.7708
3.1 | MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 70655.7708
3.1.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 11.27 | 1127
3.1.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 14.67 | 1173.6
3.1.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 35.19 | 3519
3.1.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 20.28 | 2028
3.1.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 12.96 | 1296
3.1.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 80 | 23.9 | 1912
3.1.7 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 17.89 | 178.9
3.1.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 11.46 | 229.2
3.1.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 11.46 | 229.2
3.1.10 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 65.11 | 1302.2
3.1.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 13.47 | 269.4
3.1.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 15.14 | 302.8
3.1.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 21.51 | 430.2
3.1.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 53.67 | 1073.4
3.1.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 53.67 | 1073.4
3.1.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 55.7 | 1114
3.1.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 57.68 | 1153.6
3.1.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 60.9 | 1218
3.1.19 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 70.59 | 1411.8
3.1.20 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 73.55 | 1471
3.1.21 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 78.39 | 1567.8
3.1.22 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 85.78 | 1715.6
3.1.23 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 95.47 | 1909.4
3.1.24 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 34.4 | 1032
3.1.25 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 78 | 2340
3.1.26 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 70.63 | 2118.9
3.1.27 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 55.92 | 2796
3.1.28 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 20 | 46.58 | 931.6
3.1.29 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 20 | 65.36 | 1307.2
3.1.30 | Luminária LED painel de embutir redondo; 12 diam.; 4.000K; 6W; Marca: Avant ou similar | UN | 50 | 25.85 | 1292.5
3.1.31 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 50 | 13.96 | 698
3.1.32 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 50 | 14.12 | 706
3.1.33 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 45 | 18.1 | 814.5
3.1.34 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 15 | 5.08 | 76.2
3.1.35 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 15 | 42.08 | 631.2
3.1.36 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 53.23 | 425.84
3.1.37 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 8 | 95.26 | 762.08
3.1.38 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 101.44 | 811.52
3.1.39 | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 27.68 | 221.44
3.1.40 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 3.82 | 382
3.1.41 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 7.55 | 377.5
3.1.42 | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 200a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 2 | 632.67 | 1265.34
3.1.43 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200x100 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 206.99 | 2069.9
3.1.44 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 70 DISJUNTORES DIN COM BARRAMENTO 225A | UN | 2 | 2073.41 | 4146.82
3.1.45 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 5.14 | 2056
3.1.46 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 469.7 | 469.7
3.1.47 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 10 | 10.65 | 106.5
3.1.48 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 122.18 | 71.56 | 8743.2008
3.1.49 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 71.56 | 143.12
3.1.50 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 665.76 | 665.76
3.1.51 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 1477.69 | 1477.69
3.1.52 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 10 | 54.63 | 546.3
3.1.53 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 571.44 | 571.44
3.1.54 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 8 | 26.19 | 209.52
3.1.55 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | M | 5 | 550.9 | 2754.5
4 | GRUPO 04 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  | 321303.85
4.1 | INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  | 321303.85
4.1.1 | Fornecimento e instalação Cabo UTP CAT6 e demais especificações | M | 1750 | 20.7 | 36225
4.1.2 | Fornecimento e instalação Cabo UTP para cabeamento externo CAT6 e demais especificações | M | 175 | 24.48 | 4284
4.1.3 | Fornecimento e instalação de ponto de rede lógica de acordo com a norma EIA/TIA-568A em um conjunto constituído por Keystone RJ45 CAT6, condulete PVC branco com tampa e moldura e demais especificações | UN | 25 | 185.4 | 4635
4.1.4 | Fornecimento e instalação Conector Macho RJ45 CAT6 de acordo com a norma EIA/TIA-568A e demais especificações | UN | 25 | 35.64 | 891
4.1.5 | Fornecimento e instalação de PATCH PANEL MODULAR GIGALAN CAT.6 24 POSICOEST568A/B | UN | 5 | 1777.33 | 8886.65
4.1.6 | Fornecimento e instalação de guia de cabos fechado em ABS 19” x 1U | UN | 5 | 39.05 | 195.25
4.1.7 | Fornecimento e instalação de CALHA 19" ABS C/12 TOMADAS 10A NBR14136 | UN | 5 | 168.48 | 842.4
4.1.8 | Fornecimento e instalação de PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A/B -1.5M | UN | 20 | 67.13 | 1342.6
4.1.9 | Fornecimento e instalação de ATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A/B -2.5M | UN | 20 | 106.04 | 2120.8
4.1.10 | Fornecimento e instalação de par de etiquetas de identificação impressa autoadesiva permanente em vinil, para fixação nas duas extremidades de uma conexão de rede e demais especificações | UN | 50 | 11.77 | 588.5
4.1.11 | Fornecimento e instalação de via para distribuição de rede lógica ou elétrica em sistema de eletroduto rígido em PVC branco de 1" e demais especificações | M | 125 | 70.73 | 8841.25
4.1.12 | Fornecimento e instalação de via para distribuição de rede lógica em sistema de eletrocalha galvanizada tipo "U", 100X50mm, lisa construída em chapa de aço SAE 1010/1020, sem tampa e demais especificações | M | 50 | 141.27 | 7063.5
4.1.13 | Fornecimento e instalação de acessório para eletrocalha galvanizada 100x50mm tal como curva, desvio, redução, "T" ou outro e demais especificações | UN | 100 | 77.23 | 7723
4.1.14 | Fornecimento e instalação de via para distribuição de rede lógica em sistema de eletrocalha galvanizada tipo "U", 50X50mm, lisa construída em chapa de aço SAE 1010/1020;, sem tampa e demais especificações | M | 50 | 119.4 | 5970
4.1.15 | Fornecimento e instalação de acessório para eletrocalha galvanizada 50x50mm tal como curva, desvio, redução, "T" ou outro e demais especificações | UN | 100 | 55.11 | 5511
4.1.16 | Fornecimento e instalação de via para Distribuição de rede lógica e elétrica, em alumínio no sistema Dutotec branco 53x25mm e demais especificações | M | 50 | 296.69 | 14834.5
4.1.17 | Fornecimento e instalação de acessório para sistema Dutotec em alumínio branco 53x15mm e demais especificações | UN | 100 | 145.59 | 14559
4.1.18 | Fornecimento e instalação de duto perfilado 38x38, 6 metros de comprimento, e demais especificações | M | 75 | 120.21 | 9015.75
4.1.19 | Fornecimento e instalação de acessório para perfilado, junção L, Junção I, Junção T, Junção X, Caixa de Tomada, Curvas Venticais e horizontais, ganchos, e demais especificações | UN | 50 | 35.16 | 1758
4.1.20 | Fornecimento e instalação de cabo elétrico 2,5mm (fase, neutro e terra) em duto pré-existente e demais especificações | M | 140 | 18.02 | 2522.8
4.1.21 | Fornecimento e instalação de ponto de rede elétrica em conjunto constituído por tomada universal 10A/220V e condulete PVC branca com tampa e demais especificações | UN | 30 | 86.6 | 2598
4.1.22 | Fornecimento e instalação de cabo de Fibra ótica SM ou MM autossustentável, 4 fibras em poste existente e demais especificações | M | 500 | 18.23 | 9115
4.1.23 | Fornecimento e instalação de cabo de Fibra ótica SM ou MM, 4 fibras em duto existente e demais especificações | M | 250 | 20.4 | 5100
4.1.24 | Fornecimento e instalação de cabo de Fibra ótica SM autossustentável, 12 fibras em poste e demais especificações | M | 500 | 22.1 | 11050
4.1.25 | Fornecimento de extensão ótica Duplex MM ou SM 2,5m e demais especificações c | UN | 50 | 219.88 | 10994
4.1.26 | Fornecimento e instalação de caixa de terminação ou emenda 4 Fibras óticas com todos os acessórios necessários para instalação em poste ou parede e demais especificações | UN | 3 | 601.55 | 1804.65
4.1.27 | Fornecimento e instalação de caixa de emenda 12 Fibras óticas com todos os acessórios necessários para instalação em poste ou parede e demais especificações | UN | 5 | 859.64 | 4298.2
4.1.28 | Execução de fusão em Fibra ótica SM ou MM e demais especificações | UN | 100 | 125.38 | 12538
4.1.29 | Fornecimento e instalação de DIO (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO) 19” para até 36 fibras | UN | 2 | 10538.01 | 21076.02
4.1.30 | Fornecimento e instalação de Ponto de consolidação óptico para até 12 fibras para fixação em parede | UN | 6 | 1695.33 | 10171.98
4.1.31 | Fornecimento e instalação de cordão ótico robusto de terminação, 45m | UN | 100 | 545.63 | 54563
4.1.32 | Fornecimento e instalação de cabo óptico SM (9/125μM) | M | 1000 | 30.76 | 30760
4.1.33 | Serviço de Limpeza e organização de cabeamento em calha em rack de telecomunicações. | UND Serviço Técnico* | 30 | 152.5 | 4575
4.1.34 | Serviço de suporte a rede GPON | UND Serviço Técnico* | 20 | 242.5 | 4850
|  |  | VALOR BDI TOTAL: |  | 433340.7576
|  |  | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1569506.5469
|  |  | VALOR TOTAL: |  | 2002847.3045

## ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIP
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR MIGUEL RIET CORRÊA JÚNIOR
Obra: Contratação de Serviços Comuns de Engenharia |  |  | BDI Serviços |  | 27.59%
Descrição: Serviços Comuns de Engenharia |  |  | BDI Materiais e Equipamentos |  | 18.02%
Local: Rio Grande (RS)
Autor do Orçamento: Alice Alonzo Steinmetz
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | GRUPO 01 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  | 63197.02
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10312.44
1.1.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 12 | 859.37 | 10312.44
1.2 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 1417.4
1.2.1 | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | L | 20 | 70.87 | 1417.4
1.3 | PISOS E CONTRAPISOS |  |  |  | 7251.75
1.3.1 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | KG | 200 | 21.66 | 4332
1.3.2 | SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM | M | 4.5 | 113.34 | 510.03
1.3.3 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 12 | 200.81 | 2409.72
1.4 | COBERTURAS |  |  |  | 369.3
1.4.1 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 6 | 61.55 | 369.3
1.5 | FORROS |  |  |  | 0
1.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 2764.62
1.6.1 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 6 | 200.87 | 1205.22
1.6.2 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | 5 | 311.88 | 1559.4
1.7 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 17670.06
1.7.1 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | 4 | 1383.36 | 5533.44
1.7.2 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | 5 | 1484.38 | 7421.9
1.7.3 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA | UN | 8 | 589.34 | 4714.72
1.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 4753.7
1.8 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 10 | 263.91 | 2639.1
| LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | 10 | 211.46 | 2114.6
1.9 | DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE
1.10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 18657.75
1.10.1 | Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm | m² | 50 | 146.85 | 7342.5
1.10.2 | Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20 | m | 200 | 6.85 | 1370
1.10.3 | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | m2 | 50 | 156.01 | 7800.5
1.10.4 | Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m) | m | 1 | 19.91 | 19.91
1.10.5 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 60 | 30 | 1800
1.10.6 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 10 | 8.13 | 81.3
1.10.7 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | 10 | 6.96 | 69.6
1.10.8 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 6 | 28.99 | 173.94
2 | GRUPO 02 - SERVIÇOS DE MECÂNICA |  |  |  | 0
2.1 | GASES MEDICINAIS |  |  |  | 0
2.2 | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0
3 | GRUPO 03 - SERVIÇOS ELÉTRICOS |  |  |  | 63070.87
3.1 | MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 63070.87
3.1.9 | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 20 | 5.93 | 118.6
3.1.10 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 20 | 6.01 | 120.2
3.1.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 20 | 2.26 | 45.2
3.1.12 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 20 | 2.49 | 49.8
3.1.13 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO | M | 20 | 13.65 | 273
3.1.14 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 20 | 9.68 | 193.6
3.1.15 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 10 | 19.15 | 191.5
3.1.16 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 25 | 22.36 | 559
3.1.17 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 25 | 66.13 | 1653.25
3.1.18 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 10 | 126.85 | 1268.5
3.1.19 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 10 | 129.11 | 1291.1
3.1.20 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 10 | 210.28 | 2102.8
3.1.21 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 5 | 157.67 | 788.35
3.1.22 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 10 | 210.28 | 2102.8
3.1.23 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 5 | 202.65 | 1013.25
3.1.24 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 25 | 94.84 | 2371
3.1.25 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 20 | 164.79 | 3295.8
3.1.26 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 200 | 21.63 | 4326
3.1.27 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 25 | 6.44 | 161
3.1.28 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | 5 | 637.39 | 3186.95
3.1.29 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 5 | 814.65 | 4073.25
3.1.30 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 20 | 10.55 | 211
3.1.31 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 20 | 8.05 | 161
3.1.32 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | 20 | 5.61 | 112.2
3.1.33 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 20 | 4.2 | 84
3.1.34 | Luminária LED painel Fit slim de embutir; 120x10cm; 4.000K; 36W; Marca: Avant ou similar | un | 100 | 224.63 | 22463
3.1.35 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 20 | 6.53 | 130.6
3.1.36 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 20 | 6.41 | 128.2
3.1.37 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 10 | 8.11 | 81.1
3.1.38 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 10 | 8.26 | 82.6
3.1.39 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 10 | 31.16 | 311.6
3.1.40 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 10 | 11.7 | 117
3.1.41 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 10 | 20.59 | 205.9
3.1.42 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 10 | 30.53 | 305.3
3.1.43 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 5 | 64.23 | 321.15
3.1.44 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A CAIXA MOLDADA | UN | 1 | 632.67 | 632.67
3.1.45 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 10 | 73.36 | 733.6
3.1.46 | VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60 | UN | 5 | 269 | 1345
3.1.47 | Luminária LED painel Fit slim de SOBREPOR; 120x10cm; 4.000K; 36W; Marca: Avant ou similar | UN | 20 | 323 | 6460
|  |  | VALOR BDI TOTAL: |  | 22753.4738
|  |  | VALOR ORÇAMENTO: |  | 126267.89
|  |  | VALOR TOTAL: |  | 149021.3638
0
149021.3638