## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição Desertos e Cancelados Mat. Méd. de Uso Geral I e II e Curativos e Estomia
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição Desertos e Cancelados Mat. Méd. de Uso Geral I e II e Curativos e Estomia
|  | Período: | 2025/2026
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Código EBSERH | CATMAT | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade total | Quantidade de Amostras | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 400097 | EBS00495 | 628401 | ATADURA CREPOM 30CM - EBS00495 | ATADURA DE CREPE MEDINDO 30 CM DE LARGURA X 1,8 METROS DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COR NATURAL DO FIO DE ALGODÃO, COM 13 FIOS/CM2, TIPO 1, COM NO MÍNIMO 64,3 GRAMAS/UNIDADE, CONSTITUÍDO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTO (MÍNIMO 75% DE ALGODÃO), DE ALTA TENSÃO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS COM LINHA DE DELINEAMENTO VISÍVEL, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, SEM FIOS SOLTOS. DEVE PROPORCIONAR UTILIZAÇÃO SEGURA, SEM POSSIBILIDADE DE GARROTEAMENTO PROVOCADO POR DESFIAMENTO. O MATERIAL DEVE SER MACIO, RESISTENTE, PROPICIAR CONFORTO, FÁCIL MANUSEIO, UNIFORMEMENTE ENROLADO E ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO MS/ANVISA. DEVE ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 14056. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA CREMER. | UNIDADE | 3000 | 4 | 0.75%
2 | 406234 | EBS09683 | 454796 | CINTO ELASTICO PARA CARDIOTOCOGRAFIA - EBS09683 | CINTA ELÁSTICA ABDOMINAL PARA CARDIOTOCOGRAFIA. DIMENSÃO: 4 A 6 CM (L) X 1,20 A 1,50 M (C), EM TECIDO POLIÉSTER COM PERFURAÇÕES AO LONGO DE SUA EXTENSÃO PARA AJUSTE E FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES. MATERIAL MACIO, RESISTENTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, ISENTO DE AGENTES ALERGÊNICOS, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUSEIO, UTILIZAÇÃO SEGURA, NÃO ESTÉRIL. DEVE TER EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. DEVE SER COMPATÍVEL COM CARDIOTOCÓGRAFO COM TRANSDUTOR ESTILO BOTÃO. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA PHILIPS. | UNIDADE | 20 | 1 | 0.75%
3 | 406236 | PROVPPS019093 | 457327 | DILATADOR VAGINAL GEL DE SILICONE - PROVPPS019093 | DILATADOR, USO: VAGINAL, MATERIAL: GEL DE SILICONE. MODELO: CONFORMADOR. USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO PARA ENTREGA: A UNIDADE É O KIT (CONTENDO 5 OU 6 UNIDADES). OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA ABSOLOO OU DELL OU A SÓS. | UNIDADE | 24 | 1 | 0.75%
4 | 406226 | EBS13467 | 479786 | ESPECULO AURICULAR, PARA OTOSCOPIO, 3MM - EBS13467 | ESPÉCULO AURICULAR, PARA OTOSCÓPIO, MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO DA PONTA 3MM, REUTILIZÁVEL. OBSERVAÇÃO: COMPATÍVEL COM OTOSCÓPIO MIKATOS MINI, HEINE MINI 3000 E OMNI MD. | UNIDADE | 40 | 1 | 0.75%
5 | 406228 | EBS13468 | 479790 | ESPECULO AURICULAR, PARA OTOSCOPIO, 5MM - EBS13468 | ESPÉCULO AURICULAR, PARA OTOSCÓPIO, MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO DA PONTA 5MM, REUTILIZÁVEL. OBSERVAÇÃO: COMPATÍVEL COM OTOSCÓPIO MIKATOS MINI, HEINE MINI 3000 E OMNI MD. | UNIDADE | 40 | 1 | 0.75%
6 | 405992 | EBS00607 | 615997 | FRALDA INFANTIL TAMANHO EXTRA PEQUENO (PESO ABAIXO DE 800 G) - EBS00607 | FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA PEQUENO PARA USO EM RECÉM NASCIDO EXTREMO COM PESO ABAIXO DE 800 GRAMAS. MACIA, SUPER ABSORVENTE, CAMADAS DISTRIBUÍDAS FAVORECENDO A ABSORÇÃO DA URINA/FEZES EVITANDO O CONTATO DA MESMA COM A PELE DA CRIANÇA; ATÓXICA; INODORA; UNISSEX; CONFORTÁVEL; RESISTENTE; ANTI-ALÉRGICA; COM FAIXA ADERENTE MULTI-AJUSTÁVEL LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL, PODENDO A FITA ABRIR E FECHAR SEM PERDER A CARACTERÍSTICA ADESIVA; SISTEMA DE AJUSTE NAS PERNAS COM FORMATO ANATÔMICO, FLEXÍVEL (PREVENINDO VAZAMENTOS) E SUAVE (SEM DEIXAR MARCAS). NA EMBALAGEM E NO PRODUTO NÃO PODEM CONTER DESENHOS DE MAMADEIRA E/OU CHUPETAS (CONFORME EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA). | UNIDADE | 5000 | 2 | 0.75%
7 | 404973 | EBS08474 | 615999 | FRALDA INFANTIL, RECEM NASCIDO PREMATURO (PESO DE 800 A 1800 G) - EBS08474 | FRALDA DESCARTÁVEL, PARA USO EM RECÉM NASCIDO PREMATURO COM PESO DE 800 A 1800 GRAMAS. MACIA, SUPER ABSORVENTE, CAMADAS DISTRIBUÍDAS FAVORECENDO A ABSORÇÃO DA URINA/FEZES EVITANDO O CONTATO DA MESMA COM A PELE DA CRIANÇA; ATÓXICA; INODORA; UNISSEX; CONFORTÁVEL; RESISTENTE; ANTI-ALÉRGICA; COM FAIXA ADERENTE MULTI-AJUSTÁVEL LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL, PODENDO A FITA ABRIR E FECHAR SEM PERDER A CARACTERÍSTICA ADESIVA; SISTEMA DE AJUSTE NAS PERNAS COM FORMATO ANATÔMICO, FLEXÍVEL (PREVENINDO VAZAMENTOS) E SUAVE (SEM DEIXAR MARCAS). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO. NA EMBALAGEM E NO PRODUTO NÃO PODEM CONTER DESENHOS DE MAMADEIRA E/OU CHUPETAS (CONFORME EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA). | UNIDADE | 5000 | 4 | 0.75%
8 | 405267 | EBS13728 | 457951 | FONO - OLIVA AURICULAR 3,5MM PARA EQUIPAMENTO EVOKADUS CONTRONIC - EBS13728 | OLIVAS AURICULARES COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO EVOKADUS CONTRONIC. TAMANHO 3,5MM. PACOTE COM 50 UNIDADES. REUTILIZÁVEIS. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA CONTRONIC. | UNIDADE | 50 | 1 | 0.75%
9 | 405268 | EBS13727 | 457952 | FONO - OLIVA AURICULAR 4MM PARA EQUIPAMENTO EVOKADUS CONTRONIC - EBS13727 | OLIVAS AURICULARES COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO EVOKADUS CONTRONIC. TAMANHO 4,0MM. PACOTE COM 50 UNIDADES. REUTILIZÁVEIS. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA CONTRONIC. | UNIDADE | 50 | 1 | 0.75%
10 | 405266 | EBS13724 | 455896 | FONO - OLIVA AURICULAR 10MM PARA EQUIPAMENTO EVOKADUS CONTRONIC - EBS13724 | OLIVAS AURICULARES COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO EVOKADUS CONTRONIC. TAMANHO 10MM. PACOTE COM 50 UNIDADES. DESCARTÁVEIS. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA CONTRONIC. | UNIDADE | 50 | 1 | 0.75%
11 | 406232 | EBS13725 | 455897 | FONO - OLIVA AURICULAR 13MM PARA EQUIPAMENTO EVOKADUS CONTRONIC - EBS13725 | OLIVAS AURICULARES COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO EVOKADUS CONTRONIC. TAMANHO 13MM. PACOTE COM 50 UNIDADES. DESCARTÁVEIS. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA CONTRONIC. | UNIDADE | 50 | 1 | 0.75%
12 | 406233 | EBS13726 | 455899 | FONO - OLIVA AURICULAR 18MM PARA EQUIPAMENTO EVOKADUS CONTRONIC - EBS13726 | OLIVAS AURICULARES COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO EVOKADUS CONTRONIC. TAMANHO 18MM. PACOTE COM 50 UNIDADES. DESCARTÁVEIS. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA CONTRONIC. | UNIDADE | 50 | 1 | 0.75%
13 | 400331 | EBS07591 | 327212 | LUGOL 5% 500ML - FORTE - EBS07591 | SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE A 5%. COMPOSIÇÃO: 5% DE IODO E 10% DE IODETO DE POTÁSSIO. APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE 500 ML. | FRASCO DE 500 ML | 50 | 1 | 0.75%
14 | 294015 | EBS04918 | 314492 | COBRE CORPO ADULTO 120CMX250CM - EBS04918 | SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CADÁVER ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 120 CM X 250 CM, EMBALAGEM REFORÇADA, SEM SOLDAS, COM ZÍPER FRONTAL QUE VAI DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA, RESISTENTE A RUPTURAS. VEDA COMPLETAMENTE O CORPO, EVITANDO CONTATO COM O MEIO EXTERNO. SEM IMPRESSÕES E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM EVA E CLIPADA AO ZÍPER. DEVE SER DE COR ESCURA, IMPOSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA DA COBERTURA PARA ÓBITO. | UNIDADE | 300 | 1 | 0.75%
15 | 405464 | EBS06680 | 477135 | GARROTE TIPO FITA - EBS06680 | TORNIQUETE (GARROTE) EM FORMA DE FITA. MATERIAL SINTÉTICO, LIVRE DE LÁTEX, DESCARTÁVEL. DIMENSÕES: CERCA DE 2,5 X 36 CM. APLICAÇÃO: COLETA DE SANGUE. | UNIDADE | 200 | 1 | 0.75%
16 | 401788 | EBS00527 | 435579 | CANETA MARCADORA DE PELE COR PRETA - EBS00527 | CANETA MARCADORA DE PELE. NÃO ESTÉRIL. PONTEIRA ARREDONDADA COM TRAÇO DE 1 MM - 1.5 MM. TINTA PERMANENTE DE SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE A POVIDINE, ÁLCOOL E SANGUE. COR PRETA. ATÓXICA, APIROGÊNICA, HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM ÚNICA. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA TEXTA. | UNIDADE | 36 | 1 | 0.75%
17 | 404966 | EBS13667 | 407622 | CAPA PARA MICROSCOPIO 122 X 300 CM MARCA LEICA MODELO PROVIDO - EBS15447 | CAPA PROTEÇÃO PARA MICROSCÓPIO , MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 122X300CM COM VISOR ACOPLADA DE 68MM, ANGULADA. ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. COMPATÍVEL COM MICROSCÓPIO DA MARCA LEICA. | UNIDADE | 36 | 1 | 0.75%
18 | 284588 | EBS05901 | 316344 | CAPA PARA MICROSCOPIO 110 X 200CM NEUROCIRURGIA - EBS05901 | CAPA DE PROTEÇÃO PARA MICROSCÓPIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 CM (LARGURA) X 200 CM (COMPRIMENTO), MATERIAL PLÁSTICO. COM VISOR DE VIDRO, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALAGEM COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS | UNIDADE | 18 | 1 | 0.75%
19 | 6742 | EBS00547 | 419377 | COLETOR DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO - EBS00547 | COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ML, BOLSA PLÁSTICA RESISTENTE, COM A PARTE ANTERIOR TRANSPARENTE E A PARTE POSTERIOR OPACA, COM LOCAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE, ATÓXICO, COM ESCALA GRADUADA E NUMERADA, COM ALÇA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE DO TIPO CABIDE PARA FIXAÇÃO NO LEITO, LOCAL DE FIXAÇÃO DA ALÇA NA BOLSA COLETORA REFORÇADO, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, COM TUBO EXTENSOR DE DRENAGEM EM PVC COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 110 CM, COM DIÂMETRO INTERNO SUPERIOR A 7 MM E DIÂMETRO EXTERNO SUPERIOR A 9 MM, COM PINÇA PARA CLAMPAGEM NA EXTENSÃO DE PVC, COM CÂMERA DE PASTEUR, PONTO DE PUNÇÃO PARA COLETA DE URINA SEM USO DE AGULHA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR COM PROTETOR, EXTENSÃO DE DRENAGEM INFERIOR COM PINÇA PARA CLAMPAGEM, PROTETOR E LOCAL PARA ENCAIXE DO TUBO DE DRENAGEM, ESTÉRIL. EMBALAGEM SEGURA COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA/MS. | UNIDADE | 3500 | 2 | 0.75%
20 | 406819 | EBS00546 | 426378 | COLETOR DE URINA NEONATAL SISTEMA FECHADO - EBS00546 | COLETOR DE URINA NEONATAL E INFANTIL, SISTEMA FECHADO COM BURETA, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 400 ML DA BOLSA E 150 ML DA BURETA; COM ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO; BOLSA PLÁSTICA RESISTENTE, COM A PARTE ANTERIOR TRANSPARENTE E A PARTE POSTERIOR OPACA; ATÓXICO; GRADUADO; COM ALÇA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE DO TIPO CABIDE PARA FIXAÇÃO NO LEITO; LOCAL DE FIXAÇÃO DA ALÇA NA BOLSA COLETORA REFORÇADO; COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO; COM EXTENSÃO DE DRENAGEM EM PVC; COM PINÇA PARA CLAMPAGEM NA EXTENSÃO DE PVC; PONTO DE PUNÇÃO PARA COLETA DE URINA; CONECTOR COM PROTETOR; EXTENSÃO DE DRENAGEM INFERIOR COM PINÇA PARA CLAMPAGEM E PROTETOR; ESTÉRIL. EMBALAGEM SEGURA COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA/MS. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA BLENTA E GMI. | UNIDADE | 540 | 2 | 0.75%
21 | 6750 | EBS02224 | 441690 | COLETOR DE URINA INFANTIL ESTERIL, FEMININO - EBS02224 | COLETOR DE URINA PEDIÁTRICO, FEMININO, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, SUPERFÍCIE ADERENTE COM FIXAÇÃO ADEQUADA E NÃO ALERGÊNICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 ML, COM ESCALA GRADUADA NÍTIDA E RESISTENTE. A PARTE INFERIOR DA SUPERFÍCIE ADERENTE QUE SERÁ FIXADA ENTRE A ÁREA UROGENITAL E A ANAL DEVERÁ TER NO MÁXIMO 01 CM DE LARGURA, FACILITANDO SUA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, CAMPO PARA PREENCHIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA/MS. | UNIDADE | 3000 | 4 | 0.75%
22 | 7072 | EBS00542 | 625219 | COLETOR DE URINA 1200-2000ML SISTEMA ABERTO C/FRASCO - EBS00542 | COLETOR DE URINA OU URINA E SECREÇÃO, SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE PARA 1200 (+/- 200) ML: FRASCO COM ESCALA GRADUADA E NUMERADA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM ALÇA PARA FIXAÇÃO NO LEITO, TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE, TRANSLÚCIDO COM CONECTOR CÔNICO E UNIVERSAL E TRAVA CORTA FLUXO, EXTENSÃO DE DRENAGEM EM PVC, MALEÁVEL (SEM DOBRA), COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 100 CM, CONEXÃO PROXIMAL COM PROTETOR, E DISTAL COM O FRASCO COM DISPOSITIVO QUE PERMITA SUA REMOÇÃO PARA ESVAZIAMENTO DO FRASCO. ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA/MS. | UNIDADE | 1300 | 2 | 0.75%
23 | 406638 | EBS07329 | 473421 | BOLSA COLETORA DE FLUIDOS EM DRENAGEM, CAPACIDADE 600 ML - EBS07329 | BOLSA COLETORA FLUIDOS EM DRENO BILIAR, NEFROSTOMIA E ABCESSOS, COMPATÍVEL COM TUBO CONECTOR, CONEXÃO LUER LOCK, USO EM RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA. CAPACIDADE 600 ML. CONTÉM TORNEIRA DE FÁCIL ABERTURA, VÁLVULA ANTIRREFLUXO E CINTA ELÁSTICA AJUSTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE. ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDADE | 150 | 1 | 0.75%
24 | 401004 | EBS00557 | 461245 | ELETRODO DE MONITORIZACAO CARDIACA (INFANTIL) - EBS00557 | ELETRODO DESCARTÁVEL PEDIÁTRICO MEDINDO ATÉ 35 MM (+/-0,5) MM DE DIÂMETRO COMPOSTO DE DORSO DE TECIDO PERFURADO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, POROSO, SUPERFÍCIE AUTO-COLANTE DE ESPUMA DE POLIETILENO OU RAYON DE VISCOSE PARA APLICAÇÕES DE LONGA DURAÇÃO. GEL SÓLIDO ADESIVO CONDUTOR DE CLORETO DE POTÁSSIO, CAPA PLÁSTICA PARA MANTER A UMIDADE DO GEL, SELAMENTO QUE EVITA O VAZAMENTO DO GEL, PINO DE ENCAIXE DE AÇO INOX, CONTRA PINO DE PRATA-CLORETO DE PRATA COM ENCAIXE UNIVERSAL E PAPEL PROTETOR. EMBALADOS EM SACO ALUMINIZADO, VEDADO E SELADO. EMBALAGEM COM 50 PEÇAS. | UNIDADE | 4650 | 10 | 0.75%
25 | 403398 | PROVPPS018942 | 461245 | ELETRODO TESTE DE AUDICAO (INFANTIL) - PROVPPS018942 | ELETRODO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME POTENCIAL AUDITIVO EVOCADOS DE TRONCO ENCEFÁLICO DE MODO AUTOMÁTICO. DEVE PROPORCIONAR IMPEDÂNCIA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. DEVE POSSUIR BOA ADESIVIDADE TAMANHO: INFANTIL, COM GEL CONDUTOR E SENSOR: PRATA/PRATA CLORADA. SEM CABO. TIPO ADESIVO. USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA/MS. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA MEDITRACE. | UNIDADE | 3600 | 5 | 0.75%
26 | 293971 | EBS00507 | 631778 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL ROLO 10CM X 4,5M - EBS00507 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 CM X 4,5 M (PODENDO VARIAR PARA MAIS), COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO, COM UMA CAMADA IMPERMEÁVEL PARTE SUPERIOR, COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA PROPORCIONAR FACILIDADE DE RASGO SEM DESFIAMENTO (BORDAS SERRILHADAS QUE FAVORECEM O CORTE ORIENTADO EM AMBOS OS SENTIDOS), COLA DE OXIDO DE ZINCO DE BOA ADESIVIDADE E FÁCIL REMOÇÃO, ISENTO DE LÁTEX. ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COR: BRANCA OU BEGE. | ROLO DE 4,5M | 2500 | 1 | 0.75%
27 | 120138 | EBS05059 | 438926 | ESTETOSCOPIO NEONATAL - EBS05059 | ESTETOSCÓPIO TIPO NEONATAL, BIAURICULAR, AUSCULTADOR EM AÇO INOX, ARTICULAÇÃO Y SEM SOLDAS, EM PVC, BORRACHA EXTRA MACIA, OLIVAS EM SILICONE ANATÔMICAS, AJUSTE AUTOMÁTICO, AUSCULTAÇÃO SENSÍVEL E PRECISA, DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, COM REGISTRO NA ANVISA. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA BD OU PREMIUM. | UNIDADE | 300 | 1 | 0.75%
28 | 403217 | EBS02411 | 394593 | PASTA CONDUTORA, PARA ELETROENCEFALOGRAFIA, POTE 1KG - EBS02411 | PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG). APRESENTAÇÃO: POTE 1000 G. // APRESENTAÇÃO: POTE. | POTE 1 KG | 36 | 1 | 0.75%
29 | 405792 | EBS013505 | 317828 | SILICA GEL 20G - EBS13505 | SÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO: SIO2, COR: AZUL, ASPECTO FÍSICO: GRANULADO. APLICAÇÃO: DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES. TAMANHO DO GRÃO: 4 A 8 MM. EM SACHÊ 20G. | SACHÊ 20G | 50 | 3 | 0.75%
30 | 174181 | EBS00588 | 457481 | TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK - EBS00588 | TORNEIRINHA DE 03 VIAS DE USO ÚNICO, LEVE E COMPACTA CORPO EM POLICARBONATO, FECHAMENTO GIRATÓRIO EM TORNO DO PRÓPRIO EIXO, PARA CONEXÃO E DESCONEXÃO DO CATETER, MINIMIZANDO O RISCO DE PERDA DO ACESSO VENOSO, CONECTOR LUER LOCK, COMPATÍVEL COM PRESSÃO EXERCIDA POR BOMBA INFUSORA, COM TAMPAS PROTETORAS EM TODAS AS VIAS, DISPOSITIVO PARA COMANDO COM INDICAÇÃO DE FLUXO EM FORMATO ANATÔMICO, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS: PROCEDÊNCIA, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE. | UNIDADE | 63000 | 5 | 0.75%
31 | 403488 | PROVPPS019677 | 477263 | CURATIVO LIMPADOR DE PELE 180ML - PROVPPS019677 | LIMPADOR DE PELE ISENTO DE SABÃO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS AGRESSIVAS À PELE. COMPOSIÇÃO: COCOANFODIACETATO DISSÓDICO, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, PROPILENO GLICOL, ALANTOÍNA, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, PARABENOS, FRAGRÂNCIA, ÁGUA. EMBALAGEM RESISTENTE E SEGURA, DE FÁCIL MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO ANVISA. FRASCO DE 150 A 200ML. | UNIDADE | 200 | 1 | 0.75%
32 | 405679 | EBS05723 | 477440 | BOLSA DE ESTOMIA INTESTINAL PEDIATRICA - EBS05723 | BOLSA PARA OSTOMIA, PEDIÁTRICA, COM 35 A 40 MM, COMPOSTA POR UMA PEÇA DE FORMATO ANATÔMICO. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM RECORTE INICIAL ENTRE 10 E 15 MM, FLEXÍVEL, COM BARREIRA PROTETORA DA PELE EM HIDROCOLOIDE OU SIMILAR, RECOBERTA POR PAPEL PROTETOR COM GUIA DE MEDIÇÃO IMPRESSA, RECORTÁVEL ATÉ 40 MM, MARGEM DE SEGURANÇA NA ADESIVIDADE ENTRE 1,5 E 2,0 CM. DRENÁVEL COM CLIP DE SELAGEM INDIVIDUAL. AS BOLSAS DEVEM VIR ACONDICIONADAS COM O NÚMERO DE CLIPES EQUIVALENTE AO NÚMERO DE BOLSAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. | UNIDADE | 130 | 3 | 0.75%
33 | 405680 | EBS05721 | 477423 | BOLSA DE ESTOMIA INTESTINAL NEONATAL - EBS05721 | BOLSA PARA OSTOMIA, NEONATAL, COM 25 MM, COMPOSTA POR UMA PEÇA DE FORMATO ANATÔMICO. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM RECORTE INICIAL ENTRE 10 E 15 MM, FLEXÍVEL, COM BARREIRA PROTETORA DA PELE EM HIDROCOLOIDE OU SIMILAR, RECOBERTA POR PAPEL PROTETOR COM GUIA DE MEDIÇÃO IMPRESSA, RECORTÁVEL ATÉ 25 MM, MARGEM DE SEGURANÇA NA ADESIVIDADE ENTRE 1,5 E 2,0 CM. DRENÁVEL COM CLIP DE SELAGEM INDIVIDUAL. AS BOLSAS DEVEM VIR ACONDICIONADAS COM O NÚMERO DE CLIPES EQUIVALENTE AO NÚMERO DE BOLSAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. | UNIDADE | 60 | 3 | 0.75%
34 | 403494 | Não possui código ebserh, pois não pertence ao escopo | 356094 | DISPOSITIVO DE REPOSICIONAMENTO (TRAVESSEIRO VISCOELASTICO CAPA DE SILICONE) | DISPOSITIVO PARA REPOSICIONAMENTO, TIPO TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO VISCOELÁSTICO COM CAMADA DE GEL. MEDIDA: 68 OU 70CM - LARGURA: 48,00 CM ALTURA: 13 OU 14,00 CM. COR: BRANCA OU BEGE. CAPA: REMOVÍVEL. ESPUMA: TERMO SENSÍVEL. QUE SEJA POSSÍVEL HIGIENIZAR SEM DANIFICAR. | UNIDADE | 100 | 1 | 0.75%