## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA DIAGNÓSTICO DE IMAGEM
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA DIAGNÓSTICO DE IMAGEM
|  | Período: | 2026
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador
GRUPO I
1 | 603047 |  |  | Agulha automática de biópsia core 14 G x 100 a 130 mm, uso em pistola especificada em edital (PALIUM - MDL). Aplicação: biópsia mamária. Cânula em aço inoxidável, ponta cortante e Ecogênica. estéril, uso único. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa | Unidade | 300
2 | 603055 |  |  | Agulha de corte automático para biópsia, 18 G x 25 cm - descartável, estéril, mandril com gaveta de 19 mm para retirada de amostras, aço inoxidável, com protetor, estéril, cânula centimetrada com marcação ecogênica de um em um centímetro e ponta ecogênica para melhor visualização pela ultrassonografia. Compatível com instrumento automático de biópsia (PALIUM -MDL). Gaveta invertida para próstata. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 400
ITENS DIVERSOS
3 | 603043 | EBS04908 | 8899 | Agulha (cânula) para biópsia de tecidos moles tipo TRUCUT 16 g x 160 mm - descartável, mandril com gaveta para armazenamento do fragmento (guilhotina), semiautomática, com introdutor coaxial, aço inoxidável, com protetor, estéril, com duas opções de disparo, cânula centimetrada com marcação ecogênica de um em um centímetro e ponta ecogênica. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 70
4 | 604145 | EBS05068 | 21681 | Agulha 20G X 10cm para a marcação pré-cirúrgica de nódulos não palpáveis de mama, composto por fio rígido com gancho na extremidade para melhor fixação e prevenção a migração do fio, com reforço próximo a extremidade do eixo. Marcação com indicação que o anzol desacoplou por completo. Canhão de boca larga para fácil introdução do fio. Agulha que permita a injeção de contraste ou aspiração de fluidos. Cânula em aço inoxidável. | Unidade | 400
5 | 603059 |  |  | Agulha de biópsia, aplicação tecidos moles 12 G x 10 cm, uso em pistola especificada em edital (BARD MAGNUM). Aplicação: biópsia mamária. Cânula em aço inoxidável, ponta cortante e Ecogênica, componente gaveta de amostra de 09 a 19 mm, componente i p/ disparo automático, estéril, uso único. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa | Unidade | 360
6 | 603048 |  |  | Agulha de biópsia, aplicação tecidos moles 14 G x 13 cm, uso em pistola especificada em edital (BARD MAGNUM). Aplicação: biópsia mamária. Cânula em aço inoxidável, ponta cortante e Ecogênica, componente gaveta de amostra de 09 a 19 mm, componente i p/ disparo automático, estéril, uso único. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa | Unidade | 150
7 | 610820 |  |  | Agulha para biópsia de tecidos moles 16 G x 15 cm - descartável, aço inoxidável, com disparo semiautomático e introdutor coaxial compatível. agulha centimetrada e radiopaca. Introdutor em aço inoxidável, com delimitador de profundidade. Possuir corte preciso, empunhadura ergonômica. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação conforme legislação vigente. Possuir registro Anvisa. | Unidade | 60
8 | 603038 |  |  | Agulha para biópsia de tecidos moles 16 G x 20 cm - descartável, aço inoxidável, com disparo semiautomático e introdutor coaxial compatível. agulha centimetrada e radiopaca. Introdutor em aço inoxidável, com delimitador de profundidade. Possuir corte preciso, empunhadura ergonômica. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação conforme legislação vigente. Possuir registro Anvisa. | Unidade | 100
9 | 603044 | EBS05064 |  | Agulha para biópsia de tecidos moles 18 G x 10 cm - descartável, aço inoxidável, com disparo semiautomático e introdutor coaxial compatível. agulha centimetrada e radiopaca. Introdutor em aço inoxidável, com delimitador de profundidade. Possuir corte preciso, empunhadura ergonômica. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação conforme legislação vigente. Possuir registro Anvisa. | Unidade | 80
10 | 611211 | EBS01229 | 402007 | Agulha para biópsia de tecidos moles 18 G x 15 cm - descartável, aço inoxidável, com disparo semiautomático e introdutor coaxial compatível. agulha centimetrada e radiopaca. introdutor em aço inoxidável, com delimitador de profundidade. possuir corte preciso, empunhadura ergonômica. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação conforme legislação vigente. Possuir registro Anvisa. | Unidade | 300
11 | 604168 | EBS05141 | 402008/401319 | Agulha para biópsia de tecidos moles 18 G x 20 cm - descartável, aço inoxidável, com disparo semiautomático e introdutor coaxial compatível. agulha centimetrada e radiopaca. Introdutor em aço inoxidável, com delimitador de profundidade. Possuir corte preciso, empunhadura ergonômica. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação conforme legislação vigente. Possuir registro Anvisa. | Unidade | 300
12 | 603024 | EBS01239 |  | Agulha tipo CHIBA, calibre 18 G x 15 cm, material em aço inoxidável, com ponta ecogênica para a melhor visualização ultrassonográfica. Descartável, estéril. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. | Unidade | 20
13 | 603025 | EBS02124 |  | Agulha tipo CHIBA, calibre 18 G X 20 cm, material em aço inoxidável, com ponta ecogênica para a melhor visualização ultrassonográfica. Descartável, estéril. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. | Unidade | 50
14 | 475757 | EBS14018 |  | Avental plumbífero/capote de chumbo, tamanho adulto, PROTEÇÃO FRENTE E COSTAS, COM EQUIVALÊNCIA DE CHUMBO DE 0,50 mmPb NA FRENTE E COSTAS, deve envolver o corpo inteiro, sendo uma peça só, EM BORRACHA COM TUNGSTÊNIO, para proteção radiológica, ajustável, impermeável. Embalagem adequada ao produto e segura, com rótulo que atenda a RDC 185 de 22 de outubro de 2001/Anvisa. Possuir registro na Anvisa. Possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). | Unidade | 6
15 | 475749 |  |  | Avental plumbífero/capote de chumbo, tamanho adulto, PROTEÇÃO FRENTE E OMBRO, COM EQUIVALÊNCIA DE CHUMBO DE 0,50 mmPb NA FRENTE E 0,25 mmPb NO OMBRO, deve envolver o corpo inteiro, sendo uma peça só, EM BORRACHA COM TUNGSTÊNIO, para proteção radiológica, ajustável, impermeável. Embalagem adequada ao produto e segura, com rótulo que atenda a RDC 185 de 22 de outubro de 2001/Anvisa. Possuir registro na Anvisa. Possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). | Unidade | 30
16 | 378053 |  |  | Cânula retal em tubo de PVC atóxico, para duplo contraste, contendo pêra plástica para uso com a cânula de 3 vias. Especificação complementar: Utilizado para duplo contraste no exame clister opaco. | Unidade | 30
17 | 625223 |  |  | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança . Tamanho 14 g com comprimento de 2", mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo ; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | Unidade | 300
18 | 460347 |  |  | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança . Tamanho 16 g com comprimento de 2", mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo ; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | Unidade | 500
19 | 629679 |  |  | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança . Tamanho 22 g com comprimento de 2", mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo ; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | Unidade | 1000
20 | 441271 |  |  | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança . Tamanho 24 g com comprimento de 2", mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo ; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | Unidade | 1000
21 | 468315 | EBS09648 |  | Conector espiralado para para injeção de meios de contraste acima de 150 cm, conectores fêmea uma extremidade e macho na outra com tampa protetora, suporta pressão de até 300 PSI. Estéril, transparente, apirógeno, atóxicoe flexível. Isento de látex. | Unidade | 500
22 | 604145 |  |  | Dispositivo, clip marcador tecidual mamário, com agulha introdutora 15g a 17g, biselada cerca de 10cm a 12cm, titânio e/ou biodour, tipo laço e/ou mola, com polímero para visão permanente por ultrassom, mamografia e ressonância magnética, manopla c/ botões de liberação lateral e traseiro, uso descartável e estéril. | Unidade | 360
23 | 461248 | EBS00558 | 400775 | Eletrodo para monitorização cardíaca, descartável com pino de carbono para uso em exame de ressônancia magnética, adulto. Hipoalergênico, impermeável; com superfície auto-colante de espuma de polietileno ou rayon de viscose; com pino totalmente em carbono, possibilitando a utilização em exames de imagens e proporcionando alta condutividade dos impulsos elétricos; dispositivo de conexão universal; gel condutor sólido; com boa aderência, resistente a sudorese e ao esforço de estresse físico; termossensível, que suporte permanência de 24 horas. Isento de látex | Unidade | 1500
24 | 461248 | EBS00559 |  | Eletrodo para monitorização cardíaca, descartável com pino de carbono para uso em exame de ressônancia magnética, pediátrico e neonatal. Hipoalergênico, impermeável; com superfície auto-colante de espuma de polietileno ou rayon de viscose; com pino totalmente em carbono, possibilitando a utilização em exames de imagens e proporcionando alta condutividade dos impulsos elétricos; dispositivo de conexão universal; gel condutor sólido; com boa aderência, resistente a sudorese e ao esforço de estresse físico; termossensível, que suporte permanência de 24 horas. | Unidade | 500
25 | 455795 455798 |  |  | Equipo Gravitacional macrogotas para administração de soluções parenterais. Com entrada de ar com filtro, sem injetor lateral, com filtro, ponta perfurante bifacetado com tampa de proteção, câmara de gotejamento flexível e transparente, com tubo de extensão em PVC transparente e flexível, com comprimento maior que 1,5 m, com pinça rolete que não apresente excessiva resistência permitindo o controle de infusão de pequenos volumes e para fechamento, conector de plástico tipo luer lock, com tampa de proteção. Informações adicionais: câmara de macrogotas flexível liberando 20 gotas/ml com filtro de 15 micra para fluído e filtro bacteriano para ar e conector macho com protetor que permita a retirada do ar de forma asséptica, sem a retirada da tampa protetora. Material atóxico, apirogênico, biocompatível, estéril e de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. | Unidade | 600
26 | 458076 |  | 20018 | Extensor infusão vascular de 15 a 20cm de comprimentopara para bomba injetora contraste, com válvula antirefluxo em uma das extremidades e via de acesso lateral luer lock, estéril, uso único, descartável suporta pressão de até 300 PSI, confeccionado em PVC, isento de látex, flexível, transparente. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. | Unidade | 8000
27 | 458081 |  |  | Extensor infusão vascular para bomba injetora contraste, uma via, 250 CM, luer Lock, valvulado, pressão Máxima até cerca de 300 PSI. Válvula Antirrefluxo, uso único, estéril, compatível com Bomba injetora de Contraste Bayer Medrad Stellant CT. | Unidade | 500
28 | 439649 |  | 403264 | Extensor medindo 150 a 180cm de comprimento, com válvulas antirreflUxo para pressão até 300PSI, para transferência e injeção de contraste radiológico e solução fisiológica, em injetoras de duas seringas de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética. Especificação complementar: Sistema multipaciente com instrução de uso descrito na embalagem de 8h a 24h. | Unidade | 1000
29 | 457054 |  |  | Guia (Marcador De Biópsia Tecidual) para agulha de core biópsia de 12g, uso único e estéril. Especificação complementar: compatível com mamógrafo com estereotaxia Fuji modelo Amulet | Unidade | 400
30 | 604145 |  |  | Guia (Marcador De Biópsia Tecidual) para agulha de core biópsia de 18g, uso único e estéril. Especificação complementar: compatível com mamógrafo com estereotaxia Fuji modelo Amulet | Unidade | 50
31 | 604144 |  |  | Guia (Marcador De Biópsia Tecidual) para agulha de core biópsia de 20g, uso único e estéril. Especificação complementar: compatível com mamógrafo com estereotaxia Fuji modelo Amulet | Unidade | 50
32 | 359485 321900 |  |  | Protetor auditivo descartável; com espuma moldável ao ouvido; indicados para proteção auditiva em locais com excesso de ruído; para utilização no ambiente do equipamento de ressonância magnética, sem partes metálicas ou ferromagnéticas. | Unidade | 500
33 | 617338 |  |  | Seringa Para Bomba Injetora Contraste 200 ml, com conector espiralado e tubo de enchimento rápido, sem agulha. em polipropileno transparente e incolor. Material atóxico, apirogênico, biocompatível, estéril e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto deve ser compatível com Bomba injetora de Contraste Bayer Medrad Stellant CT | Unidade | 700
34 | 617338 | EBS05012 | 14792 | Seringa para bomba injetora de contraste 150 ml, com tubo para preenchimento próprio, isento de látex, sem agulha. em polipropileno transparente e incolor. material deve ser atóxico, apirogênico, biocompatível, estéril e de uso único. embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. deve ser compativel modelo Angiomat illumena. | Unidade | 250
35 | 617338 | EBS05012 | 13995 | Seringa para bomba injetora de contraste 150 ml, com tubo para preenchimento próprio, isento de látex, sem agulha. em polipropileno transparente e incolor. material deve ser atóxico, apirogênico, biocompatível, estéril e de uso único. embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. deve ser compatível com modelo Medrad Espectros Solaris | Unidade | 100
36 | 439649 | EBS05011 | 403273 | Seringa para bomba injetora de contraste 200 ml, com conector espiralado e tubo de enchimento rápido, sem agulha. em polipropileno transparente e incolor. material deve ser atóxico, apirogênico, biocompatível, estéril e de uso único, embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto deve ser compatível com modelo Vistron | Unidade | 50
37 | 439649 | EBS05011 | 20068 | Seringa para bomba injetora de contraste 200 ml, com conector espiralado e tubo de enchimento rápido, sem agulha. em polipropileno transparente e incolor. material deve ser atóxico, apirogênico, biocompatível, estéril e de uso único. embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. deve ser compatível com modelo Accutron CT-D | Unidade | 100