## MODELO
Dados da Licitação
Proc. Licitatório |  | Modalidade | Julgamento |  |  | Data do Edital |  | Data da Realização |  | Registro de Preço
000039/26 |  | PREGÃO ELETRÔNICO | Menor Preco Global |  |  | 10/03/2026 |  | 29/04/2026 |  | Não
Objeto: |  | Contratação de empresa especializada para a execução integrada de serviços de engenharia voltados à perfuração, e implantação de poços tubulares profundos (poços artesianos e semiartesianos), compreendendo a elaboração dos projetos básico e executivo, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, insumos e mão de obra especializada, a execução das intervenções civis, mecânicas e eletromecânicas, a realização de testes de bombeamento, procedimentos de limpeza, desinfecção e desenvolvimento dos poços, a execução de análises físico-químicas e microbiológicas da água, bem como a obtenção do licenciamento ambiental e a entrega do sistema em plenas condições operacionais, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Dados do Fornecedor
Nome/Razão Social:
Endereço:
Complemento: |  |  | CEP: |  |  |  | Cidade: |  |  | Estado:
CPF/CNPJ: |  |  |  |  | Inscrição Estadual:
Banco: |  |  | Agência: |  |  |  | Conta:
Telefone: |  |  | Fax: |  |  |  | Contato:
Email:
Dados da Proposta Global Por Lote
Item | Código | Descrição do Produto/Serviço |  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário |  |  | Valor Total
Lote: | 00000001 - Perfuração de Poços | [7 empty] | 0
1 | 387.053.004 | PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  | UN | 2 |  |  |  | 0
2 | 010.124.091 | SERVICO DE ESTUDO DE PERFURACAO DE POCO |  | UN | 2 |  |  |  | 0
3 | 387.053.009 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) |  | M2 | 2,44 |  |  |  | 0
4 | 387.053.010 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO |  | M2 | 1,04 |  |  |  | 0
5 | 387.053.011 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SAPATA EM PVC |  | UN | 6 |  |  |  | 0
6 | 387.053.012 | LIMPEZA, DESINFECÇAO E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR ATE 100 CFM/175 PSI |  | UN | 12 |  |  |  | 0
7 | 387.053.013 | TESTE COM BOMBA SUBMERSA DE 10 CV |  | UN | 48 |  |  |  | 0
8 | 387.053.014 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA TAMPA EM FERRO GALVANIZADO PARA A BOCA DO POÇO |  | UN | 2 |  |  |  | 0
9 | 387.053.015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EDUTOR DE UPVC COM LUVA E ROSCA COM DIAMETROS DE 1.5” – 6 M |  | UN | 45 |  |  |  | 0
10 | 387.053.016 | ADAPTADOR INFERIOR AÇO INOX 1,5 ” |  | UN | 2 |  |  |  | 0
11 | 387.053.017 | ADAPTADOR INFERIOR AÇO INOX 1,5 ”- |  | UN | 2 |  |  |  | 0
12 | 387.053.018 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. |  | M3 | 1,44 |  |  |  | 0
13 | 387.053.019 | REATERRO MANUAL DE VALAS |  | M3 | 1,4 |  |  |  | 0
14 | 387.053.020 | VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO |  | UN | 2 |  |  |  | 0
15 | 387.053.021 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO |  | UN | 4 |  |  |  | 0
16 | 387.053.022 | ANALISE FISICO/QUIMICA E DE MICROORGANISMOS NOCIVOS AO SER HUMANO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 518 DE 25/03/2004 DO MINISTERIO DA SAUDE, INCLUSIVE COLETA DAS AMOSTRAS |  | UN | 2 |  |  |  | 0
17 | 387.053.023 | PERFURAÇAO COM 12” DE DIAMETRO EM SEDIMENTOS, INCLUSIVE TRASNPORTE DE EQUIPAMENTOS DE PREFURAÇAO |  | M | 320 |  |  |  | 0
18 | 387.053.024 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO STANDART, EM PVC, COM DIAMETRO DE 6” PARA REVESTIMENTO GEOMECANICO |  | M | 264 |  |  |  | 0
19 | 387.053.025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FILTRO GEOMECANICO, STANDART, EM PVC, COM DIAMETRO DE 6” |  | M | 56 |  |  |  | 0
20 | 387.053.026 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PRE-FILTRO EM SEIXOS DE QUARTZO SELECIONADOS COM DIAMETRO DE 1 A 2 MM |  | M3 | 24 |  |  |  | 0
21 | 387.053.027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CENTRALIZADORES DE COLUNA |  | UN | 16 |  |  |  | 0
22 | 387.053.028 | FLUIDO DE PERFURAÇAO – BENTONITA |  | KG | 1500 |  |  |  | 0
23 | 387.053.029 | CARBOXIMETILCELULOSE – CMC |  | KG | 300 |  |  |  | 0
24 | 387.053.030 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFASICA COM POTENCIA DE 10 CV E TENSAO CONFORME ENTRADA DE ENERGIA INSTALADA |  | UN | 2 |  |  |  | 0
25 | 387.053.031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CABO ELETRICO DE COBRE 3X16 MM |  | M | 300 |  |  |  | 0
26 | 387.053.032 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE ELETRODUTO RIGIDO 1” E CONEXOES |  | M | 30 |  |  |  | 0
27 | 387.053.033 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE QUADRO DE COMANDO COM DISPOSITIVO DE PROTEÇAO ELETROMAGNETICO PARA MOTOBOMBA DE 10 CV, SURTOS E DESLIGAMENTO DA BOMBA QUANDO TRABALHAR NO SECO |  | UN | 2 |  |  |  | 0
28 | 387.053.034 | FORNECIMENTO DE TUBO PUC PBAGEI – DN 50/DE60 CLASSE 15 – 2” (6METROS) |  | UN | 340 |  |  |  | 0
29 | 387.053.035 | VALVULA DE RETENÇAO 2” |  | UN | 2 |  |  |  | 0
Valor total proposto