## CURVA ABC
Curva ABC
Objeto: | REFORMA DA PRAÇA AGENOR CARRILHO
Município: | Miranda/MS
Local: | RUA 13 DE JUNHO, N. 34
BDI: | SEM DESON. (22,22%),Material (15,27%)
Prazo exec.: | 540 dias
Sist./Ref.: | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (jan/2025), SINAPI sem Desoneração (jan/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (jan/2025)
Serviços ligados diretamente ao orçamento
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço Unitário | Total Custo Unitário | Total Preço Unitário | Porcentagem | Porcentagem Acumulada
21E0410031 | Assentamento com Reaproveitamento de 30% de Pedra Portuguesa Existente - Assentado Sobre Argamassa Seca de Cimento e Areia, Traço 1:3, Rejuntado com Cimento Comum [REF. SINAPI 101090] | m² | 3190.65 | 181.94 | 222.36 | 580506.86 | 709472.93 | 23.36% | 23.36%
12E0470046 | Fornecimento de Equipamentos e Instalação para Restauração da Fonte Luminosa | un | 1 | 211744 | 244077.3 | 211744 | 244077.3 | 8.036% | 31.4%
88788 | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 2,5 x 2,5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. Af_02/2023 | m² | 299.76 | 380.25 | 464.74 | 113983.74 | 139310.45 | 4.587% | 35.98%
12E0410031 | Poste de Aço Cônico Contínuo Reto, 4 Pétalas, LED 4x100w, Altura 9m | un | 23 | 4727.51 | 5777.96 | 108732.73 | 132893.08 | 4.376% | 40.36%
90780 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 2880 | 32.04 | 39.15 | 92275.2 | 112752 | 3.712% | 44.07%
0901000135 | Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, com ligação soldadas, inclusos perfis metálicos, chapa metálicas, mão de obra e transporte com guindalto - fornecimento e instalação | kg | 3809.05 | 23.85 | 29.14 | 90845.84 | 110995.7 | 3.655% | 47.73%
20E0410140 | Instalação, Fornecimento e Transporte de Fachada em Chapa ACM, com Espessura de 3mm Conforme Projeto Arquitetônico | m² | 76.37 | 864.03 | 1056.01 | 65985.97 | 80647.48 | 2.655% | 50.38%
0101001131 | Tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado, esp=0,50mm, estrutura em madeira não aparelhada (reaproveitamento da telha de 3x), incluso pintura latex externamente | m² | 817.6 | 75.12 | 91.81 | 61418.11 | 75063.85 | 2.472% | 52.85%
1101004202 | Guarda Corpo em aço inox 304 polido, tubo (pés e barra superior) de 2" e fechamento em tubo de 1/2" a cada 10cm - fornecimento e instalação | m² | 85.84 | 700 | 855.54 | 60088 | 73439.55 | 2.418% | 55.27%
95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³.km | 22623.36 | 2.46 | 3 | 55653.46 | 67870.08 | 2.235% | 57.51%
97635 | Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de forma manual, com reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 3331.52 | 15.8 | 19.31 | 52638.01 | 64331.65 | 2.118% | 59.62%
20E0410131 | Areia Fina Clara, para Quadras e Playground, Inclusive Transporte, Carga, Descarga e Espalhamento - E= 0,45cm | m² | 404.33 | 108.05 | 132.05 | 43687.85 | 53391.77 | 1.758% | 61.38%
95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³.km | 53131.21 | 0.77 | 0.94 | 40911.03 | 49943.33 | 1.644% | 63.03%
12E0470044 | Conjunto de Conectores, Hastes, Cabos e Parafusos para Equipamentos Elétricos de Fonte Ornamental - Fornecimento | un | 1 | 28472.74 | 34799.38 | 28472.74 | 34799.38 | 1.146% | 64.17%
90777 | Engenheiro Civil de obra júnior com encargos complementares | h | 216 | 125.79 | 153.74 | 27170.64 | 33207.84 | 1.093% | 65.26%
12E0410030 | Luminária Dupla Globo LED 2X70w em Poste H=2,00m (Luminária: MOD. SBD 216-GL), (Poste: SBP-852B/1-20G) | un | 18 | 1350.45 | 1650.51 | 24308.1 | 29709.18 | 0.9782% | 66.24%
13E0440020 | Fornecimento de Tubos e Conexões para Fonte Interativa | un | 1 | 22276.26 | 27226.04 | 22276.26 | 27226.04 | 0.8964% | 67.14%
21E0410033 | Pedra Dolomita Nº 3, Tamanho de 4 a 6cm - Fornecimento e Colocação | Kg | 11320 | 1.79 | 2.18 | 20262.8 | 24677.6 | 0.8125% | 67.95%
103330 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | m² | 221.61 | 82.12 | 100.36 | 18198.61 | 22240.77 | 0.7323% | 68.68%
103946 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024 | m² | 1401.59 | 12.95 | 15.82 | 18150.59 | 22173.15 | 0.7301% | 69.41%
0201002161 | Locação de caçamba (4m³) (7 dias) | un | 48 | 350 | 427.77 | 16800 | 20532.96 | 0.6761% | 70.09%
11E0440027 | Janela Maxim-ar em Alumínio com Acabamento Anodizado Fosco na Cor Preta/Branca, com Contramarco, Inclusive Vidro E=6mm - Fornecimento e Instalação | m² | 9.56 | 1737.55 | 2123.63 | 16610.97 | 20301.89 | 0.6684% | 70.76%
20E0410130 | Letreiro em ACM, Conforme Projeto Arquitetônico | un | 1 | 16417.06 | 20064.93 | 16417.06 | 20064.93 | 0.6606% | 71.42%
92990 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 190.12 | 81.21 | 99.25 | 15439.64 | 18869.41 | 0.6213% | 72.04%
20E0410129 | Reforma em Banco de Concreto, com Pintura | m | 90 | 163.12 | 199.36 | 14680.8 | 17942.4 | 0.5908% | 72.63%
01EMT10117 | Parquinho com Diversos Brinquedos Inclusive Escorregador | un | 1 | 14611.22 | 17857.83 | 14611.22 | 17857.83 | 0.588% | 73.22%
20E0410138 | Mesa de Jogos com 4 Bancos, Tampo de Mesa em Marmorite Armado , na Cor Natural, Tendo no Centro Tabuleiro de Xadrez em Marmorite nas Cores Branca e Preta, Pés(Mesa e Bancos) de Concreto Armado - Fornecimento e Colocação [REF. EMOP - 09.014.0015-0] | un | 6 | 2432.68 | 2973.22 | 14596.08 | 17839.32 | 0.5874% | 73.81%
95305 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 | m² | 1115.11 | 13.07 | 15.97 | 14574.48 | 17808.29 | 0.5863% | 74.39%
87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af_08/2022 | m² | 266.32 | 52.78 | 64.5 | 14056.36 | 17177.64 | 0.5656% | 74.96%
100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 1508.22 | 8.95 | 10.93 | 13498.56 | 16484.84 | 0.5428% | 75.5%
94216 | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m² | 65.06 | 201.8 | 246.63 | 13129.1 | 16045.74 | 0.5283% | 76.03%
103261 | Ar condicionado split inverter, piso teto, 36000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pse | un | 1 | 13037.54 | 15934.48 | 13037.54 | 15934.48 | 0.5247% | 76.55%
98509 | Plantio de arbusto ou cerca viva. Af_07/2024 | un | 295 | 43.6 | 53.28 | 12862 | 15717.6 | 0.5175% | 77.07%
17E0410035 | Revestimento Cerâmico para Paredes Internas com Placas Tipo Porcelanato de Dimensões 60X60 cm Aplicadas na Altura Interna das Paredes [REF. SINAPI 104612] | m² | 110.99 | 109.87 | 134.28 | 12194.47 | 14903.73 | 0.4907% | 77.56%
1701000117 | Regularização de base para revestimento de piso paviflex, granilite ou cerâmica, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na(s) espessura(s):- 3 cm | m² | 343.09 | 35.42 | 43.29 | 12152.24 | 14852.36 | 0.489% | 78.05%
1201009018 | Entrada de serviço, em baixa tensão, com caixa de medição instalada em mureta de alvenaria (1 1/2 vez), medindo (1,20 x 2,10)m, conforme padrão Energisa, na(s) especificação(ões):- Trifásico de 52,24 a 75,0 KW | un | 1 | 11645.68 | 14233.35 | 11645.68 | 14233.35 | 0.4686% | 78.52%
2201000010 | Limpeza final da obra | m² | 3258.47 | 3.56 | 4.35 | 11600.15 | 14174.34 | 0.4667% | 78.99%
103314 | Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. Af_11/2021 | m² | 42.3 | 265.31 | 324.26 | 11222.61 | 13716.19 | 0.4516% | 79.44%
98520 | Aplicação de adubo em solo. Af_07/2024 | m² | 1401.59 | 7.94 | 9.7 | 11128.62 | 13595.42 | 0.4476% | 79.89%
20E0410128 | Gradil em Metalon, H=1,000m, Inclusive Chumbamento em Mureta Existente, Pintura em Fundo Anticorrosivo (2 Demãos) e Esmalte em 2 Demãos | m² | 32.2 | 344.2 | 420.68 | 11083.24 | 13545.89 | 0.446% | 80.33%
94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022 | m³ | 14.78 | 746.58 | 912.47 | 11034.45 | 13486.3 | 0.444% | 80.78%
91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 1548.03 | 6.83 | 8.34 | 10573.04 | 12910.56 | 0.4251% | 81.2%
97083 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021 | m² | 3280.94 | 3.17 | 3.87 | 10400.57 | 12697.23 | 0.4181% | 81.62%
95877 | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³.km | 5360.29 | 1.88 | 2.29 | 10077.34 | 12275.06 | 0.4042% | 82.02%
97886 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020 | un | 57 | 160.28 | 195.89 | 9135.96 | 11165.73 | 0.3676% | 82.39%
01EMT10116 | Parquinho de Madeira com Diversos Brinquedos | un | 1 | 9033.36 | 11040.57 | 9033.36 | 11040.57 | 0.3635% | 82.75%
97668 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 682.86 | 12.75 | 15.58 | 8706.46 | 10638.94 | 0.3503% | 83.11%
94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 16.75 | 493.12 | 602.69 | 8259.76 | 10095.01 | 0.3324% | 83.44%
101166 | Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020 | m³ | 11.5 | 667.9 | 816.3 | 7680.85 | 9387.45 | 0.3091% | 83.75%
0101001161 | Execução de sanitario e vestiario em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario | m² | 8 | 938.82 | 1147.42 | 7510.56 | 9179.36 | 0.3022% | 84.05%
0701000109 | Impermeabilização com revestimento semi-flexível viaplus 1000, Viapol ou similar, consumo de 2kg/m2 | m² | 343.09 | 21.86 | 26.71 | 7499.94 | 9163.92 | 0.3017% | 84.35%
102253 | Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. Af_01/2021 | m² | 8.2 | 903.09 | 1103.75 | 7405.33 | 9050.75 | 0.298% | 84.65%
20E0410139 | Instalação de Letreiro em Aço Inox, Chapa N. 22, Recortado, H=30cm, por Letra - Fornecimento e Instalação | un | 29 | 248.68 | 303.93 | 7211.72 | 8813.97 | 0.2902% | 84.94%
94994 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_08/2022 | m² | 70.7 | 95.39 | 116.58 | 6744.07 | 8242.2 | 0.2714% | 85.21%
101965 | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020 | m | 36.55 | 177.25 | 216.63 | 6478.48 | 7917.82 | 0.2607% | 85.47%
0101001141 | Execução de escritório em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario e equipamentos | m² | 6 | 1035.15 | 1265.16 | 6210.9 | 7590.96 | 0.2499% | 85.72%
20E0410136 | Restauração Completa de Gradil Metálico Existente Instalado Sobre Mureta de Alvenaria, com Lixamento, Pintura, Retirada e Restauração de Trechos Danificados - Fornecimento e Execução | m² | 61.35 | 100.9 | 123.31 | 6190.21 | 7565.06 | 0.2491% | 85.97%
0101001247 | Baia de residuos para entulho com 4 compartimentos: classe A e B (recicláveis), classe C (não recicláveis) e classe D (perigosos), descoberta, revestimento no piso da baia classe D, paredes em telha de aço zincado onduladas com h=1,10m, piso em terreno natural fortemente apiloado, pilarete em eucalipto tratado diâmetro de 15cm, conforme detalhe de projeto | m² | 16 | 385.95 | 471.7 | 6175.2 | 7547.2 | 0.2485% | 86.22%
100575 | Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_09/2024 | m² | 3280.94 | 1.87 | 2.28 | 6135.35 | 7480.54 | 0.2463% | 86.46%
1101004220 | Corrimão duplo central em aço INOX 304 polido, com alturas de H=0,70 e H=0,92 em tubo de 1.1/2", fixados em pilaretes com tubo de 2", em ambos os lados - fornecimento e instalação | m | 8 | 730 | 892.2 | 5840 | 7137.6 | 0.235% | 86.7%
100899 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado manualmente (exclusive mobilização e desmobilização). Af_01/2020_pa | m | 66 | 88.29 | 107.9 | 5827.14 | 7121.4 | 0.2345% | 86.93%
89512 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 | m | 111.73 | 50.29 | 61.46 | 5618.9 | 6866.91 | 0.2261% | 87.16%
91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 584.01 | 9.58 | 11.7 | 5594.81 | 6832.91 | 0.225% | 87.39%
102494 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. Af_05/2021 | m² | 86.7 | 61.67 | 75.37 | 5346.78 | 6534.57 | 0.2152% | 87.6%
20E0410134 | Instalação de Gaiola Labirinto Metálica em Tubos de Aço Carbono, Instalada Sobre Piso de Concreto Existente | un | 2 | 2569.93 | 3140.96 | 5139.86 | 6281.92 | 0.2068% | 87.81%
88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 | m² | 1347.63 | 3.61 | 4.41 | 4864.94 | 5943.03 | 0.1957% | 88%
98054 | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 6245,8 l (para 32 contribuintes). Af_12/2020_pa | un | 1 | 4798.89 | 5865.2 | 4798.89 | 5865.2 | 0.1931% | 88.2%
98535 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. Af_03/2024 | un | 7 | 665.13 | 812.92 | 4655.91 | 5690.44 | 0.1874% | 88.38%
94263 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_01/2024 | m | 131.03 | 35.07 | 42.86 | 4595.22 | 5615.93 | 0.1849% | 88.57%
104951 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024 | m² | 142.67 | 32.05 | 39.17 | 4572.57 | 5588.38 | 0.184% | 88.75%
2001003023 | Bancada de granito cinza Andorinha, Corumbá e outro equivalentes, acabamento simples, frontão com 10cm, incluso Mão Francesa | m² | 5.51 | 813.74 | 994.55 | 4483.7 | 5479.96 | 0.1804% | 88.93%
90845 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 3 | 1435.44 | 1754.39 | 4306.32 | 5263.17 | 0.1733% | 89.11%
102688 | Dreno espinha de peixe (seção 0,40 x 0,40 m), com tubo de pead corrugado perfurado, dn 100 mm, enchimento com areia, inclusive conexões. Af_07/2021 | m | 106.57 | 40.09 | 48.99 | 4272.39 | 5220.86 | 0.1719% | 89.28%
0201001024 | Demolição manual de piso cimentado, inclusive lastro de concreto | m² | 139.16 | 30.3 | 37.03 | 4216.54 | 5153.09 | 0.1697% | 89.45%
92443 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. Af_09/2020 | m² | 70.56 | 59.23 | 72.39 | 4179.26 | 5107.83 | 0.1682% | 89.62%
20E0410142 | Madeira Plástica, Cor Ipê, Estilo Ripado Horizontal E=5cm, com Espaçamento de 10cm Entre as Linhas, Instalada até a Altura de 1,90m do Piso - Fornecimento e Instalação | m | 15.58 | 267.8 | 327.3 | 4172.32 | 5099.33 | 0.1679% | 89.78%
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 14.2 | 280.85 | 343.25 | 3988.07 | 4874.12 | 0.1605% | 89.94%
92479 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. Af_09/2020 | m² | 59.7 | 66.76 | 81.59 | 3985.57 | 4870.91 | 0.1604% | 90.1%
0101001146 | Execução de almoxarifado em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario e equipamentos | m² | 6 | 658.1 | 804.32 | 3948.6 | 4825.92 | 0.1589% | 90.26%
91341 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | m² | 5.12 | 764.74 | 934.66 | 3915.46 | 4785.45 | 0.1576% | 90.42%
99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024 | m | 64.92 | 60.12 | 73.47 | 3902.99 | 4769.67 | 0.157% | 90.58%
97902 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020 | un | 7 | 548.23 | 670.04 | 3837.61 | 4690.28 | 0.1544% | 90.73%
92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 285.3 | 13.31 | 16.26 | 3797.34 | 4638.96 | 0.1527% | 90.89%
13E0440019 | Estrutura de Madeira para Apoio de Caixa D'Água Apoiada em Laje até 500l [REF. SINAPI 98461] | un | 3 | 1230.63 | 1504.07 | 3691.89 | 4512.21 | 0.1486% | 91.03%
103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps | m² | 8 | 455.3 | 556.46 | 3642.4 | 4451.68 | 0.1466% | 91.18%
92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 242.7 | 14.63 | 17.88 | 3550.7 | 4339.45 | 0.1429% | 91.32%
100758 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020 | m² | 73.52 | 47.64 | 58.22 | 3502.49 | 4280.32 | 0.1409% | 91.46%
87262 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². Af_02/2023_pe | m² | 27.57 | 127.02 | 155.24 | 3501.94 | 4279.96 | 0.1409% | 91.6%
92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 278.7 | 11.94 | 14.59 | 3327.67 | 4066.22 | 0.1339% | 91.74%
91935 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 127.14 | 26.11 | 31.91 | 3319.62 | 4057.03 | 0.1336% | 91.87%
92580 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² | 65.06 | 50.98 | 62.3 | 3316.75 | 4053.23 | 0.1335% | 92.01%
0101003100 | Instalações provisórias de luz e força para obras de porte pequeno | un | 1 | 3308.67 | 4043.85 | 3308.67 | 4043.85 | 0.1331% | 92.14%
1101002010 | Porta em chapa vincada - 1 folha, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (Esq.) | m² | 4.48 | 731.63 | 894.19 | 3277.7 | 4005.96 | 0.1319% | 92.27%
1501000100 | Chapisco para paredes externas e internas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 443.24 | 7.3 | 8.92 | 3235.65 | 3953.69 | 0.1302% | 92.4%
87549 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. Af_03/2024 | m² | 132.92 | 23.97 | 29.29 | 3186.09 | 3893.21 | 0.1282% | 92.53%
98062 | Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5 contribuintes). Af_12/2020_pa | un | 1 | 3163.82 | 3866.82 | 3163.82 | 3866.82 | 0.1273% | 92.66%
02E0410059 | Retirada de Grades de Ferro, Guarda-Corpo e Corrimão [REF. SBC 022194] | m² | 42.5 | 73.84 | 90.24 | 3138.2 | 3835.2 | 0.1263% | 92.78%
95241 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_01/2024 | m² | 89.3 | 34.71 | 42.42 | 3099.6 | 3788.09 | 0.1247% | 92.91%
88497 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 172.94 | 17.79 | 21.74 | 3076.6 | 3759.7 | 0.1238% | 93.03%
90846 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 2 | 1521.87 | 1860.02 | 3043.74 | 3720.04 | 0.1225% | 93.15%
0401002000 | Aterro mecanizado de solo, com aquisição de terra, incluso compactação com rolo compactador de pneus | m³ | 36.12 | 84.17 | 102.87 | 3040.22 | 3715.66 | 0.1223% | 93.28%
1401000108 | Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros até 4" | m | 529.12 | 5.66 | 6.91 | 2994.81 | 3656.21 | 0.1204% | 93.4%
20E0410125 | Bomba 1CV para Sistemas de Piscina, Inclusive Filtro, para até 113.000 Litros | un | 1 | 2981.54 | 3644.03 | 2981.54 | 3644.03 | 0.12% | 93.52%
1301001070 | Reaterro (manual) de valas | m | 529.12 | 5.53 | 6.75 | 2926.03 | 3571.55 | 0.1176% | 93.63%
91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 170.3 | 16.61 | 20.3 | 2828.68 | 3457.08 | 0.1138% | 93.75%
06E0420002 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento para Perfuração de Solo - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 2760 | 3373.27 | 2760 | 3373.27 | 0.1111% | 93.86%
94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022 | m³ | 3.51 | 786.03 | 960.68 | 2758.96 | 3371.98 | 0.111% | 93.97%
87263 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_02/2023_pe | m² | 23.32 | 117.7 | 143.85 | 2744.76 | 3354.58 | 0.1105% | 94.08%
1801000120 | Espelho cristal, espessura 4mm fixado com botão francês de plástico cromado, parafuso e bucha, sem moldura - fornecimento e instalação | m² | 4.8 | 517.36 | 632.31 | 2483.32 | 3035.08 | 0.09993% | 94.18%
94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 31.36 | 78.94 | 96.48 | 2475.55 | 3025.61 | 0.09962% | 94.28%
96113 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_08/2023_ps | m² | 49.79 | 48.96 | 59.83 | 2437.71 | 2978.92 | 0.09808% | 94.38%
17E0410036 | Revestimento Cerâmico para Paredes Internas com Placas Tipo Porcelanato de Dimensões 60X60 cm Aplicadas na Altura Inteira das Paredes [REF. SINAPI 104612] | m² | 21.93 | 109.87 | 134.28 | 2409.44 | 2944.76 | 0.09696% | 94.48%
0101002100 | Instalação provisória de água e esgoto para obras de porte pequeno | un | 1 | 2401.07 | 2934.58 | 2401.07 | 2934.58 | 0.09662% | 94.57%
97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 341.33 | 6.92 | 8.45 | 2362 | 2884.23 | 0.09496% | 94.67%
87261 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². Af_02/2023_pe | m² | 16.93 | 139.14 | 170.05 | 2355.64 | 2878.94 | 0.09479% | 94.76%
96486 | Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. Af_08/2023_ps | m² | 26.9 | 86.81 | 106.09 | 2335.18 | 2853.82 | 0.09396% | 94.86%
2401001017 | Torneira para lavatório de mesa Pressmatic Benefit REF.00490706 da DOCOL ou similar | un | 2 | 1135.69 | 1388.04 | 2271.38 | 2776.08 | 0.0914% | 94.95%
105023 | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. Af_03/2024 | m | 36.12 | 62.34 | 76.19 | 2251.72 | 2751.98 | 0.09061% | 95.04%
20E0410135 | Instalação de Gangorra Simples Metálica em Tubos de Aço Carbono, Instalada Sobre Solo | un | 1 | 2241.76 | 2739.87 | 2241.76 | 2739.87 | 0.09021% | 95.13%
94651 | Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | m | 95.22 | 23.01 | 28.12 | 2191.01 | 2677.57 | 0.08816% | 95.22%
88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 172.94 | 12.33 | 15.06 | 2132.35 | 2604.47 | 0.08575% | 95.3%
98052 | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). Af_12/2020_pa | un | 1 | 2128.48 | 2601.42 | 2128.48 | 2601.42 | 0.08565% | 95.39%
1101002032 | Escada marinheiro sem guarda corpo, inclusive fundo anticorrosivo 2 demãos - anexo A-058 (Esq.) | m | 5 | 423.64 | 517.77 | 2118.2 | 2588.85 | 0.08524% | 95.47%
90406 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024 | m² | 49.79 | 41.33 | 50.51 | 2057.82 | 2514.88 | 0.0828% | 95.56%
20E0410133 | Instalação de Gira-Gira Metálico em Tubos de Aço Carbono, Instalado Sobre Solo [REF. SINAPI 103204] | un | 1 | 2042.86 | 2496.78 | 2042.86 | 2496.78 | 0.08221% | 95.64%
102608 | Caixa d´água em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalação. Af_06/2021 | un | 2 | 1004.71 | 1227.95 | 2009.42 | 2455.9 | 0.08086% | 95.72%
20E0410132 | Instalação de Escorregador Metálico em Tubos e Chapas de Aço Carbono, Instalado Sobre Solo [REF. SINAPI 103201] | un | 1 | 1954.7 | 2389.03 | 1954.7 | 2389.03 | 0.07866% | 95.8%
96121 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_08/2023 | m | 132.53 | 14.3 | 17.47 | 1895.17 | 2315.29 | 0.07623% | 95.87%
96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 27.04 | 69.23 | 84.61 | 1871.97 | 2287.84 | 0.07533% | 95.95%
1701000109 | Rodapé de sobrepor tipo porcelanato acetinado, linha Madri, borda retificada, da Delta ou similar, h=10cm, assentado com argamassa idem ao piso | m | 97.88 | 19.04 | 23.27 | 1863.63 | 2277.65 | 0.07499% | 96.02%
1701000116 | Regularização sarrafeada para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na(s) espessura(s):- 2 cm | m² | 67.82 | 27.48 | 33.58 | 1863.69 | 2277.39 | 0.07498% | 96.1%
89402 | Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | m | 151.39 | 12.15 | 14.84 | 1839.38 | 2246.61 | 0.07397% | 96.17%
91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 398.33 | 4.39 | 5.36 | 1748.66 | 2135.03 | 0.0703% | 96.24%
94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 36.09 | 48.23 | 58.94 | 1740.62 | 2127.13 | 0.07004% | 96.31%
102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021 | m | 1121.06 | 1.55 | 1.89 | 1737.64 | 2118.78 | 0.06976% | 96.38%
0101002121 | Sumidouro circular em concreto pré-moldado armado, diâmetro interno = 1,00m, altura externa = 2,00m, rejuntada com argamassa no traço 1:3 (em volume de cimento e areia úmida) com adição de impermeabilizante, inclusive tampa pré-moldada | un | 1 | 1617.64 | 1977.07 | 1617.64 | 1977.07 | 0.0651% | 96.45%
96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 26.85 | 60.21 | 73.58 | 1616.63 | 1975.62 | 0.06505% | 96.51%
95470 | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 5 | 322.01 | 393.56 | 1610.05 | 1967.8 | 0.06479% | 96.58%
95472 | Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 2 | 795.11 | 971.78 | 1590.22 | 1943.56 | 0.06399% | 96.64%
100868 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 4 | 394.14 | 481.71 | 1576.56 | 1926.84 | 0.06344% | 96.71%
12E0450023 | Dispositivo DPS, Classe II, 1 Polo, Tensão Máxima de 175 V, Corrente Máxima de *8* KA (Tipo AC) - Fornecimento e Instalação | un | 16 | 98 | 119.77 | 1568 | 1916.32 | 0.0631% | 96.77%
102168 | Instalação de vidro liso incolor, e = 8 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_01/2021_ps | m² | 4 | 391.12 | 478.02 | 1564.48 | 1912.08 | 0.06296% | 96.83%
101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020 | un | 41 | 36.34 | 44.41 | 1489.94 | 1820.81 | 0.05995% | 96.89%
21E0410032 | Casca de Pinus - Fornecimento e Colocação [REF. ORSE 8774] | Kg | 70.56 | 20.61 | 25.18 | 1454.24 | 1776.7 | 0.0585% | 96.95%
96545 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024 | kg | 86.7 | 16.7 | 20.41 | 1447.89 | 1769.54 | 0.05826% | 97.01%
88431 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. Af_03/2024 | m² | 59.58 | 24.28 | 29.67 | 1446.6 | 1767.73 | 0.0582% | 97.07%
101906 | Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe | un | 2 | 714.96 | 873.82 | 1429.92 | 1747.64 | 0.05754% | 97.12%
89712 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | m | 50.86 | 27.02 | 33.02 | 1374.23 | 1679.39 | 0.05529% | 97.18%
1201005010 | Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico 150A, capacidade para 16 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação | un | 2 | 670.48 | 819.46 | 1340.96 | 1638.92 | 0.05396% | 97.23%
91854 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 142.43 | 9.24 | 11.29 | 1316.05 | 1608.01 | 0.05294% | 97.29%
91942 | Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 41 | 31.52 | 38.52 | 1292.32 | 1579.32 | 0.052% | 97.34%
104796 | Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m | 91.42 | 14.06 | 17.18 | 1285.36 | 1570.59 | 0.05171% | 97.39%
0701000119 | Impermeabilização de lajes e marquises utilizando Viapol laje alumínio 3mm da Viapol ou similar e pintura asfáltica primer (uma demão) - fornecimento e aplicação | m² | 12.7 | 100.19 | 122.45 | 1272.41 | 1555.11 | 0.0512% | 97.44%
1201005014 | Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico de 150A, capacidade para 42 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação | un | 1 | 1252.51 | 1530.81 | 1252.51 | 1530.81 | 0.0504% | 97.49%
98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. Af_09/2023 | m² | 31.48 | 39.72 | 48.54 | 1250.38 | 1528.03 | 0.05031% | 97.54%
105029 | Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. Af_03/2024 | m | 26.04 | 47.98 | 58.64 | 1249.39 | 1526.97 | 0.05028% | 97.59%
101896 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 200a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 2 | 616.81 | 753.86 | 1233.62 | 1507.72 | 0.04964% | 97.64%
89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | m | 32.57 | 37.61 | 45.96 | 1224.95 | 1496.91 | 0.04929% | 97.69%
2401002010 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 40cm, diâmetro mínimo de 3cm | un | 4 | 304.19 | 371.78 | 1216.76 | 1487.12 | 0.04896% | 97.74%
20E0410141 | Placa de Inauguração Metálica, *40* cm X *60* CM - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 1216.38 | 1486.65 | 1216.38 | 1486.65 | 0.04895% | 97.79%
98505 | Plantio de forração. Af_07/2024 | m² | 17.64 | 65.74 | 80.34 | 1159.65 | 1417.19 | 0.04666% | 97.84%
1201001001 | Luminaria tipo plafon com painel LED, 30x30cm, embutir, potência de 24w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação | un | 21 | 54.17 | 66.2 | 1137.57 | 1390.2 | 0.04577% | 97.88%
2501000210 | Switch 10/100 base TX 24 portas - fornecimento e instalação | un | 2 | 564.21 | 689.57 | 1128.42 | 1379.14 | 0.04541% | 97.93%
89713 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | m | 33.18 | 33.79 | 41.29 | 1121.15 | 1369.99 | 0.04511% | 97.97%
0601004036 | Laje pré-fabricada protendida beta 12, (8cm de trilho + 4cm de capa), concreto usinado bombeado FCK=25,0mpa, cons.=0,0441m³/m², EPS/Cerâmica H8-40, intereixo 40cm, sobrec.=340kg/m², vãos até 4,60m, viguetas 5 fios de aço (excl. esc. e ferragens) | m² | 8.32 | 129.78 | 158.61 | 1079.76 | 1319.63 | 0.04345% | 98.01%
99253 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. Af_12/2020 | un | 2 | 528.7 | 646.17 | 1057.4 | 1292.34 | 0.04255% | 98.06%
101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). Af_11/2020_pa | m² | 5.49 | 184.03 | 224.92 | 1010.32 | 1234.81 | 0.04066% | 98.1%
95576 | Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 8,0 mm. Af_09/2021_ps | kg | 74.2 | 13.5 | 16.49 | 1001.7 | 1223.55 | 0.04029% | 98.14%
20E0410126 | Dispositivo Bocal de Aspiração 50mm, em Inox -Fornecimento e Instalação | un | 5 | 194.11 | 237.24 | 970.55 | 1186.2 | 0.03906% | 98.18%
1301003015 | Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2" ou 3/4" (ref.1153) | un | 13 | 73.65 | 90.01 | 957.45 | 1170.13 | 0.03853% | 98.22%
2401001015 | Acabamento para válvula de descarga Hydra Eco Conforto cromado ref. 4900.C.Conf da Deca ou similar - fornecimento e instalação | un | 2 | 466.19 | 569.77 | 932.38 | 1139.54 | 0.03752% | 98.25%
92267 | Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af_09/2020 | m² | 14.28 | 62.98 | 76.97 | 899.35 | 1099.13 | 0.03619% | 98.29%
94264 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_01/2024 | m | 21.24 | 39.41 | 48.16 | 837.06 | 1022.91 | 0.03368% | 98.32%
101881 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 | 821.72 | 1004.3 | 821.72 | 1004.3 | 0.03307% | 98.36%
102623 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. Af_06/2021 | un | 1 | 794.49 | 971.02 | 794.49 | 971.02 | 0.03197% | 98.39%
89584 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022 | un | 17 | 44.96 | 54.95 | 764.32 | 934.15 | 0.03076% | 98.42%
100867 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 2 | 380.12 | 464.58 | 760.24 | 929.16 | 0.03059% | 98.45%
98695 | Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 | m | 5.8 | 129.64 | 158.44 | 751.91 | 918.94 | 0.03026% | 98.48%
88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 49.79 | 14.53 | 17.75 | 723.44 | 883.76 | 0.0291% | 98.51%
100874 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 2 | 359.06 | 438.84 | 718.12 | 877.68 | 0.0289% | 98.54%
1301003066 | Torneira para lavatório de acionamento hidromecânico, fechamento automático, acabamento L.C., pressmatic mesa compact, ref.17160606, 1/2" da Docol ou similar | un | 3 | 237.87 | 290.72 | 713.61 | 872.16 | 0.02872% | 98.57%
1601000100 | Chapisco para teto com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 49.79 | 14.27 | 17.44 | 710.5 | 868.33 | 0.02859% | 98.6%
96543 | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024 | kg | 35.3 | 20.02 | 24.46 | 706.7 | 863.43 | 0.02843% | 98.62%
96527 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024 | m³ | 7.1 | 98.75 | 120.69 | 701.12 | 856.89 | 0.02821% | 98.65%
89708 | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | un | 7 | 98.73 | 120.66 | 691.11 | 844.62 | 0.02781% | 98.68%
89669 | Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022 | un | 20 | 34.27 | 41.88 | 685.4 | 837.6 | 0.02758% | 98.71%
0101001136 | Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado, esp=0,5mm, em estrutura de madeira, inclusive ferragens (reaproveitamento da telha de 3x), incluso pintura latex externamente | m² | 8.4 | 78.19 | 95.56 | 656.79 | 802.7 | 0.02643% | 98.73%
1201005165 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30ma, corrente de 25 A, tipo AC - fornecimento e instalação | un | 4 | 160.91 | 196.66 | 643.64 | 786.64 | 0.0259% | 98.76%
97624 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m³ | 6.24 | 102.75 | 125.58 | 641.16 | 783.61 | 0.0258% | 98.79%
17E0410037 | Junta Plástica de Dilatação para Pisos, Cor Cinza, 17 X 3 mm (Altura X Espessura) - Fornecimento e Aplicação [REF. SBC 160084] | m | 173.34 | 3.59 | 4.38 | 622.29 | 759.22 | 0.025% | 98.81%
1301006094 | Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 3/4" x 1/8" e ferro perfil laminado "T" 3/4" x 1/8", módulo (0,40 x 1,00)m, inclusive fundo anticorrosivo - anexo H-090 | m | 1.55 | 397.33 | 485.61 | 615.86 | 752.69 | 0.02478% | 98.84%
13E0420005 | Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39cm ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão Tipo Garrafa em PVC, Válvula e Engate Flexível 30cm em Plástico | un | 3 | 202.78 | 247.83 | 608.34 | 743.49 | 0.02448% | 98.86%
1201005005 | Quadro de distribuição de energia de embutir, barramento trifásico de 100A, capacidade para 24 módulos din da Cemar ou similar - fornecimento e instalação | un | 1 | 605.74 | 740.33 | 605.74 | 740.33 | 0.02438% | 98.88%
96546 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024 | kg | 41.2 | 14.69 | 17.95 | 605.22 | 739.54 | 0.02435% | 98.91%
1201005155 | Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC - fornecimento e instalação | un | 4 | 139.22 | 170.15 | 556.88 | 680.6 | 0.02241% | 98.93%
2001003044 | Placa de sinalização em acrílico até 240 cm² com 10 letras, para portas | un | 8 | 69.15 | 84.51 | 553.2 | 676.08 | 0.02226% | 98.95%
0201001008 | Demolição manual de estrutura em concreto simples | m³ | 1.78 | 303.09 | 370.43 | 539.5 | 659.36 | 0.02171% | 98.97%
103290 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa | m | 10.86 | 47.34 | 57.85 | 514.11 | 628.25 | 0.02069% | 99%
2401002050 | Protetor de impacto em aço inox polido 304 Shield, altura de 40cm, largura de 80cm ou 90cm | un | 2 | 251.44 | 307.3 | 502.88 | 614.6 | 0.02024% | 99.02%
93200 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. Af_03/2024 | m | 44.79 | 10.85 | 13.26 | 485.97 | 593.9 | 0.01955% | 99.04%
101905 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe | un | 2 | 241.41 | 295.05 | 482.82 | 590.1 | 0.01943% | 99.05%
92988 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 8.16 | 58.58 | 71.59 | 478.01 | 584.17 | 0.01923% | 99.07%
96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024 | m³ | 5.22 | 89.7 | 109.63 | 468.23 | 572.26 | 0.01884% | 99.09%
92769 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 34.45 | 13.54 | 16.54 | 466.45 | 569.79 | 0.01876% | 99.11%
101979 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. Af_11/2020 | m | 11.8 | 39.28 | 48 | 463.5 | 566.4 | 0.01865% | 99.13%
12E0450024 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal de 63A - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 456 | 557.32 | 456 | 557.32 | 0.01835% | 99.15%
89731 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | un | 29 | 14.88 | 18.18 | 431.52 | 527.22 | 0.01736% | 99.17%
92767 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 26.99 | 15.95 | 19.49 | 430.49 | 526.03 | 0.01732% | 99.18%
1301002030 | Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão - fornecimento e instalação | un | 7 | 60.39 | 73.8 | 422.73 | 516.6 | 0.01701% | 99.2%
92770 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 32 | 12.86 | 15.71 | 411.52 | 502.72 | 0.01655% | 99.22%
89865 | Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022 | m | 24.62 | 16.52 | 20.19 | 406.72 | 497.07 | 0.01637% | 99.23%
89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 7 | 57.92 | 70.78 | 405.44 | 495.46 | 0.01631% | 99.25%
25E0410021 | Câmera Bullet Infraver. Multi HD 4X1 INTELBRAS VHD3230 B G7 [REF. 0102000020 AGESUL] | un | 1 | 396.33 | 484.39 | 396.33 | 484.39 | 0.01595% | 99.27%
13E0440018 | Tê de Redução, PVC, Soldável, 90 Graus, 60 mm X 50 mm, para Água Fria Predial -Fornecimento e Instalação | un | 3 | 131.16 | 160.3 | 393.48 | 480.9 | 0.01583% | 99.28%
93661 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 7 | 56.2 | 68.68 | 393.4 | 480.76 | 0.01583% | 99.3%
95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. Af_05/2021 | un | 22 | 17.45 | 21.32 | 383.9 | 469.04 | 0.01544% | 99.31%
98531 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. Af_03/2024 | un | 1 | 383.67 | 468.92 | 383.67 | 468.92 | 0.01544% | 99.33%
97892 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_12/2020 | un | 1 | 378.78 | 462.94 | 378.78 | 462.94 | 0.01524% | 99.34%
2401001000 | Assento universal para bacia sanitária, em polipropileno linha Evolution Soft Close da Tupan ou similar | un | 2 | 187.01 | 228.56 | 374.02 | 457.12 | 0.01505% | 99.36%
91936 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 23 | 15.27 | 18.66 | 351.21 | 429.18 | 0.01413% | 99.37%
103289 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa | m | 10.86 | 30.85 | 37.7 | 335.03 | 409.42 | 0.01348% | 99.39%
0601004200 | Escoramento de formas de laje em madeira nao aparelhadas, pé direito simples, incluso travamento, 4 utilizações | m² | 8.32 | 40.16 | 49.08 | 334.13 | 408.34 | 0.01344% | 99.4%
89797 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | un | 6 | 53.23 | 65.05 | 319.38 | 390.3 | 0.01285% | 99.41%
1101002030 | Alçapão em ferro 70x70cm, incluso ferragens | un | 2 | 158.62 | 193.86 | 317.24 | 387.72 | 0.01277% | 99.42%
97633 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 13.86 | 21.94 | 26.81 | 304.08 | 371.58 | 0.01223% | 99.44%
1301004064 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | un | 5 | 60.39 | 73.8 | 301.95 | 369 | 0.01215% | 99.45%
86901 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 2 | 147.89 | 180.75 | 295.78 | 361.5 | 0.0119% | 99.46%
102488 | Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 | m² | 86.7 | 3.38 | 4.13 | 293.04 | 358.07 | 0.01179% | 99.47%
102219 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021 | m² | 17.64 | 16.18 | 19.77 | 285.41 | 348.73 | 0.01148% | 99.48%
89357 | Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | m | 9.03 | 31.4 | 38.37 | 283.54 | 346.48 | 0.01141% | 99.5%
93668 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 4 | 70.7 | 86.4 | 282.8 | 345.6 | 0.01138% | 99.51%
94678 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 18 | 15.07 | 18.41 | 271.26 | 331.38 | 0.01091% | 99.52%
95583 | Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. Af_09/2021_ps | kg | 15.9 | 16.35 | 19.98 | 259.96 | 317.68 | 0.01046% | 99.53%
92004 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 5 | 50.74 | 62.01 | 253.7 | 310.05 | 0.01021% | 99.54%
89408 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 30 | 8.34 | 10.19 | 250.2 | 305.7 | 0.01007% | 99.55%
20E0410127 | Dispositivo Bocal de Retorno 50mm, em Inox -Fornecimento e Instalação | un | 2 | 123.55 | 151 | 247.1 | 302 | 0.009943% | 99.56%
15E0410015 | Shaft de Drywall, Estrutura Metálica com Guias Duplas e Parede com Sistema de Chapas de Gesso para Drywall | m | 3 | 82.19 | 100.45 | 246.57 | 301.35 | 0.009922% | 99.57%
104352 | Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 | un | 6 | 40.87 | 49.95 | 245.22 | 299.7 | 0.009868% | 99.58%
90447 | Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 | m | 31.9 | 7.54 | 9.21 | 240.52 | 293.79 | 0.009673% | 99.59%
100849 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 5 | 46.74 | 57.12 | 233.7 | 285.6 | 0.009404% | 99.6%
91939 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 8 | 28.63 | 34.99 | 229.04 | 279.92 | 0.009216% | 99.61%
91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 14 | 16.28 | 19.89 | 227.92 | 278.46 | 0.009168% | 99.62%
94570 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco, fixação com parafuso. Fornecimento e instalação. Af_11/2024 | m² | 0.48 | 472.39 | 577.35 | 226.74 | 277.12 | 0.009124% | 99.63%
88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. Af_04/2023 | m² | 49.79 | 4.51 | 5.51 | 224.55 | 274.33 | 0.009032% | 99.63%
93669 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 3 | 74.36 | 90.88 | 223.08 | 272.64 | 0.008977% | 99.64%
94493 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 60 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 2 | 108.66 | 132.8 | 217.32 | 265.6 | 0.008745% | 99.65%
1201002056 | Espelho, fabricação Pial ou similar, na(s) especificação(ões):- com 1 furo (4" x 2") ref. 8508 | un | 50 | 4.26 | 5.2 | 213 | 260 | 0.008561% | 99.66%
2601000145 | Cabo PP 4 x 2,5mm² 1kv | m | 10.86 | 18.53 | 22.64 | 201.23 | 245.87 | 0.008095% | 99.67%
89744 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | un | 7 | 28.01 | 34.23 | 196.07 | 239.61 | 0.007889% | 99.68%
94663 | Luva, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 16 | 12.25 | 14.97 | 196 | 239.52 | 0.007886% | 99.68%
98297 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af_11/2019 | m | 17.7 | 11.01 | 13.45 | 194.87 | 238.06 | 0.007838% | 99.69%
93673 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 2 | 94.26 | 115.2 | 188.52 | 230.4 | 0.007586% | 99.7%
89585 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022 | un | 4 | 46.09 | 56.33 | 184.36 | 225.32 | 0.007419% | 99.71%
92023 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 4 | 45.81 | 55.98 | 183.24 | 223.92 | 0.007373% | 99.71%
94680 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 4 | 44.72 | 54.65 | 178.88 | 218.6 | 0.007198% | 99.72%
93662 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 3 | 58.63 | 71.65 | 175.89 | 214.95 | 0.007077% | 99.73%
95547 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020 | un | 3 | 58.4 | 71.37 | 175.2 | 214.11 | 0.00705% | 99.74%
92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 4 | 43.53 | 53.2 | 174.12 | 212.8 | 0.007007% | 99.74%
94704 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 6 | 27.5 | 33.61 | 165 | 201.66 | 0.00664% | 99.75%
89802 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 | un | 15 | 10.93 | 13.35 | 163.95 | 200.25 | 0.006593% | 99.76%
89424 | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 25 | 6.36 | 7.77 | 159 | 194.25 | 0.006396% | 99.76%
94696 | Tê, pvc, soldável, dn 60 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 3 | 51.94 | 63.48 | 155.82 | 190.44 | 0.00627% | 99.77%
89829 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 | un | 4 | 37.47 | 45.79 | 149.88 | 183.16 | 0.006031% | 99.77%
1401000170 | Placa de sinalização de orientação e salvamento, simbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente, em pvc, 2mm anti-chamas, nas dimensões (13x26)cm | un | 6 | 24.94 | 30.48 | 149.64 | 182.88 | 0.006021% | 99.78%
89673 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022 | un | 4 | 36.7 | 44.85 | 146.8 | 179.4 | 0.005907% | 99.79%
91941 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 14 | 10.21 | 12.47 | 142.94 | 174.58 | 0.005748% | 99.79%
94489 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 5 | 28.57 | 34.91 | 142.85 | 174.55 | 0.005747% | 99.8%
12E0420012 | Tomada com um Ponto de Rede RJ45 e um Ponto para Telefone RJ11 (Incluso Suporte e Placa de 2 Postos) - Fornecimento e Instalação | un | 2 | 65.09 | 79.55 | 130.18 | 159.1 | 0.005238% | 99.8%
94796 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 3 | 43.24 | 52.84 | 129.72 | 158.52 | 0.005219% | 99.81%
94490 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 3 | 42.15 | 51.51 | 126.45 | 154.53 | 0.005088% | 99.81%
98295 | Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af_11/2019 | m | 16.4 | 7.64 | 9.33 | 125.29 | 153.01 | 0.005038% | 99.82%
91992 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 3 | 41.07 | 50.19 | 123.21 | 150.57 | 0.004958% | 99.82%
94707 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 60 mm x 2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 2 | 59.5 | 72.72 | 119 | 145.44 | 0.004789% | 99.83%
94492 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 2 | 59.22 | 72.37 | 118.44 | 144.74 | 0.004766% | 99.83%
94652 | Tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | m | 3.23 | 36.29 | 44.35 | 117.21 | 143.25 | 0.004717% | 99.84%
96617 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. Af_01/2024 | m² | 6.25 | 18.74 | 22.9 | 117.12 | 143.12 | 0.004712% | 99.84%
93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 4.62 | 25.28 | 30.89 | 116.79 | 142.7 | 0.004698% | 99.85%
89625 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 5 | 23.16 | 28.3 | 115.8 | 141.5 | 0.004659% | 99.85%
89746 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | un | 4 | 28.93 | 35.35 | 115.72 | 141.4 | 0.004656% | 99.86%
1401000173 | Placa de equipamentos de combate a incêndio e alarme, simbolo quadrado, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente, em pvc, 2mm anti-chamas, nas dimensões (20x20)cm | un | 4 | 28.28 | 34.56 | 113.12 | 138.24 | 0.004552% | 99.86%
90374 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 5 | 22.47 | 27.46 | 112.35 | 137.3 | 0.004521% | 99.87%
89827 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 | un | 5 | 20.72 | 25.32 | 103.6 | 126.6 | 0.004168% | 99.87%
97650 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 13.86 | 7.35 | 8.98 | 101.87 | 124.46 | 0.004098% | 99.87%
103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.55 | 39.51 | 48.28 | 100.75 | 123.11 | 0.004053% | 99.88%
1301005024 | Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, série normal, para esgoto predial - fornecimento e instalação | un | 5 | 20.02 | 24.46 | 100.1 | 122.3 | 0.004027% | 99.88%
89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | m | 4.63 | 20.95 | 25.6 | 96.99 | 118.52 | 0.003902% | 99.89%
89491 | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_06/2022 | un | 1 | 96.13 | 117.49 | 96.13 | 117.49 | 0.003868% | 99.89%
89739 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | un | 4 | 23.98 | 29.3 | 95.92 | 117.2 | 0.003859% | 99.89%
89383 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 14 | 6.43 | 7.85 | 90.02 | 109.9 | 0.003619% | 99.9%
92986 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 2.23 | 40.27 | 49.21 | 89.8 | 109.73 | 0.003613% | 99.9%
1301005095 | Conexões de PVC (da Tigre, Fortilit ou similar), para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- junção simples com redução (100 x 75) mm | un | 2 | 43.2 | 52.79 | 86.4 | 105.58 | 0.003476% | 99.9%
89502 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 5 | 17.24 | 21.07 | 86.2 | 105.35 | 0.003469% | 99.91%
93672 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 | 85.5 | 104.49 | 85.5 | 104.49 | 0.00344% | 99.91%
92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 3 | 28.22 | 34.49 | 84.66 | 103.47 | 0.003407% | 99.91%
89795 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | un | 2 | 42.15 | 51.51 | 84.3 | 103.02 | 0.003392% | 99.92%
89409 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 9 | 9.19 | 11.23 | 82.71 | 101.07 | 0.003328% | 99.92%
89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 5 | 16.48 | 20.14 | 82.4 | 100.7 | 0.003316% | 99.92%
91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 2 | 40.98 | 50.08 | 81.96 | 100.16 | 0.003298% | 99.93%
93653 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 7 | 11.39 | 13.92 | 79.73 | 97.44 | 0.003208% | 99.93%
97599 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_09/2024 | un | 4 | 19.48 | 23.8 | 77.92 | 95.2 | 0.003135% | 99.93%
94662 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 7 | 10.91 | 13.33 | 76.37 | 93.31 | 0.003072% | 99.94%
26E0410025 | Caixa de Passagem para Split 35x13x7cm Dreno Inferior de Plástico - Fornecimento e Instalação | un | 3 | 25.08 | 30.65 | 75.24 | 91.95 | 0.003027% | 99.94%
89413 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 6 | 11.84 | 14.47 | 71.04 | 86.82 | 0.002859% | 99.94%
89728 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | un | 5 | 13.36 | 16.32 | 66.8 | 81.6 | 0.002687% | 99.95%
94703 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 3 | 20.27 | 24.77 | 60.81 | 74.31 | 0.002447% | 99.95%
92984 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 2.04 | 29.05 | 35.5 | 59.26 | 72.42 | 0.002384% | 99.95%
102989 | Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm) - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | m | 1.55 | 37.84 | 46.24 | 58.65 | 71.67 | 0.00236% | 99.95%
93663 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 | 58.63 | 71.65 | 58.63 | 71.65 | 0.002359% | 99.96%
89985 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 1 | 55.21 | 67.47 | 55.21 | 67.47 | 0.002221% | 99.96%
91967 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 55.04 | 67.26 | 55.04 | 67.26 | 0.002215% | 99.96%
93660 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 | 55.01 | 67.23 | 55.01 | 67.23 | 0.002214% | 99.96%
14E0410007 | Instalação Placa de Sinalização de Segurança Contra Incêndio, Fotoluminescente, Retangular, *20 X 40* cm | un | 1 | 50.43 | 61.63 | 50.43 | 61.63 | 0.002029% | 99.96%
89443 | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 3 | 16.69 | 20.39 | 50.07 | 61.17 | 0.002014% | 99.97%
104351 | Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 | un | 2 | 24.73 | 30.22 | 49.46 | 60.44 | 0.00199% | 99.97%
98288 | Cabo telefônico CCI-50 2 pares, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação institucional - fornecimento e instalação. Af_11/2019 | m | 17.7 | 2.68 | 3.27 | 47.43 | 57.87 | 0.001905% | 99.97%
97647 | Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 13.86 | 3.41 | 4.16 | 47.26 | 57.65 | 0.001898% | 99.97%
103959 | Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 3 | 15.46 | 18.89 | 46.38 | 56.67 | 0.001866% | 99.97%
89440 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 4 | 11.57 | 14.14 | 46.28 | 56.56 | 0.001862% | 99.98%
91857 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 2.8 | 15.5 | 18.94 | 43.4 | 53.03 | 0.001746% | 99.98%
89866 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022 | un | 6 | 7.09 | 8.66 | 42.54 | 51.96 | 0.001711% | 99.98%
89805 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 | un | 2 | 21.1 | 25.78 | 42.2 | 51.56 | 0.001698% | 99.98%
89396 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 2 | 20.72 | 25.32 | 41.44 | 50.64 | 0.001667% | 99.98%
89627 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 2 | 20.58 | 25.15 | 41.16 | 50.3 | 0.001656% | 99.98%
98307 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. Af_11/2019 | un | 1 | 40.75 | 49.8 | 40.75 | 49.8 | 0.00164% | 99.99%
89549 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 | un | 2 | 19.86 | 24.27 | 39.72 | 48.54 | 0.001598% | 99.99%
0201004000 | Retirada de cumeeira e espigão ceramico, embocada com argamassa, sem reaproveitamento | m | 8.62 | 4.59 | 5.6 | 39.56 | 48.27 | 0.001589% | 99.99%
94706 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 1 | 37.16 | 45.41 | 37.16 | 45.41 | 0.001495% | 99.99%
103968 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 2 | 17.3 | 21.14 | 34.6 | 42.28 | 0.001392% | 99.99%
91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 31.81 | 38.87 | 31.81 | 38.87 | 0.00128% | 99.99%
91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 26.93 | 32.91 | 26.93 | 32.91 | 0.001084% | 99.99%
90373 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 2 | 13.02 | 15.91 | 26.04 | 31.82 | 0.001048% | 100%
89868 | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022 | un | 4 | 5.51 | 6.73 | 22.04 | 26.92 | 0.0008864% | 100%
89753 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | un | 2 | 9.44 | 11.53 | 18.88 | 23.06 | 0.0007593% | 100%
97667 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 1.9 | 8.94 | 10.92 | 16.98 | 20.74 | 0.0006829% | 100%
104348 | Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 | un | 1 | 12.02 | 14.69 | 12.02 | 14.69 | 0.0004837% | 100%
93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 | 11.99 | 14.65 | 11.99 | 14.65 | 0.0004824% | 100%
89869 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022 | un | 1 | 9.91 | 12.11 | 9.91 | 12.11 | 0.0003987% | 100%
103966 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 1 | 9.91 | 12.11 | 9.91 | 12.11 | 0.0003987% | 100%
92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 0.5 | 14.03 | 17.14 | 7.01 | 8.57 | 0.0002822% | 100%
3037162.7