## Total 100%
Curva ABC
Lote: 9235 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ARQUIVO NA 1ª RR DA AGESUL - Código Orçamento: 5963
Valor total do Orçamento Oficial: R$ 2.952.187,78
Valor total do Orçamento Adequado: R$ 2.379.345,35
Serviços ligados diretamente ao orçamento - R$ 2.379.345,35
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Referencial | Custo Calculado | Produto do Custo Referencial | Porcentagem | Código | Porcentagem Acumulada
94216 | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m² | 1007.91 | 200.06 | 200.06 | 201642.47 | 8.47 | 94216 | 8.47
0901000135 | Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, com ligação soldadas, inclusos perfis metálicos laminados, chapa metálicas, chumbadores, mão de obra e transporte com guindalto - fornecimento e instalação | kg | 8063.24 | 23.67 | 23.67 | 190856.89 | 8.02 | 0901000135 | 16.49
23E0410039 | Administração Local | gb | 1 | 148887.96 | 148887.96 | 148887.96 | 6.26 | 23E0410039 | 22.75
06E0430011 | Laje pré-fabricada protendida Beta 17 (12cm de trilho + 5cm de capa), concreto usinado bombeado fck=25mpa, eps/cerâmica h12-30, intereixo 30cm, sobrecarga=350kg/m2 (exc. escoramento e ferragens) | m² | 899.35 | 145.66 | 145.66 | 130999.32 | 5.5 | 06E0430011 | 28.25
0601003054 | Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=25,0 MPa (sem lançamento e adensamento) | m³ | 223.751 | 582.98 | 582.98 | 130442.36 | 5.49 | 0601003054 | 33.74
103261 | Ar condicionado split inverter, piso teto, 36000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pse | un | 8 | 12790.88 | 12790.88 | 102327.04 | 4.3 | 103261 | 38.04
0601001012 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira tipo plastificada de 12 mm de espessura, reaproveitamento de 2 vezes | m² | 675.5 | 138.62 | 138.62 | 93637.81 | 3.93 | 0601001012 | 41.97
104162 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Af_06/2022 | m² | 809.6 | 101.59 | 101.59 | 82247.26 | 3.46 | 104162 | 45.43
0301000134 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive ferragens, mobilização e desmobilização) | m | 704 | 114.66 | 114.66 | 80720.64 | 3.39 | 0301000134 | 48.82
1701000146 | Piso de concreto fck=20 MPa, vibrado em obra, controle B, espessura 7cm, armado, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada | m² | 713.98 | 97.63 | 97.63 | 69705.87 | 2.93 | 1701000146 | 51.75
0601001000 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para fundação em tabuas de 30cm e sarrafos 2,5x7,5cm, reaproveitamento de 2 vezes | m² | 596.65 | 108.73 | 108.73 | 64873.75 | 2.73 | 0601001000 | 54.48
87529 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024 | m² | 1199.22 | 34.91 | 34.91 | 41864.77 | 1.76 | 87529 | 56.24
1601000101 | Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, espessura de 2 cm | m² | 887.76 | 45.29 | 45.29 | 40206.65 | 1.69 | 1601000101 | 57.93
1101004025 | Janela maxim-ar em aluminio, linha Suprema, acabamento anodizado fosco na cor preta/branca, com contramarco, exclusive vidro - fornecimento e instalação | m² | 24.6 | 1546.71 | 1546.71 | 38049.07 | 1.6 | 1101004025 | 59.53
0601004200 | Escoramento de formas de laje em madeira nao aparelhadas, pé direito simples, incluso travamento, 4 utilizações | m² | 899.35 | 40.13 | 40.13 | 36090.92 | 1.51 | 0601004200 | 61.04
0801000102 | Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm, 1/2 vez (espessura de 9cm), assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8 | m² | 618.5 | 58.18 | 58.18 | 35984.33 | 1.52 | 0801000102 | 62.56
0101001151 | Execução de refeitorio em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario e equipamentos | m² | 42.58 | 692.57 | 692.57 | 29489.63 | 1.24 | 0101001151 | 63.8
17E0410041 | Regularização de contrapiso, com acabamento vassourado para granilite, espessura de 2cm | m² | 809.6 | 34.36 | 34.36 | 27817.86 | 1.16 | 17E0410041 | 64.96
1201001114 | Luminaria de sobrepor, com aletas e refletores em aluminio alto brilho, incluso duas lâmpadas T 8 LED de 18w - 120cm, Sanlume ou similar - fornecimento e instalação | cj | 102 | 271.82 | 271.82 | 27725.64 | 1.17 | 1201001114 | 66.13
88496 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 887.76 | 30.38 | 30.38 | 26970.15 | 1.13 | 88496 | 67.26
0601002185 | Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-50, grossa, diâm. 20,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 14%) | kg | 2467 | 10.39 | 10.39 | 25632.13 | 1.08 | 0601002185 | 68.34
0601002130 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50, grossa, diâm. 16,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%) | kg | 2457.6 | 10.12 | 10.12 | 24870.91 | 1.05 | 0601002130 | 69.39
1701000124 | Rodapé pré-moldado de granilite, marmorite ou granitina l=10 cm, assentada com argamassa de cimento e areia traço 1:4 - fornecimento e instalação | m | 289.88 | 74.11 | 74.11 | 21483.01 | 0.9 | 1701000124 | 70.29
0601002170 | Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-50, média, diâm. 10,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%) | kg | 1612.8 | 11.16 | 11.16 | 17998.85 | 0.76 | 0601002170 | 71.05
88497 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 991.43 | 17.3 | 17.3 | 17151.74 | 0.72 | 88497 | 71.77
94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022 | m³ | 22.5 | 749.85 | 749.85 | 16871.63 | 0.7 | 94990 | 72.47
02E0410021 | Demolição mecanizada com martelete de piso cimentado, inclusive lastro de concreto | m² | 1371.47 | 12.23 | 12.23 | 16773.08 | 0.71 | 02E0410021 | 73.18
0201002161 | Locação de caçamba (4m³) (7 dias) | un | 47 | 350 | 350 | 16450 | 0.69 | 0201002161 | 73.87
0601002155 | Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-60 diâm. 5,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 7%) | kg | 1145.4 | 13.89 | 13.89 | 15909.61 | 0.67 | 0601002155 | 74.54
0101001161 | Execução de sanitario e vestiario em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario | m² | 16.8 | 945.73 | 945.73 | 15888.26 | 0.67 | 0101001161 | 75.21
1101004030 | Porta de giro em aluminio tipo veneziana, linha Suprema, acabamento anodizado fosco na cor preta/branca, com contramarco - fornecimento e instalação | m² | 13.38 | 1173.8 | 1173.8 | 15705.44 | 0.66 | 1101004030 | 75.87
0601002175 | Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-50, média, diâm. 12,5mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%) | kg | 1656.1 | 9.38 | 9.38 | 15534.22 | 0.65 | 0601002175 | 76.52
0101001166 | Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obras, não incluso mobiliario e equipamentos | m² | 21 | 730.11 | 730.11 | 15332.31 | 0.65 | 0101001166 | 77.17
97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³.km | 4693.04 | 2.9 | 2.9 | 13609.82 | 0.57 | 97914 | 77.74
2601000140 | Tubo de cobre flexível, d=7/8", com isolamento térmico, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado, incluso braçadeiras metálicas - fornecimento e instalação | m | 114 | 116.62 | 116.62 | 13294.68 | 0.56 | 2601000140 | 78.3
0601002010 | Tela de aço malha 15x15, 4,2mm ref. EAQ 92 da Telcon - fornecimento e colocação | m² | 899.35 | 14.07 | 14.07 | 12653.85 | 0.53 | 0601002010 | 78.83
88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 887.76 | 14.18 | 14.18 | 12588.44 | 0.53 | 88488 | 79.36
0401001101 | Escavação de valas em solo de qualquer categoria, na(s) profundidade(s):- até 2,00 m (com presença de água) | m³ | 152.33 | 79.64 | 79.64 | 12131.56 | 0.51 | 0401001101 | 79.87
1201003030 | Cabo de cobre flex. isolado, 3 condutores de 70,0 mm², antichama 0,6/1KV, isolação em dupla camada de borracha HEPR, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, Afumex, Cortox, Corfitox ou similar conf. NBR 5410/13570, p/ distribuição - forn. inst. | m | 45 | 267.46 | 267.46 | 12035.7 | 0.5 | 1201003030 | 80.37
2501000510 | CFTV instalado no canteiro de obras - câmera Bullet - fornecimento e instalação - planilha padrão 000572 | un | 1 | 11883.47 | 11883.47 | 11883.47 | 0.5 | 2501000510 | 80.87
102179 | Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_ps | m² | 28.6 | 408.31 | 408.31 | 11677.67 | 0.49 | 102179 | 81.36
0301000132 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30cm de diâmetro, concreto 25mpa, lançado por caminhão betoneira (exclusive ferragens, mobilização e desmobilização) | m | 146 | 72.87 | 72.87 | 10639.02 | 0.45 | 0301000132 | 81.81
105024 | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. Af_03/2024 | m | 205 | 50.91 | 50.91 | 10436.55 | 0.44 | 105024 | 82.25
2001004000 | Locação mensal de andaime tipo fachadeiro, contendo plataforma, sapatas ajustáveis, rodapés, escada marinheiro e guarda corpo, conforme as normas NBR 6494 e NR 18, inclusive primeira montagem | m² | 262.02 | 38.71 | 38.71 | 10142.79 | 0.42 | 2001004000 | 82.67
1201006045 | Barra chata de alumínio 7/8 x 1/8" - TEL0775YT, inclusive acessórios de fixação | m | 266 | 37.94 | 37.94 | 10092.04 | 0.43 | 1201006045 | 83.1
1701000106 | Piso tipo porcelanato acetinado, placas de (60 x 60)cm, tipo A, linha Cemento Grigio, borda retificada da Biancogres ou similar, empregando argamassa colante em pó, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte | m² | 78.16 | 129.06 | 129.06 | 10087.33 | 0.42 | 1701000106 | 83.52
0101001146 | Execução de almoxarifado em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario e equipamentos | m² | 15 | 655.48 | 655.48 | 9832.2 | 0.42 | 0101001146 | 83.94
101965 | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020 | m | 54.2 | 177.24 | 177.24 | 9606.41 | 0.4 | 101965 | 84.34
0701000109 | Impermeabilização com revestimento semi-flexível viaplus 1000, Viapol ou similar, consumo de 2kg/m2 | m² | 452.55 | 21.1 | 21.1 | 9548.81 | 0.4 | 0701000109 | 84.74
99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024 | m | 150.49 | 60.23 | 60.23 | 9064.01 | 0.38 | 99059 | 85.12
1501000100 | Chapisco para paredes externas e internas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 1237 | 7.32 | 7.32 | 9054.84 | 0.38 | 1501000100 | 85.5
101201 | Cerca com mourões de madeira, 7,5x7,5 cm, espaçamento de 2,5 m, altura livre de 2 m, cravados 0,5 m, com 8 fios de arame farpado nº 14 classe 250 - fornecimento e instalação. Af_05/2020 | m | 132 | 66.35 | 66.35 | 8758.2 | 0.37 | 101201 | 85.87
96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. Af_08/2023 | m | 144 | 60.16 | 60.16 | 8663.04 | 0.36 | 96977 | 86.23
0601002110 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50, média, diâm. 6,3mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 7%) | kg | 510 | 15.87 | 15.87 | 8093.7 | 0.34 | 0601002110 | 86.57
02E0410072 | Retirada de Alambrado em tubo e tela - sem reaproveitamento | m² | 288 | 24.88 | 24.88 | 7165.44 | 0.31 | 02E0410072 | 86.88
10E0410048 | Perfil de Arremate para acabamento frontal de telha Termoacústica Trapezoidal pur 30mm - fornecimento e instalação | m | 117.45 | 60.15 | 60.15 | 7064.62 | 0.29 | 10E0410048 | 87.17
1101002049 | Guarda corpo em tubo ind. 2.1/2", 2 corrimãos (H=0,70m e 0,92m) em tubo ind. 1.1/2" CH.18, fechamento em tubo ind.1" CH.18 a cada 15cm e pilaretes em tubo ind. 2.1/2"CH 18, incl.fundo e pint.esmalte, conf. det. anexo (A-15.002) | m² | 10.12 | 679.24 | 679.24 | 6873.91 | 0.29 | 1101002049 | 87.46
1101002050 | Guarda corpo em tubo ind. 2.1/2" CH.18, fixado em pilaretes de tubo ind. 2.1/2 CH 18, fechamento em tubo ind. 1" CH 18 a cada 15cm, inclus. fundo e esmalte sintético, ambos em duas demãos, conf. detalhe anexo (A-15.001) | m² | 13.04 | 507.43 | 507.43 | 6616.89 | 0.28 | 1101002050 | 87.74
20E0410220 | Totem em ACM Amarelo, medindo 2,10x0,60x0,20m, inclusive estrutura metálica interna, incluindo 7 letras caixa alta h=30cm, na cor cinza escuro "ARQUIVO", conforme detalhe de projeto - fornecimento e instalação | cj | 1 | 6580 | 6580 | 6580 | 0.28 | 20E0410220 | 88.02
0601002125 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50, média, diâm. 12,5mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%) | kg | 603.16 | 10.83 | 10.83 | 6532.22 | 0.27 | 0601002125 | 88.29
98295 | Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af_11/2019 | m | 775 | 7.84 | 7.84 | 6076 | 0.26 | 98295 | 88.55
11E0420038 | Portão Basculante articulado (P8), medindo 4,00x2,40m em chapa frisada "U" deitada - fornecimento e instalação | un | 1 | 6068.23 | 6068.23 | 6068.23 | 0.25 | 11E0420038 | 88.8
96116 | Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. Af_08/2023_ps | m² | 82.56 | 73.25 | 73.25 | 6047.52 | 0.26 | 96116 | 89.06
87881 | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. Af_10/2022 | m² | 887.76 | 6.74 | 6.74 | 5983.5 | 0.25 | 87881 | 89.31
95305 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 | m² | 471.96 | 12.67 | 12.67 | 5979.73 | 0.25 | 95305 | 89.56
1501000108 | Revestimento de parede cerâmico, placas de (30 x 60)cm, linha White Plain Matte, borda bold da Portinari ou similar, assentado com argamassa colante em pó (Cimentcola, Quartzolit ou similar), incl. rejunte L Flex da Portocol ou similar | m² | 37.78 | 157.82 | 157.82 | 5962.44 | 0.25 | 1501000108 | 89.81
1701000102 | Contrapiso em concreto fck=15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento, areia media e brita 1), espessura de 5cm | m² | 173.78 | 32.88 | 32.88 | 5713.89 | 0.24 | 1701000102 | 90.05
0101003101 | Padrão provisório trifásico até 27 KW | un | 1 | 5702.62 | 5702.62 | 5702.62 | 0.24 | 0101003101 | 90.29
91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 560 | 9.62 | 9.62 | 5387.2 | 0.23 | 91930 | 90.52
1201004015 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 458 | 11.6 | 11.6 | 5312.8 | 0.22 | 1201004015 | 90.74
97063 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_03/2024 | m² | 262.02 | 20.04 | 20.04 | 5250.88 | 0.22 | 97063 | 90.96
0101001141 | Execução de escritório em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario e equipamentos | m² | 5 | 1035.89 | 1035.89 | 5179.45 | 0.22 | 0101001141 | 91.18
97328 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 114 | 44.67 | 44.67 | 5092.38 | 0.21 | 97328 | 91.39
1601000120 | Andaime para uso interno composto de plataforma de tábua com 0,90m de largura sobre cavaletes móveis de madeira com elevação de até 1m | m² | 970.32 | 5.1 | 5.1 | 4948.63 | 0.21 | 1601000120 | 91.6
100976 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 569.89 | 8.33 | 8.33 | 4747.18 | 0.2 | 100976 | 91.8
0301000116 | Corte e preparo em cabeça de estaca | un | 81 | 58.28 | 58.28 | 4720.68 | 0.2 | 0301000116 | 92
1101004020 | Janela de correr em aluminio, linha Suprema, acabamento anodizado fosco na cor preta/branca, com contramarco, exclusive vidro - fornecimento e instalação | m² | 4 | 1160.44 | 1160.44 | 4641.76 | 0.19 | 1101004020 | 92.19
1001000135 | Cumeeira para telha galvalume trapezoidal, espessura 0,43 mm | m | 100.53 | 44.26 | 44.26 | 4449.46 | 0.19 | 1001000135 | 92.38
0601002160 | Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-50, média, diâm. 6,3mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 7%) | kg | 334.3 | 13.22 | 13.22 | 4419.45 | 0.18 | 0601002160 | 92.56
96973 | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_08/2023 | m | 60 | 71.17 | 71.17 | 4270.2 | 0.18 | 96973 | 92.74
103946 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024 | m² | 293.29 | 14.3 | 14.3 | 4194.05 | 0.18 | 103946 | 92.92
11E0440040 | Pelicula Insufilm de alta performance instalado em vidro incolor 4mm - fornecimento e instalação | m² | 22 | 185.18 | 185.18 | 4073.96 | 0.17 | 11E0440040 | 93.09
0101001101 | Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada | m² | 8 | 508.06 | 508.06 | 4064.48 | 0.17 | 0101001101 | 93.26
2001003023 | Bancada de granito cinza Andorinha, Corumbá e outro equivalentes, acabamento simples, frontão com 10cm, incluso Mão Francesa | m² | 4.8 | 813.04 | 813.04 | 3902.59 | 0.17 | 2001003023 | 93.43
0601002105 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 diâm. 5,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 7%) | kg | 219.19 | 17.28 | 17.28 | 3787.6 | 0.16 | 0601002105 | 93.59
0401002022 | Compactação mecânica, sem controle do GC (c/ compactador placa 400 kg) | m³ | 569.89 | 6.42 | 6.42 | 3658.69 | 0.15 | 0401002022 | 93.74
1201004090 | Eletrocalha perfurada 50x50mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões | m | 68 | 53.48 | 53.48 | 3636.64 | 0.15 | 1201004090 | 93.89
0101001168 | Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos | m² | 15 | 240.34 | 240.34 | 3605.1 | 0.15 | 0101001168 | 94.04
92986 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 90 | 39.92 | 39.92 | 3592.8 | 0.15 | 92986 | 94.19
1301006052 | Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 100 mm | m | 52 | 65.65 | 65.65 | 3413.8 | 0.15 | 1301006052 | 94.34
0101003100 | Instalações provisórias de luz e força para obras de porte pequeno | un | 1 | 3354.17 | 3354.17 | 3354.17 | 0.14 | 0101003100 | 94.48
0601002180 | Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-50, grossa, diâm. 16,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%) | kg | 362.8 | 9.08 | 9.08 | 3294.22 | 0.14 | 0601002180 | 94.62
2201000010 | Limpeza final da obra | m² | 889.46 | 3.6 | 3.6 | 3202.06 | 0.13 | 2201000010 | 94.75
11E0410029 | P04 PCD - Porta de madeira para verniz, semi-oca, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, barra de apoio 40cm e protetor de impacto, sem fechadura - fornecimento e instalação | un | 2 | 1576.32 | 1576.32 | 3152.64 | 0.13 | 11E0410029 | 94.88
94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 40.786 | 76.4 | 76.4 | 3116.05 | 0.14 | 94228 | 95.02
1301001060 | Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 134 | 22.04 | 22.04 | 2953.36 | 0.12 | 1301001060 | 95.14
0601002165 | Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-50, média, diâm. 8,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%) | kg | 220.5 | 12.47 | 12.47 | 2749.64 | 0.12 | 0601002165 | 95.26
103247 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe | un | 1 | 2748.23 | 2748.23 | 2748.23 | 0.11 | 103247 | 95.37
0201002160 | Carga manual de entulho em caçamba | m³ | 184.36 | 14.51 | 14.51 | 2675.06 | 0.11 | 0201002160 | 95.48
0801000125 | Construção e demolição de andaime, para 1,00 m² de alvenaria, com reaproveitamento de 6 vezes | m² | 206.17 | 12.09 | 12.09 | 2492.6 | 0.11 | 0801000125 | 95.59
0101002100 | Instalação provisória de água e esgoto para obras de porte pequeno | un | 1 | 2381.01 | 2381.01 | 2381.01 | 0.1 | 0101002100 | 95.69
97627 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m³ | 12.5 | 190.23 | 190.23 | 2377.88 | 0.1 | 97627 | 95.79
93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 92.82 | 25.26 | 25.26 | 2344.63 | 0.1 | 93382 | 95.89
11E0410030 | Porta de madeira de correr de (0,90 x 2,10)m, 01 folha, pintura verniz incolor, fixada em alvenaria, inclusive fechadura bico de papagaio, conforme detalhe de projeto - fornecimento e instalação | un | 2 | 1167.17 | 1167.17 | 2334.34 | 0.09 | 11E0410030 | 95.98
2601000145 | Cabo PP 4 x 2,5mm² 1kv | m | 120 | 18.86 | 18.86 | 2263.2 | 0.1 | 2601000145 | 96.08
88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. Af_04/2023 | m² | 471.96 | 4.74 | 4.74 | 2237.09 | 0.09 | 88484 | 96.17
11E0410031 | Porta de madeira de correr de (0,80 x 2,10)m, 01 folha, pintura verniz incolor, fixada em alvenaria, inclusive fechadura bico de Papagaio, conforme detalhe de projeto - fornecimento e instalação | un | 2 | 1112.45 | 1112.45 | 2224.9 | 0.1 | 11E0410031 | 96.27
2401001017 | Torneira para lavatório de mesa Pressmatic Benefit REF.00490706 da DOCOL ou similar | un | 2 | 1104.96 | 1104.96 | 2209.92 | 0.09 | 2401001017 | 96.36
1701000116 | Regularização sarrafeada para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na(s) espessura(s):- 2 cm | m² | 78.16 | 27.55 | 27.55 | 2153.31 | 0.09 | 1701000116 | 96.45
100875 | Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 2 | 1075.03 | 1075.03 | 2150.06 | 0.09 | 100875 | 96.54
91015 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 2 | 1015.91 | 1015.91 | 2031.82 | 0.09 | 91015 | 96.63
2501000210 | Switch Easy Smart Gigabit 24 portas TI SG 1024D Tp-Link cat 6 - fornecimento e instalação | un | 1 | 2011.42 | 2011.42 | 2011.42 | 0.08 | 2501000210 | 96.71
97668 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 145 | 13.47 | 13.47 | 1953.15 | 0.08 | 97668 | 96.79
1401000162 | Bloco autônomo de iluminação de emergência de aclaramento, sistema não permanente, lâmpada LED 500 lumens 5000K e bateria de 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 da Aureon ou similar | cj | 8 | 211.12 | 211.12 | 1688.96 | 0.07 | 1401000162 | 96.86
1301005220 | Caixa de gordura - anexo H.S.-053 (E) | un | 1 | 1684.58 | 1684.58 | 1684.58 | 0.07 | 1301005220 | 96.93
0101002111 | Fossa séptica circular em concreto pré-moldado armado, diâmetro interno = 1,00m, altura externa = 2,00m, rejuntada com argamassa no traço 1:3 (em volume de cimento e areia úmida) com adição de impermeabilizante, inclusive tampa pré-moldada | un | 1 | 1643.88 | 1643.88 | 1643.88 | 0.07 | 0101002111 | 97
12E0410066 | Luminaria tipo Arandela (externa) com 02 lâmpadas de LED 6w, base E-27 na cor preta, da Lumicenter ou similar ref. AR69-S2E27E - fornecimento e instalação | un | 4 | 410.73 | 410.73 | 1642.92 | 0.07 | 12E0410066 | 97.07
95472 | Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 2 | 820.96 | 820.96 | 1641.92 | 0.07 | 95472 | 97.14
1201006043 | Caixa de inspeção em concreto para aterramento e para-raios diâmetro = 300 mm, com tampa de ferro fundido - fornecimento e instalação | un | 9 | 181.28 | 181.28 | 1631.52 | 0.07 | 1201006043 | 97.21
10E0410049 | Água furtada em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 70cm, incluso transporte vertical | m | 14.74 | 106.96 | 106.96 | 1576.59 | 0.07 | 10E0410049 | 97.28
1201004040 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 52 | 30.15 | 30.15 | 1567.8 | 0.06 | 1201004040 | 97.34
1701000107 | Rodapé de sobrepor em Porcelanato Acetinado, linha Cemento Grigio, borda retificada, da Biancogres ou similar, h=10cm, assentado com argamassa idem ao piso | m | 79.12 | 19.11 | 19.11 | 1511.98 | 0.07 | 1701000107 | 97.41
26E0410058 | Bomba Dreno para Ar Condicionado de 12.000 a 30.000 btu´s, 24l/h - fornecimento e instalação | un | 3 | 492.11 | 492.11 | 1476.33 | 0.06 | 26E0410058 | 97.47
0601002115 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50, média, diâm. 8,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%) | kg | 98.6 | 14.58 | 14.58 | 1437.59 | 0.06 | 0601002115 | 97.53
101977 | Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lances em "u" e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_11/2020 | m² | 4.6 | 311.03 | 311.03 | 1430.74 | 0.06 | 101977 | 97.59
100868 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 4 | 348.95 | 348.95 | 1395.8 | 0.06 | 100868 | 97.65
102223 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 3 demãos. Af_01/2021 | m² | 45.36 | 30.56 | 30.56 | 1386.2 | 0.06 | 102223 | 97.71
100757 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe | m² | 28.8 | 47.55 | 47.55 | 1369.44 | 0.05 | 100757 | 97.76
97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m³ | 24.87 | 54.64 | 54.64 | 1358.9 | 0.06 | 97622 | 97.82
1201004016 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 80 | 16.6 | 16.6 | 1328 | 0.06 | 1201004016 | 97.88
0101001256 | Baia para agregados descoberta, medindo (3,0 x 3,0 x 0,9)m, paredes em chapa de compensado resinada 6mm, estruturada com caibros, piso em terreno natural, regularizado e compactado | un | 2 | 662.62 | 662.62 | 1325.24 | 0.05 | 0101001256 | 97.93
11E0440042 | Barra Antipânico dupla, cega em lado oposto, cor cinza para porta P10 - fornecimento e instalação | un | 2 | 661.97 | 661.97 | 1323.94 | 0.06 | 11E0440042 | 97.99
101905 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe | un | 6 | 219.87 | 219.87 | 1319.22 | 0.05 | 101905 | 98.04
87531 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024 | m² | 37.78 | 33.75 | 33.75 | 1275.08 | 0.06 | 87531 | 98.1
1201005009 | Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico de 100A, capacidade para 48 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação | un | 1 | 1169.66 | 1169.66 | 1169.66 | 0.05 | 1201005009 | 98.15
1301006094 | Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 3/4" x 1/8" e ferro perfil laminado "T" 3/4" x 1/8", módulo (0,40 x 1,00)m, inclusive fundo anticorrosivo - anexo H-090 | m | 3 | 389.38 | 389.38 | 1168.14 | 0.05 | 1301006094 | 98.2
2401001015 | Acabamento para válvula de descarga Hydra Eco Conforto cromado ref. 4900.C.Conf da Deca ou similar - fornecimento e instalação | un | 2 | 580.5 | 580.5 | 1161 | 0.04 | 2401001015 | 98.24
102608 | Caixa d´água em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalação. Af_06/2021 | un | 1 | 1103.48 | 1103.48 | 1103.48 | 0.05 | 102608 | 98.29
1201004004 | Eletroduto de pvc rígido roscável dn 50mm (1 1/2"), incl. conexões - fornecimento e instalação | m | 30 | 36.72 | 36.72 | 1101.6 | 0.05 | 1201004004 | 98.34
1201004003 | Eletroduto de pvc rígido roscável dn 40mm (1 1/4"), incl.conexões - fornecimento e instalação | m | 30 | 35.47 | 35.47 | 1064.1 | 0.04 | 1201004003 | 98.38
1201004042 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 33 | 31.69 | 31.69 | 1045.77 | 0.05 | 1201004042 | 98.43
91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 150 | 6.88 | 6.88 | 1032 | 0.04 | 91928 | 98.47
1201006047 | Presilha alumínio 70/120 mm furo 8 mm, para barra chata, inclusive parafuso de fixação - fornecimento e instalação | un | 120 | 8.32 | 8.32 | 998.4 | 0.04 | 1201006047 | 98.51
98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 | m | 8.5 | 116.9 | 116.9 | 993.65 | 0.04 | 98689 | 98.55
1201004002 | Eletroduto de pvc rígido roscável dn 32mm (1"), incl. conexões - fornecimento e instalação | m | 40 | 24.71 | 24.71 | 988.4 | 0.04 | 1201004002 | 98.59
97083 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021 | m² | 308.01 | 3.17 | 3.17 | 976.39 | 0.04 | 97083 | 98.63
95787 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022 | un | 32 | 28.65 | 28.65 | 916.8 | 0.04 | 95787 | 98.67
0101001136 | Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado, esp=0,5mm, em estrutura de madeira, inclusive ferragens (reaproveitamento da telha de 3x), incluso pintura latex externamente | m² | 11.44 | 79.91 | 79.91 | 914.17 | 0.04 | 0101001136 | 98.71
01E0410024 | Estrutura de madeira provisória para suporte de caixa d'água elevada de 500 litros | un | 1 | 838.96 | 838.96 | 838.96 | 0.04 | 01E0410024 | 98.75
1301001064 | Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 18 | 45.07 | 45.07 | 811.26 | 0.03 | 1301001064 | 98.78
1301005003 | Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 12 | 66.87 | 66.87 | 802.44 | 0.03 | 1301005003 | 98.81
100574 | Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_09/2024 | m³ | 569.89 | 1.38 | 1.38 | 786.45 | 0.04 | 100574 | 98.85
15E0410027 | Faixa Decorativa, com 10cm, em pastilha cerâmica/ porcelana 2,5x2,50cm, aplicada na altura de 1,80m nas paredes - fornecimento e instalação | m | 20.99 | 35 | 35 | 734.65 | 0.03 | 15E0410027 | 98.88
1301005001 | Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 18 | 40.61 | 40.61 | 730.98 | 0.03 | 1301005001 | 98.91
1201006008 | Conector reforçado, cabo x haste em bronze natural para cabo de 16-70mm², ref.585 da Termotécnica ou similar | un | 7 | 103.45 | 103.45 | 724.15 | 0.03 | 1201006008 | 98.94
02E0410071 | Retirada de poste metálico de 8m para luminária sem reaproveitamento | un | 5 | 143.35 | 143.35 | 716.75 | 0.03 | 02E0410071 | 98.97
2001003026 | Frontão/Espelho em granito cinza andorinha com h=10cm, esp=2cm | m | 8.7 | 79.93 | 79.93 | 695.39 | 0.03 | 2001003026 | 99
86936 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 673.28 | 673.28 | 673.28 | 0.03 | 86936 | 99.03
100867 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 2 | 336.31 | 336.31 | 672.62 | 0.03 | 100867 | 99.06
95801 | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022 | un | 17 | 39.46 | 39.46 | 670.82 | 0.02 | 95801 | 99.08
1301006095 | Canaleta a céu aberto em alvenaria de tijolo maciço de 1/2 vez com largura de 30CM e profundidade de 30CM - ANEXO H.S.-087 (A.P.) | m | 3 | 221.28 | 221.28 | 663.84 | 0.03 | 1301006095 | 99.11
11E0440041 | Janela em alumínio (J9) tipo veneziana fixa, na cor preta, medindo (1,00x0,50)m - fornecimento e instalação | un | 1 | 637.25 | 637.25 | 637.25 | 0.03 | 11E0440041 | 99.14
12E0450041 | Vergalhão galvanizado rosca total 1/4" e acessórios | un | 54 | 11.59 | 11.59 | 625.86 | 0.03 | 12E0450041 | 99.17
2401002070 | Alarme áudio visual de emergência, modelo bivolt 110/220v - 50/60hz, funcionamento por Radiofrequência, alcance até 25m, iluminação LED auto brilho, pressão sonora 100db, inclusive placa alto relevo e Braille, da Anlik ou similar | un | 2 | 299.82 | 299.82 | 599.64 | 0.02 | 2401002070 | 99.19
97084 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021 | m² | 887.76 | 0.66 | 0.66 | 585.92 | 0.02 | 97084 | 99.21
102622 | Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. Af_06/2021 | un | 1 | 584.59 | 584.59 | 584.59 | 0.03 | 102622 | 99.24
1201007074 | Rasgo mecanizado e chumbamento linear da alvenaria, para ramais/distribuição de instalações elétricas, diâmetros até 75mm | m | 20 | 27.83 | 27.83 | 556.6 | 0.02 | 1201007074 | 99.26
2501000130 | Mini Rack fechado de parede padrão metálico 19 x 6 US x 570mm para cabeamento estruturado e Cftv - fornecimento e instalação | un | 1 | 539.85 | 539.85 | 539.85 | 0.03 | 2501000130 | 99.29
1301001000 | Rasgo mecanizado e chumbamento linear da alvenaria, para ramais/distribuição de instalações hidraúlicas, diâmetros até 75mm | m | 18 | 28.18 | 28.18 | 507.24 | 0.02 | 1301001000 | 99.31
97887 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020 | un | 2 | 253.07 | 253.07 | 506.14 | 0.02 | 97887 | 99.33
97633 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 22.89 | 21.94 | 21.94 | 502.21 | 0.02 | 97633 | 99.35
2501000165 | Tomada para lógica fêmea RJ45 completa, categoria 6, incluso condulete 3/4" com tampa, adaptador e suporte - fornecimento e instalação | un | 7 | 70.93 | 70.93 | 496.51 | 0.02 | 2501000165 | 99.37
91993 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 11 | 44.93 | 44.93 | 494.23 | 0.02 | 91993 | 99.39
12E0450040 | Disjuntor Termomagnético tripolar, corrente nominal de 150A em caixa moldada tipo din - fornecimento e instalação | un | 1 | 476.1 | 476.1 | 476.1 | 0.02 | 12E0450040 | 99.41
99635 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 2 | 232.01 | 232.01 | 464.02 | 0.02 | 99635 | 99.43
2401001020 | Lavatório de canto louça branca suspenso *40 x 30* cm, fornecimento e instalação | un | 2 | 221.64 | 221.64 | 443.28 | 0.02 | 2401001020 | 99.45
95789 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022 | un | 11 | 39.54 | 39.54 | 434.94 | 0.02 | 95789 | 99.47
93665 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 6 | 68.34 | 68.34 | 410.04 | 0.01 | 93665 | 99.48
0101001156 | Bebedouro industrial de coluna em aço inox, capacidade de 50 litros, 2 torneiras, kit instalação e filtro bacteriologico, ref. KX-05 da Knox ou similar (reaproveitamento de 6x) | un | 1 | 406.01 | 406.01 | 406.01 | 0.02 | 0101001156 | 99.5
25E0410024 | Voice Panel 50 Portas RJ45-IDC, CAT 3, Furukawa ou Similar - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 402.81 | 402.81 | 402.81 | 0.02 | 25E0410024 | 99.52
1201005346 | Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 40 x 40 x 15 cm - fornecimento e instalação | un | 4 | 99.73 | 99.73 | 398.92 | 0.02 | 1201005346 | 99.54
2401001000 | Assento universal para bacia sanitária, em polipropileno linha Evolution Soft Close da Tupan ou similar | un | 2 | 198.89 | 198.89 | 397.78 | 0.01 | 2401001000 | 99.55
1301001063 | Tubo pvc soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 10 | 38.51 | 38.51 | 385.1 | 0.02 | 1301001063 | 99.57
97661 | Remoção de cabos elétricos, com seção de 10 mm², forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m | 500 | 0.7 | 0.7 | 350 | 0.01 | 97661 | 99.58
1401000173 | Placa de equipamentos de combate a incêndio e alarme, simbolo quadrado, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente, em pvc, 2mm anti-chamas, nas dimensões (20x20)cm | un | 12 | 28.93 | 28.93 | 347.16 | 0.02 | 1401000173 | 99.6
98524 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_03/2024 | m² | 78.3 | 4.42 | 4.42 | 346.09 | 0.01 | 98524 | 99.61
90830 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 2 | 169.63 | 169.63 | 339.26 | 0.02 | 90830 | 99.63
1201005132 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de *20* ka (tipo AC) | un | 4 | 79.75 | 79.75 | 319 | 0.01 | 1201005132 | 99.64
104766 | Chumbamento linear em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 | m | 20 | 15.72 | 15.72 | 314.4 | 0.01 | 104766 | 99.65
0601002120 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50, média, diâm. 10,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%) | kg | 24.3 | 12.91 | 12.91 | 313.71 | 0.02 | 0601002120 | 99.67
1201004057 | Escavação (manual) de valas, para assentamento de eletrodutos, com diâmetros ate 4" | m | 54 | 5.66 | 5.66 | 305.64 | 0.01 | 1201004057 | 99.68
90831 | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 2 | 148.84 | 148.84 | 297.68 | 0.01 | 90831 | 99.69
1201006000 | Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de cabos bimetálicos, para cabos até 70 mm² - fornecimento e instalação | un | 8 | 35.76 | 35.76 | 286.08 | 0.01 | 1201006000 | 99.7
97629 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m³ | 3.2 | 88.59 | 88.59 | 283.49 | 0.02 | 97629 | 99.72
92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 6 | 45.28 | 45.28 | 271.68 | 0.01 | 92008 | 99.73
97647 | Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 79.3 | 3.41 | 3.41 | 270.41 | 0.01 | 97647 | 99.74
0201003060 | Remoção de esquadria metálica, inclusive contramarco, sem reaproveitamento | m² | 11.02 | 24.22 | 24.22 | 266.9 | 0.01 | 0201003060 | 99.75
1201004059 | Reaterro (manual) de valas | m | 45 | 5.53 | 5.53 | 248.85 | 0.01 | 1201004059 | 99.76
2501000170 | Tomada para lógica RJ45 completa, categoria 6, incluso suporte e adaptador - fornecimento e instalação | un | 7 | 34.49 | 34.49 | 241.43 | 0.01 | 2501000170 | 99.77
97329 | Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 4 | 57.36 | 57.36 | 229.44 | 0.01 | 97329 | 99.78
89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 3 | 72.29 | 72.29 | 216.87 | 0.01 | 89987 | 99.79
2001004040 | Barreira de proteção helicoidal (concertina) simples em aço galvanizado cortante, diâmetro de 300mm, inclusive acessórios de fixação | m | 4 | 52.48 | 52.48 | 209.92 | 0.01 | 2001004040 | 99.8
1201005348 | Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 20 x 20 x 10 cm - fornecimento e instalação | un | 5 | 41.96 | 41.96 | 209.8 | 0.01 | 1201005348 | 99.81
12E0460010 | Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 35 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M8 - fornecimento e instalação | un | 15 | 13.87 | 13.87 | 208.05 | 0.01 | 12E0460010 | 99.82
95635 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). Af_03/2024 | un | 1 | 206.9 | 206.9 | 206.9 | 0 | 95635 | 99.82
1401000170 | Placa de sinalização de orientação e salvamento, simbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente, em pvc, 2mm anti-chamas, nas dimensões (13x26)cm | un | 8 | 25.5 | 25.5 | 204 | 0.01 | 1401000170 | 99.83
1701000131 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado | m² | 1.7 | 118.31 | 118.31 | 201.13 | 0.01 | 1701000131 | 99.84
92865 | Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 14 | 14.03 | 14.03 | 196.42 | 0.01 | 92865 | 99.85
1301005000 | Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 6 | 30.64 | 30.64 | 183.84 | 0.01 | 1301005000 | 99.86
97667 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 18 | 9.45 | 9.45 | 170.1 | 0 | 97667 | 99.86
95675 | Hidrômetro dn 3/4", 5,0 m3/h - fornecimento e instalação. Af_03/2024 | un | 1 | 167.64 | 167.64 | 167.64 | 0.01 | 95675 | 99.87
1201001000 | Luminaria tipo plafon com painel LED, 30x30cm, sobrepor, potência de 24w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação | un | 3 | 53.41 | 53.41 | 160.23 | 0.01 | 1201001000 | 99.88
1301005159 | Caixa sifonada (Tigre, Fortilit ou similar) com porta grelha de PVC nas dimensões de (150 x 150 x 50)mm | un | 2 | 76.05 | 76.05 | 152.1 | 0 | 1301005159 | 99.88
26E0410059 | Dreno (0,20x0,20)m, enchimento de brita, envolvido com manta Geotextil, conforme detalhe de projeto | un | 6 | 24.71 | 24.71 | 148.26 | 0.01 | 26E0410059 | 99.89
1201005155 | Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC - fornecimento e instalação | un | 1 | 144.74 | 144.74 | 144.74 | 0.01 | 1201005155 | 99.9
93655 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 10 | 13.87 | 13.87 | 138.7 | 0 | 93655 | 99.9
86909 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 137.99 | 137.99 | 137.99 | 0.01 | 86909 | 99.91
1301002030 | Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão - fornecimento e instalação | un | 2 | 62.96 | 62.96 | 125.92 | 0 | 1301002030 | 99.91
1301004064 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | un | 2 | 62.96 | 62.96 | 125.92 | 0.01 | 1301004064 | 99.92
2401002052 | Placa tátil em acrílico com letras em alto relevo e Braille (20x15)cm para sinalização de portas diversas (ex. Sanitário Masculino/Sanitário Feminino), fixadas por adesivos dupla face, da Anlik ou similar | un | 2 | 62.6 | 62.6 | 125.2 | 0 | 2401002052 | 99.92
95547 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020 | un | 2 | 60.87 | 60.87 | 121.74 | 0.01 | 95547 | 99.93
94498 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 1 | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 0 | 94498 | 99.93
97327 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 4 | 27.26 | 27.26 | 109.04 | 0.01 | 97327 | 99.94
02E0410074 | Retirada de Tabela de Basquete - sem reaproveitamento | un | 2 | 46.49 | 46.49 | 92.98 | 0 | 02E0410074 | 99.94
94797 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 1 | 89.37 | 89.37 | 89.37 | 0.01 | 94797 | 99.95
2401002040 | Fita antiderrapante autoadesiva (preta ou incolor) 50mmx30m, da Anlik ou similar | m | 9.6 | 8.75 | 8.75 | 84 | 0 | 2401002040 | 99.95
2401002055 | Placa tátil para corrimão em aluminio de 10 x 3cm com letra e ponto de aluminio, da Anlik ou similar | un | 8 | 10.1 | 10.1 | 80.8 | 0 | 2401002055 | 99.95
0201003056 | Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente e guarnição, sem reaproveitamento | m² | 8.97 | 8.73 | 8.73 | 78.31 | 0.01 | 0201003056 | 99.96
94705 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 2 | 34.86 | 34.86 | 69.72 | 0 | 94705 | 99.96
2501000200 | Guia organizador de cabos aberto 1U para Rack - fornecimento e instalação | un | 1 | 69.05 | 69.05 | 69.05 | 0 | 2501000200 | 99.96
1301005007 | Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros de (100 a 150)mm | m | 12 | 5.66 | 5.66 | 67.92 | 0 | 1301005007 | 99.96
1301005008 | Reaterro (manual) de valas | m | 12 | 5.53 | 5.53 | 66.36 | 0.01 | 1301005008 | 99.97
92869 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 6 | 10.21 | 10.21 | 61.26 | 0 | 92869 | 99.97
91967 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | 0 | 91967 | 99.97
94707 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 60 mm x 2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 1 | 54.22 | 54.22 | 54.22 | 0 | 94707 | 99.97
97663 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | un | 4 | 12.11 | 12.11 | 48.44 | 0.01 | 97663 | 99.98
1301004012 | Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul) | un | 2 | 24 | 24 | 48 | 0 | 1301004012 | 99.98
0201004040 | Retirada de Luminaria instalada em poste, incluso guindauto | un | 3 | 15.85 | 15.85 | 47.55 | 0 | 0201004040 | 99.98
0601003008 | Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | m³ | 0.34 | 136.75 | 136.75 | 46.5 | 0 | 0601003008 | 99.98
02E0410073 | Retirada de Traves de Gol - sem reaproveitamento | un | 2 | 20.74 | 20.74 | 41.48 | 0 | 02E0410073 | 99.98
25E0410050 | Conector macho RJ45 cat6 - fornecimento e instalação | un | 7 | 5.7 | 5.7 | 39.9 | 0.01 | 25E0410050 | 99.99
89383 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 6 | 6.33 | 6.33 | 37.98 | 0 | 89383 | 99.99
0201003092 | Remoção de metais sanitários (torneira, registro, sifao, valvula, engate), de forma manual, sem reaproveitamento | un | 3 | 8.83 | 8.83 | 26.49 | 0 | 0201003092 | 99.99
90373 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 2 | 12.4 | 12.4 | 24.8 | 0 | 90373 | 99.99
0201004064 | Retirada de válvula de descarga, sem reaproveitamento | un | 1 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 0 | 0201004064 | 99.99
89596 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 2 | 10.19 | 10.19 | 20.38 | 0 | 89596 | 99.99
100718 | Colocação de fita protetora para pintura. Af_01/2020 | m | 10.8 | 1.5 | 1.5 | 16.2 | 0 | 100718 | 99.99
89436 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 2 | 7.83 | 7.83 | 15.66 | 0 | 89436 | 99.99
89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 1 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 0 | 89366 | 99.99
93657 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 0 | 93657 | 99.99
97665 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | un | 6 | 1.79 | 1.79 | 10.74 | 0.01 | 97665 | 100