## Total 100%
Curva ABC
Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167
Valor total do Orçamento Oficial: R$ 8.399.030,70
Valor total do Orçamento Adequado: R$ 6.528.048,91
Serviços ligados diretamente ao orçamento - R$ 6.528.048,91
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Referencial | Custo Calculado | Produto do Custo Referencial | Porcentagem | Código | Porcentagem Acumulada
23E0410046 | Administração Local | gb | 1 | 421304.04 | 421304.04 | 421304.04 | 6.45 | 23E0410046 | 6.45
09E0410010 | Fornecimento e instalação de Estrutura Metálica externa, revestido em ACM perfurado 3mm, com pintura Eletrostática nas cores: Verde, Amarelo e Roxa, incluso andaimes | m² | 162.2 | 2225.64 | 2225.64 | 360998.81 | 5.53 | 09E0410010 | 11.98
04E0420004 | Aterro Mecanizado de Solo, com Aquisição de Terra, Incluso Frete, Espalhamento e Compactação com Rolo Compactador Pé de Carneiro e de Pneus Estático | un | 2967.97 | 84.17 | 84.17 | 249814.03 | 3.83 | 04E0420004 | 15.81
20E0410272 | Brise metálico QB40x60 liso passo 40mm (cores RAL4008-RAL6018-M2.5YB) da Refax ou similar - fornecimento e instalação | m² | 213.96 | 1137.13 | 1137.13 | 243300.33 | 3.72 | 20E0410272 | 19.53
09E0410009 | Fornecimento, Montagem e Instalação de Estrutura Metálica, com Ligação Soldadas, Incluso Perfis Metálicos, Chapa Metálicas, Chumbador Parabolt 5/8", Mão de Obra e Transporte com Guindalto - Fornecimento e Instalação | Kg | 9873.51 | 24.24 | 24.24 | 239333.88 | 3.67 | 09E0410009 | 23.2
1101004025 | Janela maxim-ar em aluminio, linha Suprema, acabamento anodizado fosco na cor preta/branca, com contramarco, exclusive vidro - fornecimento e instalação | m² | 147.2 | 1422.51 | 1422.51 | 209393.47 | 3.21 | 1101004025 | 26.41
0601003054 | Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=25,0 MPa (sem lançamento e adensamento) | m³ | 330.1538 | 596.47 | 596.47 | 196926.81 | 3.01 | 0601003054 | 29.42
103318 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | m² | 1771.64 | 104.71 | 104.71 | 185508.42 | 2.84 | 103318 | 32.26
06E0430013 | Laje Pré-Fabricada Protendida Beta 17 (12 cm de Trilho + 5cm de Capa), Concreto Usinada Bombeado FCK=25,0mpa, Cons=0,0625m3/m2, Eps/Cerâmica H12-40, Intereixo 40cm, Sobrec.=350kg/m2, Vãos até 6,15m, Viguetas 7 Fios de Aço(Excl. Escor. e Ferragens) | m² | 1061.18 | 172.14 | 172.14 | 182671.53 | 2.8 | 06E0430013 | 35.06
92397 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022 | m² | 1876.8 | 75.3 | 75.3 | 141323.04 | 2.17 | 92397 | 37.23
1201008032 | Posto de transformação ao tempo de 225kva, classe 15kv, p/ fins de atendimento de uma unidade consumidora em BT, provido de dutos, proteção, postes e isoladores (rede protegida), incl. mureta em alv. de 1 1/2 vez (2,20x2,20)m, reves. e pintada | un | 1 | 101204.76 | 101204.76 | 101204.76 | 1.55 | 1201008032 | 38.78
96114 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. Af_08/2023_ps | m² | 1117.05 | 80.93 | 80.93 | 90402.86 | 1.38 | 96114 | 40.16
92467 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020 | m² | 868.96 | 97.24 | 97.24 | 84497.67 | 1.3 | 92467 | 41.46
1701000108 | Piso tipo porcelanato acetinado, placas de (73 x 73)cm, tipo A, linha Madri, borda retificada da Delta ou similar, empregando argamassa colante em pó, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte | m² | 729.73 | 111.3 | 111.3 | 81218.95 | 1.24 | 1701000108 | 42.7
13E0410043 | Reservatório Metálico Elevado Tipo Taça, Coluna Seca, 50.000 Litros, Altura da Coluna de 6m e 6,5m da Taça, Incluso Transporte e Içamento (Exclusive Base) | un | 1 | 80200 | 80200 | 80200 | 1.23 | 13E0410043 | 43.93
96535 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 674.59 | 118.87 | 118.87 | 80188.51 | 1.23 | 96535 | 45.16
103253 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe | un | 14 | 5555.55 | 5555.55 | 77777.7 | 1.19 | 103253 | 46.35
92998 | Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 360 | 202.69 | 202.69 | 72968.4 | 1.12 | 92998 | 47.47
103320 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | m² | 559.16 | 126.46 | 126.46 | 70711.37 | 1.08 | 103320 | 48.55
20E0410277 | Gradil com modulação 5x20cm - fio 4,30mm e altura de 2,03m, em painéis de 2,50m, fixados em postes metálicos com tampa 60x40x1,5mm e fixadores com parafuso antifurto e tampa em pvc, na cor verde (Ral 6005), da Morlan ou similar, inclusive bloco em concreto fck= 25mpa, para fixação de postes metálicos medindo 40 x 40 x 40cm | m² | 234.75 | 285.69 | 285.69 | 67065.73 | 1.03 | 20E0410277 | 49.58
92431 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020 | m² | 947.65 | 69.4 | 69.4 | 65766.91 | 1.01 | 92431 | 50.59
103244 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe | un | 25 | 2515.07 | 2515.07 | 62876.75 | 0.96 | 103244 | 51.55
94213 | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m² | 852.75 | 69.58 | 69.58 | 59334.35 | 0.91 | 94213 | 52.46
98297 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af_11/2019 | m | 5310 | 11.01 | 11.01 | 58463.1 | 0.89 | 98297 | 53.35
94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022 | m³ | 76.32 | 746.58 | 746.58 | 56978.99 | 0.88 | 94990 | 54.23
91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 12547 | 4.39 | 4.39 | 55081.33 | 0.84 | 91926 | 55.07
07E0410020 | Impermeabilização Utilizando Manta Torodin Hidrus Raiz da Viapol ou Similar, Pintura Asfáltica Primer (uma Demão) e Véu de Poliéster - Fornecimento e Aplicação | m² | 480.97 | 109.88 | 109.88 | 52848.98 | 0.81 | 07E0410020 | 55.88
90850 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 50 | 1046.06 | 1046.06 | 52303 | 0.8 | 90850 | 56.68
1501000111 | Revestimento de parede em Porcelanato Acetinado, placas de (60 x 60)cm, tipo A, linha Cemento Grigio, borda retificada da Biancogres ou similar, empregando argamassa colante em pó, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte | m² | 464.28 | 104.46 | 104.46 | 48498.69 | 0.74 | 1501000111 | 57.42
12E0410080 | Luminária de Embutir Tipo Plafon, Medindo 1,243 x 0,224 m, Inclusive 2 Lâmpadas Led T8 de 20w, Modelo CHT10-E232ACL da Lumicenter ou Similar - Fornecimento e Instalação | un | 147 | 316.75 | 316.75 | 46562.25 | 0.72 | 12E0410080 | 58.14
102166 | Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_01/2021_ps | m² | 147.2 | 315.04 | 315.04 | 46373.89 | 0.71 | 102166 | 58.85
92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 3751.4 | 11.94 | 11.94 | 44791.72 | 0.68 | 92762 | 59.53
88497 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 2487.89 | 17.79 | 17.79 | 44259.56 | 0.68 | 88497 | 60.21
0101001151 | Execução de refeitorio em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario e equipamentos | m² | 63.2 | 694.56 | 694.56 | 43896.19 | 0.67 | 0101001151 | 60.88
0601004200 | Escoramento de formas de laje em madeira nao aparelhadas, pé direito simples, incluso travamento, 4 utilizações | m² | 1068.01 | 40.16 | 40.16 | 42891.28 | 0.66 | 0601004200 | 61.54
96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 665.71 | 60.21 | 60.21 | 40082.4 | 0.61 | 96536 | 62.15
102253 | Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. Af_01/2021 | m² | 43.87 | 903.09 | 903.09 | 39618.56 | 0.61 | 102253 | 62.76
104919 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024 | kg | 2895.7 | 13.5 | 13.5 | 39091.95 | 0.6 | 104919 | 63.36
104918 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024 | kg | 2500.4 | 15.06 | 15.06 | 37656.02 | 0.58 | 104918 | 63.94
1201005420 | Caixa de passagem/ luz/ telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensões 200 x 200 x 20 cm (padrão concessionária local) | un | 15 | 2507.35 | 2507.35 | 37610.25 | 0.57 | 1201005420 | 64.51
1201003031 | Cabo de cobre flex. isolado, 3 condutores de 95,0 mm², antichama 0,6/1 KV, isolação em dupla camada de borracha HEPR, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, Afumex, Cortox, Corfitox ou similar conf. NBR 5410/13570, p/ distribuição - forn. inst. | m | 120 | 311.41 | 311.41 | 37369.2 | 0.58 | 1201003031 | 65.09
103290 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa | m | 765.52 | 47.34 | 47.34 | 36239.72 | 0.55 | 103290 | 65.64
104162 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Af_06/2022 | m² | 360.64 | 100.35 | 100.35 | 36190.22 | 0.56 | 104162 | 66.2
103672 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022_ps | m³ | 49.09 | 718.3 | 718.3 | 35261.35 | 0.54 | 103672 | 66.74
07E0410021 | Proteção Mecânica de Superfície Horizontal com Argamassa de Cimento e Areia, Traço 1:3, e=3cm, Incluso Camada Separadora de Polietileno 20 a 25 micra e Tela de Aço Soldada Galvanizada/Zincada para Alvenaria, Fio D = *1,24 mm, Malha 25 x 25 mm | m² | 480.97 | 72.9 | 72.9 | 35062.71 | 0.53 | 07E0410021 | 67.27
91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 5050 | 6.83 | 6.83 | 34491.5 | 0.53 | 91928 | 67.8
1201004015 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 2995 | 11.22 | 11.22 | 33603.9 | 0.52 | 1201004015 | 68.32
92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 2255.5 | 14.63 | 14.63 | 32997.97 | 0.5 | 92759 | 68.82
103250 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe | un | 8 | 4068.82 | 4068.82 | 32550.56 | 0.5 | 103250 | 69.32
1401000090 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2.1/2"), inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 146.18 | 217.99 | 217.99 | 31865.78 | 0.49 | 1401000090 | 69.81
92768 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 2237.5 | 14.14 | 14.14 | 31638.25 | 0.48 | 92768 | 70.29
95241 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_01/2024 | m² | 878.12 | 34.71 | 34.71 | 30479.55 | 0.47 | 95241 | 70.76
12E0410037 | Poste de LED retangular, altura de 3 metros, de aço sae 1020 ou aluminio, com fluxo luminoso 4.600 lumens e temperatura 6500k branco frio, inclusive 1 luminária LED SMD 50w, ref: PT334 da Aladin ou similar - fornecimento e instalação | un | 20 | 1489.02 | 1489.02 | 29780.4 | 0.46 | 12E0410037 | 71.22
87792 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_08/2022 | m² | 724.98 | 39.36 | 39.36 | 28535.21 | 0.43 | 87792 | 71.65
1701000124 | Rodapé pré-moldado de granilite, marmorite ou granitina l=10 cm, assentada com argamassa de cimento e areia traço 1:4 - fornecimento e instalação | m | 367.63 | 70.62 | 70.62 | 25962.03 | 0.4 | 1701000124 | 72.05
96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024 | m³ | 635.8 | 40.45 | 40.45 | 25718.11 | 0.39 | 96521 | 72.44
98304 | Patch panel 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. Af_11/2019 | un | 7 | 3643.51 | 3643.51 | 25504.57 | 0.4 | 98304 | 72.84
1301006056 | Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 200 mm | m | 139.38 | 181.67 | 181.67 | 25321.16 | 0.38 | 1301006056 | 73.22
102354 | Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com martelete pneumático manual - exclusive carga e transporte. Af_03/2021 | m³ | 156.19 | 162.06 | 162.06 | 25312.15 | 0.39 | 102354 | 73.61
104916 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024 | kg | 1482.9 | 17.04 | 17.04 | 25268.62 | 0.39 | 104916 | 74
92486 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2020 | m² | 160.48 | 155.38 | 155.38 | 24935.38 | 0.38 | 92486 | 74.38
1701000116 | Regularização sarrafeada para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na(s) espessura(s):- 2 cm | m² | 881.48 | 27.48 | 27.48 | 24223.07 | 0.37 | 1701000116 | 74.75
0101001146 | Execução de almoxarifado em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario e equipamentos | m² | 36 | 658.1 | 658.1 | 23691.6 | 0.36 | 0101001146 | 75.11
1601000113 | Junta paulista para forro de gesso - fornecimento e instalação | m | 1296.41 | 18.23 | 18.23 | 23633.55 | 0.37 | 1601000113 | 75.48
104921 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_01/2024 | kg | 2135.8 | 10.89 | 10.89 | 23258.86 | 0.35 | 104921 | 75.83
103289 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa | m | 746.52 | 30.85 | 30.85 | 23030.14 | 0.36 | 103289 | 76.19
95305 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 | m² | 1728.3 | 13.07 | 13.07 | 22588.88 | 0.34 | 95305 | 76.53
1301005003 | Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 328.33 | 68.06 | 68.06 | 22346.14 | 0.34 | 1301005003 | 76.87
0601003006 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 162.8975 | 136.23 | 136.23 | 22191.53 | 0.34 | 0601003006 | 77.21
104920 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024 | kg | 1916.2 | 11.48 | 11.48 | 21997.98 | 0.34 | 104920 | 77.55
17E0410070 | Peitoril Linear em Granito ou Mármore l = 17cm, Comprimento de até 2m, Assentado com Argamassa 1:6 com Aditivo | m | 109.65 | 197.27 | 197.27 | 21630.66 | 0.33 | 17E0410070 | 77.88
0101001161 | Execução de sanitario e vestiario em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario | m² | 22.6 | 938.82 | 938.82 | 21217.33 | 0.33 | 0101001161 | 78.21
0101001131 | Tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado, esp=0,50mm, estrutura em madeira não aparelhada (reaproveitamento da telha de 3x), incluso pintura latex externamente | m² | 265.48 | 75.12 | 75.12 | 19942.86 | 0.3 | 0101001131 | 78.51
11E0440051 | PV01 - Porta em Vidro Temperado 10mm - Duas Folhas Abrir (1,60x2,10m), Duas Fixas (1,20x2,10) e 4 Bandeiras Fixas ( 2un 0,8x0,42m e 2un 1,20x0,42m), em Estrutura de Alumínio Anodizado Natural, Conforme Detalhamento | un | 3 | 6535.84 | 6535.84 | 19607.52 | 0.3 | 11E0440051 | 78.81
13E0410044 | Reservatório Tipo Tanque de Polietileno 20.000l da Bakof ou Similar - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 19190.08 | 19190.08 | 19190.08 | 0.3 | 13E0410044 | 79.11
1301005001 | Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 460.56 | 41.46 | 41.46 | 19094.82 | 0.29 | 1301005001 | 79.4
11E0440052 | PV02 - Porta em Vidro Temperado 10mm - Duas Folhas Abrir (1,60x2,10m), em Estrutura de Alumínio Anodizado Natural, Conforme Detalhamento | un | 5 | 3812.02 | 3812.02 | 19060.1 | 0.29 | 11E0440052 | 79.69
2001003995 | Abrigo para resíduos sólidos, tipo B, 2 células (2,85 x 1,70)m, conforme detalhe de projeto - anexo A-159 - planilha padrão 000564 | un | 1 | 18883.44 | 18883.44 | 18883.44 | 0.29 | 2001003995 | 79.98
11E0420039 | PGM - Grade Fixa de (3,65 x 3,05)m c/ Porta em Chapa de Aço Grossa (1,21 x 2,10)m , Quadros e Barras Interm. em Ferro Chato 2" x 3/8", Barras em Ferro Redondo 7/8", a cada 12cm, Aço SAE 1045, Chumb. em Ferro Chato 2"x 3/8", Porta Cadeado em Chapa 11, Ferrolho 7/8" SAE 1045, Canton. em Aço Estrut. de 3"x3"x1/4" SAE 1045, Conf. Detalhe de Proj., Incl. Jateamento Abrasivo e Fundo Anticorrosivo | un | 1 | 18394.19 | 18394.19 | 18394.19 | 0.28 | 11E0420039 | 80.26
0801000125 | Construção e demolição de andaime, para 1,00 m² de alvenaria, com reaproveitamento de 6 vezes | m² | 1506.9 | 12.11 | 12.11 | 18248.56 | 0.28 | 0801000125 | 80.54
2601000145 | Cabo PP 4 x 2,5mm² 1kv | m | 960 | 18.53 | 18.53 | 17788.8 | 0.27 | 2601000145 | 80.81
0701000109 | Impermeabilização com revestimento semi-flexível viaplus 1000, Viapol ou similar, consumo de 2kg/m2 | m² | 809.21 | 21.86 | 21.86 | 17689.33 | 0.27 | 0701000109 | 81.08
0101001166 | Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obras, não incluso mobiliario e equipamentos | m² | 24 | 733.24 | 733.24 | 17597.76 | 0.27 | 0101001166 | 81.35
93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 691.65 | 25.28 | 25.28 | 17484.91 | 0.27 | 93382 | 81.62
0201002161 | Locação de caçamba (4m³) (7 dias) | un | 48 | 350 | 350 | 16800 | 0.26 | 0201002161 | 81.88
1101002049 | Guarda corpo em tubo ind. 2.1/2", 2 corrimãos (H=0,70m e 0,92m) em tubo ind. 1.1/2" CH.18, fechamento em tubo ind.1" CH.18 a cada 15cm e pilaretes em tubo ind. 2.1/2"CH 18, incl.fundo e pint.esmalte, conf. det. anexo (A-15.002) | m² | 24.42 | 678.87 | 678.87 | 16578.01 | 0.25 | 1101002049 | 82.13
17E0410068 | Contrapiso com Concreto Magro Traço 1:4,5:4,5 (em Massa Seca de Cimento/ Areia Média/ Brita 1) Esp= 7cm e Acabamento Vassourado | m² | 360.64 | 44.6 | 44.6 | 16084.54 | 0.25 | 17E0410068 | 82.38
1701000106 | Piso tipo porcelanato acetinado, placas de (60 x 60)cm, tipo A, linha Cemento Grigio, borda retificada da Biancogres ou similar, empregando argamassa colante em pó, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte | m² | 148.39 | 106.49 | 106.49 | 15802.05 | 0.24 | 1701000106 | 82.62
1201006045 | Barra chata de alumínio 7/8 x 1/8", inclusive acessórios de fixação | m | 432 | 36.5 | 36.5 | 15768 | 0.24 | 1201006045 | 82.86
92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 1561.7 | 10.07 | 10.07 | 15726.32 | 0.24 | 92763 | 83.1
97903 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020 | un | 20 | 762.56 | 762.56 | 15251.2 | 0.24 | 97903 | 83.34
103292 | Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa | m | 211.52 | 71.48 | 71.48 | 15119.45 | 0.23 | 103292 | 83.57
0601003200 | Bombeamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 164.4038 | 91.83 | 91.83 | 15097.2 | 0.23 | 0601003200 | 83.8
89512 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 | m | 286.42 | 50.29 | 50.29 | 14404.06 | 0.22 | 89512 | 84.02
90849 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 15 | 946.67 | 946.67 | 14200.05 | 0.22 | 90849 | 84.24
1301001060 | Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 623.21 | 22.59 | 22.59 | 14078.31 | 0.21 | 1301001060 | 84.45
103247 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe | un | 5 | 2794.29 | 2794.29 | 13971.45 | 0.22 | 103247 | 84.67
86932 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 23 | 594.69 | 594.69 | 13677.87 | 0.21 | 86932 | 84.88
10E0410064 | Calha em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento de 90 cm, Incluso Transporte Vertical | m | 97.37 | 140.02 | 140.02 | 13633.75 | 0.21 | 10E0410064 | 85.09
0701000102 | Regularização de superfície, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 2 cm | m² | 480.97 | 28.08 | 28.08 | 13505.64 | 0.2 | 0701000102 | 85.29
1401000119 | Abrigo para Hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador Storz 2.1/2"x1.1/2", 2 mangueiras incêndio 1.1/2", tipo 2, 15m cada, esguincho latão 1.1/2", ch dupla para conexões tipo Storz, tampão com corrente, em latão, engate rápido - fornecimento e instalação | un | 5 | 2678.45 | 2678.45 | 13392.25 | 0.21 | 1401000119 | 85.5
92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 985.5 | 13.31 | 13.31 | 13117.01 | 0.2 | 92761 | 85.7
92764 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 1303.7 | 9.78 | 9.78 | 12750.19 | 0.2 | 92764 | 85.9
105025 | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. Af_03/2024 | m | 214 | 59.51 | 59.51 | 12735.14 | 0.19 | 105025 | 86.09
1701000109 | Rodapé de sobrepor tipo porcelanato acetinado, linha Madri, borda retificada, da Delta ou similar, h=10cm, assentado com argamassa idem ao piso | m | 652.1 | 19.04 | 19.04 | 12415.98 | 0.19 | 1701000109 | 86.28
92770 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 952.6 | 12.86 | 12.86 | 12250.44 | 0.19 | 92770 | 86.47
0101001256 | Baia para agregados descoberta, medindo (3,0 x 3,0 x 0,9)m, paredes em chapa de compensado resinada 6mm, estruturada com caibros, piso em terreno natural, regularizado e compactado | un | 18 | 659.02 | 659.02 | 11862.36 | 0.18 | 0101001256 | 86.65
103946 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024 | m² | 910 | 12.95 | 12.95 | 11784.5 | 0.18 | 103946 | 86.83
20E0410010 | Bebedouro industrial de coluna, em aço inox, capacidade de 50 litros, 2 torneiras, kit filtro bacteriológico, ref. KX-05 da Knox ou similar | un | 4 | 2929.86 | 2929.86 | 11719.44 | 0.18 | 20E0410010 | 87.01
2001003023 | Bancada de granito cinza Andorinha, Corumbá e outro equivalentes, acabamento simples, frontão com 10cm, incluso Mão Francesa | m² | 14.28 | 813.74 | 813.74 | 11620.21 | 0.18 | 2001003023 | 87.19
99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024 | m | 192.16 | 60.12 | 60.12 | 11552.66 | 0.18 | 99059 | 87.37
103291 | Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa | m | 192.52 | 59.29 | 59.29 | 11414.51 | 0.17 | 103291 | 87.54
1301006096 | Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 7/8" x 1/8" e ferro chato de 3/4" x 1/8", espaçados a cada 1,00cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 1" x 3/16", módulo de (0,40 x 1,00)m, incl. fundo anticorrosivo - anexo HS-090 | m | 15.85 | 700.8 | 700.8 | 11107.68 | 0.17 | 1301006096 | 87.71
99253 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. Af_12/2020 | un | 20 | 528.7 | 528.7 | 10574 | 0.16 | 99253 | 87.87
0801000102 | Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm, 1/2 vez (espessura de 9cm), assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8 | m² | 182.68 | 57.44 | 57.44 | 10493.14 | 0.16 | 0801000102 | 88.03
0101001141 | Execução de escritório em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario e equipamentos | m² | 10 | 1035.15 | 1035.15 | 10351.5 | 0.16 | 0101001141 | 88.19
1201004100 | Eletrocalha perfurada 100x100mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões | m | 122 | 84.22 | 84.22 | 10274.84 | 0.16 | 1201004100 | 88.35
16E0410010 | Estrutura de Cobertura para Iluminação Zenital com Chapa em Policarbonato Alveolar 6mm Transparente 1,40x1,40m - Fornecimento e Instalação | un | 9 | 1140.94 | 1140.94 | 10268.46 | 0.16 | 16E0410010 | 88.51
15E0410028 | Revestimento de Parede em Granilite, Marmorite ou Granitina - Esp = 5 mm | m² | 39.91 | 256.62 | 256.62 | 10241.7 | 0.15 | 15E0410028 | 88.66
97063 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_03/2024 | m² | 507.94 | 20.04 | 20.04 | 10179.12 | 0.16 | 97063 | 88.82
25E0410058 | Camêra Bullet IP, Full HD 1080P, POE, Alcance de 30 Metros, IP67, Compressão de Vídeo H.265, Modelo Intelbras VIPC 1230 B ou Similar - Fornecimento e Instalação | un | 22 | 460.74 | 460.74 | 10136.28 | 0.15 | 25E0410058 | 88.97
96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024 | m³ | 113 | 89.7 | 89.7 | 10136.1 | 0.16 | 96523 | 89.13
14E0410030 | Conjunto Moto-Bomba Thebe ou Similar, THSI -18 Motor Trifásico 220v 58mca e Vazão de 26,4m3/h | un | 1 | 10081.7 | 10081.7 | 10081.7 | 0.15 | 14E0410030 | 89.28
2501000500 | CFTV instalado no canteiro de obras - câmera Speed Dome - fornecimento e instalação - planilha padrão 000571 | un | 1 | 10080.87 | 10080.87 | 10080.87 | 0.16 | 2501000500 | 89.44
102197 | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. Af_01/2021 | m² | 359.1 | 28.02 | 28.02 | 10061.98 | 0.15 | 102197 | 89.59
1201004095 | Eletrocalha perfurada 100x50mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões | m | 150 | 65.01 | 65.01 | 9751.5 | 0.15 | 1201004095 | 89.74
91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 1006 | 9.58 | 9.58 | 9637.48 | 0.15 | 91930 | 89.89
96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. Af_08/2023 | m | 150 | 60.95 | 60.95 | 9142.5 | 0.14 | 96977 | 90.03
93191 | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. Af_03/2024 | m | 125.8 | 71.65 | 71.65 | 9013.57 | 0.14 | 93191 | 90.17
1301003520 | Ducha higiênica com registro e gatilho, ref. 00455706, linha Pertutti da Docol ou similar | un | 29 | 309.95 | 309.95 | 8988.55 | 0.14 | 1301003520 | 90.31
96527 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024 | m³ | 90.58 | 98.75 | 98.75 | 8944.78 | 0.13 | 96527 | 90.44
93200 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. Af_03/2024 | m | 821.92 | 10.85 | 10.85 | 8917.83 | 0.14 | 93200 | 90.58
1201005017 | Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico 225A, capacidade para 70 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação | un | 4 | 2147.18 | 2147.18 | 8588.72 | 0.13 | 1201005017 | 90.71
1301004016 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inox, REF. PDF300 2T da IBBL ou similar, capacidade de 3 Litros | un | 3 | 2839.08 | 2839.08 | 8517.24 | 0.13 | 1301004016 | 90.84
101979 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. Af_11/2020 | m | 205.87 | 39.28 | 39.28 | 8086.57 | 0.12 | 101979 | 90.96
1801000120 | Espelho cristal, espessura 4mm fixado com botão francês de plástico cromado, parafuso e bucha, sem moldura - fornecimento e instalação | m² | 15.53 | 517.36 | 517.36 | 8034.6 | 0.13 | 1801000120 | 91.09
102184 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. Af_01/2021 | un | 4 | 1995.03 | 1995.03 | 7980.12 | 0.12 | 102184 | 91.21
1301001064 | Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 167.72 | 47.12 | 47.12 | 7902.97 | 0.12 | 1301001064 | 91.33
11E0440053 | PV04 - Porta em Vidro Temperado 10mm - Duas Folhas Abrir (1,60x2,10m), 2 Fixos de 1,03x1,75m, 2 Fixos de 1,05x1,75 e 1 Fixo de 5,96x0,38m, em Estrutura de Alumínio Anodizado Natural, Conforme Detalhamento | un | 1 | 7660.89 | 7660.89 | 7660.89 | 0.12 | 11E0440053 | 91.45
20E0410275 | Portão de correr, medindo 5,08x2,03m, em grade de modulação 5x20cm - fio 4,30mm, cor verde (Ral 6005), para acesso de veículos da Morlan ou similar - fornecimento e instalação | m² | 10.31 | 732.78 | 732.78 | 7554.96 | 0.11 | 20E0410275 | 91.56
2401003005 | Piso tátil, direcional em placa cimenticia 25x25x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4 | m | 190.84 | 39.13 | 39.13 | 7467.57 | 0.12 | 2401003005 | 91.68
2501000220 | Patch cord (cabo de rede), categoria 6 (cat 6) utp, 23 awg, 4 pares, extensão de 1,50 m - fornecimento e instalação | un | 131 | 56.4 | 56.4 | 7388.4 | 0.11 | 2501000220 | 91.79
1301003066 | Torneira para lavatório de acionamento hidromecânico, fechamento automático, acabamento L.C., pressmatic mesa compact, ref.17160606, 1/2" da Docol ou similar | un | 31 | 237.87 | 237.87 | 7373.97 | 0.11 | 1301003066 | 91.9
20E0410276 | Portão de correr, 2 folhas medindo 5,12x2,03m, em grade de modulação 5x20cm - fio 4,30mm cor verde (Ral 6005), para acesso de veículos da Morlan ou similar - fornecimento e instalação | m² | 10.39 | 687.3 | 687.3 | 7141.05 | 0.11 | 20E0410276 | 92.01
1201006047 | Presilha alumínio 70/120 mm furo 8 mm, para barra chata, inclusive parafuso de fixação - fornecimento e instalação | un | 864 | 8.17 | 8.17 | 7058.88 | 0.11 | 1201006047 | 92.12
21E0410071 | Plantio de arvore ornamental Ypê Roxo com altura maior ou igual a 2,50m | un | 10 | 697.3 | 697.3 | 6973 | 0.11 | 21E0410071 | 92.23
90830 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 41 | 169.63 | 169.63 | 6954.83 | 0.11 | 90830 | 92.34
102201 | Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). Af_01/2021 | m² | 359.1 | 19.06 | 19.06 | 6844.45 | 0.1 | 102201 | 92.44
2001003028 | Armário sob bancada com h=66cm em MDF branco espessura 18mm - anexo A-133 | m² | 8.98 | 755.71 | 755.71 | 6786.28 | 0.1 | 2001003028 | 92.54
1101004030 | Porta de giro em aluminio tipo veneziana, linha Suprema, acabamento anodizado fosco na cor preta/branca, com contramarco - fornecimento e instalação | m² | 5.67 | 1177.1 | 1177.1 | 6674.16 | 0.11 | 1101004030 | 92.65
1201003210 | Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 10mm² - Fornecimento e instalação | m | 360 | 18.1 | 18.1 | 6516 | 0.1 | 1201003210 | 92.75
18E0410028 | Divisória Fixa em Vidro Temperado 8 mm, sem Abertura, com Película Jateada - Fornecimento e Instalação | m² | 12 | 542.37 | 542.37 | 6508.44 | 0.1 | 18E0410028 | 92.85
12E0450049 | QGBT - Quadro de Comando com Porta e Chapa Metálica 1,40x1,00x0,40m, Pintura Eletrostática na Cor Laranja para Fixação dos Disjuntores em Caixa Moldada, Barramento Trifásico de 400A e Proteção em Acrílico, Conforme Diagrama Multifilar | un | 1 | 6501.06 | 6501.06 | 6501.06 | 0.1 | 12E0450049 | 92.95
2401001007 | Vaso sanitário REF. P.515.17 com caixa acoplada saída vertical REF. CDC.01F.17, ambos da linha VOGUE PLUS CONFORTO branca da DECA ou similar, inclusive pertences | un | 3 | 2159.58 | 2159.58 | 6478.74 | 0.1 | 2401001007 | 93.05
15E0410029 | Fornecimento e Instalação de Revestimento Acústico em Placas 1,20x0,60m Esp=5cm, Cor Cinza Nero, Trisoft Revest Ness ou Similar, Aplicado sobre Alvenaria e Placas de Gesso Acartonado | m² | 19.16 | 336.92 | 336.92 | 6455.39 | 0.09 | 15E0410029 | 93.14
1301005220 | Caixa de gordura - anexo H.S.-053 (E) | un | 4 | 1613.63 | 1613.63 | 6454.52 | 0.1 | 1301005220 | 93.24
93199 | Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. Af_03/2024 | m | 125.8 | 50.98 | 50.98 | 6413.28 | 0.1 | 93199 | 93.34
20E0410268 | Letra Caixa em chapa galvanizada com recorte especial, pintura automotiva em verde com altura de 57cm com os dizeres: "CASA DA MULHER BRASILEIRA" - fornecimento e instalação | un | 22 | 290.9 | 290.9 | 6399.8 | 0.1 | 20E0410268 | 93.44
16E0410009 | Acabamento em Gesso Acartonado para Fechamento das Laterais das Iluminações Zenitais Medindo 1,40x1,40m | un | 9 | 707.16 | 707.16 | 6364.44 | 0.1 | 16E0410009 | 93.54
92769 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 461 | 13.54 | 13.54 | 6241.94 | 0.09 | 92769 | 93.63
1601000120 | Andaime para uso interno composto de plataforma de tábua com 0,90m de largura sobre cavaletes móveis de madeira com elevação de até 1m | m² | 1220.96 | 5.11 | 5.11 | 6239.11 | 0.1 | 1601000120 | 93.73
94263 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_01/2024 | m | 169.17 | 35.07 | 35.07 | 5932.79 | 0.09 | 94263 | 93.82
102219 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021 | m² | 364.77 | 16.18 | 16.18 | 5901.98 | 0.09 | 102219 | 93.91
2401001010 | Lavatório de louça branca ref. L.510.17 com coluna suspensa ref. C.510.17, ambos Deca Vogue Plus ou similar para P.N.E., inclusive pertences, com válvula, sifão, engates cromados | un | 3 | 1908.04 | 1908.04 | 5724.12 | 0.09 | 2401001010 | 94
1201001004 | Luminaria tipo plafon com painel led, 40x40cm, embutir, potência de 36w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação | un | 28 | 203.82 | 203.82 | 5706.96 | 0.08 | 1201001004 | 94.08
1201004046 | Eletroduto em aço galvanizado pré-zincado, semi-pesado, diâmetro 2", parede de 0,90 mm - fornecimento e instalação | m | 69 | 82.27 | 82.27 | 5676.63 | 0.09 | 1201004046 | 94.17
96973 | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_08/2023 | m | 80 | 70.47 | 70.47 | 5637.6 | 0.09 | 96973 | 94.26
19E0410024 | Revestimento de Massa Efeito Cimento Queimado, Aplicado em Teto, Duas Demãos, com Desempenadeira Malha Média, Inclusive Fundo Preparador | m² | 103.91 | 52.8 | 52.8 | 5486.45 | 0.08 | 19E0410024 | 94.34
87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022 | m² | 677.94 | 7.59 | 7.59 | 5145.56 | 0.08 | 87905 | 94.42
1001000188 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 26, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical | m | 77.37 | 65.98 | 65.98 | 5104.87 | 0.08 | 1001000188 | 94.5
2501000205 | Switch 10/100 base TX 48 portas - fornecimento e instalação | un | 4 | 1265.73 | 1265.73 | 5062.92 | 0.08 | 2501000205 | 94.58
86903 | Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 13 | 386.09 | 386.09 | 5019.17 | 0.07 | 86903 | 94.65
25E0410060 | Certificação para Pontos de Rede de Lógica com Emissão de Relatório | un | 82 | 61.07 | 61.07 | 5007.74 | 0.08 | 25E0410060 | 94.73
96557 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024 | m³ | 6.25 | 799.38 | 799.38 | 4996.13 | 0.08 | 96557 | 94.81
20E0410273 | Portão de abrir, 2 folhas medindo 3,20x2,03m, em grade de modulação 5x20cm - fio 4,30mm, cor verde (Ral 6005), para acesso de pedestres da Morlan ou similar - fornecimento e instalação | m² | 6.5 | 732.78 | 732.78 | 4763.07 | 0.07 | 20E0410273 | 94.88
2001003046 | Mastro tríplice - anexo A-155 (S.C.) | un | 1 | 4723.38 | 4723.38 | 4723.38 | 0.07 | 2001003046 | 94.95
20E0410274 | Portão de abrir, 2 folhas medindo 3,00x2,03m, em grade de modulação 5x20cm - fio 4,30mm, cor verde (Ral 6005), para acesso de pedestres da Morlan ou similar - fornecimento e instalação | m² | 6.09 | 732.78 | 732.78 | 4462.63 | 0.07 | 20E0410274 | 95.02
99861 | Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. Af_04/2019 | m² | 7.44 | 597.68 | 597.68 | 4446.74 | 0.07 | 99861 | 95.09
103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 4.19 | 1001.1 | 1001.1 | 4194.61 | 0.06 | 103669 | 95.15
101899 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 600a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 2 | 2096.03 | 2096.03 | 4192.06 | 0.07 | 101899 | 95.22
1101002010 | Porta em chapa vincada - 1 folha, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (Esq.) | m² | 5.67 | 731.63 | 731.63 | 4148.34 | 0.06 | 1101002010 | 95.28
2001004000 | Locação mensal de andaime tipo fachadeiro, contendo plataforma, sapatas ajustáveis, rodapés, escada marinheiro e guarda corpo, conforme as normas NBR 6494 e NR 18, inclusive primeira montagem | m² | 101.59 | 40.21 | 40.21 | 4084.93 | 0.06 | 2001004000 | 95.34
0601003058 | Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=30,0 MPa (sem lançamento e adensamento) | m³ | 6.49 | 616.36 | 616.36 | 4000.18 | 0.06 | 0601003058 | 95.4
1201006000 | Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de cabos bimetálicos, para cabos até 70 mm² - fornecimento e instalação | un | 120 | 32.89 | 32.89 | 3946.8 | 0.06 | 1201006000 | 95.46
87889 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022 | m² | 514.53 | 7.51 | 7.51 | 3864.12 | 0.06 | 87889 | 95.52
97669 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 200 | 18.77 | 18.77 | 3754 | 0.06 | 97669 | 95.58
1401000170 | Placa de sinalização de orientação e salvamento, simbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente, em pvc, 2mm anti-chamas, nas dimensões (13x26)cm | un | 150 | 24.94 | 24.94 | 3741 | 0.06 | 1401000170 | 95.64
1301005007 | Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros de (100 a 150)mm | m | 653.91 | 5.66 | 5.66 | 3701.13 | 0.06 | 1301005007 | 95.7
97886 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020 | un | 23 | 160.28 | 160.28 | 3686.44 | 0.05 | 97886 | 95.75
13E0420012 | Bacia Sanitária Sifonada com Caixa Acoplada, de Louça Branca Linha Kids, Cód.: 1087230010300 da Celite ou Similar, Inclusive Assento, Anel de Vedação, Cobertura de Bolsa, Engate Flexível Cromado e Parafusos de Fixação - Fornecimento e Instalação | un | 3 | 1226.34 | 1226.34 | 3679.02 | 0.06 | 13E0420012 | 95.81
1201003220 | Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 25mm² - Fornecimento e instalação | m | 104 | 35.28 | 35.28 | 3669.12 | 0.05 | 1201003220 | 95.86
92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 260.8 | 14.03 | 14.03 | 3659.02 | 0.06 | 92760 | 95.92
25E0410059 | Gravador Digital de 32 Canais, Full HD, 1080P, Multi HD, Modelo DVD 1232 da Intelbras ou Similar, Incluso HD de 1TB, 3.5, Sata Modelo WD 10 Purz da Western Digital ou Similar - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 3643.52 | 3643.52 | 3643.52 | 0.06 | 25E0410059 | 95.98
103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps | m² | 8 | 455.3 | 455.3 | 3642.4 | 0.05 | 103689 | 96.03
20E0410278 | Shaft em Gesso Acartonado, para cobrimento das tubulações nas descidas externas à alvenaria | m | 59.8 | 60.85 | 60.85 | 3638.83 | 0.06 | 20E0410278 | 96.09
1201006002 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 1/2 " x 3m, sem luva para proteção do cabo do para raio - fornecimento e instalação | un | 60 | 60.58 | 60.58 | 3634.8 | 0.05 | 1201006002 | 96.14
1301005008 | Reaterro (manual) de valas | m | 653.91 | 5.53 | 5.53 | 3616.12 | 0.06 | 1301005008 | 96.2
90831 | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 24 | 148.84 | 148.84 | 3572.16 | 0.05 | 90831 | 96.25
17E0410069 | Soleira em Granito, tipo Filete, Largura 05 cm, Espessura 2,0 cm - Fornecimento e Instalação | m | 90.16 | 38.92 | 38.92 | 3509.03 | 0.06 | 17E0410069 | 96.31
1301006095 | Canaleta a céu aberto em alvenaria de tijolo maciço de 1/2 vez com largura de 30CM e profundidade de 30CM - ANEXO H.S.-087 (A.P.) | m | 15.85 | 220.92 | 220.92 | 3501.58 | 0.05 | 1301006095 | 96.36
102113 | Bomba centrífuga, trifásica, 1 cv ou 0,99 hp, hm 14 a 40 m, q 0,6 a 8,4 m3/h - fornecimento e instalação. Af_12/2020 | un | 2 | 1736.65 | 1736.65 | 3473.3 | 0.05 | 102113 | 96.41
2401001017 | Torneira para lavatório de mesa Pressmatic Benefit REF.00490706 da DOCOL ou similar | un | 3 | 1135.69 | 1135.69 | 3407.07 | 0.06 | 2401001017 | 96.47
86936 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 5 | 680.49 | 680.49 | 3402.45 | 0.05 | 86936 | 96.52
97083 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021 | m² | 1064.11 | 3.17 | 3.17 | 3373.23 | 0.05 | 97083 | 96.57
1701000107 | Rodapé de sobrepor em Porcelanato Acetinado, linha Cemento Grigio, borda retificada, da Biancogres ou similar, h=10cm, assentado com argamassa idem ao piso | m | 219.275 | 15.26 | 15.26 | 3346.14 | 0.05 | 1701000107 | 96.62
97889 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m. Af_12/2020 | un | 5 | 662.26 | 662.26 | 3311.3 | 0.05 | 97889 | 96.67
21E0410070 | Plantio de Palmeira Rabo de Raposa com altura igual ou maior a 2,00m | un | 5 | 656.07 | 656.07 | 3280.35 | 0.05 | 21E0410070 | 96.72
1201004000 | Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (3/4"), incl. conexões - fornecimento e instalação | m | 160 | 20.46 | 20.46 | 3273.6 | 0.05 | 1201004000 | 96.77
88496 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 103.91 | 30.87 | 30.87 | 3207.7 | 0.05 | 88496 | 96.82
12E0420026 | Tomada Simples de Sobrepor (1Módulo) 2P+T 20A, Incluso Condulete 3/4", com Tampa e Suporte - Fornecimento e Instalação | un | 52 | 60.88 | 60.88 | 3165.76 | 0.05 | 12E0420026 | 96.87
105031 | Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. Af_03/2024 | m | 61.9 | 49.41 | 49.41 | 3058.48 | 0.05 | 105031 | 96.92
89531 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 | un | 76 | 39.5 | 39.5 | 3002 | 0.04 | 89531 | 96.96
89578 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022 | m | 84.32 | 35.42 | 35.42 | 2986.61 | 0.05 | 89578 | 97.01
100757 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe | m² | 62.23 | 47.3 | 47.3 | 2943.48 | 0.04 | 100757 | 97.05
2401002065 | Sinalização visual vertical de vagas Cadeirantes/Idoso/Gestante com placa em aço inox 180 com tamanho de (50x70)cm com adesivo refletivo e simbolo, poste de aço galvanizado com 3m altura e 2" diâmetro ambos da Anlik ou similar | cj | 10 | 288.27 | 288.27 | 2882.7 | 0.05 | 2401002065 | 97.1
0201002160 | Carga manual de entulho em caçamba | m³ | 192 | 14.51 | 14.51 | 2785.92 | 0.04 | 0201002160 | 97.14
94229 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 17.9 | 152.41 | 152.41 | 2728.14 | 0.04 | 94229 | 97.18
92919 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 210.4 | 12.86 | 12.86 | 2705.74 | 0.04 | 92919 | 97.22
86901 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 18 | 147.89 | 147.89 | 2662.02 | 0.04 | 86901 | 97.26
11E0410037 | P5 - Porta em Madeira para Pintura, de Correr, Embutida em Parede Drywall, Medindo 0,90x2,10m, Incluso Caixilho, Fechadura, Puxador, Guarnição e Parafusos de Fixação, Modelo Essencial com Click e Amortecedor da Otimizi ou Similar - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 2587.44 | 2587.44 | 2587.44 | 0.04 | 11E0410037 | 97.3
1301006065 | Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s):- (200 a 300)mm | m | 139.38 | 18.04 | 18.04 | 2514.42 | 0.04 | 1301006065 | 97.34
1201003235 | Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 70mm² - Fornecimento e instalação | m | 26 | 95.6 | 95.6 | 2485.6 | 0.04 | 1201003235 | 97.38
12E0450030 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada, com corrente nominal de 160 A, tipo Din - fornecimento e instalação | un | 4 | 618.38 | 618.38 | 2473.52 | 0.04 | 12E0450030 | 97.42
1201004016 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 152 | 16.22 | 16.22 | 2465.44 | 0.04 | 1201004016 | 97.46
26E0410045 | Coxim de borracha para ar condicionado esp. 25mm - fornecimento e instalação | un | 208 | 11.76 | 11.76 | 2446.08 | 0.03 | 26E0410045 | 97.49
1201005396 | Caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | un | 147 | 16.28 | 16.28 | 2393.16 | 0.04 | 1201005396 | 97.53
95802 | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022 | un | 52 | 45.95 | 45.95 | 2389.4 | 0.04 | 95802 | 97.57
1301006068 | Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (200 a 300)mm | m | 139.38 | 17.13 | 17.13 | 2387.58 | 0.03 | 1301006068 | 97.6
100868 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 6 | 394.14 | 394.14 | 2364.84 | 0.04 | 100868 | 97.64
92921 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 221.1 | 10.68 | 10.68 | 2361.35 | 0.04 | 92921 | 97.68
1001000135 | Cumeeira para telha galvalume trapezoidal, espessura 0,43 mm | m | 45.45 | 51.73 | 51.73 | 2351.13 | 0.03 | 1001000135 | 97.71
92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 52 | 43.53 | 43.53 | 2263.56 | 0.04 | 92008 | 97.75
18E0410030 | Box para Banheiro, Fixo, em Vidro Temperado 10 mm - Fornecimento e Instalação | m² | 4.41 | 510.7 | 510.7 | 2252.19 | 0.03 | 18E0410030 | 97.78
1201004006 | Eletroduto de pvc rígido roscável dn 60mm (2"), incl. conexões - fornecimento e instalação | m | 50 | 44.49 | 44.49 | 2224.5 | 0.04 | 1201004006 | 97.82
89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 38 | 57.92 | 57.92 | 2200.96 | 0.03 | 89987 | 97.85
101909 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe | un | 8 | 272.66 | 272.66 | 2181.28 | 0.03 | 101909 | 97.88
20E0410270 | Suporte para bicicletas em tubo de aço galvanizado com 5cm de diâmetro, incluso fundo anticorrosivo (2 demãos) e tinta esmalte sintético brilhante na cor preta , conforme detalhamento | un | 5 | 431.77 | 431.77 | 2158.85 | 0.04 | 20E0410270 | 97.92
26E0410046 | Caixa de passagem de pvc para Split - saída inferior/lateral 2 em 1 - fornecimento e instalação | un | 52 | 40.94 | 40.94 | 2128.88 | 0.03 | 26E0410046 | 97.95
89511 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 | m | 52.41 | 39.83 | 39.83 | 2087.49 | 0.03 | 89511 | 97.98
2401001022 | Ducha manual com desviador ref. 934106 D98 cromado da Docol ou similar - fornecimento e instalação | un | 2 | 1034.13 | 1034.13 | 2068.26 | 0.03 | 2401001022 | 98.01
92865 | Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 149 | 13.52 | 13.52 | 2014.48 | 0.03 | 92865 | 98.04
86919 | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 2 | 995.68 | 995.68 | 1991.36 | 0.03 | 86919 | 98.07
1101002042 | Grade de ferro fixa para cela, com quadros e barras intermediarias em ferro chato 2" x 3/8", barras em aço redondo 7/8" a cada 12cm, aço SAE 1045 e chumbadores de ferro chato 2" x 3/8" | m² | 1.2 | 1642.34 | 1642.34 | 1970.81 | 0.03 | 1101002042 | 98.1
20E0410267 | Elemento Vazado de pré-moldado em concreto (Cobogó) modelos: 16 furos quadriculado 39x39, 4 pontas 39x39, árabe 39x39, flor 39x39 e taco chines 39x39, incluso frete - fornecimento e instalação | m² | 9.6 | 196.66 | 196.66 | 1887.94 | 0.03 | 20E0410267 | 98.13
18E0410029 | VTE - Vidro Fixo Duplo Laminado 8mm (4+4), Instalado em Perfil U com Película Prata Refletiva, Conforme Detalhamento - Fornecimento e Instalação | m² | 1.7 | 1098.71 | 1098.71 | 1867.81 | 0.03 | 18E0410029 | 98.16
89529 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 | un | 48 | 38.37 | 38.37 | 1841.76 | 0.03 | 89529 | 98.19
1301005000 | Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 59.02 | 31.14 | 31.14 | 1837.88 | 0.03 | 1301005000 | 98.22
1201005132 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de *20* ka (tipo AC) | un | 24 | 76.52 | 76.52 | 1836.48 | 0.03 | 1201005132 | 98.25
2401002010 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 40cm, diâmetro mínimo de 3cm | un | 6 | 304.19 | 304.19 | 1825.14 | 0.02 | 2401002010 | 98.27
1201004042 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 60 | 29.54 | 29.54 | 1772.4 | 0.03 | 1201004042 | 98.3
1401000127 | Registro tipo globo angular 45° 2 1/2", Bucka Spiero, NLF, Pirabronze ou similar, inclusive adaptador storz (rosca 2 1/2" x storz 1 1/2") | un | 6 | 294.77 | 294.77 | 1768.62 | 0.03 | 1401000127 | 98.33
1301006064 | Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm | m | 310.7 | 5.66 | 5.66 | 1758.56 | 0.02 | 1301006064 | 98.35
1301002030 | Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão - fornecimento e instalação | un | 29 | 60.39 | 60.39 | 1751.31 | 0.03 | 1301002030 | 98.38
12E0440014 | Caixa de Passagem Elétrica de Parede, de Embutir, em Termoplástico /PVC, com Tampa Aparafusada, Dimensões 400 x 400 x *120* mm - Fornecimento e Instalação | un | 6 | 289.82 | 289.82 | 1738.92 | 0.03 | 12E0440014 | 98.41
96369 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. Af_07/2023_ps | m² | 7.93 | 217.19 | 217.19 | 1722.32 | 0.02 | 96369 | 98.43
1301006067 | Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm | m | 310.7 | 5.53 | 5.53 | 1718.17 | 0.03 | 1301006067 | 98.46
1201006035 | Conexão através de solda exotérmica, incluso molde, palito ignitor e alicate - fornecimento e instalação | un | 18 | 94.82 | 94.82 | 1706.76 | 0.03 | 1201006035 | 98.49
1301004064 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | un | 28 | 60.39 | 60.39 | 1690.92 | 0.02 | 1301004064 | 98.51
101905 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe | un | 7 | 241.41 | 241.41 | 1689.87 | 0.03 | 101905 | 98.54
2401003040 | Rampa de acessibilidade para calcada em concreto fck=20mpa, armado com tela Telcon Q 196, polido, piso tátil alerta e direcional, nas dimensões de (1,50 x 1,20)m e duas abas laterais de 1,50m | un | 2 | 843.16 | 843.16 | 1686.32 | 0.02 | 2401003040 | 98.56
87411 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área maior que 10m², espessura de 0,5cm. Af_03/2023 | m² | 93.11 | 18.04 | 18.04 | 1679.7 | 0.03 | 87411 | 98.59
12E0410082 | Luminária Externa Tipo Arandela, de Sobrepor, com 2 Lâmpadas Led de 9 w, Base G9, Medindo 50 x 180 mm, Modelo AR66-S da Lumicenter ou Similar - Fornecimento e Instalação | un | 9 | 185.18 | 185.18 | 1666.62 | 0.03 | 12E0410082 | 98.62
99624 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 3 | 554.25 | 554.25 | 1662.75 | 0.02 | 99624 | 98.64
95547 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020 | un | 28 | 58.4 | 58.4 | 1635.2 | 0.03 | 95547 | 98.67
1201004057 | Escavação (manual) de valas, para assentamento de eletrodutos, com diâmetros ate 4" | m | 280 | 5.66 | 5.66 | 1584.8 | 0.02 | 1201004057 | 98.69
13E0410042 | Tubo PVC Soldável Água Fria DN 20mm, Inclusive Conexões - Fornecimento e Instalação | un | 71.92 | 21.99 | 21.99 | 1581.52 | 0.02 | 13E0410042 | 98.71
98278 | Cabo telefônico CI-50 30 pares instalado em prumada - fornecimento e instalação. Af_11/2019 | m | 60 | 26.21 | 26.21 | 1572.6 | 0.03 | 98278 | 98.74
1201004059 | Reaterro (manual) de valas | m | 280 | 5.53 | 5.53 | 1548.4 | 0.02 | 1201004059 | 98.76
100867 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 4 | 380.12 | 380.12 | 1520.48 | 0.03 | 100867 | 98.79
92917 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 103.7 | 14.63 | 14.63 | 1517.13 | 0.02 | 92917 | 98.81
2401002050 | Protetor de impacto em aço inox polido 304 Shield, altura de 40cm, largura de 80cm ou 90cm | un | 6 | 251.44 | 251.44 | 1508.64 | 0.02 | 2401002050 | 98.83
100705 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. Af_12/2019 | un | 18 | 81.68 | 81.68 | 1470.24 | 0.02 | 100705 | 98.85
97084 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021 | m² | 2215.14 | 0.66 | 0.66 | 1461.99 | 0.03 | 97084 | 98.88
0601003008 | Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | m³ | 10.5968 | 136.73 | 136.73 | 1448.9 | 0.02 | 0601003008 | 98.9
100866 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 4 | 359.06 | 359.06 | 1436.24 | 0.02 | 100866 | 98.92
87894 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022 | m² | 210.45 | 6.51 | 6.51 | 1370.03 | 0.02 | 87894 | 98.94
100555 | Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalação. Af_11/2019 | un | 1 | 1343.45 | 1343.45 | 1343.45 | 0.02 | 100555 | 98.96
96985 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af_08/2023 | un | 18 | 73.41 | 73.41 | 1321.38 | 0.02 | 96985 | 98.98
91171 | Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 2 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_09/2023_ps | m | 70.76 | 18.51 | 18.51 | 1309.77 | 0.02 | 91171 | 99
1201001003 | Luminaria tipo plafon com painel led, 40x40cm, sobrepor, potência de 36w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação | un | 6 | 216.4 | 216.4 | 1298.4 | 0.02 | 1201001003 | 99.02
12E0410083 | Luminária Led Tipo Spot Balizador, Embutido em Piso, IP67, com 6w, Luz Neutra com Ângulo de 90° - Fornecimento e Instalação | un | 6 | 202.41 | 202.41 | 1214.46 | 0.02 | 12E0410083 | 99.04
100875 | Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 1201.49 | 1201.49 | 1201.49 | 0.02 | 100875 | 99.06
1301004074 | Chuveiro comum em plástico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v) - fornecimento e instalação | un | 11 | 105.67 | 105.67 | 1162.37 | 0.02 | 1301004074 | 99.08
13E0410045 | Joelho 90 Graus com Bucha de Latão, PVC, Soldável, DN 20mm, x 1/2 Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - Fornecimento e Instalação | un | 80 | 14.3 | 14.3 | 1144 | 0.02 | 13E0410045 | 99.1
104779 | Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 | m | 192.66 | 5.93 | 5.93 | 1142.47 | 0.01 | 104779 | 99.11
100849 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 23 | 46.74 | 46.74 | 1075.02 | 0.02 | 100849 | 99.13
102500 | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. Af_05/2021 | m | 243 | 4.4 | 4.4 | 1069.2 | 0.02 | 102500 | 99.15
17E0410071 | Peitoril Linear em Granito ou Mármore l = 21cm, Comprimento de até 2m, Assentado com Argamassa 1:6 com Aditivo | m | 4.36 | 237.29 | 237.29 | 1034.58 | 0.01 | 17E0410071 | 99.16
0101001156 | Bebedouro industrial de coluna em aço inox, capacidade de 50 litros, 2 torneiras, kit instalação e filtro bacteriologico, ref. KX-05 da Knox ou similar (reaproveitamento de 6x) | un | 2 | 507.45 | 507.45 | 1014.9 | 0.02 | 0101001156 | 99.18
19E0410025 | Pintura de Faixa de Pedestre ou Zebrada com Tinta Acrílica, E = 50 cm, Aplicação Manual. | m² | 25 | 40.32 | 40.32 | 1008 | 0.01 | 19E0410025 | 99.19
1201005174 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30ma, corrente de 80 A, tipo AC - fornecimento e instalação | un | 3 | 335.4 | 335.4 | 1006.2 | 0.02 | 1201005174 | 99.21
91175 | Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em parede. Af_09/2023_ps | m | 84.32 | 11.56 | 11.56 | 974.74 | 0.01 | 91175 | 99.22
96524 | Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (sem escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024 | m³ | 6.57 | 148.27 | 148.27 | 974.13 | 0.02 | 96524 | 99.24
1401000173 | Placa de equipamentos de combate a incêndio e alarme, simbolo quadrado, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente, em pvc, 2mm anti-chamas, nas dimensões (20x20)cm | un | 33 | 28.28 | 28.28 | 933.24 | 0.01 | 1401000173 | 99.25
96531 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_01/2024 | m² | 10 | 92.62 | 92.62 | 926.2 | 0.02 | 96531 | 99.27
1201001001 | Luminaria tipo plafon com painel LED, 30x30cm, embutir, potência de 24w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação | un | 17 | 54.17 | 54.17 | 920.89 | 0.01 | 1201001001 | 99.28
1201005089 | Disjuntor norma DIN curva C 3P (tripolar) de 80A a 100A Steck, Siemens ou similar | un | 4 | 228.76 | 228.76 | 915.04 | 0.01 | 1201005089 | 99.29
1201004040 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 30 | 29.09 | 29.09 | 872.7 | 0.02 | 1201004040 | 99.31
104917 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024 | kg | 53.6 | 16.07 | 16.07 | 861.35 | 0.01 | 104917 | 99.32
1201005442 | Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R1, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, inclusive tampão | un | 1 | 839.74 | 839.74 | 839.74 | 0.01 | 1201005442 | 99.33
1401000243 | Acionador manual tipo quebra vidro, com martelo e botoeira, para alarme convecional, da Ilumac ou similar | un | 5 | 164.83 | 164.83 | 824.15 | 0.02 | 1401000243 | 99.35
92771 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 71 | 11.51 | 11.51 | 817.21 | 0.01 | 92771 | 99.36
1401000120 | Caixa em alvenaria para hidrante de passeio, inclusive requadro e tampa de ferro fundido com inscrição "Incêndio" - anexo H.S.-112 (I) | un | 1 | 803 | 803 | 803 | 0.01 | 1401000120 | 99.37
13E0410003 | Bacia Sanitária sifonada de louca branca, de segurança, linha IZY, ref. P 11.17 da Deca ou similar, inclusive pertences, encapsulada com concreto fck 30 mpa e tela de arame galvanizada fio 24bwg malha 1/2"- fornecimento e instalação | un | 1 | 799.26 | 799.26 | 799.26 | 0.01 | 13E0410003 | 99.38
1201006008 | Conector reforçado, cabo x haste em bronze natural para cabo de 16-70mm², ref.585 da Termotécnica ou similar | un | 10 | 79.36 | 79.36 | 793.6 | 0.02 | 1201006008 | 99.4
0101001136 | Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado, esp=0,5mm, em estrutura de madeira, inclusive ferragens (reaproveitamento da telha de 3x), incluso pintura latex externamente | m² | 10 | 78.19 | 78.19 | 781.9 | 0.01 | 0101001136 | 99.41
1201003225 | Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 35mm² - Fornecimento e instalação | m | 16 | 48.74 | 48.74 | 779.84 | 0.01 | 1201003225 | 99.42
101907 | Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe | un | 1 | 772.66 | 772.66 | 772.66 | 0.01 | 101907 | 99.43
104781 | Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023 | m | 112.29 | 6.85 | 6.85 | 769.19 | 0.01 | 104781 | 99.44
91181 | Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira tipo d com parafuso de fixação 4", fixada diretamente na laje ou parede. Af_09/2023 | m | 28.13 | 27.08 | 27.08 | 761.76 | 0.02 | 91181 | 99.46
2401003000 | Piso tátil, alerta em placa cimenticia 25x25x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5m com traço 1:4 | un | 80 | 9.51 | 9.51 | 760.8 | 0.01 | 2401003000 | 99.47
93665 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 11 | 65.3 | 65.3 | 718.3 | 0.01 | 93665 | 99.48
91957 | Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 15 | 46.79 | 46.79 | 701.85 | 0.01 | 91957 | 99.49
91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 17 | 40.98 | 40.98 | 696.66 | 0.01 | 91959 | 99.5
13E0430007 | Aquecedor Individual 4 Temperaturas para Lavatório da Cardal ou Similar - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 689.87 | 689.87 | 689.87 | 0.01 | 13E0430007 | 99.51
100863 | Barra de apoio em "l", em aço inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 685.5 | 685.5 | 685.5 | 0.01 | 100863 | 99.52
89627 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 33 | 20.58 | 20.58 | 679.14 | 0.01 | 89627 | 99.53
08E0410017 | Parede com Placas de Gesso Acartonado (Drywall), para uso interno, com duas faces simples, recheio com Manta de Lã de Vidro e Estrutura Metálica com Guias Simples, com vãos | m² | 3.49 | 193.08 | 193.08 | 673.85 | 0.01 | 08E0410017 | 99.54
1201005416 | Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensões 120 x 120 x *12* cm (padrão concessionária local) | un | 1 | 664.2 | 664.2 | 664.2 | 0.01 | 1201005416 | 99.55
89985 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 12 | 55.21 | 55.21 | 662.52 | 0.01 | 89985 | 99.56
92916 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 41.7 | 15.88 | 15.88 | 662.2 | 0.01 | 92916 | 99.57
1201007010 | Rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000w, de conector, com base - fornecimento e instalação | un | 7 | 93.93 | 93.93 | 657.51 | 0.01 | 1201007010 | 99.58
1201003215 | Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 16mm² - Fornecimento e instalação | m | 26 | 25.2 | 25.2 | 655.2 | 0.01 | 1201003215 | 99.59
1201006004 | Sinalizador de topo simples com rele fotoelétrico , Ref. TEL 0590 YT da TERMOTECNICA ou similar, inclusive lâmpada de LED 10 W - Fornecimento e instalação | un | 3 | 218.4 | 218.4 | 655.2 | 0.01 | 1201006004 | 99.6
1201005350 | Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 35 x 35 x 10 cm - fornecimento e instalação | un | 8 | 79.16 | 79.16 | 633.28 | 0.01 | 1201005350 | 99.61
92765 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 55.8 | 11.2 | 11.2 | 624.96 | 0.01 | 92765 | 99.62
2401002040 | Fita antiderrapante autoadesiva (preta ou incolor) 50mmx30m, da Anlik ou similar | m | 48 | 12.84 | 12.84 | 616.32 | 0.01 | 2401002040 | 99.63
86909 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 4 | 153.18 | 153.18 | 612.72 | 0.01 | 86909 | 99.64
1201005005 | Quadro de distribuição de energia de embutir, barramento trifásico de 100A, capacidade para 24 módulos din da Cemar ou similar - fornecimento e instalação | un | 1 | 605.74 | 605.74 | 605.74 | 0.01 | 1201005005 | 99.65
2401002063 | Pintura e demarcação no piso para complementar a vaga de estacionamento acessível, na medida de (5,20 x 1,20)m | un | 4 | 150.53 | 150.53 | 602.12 | 0.01 | 2401002063 | 99.66
2501000200 | Guia organizador de cabos aberto 1U para Rack - fornecimento e instalação | un | 10 | 60.06 | 60.06 | 600.6 | 0.01 | 2501000200 | 99.67
20E0410271 | Base de Alvenaria (Sóculo), medindo 0,10m de altura e 0,40m de profundidade, revestido com Porcelanato Cemento Grigio, assentado com argamassa tipo AC III | m | 8.7 | 66.16 | 66.16 | 575.59 | 0.01 | 20E0410271 | 99.68
89383 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 88 | 6.43 | 6.43 | 565.84 | 0 | 89383 | 99.68
12E0440015 | Caixa de Equipotencialização (TEL 901) 25 x 20 x 10 cm, Incluso 9 Terminais, Barramento BEP/BEL 12 Furos ø 10mm(TEL 132), da Termotécnica ou Similar - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 565.12 | 565.12 | 565.12 | 0.01 | 12E0440015 | 99.69
96988 | Mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023 | un | 3 | 186.8 | 186.8 | 560.4 | 0.01 | 96988 | 99.7
94499 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 3 | 174.51 | 174.51 | 523.53 | 0.01 | 94499 | 99.71
1301005002 | Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 8.15 | 62.83 | 62.83 | 512.06 | 0.01 | 1301005002 | 99.72
104922 | Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. Af_01/2024 | kg | 42.2 | 12.09 | 12.09 | 510.2 | 0.01 | 104922 | 99.73
94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 6.4 | 78.94 | 78.94 | 505.22 | 0 | 94228 | 99.73
22E0410001 | Aplicação de hipoclorito de sódio com pulverizador costal, em paredes e tetos para remoção de mofos e sujeiras | m² | 149.18 | 3.38 | 3.38 | 504.23 | 0.01 | 22E0410001 | 99.74
19E0410023 | Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicada com Pulverizador em Elemento Vazado de Concreto (Cobogó) | m² | 25.03 | 20.04 | 20.04 | 501.6 | 0.01 | 19E0410023 | 99.75
24E0430001 | Piso Tátil Descreet, Alerta em Placa Inox Adesivada 25x25x2,5cm - Fornecimento e Instalação | m | 2.5 | 197.73 | 197.73 | 494.33 | 0.01 | 24E0430001 | 99.76
93655 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 36 | 13.2 | 13.2 | 475.2 | 0 | 93655 | 99.76
89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 28 | 16.48 | 16.48 | 461.44 | 0.01 | 89366 | 99.77
13E0460023 | Ralo Fofo Semiesférico, 100 mm, para Lajes/Calhas - Fornecimento e Instalação | un | 24 | 18.51 | 18.51 | 444.24 | 0.01 | 13E0460023 | 99.78
91969 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 6 | 72.57 | 72.57 | 435.42 | 0 | 91969 | 99.78
20E0410269 | Tubo dn 5cm metálico fixado em parede, para detenção provisória | un | 2 | 206.69 | 206.69 | 413.38 | 0.01 | 20E0410269 | 99.79
1401000246 | Acionador manual tipo quebra vidro, com martelo e botoeira, liga-desliga, para acionamento de bomba de incêndio | un | 5 | 82.07 | 82.07 | 410.35 | 0.01 | 1401000246 | 99.8
1401000240 | Sirene bitonal audiovisual 24volts, 120DB para alarme de incêndio | un | 2 | 197.58 | 197.58 | 395.16 | 0 | 1401000240 | 99.8
103015 | Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 1 | 381.76 | 381.76 | 381.76 | 0.01 | 103015 | 99.81
95543 | Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. Af_01/2020 | un | 7 | 54.25 | 54.25 | 379.75 | 0 | 95543 | 99.81
96987 | Base metálica para mastro 1 ½" para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023 | un | 3 | 124.35 | 124.35 | 373.05 | 0.01 | 96987 | 99.82
98306 | Bloco de engate rápido para bastidor tipo m10 - fornecimento e instalação. Af_11/2019 | un | 6 | 61.19 | 61.19 | 367.14 | 0.01 | 98306 | 99.83
1401000108 | Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros até 4" | m | 63.87 | 5.66 | 5.66 | 361.5 | 0 | 1401000108 | 99.83
98520 | Aplicação de adubo em solo. Af_07/2024 | m² | 44.58 | 7.94 | 7.94 | 353.97 | 0.01 | 98520 | 99.84
92772 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 36.5 | 9.69 | 9.69 | 353.69 | 0 | 92772 | 99.84
1401000109 | Reaterro (manual) de valas | m | 63.87 | 5.53 | 5.53 | 353.2 | 0.01 | 1401000109 | 99.85
99620 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 2 | 166 | 166 | 332 | 0 | 99620 | 99.85
94497 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 5 | 65.39 | 65.39 | 326.95 | 0.01 | 94497 | 99.86
20E0410266 | Remoção de Vegetação invasiva, através de aplicação de Herbicida Roundup original, com diluição 1:3 (Herbicida:Água), com pulverizador costal | m² | 149.18 | 2.13 | 2.13 | 317.75 | 0 | 20E0410266 | 99.86
97607 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_09/2024 | un | 3 | 104.46 | 104.46 | 313.38 | 0.01 | 97607 | 99.87
2401002060 | Pintura e demarcação no piso para sinalizar vaga de estacionamento, uso interno ou externo, com o simbolo "Cadeirante", na medida de (1,20 x 1,20)m | un | 4 | 76.87 | 76.87 | 307.48 | 0 | 2401002060 | 99.87
98558 | Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa polimérica / membrana acrílica reforçado com tela de poliéster (mav). Af_09/2023 | un | 26 | 11.32 | 11.32 | 294.32 | 0.01 | 98558 | 99.88
24E0430002 | Piso Tátil Descreet, Direcional em Placa Inox Adesivada 25x25x2,5cm - Fornecimento e Instalação | m | 2 | 146.15 | 146.15 | 292.3 | 0 | 24E0430002 | 99.88
1201004110 | Eletrocalha perfurada 100x200mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões | m | 3 | 96.42 | 96.42 | 289.26 | 0.01 | 1201004110 | 99.89
93657 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 19 | 14.67 | 14.67 | 278.73 | 0 | 93657 | 99.89
14E0410029 | Rasgo Mecanizado e Chumbamento Linear em Alvenaria, para Ramais/Distribuição de PSCIP, Diâmetros até 75 mm. | m | 9.76 | 28.16 | 28.16 | 274.84 | 0 | 14E0410029 | 99.89
99251 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. Af_12/2020 | un | 1 | 273.17 | 273.17 | 273.17 | 0.01 | 99251 | 99.9
1201005345 | Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 15 x 15 x 10 cm - fornecimento e instalação | un | 8 | 34.06 | 34.06 | 272.48 | 0 | 1201005345 | 99.9
91961 | Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 5 | 52.7 | 52.7 | 263.5 | 0.01 | 91961 | 99.91
94264 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_01/2024 | m | 6.28 | 39.41 | 39.41 | 247.49 | 0 | 94264 | 99.91
99635 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 1 | 241.47 | 241.47 | 241.47 | 0 | 99635 | 99.91
2401002061 | Pintura e demarcação no piso para sinalizar vaga de estacionamento, uso interno ou externo, com o simbolo "Idoso", na medida de (1,50 x 0,40)m | un | 6 | 39.3 | 39.3 | 235.8 | 0.01 | 2401002061 | 99.92
1201006022 | Braçadeira para fixação de mastro ou tubo de PVC de 1 1/2", ref. TEL-100 da Termotécnica ou similar | un | 6 | 36.11 | 36.11 | 216.66 | 0 | 1201006022 | 99.92
12E0450037 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Din, Corrente Nominal de 63A - Fornecimento e Instalação | un | 2 | 106.04 | 106.04 | 212.08 | 0 | 12E0450037 | 99.92
13E0430006 | Cabide/Gancho de Banheiro Simples em Metal Cromado - Fornecimento e Instalação | un | 7 | 29.06 | 29.06 | 203.42 | 0.01 | 13E0430006 | 99.93
1201005171 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30ma, corrente de 63 A, tipo AC - fornecimento e instalação | un | 1 | 192.31 | 192.31 | 192.31 | 0 | 1201005171 | 99.93
89394 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 10 | 18.88 | 18.88 | 188.8 | 0 | 89394 | 99.93
1301005185 | Ralo seco pvc quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saÍda 40 mm, com grelha branca - fornecimento e instalação | un | 6 | 30.39 | 30.39 | 182.34 | 0.01 | 1301005185 | 99.94
89596 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 17 | 10.71 | 10.71 | 182.07 | 0 | 89596 | 99.94
97667 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 20 | 8.94 | 8.94 | 178.8 | 0 | 97667 | 99.94
89576 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022 | m | 6.16 | 28.64 | 28.64 | 176.42 | 0 | 89576 | 99.94
100561 | Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação. Af_11/2019 | un | 1 | 174.55 | 174.55 | 174.55 | 0.01 | 100561 | 99.95
87412 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área entre 5m² e 10m², espessura de 0,5cm. Af_03/2023 | m² | 6.38 | 26.33 | 26.33 | 167.99 | 0 | 87412 | 99.95
92377 | Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 2 | 82.72 | 82.72 | 165.44 | 0 | 92377 | 99.95
91967 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 3 | 55.04 | 55.04 | 165.12 | 0 | 91967 | 99.95
103952 | Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 25 x 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 27 | 5.63 | 5.63 | 152.01 | 0.01 | 103952 | 99.96
89442 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 11 | 13.64 | 13.64 | 150.04 | 0 | 89442 | 99.96
1201006014 | Suporte isolador reforçado para fixação em canto 90º ref. PRT 218 da Paratec ou similar | un | 3 | 49.36 | 49.36 | 148.08 | 0 | 1201006014 | 99.96
87413 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área menor que 5m², espessura de 0,5cm. Af_03/2023 | m² | 4.42 | 31.09 | 31.09 | 137.42 | 0 | 87413 | 99.96
98526 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024 | un | 1 | 129.22 | 129.22 | 129.22 | 0.01 | 98526 | 99.97
2501000180 | Régua com 12 tomadas 2P+T 250v., com cabo tipo filtro de linha para Rack - fornecimento e instalação | un | 1 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 0 | 2501000180 | 99.97
89522 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 | un | 4 | 30.94 | 30.94 | 123.76 | 0 | 89522 | 99.97
98533 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024 | un | 1 | 114.66 | 114.66 | 114.66 | 0 | 98533 | 99.97
12E0410081 | Luminária Arandela Tipo Tartaruga Blindada, de Sobrepor, com 1 Lâmpada Led de 20 w, sem Reator - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 114.23 | 114.23 | 114.23 | 0 | 12E0410081 | 99.97
89582 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022 | un | 3 | 35.09 | 35.09 | 105.27 | 0 | 89582 | 99.97
89986 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 2 | 50.72 | 50.72 | 101.44 | 0.01 | 89986 | 99.98
14E0410031 | Placa de Sinalização para Indicação de Lotação Máxima, tipo M2, Fundo Verde, Escrito Fotoluminescente, em PVC, nas Dimensões (45x78)cm - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 0 | 14E0410031 | 99.98
89569 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 | un | 1 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 0 | 89569 | 99.98
2401002055 | Placa tátil para corrimão em aluminio de 10 x 3cm com letra e ponto de aluminio, da Anlik ou similar | un | 8 | 10.87 | 10.87 | 86.96 | 0 | 2401002055 | 99.98
89567 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 | un | 1 | 84.05 | 84.05 | 84.05 | 0 | 89567 | 99.98
89396 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 4 | 20.72 | 20.72 | 82.88 | 0 | 89396 | 99.98
89436 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 10 | 8.04 | 8.04 | 80.4 | 0 | 89436 | 99.98
94495 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 2 | 37.83 | 37.83 | 75.66 | 0.01 | 94495 | 99.99
93670 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 | 74.36 | 74.36 | 74.36 | 0 | 93670 | 99.99
98529 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024 | un | 1 | 73.33 | 73.33 | 73.33 | 0 | 98529 | 99.99
1201004017 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 8 | 7.23 | 7.23 | 57.84 | 0 | 1201004017 | 99.99
97087 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. Af_09/2021 | m² | 22.37 | 2.08 | 2.08 | 46.53 | 0 | 97087 | 99.99
1401000164 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio - alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) | un | 1 | 45.61 | 45.61 | 45.61 | 0 | 1401000164 | 99.99
90374 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 2 | 22.47 | 22.47 | 44.94 | 0 | 90374 | 99.99
104007 | Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 2 | 22.11 | 22.11 | 44.22 | 0 | 104007 | 99.99
97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³.km | 12 | 2.93 | 2.93 | 35.16 | 0 | 97914 | 99.99
91179 | Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. Af_09/2023 | m | 1.76 | 19.39 | 19.39 | 34.13 | 0 | 91179 | 99.99
13E0460022 | Ralo Fofo Semiesférico, 75 mm, para Lajes/Calhas - Fornecimento e Instalação | un | 2 | 14.55 | 14.55 | 29.1 | 0 | 13E0460022 | 99.99
13E0450026 | Redução Excêntrica, pvc, serie R, dn 100 x 50 mm - fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 0 | 13E0450026 | 99.99
103967 | Bucha de redução , longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 2 | 11.98 | 11.98 | 23.96 | 0 | 103967 | 99.99
1301004012 | Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul) | un | 1 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 0 | 1301004012 | 99.99
89376 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 4 | 5.52 | 5.52 | 22.08 | 0 | 89376 | 99.99
13E0450002 | Redução excêntrica, pvc, série R, DN 75 x 50 mm - fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 0 | 13E0450002 | 99.99
1301001062 | Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 0.5 | 29.4 | 29.4 | 14.7 | 0 | 1301001062 | 99.99
90373 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 1 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 0 | 90373 | 99.99
100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 0.8 | 9.27 | 9.27 | 7.42 | 0.01 | 100981 | 100