## Total 100%
Curva ABC
Lote: 9108 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO SAMAMBAIA, EM CAMPO GRANDE/MS - CF MCIDADES 0633972-62/2024. - Código Orçamento: 6091
Valor total do Orçamento Oficial: R$ 8.419.578,93
Valor total do Orçamento Adequado: R$ 5.824.398,99
Serviços ligados diretamente ao orçamento - R$ 5.824.398,99
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Referencial | Custo Calculado | Produto do Custo Referencial | Porcentagem | Código | Porcentagem Acumulada
IUP30089 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte. Ref. Cód Sinapi 95990. | m³ | 550.2 | 1884.72 | 1884.72 | 1036972.94 | 17.8 | IUP30089 | 17.8
95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³.km | 420520.783 | 2.14 | 2.14 | 899914.48 | 15.45 | 95876 | 33.25
IUD30059 | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra. | m³ | 3541.06 | 142.89 | 142.89 | 505982.06 | 8.69 | IUD30059 | 41.94
94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022 | m³ | 488.8 | 789.79 | 789.79 | 386049.35 | 6.63 | 94991 | 48.57
IUP30001 | Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão | m | 5995.2 | 57.12 | 57.12 | 342445.82 | 5.87 | IUP30001 | 54.44
IUD30224 | Dreno lingitudinal de pavimento, altura 1,50m, com brita (20x20cm), e geocomposto drenante (26KN) e tubo PEAD corrugado perfurado dn 100mm, inclusive escavação e reaterro. REF SICRO 2004512 | m | 4400 | 72.17 | 72.17 | 317548 | 5.46 | IUD30224 | 59.9
IUD30112 | Lastro ou enroncamento de pedra-de-mão ou rachão, com lançamento mecanizado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte. | m³ | 986.47 | 287.31 | 287.31 | 283422.7 | 4.86 | IUD30112 | 64.76
IUD30135 | PVBC- 00 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,20m x 1,40m x 1,40m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 MPa. Exclusive pescoço e tampão | un | 28 | 4781.26 | 4781.26 | 133875.28 | 2.3 | IUD30135 | 67.06
IUD30086 | Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,50 - execução e fornecimento, inclui material. AF_08/2020 (Ref. Sinapi 03.ESCO.VALA.040/01 - cod.101597) | m² | 4685.66 | 27.06 | 27.06 | 126793.96 | 2.18 | IUD30086 | 69.24
IUD20042 | BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor. | un | 24 | 4461.33 | 4461.33 | 107071.92 | 1.84 | IUD20042 | 71.08
IUP30075 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água. | m² | 18364.84 | 5.83 | 5.83 | 107067.02 | 1.83 | IUP30075 | 72.91
90778 | Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares | h | 800 | 132.67 | 132.67 | 106136 | 1.83 | 90778 | 74.74
IUD20006 | BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto | un | 44 | 1731.51 | 1731.51 | 76186.44 | 1.31 | IUD20006 | 76.05
IUP30129 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com pedra britada ou bica corrida - exclusive material, carga e transporte. | m³ | 4235.27 | 16.27 | 16.27 | 68907.84 | 1.18 | IUP30129 | 77.23
100975 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 8046.5 | 8.46 | 8.46 | 68073.39 | 1.17 | 100975 | 78.4
100979 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 9791.06 | 6.64 | 6.64 | 65012.64 | 1.11 | 100979 | 79.51
90780 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 1600 | 38.38 | 38.38 | 61408 | 1.06 | 90780 | 80.57
100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024 | m² | 21457.34 | 2.81 | 2.81 | 60295.13 | 1.03 | 100576 | 81.6
92824 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 | m | 1011.29 | 56.96 | 56.96 | 57603.08 | 0.99 | 92824 | 82.59
IUP30094 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | m² | 18339.84 | 2.84 | 2.84 | 52085.15 | 0.9 | IUP30094 | 83.49
100952 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 17123.156 | 2.79 | 2.79 | 47773.61 | 0.82 | 100952 | 84.31
IUC00007 | Vigia noturno com encargos complementares | h | 1600 | 26.29 | 26.29 | 42064 | 0.72 | IUC00007 | 85.03
95879 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 28995.53 | 1.44 | 1.44 | 41753.56 | 0.72 | 95879 | 85.75
IUI00003 | Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira | un | 33 | 1263.85 | 1263.85 | 41707.05 | 0.71 | IUI00003 | 86.46
101232 | Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média14 km/h. Af_05/2020 | m³ | 3541.06 | 9.46 | 9.46 | 33498.43 | 0.58 | 101232 | 87.04
101623 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020 | m³ | 129.26 | 242.32 | 242.32 | 31322.28 | 0.53 | 101623 | 87.57
104730 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023 | m³ | 2354.33 | 12.67 | 12.67 | 29829.36 | 0.52 | 104730 | 88.09
IUS87012 | Fornecimento e implantação de coluna simples dn de 2”, espessura da parede 3,0mm, altura total de 3,50m, em aço galvanizado por imersão à quente. Inclusive instalação da placa de sinalização e elementos de fixação, exclusive fornecimento da placa | un | 87 | 334.28 | 334.28 | 29082.36 | 0.5 | IUS87012 | 88.59
102278 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 3291.49 | 8.81 | 8.81 | 28998.03 | 0.49 | 102278 | 89.08
IUSP0004 | Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga | mês | 18 | 1580 | 1580 | 28440 | 0.49 | IUSP0004 | 89.57
IUD20102 | Tampão ferro fundido p/ poço de visita, D400, carga maxima 40t, redondo 600mm - fornecimento e instalação e requadro em concreto fck 20MPa de 1,00x1,00x0,20m | un | 28 | 899.58 | 899.58 | 25188.24 | 0.43 | IUD20102 | 90
92826 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 | m | 309.68 | 79.08 | 79.08 | 24489.49 | 0.42 | 92826 | 90.42
101570 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m. Af_08/2020 | m² | 1024.51 | 22.89 | 22.89 | 23451.03 | 0.41 | 101570 | 90.83
101573 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020 | m² | 866.9 | 26.5 | 26.5 | 22972.85 | 0.39 | 101573 | 91.22
IUP40013 | Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 40x40x2,5cm, em concreto simples fck=35MPa (NBR 9050 e com o decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa sobre coxim | m | 340.8 | 65.71 | 65.71 | 22393.97 | 0.39 | IUP40013 | 91.61
IUP30002 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | m | 7115.68 | 3.12 | 3.12 | 22200.92 | 0.38 | IUP30002 | 91.99
IUD30211 | Esgotamento de água com bomba submersa, inclusive grupo gerador | h | 952.42 | 23.25 | 23.25 | 22143.77 | 0.38 | IUD30211 | 92.37
88321 | Técnico de laboratório com encargos complementares | h | 600 | 35.09 | 35.09 | 21054 | 0.36 | 88321 | 92.73
90102 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 1766.29 | 11.56 | 11.56 | 20418.31 | 0.35 | 90102 | 93.08
IUP30078 | CBUQ - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte. | m³ | 10.85 | 1760.5 | 1760.5 | 19101.43 | 0.33 | IUP30078 | 93.41
IUP30095 | CBUQ (usina comercial) - aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte | m³ | 10.85 | 1707.93 | 1707.93 | 18531.04 | 0.32 | IUP30095 | 93.73
88249 | Auxiliar de laboratório com encargos complementares | h | 600 | 29.53 | 29.53 | 17718 | 0.3 | 88249 | 94.03
101203 | Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm, espaçamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m, com 5 fios de arame de aço ovalado 15x17 - fornecimento e instalação. Af_05/2020 | m | 400 | 43.95 | 43.95 | 17580 | 0.3 | 101203 | 94.33
IUS0029 | Placa de sinalização de aluminio, espessura 1,5mm, com fundo,simbolos e tarjas em pelicula refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644(GT/GT), inclusive elementos de fixação,conforme especificação AGETRAN/PMCG - fornecimento | m² | 15 | 1122 | 1122 | 16830 | 0.29 | IUS0029 | 94.62
IUSP0003 | Isolamento de obra, com tela plástica laranja tipo tapume. | m | 1518.59 | 10.82 | 10.82 | 16431.14 | 0.28 | IUSP0003 | 94.9
90781 | Topografo com encargos complementares | h | 600 | 26.2 | 26.2 | 15720 | 0.27 | 90781 | 95.17
IUC10047 | Reparo em ramal de ligação predial de água. | un | 60 | 257.44 | 257.44 | 15446.4 | 0.27 | IUC10047 | 95.44
IUP30143 | Revestimento de pátio com pedra britada com espessura de 5 cm com regularização do terreno com motoniveladora. Exclusive transporte. (REF SINAPI COD 100575) | m² | 2500 | 6.12 | 6.12 | 15300 | 0.26 | IUP30143 | 95.7
IUP30023 | Escavação mecânica de material 1­ª categoria, proveniente de corte do subleito (com motoniveladora 125 HP) | m³ | 6437.2 | 2.36 | 2.36 | 15191.79 | 0.26 | IUP30023 | 95.96
90767 | Apontador ou apropriador com encargos complementares | h | 600 | 23.56 | 23.56 | 14136 | 0.24 | 90767 | 96.2
92821 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 | m | 384 | 35.82 | 35.82 | 13754.88 | 0.24 | 92821 | 96.44
101624 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020 | m³ | 68.02 | 197.25 | 197.25 | 13416.95 | 0.23 | 101624 | 96.67
98051 | Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 | m | 13.98 | 938.42 | 938.42 | 13119.11 | 0.23 | 98051 | 96.9
98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af_03/2024 | m² | 19189.3 | 0.66 | 0.66 | 12664.94 | 0.21 | 98525 | 97.11
IUD30580 | Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Altura do escoramento igual a 2,4 m. Execução e fornecimento, inclui material. (REF. SINAPI COD. 03.ESCO.VALA.042/01) | m² | 662.78 | 15.58 | 15.58 | 10326.11 | 0.18 | IUD30580 | 97.29
104736 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023 | m³ | 1211.3 | 8.45 | 8.45 | 10235.49 | 0.18 | 104736 | 97.47
IUC10048 | Sondagem de investigação de interferências subterrâneas, incluindo escavações mecânicas e manual e reaterro. | un | 30 | 312.7 | 312.7 | 9381 | 0.16 | IUC10048 | 97.63
92415 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_09/2020 | m² | 63.68 | 146.86 | 146.86 | 9352.04 | 0.16 | 92415 | 97.79
IUS20058 | Pintura de faixas, setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Ref. SICRO 5213409) | m² | 80.99 | 103.32 | 103.32 | 8367.89 | 0.14 | IUS20058 | 97.93
IUS0001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001) | m² | 16 | 509.41 | 509.41 | 8150.56 | 0.14 | IUS0001 | 98.07
88253 | Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares | h | 600 | 13.04 | 13.04 | 7824 | 0.14 | 88253 | 98.21
IUD30108 | Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragem (REF SINAPI 74238/002) | m² | 7.2 | 993.25 | 993.25 | 7151.4 | 0.12 | IUD30108 | 98.33
90100 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 546.47 | 12.78 | 12.78 | 6983.89 | 0.12 | 90100 | 98.45
IUD30851 | Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,60m x 1,37m x 1,60m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 Mpa | un | 1 | 6952.19 | 6952.19 | 6952.19 | 0.12 | IUD30851 | 98.57
IUS20050 | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (Ref. SICRO 5213408) com fornecimento de material | m² | 142.52 | 48.6 | 48.6 | 6926.47 | 0.12 | IUS20050 | 98.69
104734 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023 | m³ | 476.98 | 13.78 | 13.78 | 6572.78 | 0.11 | 104734 | 98.8
104732 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023 | m³ | 625.82 | 9.77 | 9.77 | 6114.26 | 0.1 | 104732 | 98.9
100342 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_11/2024 | kg | 325.81 | 16.42 | 16.42 | 5349.8 | 0.1 | 100342 | 99
100575 | Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_09/2024 | m² | 9176.58 | 0.58 | 0.58 | 5322.42 | 0.09 | 100575 | 99.09
92813 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 | m | 72.86 | 71.78 | 71.78 | 5229.89 | 0.09 | 92813 | 99.18
90087 | Escavação mecanizada de vala com prof. De 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 609.84 | 8.48 | 8.48 | 5171.44 | 0.09 | 90087 | 99.27
100344 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_11/2024 | kg | 408.17 | 12.21 | 12.21 | 4983.76 | 0.08 | 100344 | 99.35
97084 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021 | m² | 7119.2 | 0.66 | 0.66 | 4698.67 | 0.08 | 97084 | 99.43
101571 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020 | m² | 134.97 | 31.3 | 31.3 | 4224.56 | 0.08 | 101571 | 99.51
93369 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 221.24 | 16.57 | 16.57 | 3665.95 | 0.06 | 93369 | 99.57
IUD30850 | Antecâmara para poço de visita, com dimensões internas de 1,22m x 2,12m x 1,40m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8MPa | un | 1 | 3478.35 | 3478.35 | 3478.35 | 0.06 | IUD30850 | 99.63
IUSP0002 | Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001) | m | 905.97 | 3.73 | 3.73 | 3379.27 | 0.06 | IUSP0002 | 99.69
92815 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 | m | 34.11 | 92.9 | 92.9 | 3168.82 | 0.05 | 92815 | 99.74
101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020 | m² | 447.6 | 6.03 | 6.03 | 2699.03 | 0.05 | 101616 | 99.79
102281 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 358.18 | 5.56 | 5.56 | 1991.48 | 0.03 | 102281 | 99.82
104728 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023 | m³ | 78.84 | 19.06 | 19.06 | 1502.69 | 0.03 | 104728 | 99.85
IUP30003 | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação | m | 44.2 | 33.27 | 33.27 | 1470.53 | 0.02 | IUP30003 | 99.87
IUD30705 | Grade em tela com montantes de ferro em barra chata e cantoneira (2,42 x 1,32) m, em dispositivos de amortecimento, inclui fornecimento e instalação | un | 1 | 1369.23 | 1369.23 | 1369.23 | 0.03 | IUD30705 | 99.9
90095 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 3,0 m até 4,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 241.51 | 5.34 | 5.34 | 1289.66 | 0.02 | 90095 | 99.92
90082 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 135.2 | 9.39 | 9.39 | 1269.53 | 0.02 | 90082 | 99.94
102332 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 642.926 | 1.81 | 1.81 | 1163.7 | 0.02 | 102332 | 99.96
97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 25 | 21.81 | 21.81 | 545.25 | 0.01 | 97636 | 99.97
103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 13.45 | 39.6 | 39.6 | 532.62 | 0.01 | 103673 | 99.98
100947 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 166.116 | 2.2 | 2.2 | 365.46 | 0 | 100947 | 99.98
IUC10071 | Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1600989) | m³ | 1.59 | 218.53 | 218.53 | 347.46 | 0.01 | IUC10071 | 99.99
90091 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 19.92 | 5.92 | 5.92 | 117.93 | 0 | 90091 | 99.99
IUTR1006 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | t | 3.46 | 31.65 | 31.65 | 109.51 | 0 | IUTR1006 | 99.99
90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 4.5 | 8.84 | 8.84 | 39.78 | 0.01 | 90105 | 100