## Orçamento Inicial
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado
Objeto: | OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUATÓS E ADJACENTES (LOTE 02), NO MUNICIPIO DE CORUMBÁ/MS.
Município: | Corumbá/MS
Local: | DIVERSAS RUAS
BDI: | Serviço (22,65%), Serviço (Lei n° 14.973/2024) ISSQN 0,8% DEIURB (22,65%), Material (15,27%)
Prazo exec.: | 720 dias
Sist./Ref.: | AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)
Item | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total
Cód. Oficial
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 IUS0001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001) |  | m² | 8 | 514.47 | 630.99 | 5047.92
01.02 10775 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) |  | mês | 24 | 928.75 | 1139.11 | 27338.64
01.03 10776 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) |  | mês | 24 | 725.58 | 889.92 | 21358.08
01.04 IUSP0004 | Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga |  | mês | 24 | 2160 | 2649.24 | 63581.76
01.05 IUI00003 | Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira |  | un | 20 | 1283.71 | 1574.47 | 31489.4
01.06 IUI00002 | Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada com polietileno reforçado , por processo de extrusão , fornecida na cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m |  | m² | 325.4 | 7.7 | 9.44 | 3071.77
01.07 13244 | Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm |  | un | 17 | 43.12 | 52.88 | 898.96
01.08 IUP30068 | Usina de asfalto completa - instalação. |  | un | 1 | 236779.18 | 290409.66 | 290409.66
01.09 IUP30067 | Mobilização e Desmobilização de usina de asfalto, incluindo transporte de usina de asfalto, carregadeira de pneus, aquecedor de fluído térmico, grupo gerador e tanque de estocagem de asfalto. |  | km | 826 | 84.35 | 103.45 | 85449.7
| Total - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 528645.89
02 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES
02.01 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES
02.01.01 IUC10071 | Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1600989) |  | m³ | 97.6 | 218.47 | 267.95 | 26151.92
02.01.02 IUC10070 | Demolição de concreto armado, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1619003) |  | m³ | 59.31 | 140.37 | 172.16 | 10210.8
02.01.03 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023 |  | m² | 2033.97 | 22.54 | 27.64 | 56218.93
02.01.04 IUP30002 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto |  | m | 2912.98 | 3.21 | 3.93 | 11448.01
02.01.05 IUD30116 | Demolição de boca de lobo BLSC, incluindo carga e bota-fora do entulho e reaterro da cava |  | un | 9 | 435.46 | 534.09 | 4806.81
02.01.06 IUD30115 | Demolição de poço de visita Tipo 1, inclusive carga e bota fora do entulho |  | un | 2 | 1410.46 | 1729.92 | 3459.84
02.01.07 98526 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024 |  | un | 7 | 137.99 | 169.24 | 1184.68
02.01.08 98527 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024 |  | un | 4 | 229.01 | 280.88 | 1123.52
02.01.09 98529 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024 |  | un | 7 | 80.72 | 99 | 693
02.01.10 98530 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024 |  | un | 4 | 158.44 | 194.32 | 777.28
02.01.11 98533 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024 |  | un | 7 | 121.63 | 149.17 | 1044.19
02.01.12 98534 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024 |  | un | 4 | 336.11 | 412.23 | 1648.92
02.01.13 100983 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 323.63 | 8.96 | 10.98 | 3553.45
02.01.14 IUTR1006 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) |  | t | 11 | 33.04 | 40.52 | 445.72
02.02 | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA DEMOLIÇÃO
02.02.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 1939.56 | 2.13 | 2.61 | 5062.25
02.03 | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA SUPRESSÃO
02.03.01 100947 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 66 | 2.26 | 2.77 | 182.82
| Total - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES | [5 empty] | 128012.14
03 | MICRODRENAGEM
03.01 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM
03.01.01 IUD30211 | Esgotamento de água com bomba submersa, inclusive grupo gerador |  | h | 2894.85 | 27.21 | 33.37 | 96601.14
03.01.02 90100 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 |  | m³ | 1540 | 13.38 | 16.41 | 25271.4
03.01.03 90082 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 |  | m³ | 4441.65 | 9.55 | 11.71 | 52011.72
03.01.04 102281 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024 |  | m³ | 45.93 | 5.63 | 6.9 | 316.91
03.01.05 93358 | Escavação manual de vala. Af_09/2024 |  | m³ | 301.38 | 90.03 | 110.42 | 33278.37
03.01.06 IUD30188 | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga |  | m³ | 10007.48 | 451.7 | 554.01 | 5544243.99
03.01.07 101573 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_01/2026 |  | m² | 61.04 | 27.19 | 33.34 | 2035.07
03.01.08 101623 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_01/2026 |  | m³ | 250.74 | 285.61 | 350.3 | 87834.22
03.01.09 101624 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_01/2026 |  | m³ | 751.19 | 227.01 | 278.42 | 209146.31
03.01.10 101625 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. Af_01/2026 |  | m³ | 16.86 | 178.12 | 218.46 | 3683.23
03.01.11 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_01/2024 |  | m³ | 8 | 790.44 | 969.47 | 7755.76
03.01.12 IUD30112 | Lastro ou enroncamento de pedra-de-mão ou rachão, com lançamento mecanizado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte. |  | m³ | 164.41 | 299.91 | 367.83 | 60474.93
03.01.13 104734 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023 |  | m³ | 2093.11 | 14.41 | 17.67 | 36985.25
03.01.14 104728 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023 |  | m³ | 42.71 | 19.39 | 23.78 | 1015.64
03.01.15 104730 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023 |  | m³ | 9394.21 | 12.9 | 15.82 | 148616.4
03.01.16 104732 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023 |  | m³ | 320.31 | 9.95 | 12.2 | 3907.78
03.01.17 93369 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 |  | m³ | 37.79 | 17.02 | 20.87 | 788.67
03.01.18 6079 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | m³ | 11083.83 | 38.76 | 44.67 | 495114.68
03.02 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM - ABAFAMENTO DA DETONAÇÃO
03.02.01 6079 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | m³ | 2777.08 | 38.76 | 44.67 | 124052.16
03.02.02 100983 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 3471.35 | 8.96 | 10.98 | 38115.42
03.02.03 90082 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 |  | m³ | 2777.08 | 9.55 | 11.71 | 32519.6
03.03 | TRANSPORTE DE SOLO PARA ABAFAMENTO DA DETONAÇÃO
03.03.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 24299.45 | 2.13 | 2.61 | 63421.56
03.04 | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA
03.04.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 76949.16 | 2.13 | 2.61 | 200837.3
03.05 | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO
03.05.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 26409.72 | 2.13 | 2.61 | 68929.36
03.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO
03.06.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 77586.81 | 2.13 | 2.61 | 202501.57
03.07 | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO
03.07.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 15395.88 | 2.13 | 2.61 | 40183.24
03.08 | MICRODRENAGEM - GALERIAS
03.08.01 7781 | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm |  | m | 1310 | 86.67 | 99.9 | 130869
03.08.02 7791 | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 600 mm |  | m | 623.28 | 154.41 | 177.98 | 110931.37
03.08.03 7750 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 800 mm |  | m | 1144.95 | 414.3 | 477.56 | 546782.32
03.08.04 7753 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1000 mm |  | m | 378.98 | 485.44 | 559.56 | 212062.04
03.08.05 7757 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1200 mm |  | m | 632.3 | 725.02 | 835.73 | 528432.07
03.08.06 7758 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1500 mm |  | m | 101.92 | 1050.4 | 1210.79 | 123403.71
03.08.07 92821 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 |  | m | 1310 | 37.29 | 45.73 | 59906.3
03.08.08 92824 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 |  | m | 623.28 | 59.3 | 72.73 | 45331.15
03.08.09 92826 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 |  | m | 1144.95 | 82.33 | 100.97 | 115605.6
03.08.10 92828 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 |  | m | 378.98 | 106.4 | 130.49 | 49453.1
03.08.11 92830 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 |  | m | 632.3 | 131.48 | 161.26 | 101964.69
03.08.12 92832 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 |  | m | 101.92 | 171.03 | 209.76 | 21378.73
03.08.13 92811 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 |  | m | 20 | 53.77 | 65.94 | 1318.8
03.08.14 IUD20119 | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 1,50m x1,50m, assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. REF SINAPI 104491 |  | m | 100 | 123.67 | 151.68 | 15168
03.08.15 37476 | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, secao quadrada interna de 1,50 x 1,50 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e fck do concreto = 30 mpa |  | un | 100 | 4143.02 | 5081.41 | 508141
03.09 | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA/PULMÃO/DEMÃO/RACHÃO
03.09.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 4261.92 | 2.13 | 2.61 | 11123.61
03.10 | TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - TUBO
03.10.01 100952 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 15952.51 | 2.85 | 3.49 | 55674.25
03.11 | TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - ADUELA
03.11.01 100952 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 8850 | 2.85 | 3.49 | 30886.5
03.11.02 100953 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 119180 | 1.13 | 1.38 | 164468.4
03.12 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES
03.12.01 IUD30117 | PV-1 - Poço de visita com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m(bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14Mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão |  | un | 35 | 7067.32 | 8668.06 | 303382.1
03.12.02 IUD30121 | PV-2 - Poço-de-visita 1,98x2,68x2,00m (bxbxh), em alv. de bloco de concreto estrutural fck 14MPa, conforme projeto tipo (DR/0140), exclusive pescoço e tampão. |  | un | 2 | 11102.33 | 13617 | 27234
03.12.03 IUD20114 | PV tipo 3 - Poço de Visita , com dimensões internas de1,98m x3,48m x 2,00m (bXbXh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14Mpa, conforme projeto tipo (DR/0145). Exclusive pescoço e tampão |  | un | 2 | 11499.59 | 14104.24 | 28208.48
03.12.04 IUD30134 | Acrescimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto de vedação, dimensoes internas 2,0x2,0m |  | m | 3 | 2396.52 | 2939.33 | 8817.99
03.12.05 IUD30133 | CP-1 - Caixa de passagem, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,5m (bxbxh),medidas internas, em alvenaria de bloco de concreto de vedação, conforme projeto tipo |  | un | 2 | 6277.58 | 7699.45 | 15398.9
03.12.06 98051 | Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 |  | m | 8.06 | 980.04 | 1202.01 | 9688.2
03.12.07 IUD20102 | Tampão ferro fundido p/ poço de visita, D400, carga maxima 40t, redondo 600mm - fornecimento e instalação e requadro em concreto fck 20MPa de 1,00x1,00x0,20m |  | un | 40 | 874.08 | 1072.05 | 42882
03.12.08 IUD20006 | BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto |  | un | 88 | 1657.88 | 2033.38 | 178937.44
03.12.09 IUD20007 | BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, com guia chapeu, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada, conforme projeto |  | un | 4 | 3067.76 | 3762.6 | 15050.4
03.12.10 IUD20008 | BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa, com guia chapeu, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto |  | un | 43 | 4481.9 | 5497.05 | 236373.15
03.12.11 IUD30193 | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,40m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (0,6604³/un) |  | un | 1 | 1054.72 | 1293.61 | 1293.61
03.12.12 IUD30500 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804101) |  | un | 2 | 1728.29 | 2119.74 | 4239.48
03.12.13 IUD30501 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804121) |  | un | 1 | 2625.06 | 3219.63 | 3219.63
03.12.14 IUD30510 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (SICRO 0804393) |  | un | 1 | 3911.19 | 4797.07 | 4797.07
03.12.15 IUD30537 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (REF SICRO 0804433) |  | un | 1 | 14783.88 | 18132.42 | 18132.42
03.12.16 IUD30014 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 |  | m | 5 | 1380.66 | 1693.37 | 8466.85
03.13 | MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS DO DISSIPADOR
03.13.01 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 |  | m³ | 4.52 | 396.68 | 486.52 | 2199.07
03.13.02 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | m³ | 4.52 | 308.54 | 378.42 | 1710.45
03.13.03 34493 | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) |  | m³ | 69.13 | 596.34 | 731.41 | 50562.37
03.13.04 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | m³ | 69.13 | 43.41 | 53.24 | 3680.48
03.13.05 92415 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_09/2020 |  | m² | 309.64 | 146.18 | 179.28 | 55512.25
03.13.06 100342 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_11/2024 |  | kg | 541.96 | 17.01 | 20.86 | 11305.28
03.13.07 101792 | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. Af_09/2020 |  | m³ | 21.99 | 16.1 | 19.74 | 434.08
03.13.08 100344 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_11/2024 |  | kg | 168 | 12.4 | 15.2 | 2553.6
03.13.09 100343 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_11/2024 |  | kg | 532.6 | 15.06 | 18.47 | 9837.12
03.13.10 92341 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 50 (2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_01/2026 |  | m | 25.8 | 101.6 | 124.61 | 3214.93
03.14 | MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO
03.14.01 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af_03/2024 |  | m² | 11958.749 | 0.68 | 0.83 | 9925.76
03.14.02 100979 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 1846.4 | 6.64 | 8.14 | 15029.69
03.14.03 101266 | Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e velocidade média14 km/h. Af_05/2020 |  | m³ | 1508.37 | 11.51 | 14.11 | 21283.1
03.14.04 IUD30200 | Escavação de vala em material de 3ª categoria, resistencia à compressão maior ou igual a 90MPa e menor que 110 Mpa, com rompedor acoplado em escavadeira hidráulica - exclusive carga e transporte. (Ref. SINAPI COD 03.MOVT.3CAT.007/01) |  | m³ | 6787.68 | 180.73 | 221.66 | 1504557.14
03.14.05 IUD30188 | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga |  | m³ | 6787.68 | 451.7 | 554.01 | 3760442.59
03.14.06 100574 | Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_09/2024 |  | m³ | 1508.37 | 1.42 | 1.74 | 2624.56
03.14.07 100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 13752.07 | 9.07 | 11.12 | 152923.01
03.14.08 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 82512.43 | 2.13 | 2.61 | 215357.44
03.14.09 IUC10025 | Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 14, malha 1½" , três fios de arame liso, poste curvo de concreto com altura de 1,80m, mureta de alvenaria com altura de 0,30 m, conforme projeto |  | m | 289 | 250.43 | 307.15 | 88766.35
03.15 | DIQUE
03.15.01 100574 | Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_09/2024 |  | m³ | 5795.43 | 1.42 | 1.74 | 10084.04
03.15.02 96385 | Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. Af_09/2024 |  | m³ | 4636.34 | 12.71 | 15.58 | 72234.17
03.15.03 100979 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 5795.43 | 6.64 | 8.14 | 47174.8
03.16 | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA
03.16.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 11078.4 | 2.13 | 2.61 | 28914.62
03.17 | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO
03.17.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 11312.82 | 2.13 | 2.61 | 29526.46
03.18 | TRANSPORTE INTERNO NO CANTEIRO-SOLO
03.18.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 5795.43 | 2.13 | 2.61 | 15126.07
03.19 | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA
03.19.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 93670.02 | 2.13 | 2.61 | 244478.75
03.20 | TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO
03.20.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 1 | 2.13 | 2.61 | 2.61
| Total - MICRODRENAGEM | [5 empty] | 17678124.83
04 | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO- DRENAGEM
04.01 | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
04.01.01 90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024 |  | m³ | 366.12 | 9.26 | 11.35 | 4155.46
04.01.02 370 | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) |  | m³ | 39.21 | 82 | 94.52 | 3706.12
04.01.03 6079 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | m³ | 78.42 | 38.76 | 44.67 | 3503.02
04.01.04 MIUC00701 | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | m³ | 313.68 | 108.86 | 125.48 | 39360.56
04.01.05 MIUC00406 | PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)- REF SINAPI 4729 - MT +5% DIF ICMS |  | m³ | 37.72 | 108.86 | 125.48 | 4733.1
04.01.06 101767 | Construção de base e sub-base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_09/2024 |  | m³ | 313.68 | 30.19 | 37.02 | 11612.43
04.01.07 IUP30114 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso) |  | m² | 2033.97 | 0.64 | 0.78 | 1586.49
04.01.08 IUP0007 | Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação. |  | t | 2.44 | 3790 | 4368.73 | 10659.7
04.01.09 IUP30118 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO |  | m² | 2033.97 | 0.95 | 1.16 | 2359.4
04.01.10 IUP0009 | Emulsão asfáltica catiônica RR-1C para uso em pavimentação asfáltica. |  | t | 1.02 | 3823 | 4406.77 | 4494.9
04.01.11 34770 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 30/45 - aquisição posto usina |  | t | 163.4 | 631.2 | 727.58 | 118886.57
04.01.12 IUP20004 | Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995 |  | m³ | 63.96 | 125.13 | 153.47 | 9815.94
04.01.13 100979 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 392.1 | 6.64 | 8.14 | 3191.69
04.02 | TRANSPORTE DE BOTA-FORA
04.02.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 2714.76 | 2.13 | 2.61 | 7085.52
04.03 | TRANSPORTE DE AREIA DE JAZIDA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
04.03.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 2712.43 | 2.13 | 2.61 | 7079.44
04.04 | TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA
04.04.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 39.21 | 2.13 | 2.61 | 102.33
04.05 | TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA BASE E/OU SUB-BASE
04.05.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 705.78 | 2.13 | 2.61 | 1842.08
04.06 | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE
04.06.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 3623.04 | 2.13 | 2.61 | 9456.13
04.07 | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE
04.07.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 452.64 | 2.13 | 2.61 | 1181.39
04.08 | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ
04.08.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 1314.72 | 2.13 | 2.61 | 3431.41
04.09 | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ
04.09.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 789.3 | 2.13 | 2.61 | 2060.07
04.09.02 93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 6761.67 | 0.86 | 1.05 | 7099.75
04.10 | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA
04.10.01 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 103.8 | 1.41 | 1.72 | 178.53
04.10.02 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 1325.18 | 0.55 | 0.67 | 887.87
04.11 | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP
04.11.01 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 294 | 1.41 | 1.72 | 505.68
04.11.02 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 3753.4 | 0.55 | 0.67 | 2514.77
04.12 | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
04.12.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 1143.8 | 2.13 | 2.61 | 2985.31
| Total - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO- DRENAGEM | [5 empty] | 264475.66
05 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA
05.01 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM
05.01.01 IUP10002 | Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte |  | m³ | 18338.47 | 6.46 | 7.92 | 145240.68
05.01.02 IUD30200 | Escavação de vala em material de 3ª categoria, resistencia à compressão maior ou igual a 90MPa e menor que 110 Mpa, com rompedor acoplado em escavadeira hidráulica - exclusive carga e transporte. (Ref. SINAPI COD 03.MOVT.3CAT.007/01) |  | m³ | 4584.61 | 180.73 | 221.66 | 1016224.65
05.01.03 96385 | Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. Af_09/2024 |  | m³ | 354.37 | 12.71 | 15.58 | 5521.08
05.01.04 6079 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | m³ | 442.96 | 38.76 | 44.67 | 19787.02
05.02 | TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO
05.02.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 137538.54 | 2.13 | 2.61 | 358975.58
05.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO
05.03.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 3100.72 | 2.13 | 2.61 | 8092.87
05.04 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO
05.04.01 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024 |  | m² | 55160.83 | 2.92 | 3.58 | 197475.77
05.04.02 101767 | Construção de base e sub-base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_09/2024 |  | m³ | 17005.87 | 30.19 | 37.02 | 629557.3
05.04.03 370 | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) |  | m³ | 2125.74 | 82 | 94.52 | 200924.94
05.04.04 6079 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) |  | m³ | 4251.47 | 38.76 | 44.67 | 189913.16
05.04.05 MIUC00701 | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | m³ | 16368.15 | 108.86 | 125.48 | 2053875.46
05.04.06 100979 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 21257.34 | 6.64 | 8.14 | 173034.74
05.04.07 34770 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 30/45 - aquisição posto usina |  | t | 3759.54 | 631.2 | 727.58 | 2735366.11
05.04.08 IUP20004 | Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995 |  | m³ | 1471.56 | 125.13 | 153.47 | 225840.31
05.04.09 IUP30114 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso) |  | m² | 49051.95 | 0.64 | 0.78 | 38260.52
05.04.10 IUP0007 | Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação. |  | t | 58.88 | 3790 | 4368.73 | 257230.82
05.04.11 IUP30118 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO |  | m² | 49051.95 | 0.95 | 1.16 | 56900.26
05.04.12 IUP0009 | Emulsão asfáltica catiônica RR-1C para uso em pavimentação asfáltica. |  | t | 24.53 | 3823 | 4406.77 | 108098.06
05.05 | TRANSPORTE DE AREIA DE JAZIDA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE
05.05.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 63771.9 | 2.13 | 2.61 | 166444.65
05.05.02 93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 537809.69 | 0.86 | 1.05 | 564700.17
05.06 | TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA BASE E/OU SUB-BASE
05.06.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 38263.23 | 2.13 | 2.61 | 99867.03
05.07 | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE
05.07.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 196417.8 | 2.13 | 2.61 | 512650.45
05.08 | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ
05.08.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 6925.86 | 2.13 | 2.61 | 18076.49
05.09 | TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ
05.09.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 14347.8 | 2.13 | 2.61 | 37447.75
05.09.02 93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 120999.78 | 0.86 | 1.05 | 127049.76
05.10 | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA
05.10.01 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 2501.7 | 1.41 | 1.72 | 4302.92
05.10.02 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 31938.37 | 0.55 | 0.67 | 21398.7
05.11 | TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP
05.11.01 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 7480.2 | 1.41 | 1.72 | 12865.94
05.11.02 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 95497.22 | 0.55 | 0.67 | 63983.13
05.12 | TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ
05.12.01 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 26316.78 | 2.13 | 2.61 | 68686.79
05.13 | TRANSPORTE DE CAL PARA CBUQ
05.13.01 100947 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 6338.7 | 2.26 | 2.77 | 17558.19
05.13.02 100948 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 80924.07 | 0.89 | 1.09 | 88207.23
| Total - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | 10223558.53
06 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
06.01 IUP30001 | Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | m | 11747.84 | 60.25 | 73.89 | 868047.89
06.02 IUP30003 | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação |  | m | 97 | 35.26 | 43.24 | 4194.28
| Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 872242.17
07 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E TRAFFIC CALMING
07.01 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
07.01.01 90099 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 |  | m³ | 9.12 | 15.61 | 19.14 | 174.55
07.01.02 100324 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024 |  | m³ | 3.04 | 176.9 | 216.96 | 659.55
07.01.03 97084 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021 |  | m² | 2566.6 | 0.73 | 0.89 | 2284.27
07.01.04 IUP40013 | Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 40x40x2,5cm, em concreto simples fck=35MPa (NBR 9050 e com o decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa sobre coxim |  | m | 365.1 | 69.09 | 84.73 | 30934.92
07.01.05 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 |  | m³ | 4.38 | 396.68 | 486.52 | 2130.95
07.01.06 94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022 |  | m³ | 165.18 | 827.33 | 1014.72 | 167611.44
07.01.07 34495 | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C35, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) |  | m³ | 12.92 | 636.1 | 780.17 | 10079.79
07.01.08 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | m³ | 12.92 | 308.54 | 378.42 | 4889.18
07.01.09 92411 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_09/2020 |  | m² | 5.1 | 146.35 | 179.49 | 915.39
07.01.10 91593 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações multifamiliares, tela q-138. Af_12/2024_ps |  | kg | 133.76 | 10.06 | 12.33 | 1649.26
07.01.11 IUC10059 | Dispositivo de segurança na travessia de pedrestre - guarda corpo em tubo galvanizado diam 3" e tela fio1,24mm malha 25x25 mm, modulo 1,17m com altura 0,68m |  | un | 4 | 1530.9 | 1877.64 | 7510.56
07.02 | TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - LAJOTA DE PISO TÁTIL DE CONCRETO
07.02.01 100947 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 49 | 2.26 | 2.77 | 135.73
07.03 | TRANSPORTE DE BOTA FORA- SOLO
07.03.01 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 68.4 | 2.5 | 3.06 | 209.3
| Total - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E TRAFFIC CALMING | [5 empty] | 229184.89
08 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL
08.01 IUS20037 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407. |  | m² | 429.6 | 37.38 | 45.84 | 19692.86
08.02 IUS0028 | Pintura de Faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesferas de vidro, inclusive pre marcação( Refer. SICRO CÓD.5213403) |  | m² | 357.24 | 21.46 | 26.32 | 9402.55
08.03 IUS87012 | Fornecimento e implantação de coluna simples dn de 2”, espessura da parede 3,0mm, altura total de 3,50m, em aço galvanizado por imersão à quente. Inclusive instalação da placa de sinalização e elementos de fixação, exclusive fornecimento da placa |  | un | 205 | 340.96 | 418.18 | 85726.9
08.04 34721 | Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, E = 2 mm |  | m² | 34.32 | 1152.01 | 1412.94 | 48492.1
08.05 13521 | Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm |  | un | 178 | 132 | 161.89 | 28816.42
| Total - SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL | [5 empty] | 192130.83
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DETONAÇÃO
09.01 IUC009 | Serviço de Escolta Armada - 24h/30d |  | mês | 15 | 24116.82 | 29579.27 | 443689.05
| Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DETONAÇÃO | [5 empty] | 443689.05
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
10.01 90778 | Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares |  | h | 2640 | 149.14 | 182.92 | 482908.8
10.02 90780 | Mestre de obras com encargos complementares |  | h | 5280 | 44.28 | 54.3 | 286704
10.03 90767 | Apontador ou apropriador com encargos complementares |  | h | 2640 | 29.35 | 35.99 | 95013.6
10.04 90781 | Topografo com encargos complementares |  | h | 660 | 37.4 | 45.87 | 30274.2
10.05 88253 | Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares |  | h | 660 | 19.76 | 24.23 | 15991.8
10.06 88321 | Técnico de laboratório com encargos complementares |  | h | 660 | 42.47 | 52.08 | 34372.8
10.07 88249 | Auxiliar de laboratório com encargos complementares |  | h | 660 | 36.14 | 44.32 | 29251.2
| Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 974516.4
|  | Total Geral |  |  |  |  | 31534580.39