## Total 100%
Curva ABC
Lote: 9343 - OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUATÓS E ADJACENTES (LOTE 02), NO MUNICIPIO DE CORUMBÁ/MS. - Código Orçamento: 6460
Valor total do Orçamento Oficial: R$ 31.534.580,39
Valor total do Orçamento Adequado: R$ 17.647.070,85
Serviços ligados diretamente ao orçamento - R$ 17.647.070,85
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Referencial | Custo Calculado | Produto do Custo Referencial | Porcentagem | Código | Porcentagem Acumulada
IUD30188 | Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga | m³ | 16795.16 | 451.7 | 451.7 | 7586373.77 | 42.98 | IUD30188 | 42.98
IUD30200 | Escavação de vala em material de 3ª categoria, resistencia à compressão maior ou igual a 90MPa e menor que 110 Mpa, com rompedor acoplado em escavadeira hidráulica - exclusive carga e transporte. (Ref. SINAPI COD 03.MOVT.3CAT.007/01) | m³ | 11372.29 | 180.73 | 180.73 | 2055313.97 | 11.65 | IUD30200 | 54.63
95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³.km | 931390.91 | 2.13 | 2.13 | 1983862.64 | 11.24 | 95876 | 65.87
IUP30001 | Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão | m | 11747.84 | 60.25 | 60.25 | 707807.36 | 4.01 | IUP30001 | 69.88
93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³.km | 665571.14 | 0.86 | 0.86 | 572391.18 | 3.25 | 93593 | 73.13
101767 | Construção de base e sub-base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_09/2024 | m³ | 17319.55 | 30.19 | 30.19 | 522877.21 | 2.96 | 101767 | 76.09
IUD30117 | PV-1 - Poço de visita com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m(bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14Mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão | un | 35 | 7067.32 | 7067.32 | 247356.2 | 1.4 | IUD30117 | 77.49
IUP30068 | Usina de asfalto completa - instalação. | un | 1 | 236779.18 | 236779.18 | 236779.18 | 1.34 | IUP30068 | 78.83
100979 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 29291.27 | 6.64 | 6.64 | 194494.03 | 1.11 | 100979 | 79.94
IUD20008 | BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa, com guia chapeu, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto | un | 43 | 4481.9 | 4481.9 | 192721.7 | 1.09 | IUD20008 | 81.03
IUP20004 | Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995 | m³ | 1535.52 | 125.13 | 125.13 | 192139.62 | 1.09 | IUP20004 | 82.12
101624 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_01/2026 | m³ | 751.19 | 227.01 | 227.01 | 170527.64 | 0.96 | 101624 | 83.08
100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024 | m² | 55160.83 | 2.92 | 2.92 | 161069.62 | 0.92 | 100576 | 84
IUD20006 | BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto | un | 88 | 1657.88 | 1657.88 | 145893.44 | 0.82 | IUD20006 | 84.82
94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022 | m³ | 165.18 | 827.33 | 827.33 | 136658.37 | 0.78 | 94991 | 85.6
100953 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 119180 | 1.13 | 1.13 | 134673.4 | 0.76 | 100953 | 86.36
100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 13752.07 | 9.07 | 9.07 | 124731.27 | 0.71 | 100982 | 87.07
104730 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023 | m³ | 9394.21 | 12.9 | 12.9 | 121185.31 | 0.68 | 104730 | 87.75
IUP10002 | Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte | m³ | 18338.47 | 6.46 | 6.46 | 118466.52 | 0.68 | IUP10002 | 88.43
92826 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 | m | 1144.95 | 82.33 | 82.33 | 94263.73 | 0.53 | 92826 | 88.96
93358 | Escavação manual de vala. Af_09/2024 | m³ | 936.9297 | 90.03 | 90.03 | 84351.78 | 0.48 | 93358 | 89.44
92830 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 | m | 632.3 | 131.48 | 131.48 | 83134.8 | 0.47 | 92830 | 89.91
IUD30211 | Esgotamento de água com bomba submersa, inclusive grupo gerador | h | 2894.85 | 27.21 | 27.21 | 78768.87 | 0.44 | IUD30211 | 90.35
90767 | Apontador ou apropriador com encargos complementares | h | 2640 | 29.35 | 29.35 | 77484 | 0.44 | 90767 | 90.79
102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 132514.17 | 0.55 | 0.55 | 72882.79 | 0.42 | 102331 | 91.21
IUC10025 | Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 14, malha 1½" , três fios de arame liso, poste curvo de concreto com altura de 1,80m, mureta de alvenaria com altura de 0,30 m, conforme projeto | m | 289 | 250.43 | 250.43 | 72374.27 | 0.41 | IUC10025 | 91.62
100948 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 80924.07 | 0.89 | 0.89 | 72022.42 | 0.41 | 100948 | 92.03
101623 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_01/2026 | m³ | 250.74 | 285.61 | 285.61 | 71613.85 | 0.4 | 101623 | 92.43
100952 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 24802.51 | 2.85 | 2.85 | 70687.15 | 0.4 | 100952 | 92.83
IUS87012 | Fornecimento e implantação de coluna simples dn de 2”, espessura da parede 3,0mm, altura total de 3,50m, em aço galvanizado por imersão à quente. Inclusive instalação da placa de sinalização e elementos de fixação, exclusive fornecimento da placa | un | 205 | 340.96 | 340.96 | 69896.8 | 0.4 | IUS87012 | 93.23
90082 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 7307.43 | 9.55 | 9.55 | 69785.96 | 0.39 | 90082 | 93.62
IUP30067 | Mobilização e Desmobilização de usina de asfalto, incluindo transporte de usina de asfalto, carregadeira de pneus, aquecedor de fluído térmico, grupo gerador e tanque de estocagem de asfalto. | km | 826 | 84.35 | 84.35 | 69673.1 | 0.4 | IUP30067 | 94.02
96385 | Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. Af_09/2024 | m³ | 4990.71 | 12.71 | 12.71 | 63431.92 | 0.36 | 96385 | 94.38
IUSP0004 | Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga | mês | 24 | 2160 | 2160 | 51840 | 0.29 | IUSP0004 | 94.67
IUP30002 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | m | 15472.67 | 3.21 | 3.21 | 49667.27 | 0.28 | IUP30002 | 94.95
IUD30112 | Lastro ou enroncamento de pedra-de-mão ou rachão, com lançamento mecanizado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte. | m³ | 164.41 | 299.91 | 299.91 | 49308.2 | 0.28 | IUD30112 | 95.23
92821 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 | m | 1310 | 37.29 | 37.29 | 48849.9 | 0.28 | 92821 | 95.51
IUP30118 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO | m² | 51085.92 | 0.95 | 0.95 | 48531.62 | 0.27 | IUP30118 | 95.78
97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 2033.97 | 22.54 | 22.54 | 45845.68 | 0.26 | 97636 | 96.04
92828 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 | m | 378.98 | 106.4 | 106.4 | 40323.47 | 0.23 | 92828 | 96.27
92824 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 | m | 623.28 | 59.3 | 59.3 | 36960.5 | 0.21 | 92824 | 96.48
IUD20102 | Tampão ferro fundido p/ poço de visita, D400, carga maxima 40t, redondo 600mm - fornecimento e instalação e requadro em concreto fck 20MPa de 1,00x1,00x0,20m | un | 40 | 874.08 | 874.08 | 34963.2 | 0.2 | IUD20102 | 96.68
100983 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 3794.98 | 8.96 | 8.96 | 34003.02 | 0.19 | 100983 | 96.87
IUP30114 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso) | m² | 51085.92 | 0.64 | 0.64 | 32694.99 | 0.19 | IUP30114 | 97.06
104734 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023 | m³ | 2093.11 | 14.41 | 14.41 | 30161.72 | 0.17 | 104734 | 97.23
88321 | Técnico de laboratório com encargos complementares | h | 660 | 42.47 | 42.47 | 28030.2 | 0.16 | 88321 | 97.39
IUI00003 | Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira | un | 20 | 1283.71 | 1283.71 | 25674.2 | 0.14 | IUI00003 | 97.53
IUP40013 | Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 40x40x2,5cm, em concreto simples fck=35MPa (NBR 9050 e com o decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa sobre coxim | m | 365.1 | 69.09 | 69.09 | 25224.76 | 0.15 | IUP40013 | 97.68
90781 | Topografo com encargos complementares | h | 660 | 37.4 | 37.4 | 24684 | 0.14 | 90781 | 97.82
88249 | Auxiliar de laboratório com encargos complementares | h | 660 | 36.14 | 36.14 | 23852.4 | 0.13 | 88249 | 97.95
IUD20114 | PV tipo 3 - Poço de Visita , com dimensões internas de1,98m x3,48m x 2,00m (bXbXh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14Mpa, conforme projeto tipo (DR/0145). Exclusive pescoço e tampão | un | 2 | 11499.59 | 11499.59 | 22999.18 | 0.13 | IUD20114 | 98.08
IUD30121 | PV-2 - Poço-de-visita 1,98x2,68x2,00m (bxbxh), em alv. de bloco de concreto estrutural fck 14MPa, conforme projeto tipo (DR/0140), exclusive pescoço e tampão. | un | 2 | 11102.33 | 11102.33 | 22204.66 | 0.13 | IUD30121 | 98.21
IUC10071 | Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1600989) | m³ | 97.6 | 218.47 | 218.47 | 21322.67 | 0.12 | IUC10071 | 98.33
90100 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 1540 | 13.38 | 13.38 | 20605.2 | 0.11 | 90100 | 98.44
92832 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 | m | 101.92 | 171.03 | 171.03 | 17431.38 | 0.1 | 92832 | 98.54
101266 | Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e velocidade média14 km/h. Af_05/2020 | m³ | 1508.37 | 11.51 | 11.51 | 17361.34 | 0.1 | 101266 | 98.64
IUS20037 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407. | m² | 429.6 | 37.38 | 37.38 | 16058.45 | 0.09 | IUS20037 | 98.73
IUD30537 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (REF SICRO 0804433) | un | 1 | 14783.88 | 14783.88 | 14783.88 | 0.09 | IUD30537 | 98.82
102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 10379.7 | 1.41 | 1.41 | 14635.38 | 0.08 | 102330 | 98.9
100947 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 6453.7 | 2.26 | 2.26 | 14585.36 | 0.08 | 100947 | 98.98
88253 | Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares | h | 660 | 19.76 | 19.76 | 13041.6 | 0.08 | 88253 | 99.06
IUD30133 | CP-1 - Caixa de passagem, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,5m (bxbxh),medidas internas, em alvenaria de bloco de concreto de vedação, conforme projeto tipo | un | 2 | 6277.58 | 6277.58 | 12555.16 | 0.07 | IUD30133 | 99.13
IUD20119 | Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 1,50m x1,50m, assentamento e rejuntamento. Exclusive aquisição e transporte. REF SINAPI 104491 | m | 100 | 123.67 | 123.67 | 12367 | 0.07 | IUD20119 | 99.2
IUD20007 | BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, com guia chapeu, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada, conforme projeto | un | 4 | 3067.76 | 3067.76 | 12271.04 | 0.07 | IUD20007 | 99.27
100342 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_11/2024 | kg | 541.96 | 17.01 | 17.01 | 9218.74 | 0.05 | 100342 | 99.32
IUC10070 | Demolição de concreto armado, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1619003) | m³ | 59.31 | 140.37 | 140.37 | 8325.34 | 0.05 | IUC10070 | 99.37
100343 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_11/2024 | kg | 532.6 | 15.06 | 15.06 | 8020.96 | 0.04 | 100343 | 99.41
98051 | Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 | m | 8.06 | 980.04 | 980.04 | 7899.12 | 0.05 | 98051 | 99.46
IUS0028 | Pintura de Faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesferas de vidro, inclusive pre marcação( Refer. SICRO CÓD.5213403) | m² | 357.24 | 21.46 | 21.46 | 7666.37 | 0.04 | IUS0028 | 99.5
96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_01/2024 | m³ | 9.2852 | 790.44 | 790.44 | 7339.39 | 0.04 | 96616 | 99.54
IUD30134 | Acrescimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto de vedação, dimensoes internas 2,0x2,0m | m | 3 | 2396.52 | 2396.52 | 7189.56 | 0.04 | IUD30134 | 99.58
IUD30014 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 | m | 5 | 1380.66 | 1380.66 | 6903.3 | 0.04 | IUD30014 | 99.62
IUC10059 | Dispositivo de segurança na travessia de pedrestre - guarda corpo em tubo galvanizado diam 3" e tela fio1,24mm malha 25x25 mm, modulo 1,17m com altura 0,68m | un | 4 | 1530.9 | 1530.9 | 6123.6 | 0.04 | IUC10059 | 99.66
IUS0001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001) | m² | 8 | 514.47 | 514.47 | 4115.76 | 0.02 | IUS0001 | 99.68
IUD30116 | Demolição de boca de lobo BLSC, incluindo carga e bota-fora do entulho e reaterro da cava | un | 9 | 435.46 | 435.46 | 3919.14 | 0.02 | IUD30116 | 99.7
IUD30510 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (SICRO 0804393) | un | 1 | 3911.19 | 3911.19 | 3911.19 | 0.02 | IUD30510 | 99.72
IUD30500 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804101) | un | 2 | 1728.29 | 1728.29 | 3456.58 | 0.02 | IUD30500 | 99.74
IUP30003 | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação | m | 97 | 35.26 | 35.26 | 3420.22 | 0.02 | IUP30003 | 99.76
90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 366.12 | 9.26 | 9.26 | 3390.27 | 0.02 | 90105 | 99.78
104732 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023 | m³ | 320.31 | 9.95 | 9.95 | 3187.08 | 0.02 | 104732 | 99.8
101625 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. Af_01/2026 | m³ | 16.86 | 178.12 | 178.12 | 3003.1 | 0.02 | 101625 | 99.82
103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 69.13 | 43.41 | 43.41 | 3000.93 | 0.01 | 103673 | 99.83
IUD30115 | Demolição de poço de visita Tipo 1, inclusive carga e bota fora do entulho | un | 2 | 1410.46 | 1410.46 | 2820.92 | 0.02 | IUD30115 | 99.85
IUD30501 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804121) | un | 1 | 2625.06 | 2625.06 | 2625.06 | 0.01 | IUD30501 | 99.86
92341 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 50 (2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_01/2026 | m | 25.8 | 101.6 | 101.6 | 2621.28 | 0.02 | 92341 | 99.88
IUI00002 | Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada com polietileno reforçado , por processo de extrusão , fornecida na cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m | m² | 325.4 | 7.7 | 7.7 | 2505.58 | 0.01 | IUI00002 | 99.89
100344 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_11/2024 | kg | 168 | 12.4 | 12.4 | 2083.2 | 0.02 | 100344 | 99.91
97084 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021 | m² | 2566.6 | 0.73 | 0.73 | 1873.62 | 0.01 | 97084 | 99.92
101573 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_01/2026 | m² | 61.04 | 27.19 | 27.19 | 1659.68 | 0.01 | 101573 | 99.93
91593 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações multifamiliares, tela q-138. Af_12/2024_ps | kg | 133.76 | 10.06 | 10.06 | 1345.63 | 0 | 91593 | 99.93
98534 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024 | un | 4 | 336.11 | 336.11 | 1344.44 | 0.01 | 98534 | 99.94
92811 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 | m | 20 | 53.77 | 53.77 | 1075.4 | 0.01 | 92811 | 99.95
IUD30193 | Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,40m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (0,6604³/un) | un | 1 | 1054.72 | 1054.72 | 1054.72 | 0 | IUD30193 | 99.95
98526 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024 | un | 7 | 137.99 | 137.99 | 965.93 | 0.01 | 98526 | 99.96
98527 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024 | un | 4 | 229.01 | 229.01 | 916.04 | 0 | 98527 | 99.96
98533 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024 | un | 7 | 121.63 | 121.63 | 851.41 | 0.01 | 98533 | 99.97
104728 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023 | m³ | 42.71 | 19.39 | 19.39 | 828.15 | 0 | 104728 | 99.97
92411 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_09/2020 | m² | 5.1 | 146.35 | 146.35 | 746.39 | 0.01 | 92411 | 99.98
93369 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 37.79 | 17.02 | 17.02 | 643.19 | 0 | 93369 | 99.98
98530 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024 | un | 4 | 158.44 | 158.44 | 633.76 | 0 | 98530 | 99.98
98529 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024 | un | 7 | 80.72 | 80.72 | 565.04 | 0.01 | 98529 | 99.99
IUTR1006 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | t | 11 | 33.04 | 33.04 | 363.44 | 0 | IUTR1006 | 99.99
101792 | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. Af_09/2020 | m³ | 21.99 | 16.1 | 16.1 | 354.04 | 0 | 101792 | 99.99
102281 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 45.93 | 5.63 | 5.63 | 258.59 | 0 | 102281 | 99.99
95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³.km | 68.4 | 2.5 | 2.5 | 171 | 0 | 95875 | 99.99
90099 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 9.12 | 15.61 | 15.61 | 142.36 | 0.01 | 90099 | 100