## Total 100%
Curva ABC
Valor total do Orçamento Oficial: R$ 4.496.822,93
Valor total do Orçamento Adequado: R$ 3.629.194,16
Insumos utilizados no orçamento
Código | Descrição | Unidade Medida | Classe | Quantidade Operativa | Custo Referencial Operativo | Quantidade Improdutiva | Custo Referencial Improdutivo | Custo Adotado Operativo | Custo Adotado Improdutivo | Produto do Custo Referencial | Porcentagem | Código | Porcentagem Acumulada
70026 | Perfuração em rocha cristalina (basalto, calcário) com diâmetro de 14.3/4" - equip. de 401 a 600 mm | m | Material | 380 | 2328.6 |  |  | 2328.6 |  | 884868 | 24.38 | 70026 | 24.38
CV04366 | FILTRO ESPIRALADO, PERFIL V, GALVANIZADO, Ø=152 MM 6" - HIPER REFORÇADO | m | Material | 180 | 2652 |  |  | 2652 |  | 477360 | 13.15 | CV04366 | 37.53
39268 | Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 120 mm2 | m | Material | 622.2 | 545.04 |  |  | 545.04 |  | 339123.89 | 9.34 | 39268 | 46.87
35070481 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA, Q=150,00 M3/H E HMT=228,00 MCA | un | Equipamento | 2 | 96405.47 | 0 | 0 | 96405.47 | 0 | 192810.94 | 5.32 | 35070481 | 52.19
001910 | Desenvolvimento com compresor até 950 cfm/350 psi | h | Material | 55 | 3367 |  |  | 3367 |  | 185185 | 5.1 | 001910 | 57.29
70027 | Perfuração em rocha sedimentar (arenito) com diâmetro de 14.3/4" - equip. de 401 a 600 mm | m | Material | 200 | 705.81 |  |  | 705.81 |  | 141162 | 3.89 | 70027 | 61.18
013602 | GRUPO GERADOR 800 KWA | h | Equipamento | 55 | 2345 | 0 | 0 | 2345 | 0 | 128975 | 3.55 | 013602 | 64.73
005233 | Fluído à base de CMC (Carboxi metil celulose) | kg | Material | 1000 | 102.34 |  |  | 102.34 |  | 102340 | 2.82 | 005233 | 67.55
20005269 | PERFILAGEM ELETRICA (RAIOS GAMA, IEL, SÔNICO, SP, CÁLIPER, TEMPERATURA) | m | Equipamento | 600 | 167.43 | 0 | 0 | 167.43 | 0 | 100458 | 2.77 | 20005269 | 70.32
18040074E | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE DISPERSANTE QUÍMICO TIPO MOL2 | Kg | Equipamento | 1000 | 80.79 | 0 | 0 | 80.79 | 0 | 80790 | 2.23 | 18040074E | 72.55
7672 | Tubo aço carbono sem costura 6", e= 7,11 mm, schedule 40, *28,26 kg/m | m | Material | 121.2 | 600.75 |  |  | 600.75 |  | 72810.9 | 2 | 7672 | 74.55
7695 | Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 6", E = 4,85* mm, peso 19,68* kg/m (NBR 5580) | m | Material | 260.58 | 274.96 |  |  | 274.96 |  | 71649.08 | 1.98 | 7695 | 76.53
20016268 | BOMBEAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA, ESCALONADO E RECUPERAÇÃO | h | Equipamento | 55 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 56100 | 1.54 | 20016268 | 78.07
17712 | SONDA HIDROSTATICA PENDULAR NIVEL COM CONTROLADOR E CABO DE 300 M | un | Material | 6 | 7728.6 |  |  | 7728.6 |  | 46371.6 | 1.28 | 17712 | 79.35
18040061E | Desenvolvimento por jateamento (HTH) | h | Equipamento | 12 | 3789 | 0 | 0 | 3789 | 0 | 45468 | 1.25 | 18040061E | 80.6
74230013 | Fluido p/ perfuração a base de dodezilbeno sulfona to de sódio - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | kg | Material | 500 | 78.39 |  |  | 78.39 |  | 39195 | 1.08 | 74230013 | 81.68
4230 | Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) | h | Mão de Obra | 1488.7643 | 24.15 |  |  | 24.15 |  | 35953.66 | 1 | 4230 | 82.68
170194 | FORNECIMENTO E APLICACAO DE REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO PRETO, SCHEDULE 30, E=9,52MM, DN 16" | m | Material | 21 | 1659.87 |  |  | 1659.87 |  | 34857.27 | 0.96 | 170194 | 83.64
005221 | PRÉ-FILTRO EM SEIXOS DE QUARTZO SELECIONADOS DE 0,61 A 2,4 MM | m³ | Material | 40.4 | 757.36 |  |  | 757.36 |  | 30597.34 | 0.84 | 005221 | 84.48
4222 | Gasolina comum | l | Material | 5010.81 | 5.96 |  |  | 5.96 |  | 29864.43 | 0.82 | 4222 | 85.3
18040100E | Transporte, montagem e desmontagem de equipamentos de perfilagem geofísica | km | Equipamento | 1000 | 23.32 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 23320 | 0.64 | 18040100E | 85.94
2707 | Engenheiro civil de obra pleno (horista) | h | Mão de Obra | 167.4354 | 128.49 |  |  | 128.49 |  | 21513.77 | 0.6 | 2707 | 86.54
242 | Ajudante especializado (horista) | h | Mão de Obra | 1305.9892 | 16.35 |  |  | 16.35 |  | 21352.92 | 0.59 | 242 | 87.13
6111 | Servente de obras (horista) | h | Mão de Obra | 1395.1634 | 15.27 |  |  | 15.27 |  | 21304.15 | 0.58 | 6111 | 87.71
30050402 | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136KW | chp | Equipamento | 70 | 303.25 | 0 | 0 | 303.25 | 0 | 21227.5 | 0.59 | 30050402 | 88.3
2436 | Eletricista (horista) | h | Mão de Obra | 807.2424 | 22.66 |  |  | 22.66 |  | 18292.11 | 0.5 | 2436 | 88.8
004967 | MACROMEDIDOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO, DN 150 MM | un | Equipamento | 1 | 18238.93 | 0 | 0 | 18238.93 | 0 | 18238.93 | 0.5 | 004967 | 89.3
34300 | ALUGUEL DE CONTAINER REFEITORIO SEM BANHEIRO 2,40 X 6,00 M COM AR CONDICIONADO E MESA PARA DOZE PESSOAS | mês | Equipamento | 9 | 1949.44 | 0 | 0 | 1949.44 | 0 | 17544.96 | 0.49 | 34300 | 89.79
70023 | PERFURAÇÃO EM SOLO - DIAMETRO DE 28" | m | Equipamento | 20 | 851.58 | 0 | 0 | 851.58 | 0 | 17031.6 | 0.47 | 70023 | 90.26
43366 | Bentonita, argila constituida por montmorilonita | kg | Material | 10000 | 1.64 |  |  | 1.64 |  | 16400 | 0.45 | 43366 | 90.71
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | Mão de Obra | 9670.925 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 15473.48 | 0.42 | 37370 | 91.13
4083 | Encarregado geral de obras (horista) | h | Mão de Obra | 551.448 | 27.84 |  |  | 27.84 |  | 15352.31 | 0.43 | 4083 | 91.56
4095 | Motorista de carro de passeio (horista) | h | Mão de Obra | 752.8124 | 19.5 |  |  | 19.5 |  | 14679.84 | 0.4 | 4095 | 91.96
20013594 | PERFILAGEM ÓTICA (FILMAGEM) | m | Equipamento | 600 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 14376 | 0.4 | 20013594 | 92.36
35050314 | Transporte de equipamentos para testes (1 caminhão) | km | Equipamento | 400 | 35.15 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 14060 | 0.39 | 35050314 | 92.75
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | Mão de Obra | 9670.925 | 1.43 |  |  | 1.43 |  | 13829.42 | 0.38 | 37372 | 93.13
40943 | Tecnico em seguranca do trabalho (horista) | h | Mão de Obra | 384.7964 | 34.09 |  |  | 34.09 |  | 13117.71 | 0.36 | 40943 | 93.49
253 | Almoxarife (horista) | h | Mão de Obra | 542.7486 | 23.55 |  |  | 23.55 |  | 12781.73 | 0.35 | 253 | 93.84
4069 | Mestre de obras (horista) | h | Mão de Obra | 326.784 | 36.14 |  |  | 36.14 |  | 11809.97 | 0.33 | 4069 | 94.17
13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | un | Equipamento | 0.09647 | 103338.8 | 0 | 0 | 103338.8 | 0 | 9969.22 | 0.27 | 13617 | 94.44
005232S | DISPERSANTE DE ARGILA A BASE DE HEXAMETAFOSFATO | Kg | Material | 100 | 98.26 |  |  | 98.26 |  | 9826 | 0.27 | 005232S | 94.71
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | Mão de Obra | 9495.925 | 1.02 |  |  | 1.02 |  | 9685.84 | 0.27 | 37371 | 94.98
10778 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | mês | Equipamento | 9 | 1059.37 | 0 | 0 | 1059.37 | 0 | 9534.33 | 0.26 | 10778 | 95.24
4221 | Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 | l | Material | 1566.3025 | 5.93 |  |  | 5.93 |  | 9288.17 | 0.26 | 4221 | 95.5
2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | Mão de Obra | 445.8752 | 20.46 |  |  | 20.46 |  | 9122.61 | 0.25 | 2696 | 95.75
34345 | Vigia diurno (horista) | h | Mão de Obra | 542.7486 | 15.27 |  |  | 15.27 |  | 8287.77 | 0.23 | 34345 | 95.98
21010 | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm ( 1"), E = 2,65 mm, *2,11* kg/m (NBR 5580) | m | Material | 249.36 | 31.67 |  |  | 31.67 |  | 7897.23 | 0.21 | 21010 | 96.19
10775 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | mês | Equipamento | 9 | 847.5 | 0 | 0 | 847.5 | 0 | 7627.5 | 0.21 | 10775 | 96.4
34299 | ALUGUEL DE CONTAINER ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO 2,40 X 6,00 M | mês | Equipamento | 9 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 7200 | 0.2 | 34299 | 96.6
4813 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m² | Material | 16 | 400 |  |  | 400 |  | 6400 | 0.18 | 4813 | 96.78
1379 | Cimento Portland composto CP II-32 | kg | Material | 7000 | 0.83 |  |  | 0.83 |  | 5810 | 0.16 | 1379 | 96.94
6175 | Tecnico em sondagem (horista) | h | Mão de Obra | 106.2117 | 47.52 |  |  | 47.52 |  | 5047.18 | 0.14 | 6175 | 97.08
44480 | Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'agua | m³ | Material | 215 | 21.76 |  |  | 21.76 |  | 4678.4 | 0.13 | 44480 | 97.21
37752 | Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria) | un | Equipamento | 0.00801 | 571483.76 | 0 | 0 | 571483.76 | 0 | 4575.53 | 0.12 | 37752 | 97.33
35050400 | TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM OTICA | km | Equipamento | 1000 | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 4560 | 0.13 | 35050400 | 97.46
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 3197.29 | 1.39 |  |  | 1.39 |  | 4444.23 | 0.12 | 43491 | 97.58
6212 | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | Material | 391.8 | 11.28 |  |  | 11.28 |  | 4419.5 | 0.12 | 6212 | 97.7
6122 | Apontador ou apropriador de mao de obra (horista) | h | Mão de Obra | 174.6252 | 22.66 |  |  | 22.66 |  | 3957.01 | 0.11 | 6122 | 97.81
019368 | Desinfecção com hipoclorito de sódio | un | Material | 1 | 3712 |  |  | 3712 |  | 3712 | 0.1 | 019368 | 97.91
2706 | Engenheiro civil de obra junior (horista) | h | Mão de Obra | 30.1476 | 121.71 |  |  | 121.71 |  | 3669.26 | 0.11 | 2706 | 98.02
33003715 | Curva 90° ferro fundido com flanges PN10, DN 150 - C90 FF10 | un | Material | 5 | 629.8 |  |  | 629.8 |  | 3149 | 0.08 | 33003715 | 98.1
33 | Aço CA-50, 8,0 mm, vergalhão | kg | Material | 330 | 8.54 |  |  | 8.54 |  | 2818.2 | 0.08 | 33 | 98.18
44475 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 | un | Equipamento | 0.00216 | 1295335.74 | 0 | 0 | 1295335.74 | 0 | 2798.57 | 0.08 | 44475 | 98.26
4750 | Pedreiro (horista) | h | Mão de Obra | 129.6924 | 20.46 |  |  | 20.46 |  | 2653.51 | 0.07 | 4750 | 98.33
11461 | Ferrolho com fecho chato e porta cadeado , em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 5", chapa com espessura minima de 1,70 mm e largura minima de 5,00 cm (fecho reforcado) | un | Material | 200 | 12.63 |  |  | 12.63 |  | 2526 | 0.07 | 11461 | 98.4
33013215 | Válvula de retenção portinhola única c/ flanges VRPUS 10, DN 150 | un | Material | 1 | 2450.0043 |  |  | 2450.0043 |  | 2450 | 0.07 | 33013215 | 98.47
4425 | Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | m | Material | 74 | 30.24 |  |  | 30.24 |  | 2237.76 | 0.06 | 4425 | 98.53
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 2500.78 | 0.89 |  |  | 0.89 |  | 2225.69 | 0.06 | 43488 | 98.59
993 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 1,5 mm2 | m | Material | 994.72 | 2.06 |  |  | 2.06 |  | 2049.12 | 0.06 | 993 | 98.65
6160 | Soldador (horista) | h | Mão de Obra | 99.3838 | 20.46 |  |  | 20.46 |  | 2033.39 | 0.05 | 6160 | 98.7
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 3197.29 | 0.61 |  |  | 0.61 |  | 1950.35 | 0.06 | 43467 | 98.76
1333 | Chapa de aço grossa, astm a36, e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 kg/m2 | kg | Material | 245.23 | 7.93 |  |  | 7.93 |  | 1944.67 | 0.05 | 1333 | 98.81
33021115 | Parafuso p/ flanges ferro fundido PN10, DN 150 - PPF10 | un | Material | 150 | 11.6422 |  |  | 11.6422 |  | 1746.33 | 0.05 | 33021115 | 98.86
246 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | Mão de Obra | 106.6232 | 15.85 |  |  | 15.85 |  | 1689.98 | 0.04 | 246 | 98.9
378 | Armador (horista) | h | Mão de Obra | 79.4767 | 20.46 |  |  | 20.46 |  | 1626.09 | 0.05 | 378 | 98.95
331121460 | TUBO FOFO, FF, PN10, DN 150, L=1,46M | un | Material | 1 | 1569.77 |  |  | 1569.77 |  | 1569.77 | 0.04 | 331121460 | 98.99
331221800 | Tubo FoFo, FP, PN 10, DN 150, L=1,80 m | un | Material | 1 | 1546 |  |  | 1546 |  | 1546 | 0.05 | 331221800 | 99.04
366 | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | Material | 18.5 | 82 |  |  | 82 |  | 1517 | 0.04 | 366 | 99.08
11002 | Eletrodo revestido AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm | kg | Material | 40.5 | 32.36 |  |  | 32.36 |  | 1310.58 | 0.03 | 11002 | 99.11
33003315 | Curva 90° ferro fundido com bolsas, DN 150 - C90 JE BB | un | Material | 2 | 643.54 |  |  | 643.54 |  | 1287.08 | 0.04 | 33003315 | 99.15
33011665 | Registro com flanges/volante, com cunha de borracha,corpo curto, PN-10, tipo EURO 23- REUROCV10 - DN 150 | un | Material | 1 | 1237.27 |  |  | 1237.27 |  | 1237.27 | 0.03 | 33011665 | 99.18
14250 | Energia elétrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100 kWh, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS | kWh | Material | 1050.77 | 1.15 |  |  | 1.15 |  | 1208.39 | 0.04 | 14250 | 99.22
43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 860 | 1.28 |  |  | 1.28 |  | 1100.8 | 0.03 | 43487 | 99.25
4093 | Motorista de caminhao (horista) | h | Mão de Obra | 53.2698 | 20.48 |  |  | 20.48 |  | 1090.96 | 0.03 | 4093 | 99.28
331120750 | TUBO FOFO, PN10, FF, DN 150, L=0,75 M | un | Material | 1 | 1064.73 |  |  | 1064.73 |  | 1064.73 | 0.03 | 331120750 | 99.31
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 827.4 | 1.26 |  |  | 1.26 |  | 1042.52 | 0.02 | 43484 | 99.33
4094 | Motorista de caminhao-carreta (horista) | h | Mão de Obra | 40.2036 | 25.46 |  |  | 25.46 |  | 1023.58 | 0.03 | 4094 | 99.36
6110 | Serralheiro (horista) | h | Mão de Obra | 47.2591 | 20.93 |  |  | 20.93 |  | 989.13 | 0.03 | 6110 | 99.39
13333 | Grupo gerador de solda eletrica, com maquina de solda, ate 400 amperes e gerador a diesel 60 cv, motor 4 cilindros, tanque combust., carenagem de protecao sobre rodas | un | Equipamento | 0.00375 | 254653.79 | 0 | 0 | 254653.79 | 0 | 954.74 | 0.03 | 13333 | 99.42
43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 1144 | 0.81 |  |  | 0.81 |  | 926.64 | 0.02 | 43482 | 99.44
1213 | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | h | Mão de Obra | 43.3141 | 20.46 |  |  | 20.46 |  | 886.21 | 0.03 | 1213 | 99.47
34 | Aço CA-50, 10,0 mm, vergalhão | kg | Material | 110 | 8.04 |  |  | 8.04 |  | 884.4 | 0.02 | 34 | 99.49
4254 | Operador de guindaste (horista) | h | Mão de Obra | 30.4911 | 28.26 |  |  | 28.26 |  | 861.68 | 0.02 | 4254 | 99.51
247 | Ajudante de eletricista (horista) | h | Mão de Obra | 51.0361 | 15.85 |  |  | 15.85 |  | 808.92 | 0.03 | 247 | 99.54
937 | Fio de cobre, solido, classe 1, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 10 mm2 | m | Material | 83 | 9.73 |  |  | 9.73 |  | 807.59 | 0.02 | 937 | 99.56
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | Mão de Obra | 9670.925 | 0.08 |  |  | 0.08 |  | 773.67 | 0.02 | 37373 | 99.58
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 827.4 | 0.86 |  |  | 0.86 |  | 711.56 | 0.02 | 43460 | 99.6
4096 | Motorista operador de caminhao com munck (horista) | h | Mão de Obra | 32.5238 | 21.81 |  |  | 21.81 |  | 709.35 | 0.02 | 4096 | 99.62
331120250 | TUBO FOFO, FF, PN 10, DN 150, L = 0,25 M | un | Material | 1 | 709.07 |  |  | 709.07 |  | 709.07 | 0.02 | 331120250 | 99.64
11868 | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro,1000 litros, com tampa | un | Material | 1 | 674.52 |  |  | 674.52 |  | 674.52 | 0.02 | 11868 | 99.66
4517 | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | Material | 265.92 | 2.38 |  |  | 2.38 |  | 632.89 | 0.02 | 4517 | 99.68
532 | Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) | h | Mão de Obra | 25.0831 | 24.86 |  |  | 24.86 |  | 623.57 | 0.01 | 532 | 99.69
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 542.74 | 1.13 |  |  | 1.13 |  | 613.3 | 0.02 | 43485 | 99.71
3910 | Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" | un | Material | 40 | 15.06 |  |  | 15.06 |  | 602.4 | 0.02 | 3910 | 99.73
406 | Fita aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm (rolo de 30m) | un | Material | 6.72 | 89.43 |  |  | 89.43 |  | 600.97 | 0.01 | 406 | 99.74
005496 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, (DT) 6/150 | un | Material | 1 | 587.67 |  |  | 587.67 |  | 587.67 | 0.02 | 005496 | 99.76
345 | Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) | kg | Material | 19 | 29.14 |  |  | 29.14 |  | 553.66 | 0.01 | 345 | 99.77
7153 | Tecnico em laboratorio e campo de construcao civil (horista) | h | Mão de Obra | 15.1247 | 35.46 |  |  | 35.46 |  | 536.32 | 0.02 | 7153 | 99.79
2350 | Auxiliar de escritorio (horista) | h | Mão de Obra | 25.1273 | 20.1 |  |  | 20.1 |  | 505.06 | 0.01 | 2350 | 99.8
3363 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm , alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhão pbt mínimo 13000 kg (inclui montagem, não inclui caminhão) | un | Equipamento | 0.00351 | 143750 | 0 | 0 | 143750 | 0 | 504.85 | 0.02 | 3363 | 99.82
43667 | Chapa de aço grossa, astm a36, e = 1 " (25,40 mm) 199,18 kg/m2 | kg | Material | 49.8 | 9.52 |  |  | 9.52 |  | 474.1 | 0.01 | 43667 | 99.83
245 | Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto (horista) | h | Mão de Obra | 15.1247 | 29.42 |  |  | 29.42 |  | 444.97 | 0.01 | 245 | 99.84
2701 | Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista) | h | Mão de Obra | 20.2952 | 21.7 |  |  | 21.7 |  | 440.41 | 0.01 | 2701 | 99.85
43059 | Aço ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhão | kg | Material | 53.5 | 7.61 |  |  | 7.61 |  | 407.14 | 0.02 | 43059 | 99.87
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 264.065 | 1.31 |  |  | 1.31 |  | 345.93 | 0 | 43489 | 99.87
10421 | Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca colorida, sifao aparente, saida vertical (sem assento) | un | Material | 1 | 256.04 |  |  | 256.04 |  | 256.04 | 0.01 | 10421 | 99.88
1092 | Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 2 estribos, sem isolador | un | Material | 4 | 59.07 |  |  | 59.07 |  | 236.28 | 0.01 | 1092 | 99.89
1062 | Caixa interna/externa de medição para 1 medidor trifásico, com visor, em chapa de aço 18 usg (padrão da concessionaria local) | un | Material | 1 | 226.09 |  |  | 226.09 |  | 226.09 | 0 | 1062 | 99.89
9859 | Tubo PVC roscável, 3/4", água fria predial | m | Material | 20 | 10.6 |  |  | 10.6 |  | 212 | 0.01 | 9859 | 99.9
37731 | Carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 7,00 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhão) | un | Equipamento | 0.00654 | 32083.26 | 0 | 0 | 32083.26 | 0 | 209.95 | 0.01 | 37731 | 99.91
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 264.065 | 0.78 |  |  | 0.78 |  | 205.97 | 0 | 43465 | 99.91
3143 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 25 m (l x c) | un | Material | 16.35 | 11.83 |  |  | 11.83 |  | 193.42 | 0.01 | 3143 | 99.92
33020215 | Arruela de borracha p/ flanges PN10, DN 150 - ABF10 | un | Material | 20 | 9.61 |  |  | 9.61 |  | 192.2 | 0 | 33020215 | 99.92
43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 98.25 | 1.82 |  |  | 1.82 |  | 178.82 | 0.01 | 43492 | 99.93
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 542.74 | 0.31 |  |  | 0.31 |  | 168.25 | 0 | 43461 | 99.93
252 | Ajudante de serralheiro (horista) | h | Mão de Obra | 9.8322 | 15.85 |  |  | 15.85 |  | 155.84 | 0.01 | 252 | 99.94
4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | Material | 1.5 | 99.4 |  |  | 99.4 |  | 149.1 | 0 | 4718 | 99.94
5071 | Prego de aço polido com cabeça 18 x 24 (2 1/4 x 10) | kg | Material | 7.312 | 20.34 |  |  | 20.34 |  | 148.73 | 0 | 5071 | 99.94
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 185 | 0.77 |  |  | 0.77 |  | 142.45 | 0.01 | 43486 | 99.95
6117 | Carpinteiro auxiliar (horista) | h | Mão de Obra | 8.7066 | 15.85 |  |  | 15.85 |  | 138 | 0 | 6117 | 99.95
43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 98.25 | 1.21 |  |  | 1.21 |  | 118.88 | 0.01 | 43468 | 99.96
7569 | Haste ancora em aço galvanizado, dimensões 16 mm x 2000 mm | un | Material | 1 | 111.41 |  |  | 111.41 |  | 111.41 | 0 | 7569 | 99.96
5068 | Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11) | kg | Material | 5.16 | 20.34 |  |  | 20.34 |  | 104.95 | 0 | 5068 | 99.96
2705 | Energia elétrica até 2000 KWh industrial, sem demanda | kWh | Material | 90.9628 | 1.13 |  |  | 1.13 |  | 102.79 | 0 | 2705 | 99.96
12056 | Eletroduto flexivel, em fita de aco galvanizado, sem revestimento, diametro nominal 1 1/2" | m | Material | 5 | 18.29 |  |  | 18.29 |  | 91.45 | 0.01 | 12056 | 99.97
9836 | Tubo PVC série normal, DN 100 mm, para esgoto predial (NBR 5688) | m | Material | 5 | 16.91 |  |  | 16.91 |  | 84.55 | 0 | 9836 | 99.97
411 | Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 200 x *4,6* mm | un | Material | 250 | 0.31 |  |  | 0.31 |  | 77.5 | 0 | 411 | 99.97
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 51.4 | 1.43 |  |  | 1.43 |  | 73.5 | 0 | 43483 | 99.97
43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 860 | 0.08 |  |  | 0.08 |  | 68.8 | 0.01 | 43463 | 99.98
43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 1144 | 0.06 |  |  | 0.06 |  | 68.64 | 0 | 43458 | 99.98
43682 | Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6 mm | un | Material | 3.31 | 19.47 |  |  | 19.47 |  | 64.45 | 0 | 43682 | 99.98
7588 | Automático de boia superior/inferior, *15* a/250 V | un | Material | 1 | 62.5 |  |  | 62.5 |  | 62.5 | 0 | 7588 | 99.98
980 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 10 mm2 | m | Material | 5.634 | 11.02 |  |  | 11.02 |  | 62.09 | 0 | 980 | 99.98
7604 | Torneira metalica cromada para tanque / jardim, sem bico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4" | un | Material | 1 | 59.19 |  |  | 59.19 |  | 59.19 | 0 | 7604 | 99.98
1030 | Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate | un | Material | 1 | 50.95 |  |  | 50.95 |  | 50.95 | 0.01 | 1030 | 99.99
4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | Material | 0.5 | 98.88 |  |  | 98.88 |  | 49.44 | 0 | 4721 | 99.99
40791 | Perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 CV, com diâmetro máximo 4", para solo grampeado (inclui suporte ou chassi tipo mesa) | un | Equipamento | 0.00091 | 50596.34 | 0 | 0 | 50596.34 | 0 | 45.96 | 0 | 40791 | 99.99
21127 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | un | Material | 7.52 | 4.5 |  |  | 4.5 |  | 33.84 | 0 | 21127 | 99.99
6114 | Ajudante de armador (horista) | h | Mão de Obra | 2.0787 | 15.85 |  |  | 15.85 |  | 32.95 | 0 | 6114 | 99.99
43132 | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | Material | 1.25 | 20.43 |  |  | 20.43 |  | 25.54 | 0 | 43132 | 99.99
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 2500.78 | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 25.01 | 0 | 43464 | 99.99
4336 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/8", comprimento 3", com porca e arruela de pressão media | un | Material | 4 | 5.74 |  |  | 5.74 |  | 22.96 | 0 | 4336 | 99.99
1170 | Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" | un | Material | 2 | 11.44 |  |  | 11.44 |  | 22.88 | 0 | 1170 | 99.99
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 51.4 | 0.44 |  |  | 0.44 |  | 22.62 | 0 | 43459 | 99.99
14618 | Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de *1600* W, para disco de diâmetro de 10" (250 mm) | un | Equipamento | 0.0084 | 1629.37 | 0 | 0 | 1629.37 | 0 | 13.68 | 0 | 14618 | 99.99
39017 | Espaçador/distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | un | Material | 59.5 | 0.22 |  |  | 0.22 |  | 13.09 | 0 | 39017 | 99.99
3884 | Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial | un | Material | 5 | 2.52 |  |  | 2.52 |  | 12.6 | 0 | 3884 | 99.99
3148 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c) | un | Material | 0.52 | 19.17 |  |  | 19.17 |  | 9.97 | 0 | 3148 | 99.99
4329 | Parafuso em aço galvanizado, tipo máquina, sextavado, sem porca, diâmetro 1/2", comprimento 2" | un | Material | 4 | 2.37 |  |  | 2.37 |  | 9.48 | 0 | 4329 | 99.99
7307 | Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão) | l | Material | 0.12 | 40.9 |  |  | 40.9 |  | 4.91 | 0 | 7307 | 99.99
39178 | Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto | un | Material | 2 | 2.24 |  |  | 2.24 |  | 4.48 | 0 | 39178 | 99.99
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | Material | 185 | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 1.85 | 0 | 43462 | 99.99
20256 | Roldana plástica com prego, tamanho 30 x 30 mm, para instalação elétrica aparente | un | Material | 4 | 0.34 |  |  | 0.34 |  | 1.36 | 0 | 20256 | 99.99
404 | Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao), largura de 19 mm | m | Material | 0.25 | 1.62 |  |  | 1.62 |  | 0.41 | 0.01 | 404 | 100