## Orçamento Inicial
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado
Objeto: | Implantação de equipamentos de auxílio a navegação aérea no aeródromo de Porto Murtinho - SSPM: Balizamento Noturno e PAPI
Município: | Porto Murtinho/MS
Local: | Rua Coronel Alfredo Pinto, 2088, Aeroporto de Porto Murtinho
BDI: | Serviços AVIAÇÃO ONERADO (26,24%)
Prazo exec.: | 270 dias
Sist./Ref.: | AVIAÇÃO sem Desoneração (jun/2025), SINAPI sem Desoneração (jun/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (jun/2025)
Item | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total
Cód. Oficial
01 | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇOS GERAIS
01.01.01 0101001101 | Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada |  | m² | 8 | 508.06 | 641.37 | 5130.96
01.01.02 AV02300 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA |  | un | 138 | 8.69 | 10.97 | 1513.86
01.01.03 0101001131 | Tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado, esp=0,50mm, estrutura em madeira não aparelhada (reaproveitamento da telha de 3x), incluso pintura latex externamente |  | m² | 143.4 | 74.92 | 94.57 | 13561.33
01.01.04 0101001136 | Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado, esp=0,5mm, em estrutura de madeira, inclusive ferragens (reaproveitamento da telha de 3x), incluso pintura latex externamente |  | m² | 10 | 79.91 | 100.87 | 1008.7
01.01.05 0101001151 | Execução de refeitorio em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario e equipamentos |  | m² | 12.6 | 692.57 | 874.3 | 11016.18
01.01.06 0101001156 | Bebedouro industrial de coluna em aço inox, capacidade de 50 litros, 2 torneiras, kit instalação e filtro bacteriologico, ref. KX-05 da Knox ou similar (reaproveitamento de 6x) |  | un | 1 | 406.01 | 512.54 | 512.54
01.01.07 0101001161 | Execução de sanitario e vestiario em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario |  | m² | 10.4 | 945.73 | 1193.88 | 12416.35
01.01.08 0101001166 | Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obras, não incluso mobiliario e equipamentos |  | m² | 9 | 730.11 | 921.69 | 8295.21
01.01.09 0101001186 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas, exclusive transporte/carga/descarga |  | mês | 9 | 903.5 | 1140.57 | 10265.13
01.01.10 0101001181 | Locação de container para depósito de (2,30 x 6,00)m, alt. 2,50m, sem divisórias internas e sem sanitário, exc. transp/carga/descarga |  | mês | 9 | 705.85 | 891.06 | 8019.54
01.01.11 0101001256 | Baia para agregados descoberta, medindo (3,0 x 3,0 x 0,9)m, paredes em chapa de compensado resinada 6mm, estruturada com caibros, piso em terreno natural, regularizado e compactado |  | un | 2 | 662.62 | 836.49 | 1672.98
01.01.12 0101001168 | Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos |  | m² | 15 | 240.34 | 303.4 | 4551
01.01.13 AVL1201 | Locação de casa com 3 quartos |  | mês | 9 | 3056.34 | 3858.32 | 34724.88
01.01.14 AV14510 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE ESTEIRA OU PA CARREGADEIRA) |  | km | 904 | 6.97 | 8.79 | 7946.16
01.01.15 0101001196 | Mobilização e Desmobilização de container |  | un | 2 | 1083.76 | 1368.13 | 2736.26
01.02 | CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
01.02.01 0101002100 | Instalação provisória de água e esgoto para obras de porte pequeno |  | un | 1 | 2381.01 | 3005.78 | 3005.78
01.02.02 95635 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). Af_03/2024 |  | un | 1 | 206.9 | 261.19 | 261.19
01.02.03 0101001171 | Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro de obras, apoiado em estrutura de madeira |  | un | 1 | 12684.75 | 16013.22 | 16013.22
| Total - CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 142651.27
02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02.01 0201002160 | Carga manual de entulho em caçamba |  | m³ | 144 | 14.51 | 18.31 | 2636.64
02.02 0201002161 | Locação de caçamba (4m³) (7 dias) |  | un | 36 | 350 | 441.84 | 15906.24
| Total - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 18542.88
03 | INFRAESTRUTURA
03.01 | ESCAVAÇÕES E CORTES DO TERRENO
03.01.01 102279 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024 |  | m³ | 1519.46 | 6.83 | 8.62 | 13097.74
03.01.02 93368 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 |  | m³ | 1519.46 | 20.54 | 25.92 | 39384.4
03.02 | REDE DE LINHA DE DUTOS
03.02.01 AV16133 | Construção de linhas de dutos tráfego leve de 1 x 3" (75mm), Kanaflex, Peveduto ou similar, envelopada em areia, nos trechos entre as caixas de passagem CP-A e as curvas metálicas das luminárias de bordo da pista |  | m | 2515.23 | 49.4 | 62.36 | 156849.74
03.02.02 AV16134 | Construção de linhas de dutos tráfego leve de 2 x 3"" (75mm), Kanaflex, Peveduto ou similar, envelopada em areia, nos trechos entre as caixas de passagem CP-A e as curvas metálicas das luminárias de bordo da pista |  | m | 1126.8 | 76.82 | 96.97 | 109265.79
03.02.03 AV16135 | Construção de linhas de dutos tráfego leve de 3 x 3"" (75mm), Kanaflex, Peveduto ou similar, envelopada em areia, nos trechos entre as caixas de passagem CP-A e as curvas metálicas das luminárias de bordo da pista |  | m | 551.3 | 104.24 | 131.59 | 72545.56
03.03 | CAIXAS DE CONCRETO
03.03.01 AV03475 | Caixa de concreto de pré moldada d=30cm h=40cm, com tampa de ferro fundido, envolocro de concreto fck=15mpa, para receber as luminárias de cabeceira de pista, conforme projeto |  | un | 26 | 416.14 | 525.33 | 13658.58
03.04 | MACIÇO DE CONCRETO
03.04.01 AV03320 | Bloco de concreto enterrado de (50x50x60)cm , conforme detalhe de projeto |  | un | 113 | 310.61 | 392.11 | 44308.43
03.05 | CAIXAS DE PASSAGENS
03.05.01 AV03476 | Caixa de passagem tipo A - em tubo de concreto armado d=60cm e h=1,00m, com tampa de concreto, conforme projeto |  | un | 113 | 470.25 | 593.64 | 67081.32
03.05.02 AV03477 | Caixa de passagem tipo B - em alvenaria de tijolo maciço, revestida e impermeabilizada, tampa de ferro fundido articulada, nas dimensões de (1,20 x 1,20 x 1,50)m |  | un | 23 | 3812.06 | 4812.34 | 110683.82
03.06 | SISTEMA DE ATERRAMENTO
03.06.01 AV16100 | Execução de poço de aterramento utilizando tubo de concreto DN 300MM, h=0,60m, conforme detalhe de projeto |  | un | 30 | 214.91 | 271.3 | 8139
03.07 | ATERRAMENTO E LIGAÇÕES
03.07.01 AV16101 | Cabo de cobre nu 10 mm², enterrada - Fornecimento e instalação |  | m | 5694.12 | 15.55 | 19.63 | 111775.57
03.07.02 1201007111 | Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm² - fornecimento e instalação |  | un | 30 | 16.74 | 21.13 | 633.9
| Total - INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 747423.85
04 | CASA DE FORÇA
04.01 AV11001 | Construção da Subestação (KF) de 12m², incluindo instalação elétrica, quadro de distribuição completo com barramentos e disjuntores, sistema de aterramento geral, bloco autônomo de iluminação de emergência e acessórios, conforme projeto |  | cj | 1 | 78964.69 | 99685.02 | 99685.02
04.02 1201007111 | Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm² - fornecimento e instalação |  | un | 8 | 16.74 | 21.13 | 169.04
04.03 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_10/2020 |  | m | 36 | 11.03 | 13.92 | 501.12
04.04 AV16139 | Quadro de distribuição metálico de embutir com entrada subterrânea , contactoras , trilhos , anilhas identificadoras, disjuntores, dps , chaves seletoras no painel com lâmpada de sinalização quando ligado conforme diagrama unifilar (prancha 09 / blz / 2024) fornecimento , montagem e instalação |  | un | 1 | 2783.48 | 3513.86 | 3513.86
| Total - CASA DE FORÇA | [5 empty] | 103869.04
05 | SINALIZAÇÃO LUMINOSA DA PISTA
05.01 | CABOS DE ENERGIA E COMANDO DO BALIZAMENTO
05.01.01 AV16120 | Cabo de cobre unipolar 10 mm², blindado, isolação 3,6/6 KV EPR, cobertura em PVC - Fornecimento e instalação |  | m | 3800 | 35.42 | 44.71 | 169898
05.02 | INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE LUZ
05.02.01 AV16520 | LUMINÁRIA ELEVADA DE MÉDIA INTENSIDADE LED 6.6A COM GLOBO AZUL, METROL OU SIMILAR, CONFORME NORMA AC 150/5346-46. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | un | 30 | 2971.57 | 3751.3 | 112539
05.02.02 AV16521 | LUMINÁRIA ELEVADA DE MÉDIA INTENSIDADE LED 6.6A COM GLOBO CLARO/AMARELO, METROL OU SIMILAR, CONFORME NORMA AC 150/5346-46 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | un | 31 | 4219.58 | 5326.79 | 165130.49
05.02.03 AV16522 | LUMINÁRIA ELEVADA DE MÉDIA INTENSIDADE LED 6.6A COM GLOBO CLARO, METROL OU SIMILAR, CONFORME NORMA AC 150/5346-46. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | un | 14 | 2971.57 | 3751.3 | 52518.2
05.02.04 AV16524 | LUMINÁRIA ELEVADA DE MÉDIA INTENSIDADE LED 6.6A COM GLOBO VERDE/VERMELHO, METROL OU SIMILAR, CONFORME NORMA AC 150/5346-46. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | un | 18 | 4219.58 | 5326.79 | 95882.22
05.02.05 AV16525 | LUMINÁRIA ELEVADA DE MÉDIA INTENSIDADE LED 6.6A COM GLOBO VERDE/VERMELHO, METROL OU SIMILAR, CONFORME NORMA AC 150/5346-46. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | un | 20 | 2971.57 | 3751.3 | 75026
05.02.06 AV16121 | Cabo de cobre flexível isolado 2 x 2,50mm², blindado, anti-chamas 0,6/1KV - fornecimento e instalação |  | m | 1014.75 | 15.92 | 20.09 | 20386.32
05.02.07 AV16122 | Transformador de isolamento, 10/15w 5kv, 6.6A/6.6A, conforme AC 150/5345-47B/FAA/2005, XFMR W/Earthing da ADB ou similar - fornecimento e instalação |  | un | 113 | 1249.22 | 1577.01 | 178202.13
05.02.08 AV16123 | Kit Conector primário (plugue e receptáculo) para conexão de cabo 10mm² 14/18.5mm no Shield, conforme NBR 8673/1996 ou AC 150/5345-26C/FAA/2000, L-823 da ADB ou similar - Fornecimento e instalação |  | un | 113 | 272.28 | 343.72 | 38840.36
05.02.09 AV16124 | Base metálica, Ø24", 2-2" TC @0-180DR , ref. 867B24C2NO da ADB ou similar, conforme norma AC 150/5345-42F/FAA/2006 - fornecimento e instalação |  | un | 113 | 3976.08 | 5019.4 | 567192.2
05.02.10 AV16125 | Parafuso de aço inox 3/8" x 3/4" para placa suporte - fornecimento e instalação |  | un | 452 | 10.61 | 13.39 | 6052.28
05.02.11 AV16126 | Arruela lisa aço inox de 3/8"para placa suporte - fornecimento e instalação |  | un | 452 | 1.36 | 1.71 | 772.92
05.02.12 AV16127 | Placa suporte ø 12” com acessorios para fixação da luminária elevada de balizamento, ref. 867 b da adb ou similar, conforme norma ac 150/5345-42f/faa/2006.- fornecimento e instalação |  | un | 113 | 1155.69 | 1458.94 | 164860.22
05.02.13 AV16128 | Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fêmea, de 2" - fornecimento e instalação |  | un | 113 | 148.94 | 188.02 | 21246.26
05.02.14 AV16129 | Construção de linhas de dutos tráfego leve de 1 x 2" (50mm), Kanaflex, Peveduto ou similar, envelopada em areia, nos trechos entre as caixas de passagem CP-A e as curvas metálicas das luminárias de bordo da pista |  | m | 678 | 33.04 | 41.7 | 28272.6
05.02.15 AV16130 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | un | 226 | 16.74 | 21.13 | 4775.38
05.02.16 AV16131 | Luva, em ferro galvanizado, dn 50 (2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. |  | un | 113 | 66.91 | 84.46 | 9543.98
05.02.17 AV16136 | Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2" x 1 1/2" - fornecimento e instalação |  | un | 113 | 46.81 | 59.09 | 6677.17
05.02.18 AV16137 | Bandeja metálica em ferro galvanizado para instalação em tubo de concreto Ø ,060m - fornecimento e instalação |  | un | 113 | 272.28 | 343.72 | 38840.36
05.02.19 AV16140 | Fita isolante auto fusão 3M ou similar |  | m | 200 | 2.05 | 2.58 | 516
05.02.20 AV16141 | Fita isolante 3M ou similar |  | m | 100 | 1.02 | 1.28 | 128
05.03 | INSTALAÇÃO DAS LUZES DE AUXILIO AO POUSO - PAPI
05.03.01 AV16160 | INDICADOR DE TRAJETORIA DE APROXIMAÇÃO DE PRECISÃO (PAPI) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO VOO DO GEIV |  | un | 1 | 431051.38 | 544159.26 | 544159.26
05.03.02 AV16161 | Base em concreto armado para PAPI |  | un | 4 | 1684.11 | 2126.02 | 8504.08
05.03.03 AV16120 | Cabo de cobre unipolar 10 mm², blindado, isolação 3,6/6 KV EPR, cobertura em PVC - Fornecimento e instalação |  | m | 3870.76 | 35.42 | 44.71 | 173061.67
| Total - SINALIZAÇÃO LUMINOSA DA PISTA | [5 empty] | 2483025.1
06 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS NA SUBESTAÇÃO (KF)
06.01 AV16143 | Regulador de corrente constante 6,6A, 4KW,5S, 220V,L828 , 60HZ,, com cinco níveis de brilho, conforme norma AC 150/5345-10F/FAA/2005, ref. PN CRT6604N5B000, da ADB ou similar - fornecimento e instalação |  | un | 1 | 68790.71 | 86841.39 | 86841.39
06.02 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | m | 40 | 16.64 | 21 | 840
06.03 AV16144 | Grupo gerador com partida automática de 15,5KVA, 220/127V, 60HZ, incluso painel de paralelismo com rede e partida em emergência menor que 15 segundos, da MWM ou similar, incluindo todos os acessórios de montagem e instalação |  | un | 1 | 79276.63 | 100078.81 | 100078.81
| Total - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS NA SUBESTAÇÃO (KF) | [5 empty] | 187760.2
07 | FAROL DO AERODROMO
07.01 AV16145 | FAROL ROTATIVO P/AERODROMO C/ 02 LAMP. 1000W/220V60HZ, METROL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | un | 1 | 48592.8 | 61343.55 | 61343.55
07.02 AV16146 | Poste de concreto seção circular comprimento = 14m, carga nominal no topo 400 kgf, inclusive escavação, transporte, fornecimento e instalação. |  | un | 1 | 4353.51 | 5495.87 | 5495.87
07.03 AV16147 | Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão |  | m | 12 | 87.15 | 110.01 | 1320.12
07.04 AV16148 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. Af_04/2019_ps |  | m | 12 | 481.48 | 607.82 | 7293.84
07.05 AV16149 | Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. Af_04/2019 |  | m² | 4.85 | 609.07 | 768.88 | 3729.06
07.06 AV16150 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af_08/2023 |  | un | 4 | 71.72 | 90.53 | 362.12
07.07 AV16151 | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023 |  | un | 4 | 156.53 | 197.6 | 790.4
07.08 1201003085 | Cordoalha de cobre nu 25 mm2, nao enterrada, com isolador - fornecimento e instalação |  | m | 20 | 50.42 | 63.65 | 1273
07.09 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | m | 300 | 16.64 | 21 | 6300
07.10 AV16121 | Cabo de cobre flexível isolado 2 x 2,50mm², blindado, anti-chamas 0,6/1KV - fornecimento e instalação |  | m | 50 | 15.92 | 20.09 | 1004.5
07.11 1201004046 | Eletroduto em aço galvanizado pré-zincado, semi-pesado, diâmetro 2", parede de 0,90 mm - fornecimento e instalação |  | m | 160 | 84.2 | 106.29 | 17006.4
| Total - FAROL DO AERODROMO | [5 empty] | 105918.86
08 | BIRUTA ILUMINADA
08.01 AV16153 | Sistema indicador visual de condições de vento de superfície (biruta iluminada), inc. conjunto de biruta, mod. SHX-40, cesta em aço inox, cone de vento em nylon, base articulada e frangível, mastro h=5m c/rolamentos auto-lubrificados e conj. de iluminação externa, mod. HPRJ-10, composto de 04 refletores de 15W, sinalizador de obstáculo a LED, luz vermelha, da marca Sunlab Power, Metrol ou similar |  | cj | 1 | 21190.04 | 26750.3 | 26750.3
08.02 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | m | 420 | 10.4 | 13.12 | 5510.4
| Total - BIRUTA ILUMINADA | [5 empty] | 32260.7
09 | ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DAS AERONAVES
09.01 1201008062 | Poste de concreto seção circular comprimento = 11m, carga nominal no topo 400 kgf, inclusive escavação, transporte, fornecimento e instalação |  | un | 3 | 2843.05 | 3589.06 | 10767.18
09.02 AV16147 | Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão |  | m | 30 | 87.15 | 110.01 | 3300.3
09.03 99839 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. Af_04/2019_ps |  | m | 30 | 481.48 | 607.82 | 18234.6
09.04 99861 | Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. Af_04/2019 |  | m² | 7.02 | 609.07 | 768.88 | 5397.53
09.05 96985 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af_08/2023 |  | un | 9 | 71.72 | 90.53 | 814.77
09.06 96989 | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023 |  | un | 6 | 156.53 | 197.6 | 1185.6
09.07 1201003085 | Cordoalha de cobre nu 25 mm2, nao enterrada, com isolador - fornecimento e instalação |  | m | 30 | 50.42 | 63.65 | 1909.5
09.08 1201001133 | Refletor retangular fechado LED, ref. Flood Light IP 68, 200w, 21.000lms, com dois módulos - fornecimento e instalação |  | un | 12 | 335.82 | 423.93 | 5087.16
09.09 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | m | 300 | 16.64 | 21 | 6300
09.10 AV16121 | Cabo de cobre flexível isolado 2 x 2,50mm², blindado, anti-chamas 0,6/1KV - fornecimento e instalação |  | m | 150 | 15.92 | 20.09 | 3013.5
09.11 1201004046 | Eletroduto em aço galvanizado pré-zincado, semi-pesado, diâmetro 2", parede de 0,90 mm - fornecimento e instalação |  | m | 180 | 84.2 | 106.29 | 19132.2
09.12 1201007111 | Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm² - fornecimento e instalação |  | un | 9 | 16.74 | 21.13 | 190.17
| Total - ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DAS AERONAVES | [5 empty] | 75332.51
10 | ENTRADA DE ENERGIA
10.01 94994 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_08/2022 |  | m² | 34 | 91.59 | 115.62 | 3931.08
10.02 1201009013 | Entrada de serviço, em baixa tensão, com caixa de medição instalada em mureta de alvenaria (1 1/2 vez), medindo (1,20 x 2,10)m, conforme padrão Energisa, na(s) especificação(ões):- Trifásico 0 a 15,2 KVA |  | un | 1 | 5351.36 | 6755.55 | 6755.55
| Total - ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 10686.63
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
11.01 90778 | Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares |  | h | 600 | 132.67 | 167.48 | 100488
11.02 90780 | Mestre de obras com encargos complementares |  | h | 1728 | 37.36 | 47.16 | 81492.48
11.03 AVL2820 | Locação de Veículo leve |  | mês | 9 | 2693.32 | 3400.04 | 30600.36
| Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 212580.84
|  | Total Geral |  |  |  |  | 4120051.88