## Orçamento Sintético
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 4177907.26
[7 empty] | BDI |  | 30.08%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 145130.25 | 145130.25 | 3.474%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇOS GERAIS |  | 1 |  | 125597.87 | 125597.87 | 3.006%
1.1.1 | 0101001101 | AGESUL | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | m² | 8 | 503.06 | 654.38 | 5235.04 | 0.1253%
1.1.2 | Proprio93 | Próprio | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | un | 138 | 8 | 10.4 | 1435.2 | 0.03435%
1.1.3 | 0101001131 | AGESUL | TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,50MM, ESTRUTURA EM MADEIRA NAO APARELHADA (REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X), INCLUSO PINTURA LATEX EXTERNAMENTE | m² | 143.4 | 73.03 | 94.99 | 13621.56 | 0.326%
1.1.4 | 0101001136 | AGESUL | PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS (REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X), INCLUSO PINTURA LATEX EXTERNAMENTE | m² | 10 | 77.75 | 101.13 | 1011.3 | 0.02421%
1.1.5 | 0101001151 | AGESUL | EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | m² | 12.6 | 676.59 | 880.1 | 11089.26 | 0.2654%
1.1.6 | 0101001156 | AGESUL | BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 50 LITROS, 2 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO, REF. KX-05 DA KNOX OU SIMILAR (REAPROVEITAMENTO DE 6X) | UN | 1 | 404.24 | 525.83 | 525.83 | 0.01259%
1.1.7 | 0101001161 | AGESUL | EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO | m² | 10.4 | 923.25 | 1200.96 | 12489.98 | 0.299%
1.1.8 | 0101001166 | AGESUL | EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | m² | 9 | 712.99 | 927.45 | 8347.05 | 0.1998%
1.1.9 | 0101001186 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | MES | 9 | 903.5 | 1175.27 | 10577.43 | 0.2532%
1.1.10 | 0101001181 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 9 | 705.85 | 918.16 | 8263.44 | 0.1978%
1.1.11 | 0101001256 | AGESUL | BAIA PARA AGREGADOS DESCOBERTA, MEDINDO (3,0 X 3,0 X 0,9)M, PAREDES EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADA 6MM, ESTRUTURADA COM CAIBROS, PISO EM TERRENO NATURAL, REGULARIZADO E COMPACTADO | UN | 2 | 639.17 | 831.43 | 1662.86 | 0.0398%
1.1.12 | 0101001168 | AGESUL | EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | m² | 15 | 234.76 | 305.37 | 4580.55 | 0.1096%
1.1.13 | Proprio32 | Próprio | Locação de casa com 3 quartos ( mês ) | mês | 9 | 3056.34 | 3974.51 | 35770.59 | 0.8562%
1.1.14 | 0401002030 | AGESUL | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE ESTEIRA OU PA CARREGADEIRA) | KM | 904 | 6.97 | 9.06 | 8190.24 | 0.196%
1.1.15 | 0101001196 | AGESUL | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 2 | 1075.32 | 1398.77 | 2797.54 | 0.06696%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  | 19532.38 | 19532.38 | 0.4675%
1.2.1 | 0101002100 | AGESUL | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA OBRAS DE PORTE PEQUENO | UN | 1 | 2329.59 | 3030.33 | 3030.33 | 0.07253%
1.2.2 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 201.63 | 262.28 | 262.28 | 0.006278%
1.2.3 | 0101001171 | AGESUL | EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA | UN | 1 | 12484.45 | 16239.77 | 16239.77 | 0.3887%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 18914.4 | 18914.4 | 0.4527%
2.1 | 0201002160 | AGESUL | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA | m³ | 144 | 13.48 | 17.53 | 2524.32 | 0.06042%
2.2 | 0201002161 | AGESUL | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 36 | 350 | 455.28 | 16390.08 | 0.3923%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 740711.66 | 740711.66 | 17.73%
3.1 |  |  | ESCAVAÇÕES E CORTES DO TERRENO |  | 1 |  | 52497.34 | 52497.34 | 1.257%
3.1.1 | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 1519.46 | 6.68 | 8.68 | 13188.91 | 0.3157%
3.1.2 | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1519.46 | 19.89 | 25.87 | 39308.43 | 0.9409%
3.2 |  |  | REDE DE LINHA DE DUTOS |  | 1 |  | 332372.39 | 332372.39 | 7.955%
3.2.1 | Proprio33 | Próprio | Construção de linhas de dutos tráfego leve de 1 x 3" (75mm), Kanaflex, Peveduto ou similar, envelopada em areia, nos trechos entre as caixas de passagem CP-A e as curvas metálicas das luminárias de bordo da pista ( m ) | m | 2515.23 | 46.85 | 60.94 | 153278.11 | 3.669%
3.2.2 | Proprio34 | Próprio | Construção de linhas de dutos tráfego leve de 2 x 3"" (75mm), Kanaflex, Peveduto ou similar, envelopada em areia, nos trechos entre as caixas de passagem CP-A e as curvas metálicas das luminárias de bordo da pista ( m ) | m | 1126.8 | 73.35 | 95.41 | 107507.98 | 2.573%
3.2.3 | Proprio91 | Próprio | Construção de linhas de dutos tráfego leve de 3 x 3"" (75mm), Kanaflex, Peveduto ou similar, envelopada em areia, nos trechos entre as caixas de passagem CP-A e as curvas metálicas das luminárias de bordo da pista ( m ) | m | 551.3 | 99.83 | 129.85 | 71586.3 | 1.713%
3.3 |  |  | CAIXAS DE CONCRETO |  | 1 |  | 13955.24 | 13955.24 | 0.334%
3.3.1 | Proprio35 | Próprio | Caixa de concreto de pré moldada d=30cm h=40cm, com tampa de ferro fundido, envolocro de concreto fck=15mpa, para receber as luminárias de cabeceira de pista, conforme projeto ( un ) | un | 26 | 412.63 | 536.74 | 13955.24 | 0.334%
3.4 |  |  | MACIÇO DE CONCRETO |  | 1 |  | 43569.41 | 43569.41 | 1.043%
3.4.1 | Proprio36 | Próprio | Bloco de concreto enterrado de (50x50x60)cm , conforme detalhe de projeto ( un ) | un | 113 | 296.41 | 385.57 | 43569.41 | 1.043%
3.5 |  |  | CAIXAS DE PASSAGENS |  | 1 |  | 176825.47 | 176825.47 | 4.232%
3.5.1 | Proprio37 | Próprio | Caixa de passagem tipo A - em tubo de concreto armado d=60cm e h=1,00m, com tampa de concreto, conforme projeto ( un ) | un | 113 | 457.47 | 595.31 | 67270.03 | 1.61%
3.5.2 | Proprio38 | Próprio | Caixa de passagem tipo B - em alvenaria de tijolo maciço, revestida e impermeabilizada, tampa de ferro fundido articulada, nas dimensões de (1,20 x 1,20 x 1,50)m ( un ) | un | 23 | 3661.81 | 4763.28 | 109555.44 | 2.622%
3.6 |  |  | SISTEMA DE ATERRAMENTO |  | 1 |  | 8069.1 | 8069.1 | 0.1931%
3.6.1 | Proprio39 | Próprio | Execução de poço de aterramento utilizando tubo de concreto DN 300MM, h=0,60m, conforme detalhe de projeto ( un ) | un | 30 | 206.77 | 268.97 | 8069.1 | 0.1931%
3.7 |  |  | ATERRAMENTO E LIGAÇÕES |  | 1 |  | 113422.71 | 113422.71 | 2.715%
3.7.1 | Proprio40 | Próprio | Cabo de cobre nu 10 mm², enterrada - Fornecimento e instalação ( m ) | m | 5694.12 | 15.23 | 19.81 | 112800.51 | 2.7%
3.7.2 | 1201007111 | AGESUL | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30 | 15.95 | 20.74 | 622.2 | 0.01489%
4 |  |  | CASA DE FORÇA |  | 1 |  | 104152.89 | 104152.89 | 2.493%
4.1 | Proprio41 | Próprio | Construção da Subestação (KF) de 12m², incluindo instalação elétrica, quadro de distribuição completo com barramentos e disjuntores, sistema de aterramento geral, bloco autônomo de iluminação de emergência e acessórios, conforme projeto ( cj ) | cj | 1 | 76759.96 | 99882.81 | 99882.81 | 2.391%
4.2 | 1201007111 | AGESUL | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 15.95 | 20.74 | 165.92 | 0.003971%
4.3 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 36 | 11 | 14.3 | 514.8 | 0.01232%
4.4 | Proprio44 | Próprio | Quadro de distribuição metálico de embutir com entrada subterrânea , contactoras , trilhos , anilhas identificadoras, disjuntores, dps , chaves seletoras no painel com lâmpada de sinalização quando ligado conforme diagrama unifilar (prancha 09 / blz / 2024) fornecimento , montagem e instalação ( un ) | un | 1 | 2759.69 | 3589.36 | 3589.36 | 0.08591%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO LUMINOSA DA PISTA |  | 1 |  | 2548172.6 | 2548172.6 | 60.99%
5.1 |  |  | CABOS DE ENERGIA E COMANDO DO BALIZAMENTO |  | 1 |  | 173546 | 173546 | 4.154%
5.1.1 | Proprio45 | Próprio | Cabo de cobre unipolar 10 mm², blindado, isolação 3,6/6 KV EPR, cobertura em PVC - Fornecimento e instalação ( m ) | m | 3800 | 35.12 | 45.67 | 173546 | 4.154%
5.2 |  |  | INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE LUZ |  | 1 |  | 1628801.67 | 1628801.67 | 38.99%
5.2.1 | Proprio46 | Próprio | LUMINÁRIA ELEVADA DE MÉDIA INTENSIDADE LED 6.6A COM GLOBO AZUL, METROL OU SIMILAR, CONFORME NORMA AC 150/5346-46. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 30 | 2969.8 | 3862.02 | 115860.6 | 2.773%
5.2.2 | Proprio49 | Próprio | LUMINÁRIA ELEVADA DE MÉDIA INTENSIDADE LED 6.6A COM GLOBO CLARO/AMARELO, METROL OU SIMILAR, CONFORME NORMA AC 150/5346-46 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 31 | 4217.81 | 5484.95 | 170033.45 | 4.07%
5.2.3 | Proprio50 | Próprio | LUMINÁRIA ELEVADA DE MÉDIA INTENSIDADE LED 6.6A COM GLOBO CLARO, METROL OU SIMILAR, CONFORME NORMA AC 150/5346-46. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 14 | 2969.8 | 3862.02 | 54068.28 | 1.294%
5.2.4 | Proprio51 | Próprio | LUMINÁRIA ELEVADA DE MÉDIA INTENSIDADE LED 6.6A COM GLOBO VERDE/VERMELHO, METROL OU SIMILAR, CONFORME NORMA AC 150/5346-46. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 18 | 4217.81 | 5484.95 | 98729.1 | 2.363%
5.2.5 | Proprio90 | Próprio | LUMINÁRIA ELEVADA DE MÉDIA INTENSIDADE LED 6.6A COM GLOBO VERMELHO, METROL OU SIMILAR, CONFORME NORMA AC 150/5346-46. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 20 | 2969.8 | 3862.02 | 77240.4 | 1.849%
5.2.6 | Proprio52 | Próprio | Cabo de cobre flexível isolado 2 x 2,50mm², blindado, anti-chamas 0,6/1KV - fornecimento e instalação ( m ) | m | 1014.75 | 15.6 | 20.3 | 20599.42 | 0.4931%
5.2.7 | Proprio53 | Próprio | Transformador de isolamento, 10/15w 5kv, 6.6A/6.6A, conforme AC 150/5345-47B/FAA/2005, XFMR W/Earthing da ADB ou similar - fornecimento e instalação ( un ) | un | 113 | 1241.29 | 1614.39 | 182426.07 | 4.366%
5.2.8 | Proprio54 | Próprio | Kit Conector primário (plugue e receptáculo) para conexão de cabo 10mm² 14/18.5mm no Shield, conforme NBR 8673/1996 ou AC 150/5345-26C/FAA/2000, L-823 da ADB ou similar - Fornecimento e instalação ( un ) | un | 113 | 270.69 | 352.06 | 39782.78 | 0.9522%
5.2.9 | Proprio55 | Próprio | Base metálica, Ø24", 2-2" TC @0-180DR , ref. 867B24C2NO da ADB ou similar, conforme norma AC 150/5345-42F/FAA/2006 - fornecimento e instalação ( un ) | un | 113 | 3967.35 | 5159.41 | 583013.33 | 13.95%
5.2.10 | Proprio56 | Próprio | Parafuso de aço inox 3/8" x 3/4" para placa suporte - fornecimento e instalação ( un ) | un | 452 | 9.91 | 12.89 | 5826.28 | 0.1395%
5.2.11 | Proprio57 | Próprio | Arruela lisa aço inox de 3/8"para placa suporte - fornecimento e instalação ( un ) | un | 452 | 1.28 | 1.66 | 750.32 | 0.01796%
5.2.12 | Proprio58 | Próprio | Placa suporte ø 12” com acessorios para fixação da luminária elevada de balizamento, ref. 867 b da adb ou similar, conforme norma ac 150/5345-42f/faa/2006.- fornecimento e instalação ( un ) | un | 113 | 1154.51 | 1501.37 | 169654.81 | 4.061%
5.2.13 | Proprio59 | Próprio | Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fêmea, de 2" - fornecimento e instalação ( un ) | un | 113 | 148.12 | 192.67 | 21771.71 | 0.5211%
5.2.14 | Proprio60 | Próprio | Construção de linhas de dutos tráfego leve de 1 x 2" (50mm), Kanaflex, Peveduto ou similar, envelopada em areia, nos trechos entre as caixas de passagem CP-A e as curvas metálicas das luminárias de bordo da pista ( m ) ( m ) | m | 678 | 31.4 | 40.84 | 27689.52 | 0.6628%
5.2.15 | 1201007111 | AGESUL | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 226 | 15.95 | 20.74 | 4687.24 | 0.1122%
5.2.16 | Proprio61 | Próprio | Luva, em ferro galvanizado, dn 50 (2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020 ( un ) | un | 113 | 64.63 | 84.07 | 9499.91 | 0.2274%
5.2.17 | Proprio62 | Próprio | Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2" x 1 1/2" - fornecimento e instalação ( un ) | un | 113 | 45.44 | 59.1 | 6678.3 | 0.1598%
5.2.18 | Proprio63 | Próprio | Bandeja metálica em ferro galvanizado para instalação em tubo de concreto Ø ,060m - fornecimento e instalação ( un ) | un | 113 | 271.1 | 352.55 | 39838.15 | 0.9535%
5.2.19 | Proprio64 | Próprio | Fita isolante auto fusão 3M ou similar ( m ) | m | 200 | 2.02 | 2.62 | 524 | 0.01254%
5.2.20 | Proprio65 | Próprio | Fita isolante 3M ou similar ( m ) | m | 100 | 0.99 | 1.28 | 128 | 0.003064%
5.3 |  |  | INSTALAÇÃO DAS LUZES DE AUXILIO AO POUSO - PAPI |  | 1 |  | 745824.93 | 745824.93 | 17.85%
5.3.1 | Proprio95 | Próprio | INDICADOR DE TRAJETORIA DE APROXIMAÇÃO DE PRECISÃO (PAPI) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO VOO DO GEIV | un | 1 | 431051.38 | 560481.05 | 560481.05 | 13.42%
5.3.2 | AV2007 | Próprio | Base em concreto armado para PAPI | un | 4 | 1646.35 | 2141.57 | 8566.28 | 0.205%
5.3.3 | Proprio45 | Próprio | Cabo de cobre unipolar 10 mm², blindado, isolação 3,6/6 KV EPR, cobertura em PVC - Fornecimento e instalação ( m ) | m | 3870.76 | 35.12 | 45.67 | 176777.6 | 4.231%
6 |  |  | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS NA SUBESTAÇÃO (KF) |  | 1 |  | 193149.88 | 193149.88 | 4.623%
6.1 | Proprio66 | Próprio | Regulador de corrente constante 6,6A, 4KW,5S, 220V,L828 , 60HZ,, com cinco níveis de brilho, conforme norma AC 150/5345-10F/FAA/2005, ref. PN CRT6604N5B000, da ADB ou similar - fornecimento e instalação ( un ) | un | 1 | 68726.85 | 89359.74 | 89359.74 | 2.139%
6.2 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 16.35 | 21.26 | 850.4 | 0.02035%
6.3 | Proprio67 | Próprio | Grupo gerador com partida automática de 15,5KVA, 220/127V, 60HZ, incluso painel de paralelismo com rede e partida em emergência menor que 15 segundos, da MWM ou similar, incluindo todos os acessórios de montagem e instalação ( un ) | un | 1 | 79170.38 | 102939.74 | 102939.74 | 2.464%
7 |  |  | FAROL DO AERODROMO |  | 1 |  | 107660.48 | 107660.48 | 2.577%
7.1 | Proprio68 | Próprio | FAROL ROTATIVO P/AERODROMO C/ 02 LAMP. 1000W/220V60HZ, METROL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 48439.88 | 62986.15 | 62986.15 | 1.508%
7.2 | Proprio69 | Próprio | Poste de concreto seção circular comprimento = 14m, carga nominal no topo 400 kgf, inclusive escavação, transporte, fornecimento e instalação ( un ) | un | 1 | 4333.07 | 5636.47 | 5636.47 | 0.1349%
7.3 | Proprio70 | Próprio | Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão ( m ) | m | 12 | 82.56 | 107.39 | 1288.68 | 0.03085%
7.4 | Proprio79 | Próprio | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. Af_04/2019_ps ( m ) | m | 12 | 462.6 | 601.75 | 7221 | 0.1728%
7.5 | Proprio80 | Próprio | Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. Af_04/2019 ( m² ) | m² | 4.85 | 581.28 | 756.12 | 3667.18 | 0.08778%
7.6 | Proprio81 | Próprio | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af_08/2023 ( un ) | un | 4 | 70.75 | 92.03 | 368.12 | 0.008811%
7.7 | Proprio82 | Próprio | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023 ( un ) | un | 4 | 156 | 202.92 | 811.68 | 0.01943%
7.8 | 1201003085 | AGESUL | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 49.09 | 63.85 | 1277 | 0.03057%
7.9 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 16.35 | 21.26 | 6378 | 0.1527%
7.10 | Proprio83 | Próprio | Cabo de cobre flexível isolado 2 x 2,50mm², blindado, anti-chamas 0,6/1KV - fornecimento e instalação ( m ) | m | 50 | 15.62 | 20.3 | 1015 | 0.02429%
7.11 | 1201004046 | AGESUL | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 0,90 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 160 | 81.74 | 106.32 | 17011.2 | 0.4072%
8 |  |  | BIRUTA ILUMINADA |  | 1 |  | 33031.55 | 33031.55 | 0.7906%
8.1 | Proprio84 | Próprio | Sistema indicador visual de condições de vento de superfície (biruta iluminada), inc. conjunto de biruta, mod. SHX-40, cesta em aço inox, cone de vento em nylon, base articulada e frangível, mastro h=5m c/rolamentos auto-lubrificados e conj. de iluminação externa, mod. HPRJ-10, composto de 04 refletores de 15W, sinalizador de obstáculo a LED, luz vermelha, da marca Sunlab Power, Metrol ou similar ( cj ) | cj | 1 | 21120 | 27462.35 | 27462.35 | 0.6573%
8.2 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 420 | 10.2 | 13.26 | 5569.2 | 0.1333%
9 |  |  | ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DAS AERONAVES |  | 1 |  | 75437.31 | 75437.31 | 1.806%
9.1 | 1201008062 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO = 11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 400 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 2825.56 | 3675.48 | 11026.44 | 0.2639%
9.2 | Proprio70 | Próprio | Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão ( m ) | m | 30 | 82.56 | 107.39 | 3221.7 | 0.07711%
9.3 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 30 | 462.6 | 601.75 | 18052.5 | 0.4321%
9.4 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 7.02 | 581.28 | 756.12 | 5307.96 | 0.127%
9.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 70.75 | 92.03 | 828.27 | 0.01982%
9.6 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 156 | 202.92 | 1217.52 | 0.02914%
9.7 | 1201003085 | AGESUL | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 49.09 | 63.85 | 1915.5 | 0.04585%
9.8 | 1201001133 | AGESUL | REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 200W, 21.000LMS, COM DOIS MODULOS DA RCA, DIGITAL LED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 328.02 | 426.68 | 5120.16 | 0.1226%
9.9 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 16.35 | 21.26 | 6378 | 0.1527%
9.10 | Proprio52 | Próprio | Cabo de cobre flexível isolado 2 x 2,50mm², blindado, anti-chamas 0,6/1KV - fornecimento e instalação ( m ) | m | 150 | 15.6 | 20.3 | 3045 | 0.07288%
9.11 | 1201004046 | AGESUL | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 0,90 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 180 | 81.74 | 106.32 | 19137.6 | 0.4581%
9.12 | 1201007111 | AGESUL | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 15.95 | 20.74 | 186.66 | 0.004468%
10 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  | 1 |  | 10754.44 | 10754.44 | 0.2574%
10.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 34 | 89.79 | 116.79 | 3970.86 | 0.09504%
10.2 | 1201009013 | AGESUL | ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- TRIFASICO 0 A 14,00 KW | UN | 1 | 5214.93 | 6783.58 | 6783.58 | 0.1624%
11 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 200791.8 | 200791.8 | 4.806%
11.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 600 | 119.4 | 155.31 | 93186 | 2.23%
11.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1728 | 33.85 | 44.03 | 76083.84 | 1.821%
11.3 | IM02820 | Próprio | Locação de Veículo leve | mês | 9 | 2693.32 | 3502.44 | 31521.96 | 0.7545%