## Orçamento Inicial
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GRUPO GERADOR DE ENERGIA E USCA, BANCO DE CAPACITOR, RESERVATÓRIO DE DIESEL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, QUE ATENDEM O BIOPARQUE PANTANAL
Município: | Campo Grande/MS
Local: | Av. Afonso Pena, 6277 - Chácara Cachoeira, Campo Grande - MS, 79031-010
BDI: | SEM DESON. (23,53%)
Prazo exec.: | 360 dias
Sist./Ref.: | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (jan/2025), SINAPI sem Desoneração (jan/2025)
Item | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total | Sistema | BDI's |  |  | Referência
Cód. Oficial | [8 empty] | Material | Mão de Obra | Equipamento
01 | GERADOR
01.01 | MATERIAL
01.01.01 02EMT10428 | ADITIVO COOLANT READY MIXED LARANJA PARA RADIADOR - SOMENTE MATERIAL |  | l | 800 | 108.43 | 133.94 | 107152 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.02 02EMT10429 | TAMPA DO RADIADOR - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 267.46 | 330.39 | 1321.56 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.03 02EMT10430 | BATERIA 150 AH - SOMENTE MATERIAL |  | un | 8 | 1378.68 | 1703.08 | 13624.64 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.04 02EMT10431 | SENSOR DE TEMPERATURA - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 1479.35 | 1827.44 | 7309.76 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.05 02EMT10432 | ELEMENTO COMB 30M FILTRO SEPARADOR AGUA RACOR 1000FH - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 438.89 | 542.16 | 2168.64 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.06 02EMT10433 | FILTRO DE LINHA VP REF 2020PM VOLVO--SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 515.44 | 636.72 | 2546.88 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.07 02EMT10434 | MANGUEIRA DO SISTEMA DE PRÉ AQUECIMENTO - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 680.52 | 840.64 | 3362.56 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.08 02EMT10435 | RESISTÊNCIA DE PRÉ AQUECIMENTO - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 1738.38 | 2147.42 | 8589.68 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.09 02EMT10436 | PRÉ-AQUECEDOR NOVO (HOTSTART) - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 2374.07 | 2932.68 | 11730.72 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.10 02EMT10437 | MANGUEIRA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL -941522-SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 1387.48 | 1713.95 | 6855.8 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.11 02EMT10438 | TANQUE DIÁRIO DE POLIETILENO 250L + BACIA DE CONTENÇÃO DE POLIETILENO - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 3976.92 | 4912.68 | 19650.72 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.12 02EMT10439 | BOMBA D´AGUA DO MOTOR - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 5716.19 | 7061.2 | 28244.8 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.13 02EMT10440 | RELÉ DE COMANDO - 24V - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 60.98 | 75.32 | 301.28 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.14 02EMT10441 | REGULADOR DE TENSÃO GRT7-TH4E - SOMENTE MATERIAL |  | un | 1 | 1215.73 | 1501.79 | 1501.79 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.15 939 | Fio de cobre, solido, classe 1, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2 |  | m | 600 | 2.68 | 3.31 | 1986 | SINAPI sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.16 02EMT10442 | CORREIA DO ALTERNADOR - VOLVO 8PK1320 - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 868.06 | 1072.31 | 4289.24 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.17 02EMT10443 | JOGO DE ANEL DE VEDAÇÃO - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 32.7 | 40.39 | 161.56 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.18 02EMT10444 | ABRAÇADEIRA METÁLICA REGULAVEL - SOMENTE MATERIAL |  | un | 8 | 36 | 44.47 | 355.76 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.19 02EMT10445 | TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍEL - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 592.35 | 731.72 | 2926.88 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.20 02EMT10446 | TAMPA DO TANQUE DE EXPANSAO - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 267.96 | 331.01 | 1324.04 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.21 02EMT10447 | TERMINAIS DAS BATERIAS - SOMENTE MATERIAL |  | un | 8 | 16 | 19.76 | 158.08 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.22 02EMT10448 | BATERIA DO QTA - SOMENTE MATERIAL |  | un | 2 | 247.84 | 306.15 | 612.3 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.23 02EMT10449 | MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 813.61 | 1005.05 | 4020.2 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.24 02EMT10450 | MÓDULO EMS2 VOLVO - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 37565.75 | 46404.97 | 185619.88 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.25 02EMT10451 | HÉLICE DO RADIADOR - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 642 | 793.06 | 3172.24 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.26 02EMT10452 | MANGUEIRA DO INTERCOOLER - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 2207.32 | 2726.7 | 10906.8 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.27 02EMT10453 | VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO MOTOR - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 1282.22 | 1583.92 | 6335.68 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.28 02EMT10454 | CORREIAS DO MOTOR - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 1983.76 | 2450.53 | 9802.12 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.29 02EMT10455 | ALTERNADOR DO MOTOR - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 18351.16 | 22669.18 | 90676.72 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.30 02EMT10456 | CARREGADOR DE BATERIA - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 807.01 | 996.89 | 3987.56 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.31 02EMT10457 | MOTOR DE PARTIDA - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 12275.84 | 15164.34 | 60657.36 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.32 02EMT10458 | RELE TEMPORIZADOR - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 194.65 | 240.45 | 961.8 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.33 02EMT10459 | BOTÕES DE COMANDO - SOMENTE MATERIAL |  | un | 12 | 26.39 | 32.59 | 391.08 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.34 02EMT10460 | BOBINA DA CONTATORA - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 578 | 714 | 2856 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.35 02EMT10461 | SOLENÓIDE ( COMBUSTÍVEL)- SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 1673.6 | 2067.39 | 8269.56 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.36 02EMT10462 | BOIA DE COMBUSTÍVEL - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 441.52 | 545.4 | 2181.6 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.37 02EMT10463 | TAMPA DE VÁLVULA DO MOTOR - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 12530.9 | 15479.42 | 61917.68 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.38 02EMT10464 | JUNTA DO MOTOR - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 1349.77 | 1667.37 | 6669.48 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.01.39 02EMT10465 | CONTROLADOR DEEP SEA 8610 (IMPORTAÇÃO) - SOMENTE MATERIAL |  | un | 1 | 16014.19 | 19782.32 | 19782.32 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.02 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - SOMENTE MATERIAL
01.02.01 02EMT10466 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 21707132) - SOMENTE MATERIAL |  | un | 8 | 340.04 | 420.05 | 3360.4 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.02.02 02EMT10467 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 23658092) - SOMENTE MATERIAL |  | un | 16 | 379.21 | 468.43 | 7494.88 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.02.03 02EMT10468 | FILTRO DE ÓLEO DE COMBUSTÍVEL - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 20998367) - SOMENTE MATERIAL |  | un | 8 | 514.95 | 636.11 | 5088.88 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.02.04 02EMT10469 | FILTRO DE ÓLEO DE COMBUSTÍVEL - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 22480372) - SOMENTE MATERIAL |  | un | 8 | 455.23 | 562.34 | 4498.72 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.02.05 02EMT10470 | FILTRO DE AR - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 21233121) - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 1692.4 | 2090.62 | 8362.48 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.02.06 02EMT10471 | ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - GALÃO 20L - SOMENTE MATERIAL |  | l | 400 | 29.9 | 36.93 | 14772 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.02.07 02EMT10472 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM S-500 , INCLUSIVE TRANSPORTE |  | l | 6000 | 10.82 | 13.36 | 80160 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.02.08 02EMT10473 | SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 2533.33 | 3129.42 | 12517.68 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.03 | DIVERSOS - MATERIAL E MÃO DE OBRA
01.03.01 02EMT10474 | RETROFIT DE CONTROLADOR , FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( EXCETO CONTROLADOR ) E MÃO DE OBRA |  | un | 4 | 6878.57 | 8497.09 | 33988.36 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.03.02 02EMT10475 | SERVIÇO DE REPARO EM ALTERNADOR DE CARGA DE BATERIA ( ALTERNADOR DO MOTOR),FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |  | un | 4 | 5597.52 | 6914.61 | 27658.44 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.03.03 02EMT10476 | SERVIÇO DE REPARO EM MOTOR DE ARRANQUE (MOTOR DE PARTIDA) - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |  | un | 4 | 5139.44 | 6348.75 | 25395 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.03.04 02EMT10477 | LIMPEZA DO TANQUE RESERVA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL S-500, INCLUSIVE RETIRADA E DEVIDO DESCARTE DO ÓLEO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO - CAPACIDADE DO TANQUE =6.000L |  | un | 1 | 6627.2 | 8186.58 | 8186.58 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.03.05 02EMT10478 | LIMPEZA DO TANQUE DE 250 L, INCLUSIVE RETIRADA E DEVIDO DESCARTE DO ÓLEO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO |  | un | 4 | 842.6 | 1040.86 | 4163.44 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
01.03.06 02EMT10479 | SERVIÇO DE REPARO EM BOMBA INJETORA/UNIDADES INJETORAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |  | un | 4 | 7627.8 | 9422.62 | 37690.48 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
| Total - GERADOR | [5 empty] | 977720.11
02 | TRANSFORMADOR
02.01 02EMT10480 | TAPETE ISOLANTE 20KV 1,00X1,00M COM LAUDO - SOMENTE MATERIAL |  | un | 5 | 729.85 | 901.58 | 4507.9 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
02.02 02EMT10481 | FUSÍVEL HH - NP 4094 40KVA 15 A 17,5 KV - SOMENTE MATERIAL |  | un | 3 | 570.83 | 705.14 | 2115.42 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
| Total - TRANSFORMADOR | [5 empty] | 6623.32
03 | BANCO DE CAPACITOR
03.01 02EMT10482 | FUSIVEL NH gL/gG FNH00-160A , 500V,FABRICANTE WEG - SOMENTE MATERIAL |  | un | 10 | 158.27 | 195.51 | 1955.1 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
03.02 02EMT10483 | FUSIVEL NH aR FNH00-35A , 690V,FABRICANTE WEG - SOMENTE MATERIAL |  | un | 10 | 169.18 | 208.98 | 2089.8 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
03.03 02EMT10484 | CAPACITOR 380V - 27,1KVAR, FABRICANTE SCHNEIDER OU SIMILAR - SOMENTE MATERIAL |  | un | 35 | 1108.45 | 1369.26 | 47924.1 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
| Total - BANCO DE CAPACITOR | [5 empty] | 51969
04 | QDG'S
04.01 02EMT10485 | KIT VENTILADOR PARA QUADRO ELETRICO - SOMENTE MATERIAL |  | un | 4 | 1064.93 | 1315.5 | 5262 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
04.02 02EMT10486 | LÂMPADA LED 8 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)- SOMENTE MATERIAL |  | un | 10 | 5.65 | 6.97 | 69.7 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
| Total - QDG'S | [5 empty] | 5331.7
05 | MÃO DE OBRA
05.01 02EMT10487 | HORA TÉCNICA - NORMAL |  | h | 100 | 280 | 345.88 | 34588 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
05.02 02EMT10488 | HORA TÉCNICA - EMERGENCIAL |  | h | 50 | 386.4 | 477.31 | 23865.5 | AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 25-SEM DESON. ( 23.53% ) | 01/01/2025
| Total - MÃO DE OBRA | [5 empty] | 58453.5
|  | Total Geral |  |  |  |  | 1100097.63

## Composições Principais
#REF!
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | CÓDIGO UTILIZADO NA PLANILHA | [11 empty] | #REF!
01.01.01 |  | ADITIVO COOLANT READY MIXED LARANJA PARA RADIADOR - SOMENTE MATERIAL | L |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10428 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR |  |  |  |  | #REF!
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 5964.23 |  |  |  | 5964.23
|  | ADITIVO COOLANT READY MIXED LARANJA PARA RADIADOR | L | 1 | 108.43 | 108.43 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 108.43
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 108.43
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-04-03 | 67.88
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 133.94 |  |  |  | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.02 |  | TAMPA DE RADIADOR - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10429 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | TAMPA DO RADIADOR | UN | 1 | 267.46 | 267.46 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1103.6
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 267.46 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 170
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 330.39 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-04-14 | 267.46
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.03 |  | BATERIA 150 AH - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10430 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | BATERIA 150 AH | UN | 1 | 1378.68 | 1378.68 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 2592
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 1378.68 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 1100
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 1703.08 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-04-14 | 1378.68
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.04 |  | SENSOR DE TEMPERATURA - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10431 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | SENSOR DE TEMPERATURA. | UN | 1 | 1479.35 | 1479.35 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 540.43
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 1479.35 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 1479.35
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC |  |  |  |  | 2025-04-22 | 3013.05
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 1827.44
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.05 |  | ELEM COMB 30M FILTRO SEPARADOR AGUA RACOR 1000FH - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10432 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | ELEMENTO DO COMBUSTÍVEL 30 MICRONS FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA RACOR 1000FH | UN | 1 | 438.89 | 438.89 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 438.89
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 438.89 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 1562.08
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 542.16 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-04-22 | 97.5 | 1725.21 |  | ???????
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.06 |  | FILTRO DE LINHA VP REF 2020PM VOLVO--SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10433 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | FILTRO DE LINHA VP REF 2020PM VOLVO | UN | 1 | 515.44 | 515.44 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 892.88
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 515.44 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 138
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 636.72 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-03-31
[8 empty] | ADOTADO | [5 empty] | 515.44
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.07 |  | MANGUEIRA DO SISTEMA DE PRÉ AQUECIMENTO - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10434 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | MANGUEIRA DO SISTEMA DE PRÉ AQUECIMENTO | UN | 1 | 680.52 | 680.52 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 680.52
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 680.52 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 148
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC |  |  |  |  | 2025-04-11
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 840.64
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.08 |  | RESISTÊNCIA DE PRÉ AQUECIMENTO - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10435 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | RESISTÊNCIA DE PRÉ AQUECIMENTO | UN | 1 | 1738.38 | 1738.38 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1800
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 1738.38 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 775
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 2147.42 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-04-22 | 1738.38
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
01.01.09 |  | PRÉ-AQUECEDOR NOVO (HOTSTART) - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10436 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | PRÉ-AQUECEDOR NOVO (HOTSTART) | UN | 1 | 2374.075 | 2374.07 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 3359.32
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 2374.07 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 1388.83
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 2932.68 |  | STEMAC | SITE
[8 empty] | ADOTADO | [5 empty] | 2374.075
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.10 |  | MANGUEIRA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL -941522-SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10437 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | MANGUEIRA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL | UN | 1 | 1387.48 | 1387.48 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1387.48
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 1387.48 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 1713.95 |  | STEMAC | SITE
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.11 |  | TANQUE DIÁRIO DE POLIETILENO 250L + BACIA DE CONTENÇÃO DE POLIETILENO - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10438 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | TANQUE DIÁRIO DE POLIETILENO 250L + BACIA DE CONTENÇÃO DE POLIETILENO - SOMENTE MATERIAL | UN | 1 | 3976.92 | 3976.92 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 5916
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 3976.92 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC | SITE |  |  |  |  | 2037.854
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 4912.68 |  | ADOTADO | [5 empty] | 3976.92
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.12 |  | BOMBA D´AGUA DO MOTOR - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10439 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  |  | 92.753.268/0052-62 | ANA MUKAI | 11-2133-8900 | ana.mukai@stemac.com.br
|  | BOMBA D´AGUA DO MOTOR. | UN | 1 | 5716.19 | 5716.19 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 9587.71
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 5716.19 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 1844.67
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 7061.2 |  | STEMAC | SITE
[8 empty] | ADOTADO | [5 empty] | 5716.19
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.13 |  | RELÉ DE COMANDO - 24V - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10440 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | RELÉ DE COMANDO - 24V | UN | 1 | 60.98 | 60.98 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 60.98
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 60.98 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 7 8,95
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 75.32 |  | ADOTADO | [5 empty] | 60.98
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.14 |  | REGULADOR DE TENSÃO GRT7-TH4E - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10441 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | REGULADOR DE TENSÃO GRT7-TH4E | UN | 1 | 1215.73 | 1215.73 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1949.23
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 1215.73 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 829
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC |  |  |  |  | 2025-04-03 | 1215.73
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 1501.79
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.16 |  | CORREIA DO ALTERNADOR - VOLVO - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10442 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | CORREIA DO ALTERNADOR - VOLVO | UN | 1 | 868.06 | 868.06 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 2170.656
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 868.06 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 129.9
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC |  |  |  |  | 2025-04-03 | 868.06
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 1072.31
SITE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
01.01.17 |  | JOGO DE ANEL DE VEDAÇÃO - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10443 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | JOGO DE ANEL DE VEDAÇÃO | UN | 1 | 32.7 | 32.7 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 2400
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 32.7 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 32.7
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC |  |  |  |  | 2025-04-22 | 32.7
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 40.39 |  |  | SITE
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.18 |  | ABRAÇADEIRA METÁLICA REGULAVEL - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10444 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | ABRAÇADEIRA METÁLICA REGULAVEL | UN | 1 | 36 | 36 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 148.39
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 36 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 36
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC |  |  |  |  | 2025-04-03 | 1.6
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 44.47
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.19 |  | TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍEL - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10445 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 1 | 592.35 | 592.35 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1020
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 592.35 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 592.35
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC |  |  |  |  | 2025-04-03 | 401.39
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 731.72
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.20 |  | TAMPA DO TANQUE DE EXPANSAO - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10446 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total | [7 empty] | 600
|  | TAMPA DO TANQUE DE EXPANSAO | UN | 1 | 267.96 | 267.96 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 390.74
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 267.96 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 169.05
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC |  |  |  |  | 2025-04-03 | 267.96
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 331.01
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.21 |  | TERMINAIS DAS BATERIAS - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10447 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | TERMINAIS DAS BATERIAS | UN | 1 | 16 | 16 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 29.16
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 16
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC | 92.753.268/0052-62 | ANA MUKAI | 11-2133-8900 | ana.mukai@stemac.com.br | 2025-04-03 | 14.23
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 19.76 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 16
SITE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
01.01.22 |  | BATERIA DO QTA - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10448 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | BATERIA DO QTA | UN | 1 | 247.84 | 247.84 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 427.68
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 247.84 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 68
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 306.15 |  | ADOTADO | [5 empty] | 247.84
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.23 |  | MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10449 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (15 M) | UN | 1 | 813.61 | 813.61 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1387.476
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 813.61 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 216
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC |  |  |  |  | 2025-04-03 | 813.61
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 1005.05
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.24 |  | MÓDULO EMS2 VOLVO - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10450 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | MÓDULO EMS2 VOLVO | UN | 1 | 37565.75 | 37565.75 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 41298.024
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 37565.75 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 33833.48
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 46404.97 |  | ADOTADO | [5 empty] | 37565.75
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.25 |  | HÉLICE DO RADIADOR - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10451 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  | STEMAC | 92.753.268/0052-62 | ANA MUKAI | 11-2133-8900 | ana.mukai@stemac.com.br | 2025-04-14 | 12936.648
|  | HÉLICE DO RADIADOR. (GMG ABERTO) | UN | 1 | 642 | 642 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 642
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 642 |  | STEMAC
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 793.06 |  |  |  | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.26 |  | MANGUEIRA DO INTERCOOLER - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10452 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | MANGUEIRA DO INTERCOOLER. | UN | 1 | 2207.32 | 2207.32 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 2207.32
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 2207.32 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 814.32
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC |  |  |  |  | 2025-04-03 | 4242.32 | 940.53 | verificar
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 2726.7
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.27 |  | VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO MOTOR - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10453 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO MOTOR. | UN | 1 | 1282.22 | 1282.22 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 2490.756
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 1282.22 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 1282.22
[6 empty] | 23.53% |  | STEMAC |  |  |  |  | 2025-04-03 | 427.02
1583.92
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.28 |  | CORREIAS DO MOTOR - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10454 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  |  | 92.753.268/0052-62 | ANA MUKAI | 11-2133-8900 | ana.mukai@stemac.com.br
|  | CORREIAS DO MOTOR. | UN | 1 | 1983.768 | 1983.76 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1983.768
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 1983.76 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 2450.53
SITE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
01.01.29 |  | ALTERNADOR DO MOTOR - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10455 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | ALTERNADOR DO MOTOR. | UN | 1 | 18351.16 | 18351.16 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 25436.24
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 18351.16 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 1710.93
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 22669.18 |  | STEMAC | SITE |  |  |  |  | 18351.16
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.30 |  | CARREGADOR DE BATERIA - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10456 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | CARREGADOR DE BATERIA. | UN | 1 | 807.01 | 807.01 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1858.43
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 807.01 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 416
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 996.89 |  | STEMAC | SITE |  |  |  |  | 807.01 | frete grátis
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.31 |  | MOTOR DE PARTIDA - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10457 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  | COGERA | 92.753.268/0052-62 | ANA MUKAI | 11-2133-8900 | ana.mukai@stemac.com.br | 2025-04-14 | 12275.84
|  | MOTOR DE PARTIDA | UN | 1 | 12275.84 | 12275.84 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 4285.56
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 12275.84
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-04-03 | 24544.69
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 15164.34 |  |  |  | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.32 |  | RELE TEMPORIZADOR - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10458 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | RELE TEMPORIZADOR | UN | 1 | 194.65 | 194.65 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 540
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 194.65 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 194.65
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 240.45 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-04-02 | 194.65
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.33 |  | BOTÕES DE COMANDO - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10459 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | BOTÕES DE COMANDO | UN | 1 | 26.39 | 26.39 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 2640
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 26.39 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 26.39
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 32.59 |  | STEMAC | SITE
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.34 |  | BOBINA DA CONTATORA - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10460 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | BOBINA DA CONTATORA | UN | 1 | 578 | 578 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1020
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 578 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 136
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 714 |  | ADOTADO | SITE |  |  |  |  | 578
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.35 |  | SOLENÓIDE ( COMBUSTÍVEL)- SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10461 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | SOLENÓIDE ( COMBUSTÍVEL) | UN | 1 | 1673.6 | 1673.6 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 4933.68
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 1673.6 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 1673.6
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 2067.39 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-04-02 | 1673.6
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.36 |  | BOIA DE COMBUSTÍVEL - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10462 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | BOIA DE COMBUSTÍVEL. | UN | 1 | 441.52 | 441.52 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 24833.4
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 441.52 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 428
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 545.4 |  | STEMAC | SITE |  |  |  |  | 441.52 | 1489.64
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.37 |  | TAMPA DE VÁLVULA DO MOTOR - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10463 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | TAMPA DE VÁLVULA DO MOTOR. | UN | 1 | 12530.9 | 12530.9 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 12971.68
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 12530.9 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 12530.9
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 15479.42 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-04-03 | 8931.76
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.38 |  | JUNTA DO MOTOR - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10464 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | JUNTA DO MOTOR | UN | 1 | 1349.77 | 1349.77 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1735.9
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 1349.77 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 963.64
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 1667.37 |  | ADOTADO | SITE |  |  |  |  | 1349.77
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01.39 |  | CONTROLADOR DEEP SEA 8610 (IMPORTAÇÃO) - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10465 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | CONTROLADOR DEEP SEA 8610 (IMPORTAÇÃO) | UN | 1 | 16014.19 | 16014.19 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 16014.19
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 16014.19 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 19862.35
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 19782.32 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-03-31 | 11266.41
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.02.01 |  | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 21707132) - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10466 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 509.93
|  | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 21707132) | UN | 1 | 340.04 | 340.04 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 340.04
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 340.04
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-03-31 | 340.04
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 420.05 |  |  |  | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.02.02 |  | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 23658092) - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10467 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 23658092) | UN | 1 | 379.21 | 379.21 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 567.86
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 379.21 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 340.04
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 468.43 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-03-31 | 379.21
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.02.03 |  | FILTRO DE ÓLEO DE COMBUSTÍVEL - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 20998367) - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10468 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | FILTRO DE ÓLEO DE COMBUSTÍVEL - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 20998367) | UN | 1 | 514.95 | 514.95 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1016.05
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 514.95 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 514.95
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 636.11 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-03-31 | 455.23
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.02.04 |  | FILTRO DE ÓLEO DE COMBUSTÍVEL - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 22480372) - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10469 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | FILTRO DE ÓLEO DE COMBUSTÍVEL - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 22480372) | UN | 1 | 455.23 | 455.23 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 622.24
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 455.23 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 315.36
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 562.34 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-03-31 | 455.23
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.02.05 |  | FILTRO DE AR - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 21233121) - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10470 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | FILTRO DE AR - MOTOR VOLVO TAD1642GE (REF: VOLVO 21233121) | UN | 1 | 1692.4 | 1692.4 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 6619.91
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 1692.4 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 598.13
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 2090.62 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-03-31 | 1692.4
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.02.06 |  | ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - GALÃO 20L - SOMENTE MATERIAL | L |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10471 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - GALÃO 20L | L | 1 | 29.9 | 29.9 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 43.74
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 29.9 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 29.9
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 36.93 |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-04-14 | 25.84
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.02.07 |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM S-500 , INCLUSIVE TRANSPORTE | L |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10472 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 6.09
|  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM S-500 , INCLUSIVE TRANSPORTE | L | 1 | 10.82 | 10.82 |  | SINAPI 4221 |  |  |  |  | 6.06
REF SINAPI 4221 - O VALOR DO SINAPI É NOS POSTOS DE COMB., OU SEJA, COM TRANSPORTE. |  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 10.82 |  | COGERA |  | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395 |  | 2025-04-14 | 15.55
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | ADOTADO | [5 empty] | 10.82 |  |  |  |  | FRETE
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 13.36 | [12 empty] | 42.75
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.02.08 |  | SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10473 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  | COGERA |  | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395 |  | 2025-04-14 | 3000
|  | SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO | UN | 1 | 2533.33 | 2533.33 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 2533.33
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 2533.33
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC | SITE |  |  |  | 2025-03-31 | 2553.33
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 3129.42 |  |  |  | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.03.01 |  | RETROFIT DE CONTROLADOR , FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( EXCETO CONTROLADOR ) E MÃO DE OBRA | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10474 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | RETROFIT DE CONTROLADOR (INCLUSO MISCELÂNEAS) | UN | 1 | 5378.57 | 5378.57 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 3628.8
|  | MÃO DE OBRA PARA RETROFIT | UN | 1 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 1500
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 6878.57 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 7128.35
|  | BDI |  |  |  | 23.53% | [7 empty] | 1500
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 8497.09 |  | ADOTADO |  | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395 |  | MAT | 5378.57
[13 empty] | MO | 1500
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.03.02 |  | SERVIÇO DE REPARO EM ALTERNADOR DE CARGA DE BATERIA ( ALTERNADOR DO MOTOR),FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10475 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 3616.4
|  | SERVIÇO DE REPARO EM ALTERNADOR DE CARGA DE BATERIA ( ALTERNADOR DO MOTOR) | UN | 1 | 2647.52 | 2647.52 | [6 empty] | 2025-04-14 | 2950
|  | MÃO DE OBRA PARA REPARO EM ALTERNADOR DO MOTOR | UN | 1 | 2950 | 2950 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 1678.65
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 5597.52 | [7 empty] | 2950
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | ADOTADO |  | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395 |  | MAT | 2647.52
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 6914.61 | [6 empty] | MO | 2950
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.03.03 |  | SERVIÇO DE REPARO EM MOTOR DE ARRANQUE (MOTOR DE PARTIDA) - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10476 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | SERVIÇO DE REPARO EM MOTOR DE ARRANQUE (MOTOR DE PARTIDA) | UN | 1 | 3269.44 | 3269.44 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14
|  | MÃO DE OBRA PARA REPARO EM MOTOR DE ARRANQUE | UN | 1 | 1870 | 1870 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 3269.44
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 5139.44 | [7 empty] | 1870
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | STEMAC | SITE
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 6348.75 |  |  |  | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.03.04 |  | LIMPEZA DO TANQUE RESERVA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL S-500, INCLUSIVE RETIRADA E DEVIDO DESCARTE DO ÓLEO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO - CAPACIDADE DO TANQUE =6.000L | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10477 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | LIMPEZA DO TANQUE RESERVA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL S-500, INCLUSIVE RETIRADA DO ÓLEO E DEVIDO DESCARTE COM EMISSÃO DE CERTIFICADO - CAPACIDADE DO TANQUE =6.000L | UN | 1 | 6627.2 | 6627.2 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 10454.4
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 6627.2 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 2800
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | ADOTADO |  | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395 |  |  | 6627.2
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 8186.58 |  |  | SITE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.03.05 |  | LIMPEZA DO TANQUE DE 250 L, INCLUSIVE RETIRADA E DEVIDO DESCARTE DO ÓLEO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10478 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | LIMPEZA DO TANQUE DE 250 L, INCLUSIVE RETIRADA E DEVIDO DESCARTE DO ÓLEO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO | UN | 1 | 842.6 | 842.6 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1285.2
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 842.6 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 400
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | ADOTADO |  | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395 |  |  | 842.6
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 1040.86 |  |  | SITE
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
[10 empty] | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.03.06 |  | SERVIÇO DE REPARO EM BOMBA INJETORA/UNIDADES INJETORAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10479 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | SERVIÇO DE REPARO EM BOMBA INJETORA/UNIDADES INJETORAS. | UN | 1 | 5127.8 | 5127.8 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 9545.6
|  | MÃO DE OBRA PARA REPARO EM BOMBA INJETORA / UNIDADES INJETORAS | UN | 1 | 2500 | 2500 | [7 empty] | 2500
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 7627.8 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 710
|  | BDI |  |  |  | 23.53% | [7 empty] | 2500
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 9422.62 |  | ADOTADO |  | SR JÚLIO (EX STEMAC) | 9 9860-2395 |  | MAT | 5127.8
[13 empty] | MO | 2500
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
02.01 |  | TAPETE ISOLANTE 20KV 1,00X1,00 COM LAUDO - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10480 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  | LOJA ELÉTRICA LTDA | SITE |  |  |  | 2024-12-02 | 654.89
|  | TAPETE ISOLANTE 20KV 1,00X1,00 COM LAUDO | UN | 1 | 729.85 | 729.85
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 729.85
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 729.85
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 901.58 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1742.76
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
02.02 |  | FUSÍVEL HH - NP 4094 40KVA 15 A 17,5 KV - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10481 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 765.66
|  | FUSÍVEL HH -40KVA ,15 A 17,5 KV | UN | 1 | 570.83 | 570.83 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 376
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 570.83 |  | ADOTADO | [5 empty] | 570.83
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 705.14
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
03.01 |  | FUSIVEL NH gL/gG FNH00-160A , 500V,FABRICANTE WEG - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10482 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  | DIMENSIONAL | SITE |  |  |  | 2025-04-23 | 120
|  | FUSIVEL NH00- 160A WEG ~ 500V | UN | 1 | 158.27 | 158.27 |  | UNITEK | SITE |  |  |  | 2025-04-23 | 158.27
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 158.27 |  | ANHAGUERA |  |  |  |  | 2025-04-23 | 186.64
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 9 8,90
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 195.51 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 663.56
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
03.02 |  | FUSIVEL NH aR FNH00-35A , 690V,FABRICANTE WEG - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10483 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | FUSÍVEL NH00 - 35A WEG ~690V | UN | 1 | 169.18 | 169.18 |  | DIMENSIONAL | SITE |  |  |  | 2025-04-23 | 116.74
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 169.18 |  | ANHAGUERA | SITE |  |  |  | 2025-04-23 | 169.18
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 335.97
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 208.98 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 433.87
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
03.03 |  | CAPACITOR 380V - 27,1KVAR, FABRICANTE SCHNEIDER OU SIMILAR - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10484 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 2208.77
|  | CAPACITOR SCHNEIDER 380V - 26,9KVAR U 415 | UN | 1 | 1108.45 | 1108.45 |  | DIMENSIONAL | SITE |  |  |  | 2025-03-31 | 789.29 | 789.29
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 1108.45 |  | TRASOL ELETRO | SITE |  |  |  | 2025-03-31 | 1108.45
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 1124.79
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 1369.26
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
04.01 |  | KIT VENTILADOR PARA QUADRO ELETRICO - SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10485 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total
|  | KIT VENTILADOR PARA QUADRO ELETRICO (25CM) | UN | 1 | 1064.93 | 1064.93 |  | PSFR VENT. INDUSTRIAL | SITE |  |  |  | 23/042025 | 1072.05
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 1064.93 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 1064.93
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 126
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 1315.5
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
04.02 |  | LÂMPADA LED 8 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)- SOMENTE MATERIAL | UN |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10486 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE |  | DATA | VALOR
AGESUL | SINAPI | Materiais / Serviços |  | Quant. | Preço Unit. | Sub-Total |  | ABASTECE COMPONENTES | SITE |  |  |  | 2025-04-23 | 5.65
|  | LÂMPADA LED 8 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)- SOMENTE MATERIAL | UN | 1 | 5.65 | 5.65 |  | LUSTRE GÊNESIS | [5 empty] | 10.29
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 5.65 |  | SINAPI (38194) | [5 empty] | 5.45
|  | BDI |  |  |  | 23.53%
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 6.97 |  | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 1 6,90
[8 empty] | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | 2025-04-14 | 203.52
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
05.01 |  | HORA TÉCNICA - NORMAL | H |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10487 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
|  | HORA TÉCNICA NORMAL (MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR; MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO TRANSFORMADOR /BANCO DE CAPACITOR / QDG'S) | H | 1 | 280 | 280 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | sem des | 360
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 280 | [6 empty] | com des | 360
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | SERTEC |  |  |  |  | sem des
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 345.88 | [6 empty] | com des
[8 empty] | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 200
[8 empty] | ADOTADO | [5 empty] | 280
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
05.02 |  | HORA TÉCNICA - EMERGENCIAL | H |  | SEM DESONERAÇÃO |  | 02EMT10488 | LOCAL | CNPJ | ATENDENTE | TELEFONE | E-MAIL | DATA | VALOR
|  | HORA TÉCNICA EMERGENCIAL (MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR; MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO TRANSFORMADOR /BANCO DE CAPACITOR / QDG'S) | H | 1 | 386.4 | 386.4 |  | COGERA | 15.706.824/0001-59 | PAULO CALADO | 67-3045-3625 67-9 9257-3893 | comercial3@cogera.com.br | sem des | 600
|  | Total do Serviço S/ BDI |  |  |  | 386.4 | [6 empty] | com des | 600
|  | BDI |  |  |  | 23.53% |  | SERTEC |  |  |  |  | sem des
|  | Total do Serviço C/ BDI |  |  |  | 477.31 | [6 empty] | com des
[8 empty] | A12 ENG. MEC |  | Wagner Paulo Gomes Marcos Silverio Filho | 67- 98176 - 3073 67- 99142 – 1807 | a12engmec@gmail.com | 2025-03-24 | 275
[8 empty] | ADOTADO | [5 empty] | 386.4
| 101404 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES
INSUMO | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1
INSUMO | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1
INSUMO | 40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | 1
INSUMO | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1
INSUMO | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1
COMPOSICAO | 101318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1
| 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES
INSUMO | 40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 1
INSUMO | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1
INSUMO | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1
INSUMO | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1
INSUMO | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1
COMPOSICAO | 95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1
| 101375 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES
INSUMO | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1
INSUMO | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1
INSUMO | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1
INSUMO | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1
INSUMO | 40919 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | 1
INSUMO | 43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1
INSUMO | 43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1
COMPOSICAO | 101287 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1
Note on P68: Autor: FRETE= 92,78
Note on A286: Eduardo Saraiva: REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO
Note on P296: Autor: FRETE =
Note on P389: Autor: FRETE GRÁTIS PARA ÓLEO LUB.
Note on P502: Autor: frete grátis em 31/03/2025 para 01 unidade
Note on P503: Autor: frete grátis em 31/03/2025 para 01 unidade