## CURVA ABC
Curva ABC
Valor total do Orçamento Oficial: R$ 1.285.048,30
Valor total do Orçamento Adequado: R$ 1.040.281,37
Insumos utilizados no orçamento
Código | Descrição | Unidade Medida | Classe | Quantidade Operativa | Custo Referencial Operativo | Preço Unitário | Produto do Custo Referencial | Produto do Preço Unitário | Porcentagem | Código | Porcentagem Acumulada
AQUA23054 | GÁS REFRIGERANTE R-407C HOMOLOGADO COM 11,350 KG,MARCA CHERMOURS, HONEYWELL OU FORANE ARKEMA OU SIMILAR - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 120 | 1204.75 | 1488.22 | 144570 | 178586.4 | 13.89 | AQUA23054 | 13.89
AQUA23096 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 2 MECÂNICOS DE REFRIGERAÇÃO MENSAIS COM CARGA HORÁRIA DE 44H SEMANAIS, DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO, COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE | mês | Material | 24 | 5969.55 | 7374.18 | 143269.2 | 176980.32 | 13.77 | AQUA23096 | 27.66
AQUA23072 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA MENSAL DA ÁGUA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO , TRATAMENTO QUÍMICO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | mensal | Material | 12 | 8704.16 | 10752.24 | 104449.92 | 129026.88 | 10.04 | AQUA23072 | 37.7
AQUA23093 | SERVIÇO DE OVERHAUL (CORRETIVO) EM COMPRESSOR PARAFUSO SAMURAI CHILLER MODELO RCU240SAZHE4A7Z, FAB. HITACHI COM TROCA DE ESTATOR 60 ASC-Z 380V, INCLUSIVE TRANSPORTE E SEGURO - VER TERMO DE REFERÊNCIA | un | Material | 2 | 43445.09 | 53667.71 | 86890.18 | 107335.42 | 8.36 | AQUA23093 | 46.06
AQUA23074 | LIMPEZA ROBOTIZADA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS,EXECUÇÃO DE JANELA DE INSPEÇÃO PARA DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO No 18 e ISOLAMENTO TÉRMICO DE MANTA DE LÃ DE VIDRO ALUMINIZADA REFORÇADA, ESP=38MM, INCLUSIVE LAUDO TÉCNICO POR 1 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL | m | Material | 790 | 69.5 | 85.85 | 54905 | 67821.5 | 5.28 | AQUA23074 | 51.34
AQUA23094 | SERVIÇO DE OVERHAUL EM CAMPO (IN LOCO) EM 01 COMPRESSOR PARAFUSO SAMURAI CHILLER MODELO RCU240SAZHE4A7Z ,FAB. HITACHI- VER TERMO DE REFERÊNCIA | un | Material | 2 | 25662.27 | 31700.6 | 51324.54 | 63401.2 | 4.93 | AQUA23094 | 56.27
AQUA23052 | ÓLEO SINTÉTICO DO COMPRESSOR FREOL UX 300 04SZ0152 - SOMENTE MATERIAL | l | Material | 30 | 1540 | 1902.36 | 46200 | 57070.8 | 4.44 | AQUA23052 | 60.71
AQUA23039 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA WEG OU SIMILAR CFW 500 10A 380V - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 6 | 7063.72 | 8725.81 | 42382.32 | 52354.86 | 4.07 | AQUA23039 | 64.78
AQUA23070 | CONJUNTO DE SERPENTINA DO CHILLER MODELO RCU240SAZHE4A7Z , FABRICANTE HITACHI | un | Material | 1 | 33723.25 | 41658.33 | 33723.25 | 41658.33 | 3.25 | AQUA23070 | 68.03
AQUA23097 | CHAMADO TÉCNICO COM ATÉ 02 PESSOAS PARA ATENDIMENTO CORRETIVO FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, INCLUSIVE VEÍCULO DE TRANSPORTE, DESPESAS DO TRANSPORTE E TODAS FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS, TEMPO ESTIMADO DE ATÉ NO MÁXIMO 02 HORAS | un | Material | 48 | 650 | 802.94 | 31200 | 38541.12 | 3 | AQUA23097 | 71.03
AQUA23071 | LIMPEZA QUÍMICA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO DO CIRCUITO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO , TOTAL DE 1763,30 METROS DE TUBULAÇÃO | un | Material | 2 | 11980 | 14798.89 | 23960 | 29597.78 | 2.3 | AQUA23071 | 73.33
AQUA23082 | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:RETIRADA, DESMONTAGEM DE MOTOBOMBA,INSTALAÇÃO DE PEÇAS,TESTE DE ESTANQUEIDADE,MONTAGEM E ALINHAMENTO A LASER - SOMENTE MÃO DE OBRA | un | Material | 8 | 2725 | 3366.19 | 21800 | 26929.52 | 2.09 | AQUA23082 | 75.42
AQUA23050 | PLACA RECEPTORA DE SINAIS CASSETE HIDRÔNICO 4 VIAS MODELO SUWX24CW HITACHI - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 2163.31 | 2672.33 | 21633.1 | 26723.3 | 2.08 | AQUA23050 | 77.5
AQUA23057 | PLACA FAN (VENTILAÇÃO) CHILLER MODELO RCU240SAZHE4A7Z MARCA HITACHI - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 6 | 3517.13 | 4344.71 | 21102.78 | 26068.26 | 2.03 | AQUA23057 | 79.53
AQUA23073 | ANÁLISE FÍSICA E QUÍMICA DA QUALIDADE DO AR - SEMESTRAL. | un | Material | 2 | 7253.8 | 8960.61 | 14507.6 | 17921.22 | 1.4 | AQUA23073 | 80.93
AQUA23092 | REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO DE 10 CV TRIFÁSICO ( FANCOIL) | un | Material | 6 | 2200 | 2717.66 | 13200 | 16305.96 | 1.27 | AQUA23092 | 82.2
AQUA23056 | MOTOR VENTILADOR COMPLETO, DO EQUIPAMENTO CHILLER MODELO RCU240SAZ4A7Z - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 6 | 2001.24 | 2472.13 | 12007.44 | 14832.78 | 1.15 | AQUA23056 | 83.35
AQUA23098 | VALOR ADICIONAL (CHAMADO TÉCNICO) COM ATÉ 02 PESSOAS | h | Material | 60 | 180 | 222.35 | 10800 | 13341 | 1.04 | AQUA23098 | 84.39
AQUA23069 | PAINEL TAMPA FRONTAL PARA EVAPORADORA TIPO CASSETE HIDRÔNICO 4 VIAS MODELO TCCD42 HITACHI - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 6 | 1746.17 | 2157.04 | 10477.02 | 12942.24 | 1.01 | AQUA23069 | 85.4
AQUA23055 | HÉLICES DOS MOTORES VENTILADORES DO EQUIPAMENTO CHILLER MODELO RCU240SAZ4A7Z - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 6 | 1668.14 | 2060.65 | 10008.84 | 12363.9 | 0.96 | AQUA23055 | 86.36
AQUA23040 | PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL PARA EVAPORADORA TIPO CASSETE HIDRÔNICO 4 VIAS 3,4TR MODELO TCCD42 MARCA HITACHI - SOMENTE MATERIAL PARA COMANDO DE VÁLVULA COMPATÍVEL 24V - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 3 | 2831.67 | 3497.96 | 8495.01 | 10493.88 | 0.81 | AQUA23040 | 87.17
AQUA23091 | REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO DE 5,5 CV, TRIFÁSICO (FANCOIL) | un | Material | 6 | 1400 | 1729.42 | 8400 | 10376.52 | 0.81 | AQUA23091 | 87.98
AQUA23006 | FILTRO DE AR DESCARTÁVEL, COM MOLDURAS EM PAPELÃO E TELA METÁLICA, MEIO FILTRANTE EM FIBRA SINTÉTICA DIMENSÕES 600 X 440 X 25MM, CLASSE G4 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 244 | 31.98 | 39.5 | 7803.12 | 9638 | 0.75 | AQUA23006 | 88.73
AQUA23059 | PLACA PRINCIPAL DO CHILLER MODELO RCU240SAZ4A7Z - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 1 | 6405.86 | 7913.15 | 6405.86 | 7913.15 | 0.62 | AQUA23059 | 89.35
AQUA23042 | CONTATORA 95 A 105 AMP. TRIFÁSICA COM BLOCO DE CONTATO 3NA E 3NF COMANDO 220V E BLOCO LATERAL - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 3 | 1949.5 | 2408.21 | 5848.5 | 7224.63 | 0.56 | AQUA23042 | 89.91
AQUA23087 | SELO MECÂNICO ( MOTOBOMBA MEGANORM 200-150-400 GG – 125CV) - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 2 | 2811.7 | 3473.29 | 5623.4 | 6946.58 | 0.54 | AQUA23087 | 90.45
AQUA23019 | MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA TIPO HI WALL HIDRÔNICO 21.700 BTU/H MODELO SUWX24CW MARCA HITACHI - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 2 | 2555.86 | 3157.25 | 5111.72 | 6314.5 | 0.49 | AQUA23019 | 90.94
AQUA23002 | FILTRO DE AR DESCARTÁVEL, COM MOLDURAS EM PAPELÃO E TELA METÁLICA, MEIO FILTRANTE EM FIBRA SINTÉTICA DIMENSÕES 440 X 350 X 25MM, CLASSE G4 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 192 | 26.46 | 32.68 | 5080.32 | 6274.56 | 0.49 | AQUA23002 | 91.43
AQUA23041 | PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL PARA EVAPORADORA TIPO HI WALL HIDRÔNICO 21.700 BTU/H MODELO SUWX24CW MARCA HITACHI - SOMENTE MATERIAL PARA COMANDO DE VALVULA COMPATIVEL 24V - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 2 | 2367.85 | 2925 | 4735.7 | 5850 | 0.46 | AQUA23041 | 91.89
AQUA23037 | RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO WEG RPW-FF 380V | un | Material | 20 | 200.61 | 247.81 | 4012.2 | 4956.2 | 0.38 | AQUA23037 | 92.27
AQUA23007 | FILTRO DE AR DESCARTÁVEL, COM MOLDURAS EM PAPELÃO E TELA METÁLICA, MEIO FILTRANTE EM FIBRA SINTÉTICA DIMENSÕES 610 X 450 X 25MM, CLASSE G4 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 120 | 30.94 | 38.22 | 3712.8 | 4586.4 | 0.36 | AQUA23007 | 92.63
AQUA23018 | MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA TIPO CASSETE HIDRÔNICO 4 VIAS 3,4TR MODELO TCCD42 MARCA HITACHI - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 3 | 1094.4 | 1351.91 | 3283.2 | 4055.73 | 0.31 | AQUA23018 | 92.94
AQUA23049 | TRANSFORMADOR DE 220V PARA SAIDA 24VCC + 12VC POTENCIA 150W - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 311.85 | 385.22 | 3118.5 | 3852.2 | 0.3 | AQUA23049 | 93.24
AQUA23033 | CONTACTORA TRIFÁSICA CWM 40A - 220V - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 5 | 573.19 | 708.06 | 2865.95 | 3540.3 | 0.28 | AQUA23033 | 93.52
AQUA23095 | ALUGUEL DE CAMINHÃO MUNCK,TIPO TOCO, LANÇA DE 25M | h | Material | 8 | 350 | 432.35 | 2800 | 3458.8 | 0.27 | AQUA23095 | 93.79
AQUA23063 | PROTEÇÃO MECÂNICA EM ALUMINIO LISO ESPESSURA = 0,70MM PARA TUBULAÇÃO - SOMENTE MATERIAL | m² | Material | 30 | 90.97 | 112.37 | 2729.1 | 3371.1 | 0.26 | AQUA23063 | 94.05
AQUA23012 | MANTA FILTRANTE POLIÉSTER G3 ,LAVÁVEL ,ESPESSURA 25MM E DIMENSÃO 1,50 X 20 METROS - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 248.32 | 306.74 | 2483.2 | 3067.4 | 0.24 | AQUA23012 | 94.29
AQUA23032 | CONTACTORA TRIFÁSICA CWM 32A - 220V - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 5 | 487.66 | 602.4 | 2438.3 | 3012 | 0.23 | AQUA23032 | 94.52
AQUA23031 | POLIA DE FERRO 160MM B2 PARA MOTOR VENTILADOR - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 12 | 193.42 | 238.93 | 2321.04 | 2867.16 | 0.23 | AQUA23031 | 94.75
AQUA23089 | LUVA PROTETORA DO EIXO ( MOTOBOMBA MEGANORM 200-150-400 GG – 125CV)- SOMENTE MATERIAL | un | Material | 2 | 1128.5 | 1394.03 | 2257 | 2788.06 | 0.21 | AQUA23089 | 94.96
AQUA23015 | CORREIA B50 A B62 PRIMEIRA LINHA CONTINENTAL OU GOODYER - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 30 | 74.54 | 92.07 | 2236.2 | 2762.1 | 0.22 | AQUA23015 | 95.18
AQUA23081 | LUVA PROTETORA DO EIXO ( MOTOBOMBA MEGANORM 125-100-200 GG – 15CV) - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 4 | 558 | 689.29 | 2232 | 2757.16 | 0.21 | AQUA23081 | 95.39
AQUA23014 | CORREIA B40 A B46 PRIMEIRA LINHA CONTINENTAL OU GOODYER - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 30 | 72.76 | 89.88 | 2182.8 | 2696.4 | 0.21 | AQUA23014 | 95.6
AQUA23064 | ISOLAMENTO TÉRMICO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO COM MANTA DE LÃ DE VIDRO ALUMINIZADA REFORÇADO, ESPESSURA DE 38 MM, ISOFLEX OU SIMILAR - SOMENTE MATERIAL | m² | Material | 30 | 71.25 | 88.01 | 2137.5 | 2640.3 | 0.21 | AQUA23064 | 95.81
AQUA23003 | FILTRO DE AR DESCARTÁVEL, COM MOLDURAS EM PAPELÃO E TELA METÁLICA, MEIO FILTRANTE EM FIBRA SINTÉTICA DIMENSÕES 450 X 600 X 25MM, CLASSE G4 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 60 | 32.21 | 39.78 | 1932.6 | 2386.8 | 0.18 | AQUA23003 | 95.99
AQUA23043 | RELE TÉRMICO RW 117.1D 90- 112A TRIFÁSICO - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 3 | 643.43 | 794.82 | 1930.29 | 2384.46 | 0.19 | AQUA23043 | 96.18
AQUA23005 | FILTRO DE AR DESCARTÁVEL, COM MOLDURAS EM PAPELÃO E TELA METÁLICA, MEIO FILTRANTE EM FIBRA SINTÉTICA DIMENSÕES 600 X 350 X 25MM, CLASSE G4 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 64 | 28.55 | 35.26 | 1827.2 | 2256.64 | 0.17 | AQUA23005 | 96.35
AQUA23030 | ROLAMENTO PRIMEIRA LINHA SNR UC. 208- 23-G2 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 169.03 | 208.8 | 1690.3 | 2088 | 0.17 | AQUA23030 | 96.52
AQUA23083 | ROLAMENTO LADO DA BOMBA ( MOTOBOMBA MEGANORM 200-150-400 GG – 125CV)- SOMENTE MATERIAL | un | Material | 2 | 815.5 | 1007.38 | 1631 | 2014.76 | 0.15 | AQUA23083 | 96.67
AQUA23084 | ROLAMENTO LADO DO MOTOR ( MOTOBOMBA MEGANORM 200-150-400 GG – 125CV) - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 2 | 815.5 | 1007.38 | 1631 | 2014.76 | 0.16 | AQUA23084 | 96.83
AQUA23004 | FILTRO DE AR DESCARTÁVEL, COM MOLDURAS EM PAPELÃO E TELA METÁLICA, MEIO FILTRANTE EM FIBRA SINTÉTICA DIMENSÕES 590 X 600 X 25MM, CLASSE G4 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 48 | 33.89 | 41.86 | 1626.72 | 2009.28 | 0.16 | AQUA23004 | 96.99
AQUA23013 | CORREIA B30 A B39 PRIMEIRA LINHA CONTINENTAL OU GOODYER - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 30 | 52.32 | 64.63 | 1569.6 | 1938.9 | 0.15 | AQUA23013 | 97.14
AQUA23026 | ROLAMENTO PRIMEIRA LINHA NSK OU SKF6309 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 154.97 | 191.43 | 1549.7 | 1914.3 | 0.15 | AQUA23026 | 97.29
AQUA23066 | ELIMINADOR DE AR PARA LÍQUIDO EA-250W 3/4'' BSPT - SF INTERNA - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 2 | 743.4 | 918.32 | 1486.8 | 1836.64 | 0.14 | AQUA23066 | 97.43
AQUA23079 | SELO MECÂNICO ( MOTOBOMBA MEGANORM 125-100-200 GG – 15CV) - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 4 | 337.4 | 416.79 | 1349.6 | 1667.16 | 0.13 | AQUA23079 | 97.56
AQUA23075 | ROLAMENTO LADO DA BOMBA ( MEGANORM 125-100-200 GG – 15CV) - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 4 | 323 | 399 | 1292 | 1596 | 0.12 | AQUA23075 | 97.68
AQUA23076 | ROLAMENTO LADO DO MOTOR (MOTOBOMBA MEGANORM 125-100-200 GG – 15CV)- SOMENTE MATERIAL | un | Material | 4 | 323 | 399 | 1292 | 1596 | 0.13 | AQUA23076 | 97.81
AQUA23001 | FILTRO DE AR DESCARTÁVEL, COM MOLDURAS EM PAPELÃO E TELA METÁLICA, MEIO FILTRANTE EM FIBRA SINTÉTICA DIMENSÕES 430 X 350 X 25MM, CLASSE G4 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 48 | 26.33 | 32.52 | 1263.84 | 1560.96 | 0.12 | AQUA23001 | 97.93
AQUA23016 | CORREIA A27 A A35 PRIMEIRA LINHA CONTINENTAL OU GOODYER - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 30 | 40.17 | 49.62 | 1205.1 | 1488.6 | 0.12 | AQUA23016 | 98.05
AQUA23027 | ROLAMENTO PRIMEIRA LINHA SNR UC. 207- 23-G2 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 111.46 | 137.68 | 1114.6 | 1376.8 | 0.1 | AQUA23027 | 98.15
AQUA23038 | PROGRAMADOR HORÁRIO TIMER DIGITAL COEL 220V BWT40DRRP- SOMENTE MATERIAL | un | Material | 5 | 220.69 | 272.61 | 1103.45 | 1363.05 | 0.11 | AQUA23038 | 98.26
AQUA23044 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 2,5 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU SIMILAR CONF. NBR 5410/13570 - ROLO COM 100 METROS - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 4 | 268.56 | 331.75 | 1074.24 | 1327 | 0.1 | AQUA23044 | 98.36
AQUA23035 | RELE TÉRMICO RW 11A a 17A - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 5 | 209.09 | 258.28 | 1045.45 | 1291.4 | 0.1 | AQUA23035 | 98.46
AQUA23036 | RELE TÉRMICO RW 15A a 23A - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 5 | 207.8 | 256.69 | 1039 | 1283.45 | 0.1 | AQUA23036 | 98.56
AQUA23045 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO,1,5 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU SIMILAR CONF. NBR 5410/13570 - ROLO COM 100 METROS - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 4 | 257.37 | 317.92 | 1029.48 | 1271.68 | 0.1 | AQUA23045 | 98.66
AQUA23088 | JOGO DE JUNTAS ( MOTOBOMBA MEGANORM 200-150-400 GG – 125CV)- SOMENTE MATERIAL | un | Material | 2 | 512.8 | 633.46 | 1025.6 | 1266.92 | 0.1 | AQUA23088 | 98.76
AQUA23034 | RELE TÉRMICO RW 8A a 12,5A - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 5 | 188.72 | 233.12 | 943.6 | 1165.6 | 0.09 | AQUA23034 | 98.85
AQUA23061 | REVESTIMENTO TÉRMICO CLASSE 1-E = 19 MM, EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, PARA ISOLAMENTO DE TUBO GALVANIZADO D=1 1/4" - SOMENTE MATERIAL | m | Material | 30 | 30.19 | 37.29 | 905.7 | 1118.7 | 0.09 | AQUA23061 | 98.94
AQUA23028 | ROLAMENTO PRIMEIRA LINHA SNR UC. 206- 20-G2 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 90.33 | 111.58 | 903.3 | 1115.8 | 0.08 | AQUA23028 | 99.02
AQUA23062 | PROTEÇÃO MECÂNICA EM ALUMÍNIO CORRUGADO, ESP. 0,15MM COM BARREIRA (PAPEL KRAFT EM 1 FACE) - SOMENTE MATERIAL | m² | Material | 30 | 28.01 | 34.6 | 840.3 | 1038 | 0.09 | AQUA23062 | 99.11
AQUA23025 | ROLAMENTO PRIMEIRA LINHA NSK OU SKF6308 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 83.16 | 102.72 | 831.6 | 1027.2 | 0.08 | AQUA23025 | 99.19
AQUA23017 | CORREIA A36 A A49 PRIMEIRA LINHA CONTINENTAL OU GOODYER - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 16 | 43.18 | 53.34 | 690.88 | 853.44 | 0.06 | AQUA23017 | 99.25
AQUA23067 | BOMBA DRENO PARA CASSETE HIDRÔNICO 4 VIAS 3,4TR MODELO TCCD42 MARCA HITACHI - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 2 | 333.95 | 412.52 | 667.9 | 825.04 | 0.07 | AQUA23067 | 99.32
AQUA23078 | INDICADOR DE NIVEL DE ÓLEO - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 6 | 110.6 | 136.62 | 663.6 | 819.72 | 0.06 | AQUA23078 | 99.38
AQUA23029 | ROLAMENTO PRIMEIRA LINHA SNR UC. 205- 16-G2 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 63.52 | 78.46 | 635.2 | 784.6 | 0.06 | AQUA23029 | 99.44
AQUA23080 | JOGO DE JUNTAS ( MOTOBOMBA MEGANORM 125-100-200 GG – 15CV) - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 4 | 149.2 | 184.3 | 596.8 | 737.2 | 0.06 | AQUA23080 | 99.5
AQUA23024 | ROLAMENTO PRIMEIRA LINHA NSK OU SKF 6208 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 57.75 | 71.33 | 577.5 | 713.3 | 0.05 | AQUA23024 | 99.55
AQUA23008 | FILTRO DE AR DESCARTÁVEL, COM MOLDURAS EM PAPELÃO E TELA METÁLICA, MEIO FILTRANTE EM FIBRA SINTÉTICA DIMENSÕES 600 X 590 X 25MM, CLASSE G4 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 16 | 35.48 | 43.82 | 567.68 | 701.12 | 0.06 | AQUA23008 | 99.61
AQUA23023 | ROLAMENTO PRIMEIRA LINHA NSK OU SKF 6207 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 48.51 | 59.92 | 485.1 | 599.2 | 0.04 | AQUA23023 | 99.65
AQUA23060 | VÁLVULA ESFERA, DIÂMETRO 1.1/4", CORPO DE LATÃO E PASSAGEM EM INOX, PN 25, FABRICANTE GENEBRE OU SIMILIAR - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 2 | 218.91 | 270.41 | 437.82 | 540.82 | 0.05 | AQUA23060 | 99.7
AQUA23022 | ROLAMENTO PRIMEIRA LINHA NSK OU SKF6206 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 39.27 | 48.51 | 392.7 | 485.1 | 0.03 | AQUA23022 | 99.73
AQUA23010 | FILTRO DE AR DESCARTÁVEL, COM MOLDURAS EM PAPELÃO E TELA METÁLICA, MEIO FILTRANTE EM FIBRA SINTÉTICA DIMENSÕES 600 X 580 X 25MM, CLASSE G4 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 8 | 35.25 | 43.54 | 282 | 348.32 | 0.03 | AQUA23010 | 99.76
AQUA23046 | SENSOR TEMPERATURA TERMOSTATO PARA CASSETE HIDRÔNICO 4 VIAS 3,4TR MODELO TCCD42 MARCA HITACHI - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 28.2 | 34.83 | 282 | 348.3 | 0.03 | AQUA23046 | 99.79
AQUA23047 | SENSOR TEMPERATURA TERMOSTATO PARA HI WALL HIDRÔNICO 21.700 BTU/H MODELO SUWX24CW MARCA HITACHI - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 28.2 | 34.83 | 282 | 348.3 | 0.03 | AQUA23047 | 99.82
AQUA23020 | ROLAMENTO PRIMEIRA LINHA NSK 6204 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 27.72 | 34.24 | 277.2 | 342.4 | 0.02 | AQUA23020 | 99.84
AQUA23021 | ROLAMENTO PRIMEIRA LINHA NSK 6205 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 27.72 | 34.24 | 277.2 | 342.4 | 0.03 | AQUA23021 | 99.87
AQUA23077 | RETENTOR ( MOTOBOMBA MEGANORM 125-100-200 GG – 15CV)- SOMENTE MATERIAL | un | Material | 4 | 68.8 | 84.98 | 275.2 | 339.92 | 0.03 | AQUA23077 | 99.9
AQUA23085 | RETENTOR ( MOTOBOMBA MEGANORM 200-150-400 GG – 125CV) - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 2 | 120 | 148.23 | 240 | 296.46 | 0.02 | AQUA23085 | 99.92
AQUA23058 | NÚCLEO RECARREGÁVEL 48-DC, MARCA DANFOSS, CÓDIGO HITACHI : HLE9353A - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 1 | 224.87 | 277.78 | 224.87 | 277.78 | 0.02 | AQUA23058 | 99.94
AQUA23051 | BLOCO DE CONTATO FRONT-BACK WEG 1NA - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 10 | 17.91 | 22.12 | 179.1 | 221.2 | 0.02 | AQUA23051 | 99.96
AQUA23009 | FILTRO DE AR DESCARTÁVEL, COM MOLDURAS EM PAPELÃO E TELA METÁLICA, MEIO FILTRANTE EM FIBRA SINTÉTICA DIMENSÕES 690 X 690 X 25MM, CLASSE G4 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 4 | 40.22 | 49.68 | 160.88 | 198.72 | 0.01 | AQUA23009 | 99.97
AQUA23011 | FILTRO DE AR DESCARTÁVEL, COM MOLDURAS EM PAPELÃO E TELA METÁLICA, MEIO FILTRANTE EM FIBRA SINTÉTICA DIMENSÕES 680 X 680 X 25MM, CLASSE G4 - SOMENTE MATERIAL | un | Material | 4 | 39.69 | 49.02 | 158.76 | 196.08 | 0.02 | AQUA23011 | 99.99
AQUA23068 | MANGUEIRA PARA DRENO DE AR CONDICIONADO 1/2 CORRUGADA - SOMENTE MATERIAL | m | Material | 20 | 3.25 | 4.01 | 65 | 80.2 | 0 | AQUA23068 | 99.99
AQUA23065 | FITA ALUMINIZADA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, LARGURA DE 45MM, MARCA TECTAPE OU SIMILAR. (PARA REPARO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO ALUMINIZADA REFORÇADO, ESPESSURA DE 38 MM EM DUTO DE AR CONDICIONADO -SOMENTE MATERIAL | m | Material | 30 | 0.11 | 0.13 | 3.3 | 3.9 | 0.01 | AQUA23065 | 100