## Orçamento
Número: 59
CNPJ: 15.469.091/0001-86 | [5 empty] | Empresa:
Obra: Site TV/FM - Câmara Municipal de Dourados
Orçamento: ABRIGO - SITE TV/FM - OBRA CIVIL, ELÉTRICA E ATERRAMENTO
Cliente: |  |  |  | Planilha Sintética c/ Mão de Obra
BDI Padrão: 25,000%
Bancos: SEINFRA: CE 4/2023 SMOP: CTBA 4/2023 SETOP: CENTRAL 10/2023 SANEAGO: GO 10/2023 SECID-PR: PR 2/2025 EMBASA: SINTRACOM-EXP 6/2025 SICOR-MG: CENTRAL 10/2025 DER-PR: PR 8/2025 SUDECAP: BH 10/2025 DER-ES-EDIFICA: ES 12/2025 AGETOP-CIVIL: GO 12/2025 AGETOP-RODOVIARIO: GO 12/2025 EDUCACAO-SP: SP 1/2026 CPTM: SP 12/2025 CAESB-DF: DF 1/2026 SICRO3: AC 1/2026 SIURB: SP 1/2026 ORSE: SE 2/2026 SINAPI: AC 3/2026 OBRAS-SP: SP 2/2026 SCO: RJ 1/2026 EMOP: RJ 2/2026 SEDOP: PA 3/2026
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. | Preço Unit. c/ BDI | Mão de Obra |  |  | Total
[9 empty] | Valor Unit. | Valor Total | %
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 728.73 |  | 1606.07
1.1 |  |  |  | Serviços Preliminates | [5 empty] | 728.73 |  | 1606.07
1.1.1 | Composição | SINAPI(A) | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 166.525 | 4.74 | 5.92 | 4.13 | 687.74 | 69.76% | 985.82
1.1.3 | Composição | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1 | 496.2 | 620.25 | 40.99 | 40.99 | 6.609% | 620.25
2 |  |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 5821.78 |  | 19749.17
2.1 |  |  |  | Pavimento Térreo | [5 empty] | 5821.78 |  | 19749.17
2.1.1 |  |  |  | Estaqueamento | [5 empty] | 1558.66 |  | 5260.47
2.1.1.1 | Composição | SINAPI(A) | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 20 | 159.6 | 199.5 | 67.11 | 1342.2 | 33.64% | 3990
2.1.1.2 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 46 | 15.06 | 18.82 | 2.4 | 110.4 | 12.75% | 865.72
2.1.1.3 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.32 | 16.76 | 20.95 | 5.49 | 106.06 | 26.2% | 404.75
2.1.2 |  |  |  | Blocos de Fundação | [5 empty] | 1007.6 |  | 2882.99
2.1.2.1 | Composição | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.3 | 104.62 | 130.77 | 93.79 | 215.71 | 71.72% | 300.77
2.1.2.2 | Composição | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 4.8 | 102.42 | 128.02 | 59.81 | 287.08 | 46.72% | 614.49
2.1.2.3 | Composição | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.3 | 23.24 | 29.05 | 11.57 | 49.75 | 39.83% | 124.91
2.1.2.4 | Composição | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 30.2 | 16.79 | 20.98 | 4.71 | 142.24 | 22.45% | 633.59
2.1.2.5 | Composição | SINAPI(A) | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 0.072 | 1253.98 | 1567.47 | 550.56 | 39.64 | 35.13% | 112.85
2.1.2.7 | Composição | SINAPI(A) | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.72 | 1218.2 | 1522.75 | 379.42 | 273.18 | 24.92% | 1096.38
2.1.3 |  |  |  | Pilares | [5 empty] | 2007.99 |  | 6893.14
2.1.3.1 | Composição | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 13.4 | 227.16 | 283.95 | 132.91 | 1780.99 | 46.81% | 3804.93
2.1.3.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.6 | 16.76 | 20.95 | 5.49 | 124.07 | 26.2% | 473.47
2.1.3.3 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.2 | 13.48 | 16.85 | 1.59 | 71.86 | 9.435% | 761.62
2.1.3.4 | Composição | SINAPI | 103671 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.64 | 2316.41 | 2895.51 | 48.56 | 31.07 | 1.677% | 1853.12
2.1.4 |  |  |  | Vigas Baldrame | [5 empty] | 1247.53 |  | 4712.57
2.1.4.1 | Composição | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.04 | 226.63 | 283.28 | 204.83 | 417.85 | 72.31% | 577.89
2.1.4.2 | Composição | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 9.26 | 90.96 | 113.7 | 50.97 | 471.98 | 44.83% | 1052.86
2.1.4.3 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13 | 16.76 | 20.95 | 5.49 | 71.37 | 26.21% | 272.35
2.1.4.4 | Composição | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9 | 15.92 | 19.9 | 3.66 | 32.94 | 18.39% | 179.1
2.1.4.5 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14 | 13.48 | 16.85 | 1.6 | 22.4 | 9.496% | 235.9
2.1.4.6 | Composição | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.6 | 2473.92 | 3092.4 | 20.38 | 12.22 | 0.6586% | 1855.44
2.1.4.8 | Composição | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 11.43 | 37.73 | 47.16 | 19.14 | 218.77 | 40.59% | 539.03
3 |  |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 8938.66 |  | 31659
3.1 |  |  |  | Pavimento Térreo | [5 empty] | 4829.06 |  | 12626.23
3.1.1 |  |  |  | Alvenaria | [5 empty] | 4829.06 |  | 12626.23
3.1.1.1 | Composição | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 46.42 | 101.43 | 126.78 | 49.23 | 2285.25 | 38.83% | 5885.12
3.1.1.2 | Composição | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 92.84 | 8.45 | 10.56 | 5.47 | 507.83 | 51.8% | 980.39
3.1.1.3 | Composição | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 92.84 | 49.64 | 62.05 | 21.93 | 2035.98 | 35.34% | 5760.72
3.2 |  |  |  | Cobertura | [5 empty] | 2146.99 |  | 8882.02
3.2.1 |  |  |  | Vigas | [5 empty] | 2146.99 |  | 8882.02
3.2.1.1 | Composição | SINAPI | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 19.15 | 201.22 | 251.52 | 99.74 | 1910.02 | 39.65% | 4816.6
3.2.1.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15 | 16.76 | 20.95 | 5.49 | 82.35 | 26.21% | 314.25
3.2.1.3 | Composição | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.1 | 15.92 | 19.9 | 3.66 | 73.56 | 18.39% | 399.99
3.2.1.4 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21 | 13.48 | 16.85 | 1.59 | 33.39 | 9.436% | 353.85
3.2.1.5 | Composição | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.1 | 2179.88 | 2724.85 | 43.34 | 47.67 | 1.59% | 2997.33
3.3 |  |  |  | Lajes | [5 empty] | 1962.61 |  | 10150.75
3.3.1 |  |  |  | Laje1 | [5 empty] | 1962.61 |  | 10150.75
3.3.1.1 | Composição | SINAPI | 92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 13.85 | 222.97 | 278.71 | 116.48 | 1613.24 | 41.79% | 3860.13
3.3.1.2 | Composição | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 102 | 15.32 | 19.15 | 3.02 | 308.04 | 15.77% | 1953.3
3.3.1.3 | Composição | SINAPI | 99431 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 1.39 | 2496.31 | 3120.38 | 29.74 | 41.33 | 0.9529% | 4337.32
4 |  |  |  | TELHADO | [5 empty] | 197.55 |  | 1634.7
4.1 | Composição | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 15 | 24.73 | 30.91 | 8.43 | 126.45 | 27.27% | 463.65
4.2 | Composição | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 15 | 62.46 | 78.07 | 4.74 | 71.1 | 6.071% | 1171.05
5 |  |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 2925.56 |  | 20208.5
5.1 |  |  |  | Pavimento Térreo | [5 empty] | 2925.56 |  | 20208.5
5.1.1 | Composição | SICOR-MG | ED-50982 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m2 | 2 | 503.9 | 629.87 | 295.68 | 591.36 | 46.94% | 1259.74
5.1.2 | Insumo | EDUCACAO-SP | 4.51.65 | JANELA DE VENTILACAO ELETROPAULO 0,40X0,40X0,15M | UN | 0.3 | 29.61 | 37.01 | 0 | 0 | 0% | 11.1
5.1.3 | Composição | SINAPI(A) | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | M | 52 | 185.63 | 232.03 | 38.73 | 2013.96 | 16.69% | 12065.56
5.1.4 | Composição | SINAPI | 105127 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 52 | 33.83 | 42.28 | 4.33 | 225.16 | 10.24% | 2198.56
5.1.5 | Composição | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | M2 | 2 | 692.14 | 865.17 | 47.54 | 95.08 | 5.495% | 1730.34
5.1.6 | Insumo | Próprio | 135 | Cerca Elétrica c/ Mão de Obra | M | 52 | 45.28 | 56.6 | 0 | 0 | 0% | 2943.2
6 |  |  |  | ACABAMENTO E LIMPEZA | [5 empty] | 2220.74 |  | 4855.23
6.1 |  |  |  | Pintura | [5 empty] | 2198.78 |  | 4824.12
6.1.1 | Composição | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 13.85 | 5.64 | 7.05 | 3.39 | 46.95 | 48.08% | 97.64
6.1.2 | Composição | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 13.85 | 23.2 | 29 | 18.49 | 256.08 | 63.76% | 401.65
6.1.3 | Composição | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 92.84 | 19.57 | 24.46 | 13.21 | 1226.41 | 54.01% | 2270.86
6.1.4 | Composição | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 13.85 | 17.67 | 22.08 | 8.31 | 115.09 | 37.64% | 305.8
6.1.5 | Composição | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 92.84 | 15.07 | 18.83 | 5.97 | 554.25 | 31.7% | 1748.17
6.2 |  |  |  | Limpeza | [5 empty] | 21.96 |  | 31.11
6.2.1 | Composição | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | M2 | 36.603 | 0.68 | 0.85 | 0.6 | 21.96 | 70.59% | 31.11
7 |  |  |  | Infraestrutura Elétrica | [5 empty] | 2927.25 |  | 23076.77
7.1 |  |  |  | Padrão de entrada | [5 empty] | 811.29 |  | 4961.64
7.1.1 | Composição | SINAPI(A) | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 25.72 | 32.15 | 9.2 | 368 | 28.62% | 1286
7.1.2 | Composição | SINAPI(A) | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 13.45 | 16.81 | 5.05 | 202 | 30.04% | 672.4
7.1.3 | Composição | SINAPI(A) | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 183.4 | 229.25 | 80.43 | 241.29 | 35.08% | 687.75
7.1.4 | Insumo | SINAPI | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 2 | 111.405 | 139.255 | 0 | 0 | 0% | 278.51
7.1.5 | Insumo | SINAPI | 5057 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 | 1349.53 | 1686.91 | 0 | 0 | 0% | 1686.91
7.1.6 | Insumo | SINAPI | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 226.09 | 282.61 | 0 | 0 | 0% | 282.61
7.1.7 | Insumo | SINAPI | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 53.97 | 67.46 | 0 | 0 | 0% | 67.46
7.2 |  |  |  | Quadro de Distribuição do Abrigo | [5 empty] | 113.37 |  | 963.25
7.2.1 | Composição | SINAPI(A) | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 770.6 | 963.25 | 113.37 | 113.37 | 11.77% | 963.25
7.3 |  |  |  | Conduletes | [5 empty] | 357.6 |  | 1153.47
7.3.1 | Insumo | SINAPI | 39255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 13 | 27.8985 | 34.8685 | 0 | 0 | 0% | 453.29
7.3.2 | Insumo | SINAPI | 39345 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 5 | 21.0525 | 26.3125 | 0 | 0 | 0% | 131.56
7.3.3 | Insumo | SINAPI | 39332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 8 | 14.133 | 17.663 | 0 | 0 | 0% | 141.3
7.3.4 | Insumo | SINAPI | 39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 2 | 12.6945 | 15.8645 | 0 | 0 | 0% | 31.72
7.3.5 | Insumo | SINAPI | 39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | 1 | 3.801 | 4.751 | 0 | 0 | 0% | 4.75
7.3.6 | Insumo | SINAPI | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 7 | 3.801 | 4.751 | 0 | 0 | 0% | 33.25
7.3.7 | Insumo | Próprio | 3 | Instalação Conduletes | M | 12 | 23.84 | 29.8 | 29.8 | 357.6 | 100% | 357.6
7.4 |  |  |  | Eletrocalha Perfurada | [5 empty] | 300.46 |  | 2971.05
7.4.1 | Composição | CPTM | 02.03.05.300.26 | Eletrocalha perfurada com tampa, 150 x 100 mm com emenda | m | 20 | 76.99 | 96.23 | 10.6 | 212 | 11.02% | 1924.6
7.4.2 | Insumo | SINAPI | 44030 | TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | UN | 2 | 28.06 | 35.07 | 0 | 0 | 0% | 70.14
7.4.3 | Insumo | CPTM | 8430 | Curva vertical externa 90° para eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado a fogo, 300 x 100mm | un | 2 | 68.62 | 85.77 | 0 | 0 | 0% | 171.54
7.4.4 | Composição | CPTM | 02.03.05.300.100 | Tê vertical 90° perfurado para eletrocalha em aço galvanizado, 300x100 | un | 2 | 218.99 | 273.73 | 44.23 | 88.46 | 16.16% | 547.46
7.4.5 | Insumo | CPTM | 8430 | Curva vertical externa 90° para eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado a fogo, 300 x 100mm | un | 3 | 68.62 | 85.77 | 0 | 0 | 0% | 257.31
7.5 |  |  |  | DISJUNTORES/DISP. DE PROTEÇÃO/COMANDO | [5 empty] | 322.09 |  | 2386.2
7.5.1 | Insumo | CPTM | 5393 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu - tripolar (corrente elétrica: 70A / tipo de curva característica :C ) | un | 2 | 96.99 | 121.23 | 0 | 0 | 0% | 242.46
7.5.2 | Composição | SINAPI(A) | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 66.69 | 83.36 | 8.51 | 17.02 | 10.21% | 166.72
7.5.3 | Composição | SINAPI(A) | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 69.83 | 87.28 | 13.59 | 27.18 | 15.57% | 174.56
7.5.4 | Composição | SINAPI(A) | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 62.44 | 78.05 | 5.01 | 5.01 | 6.419% | 78.05
7.5.5 | Composição | SINAPI(A) | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 13.2 | 16.5 | 2.5 | 7.5 | 15.15% | 49.5
7.5.6 | Composição | CPTM | 02.03.06.310.56 | Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A | un | 2 | 198.17 | 247.71 | 88.46 | 176.92 | 35.71% | 495.42
7.5.7 | Composição | CPTM | 02.03.06.310.59 | Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A | un | 1 | 213.5 | 266.87 | 88.46 | 88.46 | 33.15% | 266.87
7.5.8 | Insumo | Próprio | 10 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) TRIPOLAR 275V - 40A | UN | 8 | 86.1 | 107.62 | 0 | 0 | 0% | 860.96
7.5.9 | Insumo | SINAPI | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 41.3385 | 51.6685 | 0 | 0 | 0% | 51.66
7.6 |  |  |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 970.68 |  | 9195.39
7.6.1 | Composição | SINAPI(A) | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 174 | 4.28 | 5.35 | 1.55 | 269.7 | 28.97% | 930.9
7.6.2 | Composição | SINAPI(A) | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 99 | 7.16 | 8.95 | 2.08 | 205.92 | 23.24% | 886.05
7.6.3 | Composição | SINAPI(A) | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 84 | 10.73 | 13.41 | 0.09 | 7.56 | 0.6711% | 1126.44
7.6.4 | Composição | SINAPI(A) | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150 | 33.35 | 41.68 | 3.25 | 487.5 | 7.798% | 6252
7.7 |  |  |  | LUMINÁRIAS / LÂMPADAS / SPOTS / ACESSÓRIOS | [5 empty] | 51.76 |  | 442.96
7.7.1 | Insumo | CPTM | 2574 | Luminária para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 40 W / tipo de luminária: comercial) | un | 1 | 48.96 | 61.2 | 0 | 0 | 0% | 61.2
7.7.2 | Composição | SINAPI(A) | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 116.61 | 145.76 | 21.65 | 43.3 | 14.85% | 291.52
7.7.3 | Insumo | SINAPI | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 6 | 9.58 | 11.97 | 0 | 0 | 0% | 71.82
7.7.4 | Composição | CPTM | 02.03.11.090.22 | Lâmpada LED 12W, bulbo, base E27, bivolt, temperatura de cor aproximada 5.000K - Fornecimento e instalação | un | 2 | 7.37 | 9.21 | 4.23 | 8.46 | 45.93% | 18.42
7.8 |  |  |  | SISTEMA EPI / COMBATE INCÊNDIO | [5 empty] | 0 |  | 1002.81
7.8.1 | Insumo | SINAPI | 10890 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | 2 | 377.9895 | 472.4795 | 0 | 0 | 0% | 944.95
7.8.2 | Insumo | SINAPI | 37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 46.2945 | 57.8645 | 0 | 0 | 0% | 57.86
8 |  |  |  | SISTEMA DE ATERRAMENTO | [5 empty] | 2022.93 |  | 7972.94
8.1 | Composição | SINAPI(A) | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 45 | 60.26 | 75.32 | 1.77 | 79.65 | 2.35% | 3389.4
8.2 | Insumo | SINAPI | 3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 10 | 109.6532 | 137.0632 | 0 | 0 | 0% | 1370.63
8.3 | Insumo | SINAPI | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 10 | 5.3755 | 6.7155 | 0 | 0 | 0% | 67.15
8.4 | Insumo | SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 10 | 1.76 | 2.2 | 0 | 0 | 0% | 22
8.5 | Insumo | SINAPI | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 10 | 2.7452 | 3.4252 | 0 | 0 | 0% | 34.25
8.6 | Insumo | SINAPI | 11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | 10 | 14.2327 | 17.7827 | 0 | 0 | 0% | 177.82
8.7 | Insumo | SINAPI | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 20 | 14.5033 | 18.1233 | 0 | 0 | 0% | 362.46
8.8 | Insumo | Próprio | 30 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 200mm X 200mm EM AÇO, COM BARRAMENTO DE 6mm, 8 TERMINAIS PARA CABO DE 16mm2 E 1 TERMINAL PARA CABO DE COBRE NÚ DE 50mm2 | UN | 1 | 465 | 581.25 | 0 | 0 | 0% | 581.25
8.9 | Insumo | SINAPI | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 10 | 1.98 | 2.47 | 0 | 0 | 0% | 24.7
8.10 | Insumo | Próprio | 31 | M.O.: AJUSTES E MEDIÇÃO. | UN | 1 | 1554.63 | 1943.28 | 1943.28 | 1943.28 | 100% | 1943.28
9 |  |  |  | LIMPEZA DO TERRENO E COLOCAÇÃO DE PEDRA BRITA | [5 empty] | 695.01 |  | 2009.39
9.1 | Composição | SINAPI(A) | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 168.284 | 4.74 | 5.92 | 4.13 | 695.01 | 69.76% | 996.24
9.2 | Insumo | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 8 | 85.865 | 107.325 | 0 | 0 | 0% | 858.6
9.3 | Insumo | Próprio | 72 | Carga, manobra e descarga de agregados (brita, pó de pedra, areia, rachão) e solos em caminhão basculante de de 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica e descarga livre | t | 55 | 2.25 | 2.81 | 0 | 0 | 0% | 154.55
[10 empty] | 26478.21 |  | 112771.77
[10 empty] | Total sem BDI |  | 90223.41
[10 empty] | Total do BDI |  | 22548.36
[10 empty] | Total |  | 112771.77