## ORÇ SINTÉTICO FNDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA
DADOS DA OBRA | [5 empty] | LEGENDA
PROJETO: | PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA/CONCLUSÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO "C" - FNDE, EM DOURADINA/MS | [5 empty] | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
ID DE IDENT: | ID 17663 |  |  | BDI: | 20.34% |  | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.
NOME OBRA: | PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA/CONCLUSÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO "C" - FNDE, EM DOURADINA/MS |  |  | Refer.: | SINAPI - 05/2024 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul |  | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros)
Endereço: | RUA HÉLIO JUSTE LAGONI, S/N°, DOURADINA - MS |  |  | Encargos sociais: | DESONERADO |  | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.
PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL |  |  |  | SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO) |  | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CÓDIGO | FONTE |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI |  | VALOR TOTAL |  | % DO VALOR TOTAL | % (EXEC DE ACORCO COM VISTORIA)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 10714.86 |  | 0.65% | 74%
1.1 |  |  | Placa da obra m² | m² | 4 | 103689 | SINAPI |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12 | 310.74 | R$ | 373.94 | R$ | 4487.28 | 0.27% | 0%
1.2 |  |  | Ligações provisórias de água | und | 1 | [12 empty] | 100%
1.3 |  |  | Ligações provisórias de energia elétrica em baixa tensão | und | 1 | [12 empty] | 100%
1.4 |  |  | Barracão provisório para depósito inclusive escritório de obras | m² | 20 | 101001186 | AGESUL |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 862.5 | R$ | 1037.93 | R$ | 6227.58 | 0.38% | 70%
1.5 |  |  | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 564.5 | [12 empty] | 100%
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS | [5 empty] | MOVIMENTO DE TERRAS | [5 empty] | - |  | 0% | 100%
2.1 |  |  | Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso | m³ | 220 | [12 empty] | 100%
2.2 |  |  | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m | m³ | 116.85 | [12 empty] | 100%
2.3 |  |  | Regularização e compactação do fundo de valas | m³ | 87.78 | [12 empty] | 100%
2.4 |  |  | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 89.58 | [12 empty] | 100%
3.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [5 empty] | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [5 empty] | - |  | 0% | 100%
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕS - SAPATAS
3.1.1 |  |  | Lastro de concreto e=3,0 cm - preparo mecânico - incluso aditivo | m² | 69.01 | [12 empty] | 100%
3.1.2 |  |  | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, ade | m³ | 23.16 | [12 empty] | 100%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 |  |  | Lastro de concreto e=3,0 cm - preparo mecânico - incluso aditivo | m² | 28.87 | [12 empty] | 100%
3.2.2 |  |  | Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X. | m³ | 15.79 | [12 empty] | 100%
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | - |  | 0% | 100%
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES
4.1.1 |  |  | Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive form | m³ | 7.36 | [12 empty] | 100%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS DE RESPALDO
4.2.1 |  |  | Concreto armado - para Vigas nível 3,15 m - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X. | m³ | 41.38 | [12 empty] | 100%
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VERGAS
4.3.1 |  |  | Verga pré-moldada em concreto armado fck 15 Mpa - 10 x 10 cm | m³ | 1.1 | [12 empty] | 100%
4.4 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA
4.4.1 |  |  | Laje pré-moldada para 1,0 Kn/m² - vãos 4,40 m, inclusive vigotas, lajotas, armadura negativa, capeamento com 3,00 cm de concreto fck 15 Mpa, escoramento, material e mão de obra. | m³ | 634.04 | [12 empty] | 100%
5.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 82242.44 |  | 4.97% | 33.72%
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 |  |  | Cobogó de concreto - 7,0 x 50,0 x 50,0 cm assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 51.28 | 101161 | SINAPI |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 51.28 | 240.38 | R$ 289,27 |  | R$ 14.833,76 |  | 0.9% | 0%
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 |  |  | Alvenaria 10,0 cm em tijolos cerâmicos 8 furos-10x20x20-cimento/areia/barro - 1:2:6- 1/2 vez | m² | 281.88 | 103341 | SINAPI |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 183.51 | 142.77 | R$ 171,80 |  | R$ 31.527,01 |  | 1.9% | 34.9%
5.2.2 |  |  | Alvenaria Aparente 15,0 cm em tijolos cerâmicos 21 furos-23x11x6-cimento/areia/barro - 1:2:6 - 1/2 vez | m² | 560.56 | [12 empty] | 100%
5.2.3 |  |  | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 33.85 | 102253 | SINAPI |  | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 33.85 | 880.86 | R$ 1.060,02 |  | R$ 35.881,67 |  | 2.17% | 0%
6.0 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | ESQUADRIAS | [5 empty] | 99722.61 |  | 6.02% | 22.12%
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 |  |  | Porta de Madeira - P01 e P02 - conforme projeto de esquadrias | und | 13 | COMP 2023 059 | Próprio |  | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, COM VISOR, SÓLIDA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 ref. SINAPI (90822) | UN | 9 | 1593.06 | R$ | 1917.08 | R$ | 17253.72 | 1.04% | 30.77%
6.1.2 |  |  | Porta de Madeira - P03 e P05 - conforme projeto de esquadrias | und | 15 | 91335 | SINAPI |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 1302.94 | R$ | 1567.95 | R$ | 9407.7 | 0.57% | 60%
6.1.3 |  |  | Porta de Madeira PM04B e PM04C - conforme projeto de esquadrias | und | 4 | 100700 | SINAPI |  | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 2 | 939.9 | R$ | 1131.07 | R$ | 2262.14 | 0.14% | 50%
6.1.4 |  |  | Porta de Madeira - Banheiros e Sanitários completa inclusive targeta metálica | und | 13 | 91316 | SINAPI |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 1232.8 | R$ | 1483.55 | R$ | 8901.3 | 0.54% | 53.85%
6.2 |  |  | PORTAS DE FERRO
6.2.1 |  |  | Porta de Ferro - PF1 e PF2 - conforme projeto de esquadrias | m² | 5 | [12 empty] | 100%
6.3 |  |  | JANELAS DE FERRO
6.3.1 |  |  | Janela de Ferro EF-17-A - conforme projeto de esquadrias - Basculante - inclusive vidro 4mm | m² | 3.96 | 94559 | SINAPI |  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.6 | 694.54 | R$ | 835.8 | R$ | 3008.88 | 0.18% | 9.09%
6.3.2 |  |  | Janela de Ferro EF-17-B - conforme projeto de esquadrias - Basculante - inclusive vidro 4mm | m² | 1.8 | 94559 | SINAPI |  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.52 | 694.54 | R$ | 835.8 | R$ | 2106.21 | 0.13% | 0%
6.3.3 |  |  | Janela de Ferro EF-19 - conforme projeto de esquadrias - Corrediça-inclusive vidro 4mm | m² | 12.96 | 94570 | SINAPI |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 12.96 | 476.82 | R$ | 573.8 | R$ | 7436.44 | 0.45% | 0%
6.3.4 |  |  | Janela de Ferro EF-28 - coforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 2.15 | 94573 | SINAPI |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.16 | 548.59 | R$ | 660.17 | R$ | 1425.96 | 0.09% | 0%
6.3.5 |  |  | Janela de Ferro EF-31 - conforme projeto de esquadrias - Corrediça-inclusive vidro 4mm | m² | 34.56 | 94573 | SINAPI |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 34.56 | 548.59 | R$ | 660.17 | R$ | 22815.47 | 1.38% | 0%
6.3.6 |  |  | Janela de Ferro EF-32 - conforme projeto de esquadrias - Corrediça-inclusive vidro 4mm | m² | 11.52 | 94559 | SINAPI |  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8.28 | 694.54 | R$ | 835.8 | R$ | 6920.42 | 0.42% | 28.13%
6.3.7 | [5 empty] | 91316 | SINAPI |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 9 | 1232.8 | R$ | 1483.55 | R$ | 13351.95 | 0.81% | 0%
6.3.8 | [5 empty] | 91316 | SINAPI |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1232.8 | R$ | 1483.55 | R$ | 2967.1 | 0.18% | 0%
6.3.9 | [5 empty] | 91341 | SINAPI |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 731.16 | R$ | 879.87 | R$ | 1478.18 | 0.09% | 0%
2010-06-03 | [5 empty] | 91341 | SINAPI |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.44 | 731.16 | R$ | 879.87 | R$ | 387.14 | 0.02% | 0%
7.0 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | COBERTURA | [5 empty] | 313839.67 |  | 18.62% | 28.57%
7.1 |  |  | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | m² | 641.55 | [12 empty] | 100%
7.2 |  |  | Cobertura em telha cerâmica tipo Plan | m² | 641.55 | [12 empty] | 100%
7.3 |  |  | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 164.23 | [12 empty] | 100%
7.4 |  |  | Calha em chapa de aço galvanizado n 24 desenvolvimento 33 cm | m | 6.5 | [12 empty] | 100%
7.5 | [5 empty] | 92616 | SINAPI |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 14 | 1928.02 | R$ | 2320.17 | R$ | 32482.38 | 1.96% | 0%
7.6 | [5 empty] | 92620 | SINAPI |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 2179.95 | R$ | 2623.35 | R$ | 2623.35 | 0.16% | 0%
7.7 | [5 empty] | 92608 | SINAPI |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 1203.95 | R$ | 1448.83 | R$ | 8692.98 | 0.53% | 0%
7.8 | [5 empty] | 92612 | SINAPI |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 1503.32 | R$ | 1809.09 | R$ | 9045.45 | 0.55% | 0%
7.9 | [5 empty] | 104314 | SINAPI |  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 3912.97 | 11.75 | R$ | 14.13 | R$ | 55290.26 | 3.34% | 0%
7.10 | [5 empty] | 94216 | SINAPI |  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 740.8 | 180.09 | R$ | 216.72 | R$ | 160546.17 | 9.7% | 0%
7.11 | [5 empty] | 94220 | SINAPI |  | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 164.23 | 60.66 | R$ | 72.99 | R$ | 11987.14 | 0.72% | 0%
7.12 | [5 empty] | 94227 | SINAPI |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 245.2 | 59.03 | R$ | 71.03 | R$ | 17416.55 | 1.05% | 0%
7.13 | [5 empty] | 89580 | SINAPI |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 90 | 66.71 | R$ | 80.27 | R$ | 7224.3 | 0.44% | 0%
7.14 | [5 empty] | COMP 2022 266 | Próprio |  | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI - Ø 150MM (REF. ORSE 4283) | UN | 30 | 81.2 | R$ | 97.71 | R$ | 2931.3 | 0.18% | 0%
8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | - |  | 0% | 100%
8.1 |  |  | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo | m² | 148.52 | [12 empty] | 100%
8.2 |  |  | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | m² | 176.9 | [12 empty] | 100%
9.0 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [5 empty] | REVESTIMENTO DE PAREDES | [5 empty] | 317470.25 |  | 19.18% | 35.03%
9.1 |  |  | Chapisco de aderência em paredes internas e externas | m² | 1218.55 | 87882 | SINAPI |  | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1661.72 | 9.25 | R$ | 11.13 | R$ | 18494.94 | 1.12% | 0%
9.2 |  |  | Chapisco de aderência em lajes prémoldadas m | m² | 634.04 | [12 empty] | 100%
9.3 |  |  | Emboço para paredes internas e externas traço 1:5 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 757.88 | 87807 | SINAPI |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | m² | 1661.72 | 70.78 | R$ | 85.17 | R$ | 141528.69 | 8.55% | 0%
9.4 |  |  | Reboco tipo paulista, e=20mm para predes internas e externas | m² | 460.67 | IUC10007 | Próprio |  | REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA), PREPARO MANUAL. | m² | 1661.72 | 42.53 | R$ | 51.18 | R$ | 85046.82 | 5.14% | 0%
9.5 |  |  | Reboco tipo paulista, e=20mm para Lajes | m² | 634.04 | [12 empty] | 100%
9.6 |  |  | Revestimento cerâmico de paredes - cerâmica 20 x 20 - incl. rejunte conforme projeto | m² | 481.83 | 87265 | SINAPI |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 426.42 | 57.27 | R$ | 68.91 | R$ | 29384.6 | 1.78% | 11.5%
9.7 |  |  | Revestimento cerâmico de paredes - cerâmica 10 x 10 - incl. rejunte conforme projeto | m² | 276.05 | 104617 | SINAPI |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | m² | 182.95 | 195.38 | R$ | 235.12 | R$ | 43015.2 | 2.6% | 33.73%
10.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 227690.37 |  | 13.75% | 27.63%
10.1 |  |  | Camada impermeabilizadora e=5cm | m² | 665.02 | [12 empty] | 100%
10.2 |  |  | Camada regularizadora e=3cm | m² | 665.02 | [12 empty] | 100%
10.3 |  |  | Piso de alta resistência em massa granilítica | m² | 665.02 | 104162 | SINAPI |  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 527.73 | 100.48 | R$ 120,91 |  | R$ 63.807,83 |  | 3.85% | 20.64%
10.4 |  |  | Pilomento de piso de alta resistência em massa granilítica | m² | 665.02 | [12 empty] | 100%
10.5 |  |  | Rodapé em massa granilítica | m² | 476.86 | 98685 | SINAPI |  | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 354 | 81.03 | R$ 97,51 |  | R$ 34.518,54 |  | 2.09% | 25.76%
10.6 |  |  | Placas de concreto magro pré-fabricadas - traço 1:4:8 - espessura = 5,00 cm | m² | 138.26 | 92397 | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 82.46 | 75.07 | R$ 90,33 |  | R$ 7.448,61 |  | 0.45% | 40.36%
10.7 |  |  | Lastro de areia para o Play Ground | m² | 7.03 | COMP 2023 516 | Próprio |  | LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 7.03 | 107.55 | R$ 129,42 |  | R$ 909,82 |  | 0.05% | 0%
10.8 | [5 empty] | 88648 | SINAPI |  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 21.4 | 7.19 | R$ 8,65 |  | R$ 185,11 |  | 0.01% | 0%
10.9 | [5 empty] | 87248 | SINAPI |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 14.87 | 50.08 | R$ 60,26 |  | R$ 896,06 |  | 0.05% | 0%
10.10 | [5 empty] | 94993 | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 211.22 | 80.01 | R$ 96,28 |  | R$ 20.336,26 |  | 1.23% | 0%
10.11 | [5 empty] | 101735 | SINAPI |  | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 70.22 | 494.92 | R$ 595,58 |  | R$ 41.821,62 |  | 2.53% | 0%
10.12 | [5 empty] | 92393 | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 59.93 | 71.61 | R$ 86,17 |  | R$ 5.164,16 |  | 0.31% | 0%
10.13 | [5 empty] | 101090 | SINAPI |  | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | m² | 168.15 | 228.46 | R$ 274,92 |  | R$ 46.227,79 |  | 2.79% | 0%
10.14 | [5 empty] | 94992 | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 70.22 | 75.44 | R$ 90,78 |  | R$ 6.374,57 |  | 0.39% | 0%
11.0 |  |  | RODAPÉS E PEITORIS | [5 empty] | RODAPÉS E PEITORIS | [5 empty] | 28802.18 |  | 1.74% | 0%
11.1 |  |  | Rodapé em piso cerâmico Pei IV - h=7 cm | m² | 77.85 | 101739 | SINAPI |  | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 549.62 | 36.97 | R$ 44,48 |  | R$ 24.447,09 |  | 1.48% | 0%
11.2 |  |  | Soleira em granito | m | 19.6 | 98689 | SINAPI |  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 27.55 | 114.89 | R$ 138,25 |  | R$ 3.808,78 |  | 0.23% | 0%
11.3 |  |  | Peirotil em granito ( 2 x 18 ) cm | m | 2.4 | 101965 | SINAPI |  | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2.4 | 189.16 | R$ 227,63 |  | R$ 546,31 |  | 0.03% | 0%
12.0 |  |  | PINTURA | [5 empty] | PINTURA | [5 empty] | 62130.63 |  | 3.75% | 28.6%
12.1 |  |  | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 460.67 | 88497 | SINAPI |  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1002.07 | 17.86 | R$ 21,49 |  | R$ 21.534,48 |  | 1.3% | 0%
12.2 |  |  | Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 634.04 | 88497 | SINAPI |  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 542.7 | 17.86 | R$ 21,49 |  | R$ 11.662,62 |  | 0.7% | 14.41%
12.3 |  |  | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 460.67 | 88489 | SINAPI |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1002.07 | 11.83 | R$ 14,23 |  | R$ 14.259,45 |  | 0.86% | 0%
12.4 |  |  | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 634.04 | 88489 | SINAPI |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 542.7 | 11.83 | R$ 14,23 |  | R$ 7.722,62 |  | 0.47% | 14.41%
12.5 |  |  | Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em tijolo e concreto aparente | m² | 560.56 | [12 empty] | 100%
12.6 |  |  | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro | m² | 133.9 | [12 empty] | 100%
12.7 | [5 empty] | 88485 | SINAPI |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1002.07 | 3.74 | R$ 4,50 |  | R$ 4.509,31 |  | 0.27% | 0%
12.8 | [5 empty] | 88485 | SINAPI |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 542.7 | 3.74 | R$ 4,50 |  | R$ 2.442,15 |  | 0.15% | 0%
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 62961.2 |  | 3.8% | 16.67%
13.1 |  |  | Luminária tipo calha de sobrepor 2x20-completa inclusive com reator | unid | 10 | 97584 | SINAPI |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 120.4 | R$ 144,88 |  | R$ 1.448,80 |  | 0.09% | 0%
13.2 |  |  | Luminária tipo calha de sobrepor 2x40-completa inclusive com reator | unid | 62 | 97584 | SINAPI |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 62 | 120.4 | R$ 144,88 |  | R$ 8.982,56 |  | 0.54% | 0%
13.3 |  |  | Luminária globo vidro leitoso com lâmpada incandescente 60W | unid | 9 | COMP 2024 370 | Próprio |  | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO /PLAFONIER/BOCAL/ LAMPADA LED 10W (Ref.: SINAPI 74041/003) | UN | 11 | 109.2 | R$ 131,41 |  | R$ 1.445,51 |  | 0.09% | 0%
13.4 |  |  | Luminária globo vidro leitoso com lâmpada incandescente 100W | unid | 2 | [12 empty] | 100%
13.5 |  |  | Tomada Universal simples 2P+T | unid | 62 | 91996 | SINAPI |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62 | 32.1 | R$ 38,62 |  | R$ 2.394,44 |  | 0.14% | 0%
13.6 |  |  | Tomada universal dupla 2P+T | unid | 15 | 92004 | SINAPI |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 51.19 | R$ 61,60 |  | R$ 924,00 |  | 0.06% | 0%
13.7 |  |  | Interruptor de corrente uma tecla simples, de embutir, completa | unid | 38 | 91957 | SINAPI |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42 | 47.2 | R$ 56,80 |  | R$ 2.385,60 |  | 0.14% | 0%
13.8 |  |  | Interruptor de corrente duas teclas simples, de embutir, completa | unid | 6 | COMP 2024 371 | Próprio |  | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 44.54 | R$ 53,59 |  | R$ 321,54 |  | 0.02% | 0%
13.9 |  |  | Interruptor de corrente para ventilador de teto | unid | 4 | [12 empty] | 100%
13.10 |  |  | Quadro de distribuição completo, uso ao tempo, pintura eletrostática, com barramento em Cu,dispositivos de proteção, módulos, trilhos para fixação, acessórios. | unid | 3 | 101883 | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 501.84 | R$ | 603.91 | R$ | 1811.73 | 0.11% | 0%
13.11 |  |  | Padrão de entrada completo, ligação aérea, poste de concreto, haste de aterramento, acessórios | unid | 1 | 101003111 | AGESUL |  | PADRAO PROVISORIO TRIFASICO ATE 75 KW | UN | 1 | 8840.31 | R$ | 10638.42 | R$ | 10638.42 | 0.64% | 0%
13.12 |  |  | Eletroduto PVC rígido 2", anti-chama, inclusive conexões | m | 45 | 93009 | SINAPI |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 45 | 27.86 | R$ | 33.52 | R$ | 1508.4 | 0.09% | 0%
13.13 |  |  | Eletroduto PVC rígido 1 1/2", anti-chama, inclusive conexões | m | 60 | 93008 | SINAPI |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60 | 18.64 | R$ | 22.43 | R$ | 1345.8 | 0.08% | 0%
13.14 |  |  | Eletroduto PVC rígido 1", anti-chama, inclusive conexões | m | 160 | 91872 | SINAPI |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 160 | 17.86 | R$ | 21.49 | R$ | 3438.4 | 0.21% | 0%
13.15 |  |  | Eletrotudo PVC rígido 3/4", anti-chama, inclusive conexões | m | 210 | 91871 | SINAPI |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210 | 13.87 | R$ | 16.69 | R$ | 3504.9 | 0.21% | 0%
13.16 |  |  | Cabo rígido isolado em PVC de 10,0 mm², 70°C | m | 150 | 101884 | SINAPI |  | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 150 | 10.37 | R$ | 12.47 | R$ | 1870.5 | 0.11% | 0%
13.17 |  |  | Cabo rígido isolado em PVC de 4,0 mm², 70°C | m | 400 | 91928 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 6.38 | R$ | 7.67 | R$ | 3068 | 0.19% | 0%
13.18 |  |  | Cabo rígido isolado em PVC de 2,5 mm², 70°C | m | 3500 | 91926 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3500 | 4.12 | R$ | 4.95 | R$ | 17325 | 1.05% | 0%
13.19 |  |  | Caixa pré-moldada para inspeção de aterramento | m | 3 | 97882 | SINAPI |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 227.53 | R$ | 273.8 | R$ | 547.6 | 0.03% | 33.33%
13.20 |  |  | Caixa em alvenaria medindo 400x400x400 | m | 4 | [12 empty] | 100%
14.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 94472.48 |  | 5.71% | 13.33%
14.1 |  |  | BARRILETE
2014-01-01 |  |  | Fornecimento e assentamento de registro de gaveta bruto 1 1/4 - inclusive intalação | und | 2 | 94496 | SINAPI |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 75.81 | R$ | 91.22 | R$ | 182.44 | 0.01% | 0%
2014-01-02 |  |  | Fornecimento e assentamento de registro de gaveta bruto 1 - inclusive instalação | und | 1 | 94495 | SINAPI |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 55.65 | R$ | 66.96 | R$ | 66.96 | 0% | 0%
2014-01-03 |  |  | Fornecimento e assentamento de adaptador pvc soldável com flange e anel 32mm x 1" | und | 3 | 94704 | SINAPI |  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 25.28 | R$ | 30.42 | R$ | 91.26 | 0.01% | 0%
14.2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
2014-02-01 |  |  | Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 60 mm - inclusive conexões | m | 36 | 94652 | SINAPI |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 36 | 33.09 | R$ | 39.82 | R$ | 1433.52 | 0.09% | 0%
2014-02-02 |  |  | Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 50 mm - inclusive conexões | m | 24 | 103979 | SINAPI |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24 | 28.27 | R$ | 34.02 | R$ | 816.48 | 0.05% | 0%
2014-02-03 |  |  | Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 40 mm - inclusive conexões | m | 24 | 103978 | SINAPI |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24 | 24.84 | R$ | 29.89 | R$ | 717.36 | 0.04% | 0%
2014-02-04 |  |  | Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 32 mm - inclusive conexões | m | 18 | 89403 | SINAPI |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 | 18.05 | R$ | 21.72 | R$ | 390.96 | 0.02% | 0%
2014-02-05 |  |  | Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 25 mm - inclusive conexões | m | 56.25 | 89402 | SINAPI |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 56.25 | 11.68 | R$ | 14.05 | R$ | 790.31 | 0.05% | 0%
2014-02-06 |  |  | Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 1 1/2" com canopla simples | und | 1 | 94794 | SINAPI |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 151.26 | R$ | 182.02 | R$ | 182.02 | 0.01% | 0%
2014-02-07 |  |  | Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 1" com canopla simples | und | 14 | 94792 | SINAPI |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 14 | 104.12 | R$ | 125.29 | R$ | 1754.06 | 0.11% | 0%
2014-02-08 |  |  | Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 3/4" com canopla simples | und | 43 | 89987 | SINAPI |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 43 | 85.48 | R$ | 102.86 | R$ | 4422.98 | 0.27% | 0%
2014-02-09 |  |  | Fornecimento e instalação do registro de pressão de 3/4" com canopla simples | und | 12 | 89985 | SINAPI |  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 | 81.21 | R$ | 97.72 | R$ | 1172.64 | 0.07% | 0%
2010-02-14 |  |  | Reservatório em fibra de vidro capacidade = 1000 litros inclusive conexões u | und | 1 | [12 empty] | 100%
2011-02-14 |  |  | Reservatório em fibra de vidro capacidade = 5000 litros inclusive conexões | und | 4 | [12 empty] | 100%
2012-02-14 | [5 empty] | COT 2023 038 | Próprio |  | RESERVATÓRIO METÁLICO DE 40.000 LITROS PERSONALIZADO (INCLUSO FRETE E INSTALAÇÃO) | UN | 1 | 68515.45 | R$ | 82451.49 | R$ | 82451.49 | 4.98% | 0%
15.0 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 29852.6 |  | 1.8% | 0%
15.1 |  |  | Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 40mm, inclusive conexões | m | 50 | 89711 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50 | 20.33 | R$ | 24.46 | R$ | 1223 | 0.07% | 0%
15.2 |  |  | Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 50mm, inclusive conexões | m | 50 | 89712 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50 | 25.9 | R$ | 31.16 | R$ | 1558 | 0.09% | 0%
15.3 |  |  | Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 75mm, inclusive conexões | m | 80 | 89713 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 80 | 32.31 | R$ | 38.88 | R$ | 3110.4 | 0.19% | 0%
15.4 |  |  | Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 100mm, inclusive conexões | m | 145 | 89714 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 145 | 36.06 | R$ | 43.39 | R$ | 6291.55 | 0.38% | 0%
15.5 |  |  | Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 150mm, inclusive conexões | m | 6 | 89849 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 54.89 | R$ | 66.05 | R$ | 396.3 | 0.02% | 0%
15.6 |  |  | Coluna de ventilação em tubo de PVC rígido para esgoto Ø 50mm, inclusive conexões | m | 25 | 89798 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 25 | 13.14 | R$ | 15.81 | R$ | 395.25 | 0.02% | 0%
15.7 |  |  | Caixa sifonada em PVC 150x150x75mm | und | 21 | 104328 | SINAPI |  | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21 | 68.77 | R$ | 82.75 | R$ | 1737.75 | 0.1% | 0%
15.8 |  |  | Caixa em alvenaria medindo 400x400x700mm - Inspeção | und | 20 | 97902 | SINAPI |  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 20 | 557.02 | R$ | 670.31 | R$ | 13406.2 | 0.81% | 0%
15.9 |  |  | Caixa em alvenaria medindo 400x400x700mm - Gordura | und | 3 | 98108 | SINAPI |  | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 480.35 | R$ | 578.05 | R$ | 1734.15 | 0.1% | 0%
16.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 26118.99 |  | 1.58% | 0.53%
16.1 |  |  | BWC - PNE - ( Portadores de Necessidades Especiais )
2016-01-01 |  |  | Vaso sanitário de louça branca para PNE - assento unid 4,00 R$ 1.130,40 R$ 4.521,60 | und | 4 | 95471 | SINAPI |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 714.96 | R$ | 860.38 | R$ | 4301.9 | 0.26% | 0%
2016-01-02 |  |  | Fornecimento e assentamento de válvula de descarga 1 1/4" com registro e acabamento cromado e conjunto de ligação para vaso sanitário | und | 4 | 103018 | SINAPI |  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 202.36 | R$ | 243.52 | R$ | 1217.6 | 0.07% | 0%
2016-01-03 |  |  | Lavatório de louça com coluna branco padrão médio, torneira cromdada curta, sifão 1 1/4" válvula em plástico cromado inclusive engate plástico flexível | und | 1 | 86939 | SINAPI |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 441.21 | R$ | 530.95 | R$ | 1061.9 | 0.06% | 0%
2016-01-04 |  |  | Torneira metálica cromada para pia de bancada | und | 1 | 100853 | SINAPI |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 2 | 365.09 | R$ | 439.34 | R$ | 878.68 | 0.05% | 0%
2016-01-05 |  |  | Papeleira de louça branco | und | 4 | 95544 | SINAPI |  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 38.33 | R$ | 46.12 | R$ | 230.6 | 0.01% | 0%
2016-01-06 |  |  | Barra de apoio em alumínio anodizado para deficientes físicos | m | 4 | 100872 | SINAPI |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 361.88 | R$ | 435.48 | R$ | 2177.4 | 0.13% | 0%
16.2 |  |  | BWC - INFANTIS - ( Creche I e II )
2016-02-01 |  |  | Vaso sifonado infantil para valvula de descarga em louça branca com acessórios inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, fornecimento e instalação | und | 2 | 100848 | SINAPI |  | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 519.12 | R$ | 624.7 | R$ | 1249.4 | 0.08% | 0%
2016-02-02 |  |  | Fornecimento e assentamento de válvula de descarga 1 1/4" com registro e acabamento cromado e conjunto de ligação para vaso sanitário | und | 2 | 103018 | SINAPI |  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 202.36 | R$ | 243.52 | R$ | 487.04 | 0.03% | 0%
2016-02-03 |  |  | Lavatório de louça com coluna branco padrão médio, torneira cromada curta, sifão 1 1/4" com registro e acabamento cromado e conjunto de ligação para vaso sanitário | und | 1 | 86938 | SINAPI |  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 597.55 | R$ | 719.09 | R$ | 2157.27 | 0.13% | 0%
2016-02-04 |  |  | Torneira metálica cromada para pia de bancada | und | 1 | 100853 | SINAPI |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 3 | 365.09 | R$ | 439.34 | R$ | 1318.02 | 0.08% | 0%
2016-02-05 |  |  | Papeleira de louça branco | und | 2 | 95544 | SINAPI |  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 38.33 | R$ | 46.12 | R$ | 92.24 | 0.01% | 0%
2016-02-06 |  |  | Chuveiro elétrico sendo chuveiro de plástico - 110 e 220 V | und | 3 | 100860 | SINAPI |  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 99.22 | R$ | 119.4 | R$ | 358.2 | 0.02% | 0%
16.3 |  |  | BWC - (ADMINISTRATIVO, CRECHE III PRÉ-ESCOLA, SERVIÇOS)
2016-03-01 |  |  | Vaso sifonado para valvula de descarga em louça branca com acessórios inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, fornecimento e instalação | und | 8 | 95470 | SINAPI |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 300.01 | R$ | 361.03 | R$ | 2888.24 | 0.17% | 0%
2016-03-02 |  |  | Fornecimento e assentamento de válvula de descarga 1 1/4" com registro e acabamento cromado e conjunto de ligação para vaso sanitário | und | 8 | 103018 | SINAPI |  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 202.36 | R$ | 243.52 | R$ | 1948.16 | 0.12% | 0%
2016-03-03 |  |  | Lavatório de louça com coluna branco padrão médio, torneira cromada curta, sifão 1 1/4" válvula em plástico cromado inclusive engate plástico flexível | und | 1 | 86938 | SINAPI |  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 597.55 | R$ | 719.09 | R$ | 719.09 | 0.04% | 0%
2016-03-04 |  |  | Torneira metálica cromada para pia de bancada | und | 1 | 100853 | SINAPI |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 2 | 365.09 | R$ | 439.34 | R$ | 878.68 | 0.05% | 0%
2016-03-05 |  |  | Torneira metálica cromada para parede | und | 13 | 86911 | SINAPI |  | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 93.01 | R$ | 111.92 | R$ | 2014.56 | 0.12% | 0%
2016-03-06 |  |  | Papeleira de louça branco | und | 4 | 95544 | SINAPI |  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 38.33 | R$ | 46.12 | R$ | 184.48 | 0.01% | 0%
2016-03-07 |  |  | Chuveiro elétrico sendo chuveiro de plástico - 110 e 220 V | und | 9 | 100860 | SINAPI |  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 99.22 | R$ | 119.4 | R$ | 955.2 | 0.06% | 11.11%
2016-03-08 | [5 empty] | 86911 | SINAPI |  | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 93.01 | R$ | 111.92 | R$ | 559.6 | 0.03% | 0%
2016-03-09 | [5 empty] | 86903 | SINAPI |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 366.24 | R$ | 440.73 | R$ | 440.73 | 0.03% | 0%
17.0 |  |  | TANQUES E BANCADAS | [5 empty] | TANQUES E BANCADAS | [5 empty] | 62669.91 |  | 3.79% | 19.35%
17.1 |  |  | Bancada - Preparo de Verduras - Granito espessura 2cm | m | 1.65 | [12 empty] | 100%
17.2 |  |  | Bancada - Preparo de Carnes e Coacção - Granito espessura 2cm | m | 4.97 | [12 empty] | 100%
17.3 |  |  | Bancada - Lavagem pratos cozinha - Granito espessura 2cm | m | 4.2 | [12 empty] | 100%
17.4 |  |  | Bancada - Banho creche I - Granito espessura 2cm | m | 4.05 | [12 empty] | 100%
17.5 |  |  | Bancada - Creche I e Creche II - Granito espessura 2cm | m | 6.9 | [12 empty] | 100%
17.6 |  |  | Bancada - Preparo de Carnes e Coacção - Granito espessura 2cm | m | 4.97 | [12 empty] | 100%
17.7 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 3.87 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 3.524,29 |  | 0.21% | 0%
17.8 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 1.73 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 1.575,45 |  | 0.1% | 0%
17.9 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 5.85 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 5.327,41 |  | 0.32% | 0%
17.10 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 1.73 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 1.575,45 |  | 0.1% | 0%
17.11 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 9.56 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 8.706,00 |  | 0.53% | 0%
17.12 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 2.03 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 1.848,66 |  | 0.11% | 0%
17.13 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 6.73 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 6.128,80 |  | 0.37% | 0%
17.14 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 2.03 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 1.848,66 |  | 0.11% | 0%
17.15 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 7.49 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 6.820,91 |  | 0.41% | 0%
17.16 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 0.75 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 683,00 |  | 0.04% | 0%
17.17 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 1.23 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 1.120,12 |  | 0.07% | 0%
17.18 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 0.82 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 746,74 |  | 0.05% | 0%
17.19 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 0.33 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 300,52 |  | 0.02% | 0%
17.20 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 1 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 910,67 |  | 0.06% | 0%
17.21 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 0.45 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 409,80 |  | 0.02% | 0%
17.22 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 0.51 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 464,44 |  | 0.03% | 0%
17.23 | [5 empty] | COMP 2021 116 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM (AGESUL 2001003023) | m² | 1.07 | 756.75 | R$ 910,67 |  | R$ 974,41 |  | 0.06% | 0%
17.24 | [5 empty] | COMP 2023 546 | Próprio |  | PRATELEIRAS DE MÁRMORE BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF:.SINAPI 86893) | UN | 7 | 915.22 | R$ 1.101,37 |  | R$ 7.709,59 |  | 0.47% | 0%
17.25 | [5 empty] | COMP 2019 101 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 160 X 70 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 1 | 1467.37 | R$ 1.765,83 |  | R$ 1.765,83 |  | 0.11% | 0%
17.26 | [5 empty] | COMP 2019 101 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 160 X 70 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 1 | 1467.37 | R$ 1.765,83 |  | R$ 1.765,83 |  | 0.11% | 0%
17.27 | [5 empty] | COMP 2020 037 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 3,15 X 0,60 M, COM 2 CUBAS EM ALUMÍNIO LPARA PIA DE COZINHA FORNEC. E INSTAL. (REFERÊNCIA SINAPI 93441) | UN | 1 | 2541.7 | R$ 3.058,68 |  | R$ 3.058,68 |  | 0.18% | 0%
17.28 | [5 empty] | COMP 2019 101 | Próprio |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 160 X 70 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 1 | 1467.37 | R$ 1.765,83 |  | R$ 1.765,83 |  | 0.11% | 0%
17.29 | [5 empty] | 86938 | SINAPI |  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 597.55 | R$ 719,09 |  | R$ 1.438,18 |  | 0.09% | 0%
17.30 | [5 empty] | 86915 | SINAPI |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 152.38 | R$ 183,37 |  | R$ 366,74 |  | 0.02% | 0%
17.31 | [5 empty] | 86925 | SINAPI |  | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 761.97 | R$ 916,95 |  | R$ 1.833,90 |  | 0.11% | 0%
18.0 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | DIVERSOS | [5 empty] | 23962.23 |  | 0.64% | 0%
18.1 |  |  | SOLARIUM - CRECHE I E II
2018-01-01 |  |  | Pilar de madeira de lei 15 x 15 colocado inclusive base de concreto | m | 9 | 35275 | SINAPI |  | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 9 | 119.96 | R$ 144,35 |  | R$ 1.299,15 |  | 0.08% | 0%
2018-01-02 |  |  | Vigas de madeira de lei 10 x 15 colocado | m | 28 | 4448 | SINAPI |  | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 28 | 21.08 | R$ 25,36 |  | R$ 710,08 |  | 0.04% | 0%
18.2 |  |  | SOLARIUM - CRECHE III E PRE-ESCOLA
2018-02-01 |  |  | Pilar de madeira de lei 15 x 15 colocado inclusive base de concreto | m | 9 | 35275 | SINAPI |  | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 9 | 119.96 | R$ 144,35 |  | R$ 1.299,15 |  | 0.08% | 0%
2018-02-02 |  |  | Vigas de madeira de lei 10 x 15 colocado | m | 21 | 4448 | SINAPI |  | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 21 | 21.08 | R$ 25,36 |  | R$ 532,56 |  | 0.03% | 0%
18.3 |  |  | SOLARIUM - ENTRADA ADMINISTRATIVO
2018-03-01 |  |  | Pilar de madeira de lei 15 x 15 colocado inclusive base de concreto | m | 12 | 35275 | SINAPI |  | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 12 | 119.96 | R$ 144,35 |  | R$ 1.732,20 |  | 0.1% | 0%
2018-03-02 |  |  | Vigas de madeira de lei 10 x 15 colocado | m | 58.25 | 4448 | SINAPI |  | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 58.25 | 21.08 | R$ 25,36 |  | R$ 1.477,22 |  | 0.09% | 0%
2018-03-03 | [5 empty] | 88273 | SINAPI |  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.07 | 24.32 | R$ 29,26 |  | R$ 675,02 |  | 0.04% | 0%
2018-03-04 | [5 empty] | 88316 | SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.75 | 20.96 | R$ 25,22 |  | R$ 498,09 |  | 0.03% | 0%
2018-03-05 | [5 empty] | 88273 | SINAPI |  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.07 | 24.32 | R$ 29,26 |  | R$ 675,02 |  | 0.04% | 0%
2018-03-06 | [5 empty] | 88316 | SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.75 | 20.96 | R$ 25,22 |  | R$ 498,09 |  | 0.03% | 0%
2018-03-07 | [5 empty] | 88273 | SINAPI |  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.07 | 24.32 | R$ 29,26 |  | R$ 675,02 |  | 0.04% | 0%
2018-03-08 | [5 empty] | 88316 | SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.75 | 20.96 | R$ 25,22 |  | R$ 498,09 |  | 0.03% | 0%
2018-03-09 | [5 empty] | 103946 | SINAPI |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 387.87 | 14.13 | R$ 17,00 |  | R$ 6.593,79 |  | 0.4% | 0%
2010-03-18 | [5 empty] | COMP 2021 295 | Próprio |  | BANCO EM CONCRETO (DIMENSÕES 150 X 50CM , H = 45CM) (REF. AGESUL 2001003040) | UN | 21 | 269.03 | R$ 323,75 |  | R$ 6.798,75 |  | 0.41% | 0%
19.0 |  |  | CASTELO D'ÁGUA | [5 empty] | CASTELO D'ÁGUA | [5 empty] | 43198.83 |  | 2.61% | 47.62%
19.1 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2019-01-01 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
19.1.1.1 |  |  | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m | m³ | 2.56 | [12 empty] | 100%
19.1.1.2 |  |  | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.88 | [12 empty] | 100%
2019-01-02 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
19.1.2.1 |  |  | Lastro de concreto e=3,0 cm - preparo mecânico - incluso aditivo | m² | 2.56 | [12 empty] | 100%
19.1.2.2 |  |  | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X | m³ | 1.52 | [12 empty] | 100%
2019-01-03 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
19.1.3.1 |  |  | Lastro de concreto e=3,0 cm - preparo mecânico - incluso aditivo | m² | 5.23 | 96619 | SINAPI |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 8.41 | 37.38 | R$ 44,98 |  | R$ 378,28 |  | 0.02% | 0%
19.1.3.2 |  |  | Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X | m³ | 1.05 | [12 empty] | 100%
19.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2019-02-01 |  |  | Alvenaria 10,0 cm em tijolos cerâmicos 8 furos-10x20x200 cimento/areia/barro - 1:2:6- 1/2 vez | m² | 86.1 | [12 empty] | 100%
19.3 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
2019-03-01 |  |  | Chapisco de aderência em paredes internas e externas | m² | 86.1 | [12 empty] | 100%
2019-03-02 |  |  | Reboco tipo paulista, e=20mm para paredes internas e externas | m² | 86.1 | [12 empty] | 100%
2019-03-03 |  |  | Revestimento cerâmico de paredes - cerâmica 20 x 20 - incl. Rejunte - conforme projeto | m² | 86.1 | [12 empty] | 100%
2019-03-04 |  |  | Vigas de madeira de lei 10 x 15 colocado | m | 58.25 | [12 empty] | 100%
2019-03-05 | [5 empty] | COMP 2023 118 | Próprio |  | ESTACAS MOLDADAS IN-LOCO, TIPO STRAUSS, INCLUSIVE ENCAMISAMENTO, NO DIAMETRO DE 32 CM - REFERÊNCIA AGESUL (0301000110) | M | 162 | 125.74 | R$ 151,31 |  | R$ 24.512,22 |  | 1.48% | 0%
2019-03-06 | [5 empty] | 95578 | SINAPI |  | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 468 | 9.48 | R$ 11,40 |  | R$ 5.335,20 |  | 0.32% | 0%
2019-03-07 | [5 empty] | 95584 | SINAPI |  | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 66.5 | 14.46 | R$ 17,40 |  | R$ 1.157,10 |  | 0.07% | 0%
2019-03-08 | [5 empty] | 95601 | SINAPI |  | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 9 | 17.08 | R$ 20,55 |  | R$ 184,95 |  | 0.01% | 0%
2019-03-09 | [5 empty] | 96544 | SINAPI |  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 59.5 | 18.08 | R$ 21,75 |  | R$ 1.294,12 |  | 0.08% | 0%
2010-03-19 | [5 empty] | 96546 | SINAPI |  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 179.2 | 14.45 | R$ 17,38 |  | R$ 3.114,49 |  | 0.19% | 0%
2011-03-19 | [5 empty] | 92888 | SINAPI |  | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.6 | 11.48 | R$ 13,81 |  | R$ 160,19 |  | 0.01% | 0%
2012-03-19 | [5 empty] | 101159 | SINAPI |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 6.96 | 140.65 | R$ 169,25 |  | R$ 1.177,98 |  | 0.07% | 0%
2013-03-19 | [5 empty] | 96557 | SINAPI |  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 5.05 | 831.37 | R$ 1.000,47 |  | R$ 5.052,37 |  | 0.31% | 0%
2014-03-19 | [5 empty] | 96522 | SINAPI |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 5.05 | 136.9 | R$ 164,74 |  | R$ 831,93 |  | 0.05% | 0%
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 85644.8 |  | 5.17% | 0%
20.1 | [5 empty] | 98524 | SINAPI |  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 857.52 | 4.46 | R$ 5,36 |  | R$ 4.596,30 |  | 0.28% | 0%
20.2 | [5 empty] | 97631 | SINAPI |  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2009.14 | 11.1 | R$ 13,35 |  | R$ 26.822,01 |  | 1.62% | 0%
20.3 | [5 empty] | 97647 | SINAPI |  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 608.69 | 3.44 | R$ 4,13 |  | R$ 2.513,88 |  | 0.15% | 0%
20.4 | [5 empty] | 97650 | SINAPI |  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 608.69 | 7.44 | R$ 8,95 |  | R$ 5.447,77 |  | 0.33% | 0%
20.5 | [5 empty] | 104803 | SINAPI |  | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 245.2 | 4.43 | R$ 5,33 |  | R$ 1.306,91 |  | 0.08% | 0%
20.6 | [5 empty] | 97622 | SINAPI |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 10.63 | 55.24 | R$ 66,47 |  | R$ 706,57 |  | 0.04% | 0%
20.7 | [5 empty] | 97628 | SINAPI |  | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 44.97 | 258.53 | R$ 311,11 |  | R$ 13.990,61 |  | 0.85% | 0%
20.8 | [5 empty] | 100982 | SINAPI |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 169.48 | 8.84 | R$ 10,63 |  | R$ 1.801,57 |  | 0.11% | 0%
20.9 | [5 empty] | 95875 | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2847.19 | 2.42 | R$ 2,91 |  | R$ 8.285,32 |  | 0.5% | 0%
20.10 | [5 empty] | 102488 | SINAPI |  | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 542.6 | 3.4 | R$ 4,09 |  | R$ 2.219,23 |  | 0.13% | 0%
20.11 | [5 empty] | 701000102 | AGESUL |  | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE (CONTRAPISO), COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM | m² | 542.6 | 27.5 | R$ 33,09 |  | R$ 17.954,63 |  | 1.08% | 0%
21 |  |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 4580.74 |  | 0.28% | 0%
21.1 | [5 empty] | 37559 | SINAPI |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 36.74 | R$ 44,21 |  | R$ 132,63 |  | 0.01% | 0%
21.2 | [5 empty] | 37559 | SINAPI |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 20 | 36.74 | R$ 44,21 |  | R$ 884,20 |  | 0.05% | 0%
21.3 | [5 empty] | 37559 | SINAPI |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 36.74 | R$ 44,21 |  | R$ 44,21 |  | 0% | 0%
21.4 | [5 empty] | 34723 | SINAPI |  | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m² | 0.2 | 577.5 | R$ 694,96 |  | R$ 138,99 |  | 0.01% | 0%
21.5 | [5 empty] | 37556 | SINAPI |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 | 29.95 | R$ 36,04 |  | R$ 180,20 |  | 0.01% | 0%
21.6 | [5 empty] | 97599 | SINAPI |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 21 | 21.3 | R$ 25,63 |  | R$ 538,23 |  | 0.03% | 0%
21.7 | [5 empty] | COMP 2023 547 | Próprio |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 101906) | UN | 4 | 266.87 | R$ 321,15 |  | R$ 1.284,60 |  | 0.08% | 0%
21.8 | [5 empty] | 101907 | SINAPI |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 856.81 | R$ 1.031,08 |  | R$ 1.031,08 |  | 0.06% | 0%
21.9 | [5 empty] | 102494 | SINAPI |  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 5 | 57.61 | R$ 69,32 |  | R$ 346,60 |  | 0.02% | 0%
22 |  |  | CENTRAL DE GÁS (GLP) | [5 empty] | CENTRAL DE GÁS (GLP) | [5 empty] | 9012.04 |  | 0.54% | 0%
22.1 | [5 empty] | COMP 2023 548 | Próprio |  | CENTRAL DE GÁS GLP, EM ALVENARIA MACIÇA, COM CAPACIDADE PARA 2 BOTIJÕES P45, INSTALADO EM MURO DE DIVISA, INCLUSO EXTINTOR, VALVULAS E TUBULAÇÕES INTERNAS. | UN | 1 | 6664.59 | R$ 8.020,16 |  | R$ 8.020,16 |  | 0.48% | 0%
22.2 | [5 empty] | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS |  | M | 11.88 | 12.75 | R$ | 15.34 | R$ | 182.23 | 0.01% | 0%
22.3 | [5 empty] | 39634 | SINAPI | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM |  | M | 11.88 | 8.49 | R$ | 10.21 | R$ | 121.29 | 0.01% | 0%
22.4 | [5 empty] | 92687 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | M | 11.88 | 27.68 | R$ | 33.31 | R$ | 395.72 | 0.02% | 0%
22.5 | [5 empty] | 97547 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UN | 4 | 33.75 | R$ | 40.61 | R$ | 162.44 | 0.01% | 0%
22.6 | [5 empty] | 92926 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UN | 1 | 43.06 | R$ | 51.81 | R$ | 51.81 | 0% | 0%
22.7 | [5 empty] | 92692 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UN | 1 | 13.24 | R$ | 15.93 | R$ | 15.93 | 0% | 0%
22.8 | [5 empty] | 20260 | SINAPI | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) |  | UN | 1 | 16.04 | R$ | 19.3 | R$ | 19.3 | 0% | 0%
22.9 | [5 empty] | 11756 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA |  | UN | 1 | 35.87 | R$ | 43.16 | R$ | 43.16 | 0% | 0%
23 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 70306.5 |  | 4.25% | 0%
23.1 | [5 empty] | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 550 | 31.89 | R$ | 38.37 | R$ | 21103.5 | 1.27% | 0%
23.2 | [5 empty] | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 350 | 116.82 | R$ | 140.58 | R$ | 49203 | 2.97% | 0%
CUSTO TOTAL REFERENTE AO PACTO ORIGINAL |  |  |  | R$ 615.747,04 |  | VALOR TOTAL DA OBRA A SER RETOMADA COM BDI | [6 empty] | 1655393.33 |  |  |  |  | 32.49%