PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 POÇO TUBULAR PROFUNDO

Responsável Técnico:

| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL: RUA RUI NEVES RIBAS – SÃO GABRIEL DO OESTE/MS |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS | Quantidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor Total (R$) |
| Deslocamento e Preparação do Canteiro | 01 unidade |  |  |  |
| Perfuração (33”) | 20,00 metros |  |  |  |
| Perfuração (17 ½”) | 140,00 metros |  |  |  |
| Tubo Sanitário Aço 22” | 20,00 |  |  |  |
| Tubo Geomecânico 8” Reforçado | 112,00 metros |  |  |  |
| Filtro Geomecânico 8” Reforçado | 48,00 metros |  |  |  |
| Pré-Filtro (1,00 a 2,00 mm) | 16 toneladas |  |  |  |
| Centralizadores | 14 unidades |  |  |  |
| Cimentação Anelar | 2,50 m³ |  |  |  |
| Desenvolvimento e Limpeza | 8 horas |  |  |  |
| Desinfecção Bacteriológica | 01 unidade |  |  |  |
| Ensaio de Bombeamento (Produção/Rebaixamento/Recuperação) | 30 horas |  |  |  |
| Licença de Perfuração (IMASUL) | 01 unidade |  |  |  |
| Análise Físico-Química | 01 unidade |  |  |  |
| Relatório Técnico Final | 01 unidade |  |  |  |
| TOTAL MÃO DE OBRA + MATERIAL |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Executar os serviços com zelo profissional e dentro dos prazos previstos, seguindo rigorosamente os procedimentos técnicos conforme normas para os objetivos pretendidos;

- Dar ciência à Contratante quando por ela solicitado do andamento dos trabalhos;

- Encarregar-se das despesas de mão-de-obra profissional caso existam;

- Fornecer equipamentos e material necessário para execução dos trabalhos;

- Recolhimento de impostos referentes à Nota Fiscal;

____________________________________

Representante Legal da Licitante

____________________________________

Profissional Técnico Habilitado

(Nome, registro no CREA e assinatura)