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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
Aquisição de equipamento laboratorial do tipo Analisador Bioquímico Automatizado, destinado à realização de exames bioquímicos de análises clínicas, visando atender as necessidades da rede municipal de saúde e fortalecer a capacidade diagnóstica do laboratório municipal, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de Referência.
2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação tem por finalidade promover a modernização e ampliação da capacidade operacional do Laboratório Municipal, garantindo maior eficiência, precisão e agilidade na realização dos exames bioquímicos ofertados à população.
O equipamento permitirá a execução automatizada de exames laboratoriais essenciais para o diagnóstico, acompanhamento e monitoramento de diversas patologias, contribuindo diretamente para a melhoria da assistência à saúde, redução do tempo de resposta dos resultados e fortalecimento da rede municipal de atenção à saúde.
A aquisição mostra-se necessária diante da crescente demanda por exames laboratoriais, bem como da necessidade de aprimoramento da estrutura tecnológica disponível para atendimento da população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS.
3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação será realizada em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento, interesse público e continuidade dos serviços públicos.
4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	Item
	Descrição
	Unidade
	Quantidade

	01
	Analisador Bioquímico Automatizado, novo, de primeiro uso, destinado à realização de exames bioquímicos laboratoriais, acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento.
	Unidade
	01


Características Mínimas Exigidas
O equipamento deverá possuir, no mínimo:
· Sistema totalmente automatizado para análises bioquímicas;
· Processamento randômico e contínuo de amostras;
· Leitura fotométrica automatizada;
· Software de operação em português ou inglês;
· Interface amigável para operação e gerenciamento de exames;
· Sistema de controle de qualidade interno;
· Capacidade de armazenamento de resultados;
· Compatibilidade com reagentes bioquímicos amplamente disponíveis no mercado;
· Impressora integrada ou possibilidade de conexão com impressora externa;
· Conexão com computador e/ou sistema laboratorial;
· Alimentação elétrica compatível com a rede local;
· Manual de operação em português;
· Registro vigente na ANVISA.
5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A contratada deverá:
I – fornecer equipamento novo, sem uso anterior;
II – apresentar registro ou cadastro válido junto à ANVISA, quando exigido pela legislação aplicável;
III – fornecer todos os acessórios, cabos, manuais, softwares e componentes necessários ao funcionamento integral do equipamento;
IV – realizar instalação, configuração, testes operacionais e entrega técnica;
V – fornecer treinamento operacional aos servidores indicados pela Secretaria Municipal de Saúde;
VI – prestar assistência técnica durante o período de garantia.
6. DA GARANTIA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
Durante o período de garantia, a contratada deverá realizar, sem ônus para a Administração:
· Correção de defeitos de fabricação;
· Substituição de peças defeituosas;
· Assistência técnica especializada;
· Atualizações de software necessárias ao funcionamento do equipamento.
7. DA ENTREGA E INSTALAÇÃO
O equipamento deverá ser entregue e instalado no Laboratório Municipal ou em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.
O prazo máximo para entrega e instalação será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente.
Todas as despesas relacionadas ao transporte, seguro, instalação e treinamento serão de responsabilidade da contratada.
8. DO TREINAMENTO
A contratada deverá ministrar treinamento operacional aos servidores designados pela Administração, abrangendo:
· Operação do equipamento;
· Configuração de parâmetros;
· Procedimentos de calibração;
· Controle de qualidade;
· Limpeza e conservação;
· Solução de falhas operacionais básicas.
9. DO RECEBIMENTO
O recebimento do equipamento ocorrerá em duas etapas:
Recebimento Provisório
Realizado após a entrega física do equipamento para conferência quantitativa e documental.
Recebimento Definitivo
Realizado após instalação, testes operacionais e verificação da conformidade com as especificações técnicas exigidas.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da contratada:
· Fornecer o equipamento conforme especificações contratadas;
· Garantir o pleno funcionamento do equipamento;
· Executar a instalação e treinamento;
· Disponibilizar assistência técnica durante o período de garantia;
· Substituir equipamentos ou componentes defeituosos sem custos adicionais;
· Manter todas as condições de habilitação durante a execução contratual.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações da contratante:
· Disponibilizar local adequado para instalação;
· Acompanhar e fiscalizar a execução contratual;
· Receber e conferir o equipamento;
· Efetuar o pagamento conforme condições estabelecidas;
· Fornecer acesso às instalações necessárias para a execução dos serviços.
12. DA FISCALIZAÇÃO
A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos dos artigos 117 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.
13. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo do equipamento, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato e observadas as normas financeiras da Administração.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal de Saúde.
Programa de Trabalho: 10.302.0.052.2051.0000 – Manutenção da Atenção à Saúde da População para Procedimentos do Mac.
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
15. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
O julgamento das propostas será realizado pelo critério de menor preço, observadas todas as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O inadimplemento das obrigações assumidas sujeitará a contratada às penalidades previstas nos artigos 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/2021.
17. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis à matéria, sempre observando o interesse público e a continuidade dos serviços de saúde prestados à população.

Boca do Acre/AM, 29 de maio de 2026. 



GESSÉ SANTANA DA SILVA
Agente de Contratação
Decreto Nº 124/2025 - GP
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