TERMO DE REFERÊNCIA

## 1. DO OBJETO

Aquisição de equipamento laboratorial do tipo Analisador Bioquímico Automatizado, destinado à realização de exames bioquímicos de análises clínicas, visando atender as necessidades da rede municipal de saúde e fortalecer a capacidade diagnóstica do laboratório municipal, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

## 2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por finalidade promover a modernização e ampliação da capacidade operacional do Laboratório Municipal, garantindo maior eficiência, precisão e agilidade na realização dos exames bioquímicos ofertados à população.

O equipamento permitirá a execução automatizada de exames laboratoriais essenciais para o diagnóstico, acompanhamento e monitoramento de diversas patologias, contribuindo diretamente para a melhoria da assistência à saúde, redução do tempo de resposta dos resultados e fortalecimento da rede municipal de atenção à saúde.

A aquisição mostra-se necessária diante da crescente demanda por exames laboratoriais, bem como da necessidade de aprimoramento da estrutura tecnológica disponível para atendimento da população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS.

## 3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento, interesse público e continuidade dos serviços públicos.

## 4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Analisador Bioquímico Automatizado, novo, de primeiro uso, destinado à realização de exames bioquímicos laboratoriais, acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. | Unidade | 01 |

### Características Mínimas Exigidas

O equipamento deverá possuir, no mínimo:

- Sistema totalmente automatizado para análises bioquímicas;

- Processamento randômico e contínuo de amostras;

- Leitura fotométrica automatizada;

- Software de operação em português ou inglês;

- Interface amigável para operação e gerenciamento de exames;

- Sistema de controle de qualidade interno;

- Capacidade de armazenamento de resultados;

- Compatibilidade com reagentes bioquímicos amplamente disponíveis no mercado;

- Impressora integrada ou possibilidade de conexão com impressora externa;

- Conexão com computador e/ou sistema laboratorial;

- Alimentação elétrica compatível com a rede local;

- Manual de operação em português;

- Registro vigente na ANVISA.

## 5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratada deverá:

I – fornecer equipamento novo, sem uso anterior;

II – apresentar registro ou cadastro válido junto à ANVISA, quando exigido pela legislação aplicável;

III – fornecer todos os acessórios, cabos, manuais, softwares e componentes necessários ao funcionamento integral do equipamento;

IV – realizar instalação, configuração, testes operacionais e entrega técnica;

V – fornecer treinamento operacional aos servidores indicados pela Secretaria Municipal de Saúde;

VI – prestar assistência técnica durante o período de garantia.

## 6. DA GARANTIA

O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

Durante o período de garantia, a contratada deverá realizar, sem ônus para a Administração:

- Correção de defeitos de fabricação;

- Substituição de peças defeituosas;

- Assistência técnica especializada;

- Atualizações de software necessárias ao funcionamento do equipamento.

## 7. DA ENTREGA E INSTALAÇÃO

O equipamento deverá ser entregue e instalado no Laboratório Municipal ou em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O prazo máximo para entrega e instalação será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

Todas as despesas relacionadas ao transporte, seguro, instalação e treinamento serão de responsabilidade da contratada.

## 8. DO TREINAMENTO

A contratada deverá ministrar treinamento operacional aos servidores designados pela Administração, abrangendo:

- Operação do equipamento;

- Configuração de parâmetros;

- Procedimentos de calibração;

- Controle de qualidade;

- Limpeza e conservação;

- Solução de falhas operacionais básicas.

## 9. DO RECEBIMENTO

O recebimento do equipamento ocorrerá em duas etapas:

### Recebimento Provisório

Realizado após a entrega física do equipamento para conferência quantitativa e documental.

### Recebimento Definitivo

Realizado após instalação, testes operacionais e verificação da conformidade com as especificações técnicas exigidas.

## 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da contratada:

- Fornecer o equipamento conforme especificações contratadas;

- Garantir o pleno funcionamento do equipamento;

- Executar a instalação e treinamento;

- Disponibilizar assistência técnica durante o período de garantia;

- Substituir equipamentos ou componentes defeituosos sem custos adicionais;

- Manter todas as condições de habilitação durante a execução contratual.

## 11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da contratante:

- Disponibilizar local adequado para instalação;

- Acompanhar e fiscalizar a execução contratual;

- Receber e conferir o equipamento;

- Efetuar o pagamento conforme condições estabelecidas;

- Fornecer acesso às instalações necessárias para a execução dos serviços.

## 12. DA FISCALIZAÇÃO

A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos dos artigos 117 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

## 13. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo do equipamento, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato e observadas as normas financeiras da Administração.

## 14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal de Saúde.

Programa de Trabalho: 10.302.0.052.2051.0000 – Manutenção da Atenção à Saúde da População para Procedimentos do Mac.

Elemento de Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

## 15. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

O julgamento das propostas será realizado pelo critério de menor preço, observadas todas as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

## 16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O inadimplemento das obrigações assumidas sujeitará a contratada às penalidades previstas nos artigos 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 17. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis à matéria, sempre observando o interesse público e a continuidade dos serviços de saúde prestados à população.

Boca do Acre/AM, 29 de maio de 2026.

GESSÉ SANTANA DA SILVA

Agente de Contratação

Decreto Nº 124/2025 - GP