AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025

A Câmara Municipal de Prado/Bahia, em atendimento ao Inciso II do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação de nº 030/2025 para contratação de empresa especializada no fornecimento de material elétrico e prestação de serviço especializado na manutenção preventiva e corretiva na Climatização (Refrigeração) e na Rede Elétrica da Câmara Municipal, durante o exercício de 2025, conforme Termo de Referência e Planilha Orçamentária, partes integrantes deste aviso, a fim de obter propostas adicionais.

LOTE I – MATERIAL ELETRICO

| ITEM | DESCRIÇÃO | QDADE | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fio cabinho 2,5m/m, 220 v. Nas cores azul, verde e vermelho ou preto. Cabo flexível anti chamas flexisil 2,50 mm rolo com 100 m 450 /750v 1 condutor. | 12 | rolo |
| 02 | Aquisição de fio cabinho 10m/m flexível na cor verde. Aplicação recomendado para instalações em circuitos de força, luz comandos, sinalizações residenciais comerciais, industriais, etc. contutor: fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4 encordoamentos até a 280 seção nominal de 6mm. E classe 5 de encordoamento a partir da seção 10mm [extraflexivel] atendendo a norma ABNT NM ISOLAÇÃO: composto termoplástico polivinilico [PVC] tipo BWF [residente à propagação de chamqs]. Nas seções nominais até 10 mm a isolação é feita em dupla camada sendo que a camada externa possui característica extra deslizante Facilitando a aplicação do produto em eletrodutos. Norma de referência: NBR NM 247-3- cabos isolados com policloreto devinila [PVC] para tensões. | 04 | rolo |
| 03 | Fio cabinho 6,0m/m, 220 v. Nas cores azul, verde e vermelho ou preto. Cabo flexível anti chamas flexisil 2,50 mm rolo com 100 m 450 /750v 1 condutor. | 10 | rolo |
| 04 | Aquisição de fita isolante de 20 m. Nas cores preta vermelha e amarela. Proteção garantida para sua instalação. As fitas isolantes sibratec possuem alto grau de flexibilidade, isolação elétrico, adesão, alongamento e durabilidade atendendo as necessidades de profissionais preocupados com qualidade, segurança e confiabilidade do produto. Podem ser utilizadas nas mais diversas aplicações característica técnicas comprimentos: 20 metros, largura:19mm cor: vermelha espessura: 013 mm, material: pvc anti- chama temperatura utilização: o 80c isolamento: 750 m | 15 | unid |
| 05 | Abraçadeira de nylon, pacote com 100 un. Abraçadeira de nylon 4,6x200mm preta t50r pt 100 un | 05 | pct |
| 06 | Aquisição de tomadas universal mod. Externo, 4x4. Conjunto 4x4 3 tomadas 10 A monobloco 5 anos de garantia junto ao fabricante. | 50 | Unid |
| 07 | Aquisição de haste p/ terra de 2,4 m com conector reforçado. Para 2 cabos de Cobre 16-70mm² com grampo U, porcas e arruelas em Bronze | 10 | unid |
| 08 | Aquisição de parafuso chip 4,5x40. Acabamento: Bicromatizado Amarelo Diâmetro: 4,5mm Comprimento: 40 mm Tamanho da Chave: N°2 Chave para aperto: Phillips Unidade de Venda: Kit com 500 peças: Rosca: Soberba Modelo: Chipboard; Tipo da Cabeça: Flangeada: Tipo de Ponta: Agulha: Material: Aço Carbono | 05 | Caixa |
| 09 | Aquisição de buchas 6m/m Bucha Com Anel 6mm Pacote com 1000 Peças Código do Produto: BT19941RF Descrição: Ideal para uso em paredes compactas de tijolo, cimento e concreto. O anel dá um melhor acabamento, além de impedir que a bucha penetre no furo. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou autobrocante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros acessórios de banheiro, etc. | 03 | Pacote |
| 10 | Aquisição de dispositivo DPS 275 v25 ou 45k trilho). Acabamento: Bicromatizado/Amarelo Diâmetro: 4,5mm Comprimento: 40 mm Tamanho da Chave: N°2 Chave para aperto: Phillips Unidade de Venda: Kit com 500 peças Rosca: Soberba Modelo: Chipboard Tipo da Cabeça: Flangeada Tipo de Ponta: Agulha Material: Aço Carbono | 10 | Unid |
| 11 | Aquisição de disjuntores térmico magnético curva c de 32 amP Curva: C; Pólos: 3; Corrente Nominal: 32 A; Tipo de Controle: Alavanca; Disparo em Curto Circuito: 5 a 10 xIn; Tensão Operacional: mín. 24 VCA/CC / máx. 250/440 VCA; Capacidade de Interrupção: 3kA 220/380 VCA ¿ NBR NM089-1 Icn; Seção Máxima dos Condutores: 0,75mm² a 35mm² Fios e Cabos /0,75mm² a 25mm² Cabos Flexíveis com Terminal; Torque de Aperto: 2,3 a 3 N.m; | 20 | unid |
| 12 | Caixa de distribuição para 6 disjuntores nema ou 8 din, quadro de distribuição embutir para 6 disjuntores modelo Nema ou 8 modelo din Porta Reversível, Acompanha cartela com adesivos variados (tomada, chuveiro, ar condicionado) Material Anti-chama | 05 | Unid |
| 13 | Aquisição de lâmpadas led de 9v para substituição das queimadas na rede elétrica da câmara municipal de prado. Potência: 9w; Fator potência: > 0,70 Temperatura de cor: 6500k Branco Frio; Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico; Base:E27; Modelo: Lâmpada bulbo led 9w; - Vida útil estimada de até 25.000 horas; Fluxo Luminoso: 810 lúmens; Eficiência luminosa: 90lm/W; Voltagem: 100- 40v (Bivolt); Frequência: 60 Hz; Ângulo de abertura: 180º; Não emite uv (Ultravioleta) e ir (Infra Vermelho); Dimensões: 108 x 60 mm; Peso: 32g por unidade | 60 | Unid |
| 14 | O sensor de presença ESP 360 S com soquete E27 e fotocélula é utilizado no acionamento automático de lâmpadas em ambientes residenciais e comerciais, e detecta a movimentação de corpos quentes – pessoas, animais de V Tensão de alimentação: Bivolt automático (100 a 240 Vac) Frequência da rede elétrica: 50/60 Hz Distância máxima de detecção: 6 metros transversais (24 °C) Ângulo de detecção: 360° Altura de instalação: 2 a 3,5 metros Temperatura de operação: 0 a 40 °C Ajuste de tempo: 10s (mínimo); 5min(máximo)Ajuste de luminosidade (fotocélula): Apenas noite ou 24h (dia e noite) Tabela de potência máxima da carga em rede com tensão 110 Vac: 60 W Tabela de potência máxima da carga em rede com tensão 220 Vac: Potência máxima de 60W, seja 110V ou 220V Tipos de lâmpada: Incandescente e econômicas (LED e fluorescentes compactas) Peso: 78 g Dimensões (A x Ø): 118 x 56 mm | 15 | unid |
| 15 | Aquisição de lâmpadas led de 40v para substituição das queimadas na rede elétrica da câmara municipal de prado. Potência: 9w; Fator potência: > 0,70 Temperatura de cor: 6500k Branco Frio; Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico; Base:E27; Modelo: Lâmpada bulbo led 9w; - Vida útil estimada de até 25.000 horas; Fluxo Luminoso: 810 lúmens; Eficiência luminosa: 90lm/W; Voltagem: 100-240v (Bivolt); Frequência: 60 Hz; Ângulo de abertura: 180º; Não emite uv (Ultravioleta) e ir (Infra Vermelho); Dimensões: 108 x 60 mm; Peso: 32g por unidade | 20 | unid |
| 16 | Disjuntor térmico magnético din de 32 amp. Disjuntor 32A Termomagnético Easy9 EZ9F33332, 3 pólos, Disjuntor 32A no máximo a 400Vca, associa as funções de proteção contra sobrecorrentes (sobrecargas e curtos-circuitos) e seccionamento dos circuitos elétricos em instalações elétricas residenciais, respondendo as necessidades com um produto robusto e realizando instalações confiáveis e seguras e suporte de montagem em trilho DIN que permite uma instalação mais rápida e segura | 10 | unid |
| 17 | Disjuntor térmico magnético din de 40 amp. Disjuntor Termomagnético Easy9 EZ9F33140 1 pólo 40 amperes no máximo a 230Vca associa as funções de proteção contra sobrecorrentes (sobrecargas e curtos-circuitos) e seccionamento dos circuitos elétricos em instalações elétricas residenciais respondendo as necessidades com um produto robusto e realizando instalações confiáveis e seguras e suporte de montagem em trilho DIN que permite uma instalação mais rápida e segura | 10 | unid |
| 18 | Plugs: conjunto macho + fêmea + t, 10 amp. 220 v. | 10 | unid |
| 19 | Plugues: conj. Macho + fêmea + t, 20 amp. 220 v. | 10 | unid |
| 20 | Régua Extensão elétrica com 06 tomadas Filtro de linha, voltímetro digital - cabo anti chama de 1 metro voltagem; 220 v com chave de segurança que desarma e corta o funcionamento em caso de curto circuito e sobrecarga. | 05 | unid |

LOTE II – SERVIÇO DE CLIMATIZAÇAO E ELETRICA

| ITEM | DESCRIÇÃO | MEDIDA | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede elétrico no prédio da Câmara Municipal. | Hora/ Homem | 40 |
| 02 | Remoção de ar condicionado de 60 000 btu, piso teto. No Prédio da Câmara Municipal. | unid | 02 |
| 03 | Instalação de ar condicionado de 30 000 BTU, Sprint, convencional. No Prédio da Câmara Municipal. | unid | 03 |
| 04 | Remoção de ar condicionado de 9 000 BTU, no Prédio da Câmara Municipal. | Unid | 06 |
| 05 | Instalação de Ar condicionado de 9 000 BTU, no Prédio da Câmara Municipal. | Unid | 06 |
| 06 | Prestação de serviços de manutenção preventiva da refrigeração e climatização nos equipamentos de 12000, 18000 e 24000 btus, Split convencional, parede, sem recarga de gás, no prédio da Câmara Municipal. | HORA/ HOMEM | 14 |
| 07 | Prestação de serviços de manutenção preventiva da refrigeração e climatização nos equipamentos de ar condicionado, Split, convencional, piso teto, de 30.000 A 60.000 BTUS, sem recarga de gás, no prédio da Câmara Municipal. | HORA/ HOMEM | 10 |
| 08 | Prestação de serviços de manutenção preventiva da refrigeração e climatização nos equipamentos de ar condicionado, Split, convencional, de 9.000 BTUS, sem recarga de gás, no prédio da Câmara Municipal. | HORA/ HOMEM | 10 |
| 09 | Prestação de serviços de manutenção corretiva da refrigeração e climatização nos equipamentos de 12000, 18000 e 24000 btus, Split convencional, parede. com recarga de gás, até 1kg, no prédio da Câmara Municipal. | HORA/ HOMEM | 10 |
| 10 | Prestação de serviços de manutenção corretiva da refrigeração e climatização nos equipamentos de ar condicionado, Split, convencional, piso teto, de 30.000 A 60.000 BTUS, com recarga de gás de 1 a 3kg, no prédio da Câmara Municipal. | HORA/ HOMEM | 12 |
| 11 | Prestação de serviços de manutenção corretiva da refrigeração e climatização nos equipamentos de ar condicionado, Split, convencional, piso teto, de 9.000 BTUS, com recarga de gás, no prédio da Câmara Municipal. | HORA/ HOMEM | 10 |
| 12 | Recarga de gás de ar condicionados de 7mil a 12mil btus, | UNID | 10 |
| 13 | Recarga de gás de ar condicionados de 18mil a 30mil btus. | UNID | 08 |
| 14 | Recarga de gás de ar condicionados de 60mil btus. | UNID | 04 |

Para tanto, convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas e documentos de habilitação e regularização fiscal para o(s) objeto(s) constante(s) do Termo de Referência e conforme modelo de proposta, disponibilizados acima, exclusivamente para o e- mail cmpradolicitacao@gmail.com até às 23h59 do dia 12/03/2025. A empresa detentora da proposta mais vantajosa e comprovar as condições necessárias, ser-lhe-á convocada para assinatura do respectivo contrato administrativo, no mínimo em dois dias uteis para a convocação. Prado  BA., 07 de março de 2025. Antônio Carlos Rosário dos Santos - Agente de Contratação.