| Análise de Água – Conforme Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição |  | Unid. | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ | Valor Total R$ |  |
| 01 | Água Tratada saída dos Sistemas de Distribuição: Análises de todos os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021 (substâncias químicas Inorgânicas, Orgânicas, Agrotóxicos e Metabólicos, Subprodutos da Desinfecção, Cianotoxinas, Padrão Organoléptico de potabilidade, Microbiologia e Padrões de Radioatividade) em amostras coletadas nas saídas dos sistemas de distribuição. |  | Un | 70 | Semestral (Aproximadamente 22 pontos por semestre) |  |  |  |
| 02 | Água Tratada em pontos da Rede de distribuição: Análises de todos os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021 (substâncias químicas Inorgânicas, Orgânicas, Agrotóxicos e Metabólicos, Subprodutos da Desinfecção, Cianotoxinas, Padrão Organoléptico de potabilidade, Microbiologia e Padrões de Radioatividade) em amostras coletadas em pontos da rede de distribuição. |  | Un | 70 | Semestral (Aproximadamente 21 pontos por semestre) |  |  |  |
| 03 | Água tratada saída dos Sistemas de Distribuição: Análise dos parâmetros acrilamida e epicloridrina |  | Un | 255 | Mensal (Aproximadamente 21 pontos por mês) |  |  |  |
| Análise de Efluentes (Conforme Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 8 de 21/11/2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETE São Sebastião |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 04 | Efluentes: Análise dos parâmetros pH, Temperatura, DBO, DQO, Condutividade elétrica, Turbidez, Sólidos em Suspensão, Sólidos Sedimentáveis, Óleos e Graxas, Surfactantes, Oxigênio Dissolvido (OD) e E. coli, em amostras coletadas na entrada e saída das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 |  | Un | 35 | Mensal (1 entrada e 1 saída por mês) |  |  |  |
| 05 | Efluentes: Análises dos parâmetros Cádmio, Chumbo, Cloreto, Cobre, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal, Sulfetos e Zinco em amostras coletadas nas entradas e saídas das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 |  | Un | 06 | Semestral (1 entrada e 1 saída por semestre) |  |  |  |
| 06 | Efluentes: Teste de Toxicidade Aguda em amostras coletadas na entrada e saída das ETE’s |  | un | 24 | Anual (1 entrada e 1 saída por ano) |  |  |  |
| ETE Novo Horizonte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 07 | Efluentes: Análise dos parâmetros pH, Temperatura, DBO, DQO, Condutividade elétrica, Turbidez, Sólidos em Suspensão, Sólidos Sedimentáveis, Óleos e Graxas, Surfactantes, Oxigênio Dissolvido (OD) e E. coli, em amostras coletadas na entrada e saída das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 |  | Un | 35 | Mensal (1 entrada e 1 saída por mês) |  |  |  |
| ETE Portal dos Ipês |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unid |  | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 08 | Efluentes: Análise dos parâmetros pH, Temperatura, DBO, DQO, Condutividade elétrica, Turbidez, Sólidos Sedimentáveis, e E. coli, em amostras coletadas na entrada e saída das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 | Un |  | 35 | Mensal (1 entrada e 1 saída por mês) |  |  |  |
| 09 | Efluentes: Análises dos parâmetros Cádmio, Chumbo, Cloreto, Cobre, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal, Óleos e Graxas, Substâncias Tensoativas, Sulfetos e Zinco em amostras coletadas nas entradas e saídas das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 | Un |  | 06 | Semestral (1 entrada e 1 saída por semestre) |  |  |  |
| 10 | Efluentes: Teste de Toxicidade Aguda em amostras coletadas na entrada e saída das ETE’s | un |  | 24 | Anual (1 entrada e 1 saída por ano) |  |  |  |
| ETE Piracaíba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unid |  | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 11 | Efluentes: Análise dos parâmetros pH, Temperatura, DBO, DQO, Condutividade elétrica, Turbidez, Sólidos em Suspensão, Sólidos Sedimentáveis, Óleos e Graxas, Surfactantes, Oxigênio Dissolvido e Coliformes fecais em amostras coletadas na entrada e saída das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 | Un |  | 35 | Mensal (1 entrada e 1 saída por mês) |  |  |  |
| 12 | Efluentes: Análises dos parâmetros Cádmio, Chumbo, Cloreto, Cobre, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal, Sulfetos e Zinco em amostras coletadas nas entradas e saídas das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 | Un |  | 06 | Semestral (1 entrada e 1 saída por semestre) |  |  |  |
| 13 | Efluentes: Teste de Toxicidade Aguda em amostras coletadas na entrada e saída das ETE’s | un |  | 24 | Anual (1 entrada e 1 saída por ano) |  |  |  |
| ETE Amanhece |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unid. |  | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 14 | Efluentes: Análise dos parâmetros pH, Temperatura, DBO, DQO, Condutividade elétrica, Sólidos Sedimentáveis, e E. coli, em amostras coletadas na entrada e saída das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 | Un |  | 35 | Mensal (1 entrada e 1 saída por mês) |  |  |  |
| 15 | Efluentes: Análises dos parâmetros Cádmio total, Chumbo total, Cloreto total, Cobre Dissolvido, Fósforo Total, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Óleos e Graxas, Substâncias Tensoativas, e Zinco Total em amostras coletadas nas entradas e saídas das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 | Un |  | 06 | Semestral (1 entrada e 1 saída por semestre) |  |  |  |
| 16 | Efluentes: Teste de Toxicidade Aguda em amostras coletadas na entrada e saída das ETE’s | un |  | 24 | Anual (1 entrada e 1 saída por ano) |  |  |  |
| ETE Brejo Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unid. |  | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 17 | Efluentes: Análise dos parâmetros pH, Temperatura, DBO, DQO, Condutividade elétrica, Sólidos Sedimentáveis, e E. coli, em amostras coletadas na entrada e saída das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 | Un |  | 35 | Mensal (1 entrada e 1 saída por mês) |  |  |  |
| 18 | Efluentes: Análises dos parâmetros Cloreto Total, Fósforo Total, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal Total e Óleos e Graxas em amostras coletadas nas entradas e saídas das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 | Un |  | 12 | Trimestral (1 entrada e 1 saída por semestre) |  |  |  |
| 19 | Efluentes: Análise do parâmetro substâncias tensoativas em amostras coletadas na entrada e saída das ETE’s conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 | Un |  | 24 | Anual (1 entrada e 1 saída por ano) |  |  |  |
| 20 | Efluentes: Teste de Toxicidade Aguda em amostras coletadas na entrada e saída das ETE’s conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 | Un |  | 24 | Anual (1 entrada e 1 saída por ano) |  |  |  |
| ETE do Distrito Industrial: Lagoa de Reuso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Parâmetros |  | Unid. | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 21 | pH, conforme DN CERH-MG nº 65 de 18/06/2020 (reuso modalidade urbano – categoria: amplo) |  | Un | 60 | Semanal (1 análise por semana) |  |  |  |
| 22 | Coliformes Termotolerantes conforme DN CERH-MG nº 65 de 18/06/2020 (reuso modalidade urbano – categoria: amplo) |  | Un | 35 | Quinzenal (2 análises por mês) |  |  |  |
| 23 | Escherichia coli conforme DN CERH-MG nº 65 de 18/06/2020 (reuso modalidade urbano – categoria: amplo) |  | Un | 35 | Quinzenal (2 análises por mês) |  |  |  |
| 24 | Ovos de helmintos conforme DN CERH-MG nº 65 de 18/06/2020 (reuso modalidade urbano – categoria: amplo) |  | Un | 20 | Mensal (1 análise por mês) |  |  |  |
| Análise dos parâmetros da DN Conjunta COPAM/CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unid. |  | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 25 | Efluentes: Análise de todos os parâmetros do anexo IV - tabela IV da DN conjunta COPAM/CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 e também pH, temperatura, materiais sedimentáveis, DBO, DQO, óleos e graxas, materiais flutuantes e sólidos grosseiros, nitrogênio amoniacal total, e sólidos suspensos totais coletados na entrada e saída da ETE | Un |  | 24 | Mediante a necessidade |  |  |  |
| Corpo Receptor (DN Conjunta COPAM/CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 e Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/11) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Córrego Lagoa Seca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid. | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 26 | Corpo Receptor: Análise dos parâmetros Cádmio total, Chumbo total, Densidade de cianobactérias, Clorofila a, Cobre dissolvido, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, Óleos e Graxas, Substâncias Tensoativas, Sulfetos, Zinco total, Cloreto Total e Nitrato, coletadas a montante e a jusante do ponto de lançamento das ETE, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 e Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/11. |  | Un | 24 | Semestral (mediante a necessidade) |  |  |  |
| 27 | Corpo Receptor: Análise dos parâmetros Condutividade Elétrica, DBO, DQO, E. coli, OD, pH e turbidez, coletadas a jusante do ponto de lançamento das ETEs, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 e Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/11. |  | Un | 24 | Mensal (1 à jusante do lançamento por mês) |  |  |  |
| Represa dos Paus e Represa das Araras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 28 | Corpo Receptor: Análise dos parâmetros Condutividade Elétrica, DBO, DQO, E. coli, OD, pH e turbidez, coletadas nas Represas dos Paus e das Araras conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 e Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/11. |  | Un | 24 | Mensal (1 da represa das Araras e 1 da represa dos Paus) |  |  |  |
| Córrego Piracanjuba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 29 | Corpo Receptor: Análise dos parâmetros Cádmio, Chumbo, Densidade de cianobactérias, Clorofila a, Cobre, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, Óleos e Graxas, Substâncias Tensoativas, Sulfetos, Zinco e Cloreto Total coletadas a montante e a jusante do ponto de lançamento das ETE, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 e Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/11. |  | Un | 06 | Semestral (1 a montante e 1 a jusante) |  |  |  |
| 30 | Corpo Receptor: Análise dos parâmetros Condutividade Elétrica, DBO, DQO, E. coli, OD, pH e turbidez, coletadas a montante e jusante do ponto de lançamento das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº nº 8 de 21/11/2022 e Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/11. |  | Un | 35 | Mensal (1 a montante e 1 a jusante) |  |  |  |
| Córrego dos Verdes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 31 | Corpo Receptor: Análise dos parâmetros Cádmio, Chumbo, Densidade de cianobactérias, Clorofila a, Cobre, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal, Óleos e Graxas, Substâncias Tensoativas, Sulfetos, Zinco e Cloreto coletadas a montante e a jusante do ponto de lançamento das ETE, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 e Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/11. |  | Un | 06 | Semestral (1 a montante e 1 a jusante) |  |  |  |
| 32 | Corpo Receptor: Análise dos parâmetros Condutividade Elétrica, DBO, DQO, E. coli, OD, pH e turbidez, coletadas a montante e jusante do ponto de lançamento das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº nº 8 de 21/11/2022 e Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/11. |  | Un | 35 | Mensal (1 a montante e 1 a jusante) |  |  |  |
| Córrego Brejo Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 33 | Corpo Receptor: Análise dos parâmetros Densidade de cianobactérias, Clorofila a, Fósforo Total, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal Total, Óleos e Graxas, Substâncias Tensoativas e Cloreto Total coletadas a montante e a jusante do ponto de lançamento das ETE, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 e Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/11. |  | Un | 12 | Trimestral (1 a montante e 1 a jusante) |  |  |  |
| 34 | Corpo Receptor: Análise dos parâmetros Condutividade Elétrica, DBO, DQO, E. coli, OD, pH e turbidez, coletadas a montante e jusante do ponto de lançamento das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº nº 8 de 21/11/2022 e Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/11. |  | Un | 35 | Mensal (1 a montante e 1 a jusante) |  |  |  |
| Córrego Bocaina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 35 | Corpo Receptor: Análise dos parâmetros Cádmio total, Chumbo total, Densidade de cianobactérias, Clorofila a, Cobre Dissolvido, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal, Nitrato, Óleos e Graxas, Substâncias Tensoativas, Zinco total e Cloreto Total coletadas a montante e a jusante do ponto de lançamento das ETE, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 e Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/11. |  | Un | 09 | Semestral (1 no ponto de lançamento, 1 a montante e 1 a jusante) |  |  |  |
| 36 | Corpo Receptor: Análise dos parâmetros Condutividade Elétrica, DBO, DQO, E. coli, OD, pH e turbidez, coletadas a montante e jusante do ponto de lançamento das ETE’s, conforme DN conjunta COPAM/ CERH-MG nº nº 8 de 21/11/2022 e Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/11. |  | Un | 45 | Mensal (1 a montante e 1 a jusante) |  |  |  |
| Análise dos parâmetros da DN Conjunta COPAM/CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid. | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 37 | Corpo Receptor: Análise de todos os parâmetros do anexo I - tabela I da DN conjunta COPAM/CERH-MG nº 8 de 21/11/2022 (padrões físico-químicos de qualidade) e também coliformes termotolerantes, clorofila a, densidade de cianobactérias, materiais flutuantes, óleos e graxas, substâncias que comuniquem gosto ou odor, corantes provenientes de fontes antrópicas, resíduos sólidos objetáveis, DBO, OD, turbidez, cor verdadeira, pH e sólidos suspensos totais |  | Un | 24 | Mediante a necessidade |  |  |  |
| Caracterização de resíduo (lodo da ETE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid. | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 38 | Lodo: Caracterização de resíduo (lodo gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto da SAE) conforme ABNT – NBR 10004 / 10005 e 10006 |  | Un | 10 | Mediante a necessidade |  |  |  |
| Monitoramento do solo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid | Qt. | Periodicidade análise | Valor unitário R$ |  | Valor Total R$ |
| 39 | Solo: Análise de todos os parâmetros da DN COPAM 166/2011 (substâncias inorgânicas, hidrocarbonetos aromáticos voláteis, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, Benzenos Clorados, Etanos Clorados e Etenos Clorados) coletados em amostras à montante e a jusante dos antigos pontos de lançamentos não tratados. |  | Un | 4 | Mediante a necessidade |  |  |  |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |