MODELO DE PROPOSTA

Ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais – CORE-MG,

Dispensa Eletrônica de Licitação n.º 90037/2024 – UASG: 926438

Proposta que faz a empresa___________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° __________________________ estabelecida no (a) _____________________________________________________________________,e-mail: ___________________________.

Apresentamos nossa proposta comercial conforme as especificações abaixo e do Termo de Referência, parte vinculante desta proposta para todos os efeitos, e as condições comerciais abaixo:

| Item | Descrição | Unidade de Medida | Valor Unitário | Estimativa | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - APARELHO DE AR-CONDICIONADO. Aparelho de Ar Condicionado, tipo Split com 1 (um) evaporador HI-WALL, com capacidade de 18.000 BTUs, para refrigeração na cor branca ou gelo, tensão de 220V, com filtro lavável, função timer e swing, controle remoto sem fio, selo de eficiência energética com classificação “A”, com certificação do INMETRO - A partir de 01 Ano de Garantia no equipamento e compressor. - CORTINA DE AR. Cortina de ar de 0,90 cm, na cor branca, nível de baixo ruído, potência de resfriamento mínima de 200W, tensão de 220V, controla remoto sem fio, selo de eficiência energética com classificação “A”, com certificação do INMETRO - A partir de 01 Ano de Garantia no equipamento e compressor. | Unidade | R$ | 1 | R$ |
|  | - Instalações do AR-CONDICIONADO e CORTINA DE AR O serviço de instalação dos equipamentos descritos acima e mão de obra, incluindo todas as ferramentas, materiais, acessórios e utensílios. | Serviço | R$ |  |  |

Observações:

- A contratação refere-se a aquisição de 1 (um) ar condicionado e sua instalação na sede do Conselho Regional dos Representantes Comerciais, situado na Avenida Bias Fortes, 382 – 4º Andar, Bairro Lourdes em Belo Horizonte/MG.

- Refere-se a apenas um item, mas deverá ser discriminado no proposta o valor do equipamento e o valor da mão de obra para instalação.

- O fornecedor poderá agendar visita prévia, mediante agendamento, para verificação do local.

| Horário | Local de entrada para entrega e instalação |
| --- | --- |
| 08:30hs às 17:30hs | Rua Bernardo Guimarães, nº 1717 – 3º andar, Lourdes – Belo Horizonte/MG – Telefone: (31)3071-3326 (Marco Antônio) |

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da dispensa de licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

1 – Que estamos cientes e concordamos com os termos do Aviso de Dispensa e seus anexos;

2 – Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

3 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na entrega e instalação dos equipamentos;

Finalmente, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à Dispensa de Licitação em causa e expressamos nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa e seus anexos.

Data e Local

Assinatura do Responsável legal da empresa