## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº | 08/2026 | EDITAL Nº | 01/2026 |  | LEGENDA
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA |  |  |  | CPF/CNPJ |  | DATA DA PROPOSTA | 2025-11-03 |  | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
OBJETO | READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTINO DA SILVA LEITE (RUA ARACI DA ROCHA SILVA - BAIRRO JARDIM SÃO GERALDO, INIMUTABA - MG), EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE SAÍDA N° 1261002696/2025/SEE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | [5 empty] | LOTE |  |  | PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA | REGIME DE EXECUÇÃO | 1 – Empreitada por Preço Global |  | CIDADE | INIMUTABA | UF | MG |  | PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
DESONERAÇÃO | Sim | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  |  | BDI 1 | 0.2312 | BDI 2
LOCALIDADE (SICOR-MG) | CENTRAL | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
REFERÊNCIA | DATA-BASE (MÊS/ANO)
OUTRAS | 2025-11-01
[6 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 803621.53
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
010001 | 010001 | OUTRAS | Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito | metro | 96.52 | 48.46 | 0.2312 | 48.46 | 59.66 | 5758.38
010003 | 010003 | OUTRAS | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | unidade | 1 | 1230.21 | 0.2312 | 1230.21 | 1514.63 | 1514.63
010104 | 010104 | OUTRAS | Padrão CEMIG aéreo tipo C4, demanda de 27,1 até 38 KVA, trifásico (serve como base, aproximadamente escolas entre 5 e 9 salas de aula) | unidade | 1 | 3954.48 | 0.2312 | 3954.48 | 4868.76 | 4868.76
010201 | 010201 | OUTRAS | Caixa para medição, tipo cm-14, com visor do leitor para via pública (LVP), dimensões conforme padrão CEMIG 46X35X21CM | unidade | 1 | 286.76 | 0.2312 | 286.76 | 353.06 | 353.06
020001 | 020001 | OUTRAS | Remoção de padrão de energia qualquer | unidade | 1 | 252.22 | 0.2312 | 252.22 | 310.53 | 310.53
020003 | 020003 | OUTRAS | Demolição de alvenaria de elevação em tijolo comum ou elemento vazado, incluindo o revestimento. | metro cúbico | 17.83 | 106.5 | 0.2312 | 106.5 | 131.12 | 2337.87
020031 | 020031 | OUTRAS | Retirada de folha de porta ou folha de janela de madeira. | metro quadrado | 28.63 | 9.21 | 0.2312 | 9.21 | 11.34 | 324.66
020032 | 020032 | OUTRAS | Remoção de marcos chumbados de madeira, alisares e acessórios | unidade | 15 | 18.46 | 0.2312 | 18.46 | 22.73 | 340.95
020033 | 020033 | OUTRAS | Apicoamento de tetos, paredes e pisos com profundidade até 1 cm | metro quadrado | 129.52 | 10.21 | 0.2312 | 10.21 | 12.57 | 1628.07
020035 | 020035 | OUTRAS | Remoção de louças (lavatório, pia, tanque, vaso sanitário | unidade | 12 | 43.83 | 0.2312 | 43.83 | 53.96 | 647.52
020036 | 020036 | OUTRAS | Remoção de bancadas de pedra (mármore, granito ardósia, marmorite, etc.) | metro quadrado | 2.25 | 54.61 | 0.2312 | 54.61 | 67.24 | 151.29
020101 | 020101 | OUTRAS | Demolição de forro de tábuas de pinho. | metro quadrado | 463.85 | 14.3 | 0.2312 | 14.3 | 17.61 | 8168.4
030002 | 030002 | OUTRAS | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | metro cúbico | 16.87 | 69.65 | 0.2312 | 69.65 | 85.75 | 1446.6
030004 | 030004 | OUTRAS | Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg | metro quadrado | 35.14 | 23.48 | 0.2312 | 23.48 | 28.91 | 1015.9
030005 | 030005 | OUTRAS | Reaterro manual de vala apiloado | metro cúbico | 1.44 | 69.65 | 0.2312 | 69.65 | 85.75 | 123.48
030006 | 030006 | OUTRAS | Reaterro Compactado mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm. | metro cúbico | 1.55 | 49 | 0.2312 | 49 | 60.33 | 93.51
040001 | 040001 | OUTRAS | Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro | quilograma | 574.07 | 11.74 | 0.2312 | 11.74 | 14.45 | 8295.31
040002 | 040002 | OUTRAS | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma | metro quadrado | 157.72 | 66.36 | 0.2312 | 66.36 | 81.7 | 12885.72
040004 | 040004 | OUTRAS | Concreto estrutural virado no local, controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação | metro cúbico | 13.83 | 685.7 | 0.2312 | 685.7 | 844.23 | 11675.7
040006 | 040006 | OUTRAS | Execução de estaca broca c/ trado manual de 25 cm de diâmetro completa. | metro | 2 | 93.29 | 0.2312 | 93.29 | 114.86 | 229.72
040007 | 040007 | OUTRAS | Concreto magro de cimento Portland Fck >= 10,0 Mpa (execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados) | metro cúbico | 1.75 | 561 | 0.2312 | 561 | 690.7 | 1208.73
040008 | 040008 | OUTRAS | Execução de estaca broca c/ trado manual de 30 cm de diâmetro completa. | metro | 58.5 | 120.71 | 0.2312 | 120.71 | 148.62 | 8694.27
040201 | 040201 | OUTRAS | Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação de tinta betuminosa | metro quadrado | 59.59 | 33.36 | 0.2312 | 33.36 | 41.07 | 2447.36
050001 | 050001 | OUTRAS | Armadura de aço p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro | quilômetro | 1185.85 | 11.74 | 0.2312 | 11.74 | 14.45 | 17135.53
050004 | 050004 | OUTRAS | Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de madeira maciça, 3 aproveitamentos, inclusive desforma para PILARES | metro quadrado | 221.91 | 63.69 | 0.2312 | 63.69 | 78.42 | 17402.18
050007 | 050007 | OUTRAS | Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e lançamento em estrutura | metro cúbico | 13.21 | 780.19 | 0.2312 | 780.19 | 960.57 | 12689.13
050008 | 050008 | OUTRAS | laje pré-moldada unidirecional com enchimento em poliestireno expandido (EPS), inclusive concreto estrutural, usinado bombeado com Fck de 20mpa, e=12cm (capeamento 5 cm) sobrecarga mínima 100 Kgf / m² | metro quadrado | 98.98 | 258 | 0.2312 | 258 | 317.65 | 31441
050012 | 050012 | OUTRAS | Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa | metro cúbico | 1.38 | 3070.36 | 0.2312 | 3070.36 | 3780.23 | 5216.72
060101 | 060101 | OUTRAS | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 | metro quadrado | 375.34 | 52.24 | 0.2312 | 52.24 | 64.32 | 24141.87
060102 | 060102 | OUTRAS | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 | metro quadrado | 76.48 | 64.05 | 0.2312 | 64.05 | 78.86 | 6031.21
070106 | 070106 | OUTRAS | Cerâmica romana, inclinação 35% (m² = área de projeção do telhado x 1,08) | metro quadrado | 138.87 | 52.43 | 0.2312 | 52.43 | 64.55 | 8964.06
070108 | 070108 | OUTRAS | Telha de aço galvanizado trapezoidal, esp. Mínima = 0,5 mm/ inclinação: 10% / largura nominal: 1265mm/ largura útil: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m² / vão livre : 3,50 m. | metro quadrado | 111.8 | 94.57 | 0.2312 | 94.57 | 116.43 | 13016.87
070201 | 070201 | OUTRAS | Para telha cerâmica referência 3 unidades / m | metro | 6 | 35.47 | 0.2312 | 35.47 | 43.67 | 262.02
070611 | 070611 | OUTRAS | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica sem o apoio de lajes para telhas cerâmicas, de concreto, fibrocimento onduladas ou estruturais, metálicas ou de material vegetal. inclusive tratamento anticorrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. 13,87Kg/m² | quilômetro | 3256.4 | 21.25 | 0.2312 | 21.25 | 26.16 | 85187.42
070703 | 070703 | OUTRAS | Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de aço (Metalon), dimensões 200x6000 mm | metro quadrado | 165.22 | 73.61 | 0.2312 | 73.61 | 90.63 | 14973.89
080102 | 080102 | OUTRAS | Torneira de pressão metálica com arejador, cromada, para uso em tanques. | unidade | 4 | 66.21 | 0.2312 | 66.21 | 81.52 | 326.08
080103 | 080103 | OUTRAS | Torneira de pressão metálica para pia de cozinha e laboratórios, bica móvel, de mesa / parede | unidade | 6 | 162.36 | 0.2312 | 162.36 | 199.9 | 1199.4
080104 | 080104 | OUTRAS | Torneira de pressão metálica cromada e com arejador para lavatório de mesa / parede | unidade | 2 | 70.97 | 0.2312 | 70.97 | 87.38 | 174.76
080106 | 080106 | OUTRAS | Torneira elétrica automática, 5400 W | unidade | 1 | 221.13 | 0.2312 | 221.13 | 272.26 | 272.26
080201 | 080201 | OUTRAS | Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla, D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) | unidade | 13 | 389.82 | 0.2312 | 389.82 | 479.95 | 6239.35
080204 | 080204 | OUTRAS | Grelha metálica c/ porta grelha para caixa sifonada, inox, com fecho giratório 15 x 15 cm | unidade | 2 | 36.82 | 0.2312 | 36.82 | 45.33 | 90.66
080207 | 080207 | OUTRAS | Lavatório de louça, sem coluna completa para fixação direta. | unidade | 5 | 582.8 | 0.2312 | 582.8 | 717.54 | 3587.7
080208 | 080208 | OUTRAS | Chuveiro Elétrico automático,220v-5400w | unidade | 1 | 269.96 | 0.2312 | 269.96 | 332.37 | 332.37
080209 | 080209 | OUTRAS | Vaso sanitário com caixa acoplada branca. | unidade | 2 | 546.19 | 0.2312 | 546.19 | 672.47 | 1344.94
080210 | 080210 | OUTRAS | Vaso sanitário convencional branca. | unidade | 12 | 426.3 | 0.2312 | 426.3 | 524.86 | 6298.32
080211 | 080211 | OUTRAS | Válvula para mictório com fechamento automático d = 1/2" | unidade | 1 | 248.38 | 0.2312 | 248.38 | 305.81 | 305.81
080212 | 080212 | OUTRAS | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | unidade | 2 | 785.98 | 0.2312 | 785.98 | 967.7 | 1935.4
080303 | 080303 | OUTRAS | Tipo base, roscável 3/4" (para tubo soldável ou PPR dn 25mm/cpvc dn 22mm), inclusive acabamento e canopla cromados | unidade | 1 | 89 | 0.2312 | 89 | 109.58 | 109.58
080405 | 080405 | OUTRAS | Acabamento bruto diâmetro 60mm (2") (Registro Geral - prox.. A caixa d'água) | unidade | 1 | 189.12 | 0.2312 | 189.12 | 232.84 | 232.84
080407 | 080407 | OUTRAS | Com canopla diâmetro 25mm (3/4") - (acabamento cromado) | unidade | 8 | 89.57 | 0.2312 | 89.57 | 110.28 | 882.24
080409 | 080409 | OUTRAS | Com canopla diâmetro 40mm (1 1/4") - (acabamento cromado) | unidade | 5 | 135.31 | 0.2312 | 135.31 | 166.59 | 832.95
080704 | 080704 | OUTRAS | Tubo PVC soldável 20mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | metro | 3 | 27.11 | 0.2312 | 27.11 | 33.38 | 100.14
080705 | 080705 | OUTRAS | Tubo PVC soldável 25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | metro | 52.3 | 29.21 | 0.2312 | 29.21 | 35.96 | 1880.71
080707 | 080707 | OUTRAS | Tubo PVC soldável 40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | metro | 23 | 46.15 | 0.2312 | 46.15 | 56.82 | 1306.86
080708 | 080708 | OUTRAS | Tubo PVC soldável 50mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | metro | 26.3 | 44.22 | 0.2312 | 44.22 | 54.44 | 1431.77
080709 | 080709 | OUTRAS | Tubo PVC soldável 60mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | metro | 23 | 63.4 | 0.2312 | 63.4 | 78.06 | 1795.38
080901 | 080901 | OUTRAS | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml | unidade | 9 | 65.19 | 0.2312 | 65.19 | 80.26 | 722.34
080903 | 080903 | OUTRAS | Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel | unidade | 7 | 73.61 | 0.2312 | 73.61 | 90.63 | 634.41
081101 | 081101 | OUTRAS | Mictório de aço inoxidável coletivo (completo) | metro | 0.73 | 1067.78 | 0.2312 | 1067.78 | 1314.65 | 959.69
081103 | 081103 | OUTRAS | Porta -papel de louça branca | unidade | 18 | 76.78 | 0.2312 | 76.78 | 94.53 | 1701.54
081105 | 081105 | OUTRAS | Porta-toalhas de louça branca | unidade | 1 | 36.31 | 0.2312 | 36.31 | 44.7 | 44.7
081106 | 081106 | OUTRAS | Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca | unidade | 3 | 32.7 | 0.2312 | 32.7 | 40.26 | 120.78
081108 | 081108 | OUTRAS | Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios. | unidade | 6 | 496.38 | 0.2312 | 496.38 | 611.14 | 3666.84
090101 | 090101 | OUTRAS | Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto, escavação, reaterro e bota-fora | unidade | 7 | 540.12 | 0.2312 | 540.12 | 665 | 4655
090104 | 090104 | OUTRAS | Caixa de gordura pré-fabricada simples volume de 120 litros | unidade | 1 | 308.74 | 0.2312 | 308.74 | 380.12 | 380.12
090301 | 090301 | OUTRAS | Fornecimento, transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto Diâmetro de 40 mm | metro | 31 | 23.04 | 0.2312 | 23.04 | 28.37 | 879.47
090302 | 090302 | OUTRAS | Fornecimento, transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto Diâmetro de 50 mm | metro | 28 | 28.63 | 0.2312 | 28.63 | 35.25 | 987
090304 | 090304 | OUTRAS | Fornecimento, transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto Diâmetro de 100 mm | metro | 141 | 40.23 | 0.2312 | 40.23 | 49.53 | 6983.73
090402 | 090402 | OUTRAS | Cuba simples de aço inoxidável, cuba simples, 465 x 330 mm. | unidade | 4 | 483.29 | 0.2312 | 483.29 | 595.03 | 2380.12
090403 | 090403 | OUTRAS | Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado, torneira cromada (PARA LAVAR PANELAS). | unidade | 2 | 3252.03 | 0.2312 | 3252.03 | 4003.9 | 8007.8
090406 | 090406 | OUTRAS | Tanque de louça com coluna | unidade | 1 | 516.92 | 0.2312 | 516.92 | 636.43 | 636.43
090501 | 090501 | OUTRAS | Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x50mm | unidade | 5 | 84.2 | 0.2312 | 84.2 | 103.67 | 518.35
100311 | 100311 | OUTRAS | Luminária LED completa para quatro (4) lâmpadas tubulares led 4x9wøt8, temperatura da cor 6500k, calha de sobrepor | unidade | 4 | 279.48 | 0.2312 | 279.48 | 344.1 | 1376.4
100312 | 100312 | OUTRAS | Luminária LED completa para quatro (4) lâmpadas tubulares led 4x18w-øt8, temperatura da cor 6500k, calha de sobrepor | unidade | 38 | 315.22 | 0.2312 | 315.22 | 388.1 | 14747.8
100401 | 100401 | OUTRAS | Tomada universal 2 P+T (10A) | unidade | 45 | 27.32 | 0.2312 | 27.32 | 33.64 | 1513.8
100402 | 100402 | OUTRAS | Tomada universal 2 P+T (20A) | unidade | 25 | 28.56 | 0.2312 | 28.56 | 35.16 | 879
100403 | 100403 | OUTRAS | 01 tecla simples 10A - 250V | unidade | 13 | 28.65 | 0.2312 | 28.65 | 35.27 | 458.51
100404 | 100404 | OUTRAS | 02 teclas simples 10A - 250V | unidade | 2 | 42.14 | 0.2312 | 42.14 | 51.88 | 103.76
100405 | 100405 | OUTRAS | 03 teclas simples 10A - 250V | unidade | 2 | 58.56 | 0.2312 | 58.56 | 72.1 | 144.2
100407 | 100407 | OUTRAS | Placa (espelho) para caixa 4x2" | unidade | 5 | 5.08 | 0.2312 | 5.08 | 6.25 | 31.25
100501 | 100501 | OUTRAS | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Monopolar DIN de 10 a 32 A | unidade | 1 | 16.25 | 0.2312 | 16.25 | 20.01 | 20.01
100503 | 100503 | OUTRAS | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Bipolar DIN de 15 a 35 A | unidade | 24 | 44.98 | 0.2312 | 44.98 | 55.38 | 1329.12
100504 | 100504 | OUTRAS | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Bipolar DIN de 40 a 50 A | unidade | 1 | 44.8 | 0.2312 | 44.8 | 55.16 | 55.16
100505 | 100505 | OUTRAS | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Tripolar DIN de 63A | unidade | 1 | 82.85 | 0.2312 | 82.85 | 102 | 102
100522 | 100522 | OUTRAS | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | unidade | 1 | 65 | 0.2312 | 65 | 80.03 | 80.03
100601 | 100601 | OUTRAS | Fornecimento, transporte e instalação de cabos: Isolado de PVC seção 1,5 mm2 | metro | 400 | 2.71 | 0.2312 | 2.71 | 3.34 | 1336
100602 | 100602 | OUTRAS | Fornecimento, transporte e instalação de cabos: Isolado de PVC seção 2,5 mm2 | metro | 500 | 3.8 | 0.2312 | 3.8 | 4.68 | 2340
100603 | 100603 | OUTRAS | Fornecimento, transporte e instalação de cabos: Isolado de PVC seção 4,0 mm2 | metro | 400 | 5.42 | 0.2312 | 5.42 | 6.67 | 2668
100604 | 100604 | OUTRAS | Fornecimento, transporte e instalação de cabos: Isolado de PVC seção 6,0 mm2 | metro | 50 | 7.54 | 0.2312 | 7.54 | 9.28 | 464
100702 | 100702 | OUTRAS | Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax: Isolado em PVC seção 16 mm2 | metro | 100 | 17.83 | 0.2312 | 17.83 | 21.95 | 2195
100703 | 100703 | OUTRAS | Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax: Isolado em PVC seção 25 mm2 | metro | 60 | 28.45 | 0.2312 | 28.45 | 35.03 | 2101.8
100904 | 100904 | OUTRAS | Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável, com conexões: Diâmetro 40mm (1 1/2") | metro | 30 | 43.52 | 0.2312 | 43.52 | 53.58 | 1607.4
100905 | 100905 | OUTRAS | Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável, com conexões: Diâmetro 50 mm (2") | metro | 30 | 48.16 | 0.2312 | 48.16 | 59.29 | 1778.7
101002 | 101002 | OUTRAS | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: Diâmetro 25mm (3/4") | metro | 300 | 11.38 | 0.2312 | 11.38 | 14.01 | 4203
101003 | 101003 | OUTRAS | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: Diâmetro 32mm (1") | metro | 24 | 15.8 | 0.2312 | 15.8 | 19.45 | 466.8
101202 | 101202 | OUTRAS | Caixa de passagem 4"x 2" sem placa | unidade | 24 | 9.93 | 0.2312 | 9.93 | 12.23 | 293.52
101203 | 101203 | OUTRAS | Caixa de passagem 4"x 4" sem placa | unidade | 2 | 13.69 | 0.2312 | 13.69 | 16.86 | 33.72
101204 | 101204 | OUTRAS | Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada) | unidade | 30 | 10.35 | 0.2312 | 10.35 | 12.74 | 382.2
101206 | 101206 | OUTRAS | Projetor externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, com ângulo regulável, com alojamento para reator | unidade | 2 | 523.95 | 0.2312 | 523.95 | 645.09 | 1290.18
101403 | 101403 | OUTRAS | Quadro de distribuição de embutir em PVC, para 12 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase | unidade | 3 | 173.64 | 0.2312 | 173.64 | 213.79 | 641.37
101416 | 101416 | OUTRAS | Quadro de distribuição de sobrepor em chapa, para 34 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra e barramento trifásico de 100a | unidade | 1 | 699.29 | 0.2312 | 699.29 | 860.97 | 860.97
101420 | 101420 | OUTRAS | Barramento trifásico de 80a para quadro de distribuição | unidade | 2 | 277.22 | 0.2312 | 277.22 | 341.31 | 682.62
110501 | 110501 | OUTRAS | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60x2,10m (porta completa) | unidade | 1 | 836.95 | 0.2312 | 836.95 | 1030.45 | 1030.45
110503 | 110503 | OUTRAS | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa) | unidade | 9 | 882.43 | 0.2312 | 882.43 | 1086.45 | 9778.05
110505 | 110505 | OUTRAS | Porta externa de madeira maciça, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,80 x 2,10m (porta completa) | unidade | 7 | 2538.63 | 0.2312 | 2538.63 | 3125.56 | 21878.92
110601 | 110601 | OUTRAS | Porta de madeira p/ sanitário 90 x 210cm, conforme norma de acessibilidade, acabamento liso à prova d'água, com puxador horizontal interno, Ø= 1”, C=45cm, a 90cm do piso, maçaneta tipo alavanca, proteção na parte inferior, interna e externa, em chapa de aço inox h=40cm. | unidade | 2 | 1378.58 | 0.2312 | 1378.58 | 1697.31 | 3394.62
110602 | 110602 | OUTRAS | Porta de madeira, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com batente metálico, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,65m | unidade | 13 | 452.43 | 0.2312 | 452.43 | 557.03 | 7241.39
120101 | 120101 | OUTRAS | Porta metálica, tipo de abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, modelo quadrado, fornecimento e assentamento, EXCLUSIVE fechadura, targeta e dobradiça | metro quadrado | 1.47 | 488.14 | 0.2312 | 488.14 | 601 | 883.47
120103 | 120103 | OUTRAS | Janela de ferro completa, colocação e acabamento de correr | metro quadrado | 8.73 | 778.77 | 0.2312 | 778.77 | 958.82 | 8370.5
120104 | 120104 | OUTRAS | Janela de ferro completa, colocação e acabamento basculante | metro quadrado | 1.12 | 729.03 | 0.2312 | 729.03 | 897.58 | 1005.29
120106 | 120106 | OUTRAS | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , basculante, com contramarcos. | metro quadrado | 17.8 | 760.47 | 0.2312 | 760.47 | 936.29 | 16665.96
120107 | 120107 | OUTRAS | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com contramarcos | metro quadrado | 7.2 | 956.98 | 0.2312 | 956.98 | 1178.23 | 8483.26
120110 | 120110 | OUTRAS | Porta veneziana em alumínio completa, dimensão (80x210) cm, tipo de abrir, com uma (1) folha, linha 25/suprema, acabamento anodizado natural, inclusive perfis, ferragens e instalação | unidade | 1 | 1812.52 | 0.2312 | 1812.52 | 2231.57 | 2231.57
120302 | 120302 | OUTRAS | Serviço de fixação de janelas, de correr, basculante, portas e portões de aço (completa). Somente M.O. | unidade | 2 | 81.64 | 0.2312 | 81.64 | 100.52 | 201.04
130101 | 130101 | OUTRAS | Fechaduras para porta interna | unidade | 4 | 112.89 | 0.2312 | 112.89 | 138.99 | 555.96
130102 | 130102 | OUTRAS | Fechaduras para porta externa | unidade | 5 | 119.09 | 0.2312 | 119.09 | 146.62 | 733.1
130103 | 130103 | OUTRAS | Tarjeta livre / ocupado para porta sanitária. | unidade | 3 | 62.4 | 0.2312 | 62.4 | 76.83 | 230.49
130201 | 130201 | OUTRAS | Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=100cm para parede | unidade | 8 | 230.41 | 0.2312 | 230.41 | 283.68 | 2269.44
140101 | 140101 | OUTRAS | Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes revestidas com tinta, e = 20mm | metro quadrado | 11.4 | 34.21 | 0.2312 | 34.21 | 42.12 | 480.17
140102 | 140102 | OUTRAS | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | metro quadrado | 852.07 | 36.23 | 0.2312 | 36.23 | 44.61 | 38010.84
140103 | 140103 | OUTRAS | Revestimento camada única 1:3, cimento e areia e=20mm ( emboço desempenado) | metro quadrado | 218.07 | 32.71 | 0.2312 | 32.71 | 40.27 | 8781.68
140104 | 140104 | OUTRAS | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | metro quadrado | 1081.94 | 9.46 | 0.2312 | 9.46 | 11.65 | 12604.6
140109 | 140109 | OUTRAS | Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | metro quadrado | 285.96 | 68.37 | 0.2312 | 68.37 | 84.18 | 24072.11
150111 | 150111 | OUTRAS | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=2,5cm - Queimado | metro quadrado | 298.84 | 60.03 | 0.2312 | 60.03 | 73.91 | 22087.26
150301 | 150301 | OUTRAS | Lastro de concreto (contrapiso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | metro quadrado | 169.32 | 61.51 | 0.2312 | 61.51 | 75.73 | 12822.6
160104 | 160104 | OUTRAS | Espelho cristal para sanitário, e=4 mm (40 X 60cm) | unidade | 9 | 111.73 | 0.2312 | 111.73 | 137.56 | 1238.04
170102 | 170102 | OUTRAS | Látex PVA em parede (2 demãos), com fundo preparador / selador | metro quadrado | 1861.49 | 21.75 | 0.2312 | 21.75 | 26.78 | 49850.7
170103 | 170103 | OUTRAS | Tinta acrílica em parede, sem emassamento (duas demãos) | metro quadrado | 386.23 | 23.81 | 0.2312 | 23.81 | 29.31 | 11320.4
170107 | 170107 | OUTRAS | Óleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, com fundo nivelador p/ madeira | metro quadrado | 55.32 | 31.45 | 0.2312 | 31.45 | 38.72 | 2141.99
170108 | 170108 | OUTRAS | Verniz em esquadrias de madeira com duas demãos | metro quadrado | 26.88 | 25.78 | 0.2312 | 25.78 | 31.74 | 853.17
170110 | 170110 | OUTRAS | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | metro quadrado | 786.15 | 18.74 | 0.2312 | 18.74 | 23.07 | 18136.48
180106 | 180106 | OUTRAS | Prateleira de ardósia e=2 cm, apoiada em console de metalon 20x30 cm | metro quadrado | 11.04 | 248.67 | 0.2312 | 248.67 | 306.16 | 3380.01
180202 | 180202 | OUTRAS | Bancada de granito para pia ou lavatório e=3cm, apoiada em console de metalon | metro quadrado | 10.66 | 388.24 | 0.2312 | 388.24 | 478 | 5095.48
180204 | 180204 | OUTRAS | Divisória de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latão cromado), e = 3cm | metro quadrado | 27.54 | 671.68 | 0.2312 | 671.68 | 826.97 | 22774.75
180205 | 180205 | OUTRAS | Divisória em ardósia polida (incluindo todas as ferragens em latão cromado), e = 3cm com ferragens em latão cromado | metro quadrado | 7.63 | 453.07 | 0.2312 | 453.07 | 557.82 | 4256.17
190202 | 190202 | OUTRAS | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira. | metro quadrado | 4.2 | 58.46 | 0.2312 | 58.46 | 71.98 | 302.32
190502 | 190502 | OUTRAS | 2 botijões de gás 45 Kg (INCLUSIVE CILINDRO CHEIO) | unidade | 1 | 6460.76 | 0.2312 | 6460.76 | 7954.49 | 7954.49
230101 | 230101 | OUTRAS | Limpeza Geral da edificação | metro quadrado | 1576.18 | 7.58 | 0.2312 | 7.58 | 9.33 | 14705.76
230203 | 230203 | OUTRAS | Transporte e carga manual de material de qualquer natureza em caminhão DMT > 5Km | cubico.quilometro | 195.9 | 1.66 | 0.2312 | 1.66 | 2.04 | 399.64
260001 | 260001 | OUTRAS | Fornecimento e instação de Caixa d'água metálica Tipo Taça 10000 litros | unidade | 1 | 22750 | 0.2312 | 22750 | 28009.8 | 28009.8
260002 | 260002 | OUTRAS | ED-15752CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT .6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E - (ED-15752 SICOR 04/2025) | unidade | 3 | 78.98 | 0.2312 | 78.98 | 97.24 | 291.72
260003 | 260003 | OUTRAS | ED-29548 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | quilômetro | 579.73 | 13.97 | 0.2312 | 13.97 | 17.2 | 9971.36
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Note on C6: SIM ou NÃO
Note on I6: Preencher caso exista BDI diferenciado para equipamentos, por exemplo.
Note on C7: CENTRAL JEQUITINHONHA LESTE NORTE SUL TRIANGULO

## Orientações
Orientações de PREENCHIMENTO:
CÓDIGO: | não pode ter letras e nem códigos repetidos
REFERÊNCIA: | SINAPI, SICRO, PRÓPRIO ou OUTRAS
TOTAL GERAL: | Mesmo valor do contrato/aditivo

## Detalhamento do BDI
BDI PROPOSTO: |  | 23.12% | FÓRMULA ADOTADA:
Espaço para detalhamento da fórmula de cálculo utilizada para o BDI.
COMPOSIÇÃO DO BDI
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 4.18%
GARANTIA (G) e SEGURO (S) |  | 0.21%
RISCO ( R ) |  | 0.97%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.59%
LUCRO (L) |  | 4.96%
TRIBUTOS (T) |  | 9.65%
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

## Composições Próprias
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
Espaço reservado para detalhamento das Composições Próprias (CPU) utilizadas na Planilha Orçamentária, quando for o caso.

## Cotações
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
Espaço reservado para detalhamento das Cotações realizadas, quando for o caso.

## Memórias de Cálculo
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
Espaço reservado para detalhamento das memórias de cálculo.