# ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

| PROPOSTA COMERCIAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço da empresa |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |
| Telefone da empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail da empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conta bancária da empresa na qual os pagamentos serão depositados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço do Representante Legal |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |
| Identidade do Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF do Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefone do representante legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail do representante legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Quant. | Unid. | Descrição do(s) Item(ns) |  |  |  | Marca/Fabricante | Valor Unit. | Valor Total |
| 01 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 40 | UN | ABRAÇADEIRA ZINCADA .. U 1/2 METAL |  |  |  |  |  |  |
| 02 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 40 | UN | ABRAÇADEIRA ZINCADA. U 3/4 METAL |  |  |  |  |  |  |
| 03 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 100 | UN | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ENGENHARIA (ABS), SISTEMA MANUAL, COM TECLA DE DESCARGA. NAS CORES BRANCO, CINZA OU CROMADO. MEDIDAS MÍNIMAS: 11 X 11 X 4 CM. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO. COMPATÍVEL PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX, DECA E DOCOL. |  |  |  |  |  |  |
| 04 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 260 | UN | ADAPTADOR AJUSTAVEL SOLDAVEL 1/2 X 20MM EM PVC. COR MARROM PARA AGUA. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 05 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 100 | UN | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA, EM PVC RIGIDO, FABRICACAO CONFORME NBR VIGENTE, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM X 1 1/2", NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA. |  |  |  |  |  |  |
| 06 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 160 | UN | ADAPTADOR FLANGE 20 MM X ½ SOLDÁVEL - FABRICADO EM PVC, PARA ÁGUA FRIA, NA COR MARROM, FORMATO DISCO.- ESPESSURA APROXIMADA: 4 MM;- DIÂMETRO APROXIMADO: 20 MM;- COMPRIMENTO APROXIMADO: 10 CM PADRÃO DE QUALIDADE, TIGRE, KRONA, AMANCO, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 07 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 50 | UN | ADAPTADOR MACHO PARA MANGUEIRA COM ESPIGÃO ¾''. |  |  |  |  |  |  |
| 08 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 230 | UN | ADAPTADOR PVC 50 MM: PARA ESGOTO, COR BRANCA |  |  |  |  |  |  |
| 09 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 430 | UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO 25 MM X 3/4", COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA, COR MARROM. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 10 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 110 | UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO 32 MM X 1"; COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA, COR MARROM. PADRÃO DE QUALIDADE FORTILEV, KRONA, PLASTUBOS, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 11 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 70 | FRASCO | ADESIVO PARA TUBO DE PVC: A BASE DE RESINA DE PVC, ACETONA, METIL-ETIL-CETONA, CICLOEXANONA E SOLVENTES ORGANICOS; UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES DE PVC (AGUA FRIA); ACONDICIONADO EM FRASCO DE 850 G.PADRÃO DE QUALIDADE TIGRE, POLYTUBES, AMANCO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 12 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 280 | UN | ADESIVO PLÁSTICO COM PINCEL DE APLICAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, 175 G |  |  |  |  |  |  |
| 13 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 302 | TUBO | ADESIVO PLASTICO INCOLOR 75G PRODUTO A BASE DE MISTURAS DE SOLVENTES FORMALDEÍDOS, CETONAS E RESINA DE PVC. PRODUTO INFLAMÁVEL, COM VAPORES TÓXICOS. MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS: MATERIAIS OXIDANTES FORTES COMO CLORO LIQUIDO E OXIGÊNIO CONCENTRADO. PROMOVE A UNIÃO ENTRE TUBOS E CONEXÕES DE PVC POR MEIO DE SOLDAGEM A FRIO. PESO: 75 G. PADRÃO DE QUALIDADE, MARCA TIGRE, TEK BOND, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 14 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 270 | UN | ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA 100MM. |  |  |  |  |  |  |
| 15 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 160 | UN | ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA 50MM. |  |  |  |  |  |  |
| 16 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 270 | UN | ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA 75MM. |  |  |  |  |  |  |
| 17 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 145 | UN | ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO - ANEL DE VEDAÇÃO UNIVERSAL - PRODUZIDO EM BORRACHA - VEDA A LIGAÇÃO DO VASO SANITÁRIO COM A TUBULAÇÃO DE ESGOTO - FLEXÍVEL NA MEDIDA - COR: AZUL - MATERIAL: BORRACHA - COMPATIBILIDADE: UNIVERSAL - PESO APROXIMADO: 206G DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO:83MM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO:115MM ALTURA APROXIMADA: 21MM PADRÃO DE QUALIDADE, TIGRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 18 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 40 | UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO 50 MM COM BOLSA E ROSCA 50 MM, COR MARROM. PADRÃO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 19 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 40 | UN | ASSENTO SANITÁRIO COMPLETO SIMPLES, EM PVC NA COR BRANCA. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 20 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 20 | UN | BARRAS DE APOIO DE INOX PARA PNE L=90 CM |  |  |  |  |  |  |
| 21 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 20 | UN | BASE VÁLVULA DE DESCARGA 1 ¼ MATERIAL LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO), PLÁSTICOS ENGENHARIA E ELASTÔMERO, FORMATO CILÍNDRICO, ACABAMENTO BRUTO, BITOLA DE 1 ¼”. NA COR BRONZE, MEDIDAS MÍNIMAS DO PRODUTO: L X A X P (8,5 X 9,1 X13,2). PESO MÍNIMO: 0,97 KG. CONFORME AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES; MARCA DOCOL, HYDRA, DECA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 22 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 10 | UN | BOJO INOX Nº 1 (46,5 X 33 X 11,05) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADO |  |  |  |  |  |  |
| 23 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 20 | UN | BRAÇO PARA CHUVEIRO EM ALUMINIO 1/2" 30 CM |  |  |  |  |  |  |
| 24 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 30 | UN | BUCHA DE PVC REDUÇÃO 75 X 50 MM, CURTA, COR MARROM, PADRÃO DE QUALIDADE PLASTILIT, AMANCO, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 25 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 180 | UN | BUCHA DE REDUÇÃO PVC PARA ESGOTO 50 MM X 40 MM CURTA, SOLDÁVEL, MARROM |  |  |  |  |  |  |
| 26 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 50 | UN | BUCHA DE TORNEIRA EM AÇO E BORRACHA 1/2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 50 | UN | BUCHA TORNEIRA AÇO E BORRACHA 3/4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 60 | UN | CAIXA D'ÁGUA 1000 L FABRICADA EM POLIETILENO COM TAMPA NA COR AZUL. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, FORTLEV OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 29 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 45 | UN | CAIXA D'ÁGUA 500 L FABRICADA EM POLIETILENO COM TAMPA NA COR AZUL. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, FORTLEV OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 30 COTA PRINCIPAL (80% - qualquer empresa – sem exclusividade e ou reserva, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06). | 12 | UN | CAIXA DÁGUA FIBRA DE VIDRO 10.000 L FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO 10.000 L, APROX. ALTURA 2,29 M, DIÂMETRO 2,83M COM TAMPA NA COR AZUL. PADRÃO DE QUALIDADE FORTLEV, FIBROMAR, FIOBRAS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 31 COTA RESERVADA (20% do item 30 exclusivo para ME/EPP/ Equiparada, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06). | 3 | UN | CAIXA DÁGUA FIBRA DE VIDRO 10.000 L FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO 10.000 L, APROX. ALTURA 2,29 M, DIÂMETRO 2,83M COM TAMPA NA COR AZUL. PADRÃO DE QUALIDADE FORTLEV, FIBROMAR, FIOBRAS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 32 COTA PRINCIPAL (80% - qualquer empresa – sem exclusividade e ou reserva, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06). | 12 | UN | CAIXA DÁGUA FIBRA DE VIDRO 15.000 L FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO 15.000 L, APROX. ALTURA 3,21 M, DIÂMETRO 2,97 M COM TAMPA NA COR AZUL. PADRÃO DE QUALIDADE FORTLEV, FIBROMAR, FIOBRAS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 33 COTA RESERVADA (20% do item 32 exclusivo para ME/EPP/ Equiparada, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06). | 3 | UN | CAIXA DÁGUA FIBRA DE VIDRO 15.000 L FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO 15.000 L, APROX. ALTURA 3,21 M, DIÂMETRO 2,97 M COM TAMPA NA COR AZUL. PADRÃO DE QUALIDADE FORTLEV, FIBROMAR, FIOBRAS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 34 COTA PRINCIPAL (80% - qualquer empresa – sem exclusividade e ou reserva, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06). | 12 | UN | CAIXA DÁGUA FIBRA DE VIDRO 20.000 L FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO 20.000 L, APROX. ALTURA 3,66 M, DIÂMETRO 3,25 M COM TAMPA NA COR AZUL. PADRÃO DE QUALIDADE FORTLEV, FIBROMAR, FIOBRAS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 35 COTA RESERVADA (20% do item 34 exclusivo para ME/EPP/ Equiparada, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06). | 3 | UN | CAIXA DÁGUA FIBRA DE VIDRO 20.000 L FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO 20.000 L, APROX. ALTURA 3,66 M, DIÂMETRO 3,25 M COM TAMPA NA COR AZUL. PADRÃO DE QUALIDADE FORTLEV, FIBROMAR, FIOBRAS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 36 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 50 | UN | CAIXA DE DESCARGA ALTA 9 LITROS FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE VOLUME AJUSTÁVEL DE 6,8 A 9 LITROS ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO: 1/2". DIÂMETRO DA SAÍDA DE ÁGUA: 40MM. PRESSÃO DE TRABALHO DE 2 A 40 M.C.A COMPATÍVEL COM BACIAS 6,0 LPF E MAIS ANTIGAS PADRÃO DE QUALIDADE ASTRA, METASUL, THOMPSON OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 37 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 10 | UN | CAIXA DE GORDURA COM 3 ENTRADAS DE 40 MM E 1 SAÍDA 50 MM |  |  |  |  |  |  |
| 38 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 10 | UN | CAIXA SIFONADA QUADRADA COM SETE ENTRADAS EM PVC, NA COR BRANCA, TAMANHO APROXIMADO 100 X 50. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 39 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 100 | UN | CAIXA SINFONADA EM PVC 15 X 15 SAÍDA 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, PADRÃO DE QUALIDADE TIGRE, AMANCO, MULTILIT OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 40 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 857 | UN | CANO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA 20 MMX6M, MARROM PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, KRONA, FORTLEV OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 41 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 772 | UN | CANO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA 25 MMX6M, MARROM PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, KRONA, FORTLEV OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 42 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 490 | UN | CANO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA 32 MMX6M, MARROM PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, KRONA, FORTLEV OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 43 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 635 | UN | CANO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA 50 MMX6M, MARROM PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, KRONA, FORTLEV OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 44 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 180 | UN | CAP DE ESGOTO 100MM CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC, TIPO CAP TAMPÃO/CAP SOLDÁVEL, PARA ESGOTO, 100 MM, COR BRANCA. |  |  |  |  |  |  |
| 45 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 150 | UN | CAP DE ESGOTO 40MM CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC, TIPO CAP TAMPÃO/CAP SOLDÁVEL, PARA ESGOTO, 40 MM, COR BRANCA. |  |  |  |  |  |  |
| 46 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 150 | UN | CAP DE ESGOTO 50MM CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC, TIPO CAP TAMPÃO/CAP SOLDÁVEL, PARA ESGOTO, 50 MM, COR BRANCA |  |  |  |  |  |  |
| 47 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 190 | UN | CAP SOLDÁVEL: EM PVC, COR MARROM PARA ÁGUA, 1/2 X 20 MM, PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO OU EQUIVALENTE OU MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 48 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 110 | UN | CONEXÃO TE DE ½'', SOLDAVÉL, FABRICADO EM PVC, NA COR MARROM. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, PLASTUBOS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 49 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 140 | UN | CONEXÃO TE DE ¾", SOLDAVÉL, FABRICADO EM PVC, NA COR MARROM, PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, PLASTUBOS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 50 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 100 | UN | CONEXÃO TE DE 1/2" COM ROSCA, FABRICADO EM PVC, NA COR MARROM. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, PLASTUBOS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 51 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 100 | UN | CONEXÃO TE DE 3/4'' COM ROSCA, FABRICADO EM PVC, NA COR MARROM. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, PLASTUBOS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 52 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 10 | UN | CONJUNTO FIXAÇÃO PARA MICTORIO PADRÃO DE QUALIDADE DECA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 53 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 130 | UN | CURVA 100 MM LONGA ESGOTO, PVC, BRANCO, 90°, MARCA TIGRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 54 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 20 | UN | DUCHA HIGIÊNICA DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL; DE LIGA METÁLICA COM ACABAMENTO CROMADO; COM COMPRIMENTO DO FLEXÍVEL DE 1,20 M; MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO COM VOLANTE DE 1/4 DE VOLTA (HASTE); COM BITOLA DE 1/2 POLEGADA; GATILHO EM LIGA METÁLICA COM ALAVANCA PRODUZIDA EM ABS., COM ACABAMENTO CROMADO; E BITOLA DE FIXAÇÃO DE 2 A 40 M.C.A; ACOMPANHA: SUPORTE (EM LIGA METÁLICA E/OU ABS. C/ACABAMENTO CROMADO), BUCHAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; CONFORME AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. |  |  |  |  |  |  |
| 55 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 165 | UN | ELEMENTO FILTRANTE COM TRIPLA FILTRAGEM DESENVOLVIDO PARA USO COM ÁGUA POTÁVEL E TEM A FINALIDADE DE RETER IMPUREZAS CONTIDAS NA ÁGUA, ASSIM COMO REDUZIR A CONCENTRAÇÃO DE CLORO ODORES E GOSTOS DESAGRADÁVEIS; FABRICADO EM POLIPROPILENO; COMPOSTO POR: MANTA MICROTEXTURIZADA QUE EFETUA A PRÉ FILTRAGEM; DOLOMITA QUE RETEM AS IMPUREZAS E ATENUA O PH DA ÁGUA. CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL: REDUZ O CLORO LIVRE POR CATÁLISE, INIBINDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS NO LEITO DO REFIL. DADOS TÉCNICOS: MEDIDAS: SEM EMBALAGEM ALTURA ARPOXIMADA: 185 MM; LARGURA APROXIMADA: 55 MM; PROFUNDIDADE APROXIMAD: 55MM PESO APROXIMADO: 0,270KG. VOLUME INTERNO DO APARELHO: 3600 ML VAZÃO: 45 L/H VIDA ÚTIL EFICIÊNCIA DE CLORO: 4.000 LITROS OU 6 MESES DE USO. VIDA ÚTIL EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA E NÍVEL MICROBIOLÓGICO: 4.000 LITROS OU 6 MESES DE USO. CLASSE REDUÇÃO DE CLORO: (C): I = 75. CLASSE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: (P) IV = 15µM A = 30µM. PRESSÃO MÁXIMA: 392 K P A (39,3 M. C. A) E PRESSÃO MÍNIMA 39 KPA (4 M. C. A). COMPATIVEL COM O MODELO DE BEBEDOURO PRESS BABY E PRESS SIDE E PRESS LIBEL OU EQUIVALENTE. |  |  |  |  |  |  |
| 56 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 50 | UN | ENGATE FLEXIVEL EM AÇO INOX COM ACABAMENTO 30 CM X 1/2,CONEXÕES FEMEA MACHO. |  |  |  |  |  |  |
| 57 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 50 | UN | ENGATE MANGUEIRA FLEXÍVEL EM INOX REVESTIMENTO EM INOX CROMADO, BITOLA: 1/2", COMPRIMENTO APROXIMADO: 120 CM. |  |  |  |  |  |  |
| 58 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 400 | UN | ENGATE PVC 1/2 X 50 CM DE COMPRIMENTO EM PVC NA COR BRANCA. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, KRONA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 59 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 177 | UN | FITA VEDA ROSCA - MEDIDAS APROX. 12 MM X 25 PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 60 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 340 | UN | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 METROS MATERIAL TEFLON - MARCA AMANCO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 61 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 500 | UN | JOELHO 90º SOLDÁVEL LR 1/20 X 20 MM EM PVC, NA COR MARROM PARA ÁGUA, PADRÃO DE QUALIDADE TIGRE, AMANCO, MULTILIT OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 62 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 150 | UN | JOELHO DE ÁGUA DE 90º SOLDÁVEL COM ROSCA ½ FABRICADO EM PVC, NA COR MARROM. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, PLASTUBOS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 63 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 70 | UN | JOELHO PVC 100 MM X 90° PARA ESGOTO, COR BRANCA. PADRÃO DE QUALIDADE MULTILIT, PLASTILIT, PLASTUBOS, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 64 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 20 | UN | JOELHO PVC 50 MM X 45° PARA ESGOTO, COR BRANCA, PADRÃO DE QUALIDADE PLASTUBOS, PLASTILIT, AMANCO, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 65 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 20 | UN | JOELHO PVC 75 MM 45° PARA ESGOTO, COR BRANCA, PADRÃO DE QUALIDADE PLASTUBOS, PLASTILIT, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 66 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 30 | UN | JOELHO PVC LR 25 X 20 MM COM BUCHA DE LATÃO COR AZUL, SOLDAVEL E ROSCAVEL, PARA ÁGUA. |  |  |  |  |  |  |
| 67 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 425 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 25 MM X 90°; PARA AGUA, COR MARROM. PADRÃO DE QUALIDADE TIGRE, AMANCO, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 68 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 390 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 32 MM X 90°: PARA AGUA, NA COR MARROM. PADRÃO DE QUALIDADE TIGRE, AMANCO, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 69 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 190 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 50 MM X 90°, AGUA, COR MARROM, PADRÃO DE QUALIDADE PLASTUBOS, PLASTILIT, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 70 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 350 | UN | JOELHO/COTOVELO PVC LR BUCHA LATÃO AZUL 90º 25MM X 3/4 SOLDÁVEL, PADRÃO DE QUALIDADE TIGRE, AMANCO, MULTILIT OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 71 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 44 | UN | KIT ACESSÓRIOS PARA MANGUEIRA DE JARDIM ¾" 01 ENGATE, 01 ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL MANGUEIRA DE 3/4" E 01 ADAPTADOR. |  |  |  |  |  |  |
| 72 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 65 | KIT | KIT COM 02 (DOIS) PARAFUSOS FIXADORES PARA CAIXA ACOPLADA 80MM. |  |  |  |  |  |  |
| 73 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 15 | UN | KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA 25 X 50 OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 74 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 75 | UN | KIT DE REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL KIT DE REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA; COM COMPONENTES EM LATÃO, AÇO, BORRACHA E PLÁSTICO; PARA ATENDER VÁLVULA COM BITOLA DE 1 ¼”; ALTA PRESSÃO; KIT COM ACIONAMENTO COMPLETO; PARA VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL; REFERÊNCIA DO FABRICANTE 00116200; |  |  |  |  |  |  |
| 75 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 10 | UN | LAVATÓRIO SUSPENSO FABRICADO EM CERÂMICA, NA COR BRANCA; TONALIDADE BRANCO; FORMATO RETANGULAR. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 44 CM, LARGURA: 56 CM, PROFUNDIDADE: 15 CM ( 44X56X15CM ), APROX.: 13 KG. DOIS PONTOS DE FIXAÇÃO.120 MESES DE GARANTIA. PADRÃO DE QUALIDADE ROCA OU EQUIVALENTE OU DE QUALUDADE SUPERIOR. |  |  |  |  |  |  |
| 76 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 40 | UN | LUVA 40MM ESGOTO SOLDÁVEL, EM PVC, NA COR BRANCA. |  |  |  |  |  |  |
| 77 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 170 | UN | LUVA DE CORRER 100 MM: MARCA TIGRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 78 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 30 | UN | LUVA DE CORRER PARA ESGOTO EM PVC, 50 MM, PADRÃO DE QUALIDADE TIGRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 79 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 30 | UN | LUVA DE CORRER PARA TUBO AGUA 3/4 X 25MM EM PVC. COR MARROM. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 80 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 30 | UN | LUVA DE PVC SOLDÁVEL 60MM X 50MM: PARA ÁGUA, COR MARROM |  |  |  |  |  |  |
| 81 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 230 | UN | LUVA LR 20 MM - COR MARROM |  |  |  |  |  |  |
| 82 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 140 | UN | LUVA LR 20MM ROSCA LATÃO, EM PVC, NA COR AZUL |  |  |  |  |  |  |
| 83 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 140 | UN | LUVA LR 25-20 ROSCA LATÃO, EM PVC, NA COR AZUL |  |  |  |  |  |  |
| 84 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 140 | UN | LUVA LR 25MM, EM PVC, NA COR MARROM. |  |  |  |  |  |  |
| 85 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 10 | UN | LUVA PVC 100 MM PARA ESGOTO, COR BRANCA, SIMPLES, COM ANEL. PADRÃO DE QUALIDADE MULTILIT, PLASSTILIT, TIGRE, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 86 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 350 | UN | LUVA PVC 32MM SOLDÁVEL, MARROM, MARCA TIGRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 87 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 140 | UN | LUVA PVC SOLDÁVEL PARA CANO DE ¾'', FABRICADA EM PVC, NA COR MARROM. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO, TIGRE, PLASTUBOS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 88 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 70 | UN | LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 50 X 32MM. |  |  |  |  |  |  |
| 89 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 30 | UN | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATAO 1/20 X 20MM NA COR AZUL. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 90 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 240 | UN | LUVAS DE PVC 1/2 - COR MARROM |  |  |  |  |  |  |
| 91 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 956 | M | MANGUEIRA CRISTAL 1/2" C M 50: MANGUEIRA CRISTAL TRANSLÚCIDO EM PVC, DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO ½" X 2,0 MM, COR TRANSPARENTE, ESPESSURA APROXIMADA DA PAREDE 2,0 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 92 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 1.150 | M | MANGUEIRA DE JARDIM 3/4 FLEX. PADRÃO DE QUALIDADE TRAMONTINA, PLASTIC OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 93 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 212 | KIT | MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL SISTEMA DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA REGULAGEM DE ALTURA; ATENDE ALTA E BAIXA PRESSÃO; VÁLVULA ANTI FILTRO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA. VEDANTE DE BORRACHA NITRÍLICA. ACOMPANHA VEDANTE E CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA. ALTURA MÁXIMA 300 MM COM AJUSTE PARA CAIXAS MENORES. |  |  |  |  |  |  |
| 94 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 145 | UN | MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL MECANISMO COMPLETO PARA REPARO DE CAIXA ACOPLADA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA E SAÍDA UNIVERSAIS, SISTEMA DE SAÍDA DUAL FLUSH: DESCARGA COM ACIONAMENTO PARCIAL E TOTAL, ACIONADOR ABS CROMADO COM INSTALAÇÃO UNIVERSAL (LATERAL, FRONTAL E SUPERIOR) SISTEMA DE ENTRADA MASTER FLUX: ROSCA DE ENTRADA: 1/2", IDEAL PARA PRESSÃO DE REDE ENTRE 1 M.C.A A 100 M.C.A, SISTEMA TELESCÓPICO PARA REGULAGEM DE ALTURA: DE 160 MM A 275 MM, ROSCA DE SAIDA: 2.1/2", EXTRAVASOR COM ALTURA AJUSTÁVEL (LADRÃO): DE 210 MM A 330 MM, VEDANTE DE SILICONE. |  |  |  |  |  |  |
| 95 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 10 | UN | MICTORIO DE LOUÇA INDIVIDUAL, BRANCO, MEDINDO APROX.: 53,5 X 32 X 27 CM, PADRÃO DE QUALIDADE CELITE, FIORI, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 96 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 20 | UN | OBTURADOR PARA CAIXA ACOPLADA OBTURADOR (VÁLVULA DE VEDAÇÃO INFERIOR) PARA MECANISMOS DE DESCARGA DE CAIXAS ACOPLADAS. GARANTE VEDAÇÃO DA SAÍDA DE ÁGUA ATÉ O ACIONAMENTO DA DESCARGA. OBTURADOR UNIVERSAL, MATERIAL DE BORRACHA NITRÍLICA (NBR), EPDM OU SILICONE, DIÂMETRO MÉDIO DE 45 MM A 55 MM, FIXAÇÃO POR ENCAIXE DIRETO OU POR PINO/HASTE, CICLOS DE VEDAÇÃO DE = 50.000 ACIONAMENTOS, TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ 50°C, RESISTÊNCIA QUÍMICA ALTA (RESISTENTE AO CLORO E PRODUTOS DE LIMPEZA), COMPATIBILIDADE VERIFICAR MARCA/MODELO DA VÁLVULA, APLICAÇÕES EM MECANISMOS DE DESCARGA DE CAIXAS ACOPLADAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E SANITÁRIOS PÚBLICOS, PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA. PADRÃO DE QUALIDADE DECA (HYDRA), DOCOL, BLUKIT OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 97 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 227 | UN | PARAFUSO CASTELO APROXIMADAMENTE 10 MM, PARAFUSO CASTELO COM BUCHA DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 10 MM, PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO. PADRÃO DE QUALIDADE EMAVI, ARAUJO, LIEGE, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 98 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 70 | UN | PASTA LUBRIFICANTE COM BICO APLICADOR - 300 G |  |  |  |  |  |  |
| 99 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 15 | UN | PIA DE APOIO COM APROXIMADAMENTE 13 CM DE PROFUNDIDADE E ESCORREDOR PARA LOUÇAS. FABRICADA EM AÇO INOX COM ACABAMENTO PRÉ-POLIDO, PEÇA INTEIRIÇA (SEM SOLDA). DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 120 X 52,5 X 13 CM. FURO PARA VÁLVULA 3 1/2 POL. |  |  |  |  |  |  |
| 100 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 180 | UN | PLUGUE ROSQUEÁVEL 20MM, PVC, BRANCA, MARCA TIGRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 101 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 70 | UN | RALO INOX: PARA BANHEIRO, FORMATO QUADRADO EM INOX, TAMANHO APROXIMADO: 15X15 CM, COM SISTEMA ABRE E FECHA |  |  |  |  |  |  |
| 102 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 170 | UN | REDUÇÃO PVC 25MM X 20 MM CURTA PARA ÁGUA, COR MARROM. |  |  |  |  |  |  |
| 103 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 50 | UN | REFIL FILTRO INTERNO UNIVERSAL ZUFLOW PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO. POSSUI ELEMENTO PARA RETENÇÃO DAS MICRO-PARTÍCULAS SÓLIDAS, GRANULOMETRIA ADEQUADA, COM A FUNÇÃO DE FILTRAR OS METAIS PESADOS PRESENTES NA ÁGUA; CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, FAZ O CONTROLE DO NÍVEL MICROBIOLÓGICO DA ÁGUA, É UM FILTRO POLIDOR: ELIMINA A TURBIDEZ DA ÁGUA, MANTENDO-A CRISTALINA E PURIFICADA. LARGURA APROXIMADA: 8,00 CM, ALTURA APROXIMADA: 18,00 CM, PESO APROXIMADO: 200 G. CÓDIGO: ZF221 OU 2223. PRESSÃO MÁXIMA: 6,1 KG/CM. PRESSÃO DE TRABALHO: 0,4 A 0,4 KGF/CM2. CARVÃO ATIVADO: NDC2. ELEMENTO INTERNO: POLIETILENO. ROSCA DE ENTRADA: 1/2 BSP. SAÍDA: ROSCA 3/8 BSP PARA MANGUEIRA 1/4. VAZÃO: 54 LITROS/HORA. PADRÃO DE QUALIDADE: ZUFER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 104 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 100 | UN | REGISTRO COM ACABAMENTO GAVETA DE 1/1/2 EM METAL |  |  |  |  |  |  |
| 105 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 80 | UN | REGISTRO COM ACABAMENTO GAVETA DE 3/4 EM METAL. |  |  |  |  |  |  |
| 106 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 5 | UN | REGISTRO DE ESFERA EM PVC 20 MM PARA AGUA NA COR MARROM. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 107 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 80 | UN | REGISTRO ESFERA METAL FORJADO COM ALAVANCA 1 1/2''POLEGADAS COM ALAVANCA QUE PERMITE ABERTURA E/OU FECHAMENTO COM APENAS ¼ DE VOLTA, VAZÃO TOTAL, ROSCA BSP, MANOBRA ROTAÇÃO 90º, DIREÇÃO NOS DOIS SENTIDOS, VEDAÇÃO P.T.F.E. PURO, ESFERA METAL NIQUELADO, CORPO METAL NIQUELADO, HASTE METAL, ALAVANCA AÇO ZINCADO, PORCA AÇO ZINCADO |  |  |  |  |  |  |
| 108 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 90 | UN | REGISTRO ESFERA METAL FORJADO COM ALAVANCA 1/2" POLEGADAS COM ALAVANCA QUE PERMITE ABERTURA E/OU FECHAMENTO COM APENAS ¼ DE VOLTA, VAZÃO TOTAL, ROSCA INTERNA, MANOBRA ROTAÇÃO 90º, DIREÇÃO NOS DOIS SENTIDOS, VEDAÇÃO P.T.F.E. PURO, ESFERA METAL NIQUELADO, CORPO METAL NIQUELADO, HASTE METAL, ALAVANCA AÇO ZINCADO, PORCA AÇO ZINCADO |  |  |  |  |  |  |
| 109 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 60 | UN | REGISTRO ESFERA METAL FORJADO COM ALAVANCA 2 1/2'' POLEGADAS COM ALAVANCA QUE PERMITE ABERTURA E/OU FECHAMENTO COM APENAS ¼ DE VOLTA, VAZÃO TOTAL, ROSCA BSP, MANOBRA ROTAÇÃO 90º, DIREÇÃO NOS DOIS SENTIDOS, VEDAÇÃO P.T.F.E. PURO, ESFERA METAL NIQUELADO, CORPO METAL NIQUELADO, HASTE METAL, ALAVANCA AÇO ZINCADO, PORCA AÇO ZINCADO |  |  |  |  |  |  |
| 110 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 60 | UN | REGISTRO ESFERA METAL FORJADO COM ALAVANCA 2''POLEGADAS COM ALAVANCA QUE PERMITE ABERTURA E/OU FECHAMENTO COM APENAS ¼ DE VOLTA, VAZÃO TOTAL, ROSCA BSP, MANOBRA ROTAÇÃO 90º, DIREÇÃO NOS DOIS SENTIDOS, VEDAÇÃO P.T.F.E. PURO, ESFERA METAL NIQUELADO, CORPO METAL NIQUELADO, HASTE METAL, ALAVANCA AÇO ZINCADO, PORCA AÇO ZINCADO |  |  |  |  |  |  |
| 111 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 50 | UN | REGISTRO ESFERA METAL FORJADO COM ALAVANCA 3''POLEGADAS COM ALAVANCA QUE PERMITE ABERTURA E/OU FECHAMENTO COM APENAS ¼ DE VOLTA, VAZÃO TOTAL, ROSCA BSP, MANOBRA ROTAÇÃO 90º, DIREÇÃO NOS DOIS SENTIDOS, VEDAÇÃO P.T.F.E. PURO, ESFERA METAL NIQUELADO, CORPO METAL NIQUELADO, HASTE METAL, ALAVANCA AÇO ZINCADO, PORCA AÇO ZINCADO |  |  |  |  |  |  |
| 112 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 20 | UN | REGISTRO ESFERA METAL FORJADO COM ALAVANCA 4'' POLEGADAS COM ALAVANCA QUE PERMITE ABERTURA E/OU FECHAMENTO COM APENAS ¼ DE VOLTA, VAZÃO TOTAL, ROSCA BSP, MANOBRA ROTAÇÃO 90º, DIREÇÃO NOS DOIS SENTIDOS, VEDAÇÃO P.T.F.E. PURO, ESFERA METAL NIQUELADO, CORPO METAL NIQUELADO, HASTE METAL, ALAVANCA AÇO ZINCADO, PORCA AÇO ZINCADO |  |  |  |  |  |  |
| 113 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 10 | UN | REGISTRO ESFERA METÁLICO ½" COM ALVANCA |  |  |  |  |  |  |
| 114 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 105 | UN | REGISTRO ESFERA PVC ROSCA ¾", PADRÃO DE QUALIDADE KRONA, TIGRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 115 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 90 | UN | REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 20 MM MARROM, DIÂMETRO 20 MM PARA ÁGUA |  |  |  |  |  |  |
| 116 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 20 | UN | REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 25 MM |  |  |  |  |  |  |
| 117 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 20 | UN | REGISTRO GAVETA 50 MM COM ACABAMENTO DE METAL, PADRÃO DE QUALIDADE DOCOL, REAL, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 118 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 70 | UN | REGISTRO GAVETA METAL 25 MM, COM ACABAMENTO, TIPO MANUAL, MARCA DECA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 119 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 255 | UN | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA BITOLA 1.1/2 E 1.1/4, MODELO 2550. MATERIAIS LIGAS DE COBRE, ELASTÔMEROS E PLÁSTICO DE ENGENHARIA, APLICAÇÃO PARA VÁLVULA HIDRA MAX DECA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE, KIT COMPLETO. |  |  |  |  |  |  |
| 120 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 130 | UN | RETENTOR PARA VÁLVULA HÍDRICA 25/50 BORRACHA VEDANTE UTILIZADOS EM VÁLVULAS DE: 1.1/4" E 1.1/2", PARTE DE ENCAIXE: HASTE/EIXO DE VEDAÇÃO NA TAMPA DA VÁLVULA, COR: PRETO, MATERIAL: BORRACHA, MARCA HYDRA MAX 2550 DECA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 121 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 300 | UN | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL CROMADO FABRICADO EM POLIPROPILENO, UM TIPO DE PLÁSTICO ULTRARESISTENTE QUE SUPORTA EXTREMAS TEMPERATURAS D'ÁGUA, POSSUI ACABAMENTO CROMADO E INTERIOR ANTIADERENTE. COM ACABAMENTO CROMADO. PADRÃO DE QUALIDADE ASTRA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 122 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 1.185 | UN | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL: COR BRANCO, PADRÃO DE QUALIDADE ASTRA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 123 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 70 | UN | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO FORMATO RETANGULAR, 100% MÁRMORE SINTÉTICO, SEM FIBRA DE VIDRO, ALTO BRILHO, RESISTENTE, COM FRISOS. NAS CORES, MARROM, BRANCO, CINZA OU BEGE. COM CAPACIDADE MINIMA DE 39 LITROS. DIMENSÕES MÍNIMAS: L X A X P (60 X 24.6 X 60). PESO MÍNIMO DO PRODUTO: 14 KG. PADRÃO DE QUALIDADE DECORALITA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 124 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 35 | UN | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO TIPO DE BOJO: DUPLO, FORMATO RETANGULAR, 100% MÁRMORE SINTÉTICO, SEM FIBRA DE VIDRO, ALTO BRILHO, RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO, COM FRISOS. COR BRANCO. COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 45 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS 140CMX65CM COM VÁLVULA INOX. PADRÃO DE QUALIDADE DECORALITA, A.J.RORATO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 125 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 75 | UN | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO.: FORMATO RETANGULAR, 100% MÁRMORE SINTÉTICO, SEM FIBRA DE VIDRO, ALTO BRILHO, RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO, COM FRISOS. COR BRANCO. COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 18 LITROS. DIMENSÕES MÍNIMAS: L X A X P (50X 30 X 60). COM VÁLVULA INOX. PADRÃO DE QUALIDADE DECORALITA, A.J.RORATO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 126 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 90 | UN | TÊ 100-50MM ESGOTO, NA COR BRANCA, EM PVC. |  |  |  |  |  |  |
| 127 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 20 | UN | TE 90° PVC 25 MM X 20 MM (3/4" X 1/2"), COM BUCHA DE LATÃO, COR AZUL, PARA AGUA, SOLDAVEL E ROSCAVEL. PADRÃO DE QUALIDADE TIGRE, AMANCO, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 128 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 115 | UN | TÊ MISTO PVC 20MM SOLDÁVEL/ROSQUEÁVEL |  |  |  |  |  |  |
| 129 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 20 | UN | TÊ PVC 100 X 75 MM PARA ESGOTO, COR BRANCA, PADRÃO DE QUALIDADE TIGRE, AMANCO, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 130 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 110 | UN | TÊ PVC 50MM SOLDAVEL PARA AGUA |  |  |  |  |  |  |
| 131 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 30 | UN | TÊ PVC REDUÇÃO PARA ÁGUA COR MARROM, 50MM X 25MM. |  |  |  |  |  |  |
| 132 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 50 | UN | TORNEIRA 1159-C23: FABRICADA EM METAL; MARCA LÍDER OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 133 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 10 | UN | TORNEIRA 1167-C50. FABRICADA EM METAL, BICA MÓVEL, PRÓPRIA PARA PAREDE. PADRÃO DE QUALIDADE LÍDER OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 134 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 235 | UN | TORNEIRA BAIXA PARA LAVATÓRIO, FEITA EM PLÁSTICO ABS CROMADO, RESISTENTE A CORROSÃO, COM MECANISMO DE VEDAÇÃO COM 1/4 VOLTA. ALTURA APROX: 115MM, LARGURA APROX. 52MM E PROFUNDIDADE APROX. 133MM. |  |  |  |  |  |  |
| 135 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 130 | UN | TORNEIRA BEBEDOURO BICA CURVA GIRATÓRIA VERTICAL TIPO COPO FORMATO BENGALA. FABRICADA EM LATÃO CROMADO. COM REGULAGEM DE VAZÃO; ACOMPANHA NIPLE EM METAL DE ¼". COMPATIVEL COM MODELO DE BEBEDOURO CONJUGADO, PRESS SIDE, PRESS BABY E PRESS LIBEL OU EQUIVALENTE. |  |  |  |  |  |  |
| 136 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 192 | UN | TORNEIRA BEBEDOURO METAL CROMADO DE PRESSÃO FABRICADA EM METAL CROMADO, COM ROSCA JATO DIRETO E PROTETOR DE BOCA. ALTURA APROXIMADA: 6,5 CM; B: 2,5 C: ¼". COMPATIVEL COM MODELO BEBEDOURO DE COLUNA CONJUGADO PRESS SIDE, PRESS BABY E PRESS LIBEL OU EQUIVALENTE. |  |  |  |  |  |  |
| 137 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 110 | UN | TORNEIRA BOIA 20MM (½") UTILIZADA EM RESERVATÓRIOS (CAIXAS DÁGUA) COM A FUNÇÃO DE CONTROLAR AUTOMATICAMENTE O NÍVEL DE ÁGUA, INTERROMPENDO O FLUXO QUANDO ATINGE O NÍVEL MÁXIMO. ENTRADA COM ROSCA DE 1/2 (20MM). TORNEIRA BOIA COM FLUTUADOR ESFÉRICO, ENTRADA: ROSCA DE 20MM (1/2") PADRÃO NPT OU BSP, MATERIAL DO CORPO EM LATÃO CROMADO OU PLÁSTICO ABS/PP REFORÇADO, FLUTUADOR ESFÉRICO EM POLIETILENO OU POLIESTIRENO EXPANDIDO, VEDAÇÃO DE BORRACHA NITRÍLICA (NBR) OU EPDM, PRESSÃO DE TRABALHO 02 A 40 M.C.A. (METROS DE COLUNA DÁGUA), TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 5°C A 50°C, ATENDE À NORMA NBR 5626, INSTALAÇÃO LATERAL OU SUPERIOR EM CAIXAS D'ÁGUA, APLICAÇÕES EM CAIXAS DÁGUA DE POLIETILENO, FIBROCIMENTO, AÇO INOX OU ALVENARIA, USO RESIDENCIAL, PREDIAL OU INDUSTRIAL LEVE. PADRÃO DE QUALIDADE TIGRE, FORTLEV, BLUKIT OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 138 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 40 | UN | TORNEIRA CLINICA HOSPITALAR BICA ALTA INDICADA PARA BANCADAS COM ALAVANCA TIPO COTOVELO, BICA ALTA, CROMADA; MECANISMO DE METAL DE ¼ DE VOLTA, SISTEMA ECONÔMICO DE ABERTURA E FECHAMENTO BITOLA ½". ACOMPANHA 01 CANOPLA ESPELHADA 1/2; 01 APOIO PARA CANOPLA, 01 ARRUELA DE ½ E 01 APOIO PARA ARRUELA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: (AXC) 38 CM X 18 CM. PESO DE APROXIMADAMENTE 1 KG. PADRÃO DE QUALIDADE TFC, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 139 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 50 | UN | TORNEIRA DE ESFERA METÁLICA 1/2" POLEGADAS CROMADA, COM ALAVANCA QUE PERMITE ABERTURA E/OU FECHAMENTO COM APENAS ¼ DE VOLTA, COM BICO ADAPTADOR PARA MANGUEIRA. |  |  |  |  |  |  |
| 140 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 100 | UN | TORNEIRA DE MESA 1167-C-35 OU EQUIVALENTE. PADRÃO DE QUALIDADE DECA, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 141 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 325 | UN | TORNEIRA DE METAL ½" PARA LAVATÓRIO, COM BICA MÓVEL, PADRÃO DE QUALIDADE LIDER, TIGRE, DECA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 142 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 80 | UN | TORNEIRA DE METAL COM ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA. AREJADOR ECONOMIZADOR DE ÁGUA E ROSCA DE SAIDA PADRÃO DE 1/2, MATERIAL DE CORPO DE LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO. |  |  |  |  |  |  |
| 143 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 130 | UN | TORNEIRA DE METAL: 1/2", PARA LAVATÓRIO, COM BICO FIXO, PADRÃO DE QUALIDADE LÍDER OU EQUIVALENTE OU MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 144 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 340 | UN | TORNEIRA ESFERA JARDIM ¾ X1/2 SAÍDA COM CONECTOR PARA MANGUEIRA COM DIFUSOR; FABRICADA EM LATÃO CROMADO; EXTREMIDADES ROSCA GÁS (BSP) M-M, ISO 228/1. ACIONAMENTO POR ALAVANCA DE AÇO; TEMPERATURA DE TRABALHO DE -20ºC A 100ºC. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 16 BAR (PN16). PADRÃO DE QUALIDADE GENEBRE EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 145 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 15 | UN | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA COZINHA BOCA FIXA METÁLICA |  |  |  |  |  |  |
| 146 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 292 | UN | TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA ALTA 1/4 VOLTA ACABAMENTO CROMADO BINÍQUEL DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CARTUCHO COM PASTILHA CERÂMICA; ¼ DE VOLTA, COM ACIONAMENTO LEVE E VEDAÇÃO PERFEITA. AREJADOR ARTICULÁVEL. BITOLA: 1/2". BICA GIRATÓRIA COM ROTAÇÃO DE 360°. FUNCIONAMENTO EM BAIXA E ALTA PRESSÃO, DE 0,2 A 4 KGF/CM² OU 3 A 57 PSI. VOLANTE EM ALAVANCA. PADRÃO DE QUALIDADE DOCOL OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 147 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 135 | UN | TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA 20 MM DE PAREDE, BICA FIXA, DE METAL, ACABAMENTO CROMADO, ACIONAMENTO TRADICIONAL, CÓDIGO 1158-C-23. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. |  |  |  |  |  |  |
| 148 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 380 | UN | TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM ½ COR PRETA, COM BICO ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE , FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO RESISTENTE A RAIOS UV, FECHAMENTO LEVE E SUAVE, MAIOR SEGURANÇA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO INTERNO EM BORRACHA, TEMPERATURA MÁXIMA: 50 °C, PRESSÃO MÁXIMA: 4 KGF/CM² |  |  |  |  |  |  |
| 149 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 360 | UN | TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO 250MM EM PLÁSTICO NA COR CROMADO |  |  |  |  |  |  |
| 150 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 10 | UN | TUBO DE LIGAÇÃO FLEXIVEL PARA VASO TIPO: AJUSTAVEL - DIAMETRO 1 1/2" - MATERIAL: METAL |  |  |  |  |  |  |
| 151 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 345 | UN | TUBO PVC P/ ESGOTO 100MM X 6M, CLASSE A |  |  |  |  |  |  |
| 152 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 125 | UN | TUBO PVC P/ ESGOTO 40MM X 6M, CLASSE A |  |  |  |  |  |  |
| 153 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 385 | UN | TUBO PVC P/ ESGOTO 50MM X 6M, CLASSE A NBR 5688 |  |  |  |  |  |  |
| 154 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 370 | UN | TUBO PVC PARA ESGOTO 75MM X 6M, CLASSE A |  |  |  |  |  |  |
| 155 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 150 | UN | TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM MARROM, FABRICADO EM PVC RÍGIDO PARA ÁGUA FRIA, DIMENSÕES APROX. 40MM X 6 M, NBR VIGENTE |  |  |  |  |  |  |
| 156 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 235 | UN | VÁLVULA EM PVC 7/8 PARA LAVATÓRIO E TANQUE, SEM LADRÃO E SEM UNHO, PADRÃO DE QUALIDADE TIGRE, AMANCO, MULTILIT OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 157 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 30 | UN | VÁLVULA HYDRA BASE 4550.504 - DN40 (1 1/2 ). |  |  |  |  |  |  |
| 158 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 25 | UN | VÁLVULA PARA PIA 1 (7/8) EM PVC NA COR BRANCA. PADRÃO DE QUALIDADE AMANCO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 159 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 115 | UN | VÁLVULA PIA COZINHA AMERICANA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA 3,1/2", COMPOSIÇÃO AÇO INOX, ABS E ANÉIS E VEDAÇÕES EM BORRACHA |  |  |  |  |  |  |
| 160 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 35 | UN | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, MATERIAL CERÂMICA, TIPO OVAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BACIA: 51,5 CM X 39 CM X 38 CM. PADRÃO DE QUALIDADE ONIX, LUZART, FIORI, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. |  |  |  |  |  |  |
| 161 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 5 | UN | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL. PARA ADULTO, LOUÇA BRANCA, MATERIAL CERAMICA, TIPO OVAL. MEDIDAS APROX.: ALTURA 37CM, LARGURA 39 CM, COMPRIMENTO 50 CM. PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 16,3 KG |  |  |  |  |  |  |
| 162 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06). | 30 | UN | ADESIVO TRANSPARENTE BASE RESINAS SINTÉTICAS, TIPO VEDA CALHAS ADESIVO PARA COLAR A BASE DE SOLVENTE ORGÂNICO, RESINAS SINTÉTICAS, BORRACHAS TERMOPLÁSTICAS E ADITIVOS APRESENTADO NA FORMA DE LÍQUIDO VISCOSO, COR TRANSPARENTE (INCOLOR), TIPO VEDA CALHA PARA VEDAÇÃO DE CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRAS GALVANIZADAS, SELANTE PARA MADEIRA, METAL, FIBROCIMENTO ACONDICIONADO EM TUBO OU BISNAGA, PRODUTO VEDANTE QUE DISPENSA USO DE SOLDA, COM APROXIMADAMENTE 280 GRAMAS. |  |  |  |  |  |  |
| Prazo de validade da Proposta |  |  |  |  | Conforme edital. |  |  |  |  |
| Prazo de validade da Ata de Registro de Preços |  |  |  |  | Conforme edital. |  |  |  |  |
| Forma e prazo de entrega do objeto |  |  |  |  | Conforme edital. |  |  |  |  |
| Local de entrega do objeto e das Notas Fiscais |  |  |  |  | Conforme edital. |  |  |  |  |
| Garantia/Validade do objeto |  |  |  |  | Conforme edital. |  |  |  |  |
| *A proposta de preços reajustada, preferencialmente, será assinada digitalmente pelo proponente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |