ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2024

PRC nº 71/2024

# OBJETO: O objeto do presente instrumento é a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de MATERIAL ELÉTRICO, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Data de Entrega da proposta e habilitação: 12/06/2024.

Data de Abertura para lances: 12/06/2024.

Horário: 10:00 horas.

Sitio Eletrônico: www.compras.gov.br

Modo De Disputa: Aberto e fechado

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Informações Gerais: Setor de Pregão: Praça Professor Botelho Reis, nº 28, Centro, Edifício Athenas, Leopoldina/MG, CEP: 36.704-104.

Tel: (32) 3694-4212

E-mail: licitacao@leopoldina.mg.gov.br.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE/E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

| Item | Descrição do Produto | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DISJUNTOR 2 X 32 A | UN | 15,00 |  |  |
| 2 | DISJUNTOR 2 X 50A | UN | 15,00 |  |  |
| 3 | LAMPADA 250W VAPOR SODIO | UN | 40,00 |  |  |
| 4 | REATORES 250W VAPOR DE SODIO | UN | 25,00 |  |  |
| 5 | LAMPADA LED II | UN | 40,00 |  |  |
| 6 | LAMPADA 40W BOCAL E27 LED 6500 | UN | 390,00 |  |  |
| 7 | LAMPADA I | UN | 40,00 |  |  |
| 8 | LAMPADA LED 50W E-40 | UN | 40,00 |  |  |
| 9 | LAMPADA LED 75 W I | UN | 40,00 |  |  |
| 10 | LAMPADA LED 100 W | UN | 40,00 |  |  |
| 11 | LAMPADA LED 18 W BIVOLT | UN | 150,00 |  |  |
| 12 | DISJUNTOR 20 A BAIXA TENSAO | UN | 15,00 |  |  |
| 13 | DISJUNTOR 40A 220V | UN | 15,00 |  |  |
| 14 | DISJUNTOR III | UN | 120,00 |  |  |
| 15 | LAMPADA 30W BOCAL E27 LED 6500 | UN | 390,00 |  |  |
| 16 | DISJUNTOR 40A 120V | UN | 15,00 |  |  |
| 17 | DISJUNTOR 50A | UN | 15,00 |  |  |
| 18 | DISJUNTOR 70A 3 POLOS | UN | 15,00 |  |  |
| 19 | DISJUNTOR 100A 3 POLOS | UN | 15,00 |  |  |
| 20 | DISJUNTOR 150A | UN | 15,00 |  |  |
| 21 | DISJUNTOR 200A | UN | 5,00 |  |  |
| 22 | DISJUNTOR 20A TRIFASICO | UN | 15,00 |  |  |
| 23 | LAMPADA 15W BOCAL E27 LED | UN | 655,00 |  |  |
| 24 | REATOR VAPOR METALICO 150W | UN | 15,00 |  |  |
| 25 | DISJUNTOR 25A BIFASICO | UN | 15,00 |  |  |
| 26 | DISJUNTOR 70A | UN | 15,00 |  |  |
| 27 | DISJUNTOR 100A | UN | 15,00 |  |  |
| 28 | DISJUNTOR 25A | UN | 15,00 |  |  |
| 29 | CHUVEIRO ELETRICO I | UN | 64,00 |  |  |
| 30 | CHUVEIRO ELETRICO 220V | UN | 25,00 |  |  |
| 31 | CONTATOR 40A 220V | UN | 10,00 |  |  |
| 32 | REFLETOR | UN | 30,00 |  |  |
| 33 | REFLETOR (ILUMINACAO) | UN | 20,00 |  |  |
| 34 | REFLETOR 200 W BIVOLT | UN | 30,00 |  |  |
| 35 | LUMINARIA DE EMERGENCIA | UN | 130,00 |  |  |
| 36 | LAMPADA 400 W | UN | 20,00 |  |  |
| 37 | REFLETOR 400 W E40 | UN | 50,00 |  |  |
| 38 | INTERRUPTOR C/2 SESSOES | UN | 100,00 |  |  |
| 39 | INTERRUPTOR SIMPLES QUADRADO | UN | 100,00 |  |  |
| 40 | INTERRUPTOR 3 SESSOES | UN | 100,00 |  |  |
| 41 | TOMADA 2P + T 20A | UN | 130,00 |  |  |
| 42 | ABRACADEIRA 3/4 | UN | 355,00 |  |  |
| 43 | TOMADA 10 A | UN | 100,00 |  |  |
| 44 | CABO MULTIPLEX | MT | 1000,00 |  |  |
| 45 | CABO MULTIPLEX I | MT | 1000,00 |  |  |
| 46 | CABO 70MM | MT | 1000,00 |  |  |
| 47 | CABO 10MM | MT | 1000,00 |  |  |
| 48 | CAPACITORES I | UN | 50,00 |  |  |
| 49 | ELETRODUTO PVC FLEXIV.DN 1/2.. | MT | 300,00 |  |  |
| 50 | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 | MT | 300,00 |  |  |
| 51 | ELETRODUTO CORRUGADO 1 POL | MT | 300,00 |  |  |
| 52 | CONTATOR | UN | 10,00 |  |  |
| 53 | CAPACITORES III | UN | 15,00 |  |  |
| 54 | CAPACITOR | UN | 15,00 |  |  |
| 55 | CAPACITOR I | UN | 15,00 |  |  |
| 56 | CONTATOR 32A | UN | 20,00 |  |  |
| 57 | ROLO DE FITA ISOLAN AUTO FUSAO | UN | 150,00 |  |  |
| 58 | FIO FLEXÍVEL I | RL | 15,00 |  |  |
| 59 | ABRACADEIRA NAILON III | PT | 50,00 |  |  |
| 60 | TOMADA DUPLA | UN | 50,00 |  |  |
| 61 | ABRACADEIRA GALVANIZADA | UN | 300,00 |  |  |
| 62 | LAMPADA LED I | UN | 800,00 |  |  |
| 63 | LAMPADA LED 20W TUBULAR | UN | 100,00 |  |  |
| 64 | LAMPADA LED 15W | UN | 100,00 |  |  |
| 65 | LAMPADA LED 25W TUBULAR | UN | 200,00 |  |  |
| 66 | FITA ISOLANTE 20 MTS I | RL | 660,00 |  |  |
| 67 | FIO 6MM | MT | 1000,00 |  |  |
| 68 | PLAFON COM BOCAL DE LOUCA E 27 | UN | 220,00 |  |  |
| 69 | ABRACADEIRA 1/2 | UN | 355,00 |  |  |
| 70 | FIO ELETRICO 2X2,5 MM | MT | 1000,00 |  |  |
| 71 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | UN | 15,00 |  |  |
| 72 | SOQUETE P/ LAMPADAS | UN | 100,00 |  |  |
| 73 | CABO FLEXIVEL 2X4 MM | MT | 500,00 |  |  |
| 74 | CANALETA 40X16X2000 MM | UN | 50,00 |  |  |
| 75 | PLUG MACHO 10A | UN | 175,00 |  |  |
| 76 | CABO 10MM (MT) | MT | 1000,00 |  |  |
| 77 | ELETRODUTO RIGIDO 1POL 3M | UN | 150,00 |  |  |
| 78 | ELETRODUTO 3/4 COM 3 METROS | UN | 150,00 |  |  |
| 79 | ELETRODUTO 1/2 3M | UN | 150,00 |  |  |
| 80 | LUVA PVC ROSCA 1" | UN | 150,00 |  |  |
| 81 | LUVA PVC ROSCA 3/4" | UN | 150,00 |  |  |
| 82 | LUVA PVC ROSCA 1 1/2" | UN | 150,00 |  |  |
| 83 | CURVA ELETRODUTO | UN | 130,00 |  |  |
| 84 | CURVA ELETRODUTO I | UN | 130,00 |  |  |
| 85 | CURVA ELETRODUTO II | UN | 130,00 |  |  |
| 86 | CAIXA CONDULETE | UN | 50,00 |  |  |
| 87 | CAIXA CONDULETE 3/4 | UN | 50,00 |  |  |
| 88 | CONDULETE 1 1/2 CX ALUMINIO | UN | 50,00 |  |  |
| 89 | CONECTOR PERFURANTE 10 A 95 MM | UN | 150,00 |  |  |
| 90 | RELES I | UN | 20,00 |  |  |
| 91 | REATOR METALICO 400W | UN | 15,00 |  |  |
| 92 | FILTRO DE LINHA 110/220V 10A | UN | 20,00 |  |  |
| 93 | ADAPTADOR DE TOMADA | UN | 30,00 |  |  |
| 94 | CABO AUTO 1,5 MM | RL | 12,00 |  |  |
| 95 | CABO AUTO 10MM | RL | 12,00 |  |  |
| 96 | CABO AUTO 2,5 MM | RL | 12,00 |  |  |
| 97 | CABO AUTO 4 MM | RL | 11,00 |  |  |
| 98 | CABO AUTO 6 MM | RL | 11,00 |  |  |
| 99 | CABO MULTIPLEX 2X1X10MM | MT | 1740,00 |  |  |
| 100 | CABO MULTIPLEX 3X1X10MM | MT | 1840,00 |  |  |
| 101 | CABO PARALELO 2 X 1,5 MM | RL | 12,00 |  |  |
| 102 | CABO PARALELO 2 X 2,5 MM | RL | 12,00 |  |  |
| 103 | CABO PARALELO 2 X 4 MM | RL | 10,00 |  |  |
| 104 | CANALETA DUPLA FACE | UN | 500,00 |  |  |
| 105 | DISJUNTOR 20 A | UN | 85,00 |  |  |
| 106 | DISJUNTOR DE 25 A | UN | 115,00 |  |  |
| 107 | DISJUNTOR I | UN | 85,00 |  |  |
| 108 | DISJUNTOR II | UN | 85,00 |  |  |
| 109 | DISJUNTOR IV | UN | 65,00 |  |  |
| 110 | DISJUNTOR TRIPOLAR II | UN | 65,00 |  |  |
| 111 | DISJUNTOR 40A | UN | 75,00 |  |  |
| 112 | DISJUNTOR V | UN | 105,00 |  |  |
| 113 | INTERRUPTOR 1 SECAO I | UN | 115,00 |  |  |
| 114 | INTERRUPTOR DE 2 SECOES. | UN | 115,00 |  |  |
| 115 | INTERRUPTOR DE 3 SECOES. | UN | 115,00 |  |  |
| 116 | LAMPADA LED | UN | 1450,00 |  |  |
| 117 | PARAFUSO PHILIPS 8 (pacote com 50 unidades cada). | PT | 63,00 |  |  |
| 118 | PLUG FEMEA 2P+T 10A 250V | UN | 125,00 |  |  |
| 119 | PLUG FEMEA I | UN | 75,00 |  |  |
| 120 | PLUG MACHO 2P+T 20A 250V | UN | 75,00 |  |  |
| 121 | TOMADA DE EMBUTIR 10A 2P+T | UN | 135,00 |  |  |
| 122 | ELETRODUTO CORRUGADO 1/2 PRETO | MT | 100,00 |  |  |
| 123 | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 ANTI | MT | 100,00 |  |  |
| 124 | BROCA VIDEA 8 120MM | UN | 10,00 |  |  |
| 125 | BROCA VIDEA 6 110MM | UN | 10,00 |  |  |
| 126 | DISJUNTOR BIFASICO 3X20A | UN | 20,00 |  |  |
| 127 | DISJUNTOR 1 X 40A | UN | 30,00 |  |  |
| 128 | CAIXA 1/2 SISTEMA DAIZER | UN | 100,00 |  |  |
| 129 | CAIXA 3/4 SISTEMA DAIZER | UN | 100,00 |  |  |
| 130 | CABO AUTO 1,5 MM. | MT | 1000,00 |  |  |
| 131 | CABO AUTO 2,5 MM. | MT | 1100,00 |  |  |
| 132 | CABO AUTO 4 MM I | MT | 500,00 |  |  |
| 133 | CABO AUTO 6 MM. | MT | 500,00 |  |  |
| 134 | CABO 10 MM | MT | 600,00 |  |  |
| 135 | CABO PARALELO 2X1,5 MM I | MT | 500,00 |  |  |
| 136 | CABO PARALELO 2 X 2,5 MM. | MT | 500,00 |  |  |
| 137 | CABO PARALELO 2X4MM | MT | 500,00 |  |  |
| 138 | REFLETOR LED 200W | UN | 80,00 |  |  |
| 139 | REFLETOR P/LAMPADAS 400 W | UN | 70,00 |  |  |
| 140 | PADRAO PONTALETE 07 METROS | UN | 10,00 |  |  |
| 141 | PADRAO 7 METROS. | UN | 10,00 |  |  |
| 142 | PADRAO PONTALETE 7 M 3X50A | UN | 10,00 |  |  |
| 143 | PADRAO PONTALETE 7 M 02X70A | UN | 10,00 |  |  |
| 144 | PADRAO PONTALETE 7 M 3X70A | UN | 10,00 |  |  |
| 145 | PADRAO PONTALETE 5M 1X50A | UN | 10,00 |  |  |
| 146 | PADRAO PONTALETE 5M 2X50A | UN | 10,00 |  |  |
| 147 | PADRAO PONTALETE 5M 3X50A | UN | 10,00 |  |  |
| 148 | PADRAO PONTALETE 5M 2X70A | UN | 10,00 |  |  |
| 149 | PADRAO PONTALETE 5M 3X70A | UN | 10,00 |  |  |
| 150 | CONTACTOR 30A | UN | 100,00 |  |  |
| 151 | RELE FALTA DE FASE | UN | 100,00 |  |  |
| 152 | RELES DE TEMPO EM SEGUNDO | UN | 100,00 |  |  |
| 153 | CAPACITOR 270 A 324F | UN | 200,00 |  |  |
| 154 | CAPACITOR PERMANENTE 35NF 400 | UN | 100,00 |  |  |
| 155 | CAPACITOR PERMANENTE | UN | 100,00 |  |  |
| 156 | DISJUNTOR 3X25A | UN | 20,00 |  |  |
| 157 | DISJUNTOR BIFASICO 3X40A | UN | 20,00 |  |  |
| 158 | BOCAL DE LOUCA | UN | 155,00 |  |  |
| 159 | ALICATE AMPERIMETRO | UN | 2,00 |  |  |
| 160 | TEMPORIZADOR QUADRO COMANDO | UN | 50,00 |  |  |
| 161 | CHAVE BOIA I | UN | 50,00 |  |  |
| 162 | CABO PP 2 X 1,5 | MT | 3000,00 |  |  |
| 163 | CABO PP 2 X 2,5MM | MT | 1100,00 |  |  |
| 164 | CABO PP 3X2,5 | MT | 1000,00 |  |  |
| 165 | CABO PP 3 X 4 MM | MT | 1150,00 |  |  |
| 166 | CABO PP 3 X 6 MM | MT | 1100,00 |  |  |
| 167 | CABO PP 4X4MM | MT | 1000,00 |  |  |
| 168 | CABO PP 4X6,00 | MT | 1000,00 |  |  |
| 169 | BRACO P/ ILUMINACAO I | UN | 65,00 |  |  |
| 170 | BRACO DE 3M P/ I.P. BOCAL E40 | UN | 50,00 |  |  |
| 171 | CAPACITOR DE 270 A 324 400 VCA 220 | UN | 100,00 |  |  |
| 172 | CAPACITOR PERM. DE 45F 450VCA | UN | 50,00 |  |  |
| 173 | CAPACITOR PERMAN. 35 NF 450VCA | UN | 50,00 |  |  |
| 174 | CAPACITOR PERMAN. 25 NF 450VCA | UN | 50,00 |  |  |
| 175 | CONTACTORES 30 A 50A | UN | 100,00 |  |  |
| 176 | CONTACTORES 50 A 70A | UN | 100,00 |  |  |
| 177 | RELE FALTA DE FASE COM REG | UN | 100,00 |  |  |
| 178 | RELE DE NIVEL COM REGULAGEM | UN | 100,00 |  |  |
| 179 | RELES DE SOBRECARGA DE 12 A 25 | UN | 50,00 |  |  |
| 180 | RELE DE SOBRECARGA DE 25 A 40A | UN | 50,00 |  |  |
| 181 | RELE DE SOBRECARGA DE 35 A 60A | UN | 50,00 |  |  |
| 182 | TERMINAIS PARA CABO DE 6MM | UN | 200,00 |  |  |
| 183 | CABO AUTO 1MM P/ QUADRO DE COMANDO | MT | 2000,00 |  |  |
| 184 | CABO MULTIPLEX 1X1X10 | MT | 1500,00 |  |  |
| 185 | CABO MULTIPLEX 1X1X16 | MT | 1500,00 |  |  |
| 186 | CABO MULTIPLEX 2X1X16 | MT | 1720,00 |  |  |
| 187 | CABO MULTIPLEX 3X1X16 MM | MT | 1500,00 |  |  |
| 188 | CABO MULTIPLEX 1X1X25 | MT | 1500,00 |  |  |
| 189 | CABO MULTIPLEX 2X1X25 | MT | 1500,00 |  |  |
| 190 | CABO MULTIPLEX 3X1X25 | MT | 1500,00 |  |  |
| 191 | POSTE EUCALIPTO TRAT 7M 12X14 | UN | 30,00 |  |  |
| 192 | POSTE EUCALIPTO I | UN | 50,00 |  |  |
| 193 | POSTE EUCALIPTO TRAT 7M 16X18 | UN | 30,00 |  |  |
| 194 | FILTRO DE LINHA 127V | UN | 15,00 |  |  |
| 195 | SENSOR DE PRESENCA | UN | 15,00 |  |  |
| 196 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2 | UN | 300,00 |  |  |
| 197 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 | UN | 300,00 |  |  |
| 198 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1' | UN | 300,00 |  |  |
| 199 | ABRACADEIRA TIPO ENFORCA GATO | UN | 1000,00 |  |  |
| 200 | ABRACADEIRA ENFORCA GATO 20 CM | UN | 1000,00 |  |  |
| 201 | ABRACADEIRA ENFORCA GATO 30 CM | UN | 1000,00 |  |  |
| 202 | ABRACADEIRA ENFORCA GATO 80 CM | UN | 1000,00 |  |  |
| 203 | CONECTOR PERFURANTE 10 A 35 MM | UN | 100,00 |  |  |
| 204 | HASTE P/ ATERRAMENTO | UN | 50,00 |  |  |
| 205 | DPS P/ ATERRAMENTO | UN | 50,00 |  |  |
| 206 | CABO DE COBRE NU P/ ATERRAMENTO 50MM | MT | 200,00 |  |  |
| 207 | CABO 16MM | MT | 400,00 |  |  |
| 208 | CABO AUTO 25MM | MT | 300,00 |  |  |
| 209 | CABO MULTIPLEX 3X1X35 | MT | 500,00 |  |  |
| 210 | CABO MULTIPLEX 3X1X50 MM | MT | 500,00 |  |  |
| 211 | CAIXA INSPECAO CONICA P/ ATERRAMENTO | UN | 20,00 |  |  |
| 212 | LAMPADA LED 70W BOCAL E27 | UN | 100,00 |  |  |
| 213 | LAMPADA LED 100 W BOCAL E27 | UN | 100,00 |  |  |
| 214 | INVERSOR DE FREQUENCIA | UN | 25,00 |  |  |
| 215 | LAMPADA 100 W | UN | 10,00 |  |  |
| 216 | REATORES 100 W | UN | 10,00 |  |  |
| 217 | ELETRODUTO CORRUGADO 1/2 | RL | 6,00 |  |  |
| 218 | ELETRODUTO CORRUGADO I | RL | 7,00 |  |  |
| 219 | CABO 1MM (rolo com 100 metros). | RL | 1,00 |  |  |
| 220 | BUCHA S8 (cada pacote com 100 unidades). | PT | 5,00 |  |  |
| 221 | PARAFUSO PHILIPS I (cada pacote com 10 unidades). | PT | 5,00 |  |  |
| 222 | PARAFUSO ROSCA I (cada pacote com 4 unidades). | PT | 5,00 |  |  |
| 223 | BUCHA S10 (cada pacote com 100 unidades). | PT | 5,00 |  |  |
| 224 | BUCHA P/ FIXACAO I (cada pacote com 100 unidades). | PT | 5,00 |  |  |
| 225 | DISJUNTOR VI | UN | 5,00 |  |  |
| 226 | INTERRUPTOR. | UN | 30,00 |  |  |
| 227 | INTERRUPTOR SIMPLES | UN | 30,00 |  |  |

Valor total da proposta: __________________________________________________

Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que:

1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão.

2- Será cumprido o fornecimento de acordo com a especificação da proposta e com o edital, a partir da assinatura do contrato.

3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

_____________________, _____ de _____________ de 2024.

(Local e data)

_____________________________________________

(Representante Legal)

Obs.: Formular proposta de acordo com exigências contidas neste edital, sob pena de desclassificação.