ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 109/2025

PRC nº 241/2025

N.º .........

A Prefeitura Municipal de Leopoldina, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Lucas Augusto, n.º68, inscrita no CNPJ sob n.º17.733.643/0001-47, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor Pedro Augusto Junqueira Ferraz, através das  Secretarias Municipais de Obras, Educação; Assistência Social; Agricultura; Serviços Urbanos; Saúde e Esporte. do município de Leopoldina. Considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./2025, publicada no ...... de ...../...../2025, processo administrativo n.º 241/2025, RESOLVE registrar o preço da  empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na  quantidade  cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, nos Decretos n.ºs 5.188;5.189 e 5.190 de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preço para a eventual aquisição de material de elétrico para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais de Obras, Educação; Assistência Social; Agricultura; Serviços Urbanos; Saúde e Esporte., especificado no item do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta cujo preço tenha sido registrado, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades do item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

| Item | Descrição do Produto | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABRACADEIRA ENFORCA GATO 20 CM - 082.001.301 ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO 20 CN - PACOTE COM 100 UNIDADES. | UN | 42 |  |  |
|  | ABRACADEIRA 1/2 ABRAÇADEIRA, MATERIAL:METAL GALVANIZADO, TIPO:COPO, ESPESSURA:1/2 POL, APLICAÇÃO:FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ PARAFUSO, BUCHA E PORCA P/ AJUSTE | UN | 720 |  |  |
|  | ABRACADEIRA 3/4 ABRAÇADEIRA, MATERIAL:METAL GALVANIZADO, TIPO:COPO, ESPESSURA:3/4 POL, APLICAÇÃO:FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ PARAFUSO, BUCHA E PORCA P/ AJUSTE | UN | 720 |  |  |
|  | ABRACADEIRA GALVANIZADA ABRAÇADEIRA, MATERIAL:METAL GALVANIZADO, TIPO:COPO, ESPESSURA:1 POL, APLICAÇÃO:FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ PARAFUSO, BUCHA E PORCA P/ AJUSTE | UN | 590 |  |  |
|  | ABRACADEIRA ENFORCA GATO 15 CM ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO 15 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES | UN | 30 |  |  |
|  | ABRAÇADEIRA ENFORCA GATO 80 CM - 082.001.303 ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO 80 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES | UN | 36 |  |  |
|  | BROCA DE WIDIA BROCA DE WIDIA Nº 8 DE ENGATE RÁPIDO / 120 MM | UN | 32 |  |  |
|  | BUCHA COM PARAFUSO N6 BUCHA COM PARAFUSO N6 | UN | 1000 |  |  |
|  | CABO 10MM CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO, MATERIAL DO CONDUTOR:ALUMÍNIO, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC TERMOFIXO, FORMAÇÃO DO CABO:10 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO:1,2 KV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:QUANTIDADE DE FASE 2 E 1 NEUTRO | MT | 3900 |  |  |
|  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2 X 2,5 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:> OU = 750 V, TIPO:PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO CONDUTOR:2 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO -PVC | MT | 2600 |  |  |
|  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 3 X 2,5 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:> OU = 750 V, TIPO:PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO CONDUTOR:3 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO -PVC | MT | 2000 |  |  |
|  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 3 X 4,0 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:> OU = 750V, TIPO:PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO CONDUTOR:3 X 4,0 MM, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO -PVC | MT | 1900 |  |  |
|  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2 X 1,5 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:> OU = 750VV, TIPO:PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO CONDUTOR:2 X 1,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO -PVC | MT | 4200 |  |  |
|  | CABO FLEXIVEL 2X4MM CABO FLEXIVEL 2X4MM, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO:PARALELO, COR DA COBERTURA:BRANCA, FORMAÇÃO DO CABO:2X4MM2, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE | MT | 1404 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 10 MM² CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:1 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:10MM² | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 25 MM² - 082.001.312 CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:1 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:25MM² | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 16 MM2 CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:2 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:16MM2 | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 25 MM2 - 082.001.314 CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:2 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:25MM2 | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 16MM2 - 3 FASES CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:3 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:16MM2 | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 25 MM2 - 3 FASES CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:3 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:25MM2 | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:3 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:35 MM2 | MT | 2200 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX I CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:3 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:50 MM2 | MT | 2200 |  |  |
|  | CABO PARALELO 2 X 1,5 MM CABO PARALELO 2X1,5MM. ROLO COM 100M | RL | 30 |  |  |
|  | CABO REDE COMPUTADOR CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO:TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL CONDUTOR:COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CABO:PATCH CORD, CATEGORIA:6 | UN | 131 |  |  |
|  | CAIXA 3/4 SISTEMA DAIZER CAIXAS ¾ SISTEMA DAIZER. | UN | 260 |  |  |
|  | CAIXA CONDULETE 3/4 CAIXA PASSAGEM, MATERIAL:ALUMÍNIO, TIPO:CONDULETE, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, POSIÇÃO RELATIVA:SOBREPOR, USO:PARA CONEXÃO COM ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 120 |  |  |
|  | CAIXA CONDULETE CAIXA PASSAGEM, MATERIAL:ALUMÍNIO, TIPO:CONDULETE COM 4 ENTRADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO 4X2, DIMENSÕES:47 X 60 X 116 MM, USO:CONDULETE DE 1", FORMATO:"X" | UN | 120 |  |  |
|  | CANALETA 40X16X2000 MM CANALETA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM DIVISÓRIA / COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIMENSÕES:40 X 16 X 2000 MM, USO:SISTEMA "X" | UN | 360 |  |  |
|  | CHUVEIRO ELETRICO 220V CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA:3, COR:BRANCA, POTÊNCIA:5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MANGUEIRA E DUCHA MANUAL E SUPORTE PARA FIXAÇÃO | UN | 48 |  |  |
|  | CHUVEIRO ELETRICO I CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA:3, COR:BRANCA, POTÊNCIA:5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO:110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MANGUEIRA E DUCHA MANUAL E SUPORTE PARA FIXAÇÃO | UN | 88 |  |  |
|  | CURVA ELETRODUTO CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO:90¿, TIPO:ROSCÁVEL, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA:1 POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 220 |  |  |
|  | CURVA ELETRODUTO II CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO:90¿, TIPO:ROSCÁVEL, MATERIAL:PVC RÍGIDO, COR:PRETO, BITOLA:1/2 POL | UN | 190 |  |  |
|  | CURVA ELETRODUTO I CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO:90¿, TIPO:ROSCÁVEL, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA:3/4 POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 190 |  |  |
|  | DISJUNTOR 100A DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL:100 A, TENSÃO NOMINAL:220 V, NÚMERO DE FASES:BIFÁSICO | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 100A 3 POLOS DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:3, CORRENTE NOMINAL:100 A | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 20A TRIFASICO DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL:20 A, NÚMERO DE FASES:TRIFÁSICO, REFERÊNCIA:SIEMENS, CURVA DE DISPARO:C, APLICAÇÃO:SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 20 A BAIXA TENSAO DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, MODELO:CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS:2, CORRENTE NOMINAL:20 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL:60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA:4,5 KA, NORMAS TÉCNICAS:NBRNM 60898/NBRIEC 60947-2, TENSÃO NOMINAL:120 V, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 25A DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:3, CORRENTE NOMINAL:25 A, TENSÃO NOMINAL:127/220 V, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 110 |  |  |
|  | DISJUNTOR 25A BIFASICO DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL:25 A, TIPO:5SX1, NÚMERO DE FASES:BIFÁSICO, CURVA DE DISPARO:B, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO:DIN | UN | 110 |  |  |
|  | DISJUNTOR 2X32A DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 32A, TIPO EASY9, NUMERO DE FASES BIFASICO, CURVA DE DISPARO B, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO DIN | UN | 110 |  |  |
|  | DISJUNTOR 40A 220V DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, MODELO:CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS:3, CORRENTE NOMINAL:40 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL:60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA:10 KA, NORMAS TÉCNICAS:NBRNM 60898/NBRIEC 60947-2, TENSÃO NOMINAL:220 V, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 40A 120V DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, MODELO:CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS:2, CORRENTE NOMINAL:40 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL:60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA:4,5 KA, NORMAS TÉCNICAS:NBRNM 60898/NBRIEC 60947-2, TENSÃO NOMINAL:120 V, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 110 |  |  |
|  | DISJUNTOR 2 X 50A DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO,MODELO CAIXA MOLDADA,NUMERO POLOS: 2, CORRENTE NOMINAL: 50A, FREQUENCIA NOMINAL:60HZ, CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA:4,5KA, NORMAS TECNICAS : NBRNM 60898/NBRIEC 60947-2, TENSAO NOMINAL 120V, CURVA DE DISPARO C, PADRAO DIN. | UN | 60 |  |  |
|  | DISJUNTOR 70A DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:2, CORRENTE NOMINAL:70 A, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 70A 3 POLOS DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:3, CORRENTE NOMINAL:70 A | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR BAIXA TENSAO 127/220 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:127/220V, CORRENTE NOMINAL:20 A, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO:DIN | UN | 90 |  |  |
|  | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:127/220 V, CORRENTE NOMINAL:50 A, NÚMERO DE FASES:TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO:C, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | ELETRODUTO 1/2 3M ELETRODUTO, MATERIAL:PVC ANTI-CHAMA, TIPO:RÍGIDO, COR:PRETA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCADO, COMPRIMENTO:3 M, DIÂMETRO NOMINAL:1/2 POL | UN | 610 |  |  |
|  | ELETRODUTO 3/4 COM 3 METROS ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA:3/4 POL, COR:PRETA, TIPO FIXAÇÃO:ROSQUEÁVEL, NORMAS TÉCNICAS:ABNT EB-744(CLASSE B), NBR 6150, COMPRIMENTO:3 M | UN | 610 |  |  |
|  | ELETRODUTO CORRUGADO 1 POL ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:FLEXÍVEL CORRUGADO, COR:AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL:1 POL | MT | 750 |  |  |
|  | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:FLEXÍVEL CORRUGADO, COR:AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL:3/4 POL | MT | 750 |  |  |
|  | ELETRODUTO PVC FLEXIV.DN 1/2.. ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:FLEXÍVEL CORRUGADO, COR:AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL:1/2 POL | MT | 750 |  |  |
|  | ELETRODUTO RIGIDO 1POL 3M ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA:1 POL, COR:PRETA, TIPO FIXAÇÃO:ROSQUEÁVEL, NORMAS TÉCNICAS:ABNT EB744(CLASSE B), NBR 6150, COMPRIMENTO:3 M | UN | 600 |  |  |
|  | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 ANTI CHAMA ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 ANTI CHAMA | MT | 2500 |  |  |
|  | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 ANTI CHAMA ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 ANTI CHAMA | MT | 900 |  |  |
|  | FILTRO DE LINHA 110/220V 10A FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA:1.500 W, CORRENTE MÁXIMA:10 A, QUANTIDADE SAÍDA:5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE ON/OFF / FUSÍVEIS E LED INDICADOR | UN | 56 |  |  |
|  | FIO 6MM - FIO ELÉTRICO ISOLADO FIO 6MM , FIO ELÉTRICO ISOLADO , MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE , SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2 , TENSÃO ISOLAMENTO: 750V , MATERIAL ISOLAMENTO: PVC , CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLEXIVEL ROLO 100M | UN | 53 |  |  |
|  | FIO ELETRICO 2,5MM - ISOLADO FIO ELETRICO 2,5MM FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PARALELO, DIÂMETRO NOMINAL: 2,5 MM ROLO 100M | UN | 69 |  |  |
|  | FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 100 M FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL, BITOLA:1,50MM2, COR: AZUL, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC, TENSÃO:750V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTI-CHAMA-ROLO 100M | RL | 42 |  |  |
|  | FITA ISOLANTE 20 MTS I FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO:FILME DE PVC, RESISTÊNCIA À TENSÃO:ATÉ 750 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA, LARGURA NOMINAL:19 MM, ESPESSURA NOMINAL: 0,15 MM, COMPRIMENTO NOMINAL:20 M, TIPO:AUTO-ADERENTE | RL | 856 |  |  |
|  | INTERRUPTOR 3 SESSOES INTERRUPTOR, TIPO:BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES:3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO:CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO:TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO:COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA:EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL:250 V, CORRENTE NOMINAL:10 A, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO:RETANGULAR | UN | 300 |  |  |
|  | INTERRUPTOR C/2 SESSOES INTERRUPTOR, TIPO:BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO:CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO:TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO:COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA:EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL:250 V, CORRENTE NOMINAL:10 A, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO:RETANGULAR | UN | 300 |  |  |
|  | INTERRUPTOR SIMPLES QUADRADO INTERRUPTOR, TIPO:BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO:BOTÃO ON/OFF, ACABAMENTO:COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA:SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL:250 V, CORRENTE NOMINAL:10 A, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO:QUADRADA | UN | 320 |  |  |
|  | LAMPADA LED I LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:9 W, TIPO BASE:G13, COR:BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO:900 LM, TIPO BULBO:POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR:6500 K, FORMATO:TUBULAR T8, COMPRIMENTO:600 MM, VIDA MÉDIA:25.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL:50/60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:>0,80, FATOR POTÊNCIA:> 0,92, EQUIVALÊNCIA:FLUORESCENTE DE 20W | UN | 820 |  |  |
|  | LAMPADA 100 W - 082.001.323 LAMPADA 100 W | UN | 745 |  |  |
|  | LAMPADA 15W BOCAL E27 LED LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL:15 W, TIPO BASE:E-27, FLUXO LUMINOSO:MÍN. 1500 LM, TIPO BULBO:LEITOSO, TEMPERATURA DE COR:6500 K, FORMATO:COMPACTA | UN | 850 |  |  |
|  | LAMPADA 250W VAPOR SODIO LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO, POTENCIA NOMINAL 250W, TIPO BASE: EDSON-40 MM, TIPO BULBO: OVOIDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SELO PROCEL, Nº REGISTRO INMETRO 3491/2013,VIDA MEDIA 32000 H, EFICIENCIA LUMINOSA:113 LM/W | UN | 130 |  |  |
|  | LAMPADA 30W BOCAL E27 LED 6500 LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:30 W, TIPO BASE:E-27, FLUXO LUMINOSO:2.800 LM, TEMPERATURA DE COR:6500 K | UN | 720 |  |  |
|  | LAMPADA 40W BOCAL E27 LED 6500 LÂMPADA LED, MODELO:LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:40 W, TIPO BASE:E-27, TEMPERATURA DE COR:3500 A 6500 K | UN | 735 |  |  |
|  | LAMPADA LED 100 W LÂMPADA LED, MODELO:LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:100 W W, TIPO BASE:E-40, FLUXO LUMINOSO:7.500 LM, TEMPERATURA DE COR:6500 K, VIDA MÉDIA:25.000 H, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:MÍNIMO 80% | UN | 218 |  |  |
|  | LAMPADA LED 15W LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:15 W, COR:BRANCA, FLUXO LUMINOSO:1300 LM, TEMPERATURA DE COR:6000 K, ABERTURA FACHO:240¿, VIDA MÉDIA:25.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:>0,80, FATOR POTÊNCIA:> 0,7, GRAU PROTEÇÃO:IP20 (USO INTERNO) | UN | 820 |  |  |
|  | LAMPADA LED 18 W BIVOLT LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:18 W, TIPO BASE:G13, COR:BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO:MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO:POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR:6500 K, FORMATO:TUBULAR T8, COMPRIMENTO:1200 MM, VIDA MÉDIA:30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:>0,80, FATOR POTÊNCIA:> 0,92, EQUIVALÊNCIA:FLUORESCENTE DE 40W | UN | 1100 |  |  |
|  | LAMPADA LED 20W TUBULAR LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:20 W, TIPO BASE:G13, TIPO BULBO:T5, FORMATO:TUBULAR T5, COMPRIMENTO:1.150 MM | UN | 800 |  |  |
|  | LAMPADA LED 25W TUBULAR LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL:25 W, TIPO BASE:G13, TIPO BULBO:T5, FORMATO:TUBULAR T5, COMPRIMENTO:1.200 MM | UN | 1210 |  |  |
|  | LAMPADA LED 50W E-40 LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:50 W, TIPO BASE:E-40, TEMPERATURA DE COR:6500 K | UN | 685 |  |  |
|  | LAMPADA LED 75 W I LÂMPADA LED, MODELO:LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:75 W W, TIPO BASE:E-27, FLUXO LUMINOSO:5.625 LM, TEMPERATURA DE COR:6500 K, VIDA MÉDIA:25.000 H, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:MÍNIMO 80% | UN | 220 |  |  |
|  | LAMPADA LED 40W BIVOLT LAMPADA LED 40W, TENSÃO NOMIAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINLA:40W, TIPO BASE:E-40, TEMPERATURA DE COR:6500K | UN | 160 |  |  |
|  | LUMINARIA DE EMERGENCIA LUZ EMERGÊNCIA, TIPO:FIXO À PAREDE, TIPO LÂMPADA:LED COM 60 LEDS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, BATERIA:RECARREGÁVEL AUTONOMIA MÍNIMA DE 8H | UN | 220 |  |  |
|  | LUMINARIA EMERGÊNCIA BIVOLT V IP20 LUMINARIA EMERGÊNCIA, PLASTICO ABS RETANG 60 LAMPADAS LED BRANCA ; POSIÇÃO RELATIVA; SOBREPOR,BATERIA RECARR; SIST DE ILUM DE EMERG PREDIAL ; BIVOLT V IP20 | UN | 210 |  |  |
|  | LUVA DE PVC RIGIDO 1/2 LUVA DE PVC RIGIDO 1/2 ANTI CHAMA | UN | 180 |  |  |
|  | LUVA PVC ROSCA 1" LUVA ELETRODUTO, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCÁVEL, BITOLA:1 POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 260 |  |  |
|  | LUVA PVC ROSCA 1/2 LUVA PVC ROSCA 1/2 LUVA ELETRODUTO, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCÁVEL, BITOLA:1POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 230 |  |  |
|  | LUVA PVC ROSCA 3/4" LUVA ELETRODUTO, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCÁVEL, BITOLA:3/4 POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 230 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 5M 3X50A PADRÕES PONTALETE 05 METROS COM DISJUNTOR 3X50A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 5M 3X70A PADRÕES PONTALETE 05 METROS COM DISJUNTOR 3X70A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 07 METROS PADRÕES PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 1X50A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA | UN | 30 |  |  |
|  | PADRÃO PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 2X50A PADRÃO PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 2X50A RAMAL DE SERVIÇOS AEREO SAIDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 7 M 02X70A PADRÕES PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 2X70A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 7 M 3X50A PADRÕES PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 3X50A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 5M 2X50A PADRÕES PONTALETE 05 METROS COM DISJUNTOR 2X50A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRÃO PONTALETE 5M 12X50A PADRÃO PONTALETE 5M1X50A PADRÃO PONTALETE 05 METROS COM DISJUNTOR 1X50A RAMAL SERVIÇO AEREO SAIDA SUBTERRANREA COM ATERRAMENTO COMPLETA MODELO ENERGISA | UN | 20 |  |  |
|  | PARAFUSO Nº10 COM BUCHA - SEXTAVADO PARAFUSO Nº10 COM BUCHA N10 SEXTAVADO | UN | 1900 |  |  |
|  | PARAFUSO PHILIPS Nº8 COM BUCHA PARAFUSO PHILIPS Nº8 COM BUCHA | UN | 2100 |  |  |
|  | PLAFON COM BOCAL DE LOUCA E 27 PLAFONIER, MATERIAL CORPO:PVC, FORMATO:REDONDO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E27 | UN | 1360 |  |  |
|  | PLUG FEMEA 10A PLUG FEMEA 10A PLUGUE, NÚMEROS PÓLOS 2 P+ T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CARCAÇA DE PLÁSTICO AUTO EXTIGUÍVEL E CONTATOS | UN | 180 |  |  |
|  | PLUG MACHO 10A PLUGUE, TIPO:MACHO, CORRENTE NOMINAL:10 A, NÚMERO PÓLOS:2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CARCAÇA DE PLÁSTICO AUTO EXTIGUÍVEL E CONTATOS | UN | 230 |  |  |
|  | POSTE EUCALIPTO TRAT 7M 12X14 POSTE DE EUCALIPTO TRATADO 7M 12X14. | UN | 90 |  |  |
|  | POSTE EUCALIPTO TRAT 7M 16X18 POSTE DE EUCALIPTO TRATADO 7M 16X18. | UN | 90 |  |  |
|  | REFLETOR 200 W BIVOLT REFLETOR, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA:LED, POTÊNCIA LÂMPADA:200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE:120¿, TEMPERATURA DE COR:64.000 K | UN | 260 |  |  |
|  | REFLETOR 400 W E40 REFLETOR, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO LÂMPADA:VAPOR METÁLICO E VAPOR DE SÓDIO, POTÊNCIA LÂMPADA:400 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, TIPO SOQUETE:E-40, MATERIAL SUPORTE:AÇO ZINCADO, GRAU PROTEÇÃO:IP-54 | UN | 150 |  |  |
|  | SENSOR DE PRESENCA SENSOR INDICADOR DE PRESENCA POR CELULA INFRAVERMELHA, SENSOR INDICADOR DE PRESENCA POR CELULA. | UN | 75 |  |  |
|  | SOQUETE P/ LAMPADAS SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL:PORCELANA, TENSÃO:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ROSCA EDSON/BASE E-40, TIPO:GIRATÓRIO | UN | 450 |  |  |
|  | TOMADA 10 A TOMADA, TIPO:2 P + T TOMADA E INTERRUPTOR, FORMATO CONTATO:UNIVERSAL, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6.147/80 | UN | 310 |  |  |
|  | TOMADA 2P+T - APLICACAO: INFORMATICA 127/220V TOMADA 2P+T,APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, TENSÃO NOMINAL:127/220V,CORRENTE NOMINAL:20A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ADAPTADOR DE TOMADA DO NOVO PADRÃO, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14136, REFERÊNCIA: CÓDIGO 64120, POTÊNCIA NOMINAL:1270/2200W | UN | 230 |  |  |
|  | TOMADA DUPLA TOMADA, MODELO:DUPLA, TIPO:EXTERNA, COR CORPO:BRANCA, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA X, 2 PINOS + TERRA, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14136, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO | UN | 360 |  |  |
|  | REFLETOR 400 W E4 BIVOLT REFLETOR 400 W E40, MATERIAL CORPO ALUMINIO; MATERIAL REFLETOR: ALUMINIO; SISTEMA ILUMINAÇÃO TIPO LAMPADA LED; TENSAO ALIMENTAÇÃO BIVOLT; temperatura de cor: 64.000k | UN | 100 |  |  |
|  | CABO AUTO 4 MM CABO AUTO 4MM. ROLO COM 100M | RL | 6 |  |  |
|  | CANALETA PARA FIOS 2 M CANALETA PARA FIOS COM FITA DUPLA FACE. 2 METROS. | UN | 50 |  |  |
|  | TOMADA DE EMBUTIR 10A 2P+T TOMADAS DE EMBUTIR 10A 2P+T. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOMADA PADRÃO NOVO | UN | 15 |  |  |
|  | TOMADA PLUGUE FEMEA 20A TOMADA\, MODELO:PLUGUE\, TIPO:FÊMEA\, FORMATO CONTATO:PINO CILÍNDRICO\, CORRENTE NOMINAL:20 A\, TENSÃO NOMINAL:250 V\, NÚMERO PÓLOS:2 P + T | UN | 15 |  |  |
|  | TOMADA SIMPLES FEMEA 10A TOMADA\, MODELO:SIMPLES\, TIPO:FÊMEA\, FORMATO CONTATO:2P + T\, COR CORPO:BRANCA\, CORRENTE NOMINAL:10 A\, TENSÃO NOMINAL:250 V\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ESPELHO 4" X 2"\, TIPO FIXAÇÃO:ENCAIXE | UN | 15 |  |  |
|  | SENSOR MOVIMENTO 110/220 V 10M SENSOR MOVIMENTO\, TIPO ACIONAMENTO:FOTOELÉTRICO\, TIPO FEIXE LUZ:INFRAVERMELHO\, SISTEMA ACIONADO:LUMINOSO\, TENSÃO OPERAÇÃO:110/220 V\, COBERTURA HORIZONTAL:10 M X 110¨\, COBERTURA VERTICAL:10 M X 20¨\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SENSOR LUZ DIA AJUSTÁVEL | UN | 6 |  |  |
|  | REATOR VAPOR MERCURIO 400 W. | UN | 2 |  |  |

2.1.1. Todas as despesas para entrega dos itens constam inclusos.

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preço consta como anexo a esta Ata.

- 2.3. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes e não participantes do procedimento licitatório ou da contratação direta para registro de preços.

§1º O remanejamento de que trata o caput somente poderá ser feito de órgão ou

entidade participante para órgão ou entidade participante e de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

§ 2º O órgão ou entidade gerenciadora que estimou quantidades que pretende

contratar será considerando também participante para efeito de remanejamento de que trata o caput.

§ 3º No caso de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou

entidade não participante, devem ser observados os limites previstos no art. 73.

§ 4º Para efeito do disposto no caput, caberá ao órgão ou entidade gerenciadora

autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

§ 5º Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos estados, do

distrito federal ou dos Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

§ 6º Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou

entidade gerenciadora dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do § 2º, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será o Município de Leopoldina – (UASG 984767)

3.2  Além do gerenciador, não há  órgãos e entidades públicas participantes do registro de preço.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

Vedação a acréscimo de quantitativos

- 5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- 6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

- 6.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

- 6.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

- 6.2. A contratação com o fornecedor registrado na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 6.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 6.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

- 6.3. O contrato decorrente do sistema de registro de preço poderá ser alterado, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 6.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

- 6.4.1. Serão registrados na ata o preço e o quantitativo do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

- 6.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que:

- 6.4.2.1. Aceitarem cotar o serviço com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

- 6.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

- 6.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

- 6.5. O registro a que se refere o item 6.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

- 6.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

- 6.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 6.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

- 6.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preço, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

- 6.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preço nas hipóteses previstas no item 9.

- 6.8. O preço registrado com indicação dos licitantes será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

- 6.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preço, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

- 6.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

- 6.10. A ata de registro de preço será assinada por meio de assinatura digital ou manuscrita e disponibilizada no Sistema de Registro de Preço.

- 6.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preço no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 6.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

- 6.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 6.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

- 6.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

- 6.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

- 6.13. A existência de preço registrado implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1. O preço registrado poderá ser alterado ou atualizado em decorrência de eventual redução do preço praticado no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, nas seguintes situações:

- 7.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

- 7.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre o preço registrado;

- 7.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre o preço registrado, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

- 7.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

- 7.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os licitantes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, a Prefeitura de Leopoldina procederá ao cancelamento da ata de registro de preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do licitante, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os licitantes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 6.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

A Prefeitura de Leopoldina comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DO PREÇO REGISTRADO

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o Município de Leopoldina, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preço, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o Município de Leopoldina poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento do preço registrado poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preço, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preço que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito à contratação do órgão, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

O Órgão deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 10.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo detentor da ATA, de acordo com o contrato e seus anexos;

Receber os produtos no prazo e nas condições estabelecidas no Termo de Referência;

Notificar o detentor da ATA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo detentor da ATA;

Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao detentor da ATA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos na presente ATA.

Aplicar ao detentor da ATA as sanções previstas na lei e nesta ATA;

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da presente ATA, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

A Administração terá o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo detentor da ATA no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do protocolo.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo detentor da ATA com terceiros, ainda que vinculados à execução da ATA, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do detentor da ATA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Fornecer Ordem de Fornecimento.

Informar o local e passar instruções para realização dos serviços.

Designar servidor da Prefeitura de Leopoldina/MG para atuar como fiscal da ATA, devendo o mesmo acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, zelando pelo seu fiel cumprimento.

Acompanhar, atestar e remeter nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto;

Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendência de liquidação ou qualquer obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência;

Comunicar à detentora da ATA o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada no fornecimento do objeto requisitado, que possa comprometer a tempestividade, a qualidade e a eficácia do uso a que se destina;

Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da detentora da ATA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos julgados necessários;

Manter os contatos com a detentora da ATA por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência que, posteriormente, devem ser confirmados por escrito no prazo de até 72 (setenta e duas) horas.

O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, transferência de responsabilidade da detentora da ATA para terceiros, sejam fabricantes, representante ou quaisquer outros.

Permitir acesso dos empregados da detentora da ATA às dependências do local dos serviços.

Supervisionar, gerenciar e fiscalizar os procedimentos a serem realizados pela Comissão de Fiscalização ou pelos fiscais da ATA.

OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA.

Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo os riscos e as despesas inerentes à boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constante no Edital e seus anexos.

Fornecer o objeto da contratação de acordo com o prazo estabelecido na ATA.

Assinar a ATA/Ordem de Fornecimento e retirar a Nota de Empenho no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da comunicação por parte do Município que poderá ser feita via telefonema, correspondência ou correio eletrônico.

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado pelo fiscal da ATA.

Manter, durante toda a execução da ATA, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme estabelece o art. 92, XVI da Lei 14.133/2021.

Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante da P.M.L., inerentes ao objeto da ATA, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ressalvados os casos de urgência, nos quais a P.M.L. poderá solicitar resposta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

Responder por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do Município ou a terceiros, por seus empregados durante a execução da ATA;

Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes de que seus empregados venham a ser vítimas nas dependências do Município;

Manter os contatos com o Município sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência na execução da ATA que, posteriormente, devem sempre ser confirmados por escrito, dentro de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da data de contato;

Aceitar, nas mesmas condições da ATA, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da ATA.

Arcar com o pagamento de todas as despesas decorrentes do fornecimento e instalação do objeto, incluindo as despesas definidas em leis sociais, trabalhistas, comerciais, tributárias e previdenciárias, impostos e todos os custos, insumos e demais obrigações legais, inclusive todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, o objeto ora contratado, não cabendo, pois, quaisquer reivindicações da detentora da ATA, a título de revisão de preço ou reembolso.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria, devendo ainda atender prontamente as reclamações.

Não transferir a outrem, o objeto do Contrato, sem prévia e expressa anuência do Município.

A detentora da ATA fica obrigada a disponibilizar o(s) número(s) do(s) telefone(s) da empresa ou do responsável, para atendimento dos chamados da Município, para solução do problema demandado, em caso de reclamações.

Comunicar ao Município, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas os motivos que eventualmente impossibilitem a entrega dos objetos no prazo estipulado, nos casos em que houver impedimento justificado para funcionamento normal de suas atividades, sob pena de sofrer as sanções da Lei 14.133/2021;

A detentora da ATA é obrigada a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal da ATA ou autoridade superior (art. 137, II, Lei 14.133/21);

Comunicar ao Fiscal da ATA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da ATA.

É expressamente vedada a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura de Leopoldina/MG.

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatória para o atendimento do objeto da ATA, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

Prestar os serviços no local previamente informado pelas Secretarias.

A empresa detentora da ATA deverá dispor de equipamentos de reposição com as mesmas especificações para que, em caso de se danificarem por algum motivo.

Executar a ATA responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços e produtos entregues.

A garantia será prestada no que se refere a instalação dos equipamentos, que devem ser feitas seguindo as recomendações do fabricante.

A detentora da ATA deve arcar com os custos para realização dos serviços.

Prestar os serviços devidamente identificado, uniformizado e usando todos os equipamentos de proteção individual, bem como cumprido os requisitos da legislação vigente.

Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência.

Garantir a qualidade e a segurança dos produtos, com comprovação de conformidade com as regulamentações da ANVISA e outros órgãos competentes.

Oferecer prazo de validade adequado e rastreabilidade dos lotes de produtos fornecidos.

Manter canais de comunicação eficientes para atendimento e resolução de eventuais problemas relacionados ao fornecimento.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

O prazo estabelecido para que a detentora da ATA execute o serviço é de 15 (quinze) dias após o envio da O.F.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de licitantes que aceitaram cotar o item com preço igual ao adjudicatário:

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

| Item | Descrição do Produto | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABRACADEIRA ENFORCA GATO 20 CM - 082.001.301 ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO 20 CN - PACOTE COM 100 UNIDADES. | UN | 42 |  |  |
|  | ABRACADEIRA 1/2 ABRAÇADEIRA, MATERIAL:METAL GALVANIZADO, TIPO:COPO, ESPESSURA:1/2 POL, APLICAÇÃO:FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ PARAFUSO, BUCHA E PORCA P/ AJUSTE | UN | 720 |  |  |
|  | ABRACADEIRA 3/4 ABRAÇADEIRA, MATERIAL:METAL GALVANIZADO, TIPO:COPO, ESPESSURA:3/4 POL, APLICAÇÃO:FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ PARAFUSO, BUCHA E PORCA P/ AJUSTE | UN | 720 |  |  |
|  | ABRACADEIRA GALVANIZADA ABRAÇADEIRA, MATERIAL:METAL GALVANIZADO, TIPO:COPO, ESPESSURA:1 POL, APLICAÇÃO:FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ PARAFUSO, BUCHA E PORCA P/ AJUSTE | UN | 590 |  |  |
|  | ABRACADEIRA ENFORCA GATO 15 CM ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO 15 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES | UN | 30 |  |  |
|  | ABRAÇADEIRA ENFORCA GATO 80 CM - 082.001.303 ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO 80 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES | UN | 36 |  |  |
|  | BROCA DE WIDIA BROCA DE WIDIA Nº 8 DE ENGATE RÁPIDO / 120 MM | UN | 32 |  |  |
|  | BUCHA COM PARAFUSO N6 BUCHA COM PARAFUSO N6 | UN | 1000 |  |  |
|  | CABO 10MM CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO, MATERIAL DO CONDUTOR:ALUMÍNIO, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC TERMOFIXO, FORMAÇÃO DO CABO:10 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO:1,2 KV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:QUANTIDADE DE FASE 2 E 1 NEUTRO | MT | 3900 |  |  |
|  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2 X 2,5 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:> OU = 750 V, TIPO:PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO CONDUTOR:2 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO -PVC | MT | 2600 |  |  |
|  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 3 X 2,5 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:> OU = 750 V, TIPO:PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO CONDUTOR:3 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO -PVC | MT | 2000 |  |  |
|  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 3 X 4,0 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:> OU = 750V, TIPO:PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO CONDUTOR:3 X 4,0 MM, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO -PVC | MT | 1900 |  |  |
|  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2 X 1,5 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:> OU = 750VV, TIPO:PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO CONDUTOR:2 X 1,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO -PVC | MT | 4200 |  |  |
|  | CABO FLEXIVEL 2X4MM CABO FLEXIVEL 2X4MM, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO:PARALELO, COR DA COBERTURA:BRANCA, FORMAÇÃO DO CABO:2X4MM2, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE | MT | 1404 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 10 MM² CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:1 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:10MM² | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 25 MM² - 082.001.312 CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:1 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:25MM² | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 16 MM2 CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:2 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:16MM2 | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 25 MM2 - 082.001.314 CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:2 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:25MM2 | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 16MM2 - 3 FASES CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:3 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:16MM2 | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 25 MM2 - 3 FASES CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:3 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:25MM2 | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:3 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:35 MM2 | MT | 2200 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX I CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:3 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:50 MM2 | MT | 2200 |  |  |
|  | CABO PARALELO 2 X 1,5 MM CABO PARALELO 2X1,5MM. ROLO COM 100M | RL | 30 |  |  |
|  | CABO REDE COMPUTADOR CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO:TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL CONDUTOR:COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CABO:PATCH CORD, CATEGORIA:6 | UN | 131 |  |  |
|  | CAIXA 3/4 SISTEMA DAIZER CAIXAS ¾ SISTEMA DAIZER. | UN | 260 |  |  |
|  | CAIXA CONDULETE 3/4 CAIXA PASSAGEM, MATERIAL:ALUMÍNIO, TIPO:CONDULETE, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, POSIÇÃO RELATIVA:SOBREPOR, USO:PARA CONEXÃO COM ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 120 |  |  |
|  | CAIXA CONDULETE CAIXA PASSAGEM, MATERIAL:ALUMÍNIO, TIPO:CONDULETE COM 4 ENTRADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO 4X2, DIMENSÕES:47 X 60 X 116 MM, USO:CONDULETE DE 1", FORMATO:"X" | UN | 120 |  |  |
|  | CANALETA 40X16X2000 MM CANALETA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM DIVISÓRIA / COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIMENSÕES:40 X 16 X 2000 MM, USO:SISTEMA "X" | UN | 360 |  |  |
|  | CHUVEIRO ELETRICO 220V CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA:3, COR:BRANCA, POTÊNCIA:5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MANGUEIRA E DUCHA MANUAL E SUPORTE PARA FIXAÇÃO | UN | 48 |  |  |
|  | CHUVEIRO ELETRICO I CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA:3, COR:BRANCA, POTÊNCIA:5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO:110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MANGUEIRA E DUCHA MANUAL E SUPORTE PARA FIXAÇÃO | UN | 88 |  |  |
|  | CURVA ELETRODUTO CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO:90¿, TIPO:ROSCÁVEL, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA:1 POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 220 |  |  |
|  | CURVA ELETRODUTO II CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO:90¿, TIPO:ROSCÁVEL, MATERIAL:PVC RÍGIDO, COR:PRETO, BITOLA:1/2 POL | UN | 190 |  |  |
|  | CURVA ELETRODUTO I CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO:90¿, TIPO:ROSCÁVEL, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA:3/4 POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 190 |  |  |
|  | DISJUNTOR 100A DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL:100 A, TENSÃO NOMINAL:220 V, NÚMERO DE FASES:BIFÁSICO | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 100A 3 POLOS DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:3, CORRENTE NOMINAL:100 A | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 20A TRIFASICO DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL:20 A, NÚMERO DE FASES:TRIFÁSICO, REFERÊNCIA:SIEMENS, CURVA DE DISPARO:C, APLICAÇÃO:SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 20 A BAIXA TENSAO DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, MODELO:CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS:2, CORRENTE NOMINAL:20 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL:60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA:4,5 KA, NORMAS TÉCNICAS:NBRNM 60898/NBRIEC 60947-2, TENSÃO NOMINAL:120 V, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 25A DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:3, CORRENTE NOMINAL:25 A, TENSÃO NOMINAL:127/220 V, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 110 |  |  |
|  | DISJUNTOR 25A BIFASICO DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL:25 A, TIPO:5SX1, NÚMERO DE FASES:BIFÁSICO, CURVA DE DISPARO:B, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO:DIN | UN | 110 |  |  |
|  | DISJUNTOR 2X32A DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 32A, TIPO EASY9, NUMERO DE FASES BIFASICO, CURVA DE DISPARO B, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO DIN | UN | 110 |  |  |
|  | DISJUNTOR 40A 220V DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, MODELO:CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS:3, CORRENTE NOMINAL:40 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL:60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA:10 KA, NORMAS TÉCNICAS:NBRNM 60898/NBRIEC 60947-2, TENSÃO NOMINAL:220 V, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 40A 120V DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, MODELO:CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS:2, CORRENTE NOMINAL:40 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL:60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA:4,5 KA, NORMAS TÉCNICAS:NBRNM 60898/NBRIEC 60947-2, TENSÃO NOMINAL:120 V, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 110 |  |  |
|  | DISJUNTOR 2 X 50A DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO,MODELO CAIXA MOLDADA,NUMERO POLOS: 2, CORRENTE NOMINAL: 50A, FREQUENCIA NOMINAL:60HZ, CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA:4,5KA, NORMAS TECNICAS : NBRNM 60898/NBRIEC 60947-2, TENSAO NOMINAL 120V, CURVA DE DISPARO C, PADRAO DIN. | UN | 60 |  |  |
|  | DISJUNTOR 70A DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:2, CORRENTE NOMINAL:70 A, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 70A 3 POLOS DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:3, CORRENTE NOMINAL:70 A | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR BAIXA TENSAO 127/220 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:127/220V, CORRENTE NOMINAL:20 A, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO:DIN | UN | 90 |  |  |
|  | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:127/220 V, CORRENTE NOMINAL:50 A, NÚMERO DE FASES:TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO:C, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | ELETRODUTO 1/2 3M ELETRODUTO, MATERIAL:PVC ANTI-CHAMA, TIPO:RÍGIDO, COR:PRETA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCADO, COMPRIMENTO:3 M, DIÂMETRO NOMINAL:1/2 POL | UN | 610 |  |  |
|  | ELETRODUTO 3/4 COM 3 METROS ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA:3/4 POL, COR:PRETA, TIPO FIXAÇÃO:ROSQUEÁVEL, NORMAS TÉCNICAS:ABNT EB-744(CLASSE B), NBR 6150, COMPRIMENTO:3 M | UN | 610 |  |  |
|  | ELETRODUTO CORRUGADO 1 POL ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:FLEXÍVEL CORRUGADO, COR:AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL:1 POL | MT | 750 |  |  |
|  | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:FLEXÍVEL CORRUGADO, COR:AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL:3/4 POL | MT | 750 |  |  |
|  | ELETRODUTO PVC FLEXIV.DN 1/2.. ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:FLEXÍVEL CORRUGADO, COR:AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL:1/2 POL | MT | 750 |  |  |
|  | ELETRODUTO RIGIDO 1POL 3M ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA:1 POL, COR:PRETA, TIPO FIXAÇÃO:ROSQUEÁVEL, NORMAS TÉCNICAS:ABNT EB744(CLASSE B), NBR 6150, COMPRIMENTO:3 M | UN | 600 |  |  |
|  | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 ANTI CHAMA ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 ANTI CHAMA | MT | 2500 |  |  |
|  | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 ANTI CHAMA ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 ANTI CHAMA | MT | 900 |  |  |
|  | FILTRO DE LINHA 110/220V 10A FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA:1.500 W, CORRENTE MÁXIMA:10 A, QUANTIDADE SAÍDA:5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE ON/OFF / FUSÍVEIS E LED INDICADOR | UN | 56 |  |  |
|  | FIO 6MM - FIO ELÉTRICO ISOLADO FIO 6MM , FIO ELÉTRICO ISOLADO , MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE , SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2 , TENSÃO ISOLAMENTO: 750V , MATERIAL ISOLAMENTO: PVC , CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLEXIVEL ROLO 100M | UN | 53 |  |  |
|  | FIO ELETRICO 2,5MM - ISOLADO FIO ELETRICO 2,5MM FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PARALELO, DIÂMETRO NOMINAL: 2,5 MM ROLO 100M | UN | 69 |  |  |
|  | FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 100 M FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL, BITOLA:1,50MM2, COR: AZUL, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC, TENSÃO:750V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTI-CHAMA-ROLO 100M | RL | 42 |  |  |
|  | FITA ISOLANTE 20 MTS I FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO:FILME DE PVC, RESISTÊNCIA À TENSÃO:ATÉ 750 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA, LARGURA NOMINAL:19 MM, ESPESSURA NOMINAL: 0,15 MM, COMPRIMENTO NOMINAL:20 M, TIPO:AUTO-ADERENTE | RL | 856 |  |  |
|  | INTERRUPTOR 3 SESSOES INTERRUPTOR, TIPO:BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES:3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO:CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO:TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO:COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA:EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL:250 V, CORRENTE NOMINAL:10 A, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO:RETANGULAR | UN | 300 |  |  |
|  | INTERRUPTOR C/2 SESSOES INTERRUPTOR, TIPO:BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO:CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO:TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO:COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA:EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL:250 V, CORRENTE NOMINAL:10 A, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO:RETANGULAR | UN | 300 |  |  |
|  | INTERRUPTOR SIMPLES QUADRADO INTERRUPTOR, TIPO:BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO:BOTÃO ON/OFF, ACABAMENTO:COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA:SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL:250 V, CORRENTE NOMINAL:10 A, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO:QUADRADA | UN | 320 |  |  |
|  | LAMPADA LED I LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:9 W, TIPO BASE:G13, COR:BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO:900 LM, TIPO BULBO:POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR:6500 K, FORMATO:TUBULAR T8, COMPRIMENTO:600 MM, VIDA MÉDIA:25.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL:50/60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:>0,80, FATOR POTÊNCIA:> 0,92, EQUIVALÊNCIA:FLUORESCENTE DE 20W | UN | 820 |  |  |
|  | LAMPADA 100 W - 082.001.323 LAMPADA 100 W | UN | 745 |  |  |
|  | LAMPADA 15W BOCAL E27 LED LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL:15 W, TIPO BASE:E-27, FLUXO LUMINOSO:MÍN. 1500 LM, TIPO BULBO:LEITOSO, TEMPERATURA DE COR:6500 K, FORMATO:COMPACTA | UN | 850 |  |  |
|  | LAMPADA 250W VAPOR SODIO LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO, POTENCIA NOMINAL 250W, TIPO BASE: EDSON-40 MM, TIPO BULBO: OVOIDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SELO PROCEL, Nº REGISTRO INMETRO 3491/2013,VIDA MEDIA 32000 H, EFICIENCIA LUMINOSA:113 LM/W | UN | 130 |  |  |
|  | LAMPADA 30W BOCAL E27 LED 6500 LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:30 W, TIPO BASE:E-27, FLUXO LUMINOSO:2.800 LM, TEMPERATURA DE COR:6500 K | UN | 720 |  |  |
|  | LAMPADA 40W BOCAL E27 LED 6500 LÂMPADA LED, MODELO:LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:40 W, TIPO BASE:E-27, TEMPERATURA DE COR:3500 A 6500 K | UN | 735 |  |  |
|  | LAMPADA LED 100 W LÂMPADA LED, MODELO:LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:100 W W, TIPO BASE:E-40, FLUXO LUMINOSO:7.500 LM, TEMPERATURA DE COR:6500 K, VIDA MÉDIA:25.000 H, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:MÍNIMO 80% | UN | 218 |  |  |
|  | LAMPADA LED 15W LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:15 W, COR:BRANCA, FLUXO LUMINOSO:1300 LM, TEMPERATURA DE COR:6000 K, ABERTURA FACHO:240¿, VIDA MÉDIA:25.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:>0,80, FATOR POTÊNCIA:> 0,7, GRAU PROTEÇÃO:IP20 (USO INTERNO) | UN | 820 |  |  |
|  | LAMPADA LED 18 W BIVOLT LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:18 W, TIPO BASE:G13, COR:BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO:MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO:POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR:6500 K, FORMATO:TUBULAR T8, COMPRIMENTO:1200 MM, VIDA MÉDIA:30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:>0,80, FATOR POTÊNCIA:> 0,92, EQUIVALÊNCIA:FLUORESCENTE DE 40W | UN | 1100 |  |  |
|  | LAMPADA LED 20W TUBULAR LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:20 W, TIPO BASE:G13, TIPO BULBO:T5, FORMATO:TUBULAR T5, COMPRIMENTO:1.150 MM | UN | 800 |  |  |
|  | LAMPADA LED 25W TUBULAR LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL:25 W, TIPO BASE:G13, TIPO BULBO:T5, FORMATO:TUBULAR T5, COMPRIMENTO:1.200 MM | UN | 1210 |  |  |
|  | LAMPADA LED 50W E-40 LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:50 W, TIPO BASE:E-40, TEMPERATURA DE COR:6500 K | UN | 685 |  |  |
|  | LAMPADA LED 75 W I LÂMPADA LED, MODELO:LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:75 W W, TIPO BASE:E-27, FLUXO LUMINOSO:5.625 LM, TEMPERATURA DE COR:6500 K, VIDA MÉDIA:25.000 H, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:MÍNIMO 80% | UN | 220 |  |  |
|  | LAMPADA LED 40W BIVOLT LAMPADA LED 40W, TENSÃO NOMIAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINLA:40W, TIPO BASE:E-40, TEMPERATURA DE COR:6500K | UN | 160 |  |  |
|  | LUMINARIA DE EMERGENCIA LUZ EMERGÊNCIA, TIPO:FIXO À PAREDE, TIPO LÂMPADA:LED COM 60 LEDS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, BATERIA:RECARREGÁVEL AUTONOMIA MÍNIMA DE 8H | UN | 220 |  |  |
|  | LUMINARIA EMERGÊNCIA BIVOLT V IP20 LUMINARIA EMERGÊNCIA, PLASTICO ABS RETANG 60 LAMPADAS LED BRANCA ; POSIÇÃO RELATIVA; SOBREPOR,BATERIA RECARR; SIST DE ILUM DE EMERG PREDIAL ; BIVOLT V IP20 | UN | 210 |  |  |
|  | LUVA DE PVC RIGIDO 1/2 LUVA DE PVC RIGIDO 1/2 ANTI CHAMA | UN | 180 |  |  |
|  | LUVA PVC ROSCA 1" LUVA ELETRODUTO, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCÁVEL, BITOLA:1 POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 260 |  |  |
|  | LUVA PVC ROSCA 1/2 LUVA PVC ROSCA 1/2 LUVA ELETRODUTO, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCÁVEL, BITOLA:1POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 230 |  |  |
|  | LUVA PVC ROSCA 3/4" LUVA ELETRODUTO, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCÁVEL, BITOLA:3/4 POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 230 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 5M 3X50A PADRÕES PONTALETE 05 METROS COM DISJUNTOR 3X50A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 5M 3X70A PADRÕES PONTALETE 05 METROS COM DISJUNTOR 3X70A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 07 METROS PADRÕES PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 1X50A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA | UN | 30 |  |  |
|  | PADRÃO PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 2X50A PADRÃO PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 2X50A RAMAL DE SERVIÇOS AEREO SAIDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 7 M 02X70A PADRÕES PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 2X70A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 7 M 3X50A PADRÕES PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 3X50A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 5M 2X50A PADRÕES PONTALETE 05 METROS COM DISJUNTOR 2X50A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRÃO PONTALETE 5M 12X50A PADRÃO PONTALETE 5M1X50A PADRÃO PONTALETE 05 METROS COM DISJUNTOR 1X50A RAMAL SERVIÇO AEREO SAIDA SUBTERRANREA COM ATERRAMENTO COMPLETA MODELO ENERGISA | UN | 20 |  |  |
|  | PARAFUSO Nº10 COM BUCHA - SEXTAVADO PARAFUSO Nº10 COM BUCHA N10 SEXTAVADO | UN | 1900 |  |  |
|  | PARAFUSO PHILIPS Nº8 COM BUCHA PARAFUSO PHILIPS Nº8 COM BUCHA | UN | 2100 |  |  |
|  | PLAFON COM BOCAL DE LOUCA E 27 PLAFONIER, MATERIAL CORPO:PVC, FORMATO:REDONDO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E27 | UN | 1360 |  |  |
|  | PLUG FEMEA 10A PLUG FEMEA 10A PLUGUE, NÚMEROS PÓLOS 2 P+ T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CARCAÇA DE PLÁSTICO AUTO EXTIGUÍVEL E CONTATOS | UN | 180 |  |  |
|  | PLUG MACHO 10A PLUGUE, TIPO:MACHO, CORRENTE NOMINAL:10 A, NÚMERO PÓLOS:2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CARCAÇA DE PLÁSTICO AUTO EXTIGUÍVEL E CONTATOS | UN | 230 |  |  |
|  | POSTE EUCALIPTO TRAT 7M 12X14 POSTE DE EUCALIPTO TRATADO 7M 12X14. | UN | 90 |  |  |
|  | POSTE EUCALIPTO TRAT 7M 16X18 POSTE DE EUCALIPTO TRATADO 7M 16X18. | UN | 90 |  |  |
|  | REFLETOR 200 W BIVOLT REFLETOR, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA:LED, POTÊNCIA LÂMPADA:200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE:120¿, TEMPERATURA DE COR:64.000 K | UN | 260 |  |  |
|  | REFLETOR 400 W E40 REFLETOR, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO LÂMPADA:VAPOR METÁLICO E VAPOR DE SÓDIO, POTÊNCIA LÂMPADA:400 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, TIPO SOQUETE:E-40, MATERIAL SUPORTE:AÇO ZINCADO, GRAU PROTEÇÃO:IP-54 | UN | 150 |  |  |
|  | SENSOR DE PRESENCA SENSOR INDICADOR DE PRESENCA POR CELULA INFRAVERMELHA, SENSOR INDICADOR DE PRESENCA POR CELULA. | UN | 75 |  |  |
|  | SOQUETE P/ LAMPADAS SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL:PORCELANA, TENSÃO:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ROSCA EDSON/BASE E-40, TIPO:GIRATÓRIO | UN | 450 |  |  |
|  | TOMADA 10 A TOMADA, TIPO:2 P + T TOMADA E INTERRUPTOR, FORMATO CONTATO:UNIVERSAL, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6.147/80 | UN | 310 |  |  |
|  | TOMADA 2P+T - APLICACAO: INFORMATICA 127/220V TOMADA 2P+T,APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, TENSÃO NOMINAL:127/220V,CORRENTE NOMINAL:20A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ADAPTADOR DE TOMADA DO NOVO PADRÃO, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14136, REFERÊNCIA: CÓDIGO 64120, POTÊNCIA NOMINAL:1270/2200W | UN | 230 |  |  |
|  | TOMADA DUPLA TOMADA, MODELO:DUPLA, TIPO:EXTERNA, COR CORPO:BRANCA, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA X, 2 PINOS + TERRA, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14136, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO | UN | 360 |  |  |
|  | REFLETOR 400 W E4 BIVOLT REFLETOR 400 W E40, MATERIAL CORPO ALUMINIO; MATERIAL REFLETOR: ALUMINIO; SISTEMA ILUMINAÇÃO TIPO LAMPADA LED; TENSAO ALIMENTAÇÃO BIVOLT; temperatura de cor: 64.000k | UN | 100 |  |  |
|  | CABO AUTO 4 MM CABO AUTO 4MM. ROLO COM 100M | RL | 6 |  |  |
|  | CANALETA PARA FIOS 2 M CANALETA PARA FIOS COM FITA DUPLA FACE. 2 METROS. | UN | 50 |  |  |
|  | TOMADA DE EMBUTIR 10A 2P+T TOMADAS DE EMBUTIR 10A 2P+T. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOMADA PADRÃO NOVO | UN | 15 |  |  |
|  | TOMADA PLUGUE FEMEA 20A TOMADA\, MODELO:PLUGUE\, TIPO:FÊMEA\, FORMATO CONTATO:PINO CILÍNDRICO\, CORRENTE NOMINAL:20 A\, TENSÃO NOMINAL:250 V\, NÚMERO PÓLOS:2 P + T | UN | 15 |  |  |
|  | TOMADA SIMPLES FEMEA 10A TOMADA\, MODELO:SIMPLES\, TIPO:FÊMEA\, FORMATO CONTATO:2P + T\, COR CORPO:BRANCA\, CORRENTE NOMINAL:10 A\, TENSÃO NOMINAL:250 V\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ESPELHO 4" X 2"\, TIPO FIXAÇÃO:ENCAIXE | UN | 15 |  |  |
|  | SENSOR MOVIMENTO 110/220 V 10M SENSOR MOVIMENTO\, TIPO ACIONAMENTO:FOTOELÉTRICO\, TIPO FEIXE LUZ:INFRAVERMELHO\, SISTEMA ACIONADO:LUMINOSO\, TENSÃO OPERAÇÃO:110/220 V\, COBERTURA HORIZONTAL:10 M X 110¨\, COBERTURA VERTICAL:10 M X 20¨\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SENSOR LUZ DIA AJUSTÁVEL | UN | 6 |  |  |
|  | REATOR VAPOR MERCURIO 400 W. | UN | 2 |  |  |

- Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

| Item | Descrição do Produto | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABRACADEIRA ENFORCA GATO 20 CM - 082.001.301 ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO 20 CN - PACOTE COM 100 UNIDADES. | UN | 42 |  |  |
|  | ABRACADEIRA 1/2 ABRAÇADEIRA, MATERIAL:METAL GALVANIZADO, TIPO:COPO, ESPESSURA:1/2 POL, APLICAÇÃO:FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ PARAFUSO, BUCHA E PORCA P/ AJUSTE | UN | 720 |  |  |
|  | ABRACADEIRA 3/4 ABRAÇADEIRA, MATERIAL:METAL GALVANIZADO, TIPO:COPO, ESPESSURA:3/4 POL, APLICAÇÃO:FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ PARAFUSO, BUCHA E PORCA P/ AJUSTE | UN | 720 |  |  |
|  | ABRACADEIRA GALVANIZADA ABRAÇADEIRA, MATERIAL:METAL GALVANIZADO, TIPO:COPO, ESPESSURA:1 POL, APLICAÇÃO:FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ PARAFUSO, BUCHA E PORCA P/ AJUSTE | UN | 590 |  |  |
|  | ABRACADEIRA ENFORCA GATO 15 CM ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO 15 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES | UN | 30 |  |  |
|  | ABRAÇADEIRA ENFORCA GATO 80 CM - 082.001.303 ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO 80 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES | UN | 36 |  |  |
|  | BROCA DE WIDIA BROCA DE WIDIA Nº 8 DE ENGATE RÁPIDO / 120 MM | UN | 32 |  |  |
|  | BUCHA COM PARAFUSO N6 BUCHA COM PARAFUSO N6 | UN | 1000 |  |  |
|  | CABO 10MM CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO, MATERIAL DO CONDUTOR:ALUMÍNIO, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC TERMOFIXO, FORMAÇÃO DO CABO:10 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO:1,2 KV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:QUANTIDADE DE FASE 2 E 1 NEUTRO | MT | 3900 |  |  |
|  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2 X 2,5 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:> OU = 750 V, TIPO:PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO CONDUTOR:2 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO -PVC | MT | 2600 |  |  |
|  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 3 X 2,5 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:> OU = 750 V, TIPO:PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO CONDUTOR:3 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO -PVC | MT | 2000 |  |  |
|  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 3 X 4,0 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:> OU = 750V, TIPO:PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO CONDUTOR:3 X 4,0 MM, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO -PVC | MT | 1900 |  |  |
|  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2 X 1,5 MM CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:> OU = 750VV, TIPO:PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO CONDUTOR:2 X 1,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:COMPOSTO TERMOPLÁSTICO -PVC | MT | 4200 |  |  |
|  | CABO FLEXIVEL 2X4MM CABO FLEXIVEL 2X4MM, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO:PARALELO, COR DA COBERTURA:BRANCA, FORMAÇÃO DO CABO:2X4MM2, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE | MT | 1404 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 10 MM² CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:1 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:10MM² | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 25 MM² - 082.001.312 CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:1 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:25MM² | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 16 MM2 CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:2 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:16MM2 | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 25 MM2 - 082.001.314 CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:2 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:25MM2 | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 16MM2 - 3 FASES CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:3 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:16MM2 | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 25 MM2 - 3 FASES CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:3 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:25MM2 | MT | 3700 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:3 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:35 MM2 | MT | 2200 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX I CABO MULTIPLEX ATÉ 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR:COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES:3 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO:50 MM2 | MT | 2200 |  |  |
|  | CABO PARALELO 2 X 1,5 MM CABO PARALELO 2X1,5MM. ROLO COM 100M | RL | 30 |  |  |
|  | CABO REDE COMPUTADOR CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO:TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL CONDUTOR:COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CABO:PATCH CORD, CATEGORIA:6 | UN | 131 |  |  |
|  | CAIXA 3/4 SISTEMA DAIZER CAIXAS ¾ SISTEMA DAIZER. | UN | 260 |  |  |
|  | CAIXA CONDULETE 3/4 CAIXA PASSAGEM, MATERIAL:ALUMÍNIO, TIPO:CONDULETE, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, POSIÇÃO RELATIVA:SOBREPOR, USO:PARA CONEXÃO COM ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 120 |  |  |
|  | CAIXA CONDULETE CAIXA PASSAGEM, MATERIAL:ALUMÍNIO, TIPO:CONDULETE COM 4 ENTRADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO 4X2, DIMENSÕES:47 X 60 X 116 MM, USO:CONDULETE DE 1", FORMATO:"X" | UN | 120 |  |  |
|  | CANALETA 40X16X2000 MM CANALETA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM DIVISÓRIA / COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIMENSÕES:40 X 16 X 2000 MM, USO:SISTEMA "X" | UN | 360 |  |  |
|  | CHUVEIRO ELETRICO 220V CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA:3, COR:BRANCA, POTÊNCIA:5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MANGUEIRA E DUCHA MANUAL E SUPORTE PARA FIXAÇÃO | UN | 48 |  |  |
|  | CHUVEIRO ELETRICO I CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA:3, COR:BRANCA, POTÊNCIA:5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO:110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MANGUEIRA E DUCHA MANUAL E SUPORTE PARA FIXAÇÃO | UN | 88 |  |  |
|  | CURVA ELETRODUTO CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO:90¿, TIPO:ROSCÁVEL, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA:1 POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 220 |  |  |
|  | CURVA ELETRODUTO II CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO:90¿, TIPO:ROSCÁVEL, MATERIAL:PVC RÍGIDO, COR:PRETO, BITOLA:1/2 POL | UN | 190 |  |  |
|  | CURVA ELETRODUTO I CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO:90¿, TIPO:ROSCÁVEL, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA:3/4 POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 190 |  |  |
|  | DISJUNTOR 100A DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL:100 A, TENSÃO NOMINAL:220 V, NÚMERO DE FASES:BIFÁSICO | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 100A 3 POLOS DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:3, CORRENTE NOMINAL:100 A | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 20A TRIFASICO DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL:20 A, NÚMERO DE FASES:TRIFÁSICO, REFERÊNCIA:SIEMENS, CURVA DE DISPARO:C, APLICAÇÃO:SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 20 A BAIXA TENSAO DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, MODELO:CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS:2, CORRENTE NOMINAL:20 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL:60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA:4,5 KA, NORMAS TÉCNICAS:NBRNM 60898/NBRIEC 60947-2, TENSÃO NOMINAL:120 V, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 25A DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:3, CORRENTE NOMINAL:25 A, TENSÃO NOMINAL:127/220 V, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 110 |  |  |
|  | DISJUNTOR 25A BIFASICO DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL:25 A, TIPO:5SX1, NÚMERO DE FASES:BIFÁSICO, CURVA DE DISPARO:B, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO:DIN | UN | 110 |  |  |
|  | DISJUNTOR 2X32A DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 32A, TIPO EASY9, NUMERO DE FASES BIFASICO, CURVA DE DISPARO B, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO DIN | UN | 110 |  |  |
|  | DISJUNTOR 40A 220V DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, MODELO:CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS:3, CORRENTE NOMINAL:40 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL:60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA:10 KA, NORMAS TÉCNICAS:NBRNM 60898/NBRIEC 60947-2, TENSÃO NOMINAL:220 V, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 40A 120V DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, MODELO:CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS:2, CORRENTE NOMINAL:40 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL:60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA:4,5 KA, NORMAS TÉCNICAS:NBRNM 60898/NBRIEC 60947-2, TENSÃO NOMINAL:120 V, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 110 |  |  |
|  | DISJUNTOR 2 X 50A DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO,MODELO CAIXA MOLDADA,NUMERO POLOS: 2, CORRENTE NOMINAL: 50A, FREQUENCIA NOMINAL:60HZ, CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA:4,5KA, NORMAS TECNICAS : NBRNM 60898/NBRIEC 60947-2, TENSAO NOMINAL 120V, CURVA DE DISPARO C, PADRAO DIN. | UN | 60 |  |  |
|  | DISJUNTOR 70A DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:2, CORRENTE NOMINAL:70 A, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR 70A 3 POLOS DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:3, CORRENTE NOMINAL:70 A | UN | 70 |  |  |
|  | DISJUNTOR BAIXA TENSAO 127/220 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:127/220V, CORRENTE NOMINAL:20 A, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO:DIN | UN | 90 |  |  |
|  | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:127/220 V, CORRENTE NOMINAL:50 A, NÚMERO DE FASES:TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO:C, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO:DIN | UN | 70 |  |  |
|  | ELETRODUTO 1/2 3M ELETRODUTO, MATERIAL:PVC ANTI-CHAMA, TIPO:RÍGIDO, COR:PRETA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCADO, COMPRIMENTO:3 M, DIÂMETRO NOMINAL:1/2 POL | UN | 610 |  |  |
|  | ELETRODUTO 3/4 COM 3 METROS ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA:3/4 POL, COR:PRETA, TIPO FIXAÇÃO:ROSQUEÁVEL, NORMAS TÉCNICAS:ABNT EB-744(CLASSE B), NBR 6150, COMPRIMENTO:3 M | UN | 610 |  |  |
|  | ELETRODUTO CORRUGADO 1 POL ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:FLEXÍVEL CORRUGADO, COR:AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL:1 POL | MT | 750 |  |  |
|  | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:FLEXÍVEL CORRUGADO, COR:AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL:3/4 POL | MT | 750 |  |  |
|  | ELETRODUTO PVC FLEXIV.DN 1/2.. ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:FLEXÍVEL CORRUGADO, COR:AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL:1/2 POL | MT | 750 |  |  |
|  | ELETRODUTO RIGIDO 1POL 3M ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA:1 POL, COR:PRETA, TIPO FIXAÇÃO:ROSQUEÁVEL, NORMAS TÉCNICAS:ABNT EB744(CLASSE B), NBR 6150, COMPRIMENTO:3 M | UN | 600 |  |  |
|  | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 ANTI CHAMA ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 ANTI CHAMA | MT | 2500 |  |  |
|  | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 ANTI CHAMA ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 ANTI CHAMA | MT | 900 |  |  |
|  | FILTRO DE LINHA 110/220V 10A FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA:1.500 W, CORRENTE MÁXIMA:10 A, QUANTIDADE SAÍDA:5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE ON/OFF / FUSÍVEIS E LED INDICADOR | UN | 56 |  |  |
|  | FIO 6MM - FIO ELÉTRICO ISOLADO FIO 6MM , FIO ELÉTRICO ISOLADO , MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE , SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2 , TENSÃO ISOLAMENTO: 750V , MATERIAL ISOLAMENTO: PVC , CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLEXIVEL ROLO 100M | UN | 53 |  |  |
|  | FIO ELETRICO 2,5MM - ISOLADO FIO ELETRICO 2,5MM FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PARALELO, DIÂMETRO NOMINAL: 2,5 MM ROLO 100M | UN | 69 |  |  |
|  | FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 100 M FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL, BITOLA:1,50MM2, COR: AZUL, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC, TENSÃO:750V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTI-CHAMA-ROLO 100M | RL | 42 |  |  |
|  | FITA ISOLANTE 20 MTS I FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO:FILME DE PVC, RESISTÊNCIA À TENSÃO:ATÉ 750 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA, LARGURA NOMINAL:19 MM, ESPESSURA NOMINAL: 0,15 MM, COMPRIMENTO NOMINAL:20 M, TIPO:AUTO-ADERENTE | RL | 856 |  |  |
|  | INTERRUPTOR 3 SESSOES INTERRUPTOR, TIPO:BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES:3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO:CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO:TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO:COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA:EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL:250 V, CORRENTE NOMINAL:10 A, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO:RETANGULAR | UN | 300 |  |  |
|  | INTERRUPTOR C/2 SESSOES INTERRUPTOR, TIPO:BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO:CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO:TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO:COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA:EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL:250 V, CORRENTE NOMINAL:10 A, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO:RETANGULAR | UN | 300 |  |  |
|  | INTERRUPTOR SIMPLES QUADRADO INTERRUPTOR, TIPO:BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO:BOTÃO ON/OFF, ACABAMENTO:COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA:SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL:250 V, CORRENTE NOMINAL:10 A, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO:QUADRADA | UN | 320 |  |  |
|  | LAMPADA LED I LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:9 W, TIPO BASE:G13, COR:BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO:900 LM, TIPO BULBO:POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR:6500 K, FORMATO:TUBULAR T8, COMPRIMENTO:600 MM, VIDA MÉDIA:25.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL:50/60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:>0,80, FATOR POTÊNCIA:> 0,92, EQUIVALÊNCIA:FLUORESCENTE DE 20W | UN | 820 |  |  |
|  | LAMPADA 100 W - 082.001.323 LAMPADA 100 W | UN | 745 |  |  |
|  | LAMPADA 15W BOCAL E27 LED LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL:15 W, TIPO BASE:E-27, FLUXO LUMINOSO:MÍN. 1500 LM, TIPO BULBO:LEITOSO, TEMPERATURA DE COR:6500 K, FORMATO:COMPACTA | UN | 850 |  |  |
|  | LAMPADA 250W VAPOR SODIO LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO, POTENCIA NOMINAL 250W, TIPO BASE: EDSON-40 MM, TIPO BULBO: OVOIDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SELO PROCEL, Nº REGISTRO INMETRO 3491/2013,VIDA MEDIA 32000 H, EFICIENCIA LUMINOSA:113 LM/W | UN | 130 |  |  |
|  | LAMPADA 30W BOCAL E27 LED 6500 LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:30 W, TIPO BASE:E-27, FLUXO LUMINOSO:2.800 LM, TEMPERATURA DE COR:6500 K | UN | 720 |  |  |
|  | LAMPADA 40W BOCAL E27 LED 6500 LÂMPADA LED, MODELO:LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:40 W, TIPO BASE:E-27, TEMPERATURA DE COR:3500 A 6500 K | UN | 735 |  |  |
|  | LAMPADA LED 100 W LÂMPADA LED, MODELO:LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:100 W W, TIPO BASE:E-40, FLUXO LUMINOSO:7.500 LM, TEMPERATURA DE COR:6500 K, VIDA MÉDIA:25.000 H, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:MÍNIMO 80% | UN | 218 |  |  |
|  | LAMPADA LED 15W LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:15 W, COR:BRANCA, FLUXO LUMINOSO:1300 LM, TEMPERATURA DE COR:6000 K, ABERTURA FACHO:240¿, VIDA MÉDIA:25.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:>0,80, FATOR POTÊNCIA:> 0,7, GRAU PROTEÇÃO:IP20 (USO INTERNO) | UN | 820 |  |  |
|  | LAMPADA LED 18 W BIVOLT LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:18 W, TIPO BASE:G13, COR:BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO:MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO:POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR:6500 K, FORMATO:TUBULAR T8, COMPRIMENTO:1200 MM, VIDA MÉDIA:30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:>0,80, FATOR POTÊNCIA:> 0,92, EQUIVALÊNCIA:FLUORESCENTE DE 40W | UN | 1100 |  |  |
|  | LAMPADA LED 20W TUBULAR LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:20 W, TIPO BASE:G13, TIPO BULBO:T5, FORMATO:TUBULAR T5, COMPRIMENTO:1.150 MM | UN | 800 |  |  |
|  | LAMPADA LED 25W TUBULAR LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL:25 W, TIPO BASE:G13, TIPO BULBO:T5, FORMATO:TUBULAR T5, COMPRIMENTO:1.200 MM | UN | 1210 |  |  |
|  | LAMPADA LED 50W E-40 LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:50 W, TIPO BASE:E-40, TEMPERATURA DE COR:6500 K | UN | 685 |  |  |
|  | LAMPADA LED 75 W I LÂMPADA LED, MODELO:LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:75 W W, TIPO BASE:E-27, FLUXO LUMINOSO:5.625 LM, TEMPERATURA DE COR:6500 K, VIDA MÉDIA:25.000 H, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC:MÍNIMO 80% | UN | 220 |  |  |
|  | LAMPADA LED 40W BIVOLT LAMPADA LED 40W, TENSÃO NOMIAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINLA:40W, TIPO BASE:E-40, TEMPERATURA DE COR:6500K | UN | 160 |  |  |
|  | LUMINARIA DE EMERGENCIA LUZ EMERGÊNCIA, TIPO:FIXO À PAREDE, TIPO LÂMPADA:LED COM 60 LEDS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, BATERIA:RECARREGÁVEL AUTONOMIA MÍNIMA DE 8H | UN | 220 |  |  |
|  | LUMINARIA EMERGÊNCIA BIVOLT V IP20 LUMINARIA EMERGÊNCIA, PLASTICO ABS RETANG 60 LAMPADAS LED BRANCA ; POSIÇÃO RELATIVA; SOBREPOR,BATERIA RECARR; SIST DE ILUM DE EMERG PREDIAL ; BIVOLT V IP20 | UN | 210 |  |  |
|  | LUVA DE PVC RIGIDO 1/2 LUVA DE PVC RIGIDO 1/2 ANTI CHAMA | UN | 180 |  |  |
|  | LUVA PVC ROSCA 1" LUVA ELETRODUTO, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCÁVEL, BITOLA:1 POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 260 |  |  |
|  | LUVA PVC ROSCA 1/2 LUVA PVC ROSCA 1/2 LUVA ELETRODUTO, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCÁVEL, BITOLA:1POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 230 |  |  |
|  | LUVA PVC ROSCA 3/4" LUVA ELETRODUTO, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCÁVEL, BITOLA:3/4 POL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6150 | UN | 230 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 5M 3X50A PADRÕES PONTALETE 05 METROS COM DISJUNTOR 3X50A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 5M 3X70A PADRÕES PONTALETE 05 METROS COM DISJUNTOR 3X70A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 07 METROS PADRÕES PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 1X50A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA | UN | 30 |  |  |
|  | PADRÃO PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 2X50A PADRÃO PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 2X50A RAMAL DE SERVIÇOS AEREO SAIDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 7 M 02X70A PADRÕES PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 2X70A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 7 M 3X50A PADRÕES PONTALETE 07 METROS COM DISJUNTOR 3X50A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRAO PONTALETE 5M 2X50A PADRÕES PONTALETE 05 METROS COM DISJUNTOR 2X50A, RAMAL DE SERVIÇO AÉREO, SAÍDA SUBTERRANEA COM ATERRAMENTO COMPLETO MODELO ENERGISA. | UN | 30 |  |  |
|  | PADRÃO PONTALETE 5M 12X50A PADRÃO PONTALETE 5M1X50A PADRÃO PONTALETE 05 METROS COM DISJUNTOR 1X50A RAMAL SERVIÇO AEREO SAIDA SUBTERRANREA COM ATERRAMENTO COMPLETA MODELO ENERGISA | UN | 20 |  |  |
|  | PARAFUSO Nº10 COM BUCHA - SEXTAVADO PARAFUSO Nº10 COM BUCHA N10 SEXTAVADO | UN | 1900 |  |  |
|  | PARAFUSO PHILIPS Nº8 COM BUCHA PARAFUSO PHILIPS Nº8 COM BUCHA | UN | 2100 |  |  |
|  | PLAFON COM BOCAL DE LOUCA E 27 PLAFONIER, MATERIAL CORPO:PVC, FORMATO:REDONDO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E27 | UN | 1360 |  |  |
|  | PLUG FEMEA 10A PLUG FEMEA 10A PLUGUE, NÚMEROS PÓLOS 2 P+ T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CARCAÇA DE PLÁSTICO AUTO EXTIGUÍVEL E CONTATOS | UN | 180 |  |  |
|  | PLUG MACHO 10A PLUGUE, TIPO:MACHO, CORRENTE NOMINAL:10 A, NÚMERO PÓLOS:2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CARCAÇA DE PLÁSTICO AUTO EXTIGUÍVEL E CONTATOS | UN | 230 |  |  |
|  | POSTE EUCALIPTO TRAT 7M 12X14 POSTE DE EUCALIPTO TRATADO 7M 12X14. | UN | 90 |  |  |
|  | POSTE EUCALIPTO TRAT 7M 16X18 POSTE DE EUCALIPTO TRATADO 7M 16X18. | UN | 90 |  |  |
|  | REFLETOR 200 W BIVOLT REFLETOR, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA:LED, POTÊNCIA LÂMPADA:200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE:120¿, TEMPERATURA DE COR:64.000 K | UN | 260 |  |  |
|  | REFLETOR 400 W E40 REFLETOR, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO LÂMPADA:VAPOR METÁLICO E VAPOR DE SÓDIO, POTÊNCIA LÂMPADA:400 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, TIPO SOQUETE:E-40, MATERIAL SUPORTE:AÇO ZINCADO, GRAU PROTEÇÃO:IP-54 | UN | 150 |  |  |
|  | SENSOR DE PRESENCA SENSOR INDICADOR DE PRESENCA POR CELULA INFRAVERMELHA, SENSOR INDICADOR DE PRESENCA POR CELULA. | UN | 75 |  |  |
|  | SOQUETE P/ LAMPADAS SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL:PORCELANA, TENSÃO:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ROSCA EDSON/BASE E-40, TIPO:GIRATÓRIO | UN | 450 |  |  |
|  | TOMADA 10 A TOMADA, TIPO:2 P + T TOMADA E INTERRUPTOR, FORMATO CONTATO:UNIVERSAL, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6.147/80 | UN | 310 |  |  |
|  | TOMADA 2P+T - APLICACAO: INFORMATICA 127/220V TOMADA 2P+T,APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, TENSÃO NOMINAL:127/220V,CORRENTE NOMINAL:20A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ADAPTADOR DE TOMADA DO NOVO PADRÃO, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14136, REFERÊNCIA: CÓDIGO 64120, POTÊNCIA NOMINAL:1270/2200W | UN | 230 |  |  |
|  | TOMADA DUPLA TOMADA, MODELO:DUPLA, TIPO:EXTERNA, COR CORPO:BRANCA, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA X, 2 PINOS + TERRA, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14136, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO | UN | 360 |  |  |
|  | REFLETOR 400 W E4 BIVOLT REFLETOR 400 W E40, MATERIAL CORPO ALUMINIO; MATERIAL REFLETOR: ALUMINIO; SISTEMA ILUMINAÇÃO TIPO LAMPADA LED; TENSAO ALIMENTAÇÃO BIVOLT; temperatura de cor: 64.000k | UN | 100 |  |  |
|  | CABO AUTO 4 MM CABO AUTO 4MM. ROLO COM 100M | RL | 6 |  |  |
|  | CANALETA PARA FIOS 2 M CANALETA PARA FIOS COM FITA DUPLA FACE. 2 METROS. | UN | 50 |  |  |
|  | TOMADA DE EMBUTIR 10A 2P+T TOMADAS DE EMBUTIR 10A 2P+T. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOMADA PADRÃO NOVO | UN | 15 |  |  |
|  | TOMADA PLUGUE FEMEA 20A TOMADA\, MODELO:PLUGUE\, TIPO:FÊMEA\, FORMATO CONTATO:PINO CILÍNDRICO\, CORRENTE NOMINAL:20 A\, TENSÃO NOMINAL:250 V\, NÚMERO PÓLOS:2 P + T | UN | 15 |  |  |
|  | TOMADA SIMPLES FEMEA 10A TOMADA\, MODELO:SIMPLES\, TIPO:FÊMEA\, FORMATO CONTATO:2P + T\, COR CORPO:BRANCA\, CORRENTE NOMINAL:10 A\, TENSÃO NOMINAL:250 V\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ESPELHO 4" X 2"\, TIPO FIXAÇÃO:ENCAIXE | UN | 15 |  |  |
|  | SENSOR MOVIMENTO 110/220 V 10M SENSOR MOVIMENTO\, TIPO ACIONAMENTO:FOTOELÉTRICO\, TIPO FEIXE LUZ:INFRAVERMELHO\, SISTEMA ACIONADO:LUMINOSO\, TENSÃO OPERAÇÃO:110/220 V\, COBERTURA HORIZONTAL:10 M X 110¨\, COBERTURA VERTICAL:10 M X 20¨\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SENSOR LUZ DIA AJUSTÁVEL | UN | 6 |  |  |
|  | REATOR VAPOR MERCURIO 400 W. | UN | 2 |  |  |