ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 133/2025

PRC nº 293/2025

N.º .........

A Prefeitura Municipal de Leopoldina, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Lucas Augusto, n.º68, inscrita no CNPJ sob n.º17.733.643/0001-47, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor Pedro Augusto Junqueira Ferraz, através da  Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do município de Leopoldina. Considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./2025, publicada no ...... de ...../...../2025, processo administrativo n.º 293/2025, RESOLVE registrar o preço da  empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na  quantidade  cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, nos Decretos n.ºs 5.570;5.189 e 5.190 de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preço para a eventual aquisição de material de elétrico para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos., especificado no item do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta cujo preço tenha sido registrado, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades do item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

| Item | Descrição do Produto | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL. MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: DIGITAL; CORRENTE: 20 A/ 200 A/ 1.000 A A; VOLTAGEM: 750V AC E 1000V DC; ALIMENTAÇÃO: BATERIA; VOLTAGEM BATERIA: 9 V; RESISTÊNCIA: 2 MOHM; APLICAÇÃO: ELETRICIDADE. | UN | 2 |  |  |
|  | CABO 1,00MM ALTO PARA QUADRO DE COMANDO. CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA TRABALHO: 70 °C; COR: A DEFINIR; MATERIAL CONDUTOR: COBRE; MATERIAL COBERTURA: PVC ANTICHAMA; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; SEÇÃO NOMINAL: 1 MM2. | MT | 2000 |  |  |
|  | CABO AUTO 10MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL; COR DO ISOLAMENTO: A DEFINIR. | MT | 500 |  |  |
|  | CABO AUTO 16MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL; COR DO ISOLAMENTO: A DEFINIR. | MT | 500 |  |  |
|  | CABO AUTO 25MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ESTANHADO; SEÇÃO NOMINAL: 0,20 MM2; BITOLA: 24 AWG; TENSÃO ISOLAMENTO: 300 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 7 FIOS; TIPO: FLEXÍVEL/CABINHO; DIÂMETRO NOMINAL: 0,20 MM; COR DO ISOLAMENTO: A DEFINIR; TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C. | MT | 500 |  |  |
|  | CABO AUTO 4MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO; SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTICHAMA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE 4 ENCORDOAMENTO; TIPO: FLEXÍVEL/CABINHO. COR: A DEFINIR. | MT | 500 |  |  |
|  | CABO DE COBRE NU 50MM PARA ATERRAMENTO. TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; TÊMPERA CONDUTOR: MEIO-DURO; APLICAÇÃO: SISTEMA DE ATERRAMENTO; FORMAÇÃO CONDUTOR: 7 FIOS; SEÇÃO NOMINAL: 50 MM2; DIÂMETRO NOMINAL: 3 MM. | MT | 200 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 1X1X16MM. CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMÍNIO; MATERIAL ISOLAMENTO: XLPE; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV; DESIGNAÇÃO USUAL: DUPLEX; APLICAÇÃO: REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO; ESTRUTURA: 1 CONDUTOR FASE + 1 CONDUTOR NEUTRO. | MT | 1500 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 3X1X10MM. CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMÍNIO; MATERIAL ISOLAMENTO: XLPE.; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV; DESIGNAÇÃO USUAL: TRIPLEX; APLICAÇÃO: REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO; ESTRUTURA: 2 CONDUTORES FASE + 1 CONDUTOR NEUTRO. | MT | 1500 |  |  |
|  | CAPACITORES PERMANENTES DE 35 NF 450VCA. CAPACITOR FIXO POLIPROPILENO METALIZADO; APLICAÇÃO: MOTORES DE CAPACITOR PERMANENTE. | UN | 50 |  |  |
|  | CONECTOR PERFURANTE DE 10 A 95MM. CONECTOR ELÉTRICO; TIPO: IPC 04; APLICAÇÃO: REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO; TIPO CONSTRUTIVO: PERFURANTE ISOLADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRINCIPAL 10 A 95MM2 AL/CU E DERIVAÇÃO 4 A 50MM2 A. | UN | 100 |  |  |
|  | CONTACTORES 30ª. TIPO: TRIFÁSICO; TENSÃO TRABALHO: 220 V; CORRENTE TRABALHO: 32 A; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AFUNDAMENTO DE TENSÃO DE 0,5P.U; DURAÇÃO ATE 1MIN. NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS: 2NA + 2NF. | UN | 100 |  |  |
|  | DPS PARA ATERRAMENTO UC 175V AC – 40KA (8/20) – ISN 20KA (8/20) – UP <0,8 KV II/C. PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO TENSÃO DISPARO: 175 VCA; CORRENTE MÁXIMA SURTO: 25 KA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA; NORMAS TÉCNICAS: ABNT 5410 E 5419; TEMPERATURA TRABALHO: 40 ATÉ 80 °C; MATERIAL: PLÁSTICO INJETADO EM NYLON. | UN | 50 |  |  |
|  | HASTE PARA ATERRAMENTO 2,40M X 5/8 – 12MM. HASTE ATERRAMENTO MATERIAL: AÇO CARBONO; TIPO: CILÍNDRICA; REVESTIMENTO: COBRE; COMPRIMENTO: 2.400 MM; DIÂMETRO: 5/8 POL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONECTOR DE COBRE. | UN | 50 |  |  |
|  | MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (POSTE) 7M 14X16. TIPO MADEIRA: EUCALIPTO; COMPRIMENTO: 700 CM; DIÂMETRO MÍNIMO: 14 CM; DIÂMETRO MÁXIMO: 16 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MADEIRA TRATADA. | UN | 30 |  |  |
|  | ROLOS DE FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO COM 10 METROS CADA. FITA ISOLANTE ELÉTRICA; MATERIAL BÁSICO: BORRACHA A BASE DE POLIURETANO; RESISTÊNCIA À TENSÃO: ATÉ 1.000 V; COR: PRETA LARGURA NOMINAL: 19 MM; COMPRIMENTO NOMINAL: 10 M. | UN | 20 |  |  |
|  | TEMPORISADORES PARA QUADRO DE COMANDO. DIGITAL DE 24H COM BARRAMENTO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM TRILHO. MARCADOR DE TEMPO; INTERVALO PROGRAMAÇÃO: 1 SEGUNDO A 99 HORAS, 59 MINUTOS E 59 SEGUNDOS; APLICAÇÃO: QUADROS DE COMANDO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER DIGITAL COM 4 CANAIS INDEPENDENTES; MATERIAL: PLÁSTICO ABS RESISTENTE. | UN | 50 |  |  |
|  | TERMINAIS PARA CABO DE 6MM TIPO CHATO. CONECTOR ELÉTRICO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO: BLINDADO; QUANTIDADE BORNE: 1 A 12; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; TENSÃO NOMINAL: 600 V; CONEXÃO: CABO A CABO; CARACTERÍSTICA CONDUTOR: FIO ATÉ 6MM2. | UN | 500 |  |  |
|  | INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM CONTROLE MICROPROCESSADO PARA ACIONAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO ASSÍNCRONO COM POTÊNCIA DE 7,5 CV; TENSÃO DE 220V; FREQUÊNCIA DE 60 HZ; PARA ACIONAMENTO DE MOTOR DE 0,5 ATÉ 04 CV COM POTÊNCIA NOMINAL EM (CV) DE 1,15, COM TORQUE QUADRÁTICO; TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR 220 VAC COM CLASSE DE ISOLAMENTO F; A SER ALIMENTADO POR REDE ELÉTRICA DE 220VAC/MONOFÁSICO (2 FASES) COM FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ +/- 2 HZ; COM FONTE CHAVEADA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP20; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 50 GRAUS CENTÍGRADOS; DISPLAY DIGITAL ALFANUMÉRICO DESCARTÁVEL COM IDIOMA PORTUGUÊS E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 2 VARIÁVEIS NO DISPLAY TAIS COMO: FREQUÊNCIA, CORRENTE, TENSÃO, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (KWH), HORAS DE FUNCIONAMENTO, VALOR DE FEEDBACK NA UNIDADE DE PROCESSO, REGISTRO DE FALHAS, ALERTA E FALHAS, SOBRETENSÃO/SUBTENSÃO, SOBRETEMPERATURA, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA DO MOTOR, SOBRECARGA DO INVERSOR, CURTO-CIRCUITO: FASE/FASE E FASE/TERRA; SOBRECARGA ADMISSÍVEL: 150% POR NO MÍNIMO 05 SEGUNDOS; ENTRADA ANALÓGICA ISOLADA: 2 (DUAS) 4-20MA; ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMÁVEIS ISOLADAS: NO MÍNIMO 2 (24 A 30VCC); SAÍDAS A RELÉS PROGRAMÁVEIS: NO MÍNIMO 2; SAÍDA ANALÓGICA PROGRAMÁVEL 01 (4-20MA); FONTE DE 24 VCC INTERNA; INTERFACE SERIAL RS 232 OU RS 485; INTERFACE HOMEM MÁQUINA (IHM) INCORPORADA: SIM. PROTEÇÕES INCORPORADAS: SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, SOBRETEMPERATURA, SOBRECORRENTE NA SAÍDA, SOBRECARGA NO MOTOR, ERRO DE HARDWARE, DEFEITO INTERNO, CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA, ERRO DE PROGRAMAÇÃO, FALTA À TERRA PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA DO MOTOR PROTEÇÃO CONTRA O SENTIDO DE ROTAÇÃO INDEVIDO (SEQUÊNCIA DE FASE); PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE; PROTEÇÃO CONTRA O DESBALANCEAMENTO DE FASE NA ALIMENTAÇÃO; REGISTRO DAS 10 ÚLTIMAS FALHAS; AJUSTE DAS RAMPAS ACELERAÇÃO/DESACELERAÇÃO; OPERAÇÃO EM MALHA FECHADA OU ABERTA; OPERAÇÃO COM SINAL DE CONTROLE EXTERNO; CONTROLE POR FUNÇÃO PID DE DUPLO SET-POINT PARA DOIS TRANSMISSORES DE PRESSÃO RECALQUE E SUCÇÃO; FUNÇÃO DE OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENERGIA; MODO PARA LIGAR E DESLIGAR O CONVERSOR DE FREQUÊNCIA AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CONSUMO DA APLICAÇÃO; FILTRO DE RÁDIO FREQUÊNCIA (RFI) CONFORME A NORMA EN55011; FILTRO DE HARMÔNICAS (INCLUSO); COMANDO NA IHM: LIGA/DESLIGA, PROGRAMAÇÃO DE FUNÇÕES GERAIS; INCREMENTO E DECREMENTO DA FREQUÊNCIA, IMPULSO MOMENTÂNEO DE VELOCIDADE, INVERSÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO E SELEÇÃO LOCAL/REMOTO; SUPERVISÃO (LEITURA): INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA DO MOTOR EM HZ, CORRENTE DE SAÍDA DO MOTOR EM AMPERES, TENSÃO DE SAÍDA DO MOTOR EM VOLTS, ROTAÇÃO EM RPM E MENSAGENS DE ERROS E DEFEITOS EM DISPLAY DE LCD. OBS.: DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGOS TÉCNICOS ATUALIZADOS DO PRODUTO OFERTADO. NA ENTREGA DEVERÁ SER FORNECIDO MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS. | UN | 50 |  |  |
|  | QUADRO DE COMANDO P/ BOMBA SUBMERSA - 05 CV MONOFÁSICA QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA DE 05 CV MONOFÁSICA COM CAPACITOR DE PARTIDA; CAPACITOR PERMANENTE; RELÊ DE SOBRECARGA; RELÊ DE TEMPO EM SEGUNDOS; CONTATOR PRINCIPAL; CONTATOR AUXILIAR; RELÊ DE NÍVEL; DISJUNTOR GERAL; VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; COM SAÍDA PARA CHAVE BOIA. | UN | 5 |  |  |
|  | CABO PARALELO 2X2,5MM 24 CABO PARALELO 2X2,5MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARALELO; DIÂMETRO NOMINAL: 2 X 2,5 MM; COR DO ISOLAMENTO: BRANCA. ROLO 100 METROS. | RL | 20 |  |  |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA - 3.0 CV MONOFÁSICA CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA COM CARCAÇA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO DE 04 POLEGADAS; MOTOR REFRIGERADO A ÁGUA; ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 3.0 CV; MONOFÁSICA, COM BOMBEADOR DE 04 (QUATRO) POLEGADAS; COM 02 CABOS (FIOS) DE 220V; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMÉTRICA DE 120 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZÃO MÁXIMA DE 3.000 LITROS/HORA. | UN | 10 |  |  |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA - 3.0 CV TRIFÁSICA CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA COM CARCAÇA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO DE 04 POLEGADAS; MOTOR REFRIGERADO A ÁGUA; ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 3.0 CV; TRIFÁSICA COM BOMBEADOR DE 04 (QUATRO) POLEGADAS; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMÉTRICA DE 120 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZÃO MÁXIMA DE 3.000 LITROS/HORA. | UN | 10 |  |  |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA - 5.0 CV MONOFÁSICA CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA COM CARCAÇA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO; MOTOR REFRIGERADO A ÁGUA; ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 5.0 CV; MONOFÁSICA COM BOMBEADOR DE 04 (QUATRO) POLEGADAS; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMÉTRICA DE 180 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZÃO MÁXIMA DE 4.000 LITROS/HORA. | UN | 10 |  |  |

2.1.1. Todas as despesas para entrega dos itens constam inclusos.

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preço consta como anexo a esta Ata.

- 2.3. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes e não participantes do procedimento licitatório ou da contratação direta para registro de preços.

§1º O remanejamento de que trata o caput somente poderá ser feito de órgão ou

entidade participante para órgão ou entidade participante e de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

§ 2º O órgão ou entidade gerenciadora que estimou quantidades que pretende

contratar será considerando também participante para efeito de remanejamento de que trata o caput.

§ 3º No caso de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou

entidade não participante, devem ser observados os limites previstos no art. 73.

§ 4º Para efeito do disposto no caput, caberá ao órgão ou entidade gerenciadora

autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

§ 5º Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos estados, do

distrito federal ou dos Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

§ 6º Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou

entidade gerenciadora dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do § 2º, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será o Município de Leopoldina – (UASG 984767)

3.2  Além do gerenciador, não há  órgãos e entidades públicas participantes do registro de preço.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

Vedação a acréscimo de quantitativos

- 5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- 6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

- 6.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

- 6.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

- 6.2. A contratação com o fornecedor registrado na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 6.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 6.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

- 6.3. O contrato decorrente do sistema de registro de preço poderá ser alterado, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 6.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

- 6.4.1. Serão registrados na ata o preço e o quantitativo do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

- 6.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que:

- 6.4.2.1. Aceitarem cotar o serviço com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

- 6.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

- 6.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

- 6.5. O registro a que se refere o item 6.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

- 6.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

- 6.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 6.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

- 6.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preço, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

- 6.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preço nas hipóteses previstas no item 9.

- 6.8. O preço registrado com indicação dos licitantes será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

- 6.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preço, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

- 6.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

- 6.10. A ata de registro de preço será assinada por meio de assinatura digital ou manuscrita e disponibilizada no Sistema de Registro de Preço.

- 6.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preço no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 6.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

- 6.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 6.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

- 6.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

- 6.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

- 6.13. A existência de preço registrado implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1. O preço registrado poderá ser alterado ou atualizado em decorrência de eventual redução do preço praticado no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, nas seguintes situações:

- 7.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

- 7.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre o preço registrado;

- 7.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre o preço registrado, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

- 7.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

- 7.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os licitantes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, a Prefeitura de Leopoldina procederá ao cancelamento da ata de registro de preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do licitante, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os licitantes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 6.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

A Prefeitura de Leopoldina comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DO PREÇO REGISTRADO

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o Município de Leopoldina, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preço, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o Município de Leopoldina poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento do preço registrado poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preço, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preço que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito à contratação do órgão, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

O Órgão deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 10.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo detentor da ATA, de acordo com o contrato e seus anexos;

Receber os produtos no prazo e nas condições estabelecidas no Termo de Referência;

Notificar o detentor da ATA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo detentor da ATA;

Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao detentor da ATA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos na presente ATA.

Aplicar ao detentor da ATA as sanções previstas na lei e nesta ATA;

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da presente ATA, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

A Administração terá o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo detentor da ATA no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do protocolo.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo detentor da ATA com terceiros, ainda que vinculados à execução da ATA, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do detentor da ATA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Fornecer Ordem de Fornecimento.

Informar o local e passar instruções para realização dos serviços.

Designar servidor da Prefeitura de Leopoldina/MG para atuar como fiscal da ATA, devendo o mesmo acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, zelando pelo seu fiel cumprimento.

Acompanhar, atestar e remeter nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto;

Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendência de liquidação ou qualquer obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência;

Comunicar à detentora da ATA o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada no fornecimento do objeto requisitado, que possa comprometer a tempestividade, a qualidade e a eficácia do uso a que se destina;

Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da detentora da ATA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos julgados necessários;

Manter os contatos com a detentora da ATA por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência que, posteriormente, devem ser confirmados por escrito no prazo de até 72 (setenta e duas) horas.

O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, transferência de responsabilidade da detentora da ATA para terceiros, sejam fabricantes, representante ou quaisquer outros.

Permitir acesso dos empregados da detentora da ATA às dependências do local dos serviços.

Supervisionar, gerenciar e fiscalizar os procedimentos a serem realizados pela Comissão de Fiscalização ou pelos fiscais da ATA.

OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA.

Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo os riscos e as despesas inerentes à boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constante no Edital e seus anexos.

Fornecer o objeto da contratação de acordo com o prazo estabelecido na ATA.

Assinar a ATA/Ordem de Fornecimento e retirar a Nota de Empenho no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da comunicação por parte do Município que poderá ser feita via telefonema, correspondência ou correio eletrônico.

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado pelo fiscal da ATA.

Manter, durante toda a execução da ATA, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme estabelece o art. 92, XVI da Lei 14.133/2021.

Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante da P.M.L., inerentes ao objeto da ATA, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ressalvados os casos de urgência, nos quais a P.M.L. poderá solicitar resposta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

Responder por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do Município ou a terceiros, por seus empregados durante a execução da ATA;

Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes de que seus empregados venham a ser vítimas nas dependências do Município;

Manter os contatos com o Município sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência na execução da ATA que, posteriormente, devem sempre ser confirmados por escrito, dentro de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da data de contato;

Aceitar, nas mesmas condições da ATA, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da ATA.

Arcar com o pagamento de todas as despesas decorrentes do fornecimento e instalação do objeto, incluindo as despesas definidas em leis sociais, trabalhistas, comerciais, tributárias e previdenciárias, impostos e todos os custos, insumos e demais obrigações legais, inclusive todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, o objeto ora contratado, não cabendo, pois, quaisquer reivindicações da detentora da ATA, a título de revisão de preço ou reembolso.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria, devendo ainda atender prontamente as reclamações.

Não transferir a outrem, o objeto do Contrato, sem prévia e expressa anuência do Município.

A detentora da ATA fica obrigada a disponibilizar o(s) número(s) do(s) telefone(s) da empresa ou do responsável, para atendimento dos chamados da Município, para solução do problema demandado, em caso de reclamações.

Comunicar ao Município, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas os motivos que eventualmente impossibilitem a entrega dos objetos no prazo estipulado, nos casos em que houver impedimento justificado para funcionamento normal de suas atividades, sob pena de sofrer as sanções da Lei 14.133/2021;

A detentora da ATA é obrigada a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal da ATA ou autoridade superior (art. 137, II, Lei 14.133/21);

Comunicar ao Fiscal da ATA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da ATA.

É expressamente vedada a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura de Leopoldina/MG.

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatória para o atendimento do objeto da ATA, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

Prestar os serviços no local previamente informado pelas Secretaria.

A empresa detentora da ATA deverá dispor de equipamentos de reposição com as mesmas especificações para que, em caso de se danificarem por algum motivo.

Executar a ATA responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços e produtos entregues.

A garantia será prestada no que se refere a instalação dos equipamentos, que devem ser feitas seguindo as recomendações do fabricante.

A detentora da ATA deve arcar com os custos para realização dos serviços.

Prestar os serviços devidamente identificado, uniformizado e usando todos os equipamentos de proteção individual, bem como cumprido os requisitos da legislação vigente.

Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência.

Garantir a qualidade e a segurança dos produtos, com comprovação de conformidade com as regulamentações da ANVISA e outros órgãos competentes.

Oferecer prazo de validade adequado e rastreabilidade dos lotes de produtos fornecidos.

Manter canais de comunicação eficientes para atendimento e resolução de eventuais problemas relacionados ao fornecimento.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

O prazo estabelecido para que a detentora da ATA execute o serviço é de 15 (quinze) dias após o envio da O.F.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de licitantes que aceitaram cotar o item com preço igual ao adjudicatário:

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

| Item | Descrição do Produto | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL. MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: DIGITAL; CORRENTE: 20 A/ 200 A/ 1.000 A A; VOLTAGEM: 750V AC E 1000V DC; ALIMENTAÇÃO: BATERIA; VOLTAGEM BATERIA: 9 V; RESISTÊNCIA: 2 MOHM; APLICAÇÃO: ELETRICIDADE. | UN | 2 |  |  |
|  | CABO 1,00MM ALTO PARA QUADRO DE COMANDO. CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA TRABALHO: 70 °C; COR: A DEFINIR; MATERIAL CONDUTOR: COBRE; MATERIAL COBERTURA: PVC ANTICHAMA; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; SEÇÃO NOMINAL: 1 MM2. | MT | 2000 |  |  |
|  | CABO AUTO 10MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL; COR DO ISOLAMENTO: A DEFINIR. | MT | 500 |  |  |
|  | CABO AUTO 16MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL; COR DO ISOLAMENTO: A DEFINIR. | MT | 500 |  |  |
|  | CABO AUTO 25MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ESTANHADO; SEÇÃO NOMINAL: 0,20 MM2; BITOLA: 24 AWG; TENSÃO ISOLAMENTO: 300 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 7 FIOS; TIPO: FLEXÍVEL/CABINHO; DIÂMETRO NOMINAL: 0,20 MM; COR DO ISOLAMENTO: A DEFINIR; TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C. | MT | 500 |  |  |
|  | CABO AUTO 4MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO; SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTICHAMA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE 4 ENCORDOAMENTO; TIPO: FLEXÍVEL/CABINHO. COR: A DEFINIR. | MT | 500 |  |  |
|  | CABO DE COBRE NU 50MM PARA ATERRAMENTO. TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; TÊMPERA CONDUTOR: MEIO-DURO; APLICAÇÃO: SISTEMA DE ATERRAMENTO; FORMAÇÃO CONDUTOR: 7 FIOS; SEÇÃO NOMINAL: 50 MM2; DIÂMETRO NOMINAL: 3 MM. | MT | 200 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 1X1X16MM. CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMÍNIO; MATERIAL ISOLAMENTO: XLPE; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV; DESIGNAÇÃO USUAL: DUPLEX; APLICAÇÃO: REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO; ESTRUTURA: 1 CONDUTOR FASE + 1 CONDUTOR NEUTRO. | MT | 1500 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 3X1X10MM. CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMÍNIO; MATERIAL ISOLAMENTO: XLPE.; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV; DESIGNAÇÃO USUAL: TRIPLEX; APLICAÇÃO: REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO; ESTRUTURA: 2 CONDUTORES FASE + 1 CONDUTOR NEUTRO. | MT | 1500 |  |  |
|  | CAPACITORES PERMANENTES DE 35 NF 450VCA. CAPACITOR FIXO POLIPROPILENO METALIZADO; APLICAÇÃO: MOTORES DE CAPACITOR PERMANENTE. | UN | 50 |  |  |
|  | CONECTOR PERFURANTE DE 10 A 95MM. CONECTOR ELÉTRICO; TIPO: IPC 04; APLICAÇÃO: REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO; TIPO CONSTRUTIVO: PERFURANTE ISOLADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRINCIPAL 10 A 95MM2 AL/CU E DERIVAÇÃO 4 A 50MM2 A. | UN | 100 |  |  |
|  | CONTACTORES 30ª. TIPO: TRIFÁSICO; TENSÃO TRABALHO: 220 V; CORRENTE TRABALHO: 32 A; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AFUNDAMENTO DE TENSÃO DE 0,5P.U; DURAÇÃO ATE 1MIN. NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS: 2NA + 2NF. | UN | 100 |  |  |
|  | DPS PARA ATERRAMENTO UC 175V AC – 40KA (8/20) – ISN 20KA (8/20) – UP <0,8 KV II/C. PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO TENSÃO DISPARO: 175 VCA; CORRENTE MÁXIMA SURTO: 25 KA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA; NORMAS TÉCNICAS: ABNT 5410 E 5419; TEMPERATURA TRABALHO: 40 ATÉ 80 °C; MATERIAL: PLÁSTICO INJETADO EM NYLON. | UN | 50 |  |  |
|  | HASTE PARA ATERRAMENTO 2,40M X 5/8 – 12MM. HASTE ATERRAMENTO MATERIAL: AÇO CARBONO; TIPO: CILÍNDRICA; REVESTIMENTO: COBRE; COMPRIMENTO: 2.400 MM; DIÂMETRO: 5/8 POL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONECTOR DE COBRE. | UN | 50 |  |  |
|  | MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (POSTE) 7M 14X16. TIPO MADEIRA: EUCALIPTO; COMPRIMENTO: 700 CM; DIÂMETRO MÍNIMO: 14 CM; DIÂMETRO MÁXIMO: 16 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MADEIRA TRATADA. | UN | 30 |  |  |
|  | ROLOS DE FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO COM 10 METROS CADA. FITA ISOLANTE ELÉTRICA; MATERIAL BÁSICO: BORRACHA A BASE DE POLIURETANO; RESISTÊNCIA À TENSÃO: ATÉ 1.000 V; COR: PRETA LARGURA NOMINAL: 19 MM; COMPRIMENTO NOMINAL: 10 M. | UN | 20 |  |  |
|  | TEMPORISADORES PARA QUADRO DE COMANDO. DIGITAL DE 24H COM BARRAMENTO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM TRILHO. MARCADOR DE TEMPO; INTERVALO PROGRAMAÇÃO: 1 SEGUNDO A 99 HORAS, 59 MINUTOS E 59 SEGUNDOS; APLICAÇÃO: QUADROS DE COMANDO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER DIGITAL COM 4 CANAIS INDEPENDENTES; MATERIAL: PLÁSTICO ABS RESISTENTE. | UN | 50 |  |  |
|  | TERMINAIS PARA CABO DE 6MM TIPO CHATO. CONECTOR ELÉTRICO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO: BLINDADO; QUANTIDADE BORNE: 1 A 12; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; TENSÃO NOMINAL: 600 V; CONEXÃO: CABO A CABO; CARACTERÍSTICA CONDUTOR: FIO ATÉ 6MM2. | UN | 500 |  |  |
|  | INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM CONTROLE MICROPROCESSADO PARA ACIONAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO ASSÍNCRONO COM POTÊNCIA DE 7,5 CV; TENSÃO DE 220V; FREQUÊNCIA DE 60 HZ; PARA ACIONAMENTO DE MOTOR DE 0,5 ATÉ 04 CV COM POTÊNCIA NOMINAL EM (CV) DE 1,15, COM TORQUE QUADRÁTICO; TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR 220 VAC COM CLASSE DE ISOLAMENTO F; A SER ALIMENTADO POR REDE ELÉTRICA DE 220VAC/MONOFÁSICO (2 FASES) COM FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ +/- 2 HZ; COM FONTE CHAVEADA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP20; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 50 GRAUS CENTÍGRADOS; DISPLAY DIGITAL ALFANUMÉRICO DESCARTÁVEL COM IDIOMA PORTUGUÊS E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 2 VARIÁVEIS NO DISPLAY TAIS COMO: FREQUÊNCIA, CORRENTE, TENSÃO, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (KWH), HORAS DE FUNCIONAMENTO, VALOR DE FEEDBACK NA UNIDADE DE PROCESSO, REGISTRO DE FALHAS, ALERTA E FALHAS, SOBRETENSÃO/SUBTENSÃO, SOBRETEMPERATURA, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA DO MOTOR, SOBRECARGA DO INVERSOR, CURTO-CIRCUITO: FASE/FASE E FASE/TERRA; SOBRECARGA ADMISSÍVEL: 150% POR NO MÍNIMO 05 SEGUNDOS; ENTRADA ANALÓGICA ISOLADA: 2 (DUAS) 4-20MA; ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMÁVEIS ISOLADAS: NO MÍNIMO 2 (24 A 30VCC); SAÍDAS A RELÉS PROGRAMÁVEIS: NO MÍNIMO 2; SAÍDA ANALÓGICA PROGRAMÁVEL 01 (4-20MA); FONTE DE 24 VCC INTERNA; INTERFACE SERIAL RS 232 OU RS 485; INTERFACE HOMEM MÁQUINA (IHM) INCORPORADA: SIM. PROTEÇÕES INCORPORADAS: SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, SOBRETEMPERATURA, SOBRECORRENTE NA SAÍDA, SOBRECARGA NO MOTOR, ERRO DE HARDWARE, DEFEITO INTERNO, CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA, ERRO DE PROGRAMAÇÃO, FALTA À TERRA PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA DO MOTOR PROTEÇÃO CONTRA O SENTIDO DE ROTAÇÃO INDEVIDO (SEQUÊNCIA DE FASE); PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE; PROTEÇÃO CONTRA O DESBALANCEAMENTO DE FASE NA ALIMENTAÇÃO; REGISTRO DAS 10 ÚLTIMAS FALHAS; AJUSTE DAS RAMPAS ACELERAÇÃO/DESACELERAÇÃO; OPERAÇÃO EM MALHA FECHADA OU ABERTA; OPERAÇÃO COM SINAL DE CONTROLE EXTERNO; CONTROLE POR FUNÇÃO PID DE DUPLO SET-POINT PARA DOIS TRANSMISSORES DE PRESSÃO RECALQUE E SUCÇÃO; FUNÇÃO DE OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENERGIA; MODO PARA LIGAR E DESLIGAR O CONVERSOR DE FREQUÊNCIA AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CONSUMO DA APLICAÇÃO; FILTRO DE RÁDIO FREQUÊNCIA (RFI) CONFORME A NORMA EN55011; FILTRO DE HARMÔNICAS (INCLUSO); COMANDO NA IHM: LIGA/DESLIGA, PROGRAMAÇÃO DE FUNÇÕES GERAIS; INCREMENTO E DECREMENTO DA FREQUÊNCIA, IMPULSO MOMENTÂNEO DE VELOCIDADE, INVERSÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO E SELEÇÃO LOCAL/REMOTO; SUPERVISÃO (LEITURA): INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA DO MOTOR EM HZ, CORRENTE DE SAÍDA DO MOTOR EM AMPERES, TENSÃO DE SAÍDA DO MOTOR EM VOLTS, ROTAÇÃO EM RPM E MENSAGENS DE ERROS E DEFEITOS EM DISPLAY DE LCD. OBS.: DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGOS TÉCNICOS ATUALIZADOS DO PRODUTO OFERTADO. NA ENTREGA DEVERÁ SER FORNECIDO MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS. | UN | 50 |  |  |
|  | QUADRO DE COMANDO P/ BOMBA SUBMERSA - 05 CV MONOFÁSICA QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA DE 05 CV MONOFÁSICA COM CAPACITOR DE PARTIDA; CAPACITOR PERMANENTE; RELÊ DE SOBRECARGA; RELÊ DE TEMPO EM SEGUNDOS; CONTATOR PRINCIPAL; CONTATOR AUXILIAR; RELÊ DE NÍVEL; DISJUNTOR GERAL; VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; COM SAÍDA PARA CHAVE BOIA. | UN | 5 |  |  |
|  | CABO PARALELO 2X2,5MM 24 CABO PARALELO 2X2,5MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARALELO; DIÂMETRO NOMINAL: 2 X 2,5 MM; COR DO ISOLAMENTO: BRANCA. ROLO 100 METROS. | RL | 20 |  |  |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA - 3.0 CV MONOFÁSICA CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA COM CARCAÇA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO DE 04 POLEGADAS; MOTOR REFRIGERADO A ÁGUA; ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 3.0 CV; MONOFÁSICA, COM BOMBEADOR DE 04 (QUATRO) POLEGADAS; COM 02 CABOS (FIOS) DE 220V; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMÉTRICA DE 120 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZÃO MÁXIMA DE 3.000 LITROS/HORA. | UN | 10 |  |  |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA - 3.0 CV TRIFÁSICA CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA COM CARCAÇA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO DE 04 POLEGADAS; MOTOR REFRIGERADO A ÁGUA; ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 3.0 CV; TRIFÁSICA COM BOMBEADOR DE 04 (QUATRO) POLEGADAS; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMÉTRICA DE 120 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZÃO MÁXIMA DE 3.000 LITROS/HORA. | UN | 10 |  |  |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA - 5.0 CV MONOFÁSICA CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA COM CARCAÇA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO; MOTOR REFRIGERADO A ÁGUA; ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 5.0 CV; MONOFÁSICA COM BOMBEADOR DE 04 (QUATRO) POLEGADAS; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMÉTRICA DE 180 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZÃO MÁXIMA DE 4.000 LITROS/HORA. | UN | 10 |  |  |

- Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

| Item | Descrição do Produto | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL. MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: DIGITAL; CORRENTE: 20 A/ 200 A/ 1.000 A A; VOLTAGEM: 750V AC E 1000V DC; ALIMENTAÇÃO: BATERIA; VOLTAGEM BATERIA: 9 V; RESISTÊNCIA: 2 MOHM; APLICAÇÃO: ELETRICIDADE. | UN | 2 |  |  |
|  | CABO 1,00MM ALTO PARA QUADRO DE COMANDO. CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA TRABALHO: 70 °C; COR: A DEFINIR; MATERIAL CONDUTOR: COBRE; MATERIAL COBERTURA: PVC ANTICHAMA; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; SEÇÃO NOMINAL: 1 MM2. | MT | 2000 |  |  |
|  | CABO AUTO 10MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL; COR DO ISOLAMENTO: A DEFINIR. | MT | 500 |  |  |
|  | CABO AUTO 16MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL; COR DO ISOLAMENTO: A DEFINIR. | MT | 500 |  |  |
|  | CABO AUTO 25MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ESTANHADO; SEÇÃO NOMINAL: 0,20 MM2; BITOLA: 24 AWG; TENSÃO ISOLAMENTO: 300 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 7 FIOS; TIPO: FLEXÍVEL/CABINHO; DIÂMETRO NOMINAL: 0,20 MM; COR DO ISOLAMENTO: A DEFINIR; TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C. | MT | 500 |  |  |
|  | CABO AUTO 4MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO; SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTICHAMA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE 4 ENCORDOAMENTO; TIPO: FLEXÍVEL/CABINHO. COR: A DEFINIR. | MT | 500 |  |  |
|  | CABO DE COBRE NU 50MM PARA ATERRAMENTO. TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; TÊMPERA CONDUTOR: MEIO-DURO; APLICAÇÃO: SISTEMA DE ATERRAMENTO; FORMAÇÃO CONDUTOR: 7 FIOS; SEÇÃO NOMINAL: 50 MM2; DIÂMETRO NOMINAL: 3 MM. | MT | 200 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 1X1X16MM. CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMÍNIO; MATERIAL ISOLAMENTO: XLPE; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV; DESIGNAÇÃO USUAL: DUPLEX; APLICAÇÃO: REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO; ESTRUTURA: 1 CONDUTOR FASE + 1 CONDUTOR NEUTRO. | MT | 1500 |  |  |
|  | CABO MULTIPLEX 3X1X10MM. CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMÍNIO; MATERIAL ISOLAMENTO: XLPE.; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV; DESIGNAÇÃO USUAL: TRIPLEX; APLICAÇÃO: REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO; ESTRUTURA: 2 CONDUTORES FASE + 1 CONDUTOR NEUTRO. | MT | 1500 |  |  |
|  | CAPACITORES PERMANENTES DE 35 NF 450VCA. CAPACITOR FIXO POLIPROPILENO METALIZADO; APLICAÇÃO: MOTORES DE CAPACITOR PERMANENTE. | UN | 50 |  |  |
|  | CONECTOR PERFURANTE DE 10 A 95MM. CONECTOR ELÉTRICO; TIPO: IPC 04; APLICAÇÃO: REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO; TIPO CONSTRUTIVO: PERFURANTE ISOLADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRINCIPAL 10 A 95MM2 AL/CU E DERIVAÇÃO 4 A 50MM2 A. | UN | 100 |  |  |
|  | CONTACTORES 30ª. TIPO: TRIFÁSICO; TENSÃO TRABALHO: 220 V; CORRENTE TRABALHO: 32 A; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AFUNDAMENTO DE TENSÃO DE 0,5P.U; DURAÇÃO ATE 1MIN. NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS: 2NA + 2NF. | UN | 100 |  |  |
|  | DPS PARA ATERRAMENTO UC 175V AC – 40KA (8/20) – ISN 20KA (8/20) – UP <0,8 KV II/C. PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO TENSÃO DISPARO: 175 VCA; CORRENTE MÁXIMA SURTO: 25 KA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA; NORMAS TÉCNICAS: ABNT 5410 E 5419; TEMPERATURA TRABALHO: 40 ATÉ 80 °C; MATERIAL: PLÁSTICO INJETADO EM NYLON. | UN | 50 |  |  |
|  | HASTE PARA ATERRAMENTO 2,40M X 5/8 – 12MM. HASTE ATERRAMENTO MATERIAL: AÇO CARBONO; TIPO: CILÍNDRICA; REVESTIMENTO: COBRE; COMPRIMENTO: 2.400 MM; DIÂMETRO: 5/8 POL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONECTOR DE COBRE. | UN | 50 |  |  |
|  | MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (POSTE) 7M 14X16. TIPO MADEIRA: EUCALIPTO; COMPRIMENTO: 700 CM; DIÂMETRO MÍNIMO: 14 CM; DIÂMETRO MÁXIMO: 16 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MADEIRA TRATADA. | UN | 30 |  |  |
|  | ROLOS DE FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO COM 10 METROS CADA. FITA ISOLANTE ELÉTRICA; MATERIAL BÁSICO: BORRACHA A BASE DE POLIURETANO; RESISTÊNCIA À TENSÃO: ATÉ 1.000 V; COR: PRETA LARGURA NOMINAL: 19 MM; COMPRIMENTO NOMINAL: 10 M. | UN | 20 |  |  |
|  | TEMPORISADORES PARA QUADRO DE COMANDO. DIGITAL DE 24H COM BARRAMENTO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM TRILHO. MARCADOR DE TEMPO; INTERVALO PROGRAMAÇÃO: 1 SEGUNDO A 99 HORAS, 59 MINUTOS E 59 SEGUNDOS; APLICAÇÃO: QUADROS DE COMANDO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER DIGITAL COM 4 CANAIS INDEPENDENTES; MATERIAL: PLÁSTICO ABS RESISTENTE. | UN | 50 |  |  |
|  | TERMINAIS PARA CABO DE 6MM TIPO CHATO. CONECTOR ELÉTRICO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO: BLINDADO; QUANTIDADE BORNE: 1 A 12; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; TENSÃO NOMINAL: 600 V; CONEXÃO: CABO A CABO; CARACTERÍSTICA CONDUTOR: FIO ATÉ 6MM2. | UN | 500 |  |  |
|  | INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM CONTROLE MICROPROCESSADO PARA ACIONAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO ASSÍNCRONO COM POTÊNCIA DE 7,5 CV; TENSÃO DE 220V; FREQUÊNCIA DE 60 HZ; PARA ACIONAMENTO DE MOTOR DE 0,5 ATÉ 04 CV COM POTÊNCIA NOMINAL EM (CV) DE 1,15, COM TORQUE QUADRÁTICO; TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR 220 VAC COM CLASSE DE ISOLAMENTO F; A SER ALIMENTADO POR REDE ELÉTRICA DE 220VAC/MONOFÁSICO (2 FASES) COM FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ +/- 2 HZ; COM FONTE CHAVEADA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP20; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 50 GRAUS CENTÍGRADOS; DISPLAY DIGITAL ALFANUMÉRICO DESCARTÁVEL COM IDIOMA PORTUGUÊS E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 2 VARIÁVEIS NO DISPLAY TAIS COMO: FREQUÊNCIA, CORRENTE, TENSÃO, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (KWH), HORAS DE FUNCIONAMENTO, VALOR DE FEEDBACK NA UNIDADE DE PROCESSO, REGISTRO DE FALHAS, ALERTA E FALHAS, SOBRETENSÃO/SUBTENSÃO, SOBRETEMPERATURA, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA DO MOTOR, SOBRECARGA DO INVERSOR, CURTO-CIRCUITO: FASE/FASE E FASE/TERRA; SOBRECARGA ADMISSÍVEL: 150% POR NO MÍNIMO 05 SEGUNDOS; ENTRADA ANALÓGICA ISOLADA: 2 (DUAS) 4-20MA; ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMÁVEIS ISOLADAS: NO MÍNIMO 2 (24 A 30VCC); SAÍDAS A RELÉS PROGRAMÁVEIS: NO MÍNIMO 2; SAÍDA ANALÓGICA PROGRAMÁVEL 01 (4-20MA); FONTE DE 24 VCC INTERNA; INTERFACE SERIAL RS 232 OU RS 485; INTERFACE HOMEM MÁQUINA (IHM) INCORPORADA: SIM. PROTEÇÕES INCORPORADAS: SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, SOBRETEMPERATURA, SOBRECORRENTE NA SAÍDA, SOBRECARGA NO MOTOR, ERRO DE HARDWARE, DEFEITO INTERNO, CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA, ERRO DE PROGRAMAÇÃO, FALTA À TERRA PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA DO MOTOR PROTEÇÃO CONTRA O SENTIDO DE ROTAÇÃO INDEVIDO (SEQUÊNCIA DE FASE); PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE; PROTEÇÃO CONTRA O DESBALANCEAMENTO DE FASE NA ALIMENTAÇÃO; REGISTRO DAS 10 ÚLTIMAS FALHAS; AJUSTE DAS RAMPAS ACELERAÇÃO/DESACELERAÇÃO; OPERAÇÃO EM MALHA FECHADA OU ABERTA; OPERAÇÃO COM SINAL DE CONTROLE EXTERNO; CONTROLE POR FUNÇÃO PID DE DUPLO SET-POINT PARA DOIS TRANSMISSORES DE PRESSÃO RECALQUE E SUCÇÃO; FUNÇÃO DE OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENERGIA; MODO PARA LIGAR E DESLIGAR O CONVERSOR DE FREQUÊNCIA AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CONSUMO DA APLICAÇÃO; FILTRO DE RÁDIO FREQUÊNCIA (RFI) CONFORME A NORMA EN55011; FILTRO DE HARMÔNICAS (INCLUSO); COMANDO NA IHM: LIGA/DESLIGA, PROGRAMAÇÃO DE FUNÇÕES GERAIS; INCREMENTO E DECREMENTO DA FREQUÊNCIA, IMPULSO MOMENTÂNEO DE VELOCIDADE, INVERSÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO E SELEÇÃO LOCAL/REMOTO; SUPERVISÃO (LEITURA): INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA DO MOTOR EM HZ, CORRENTE DE SAÍDA DO MOTOR EM AMPERES, TENSÃO DE SAÍDA DO MOTOR EM VOLTS, ROTAÇÃO EM RPM E MENSAGENS DE ERROS E DEFEITOS EM DISPLAY DE LCD. OBS.: DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGOS TÉCNICOS ATUALIZADOS DO PRODUTO OFERTADO. NA ENTREGA DEVERÁ SER FORNECIDO MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS. | UN | 50 |  |  |
|  | QUADRO DE COMANDO P/ BOMBA SUBMERSA - 05 CV MONOFÁSICA QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA DE 05 CV MONOFÁSICA COM CAPACITOR DE PARTIDA; CAPACITOR PERMANENTE; RELÊ DE SOBRECARGA; RELÊ DE TEMPO EM SEGUNDOS; CONTATOR PRINCIPAL; CONTATOR AUXILIAR; RELÊ DE NÍVEL; DISJUNTOR GERAL; VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; COM SAÍDA PARA CHAVE BOIA. | UN | 5 |  |  |
|  | CABO PARALELO 2X2,5MM 24 CABO PARALELO 2X2,5MM. FIO ELÉTRICO ISOLADO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARALELO; DIÂMETRO NOMINAL: 2 X 2,5 MM; COR DO ISOLAMENTO: BRANCA. ROLO 100 METROS. | RL | 20 |  |  |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA - 3.0 CV MONOFÁSICA CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA COM CARCAÇA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO DE 04 POLEGADAS; MOTOR REFRIGERADO A ÁGUA; ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 3.0 CV; MONOFÁSICA, COM BOMBEADOR DE 04 (QUATRO) POLEGADAS; COM 02 CABOS (FIOS) DE 220V; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMÉTRICA DE 120 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZÃO MÁXIMA DE 3.000 LITROS/HORA. | UN | 10 |  |  |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA - 3.0 CV TRIFÁSICA CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA COM CARCAÇA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO DE 04 POLEGADAS; MOTOR REFRIGERADO A ÁGUA; ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 3.0 CV; TRIFÁSICA COM BOMBEADOR DE 04 (QUATRO) POLEGADAS; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMÉTRICA DE 120 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZÃO MÁXIMA DE 3.000 LITROS/HORA. | UN | 10 |  |  |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA - 5.0 CV MONOFÁSICA CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA COM CARCAÇA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO; MOTOR REFRIGERADO A ÁGUA; ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 5.0 CV; MONOFÁSICA COM BOMBEADOR DE 04 (QUATRO) POLEGADAS; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMÉTRICA DE 180 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZÃO MÁXIMA DE 4.000 LITROS/HORA. | UN | 10 |  |  |