## BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO Rua Prefeito José Antônio, 126 -Centro,Recreio-MG CNPJ:14.735.754/0001-92
CRECHE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DA BOA VISTA |  | COD ESCOLA: |  | 31272515 | S.R.E.: | RECREIO MG / BDI USADO=22,47%
MUNICÍPIO:CONCEIÇÃO DA BOA VISTA/MG PRAÇA DOM PRUDÊNCIO, S/N |  | ISS | 2% | SERVIÇOS: | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA (TIPO DE CONSTRUÇÃO(INDIRETA)
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  |  | 1073297.1989 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI) | MEMÓRIA DE CALCULO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | SUB-TOTAL | 10742.1815
1.1 | SEINFRA - ED-50155 | MÊS | 4 | 1050 | 1285.935 | 5143.74
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
1.2 | SINAPI - 98459 | M² | 52.78 | 86.61 | 106.0713 | 5598.4415
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | SUB-TOTAL = |  |  |  | 1444.4173
2.1 | SEINFRA - ED-16660
| FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 4.5 | 262.09 | 320.9816 | 1444.4173
3 | INFRAESTRUTURA | SUB-TOTAL = |  |  |  | 98451.3567
3.1 | SINAPI - 96523
| ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 16.28 | 110.24 | 135.0109 | 2197.9779
3.2 | SINAPI - 96527
| ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | KG | 16.92 | 121.2 | 148.4336 | 2511.4972
3.3 | SINAPI - 92800
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 389.54 | 9.58 | 11.7326 | 4570.3271
3.4 | SINAPI - 92876
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 917.1 | 8.6 | 10.5324 | 9659.2824
3.5 | SINAPI - 92803
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 502.3 | 8.43 | 10.3242 | 5185.8562
3.6 | SINAPI - 92804
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 192.57 | 7.2 | 8.8178 | 1698.0514
3.7 | SINAPI - 92805 | [5 empty] | 152+153X0,90+ 72 DE PILARES ABAIXO DA COTA DO SOLO, PILARES DE ARRANQUE
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 109.6 | 7.1 | 8.6954 | 953.0126
3.8 | SINAPI - 101617
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M² | 50.01 | 4.02 | 4.9233 | 246.2139
3.9 | COMPOSIÇÃO - CO-001 | M² | 381.83 | 69.76 | 85.4351 | 32621.6735
FÔRMA E DESFORMA COM TÁBUA DE SARRAFO, COM REAPROVEITAMENTO
3.10 | COMPOSIÇÃO - CO-002 | M³ | 27.87 | 637.67 | 780.9544 | 21765.2005
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3.11 | SINAPI - 98557 | M² | 329.36 | 42.25 | 51.7436 | 17042.2639
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
4 | SUPERESTRUTURA | SUB-TOTAL = |  |  |  | 190413.6957
4.1 | SINAPI - 92800
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1506.72 | 9.58 | 11.7326 | 17677.7822 | PILARES EXTERNOS E INTERNOS= (1570+654+325)VIGAS EXTERNAS INTERMEDIÁRIA E ACABABAMENTO + INTERNAS=(750+472+155) | Aço CA-50 que será gasto na superestrutura
4.2 | SINAPI - 92801 | [5 empty] | 613+646 = 1260 kg | Aço CA-60 a ser gasto para estribos
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1175.1 | 9.4 | 11.5122 | 13527.9627 | 556/3 | MOTIVO PODE SER USADAS SOBRAS DAS OUTRAS FORMAS ANTERIORES
4.3 | SINAPI - 92876 | KG | 1202.5 | 8.6 | 10.5324 | 12665.235
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
4.4 | SINAPI - 92803 | KG | 977.99 | 8.43 | 10.3242 | 10096.9849 | (1,50 X 0,10 X 4,50) X 2 | 2 escadas da obra
0
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
4.5 | SINAPI - 92804 | KG | 297.3 | 7.2 | 8.8178 | 2621.5438 | VIGAS DE ACABAMENTO DA LANCHONETE E ALOJAMENTOS E INTERMEDIARIA 2 E 3 DAS EXTERNAS; (30+28+12+45+4)X0,40X0,15+(AERÉAS 4X7,5+5,5X0,50X0,15)EXTERIORES 152M X0,30X0,20+ PILARES INTERNOS E EXTERNOS(36+30) | VIGAS DE ACABAMENTO DA LANCHONETE E ALOJAMENTOS E INTERMEDIARIA 2 E 3 DAS EXTERNAS,PILARES INTERNOS E EXTERNOS
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
4.6 | SINAPI - 92805 | KG | 10.4 | 7.1 | 8.6954 | 90.4318
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
4.7 | COMPOSIÇÃO - CO-001 | M2 | 874.65 | 69.76 | 85.4351 | 74725.7857 | LAJE DA ÁREA DA LANCHONETE(5,50X21,00)+ALOJAMENTOS= H8 E (45X7,50)=454M²; LAJE DO ALOJAMENTO H12 | Laje H 12 deve ser usada em toda obra, devido o tamanho do vão
FÔRMA E DESFORMA COM TÁBUA DE SARRAFO, COM REAPROVEITAMENTO
4.8 | COMPOSIÇÃO - CO - 002 | M³ | 68.95 | 698.79 | 855.8081 | 59007.9694
| FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [5 empty] | 450 X 0,12 | Escoras para sustentar a laje
5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | SUB-TOTAL = |  |  |  | 48933.9643
5.1 | SINAPI - 103364
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 712.48 | 56.08 | 68.6812 | 48933.9643 | EXTERNAS=140X7,50+INTERNAS =(19X4+28X3+12X3)+(3X5,5X3,2)+90 DE ARQUIBANCADAS SUPERIORES+ 75M² de MURETA DE 60CM EM TORNO DA QUADRA (1300+75) | Arquibancadas superiores e inferiores, todo o fechamento das laterais, paredes internas, mureta em torno da quadra
6 | PISOS E REVESTIMENTOS | SUB-TOTAL = |  |  |  | 193305.1803
6.1 | SINAPI - 97113
| APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 623.31 | 3.39 | 4.1517 | 2587.8167 | TELHAS DA COBERTURA E = (38M + 45)/2 + (54+45)/2 - 239 M | Toda a cobertura da obra
6.2 | SEINFRA - ED-50569
|  | M² | 623.31 | 66.16 | 81.0262 | 50504.4108
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
6.3 | SEINFRA - ED-50730 | M² | 1424.96 | 15.75 | 19.289 | 27486.0891
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
6.4 | SEINFRA - ED-50732 | M² | 1424.96 | 37.89 | 46.4039 | 66123.6771 | 56m+47m | Calha do telhado, dois lados
| EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | [5 empty] | 50 m + 50 m | Rufo das duas paredes do fechamento
0
6.5 | SEINFRA - ED-29582 | M² | 82.51 | 29.9 | 36.6185 | 3021.3949
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR,
6.6 | SINAPI - 104595 | M² | 488.21 | 64.55 | 79.0544 | 38595.1413 | (3X8,50) X 2 | Água de calha e do piso
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | [5 empty] | 50 m | Telhado duas águas
6.7 | SINAPI - 104619 | M² | 279.46 | 14.57 | 17.8439 | 4986.6504 | SOMA DE PESO DE TODOS OS PERFIS (15.650+5.720+1.920+1040) | Toda a estrutura da cobertura
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023
6.8 | SINAPI - 87273 | M² | 401.18 | 70.92 | 86.8557 | 34844.7794
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
7 | COBERTURA METÁLICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | SUB-TOTAL = |  |  |  | 74521.9318
7.1 | SEINFRA - ED-20603
| FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 440.72 | 23.69 | 29.0131 | 12786.6724
[7 empty] | 1 | Uso para limpeza do espaço
7.2 | SINAPI - 94213 | M² | 549.79 | 57.92 | 70.9346 | 38999.1469 | 1 | Cozinha
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
7.3 | SINAPI - 94228 | M | 66.63 | 58.03 | 98.92 | 6591.0396 | 3 | Caixa de água
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
7.4 | SINAPI - 94231 | M | 66.63 | 57.16 | 70.0039 | 4664.3567 |  | Para os vasos sanitários
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
7.5 | SEINFRA - ED-50667 | M | 99.7 | 48.37 | 59.2387 | 5906.1023
| CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | [6 empty] | Banheiros
7.6 | SEINFRA - ED-48669 | M | 122 | 37.31 | 45.6936 | 5574.614
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | [6 empty] | Banheiros
SUB-TOTAL =
8 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 48706.544
8.1 | COMPOSIÇÃO - CO - 009
| JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 8MM, COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, COM GUARNIÇÃO E ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, INCLUSIVE CONTRMARCO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 70.88 | 665.62 | 815.1848 | 57780.2996 | 1 + 1 + 1 | Poço de visita
8.2 | COMPOSIÇÃO - CO - 010 | UN | 18 | 752.44 | 921.5133 | 16587.2388
PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM COM PINTURA ESMALTE EM DUAS DEMÃOS COM APLICAÇÃO MANUAL E UMA DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE MARCO, FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
8.3 | SINAPI - 91341 | [5 empty] | 1 + 1 + 1 +1 | Drenagem de água pluvial
| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M² | 9.28 | 682.42 | 835.7598 | 7755.8507
8.4 | COMPOSIÇÃO - CO-015 | UN | 1 | 922.35 | 1129.602 | 1129.602 | 1 | Cozinha
PORTA DE ABRIR , EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
8.5 | COMPOSIÇÃO - CO - 016 | UN | 1 | 1120.44 | 1372.2029 | 1372.2029
PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO, 1,20X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
8.6 | COMPOSIÇÃO - CO - 017 | M² | 24.17 | 569.78 | 697.8096 | 16866.0572 | REDE DE ESGOTO DOS BANHEIROS 6 x 2,5 | Banheiros
PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", COM FECHADURA E PINTURA
8.7 | COMPOSIÇÃO - CO - 023 | M | 20.69 | 197.15 | 241.4496 | 4995.5923 | REDE DE ESGOTO DOS BANHEIROS= 5 x 6 | Banheiros
| INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 1,20M | [5 empty] | DA CAIXA DE GORDURA ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM | Cozinha
9 | PINTURAS |  |  |  |  | 22300.1829
9.1 | SINAPI - 88489 | M² | 773.45 | 14.97 | 18.3338 | 14180.2459
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [5 empty] | 1+1+1 | Aterramento
9.2 | SINAPI - 88488
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [5 empty] | 1+1+1+1+1+1+1+1 | Caixa de inspeção
|  | M² | 485.75 | 17.76 | 21.7507 | 10565.3889
9.3 | SEINFRA -
| PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 474.58 | 20.19 | 24.7267 | 11734.794 |  | Cabo para aterramento
SUB-TOTAL =
10 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 13217.8635
10.1 | SEINFRA - ED-50034
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 41.93 | 24.77 | 30.3358 | 1271.9809
10.2 | SEINFRA - ED-50028
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 27.65 | 41.09 | 50.3229 | 1391.4288
10.3 | SEINFRA - ED-50029
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 108.02 | 44.56 | 54.5726 | 5894.9357
10.4 | SINAPI - 98107
| CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UM | 1 | 315.67 | 386.601 | 386.601
10.5 | SINAPI - 97902
| CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UM | 5 | 637.17 | 780.3421 | 3901.7105
10.6 | SINAPI - 104327
| RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UM | 14 | 21.65 | 26.5148 | 371.2066
11 | INTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 34523.682
11.1 | SINAPI - 102617
| CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UM | 1 | 3809.65 | 4665.6784 | 4665.6784
11.2 | SINAPI - 102589
| FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UM | 1 | 4.66 | 5.7071 | 5.7071
11.3 | SINAPI - 102597
| FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UM | 5 | 7.5 | 9.1852 | 45.9262
11.4 | SINAPI - 94765
| ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UM | 1 | 43.14 | 52.8336 | 52.8336
11.5 | SINAPI - 94769
| ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UM | 5 | 107.26 | 131.3613 | 656.8066
11.6 | SINAPI - 103047
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UM | 1 | 20.45 | 25.0451 | 25.0451
11.7 | SINAPI - 94492
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UM | 5 | 49.59 | 60.7329 | 303.6644
11.8 | SEINFRA - ED-50018
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 35.75 | 22.67 | 27.7639 | 992.5612
11.9 | SEINFRA - ED-50019
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") | M | 65.82 | 25.01 | 30.6297 | 2016.0499
11.10 | SEINFRA - ED-50022
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE | M | 159.82 | 37.35 | 45.7425 | 7310.5735
11.11 | SINAPI - 94797
| TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UM | 1 | 77.12 | 94.4489 | 94.4489
11.12 | SINAPI - 89985
| REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UM | 6 | 143.95 | 176.2956 | 1057.7734
11.13 | SINAPI - 94794
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UM | 10 | 269.11 | 329.579 | 3295.7902
11.14 | SINAPI - 89985
| REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UM | 7 | 143.95 | 176.2956 | 1234.069
11.15 | SINAPI - 99635
| VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UM | 12 | 411.85 | 504.3927 | 6052.7123
11.16 | SINAPI - 100860
| CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UM | 7 | 112.26 | 137.4848 | 962.3938
11.17 | SINAPI - 96527
| ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | KG | 2.33 | 121.2 | 148.4336 | 345.8504
11.18 | SINAPI - 92800
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 23.9 | 9.58 | 11.7326 | 280.4098
11.19 | SINAPI - 92801
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 7.2 | 9.4 | 11.5122 | 82.8877
11.20 | SINAPI - 92876
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 54.1 | 8.6 | 10.5324 | 569.8039
11.21 | SINAPI - 92803
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 36.7 | 8.43 | 10.3242 | 378.8989
11.22 | SINAPI - 101617
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M² | 2.97 | 4.02 | 4.9233 | 14.6222
11.23 | COMPOSIÇÃO - CO-001
| FÔRMA E DESFORMA COM TÁBUA DE SARRAFO, COM REAPROVEITAMENTO | M² | 28.55 | 69.76 | 85.4351 | 2439.1713
11.24 | COMPOSIÇÃO - CO-002 | [5 empty] | 1 | Portão de entrada
| FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 2.1 | 637.67 | 780.9544 | 1640.0043
SUB-TOTAL =
12 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 57292.3653
12.1 | SINAPI - 102253
| DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M² | 25.07 | 742.27 | 909.0581 | 22790.0858
12.2 | SEINFRA - ED-48160
| BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UM | 3 | 154.42 | 189.1182 | 567.3545
12.3 | SEINFRA - ED--48163
| BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UM | 2 | 140.76 | 172.3888 | 344.7775
12.4 | SINAPI - 95470
| VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UM | 2 | 342.1 | 418.9699 | 837.9397
12.5 | SINAPI - 100848
| VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UM | 10 | 618.34 | 757.281 | 7572.81
12.6 | SINAPI - 100849
| ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UM | 2 | 49.14 | 60.1818 | 120.3635
12.7 | SINAPI - 100851
| ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UM | 10 | 97.51 | 119.4205 | 1194.205
12.8 | SINAPI - 86901
| CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UM | 12 | 164.29 | 201.206 | 2414.4716
12.9 | SINAPI - 86902
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UM | 2 | 351.59 | 430.5923 | 861.1845
12.10 | SINAPI - 86900
| CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UM | 4 | 224.95 | 275.4963 | 1101.9851
12.11 | SINAPI - 86909
| TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UM | 14 | 132.79 | 162.6279 | 2276.7908
12.12 | SINAPI - 86913
| TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UM | 4 | 56.71 | 69.4527 | 277.8109
12.13 | SEINFRA - ED-48158
| BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, LARGURA DE 45CM, COMPRIMENTO DE 70CM, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UM | 1 | 579.79 | 710.0688 | 710.0688
12.14 | SINAPI - 101965
| PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 47.2 | 111.46 | 136.5051 | 6443.0389
12.15 | SINAPI - 86930
| TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UM | 3 | 406.79 | 498.1957 | 1494.5871 | 45 M | Quarda corpo das arquibancadas superiores
12.16 | COMPOSIÇÃO - CO-021
| BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( 50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 15.22 | 444.47 | 544.3424 | 8284.8915
SUB-TOTAL =
13 | MURO DE DIVISA E FACHADA |  |  |  |  | 51338.0965
13.1 | COMPOSIÇÃO - CO-022
| GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 18.94 | 491.51 | 601.9523 | 11400.9765
13.2 | SINAPI - 96527
| ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 3.82 | 121.2 | 148.4336 | 567.0165
13.3 | SINAPI - 92800
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 81.66 | 9.58 | 11.7326 | 958.0862
13.4 | SINAPI - 92876
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 182.73 | 8.6 | 10.5324 | 1924.5891
13.5 | COMPOSIÇÃO - CO-001
| FÔRMA E DESFORMA COM TÁBUA DE SARRAFO, COM REAPROVEITAMENTO | M² | 46.55 | 69.76 | 85.4351 | 3977.0026
13.6 | COMPOSIÇÃO - CO-003
| FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 5.66 | 698.79 | 855.8081 | 4843.8739
13.7 | SINAPI - 103337
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 129.39 | 98.76 | 120.9514 | 15649.898
13.8 | SEINFRA - ED-50730
| CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 143.01 | 15.75 | 19.289 | 2758.5235
13.9 | SEINFRA - ED-50732 | [5 empty] | EXTERNAS=(45+54X8,50)+(53X6,50)+INTERNAS ; 125X3,20+(90/2) DE ARQUIBANCADAS SUPERIORES, SENDO OS DOIS LADOS | Reboco de toda a obra ( Alvenaria)
| EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 143.01 | 37.89 | 46.4039 | 6636.2193
13.10 | SINAPI - 88489
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 143.01 | 14.97 | 18.3338 | 2621.9109 | EXTERNAS=(45+54X8,50)+(53X6,50)+INTERNAS ; 125X3,20+(90/2) DE ARQUIBANCADAS SUPERIORES, SENDO OS DOIS LADOS | Chapisco de toda a obra
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 127,60 + 202,40 | Reboco das lajes
14 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 12676.1741
14.1 | SINAPI - 92402
| EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 52.56 | 91.95 | 112.6112 | 5918.8428
14.2 | SEINFRA - ED-50437 | [5 empty] | 1 | Cozinha
| PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M² | 151 | 36.54 | 44.7505 | 6757.3312
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 28409.3557
15.1 | SEINFRA - ED-49415
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 347.96 | 13.04 | 15.9701 | 5556.9518
15.2 | SEINFRA - ED-48946
| CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 564.14 | 3.07 | 3.7598 | 2121.0699
15.3 | SEINFRA - ED-48951
| CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 539.63 | 4.42 | 5.4132 | 2921.1111
15.4 | SEINFRA - ED-48956
| CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 348.45 | 6.21 | 7.6054 | 2650.0971
15.5 | SEINFRA - ED-48961
| CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 677.34 | 8.66 | 10.6059 | 7183.8017
15.6 | SEINFRA - ED-49187
| CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 67 | 11 | 13.4717 | 902.6039
15.7 | SEINFRA - ED-49188
| CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 14.82 | 18.1501 | 18.1501
15.8 | SEINFRA - ED-49189
| CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4" , EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 38 | 11.14 | 13.6432 | 518.44
15.9 | SEINFRA - ED-15733
| CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 12 | 32.88 | 40.2681 | 483.2176
15.10 | SEINFRA - ED-15739
| CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 9 | 47.84 | 58.5896 | 527.3068
15.11 | SEINFRA - ED-15741
| CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 2 | 66.03 | 80.8669 | 161.7339
15.12 | SEINFRA - ED-15784
| CONJUNTO DE QUATRO (4) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 1 | 89.04 | 109.0473 | 109.0473
15.13 | SEINFRA - ED-22350
| REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | UN | 1 | 166.91 | 204.4147 | 204.4147
15.14 | COMPOSIÇÃO - CO-024
| LUMINÁRIA PLAFON DE LED 25W REDONDA DE SOBREPOR COMPLETA, BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA. | UN | 38 | 54.26 | 66.4522 | 2525.1844
15.15 | SEINFRA - ED-15748
| CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 40 | 31.4 | 38.4556 | 1538.2232
15.16 | SEINFRA - ED-15749
| CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 4 | 34.01 | 41.652 | 166.6082
15.17 | SEINFRA - ED-14193
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | UN | 1 | 670.69 | 821.394 | 821.394 | 1 | Abrigo para o gás GLP P/ cozinha da lanchonete
UN
SUB-TOTAL =
200000 | QUADRA |  |  |  |  | 183771.0783
M2
200102 | Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg | [5 empty] | (20,40+38,40)X2 | Quadra
| Será medido pela área de fundo da vala (m²). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços de regularização do fundo de vala com maço de 30 kg. |  | 35.28 | 23.48 | 28.756 | 1014.5101
M2
200105 | Pintura com tinta a base epóxi em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos | [5 empty] | 20,40X38,40 | Quadra
| Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de tinta à base epóxi, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta epóxi, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário. |  | 783.36 | 23.97 | 29.3561 | 22996.3624
M
200106 | Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm e 8 cm de largura, aplicada com trincha) | [5 empty] | DEMARCAÇÃO DA QUADRA = 250 METROS LINEARES | Quadra
| Será medido por comprimento de faixa de sinalização pintada (m). O item remunera o fornecimento de tinta acrílica fosca de grande desempenho para pisos, várias cores, conforme especificações do fabricante, que confere um acabamento microtexturizado e antiderrapante com refletorização, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o preparo de pavimento de concreto e a aplicação da tinta em faixas com até 8 cm de largura. |  | 250 | 5.2 | 6.3684 | 1592.11
200200 | Alambrados e portão
| O item remunera a execução de alambrado tubular em quadro para fechamento em geral, com altura determinada aferida na projeção vertical, não sendo considerada a altura do chumbamento em mureta, em (m) Constituído por: A) Fornecimento e instalação de montantes verticais, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente sobre mureta na profundidade média de 0,50 m e com espaçamento máximo de 2,40 m entre colunas; B) Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes superior e inferior do alambrado, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,65 mm; C) Fornecimento e instalação de tela, com malha ciclônica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce de acordo om a NBR / ABNT 5589 , com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração e de arame em fio de aço doce recozido e zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) utilizado para amarração da tela aos montantes verticais e travamentos. D) Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o alambrado. E) Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos montantes. | [5 empty] | 38.4X2+ 20,40X2=118X2 = 235m² | Quadra
M
200202 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado , fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=2m | [5 empty] | (38.4X2+ 20,40X2) | Quadra
|  |  | 117.6 | 408.72 | 500.5594 | 58865.7836
UN
200204 | Portão para alambrado, com uma (1) folha, dimensão (90x210)cm, em tela de arame, exclusive pintura, inclusive fixação e fornecimento em quadros de tubos de aço carbono galvanizado diâmetro de 50mm (2"), | [5 empty] | 1 | Quadra
| Será medido pela unidade de portão instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de uma folha com dimensões 90 x 210cm, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizada norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 50mm (2”), batente, dobradiças e cadeado com largura de 50mm, trama losangular de 2" (50,8mm) e fio bwg12 (2,77mm); trinco e ferrolho com porta-cadeado. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o portão, remunera também o cadeado. |  | 1 | 918.579 | 1124.9837 | 1124.9837
200300 | Outros | M²
200301 | ED-50600 - SEINFRA (C): APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | [5 empty] | 127,60+345+727,40 | Para o piso a ser concretado
|  | M² | 1200 | 2.74 | 3.48 | 4176
200303 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3cm | [5 empty] | 22X5,80 | Argamassa de regularização
| Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 3 cm (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a regularização do contrapiso acertando o contrapiso para o recebimento do piso com a utilização de régua para um perfeito acabamento. |  | 127.6 | 44.81 | 54.8788 | 7002.5358
M²
200304 | Armadura de tela de aço CA 60B (tela de aço CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e arame recozido) | [5 empty] | 20,40X38,40 | Quadra
| Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (m²). O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60B com trama 100 x 100mm tipo Q138, transporte e colocação; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. |  | 783.36 | 26.7 | 32.6995 | 25615.4725
M³
200305 | Concreto Fck=25Mpa, e=8cm lançado em piso de quadra, executado em etapa única, para polimento mecânico, inclusive com juntas ou cortes em placas não maiores que 4,0 m2 e polimento mecânico superficial | [5 empty] | 783,36X0,08 | Quadra
| Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento e lançamento de concreto usinado com resistência mínima à compressão de 25 Mpa, o adensamento através de vibradores de imersão e réguas vibradoras e o desempeno utilizando desempenadeiras mecânicas, o requadro em forma de juntas serradas e de construção, remunera também a aspersão contínua de água nas horas subsequentes à concretagem e durante os 14 dias seguintes e o corte das juntas de dilatação que será executado com serra mecânica provida de disco diamantado com a profundidade do corte de no máximo 3 cm e o fornecimento e instalação de formas e barras de transferência. |  | 62.66 | 799.89 | 979.6253 | 61383.3202
SUB-TOTAL =
230000 | LIMPEZA |  |  |  |  | 3249.1291
230100 | Limpeza: | M²
230101 | Limpeza Geral da edificação | [5 empty] | 18,70 X 18,70 | Limpeza da obra
| Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. |  | 350 | 7.58 | 9.2832 | 3249.1291
SUB-TOTAL =
260001 | ED-28454 - SEINFRA (C): PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | [5 empty] | 10+10+10+10+10+10+10+10+5+5+10 | Detalhe da fachada, friso feito de 0,80 cm a 0,80cm
|  |  | 100 | 17.72 | 22.48 | 2248
260006
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
|  | TOTAL CUSTO = |  |  |  |  | 241169.8806
|  | 29.26% |  |  |  | 832127.3183
|  | 22.47% |  |  |  | 1073297.1989
|  | TOTAL GERAL = | BDI PROJETO = |  |  | 0
|  |  | BDI OBRA = |  |  | 449320.261
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [5 empty] | 1281447.5793 |  | BASE PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP OUT/24 | REV00 MAR/25
REGINALDO APARECIDO FONSECA | [6 empty] | DATAS MG 29/09/2025
CREA 398912/D
____________________________
| Reginaldo Aparecido Fonseca |  |  |  |  | ________________________
| Engenheiro Civil |  |  |  |  | Narlisson de Jesus Martins
| CREA 398912/D |  |  |  |  | Prefeito Municipal
632294.24
790321.46
1.2499

## CORRIGIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO Rua Prefeito José Antônio, 126 -Centro,Recreio-MG CNPJ:14.735.754/0001-92
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL TEREZA DE LOURDES PIMENTA |  | COD ESCOLA: |  |  | S.R.E.: | RECREIO MG / BDI USADO=20,99%
MUNICÍPIO:CONCEIÇÃO DA BOA VISTA/MG PRAÇA DOM PRUDÊNCIO, S/N |  | ISS | 3% | SERVIÇOS: | CONSTRUÇÃO (TIPO DE CONSTRUÇÃO(INDIRETA)
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  |  | 982392.8673 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI) | MEMÓRIA DE CALCULO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SUB-TOTAL = |  |  | SUB-TOTAL | 10612.4162
1.1 | SEINFRA - ED-50155
| LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 4 | 1050 | 1270.4 | 5081.6 | 4 um
1.2 | SINAPI - 98459
| TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M² | 52.78 | 86.61 | 104.79 | 5530.8162 | =26,39*2
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | SUB- |  |  |  | 1426.95
2.1 | SEINFRA - ED-16660
| FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 4.5 | 262.09 | 317.1 | 1426.95 | =3,00x1,50 = 4,50m²
3 | INFRAESTRUTURA | SUB- |  |  |  | 97110.9057
3.1 | SINAPI - 96523
| ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 16.28 | 110.24 | 133.38 | 2171.4264 | =(3,55+10,02)*1,2
3.2 | SINAPI - 96527
| ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | KG | 16.92 | 121.2 | 146.64 | 2481.1488 | =14,1*1,2
3.3 | SINAPI - 92800
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 389.54 | 9.58 | 11.59 | 4514.7686 | 389,54 kg
3.4 | SINAPI - 92876
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 917.1 | 8.6 | 10.41 | 9547.011 | 917,10 Kg
3.5 | SINAPI - 92803
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 502.3 | 8.43 | 10.2 | 5123.46 | 502,30 Kg
3.6 | SINAPI - 92804
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 192.57 | 7.2 | 8.71 | 1677.2847 | 192,57 Kg
3.7 | SINAPI - 92805
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 109.6 | 7.1 | 8.59 | 941.464 | 109,60 Kg
3.8 | SINAPI - 101617
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M² | 50.01 | 4.02 | 4.86 | 243.0486 | 50,01 Kg
3.9 | COMPOSIÇÃO - CO-001 | M² | 381.83 | 69.76 | 84.4 | 32226.452 | 381,83 Kg
FÔRMA E DESFORMA COM TÁBUA DE SARRAFO, COM REAPROVEITAMENTO
3.10 | COMPOSIÇÃO - CO-002 | M³ | 27.67 | 637.67 | 771.52 | 21347.9584 | 27,67 Kg
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3.11 | SINAPI - 98557 | M² | 329.36 | 42.25 | 51.12 | 16836.8832 | =252,5+76,86
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
4 | SUPERESTRUTURA | SUB- |  |  |  | 188111.7303
4.1 | SINAPI - 92800
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1506.72 | 9.58 | 11.59 | 17462.8848 | 1506,72 Kg
4.2 | SINAPI - 92801
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1175.1 | 9.4 | 11.37 | 13360.887 | 1175,10 Kg
4.3 | SINAPI - 92876 | KG | 1202.5 | 8.6 | 10.41 | 12518.025 | 1202,50 Kg
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
4.4 | SINAPI - 92803 | KG | 977.99 | 8.43 | 10.2 | 9975.498 | 977,99 Kg
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
4.5 | SINAPI - 92804 | KG | 297.3 | 7.2 | 8.71 | 2589.483 | 297,30 Kg
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
4.6 | SINAPI - 92805 | KG | 10.4 | 7.1 | 8.59 | 89.336 | 10,40 Kg
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
4.7 | COMPOSIÇÃO - CO-001 | M2 | 874.65 | 69.76 | 84.4 | 73820.46 | 874,65 m²
FÔRMA E DESFORMA COM TÁBUA DE SARRAFO, COM REAPROVEITAMENTO
4.8 | COMPOSIÇÃO - CO - 002 | M³ | 68.95 | 698.79 | 845.47 | 58295.1565 | 68,95 m³
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | SUB- |  |  |  | 48341.768
5.1 | SINAPI - 103364
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 712.48 | 56.08 | 67.85 | 48341.768 | =218,85*2,8 + 99,7*1 = 790,04
6 | PISOS E REVESTIMENTOS | SUB- |  |  |  | 225397.9889
6.1 | SINAPI - 97113
| APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 623.31 | 3.39 | 4.1 | 2555.571 | =540,8+24,34+32,53+25,64
6.2 | SEINFRA - ED-50569
|  | M² | 623.31 | 66.16 | 80.05 | 49895.9655 | =540,8+24,34+32,53+25,64
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
6.3 | SEINFRA - ED-50730 | M² | 1424.96 | 15.75 | 19.06 | 27159.7376 | =712,48x2 lados
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
6.4 | SEINFRA - ED-50732 | M² | 1424.96 | 37.89 | 45.84 | 65320.1664 | =712,48x2 lados
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
6.5 | SEINFRA - ED-29582 | M² | 82.51 | 29.9 | 36.18 | 2985.2118 | =24,34+25,64+32,53
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR,
6.6 | SINAPI - 104595 | M² | 488.21 | 64.55 | 78.1 | 38129.201 | =4,87+6,39+8,33+29,81+9,8+9,8 +9,8+56,55+4,52+4,52+14+22,8 +34,8+42,79+34,8+47,37+15,95 +15,95+34,8+34,8+16,05+2,24+ 17,59+9,88
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
6.7 | SINAPI - 104619 | M² | 279.46 | 14.57 | 17.63 | 4926.8798 | =18,70+19+12,60+23,99+52,30+24 +23,97+24+15+20+15,50+22,95+7, 45
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023
6.8 | SINAPI - 87273 | M² | 401.18 | 70.92 | 85.81 | 34425.2558 | =(5,05+12,6+12,6+12,02+20,8+ 8,55+8,55+20,85+22,76+5,99)*2,8
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
7 | COBERTURA METÁLICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | SUB-TOTAL = |  |  |  | 75084.2516
7.1 | SEINFRA - ED-20603
| FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 440.72 | 23.69 | 28.66 | 12631.0352 | =((63,04+50,27)*1,08)+(294,76*1,0 8)
7.2 | SINAPI - 94213 | M² | 549.79 | 57.92 | 70.08 | 38529.2832 | 549,79 m²
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
7.3 | SINAPI - 94228 | M | 66.63 | 98.92 | 119.68 | 7974.2784 | 66,63 m
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
7.4 | SINAPI - 94231 | M | 66.63 | 57.16 | 69.16 | 4608.1308 | 66,63 m
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
7.5 | SEINFRA - ED-50667 | M | 99.7 | 48.37 | 58.52 | 5834.444 | 99,70 m
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
7.6 | SEINFRA - ED-48669 | M | 122 | 37.31 | 45.14 | 5507.08 | =8*6+37*2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
8 | ESQUADRIAS | SUB-TOTAL = |  |  |  | 105194.8639
8.1 | COMPOSIÇÃO - CO - 009
| JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 8MM, COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, COM GUARNIÇÃO E ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, INCLUSIVE CONTRMARCO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 70.88 | 665.62 | 805.26 | 57076.8288 | =(2*1,9*8)+(2*1,9*3)+(2*1,1* 9)+(3,2*1,9)+(0,8*0,8*2)+(0,8*0,8 *3)
8.2 | COMPOSIÇÃO - CO - 010
| PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM COM PINTURA ESMALTE EM DUAS DEMÃOS COM APLICAÇÃO MANUAL E UMA DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE MARCO, FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 752.44 | 910.38 | 16386.84 | 18 unidades
8.3 | SINAPI - 91341
| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M² | 9.28 | 682.42 | 825.66 | 7662.1248 | =(0,6*1,05*4)+(0,6*1,6*6)+(1 *1)
8.4 | COMPOSIÇÃO - CO-015
| PORTA DE ABRIR , EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 922.35 | 1115.95 | 1115.95 | 1 unidade
8.5 | COMPOSIÇÃO - CO - 016
| PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO, 1,20X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 1120.44 | 1355.62 | 1355.62 | 1 unidade
8.6 | COMPOSIÇÃO - CO - 017 | M² | 24.17 | 569.78 | 689.38 | 16662.3146 | =(1,80*2,4)+(2,57*2,4)+(0,9*2,1)+(2 ,7*2,4)+(2,95*1,8)
PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", COM FECHADURA E PINTURA
8.7 | COMPOSIÇÃO - CO - 023 | M | 20.69 | 197.15 | 238.53 | 4935.1857 | 20,69 m
INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 1,20M
9 | PINTURAS | SUB-TOTAL = |  |  |  | 36039.9364
9.1 | SINAPI - 88489
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 773.45 | 14.97 | 18.11 | 14007.1795 | =(18,70+19+12,60+23,99+52,30+2 4+23+97+20+15+7,45+6,30+22,95 +16,60+22,95+9,30+15,50+15,50+ 5,50+3,8)*(2,8-1,1)
9.2 | SINAPI - 88488
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 485.75 | 17.76 | 21.49 | 10438.7675 | =(16,05+17,59+9,88+34,8+34,8+ 15,95+42,79+15,95+47,37+34,8+ 34,8+4,2+4,52+14+22,8+29,81+ 56,65+8,33+4,87+6,39+9,8+9,8+ 9,8)
9.3 | SEINFRA -
| PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 474.58 | 20.19 | 24.43 | 11593.9894 | =(18,70+19+12,60+23,99+52,30+2 4+23+97+20+15+7,45+6,30+22,95 +16,60+22,95+9,30+15,50+15,50+ 5,50+3,8)*1,1
10 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SUB-TOTAL = |  |  |  | 13057.6218
10.1 | SEINFRA - ED-50034
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 41.93 | 24.77 | 29.97 | 1256.6421 | 41,93 m
10.2 | SEINFRA - ED-50028
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 27.65 | 41.09 | 49.71 | 1374.4815 | 27,65 m
10.3 | SEINFRA - ED-50029
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 108.02 | 44.56 | 53.91 | 5823.3582 | 108,02 m
10.4 | SINAPI - 98107
| CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 315.67 | 381.93 | 381.93 | 1 unidade
10.5 | SINAPI - 97902
| CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | 637.17 | 770.91 | 3854.55 | 5 unidades
10.6 | SINAPI - 104327
| RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 21.65 | 26.19 | 366.66 | 14 unidades
11 | INTALAÇÕES HIDRÁULICAS | SUB-TOTAL = |  |  |  | 34106.8449
11.1 | SINAPI - 102617
| CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 3809.65 | 4609.3 | 4609.3 | 1 unidade
11.2 | SINAPI - 102589
| FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UN | 1 | 4.66 | 5.64 | 5.64 | 1 unidade
11.3 | SINAPI - 102597
| FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | 5 | 7.5 | 9.07 | 45.35 | 5 unidades
11.4 | SINAPI - 94765
| ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 43.14 | 52.2 | 52.2 | 1 unidade
11.5 | SINAPI - 94769
| ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 107.26 | 129.77 | 648.85 | 5 unidades
11.6 | SINAPI - 103047
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 20.45 | 24.74 | 24.74 | 1 unidade
11.7 | SINAPI - 94492
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 49.59 | 60 | 300 | 5 unidades
11.8 | SEINFRA - ED-50018
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 35.75 | 22.67 | 27.43 | 980.6225 | 35,75 m
11.9 | SEINFRA - ED-50019
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") | M | 65.82 | 25.01 | 30.26 | 1991.7132 | 65,82 m
11.10 | SEINFRA - ED-50022
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE | M | 159.82 | 37.35 | 45.19 | 7222.2658 | 159,82 m
11.11 | SINAPI - 94797
| TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 77.12 | 93.31 | 93.31 | 1 unidade
11.12 | SINAPI - 89985
| REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 143.95 | 174.17 | 1045.02 | 6 unidades
11.13 | SINAPI - 94794
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 269.11 | 325.6 | 3256 | 10 unidades
11.14 | SINAPI - 89985
| REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 143.95 | 174.17 | 1219.19 | 7 unidades
11.15 | SINAPI - 99635
| VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 | 411.85 | 498.3 | 5979.6 | 12 unidades
11.16 | SINAPI - 100860
| CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 112.26 | 135.82 | 950.74 | 7 unidades
11.17 | SINAPI - 96527
| ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | KG | 2.33 | 121.2 | 146.64 | 341.6712 | 2,33 Kg
11.18 | SINAPI - 92800
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 23.9 | 9.58 | 11.59 | 277.001 | 23,9 Kg
11.19 | SINAPI - 92801
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 7.2 | 9.4 | 11.37 | 81.864 | 7,2 Kg
11.20 | SINAPI - 92876
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 54.1 | 8.6 | 10.41 | 563.181 | 54,10 Kg
11.21 | SINAPI - 92803
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 36.7 | 8.43 | 10.2 | 374.34 | 36,70 Kg
11.22 | SINAPI - 101617
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M² | 2.97 | 4.02 | 4.86 | 14.4342 | 2,97 m²
11.23 | COMPOSIÇÃO - CO-001
| FÔRMA E DESFORMA COM TÁBUA DE SARRAFO, COM REAPROVEITAMENTO | M² | 28.55 | 69.76 | 84.4 | 2409.62 | 28,55 m²
11.24 | COMPOSIÇÃO - CO-002
| FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 2.1 | 637.67 | 771.52 | 1620.192 | 2,10 m³
12 | LOUÇAS E METAIS | SUB-TOTAL = |  |  |  | 56600.0541
12.1 | SINAPI - 102253
| DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M² | 25.07 | 742.27 | 898.07 | 22514.6149 | =(1,15*1,8*4)+(0,12*1,8)+(0,18*1,8) +(0,19*1,8)+(0,17*1,8)+(0,05*1,8)+( 1,13*1,8*3*2)+(0,24*1,8*2)+(0,05*1, 8*2)+(0,24*1,8*2)+(0,22*1,8*2)+(0, 17*1,8*2)
12.2 | SEINFRA - ED-48160
| BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 3 | 154.42 | 186.83 | 560.49 | 3 unidades
12.3 | SEINFRA - ED--48163
| BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2 | 140.76 | 170.31 | 340.62 | 2 unidades
12.4 | SINAPI - 95470
| VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 342.1 | 413.91 | 827.82 | 2 unidades
12.5 | SINAPI - 100848
| VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 10 | 618.34 | 748.13 | 7481.3 | 10 unidades
12.6 | SINAPI - 100849
| ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 49.14 | 59.45 | 118.9 | 2 unidades
12.7 | SINAPI - 100851
| ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 10 | 97.51 | 117.98 | 1179.8 | 10 unidades
12.8 | SINAPI - 86901
| CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 164.29 | 198.77 | 2385.24 | 12 unidades
12.9 | SINAPI - 86902
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 351.59 | 425.39 | 850.78 | 2 unidades
12.10 | SINAPI - 86900
| CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 224.95 | 272.17 | 1088.68 | 4 unidades
12.11 | SINAPI - 86909
| TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 132.79 | 160.66 | 2249.24 | 14 unidades
12.12 | SINAPI - 86913
| TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 56.71 | 68.61 | 274.44 | 4 unidades
12.13 | SEINFRA - ED-48158
| BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, LARGURA DE 45CM, COMPRIMENTO DE 70CM, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 | 579.79 | 701.49 | 701.49 | 1 unidade
12.14 | SINAPI - 101965
| PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 47.2 | 111.46 | 134.86 | 6365.392 | =(2*8)+(2*3)+(2*9)+(3,2*1)+(0,8*2) +(0,8*3)
12.15 | SINAPI - 86930
| TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 406.79 | 492.18 | 1476.54 | 3 unidades
12.16 | COMPOSIÇÃO - CO-021
| BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( 50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 15.22 | 444.47 | 537.76 | 8184.7072 | 15,22 m²
13 | MURO DE DIVISA E FACHADA | SUB-TOTAL = |  |  |  | 50718.3141
13.1 | COMPOSIÇÃO - CO-022
| GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 18.94 | 491.51 | 594.68 | 11263.2392 | =(2,43*1,2*2)+(2,26*1,2*3)+(2,07*1, 2*2)
13.2 | SINAPI - 96527
| ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 3.82 | 121.2 | 146.64 | 560.1648 | 3,82 m³
13.3 | SINAPI - 92800
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 81.66 | 9.58 | 11.59 | 946.4394 | 81,66 Kg
13.4 | SINAPI - 92876
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 182.73 | 8.6 | 10.41 | 1902.2193 | 182,73 Kg
13.5 | COMPOSIÇÃO - CO-001
| FÔRMA E DESFORMA COM TÁBUA DE SARRAFO, COM REAPROVEITAMENTO | M² | 46.55 | 69.76 | 84.4 | 3928.82 | 46,55 m²
13.6 | COMPOSIÇÃO - CO-003
| FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 5.66 | 698.79 | 845.47 | 4785.3602 | 5,66 m³
13.7 | SINAPI - 103337
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 129.39 | 98.76 | 119.49 | 15460.8111 | =(0,6*22,69)+(2,8*41,35)
13.8 | SEINFRA - ED-50730
| CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 143.01 | 15.75 | 19.06 | 2725.7706 | =(0,6*22,69*2)+(2,8*41,35)
13.9 | SEINFRA - ED-50732
| EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 143.01 | 37.89 | 45.84 | 6555.5784 | =(0,6*22,69*2)+(2,8*41,35)
13.10 | SINAPI - 88489
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 143.01 | 14.97 | 18.11 | 2589.9111 | =(0,6*22,69*2)+(2,8*41,35)
14 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | SUB-TOTAL = |  |  |  | 12523.01
14.1 | SINAPI - 92402
| EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 52.56 | 91.95 | 111.25 | 5847.3 | 52,56 m²
14.2 | SEINFRA - ED-50437
| PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M² | 151 | 36.54 | 44.21 | 6675.71 | 151,00 m²
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SUB-TOTAL = |  |  |  | 28066.2114
15.1 | SEINFRA - ED-49415
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 347.96 | 13.04 | 15.78 | 5490.8088 | =331,39*1,05
15.2 | SEINFRA - ED-48946
| CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 564.14 | 3.07 | 3.71 | 2092.9594 | =537,28*1,05
15.3 | SEINFRA - ED-48951
| CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 539.63 | 4.42 | 5.35 | 2887.0205 | =513,93*1,05
15.4 | SEINFRA - ED-48956
| CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 348.45 | 6.21 | 7.51 | 2616.8595 | =331,86*1,05
15.5 | SEINFRA - ED-48961
| CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 677.34 | 8.66 | 10.48 | 7098.5232 | =645,09*1,05
15.6 | SEINFRA - ED-49187
| CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 67 | 11 | 13.31 | 891.77 | =44+12+9+2
15.7 | SEINFRA - ED-49188
| CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 14.82 | 17.93 | 17.93 | 1 unidade
15.8 | SEINFRA - ED-49189
| CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4" , EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 38 | 11.14 | 13.48 | 512.24 | 38 unidades
15.9 | SEINFRA - ED-15733
| CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 12 | 32.88 | 39.78 | 477.36 | 12 unidades
15.10 | SEINFRA - ED-15739
| CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 9 | 47.84 | 57.88 | 520.92 | 9 unidades
15.11 | SEINFRA - ED-15741
| CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 2 | 66.03 | 79.89 | 159.78 | 2 unidades
15.12 | SEINFRA - ED-15784
| CONJUNTO DE QUATRO (4) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 1 | 89.04 | 107.73 | 107.73 | 1 unidade
15.13 | SEINFRA - ED-22350
| REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | UN | 1 | 166.91 | 201.94 | 201.94 | 1 unidade
15.14 | COMPOSIÇÃO - CO-024
| LUMINÁRIA PLAFON DE LED 25W REDONDA DE SOBREPOR COMPLETA, BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA. | UN | 38 | 54.26 | 65.65 | 2494.7 | 38 unidades
15.15 | SEINFRA - ED-15748
| CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 40 | 31.4 | 37.99 | 1519.6 | 40 unidades
15.16 | SEINFRA - ED-15749
| CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 4 | 34.01 | 41.15 | 164.6 | 4 unidades
15.17 | SEINFRA - ED-14193
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | UN | 1 | 670.69 | 811.47 | 811.47 | 1 unidade
UN
SUB-TOTAL =
|  | TOTAL CUSTO = |  |  |  | 982392.8673 |  | BASE SINAPI, SEINFRA E COMPOSIÇÕES
DATAS MG 28/04/2026
TOTAL GERAL =
CREA 290486MG
____________________________
| Antonionne Silva de Oliveira |  |  |  |  | ________________________
| Engenheiro Civil |  |  |  |  | Leandro Ferreira Medeiros
| CREA 290486MG |  |  |  |  | Prefeito Municipal
REV00 MAR/25
632294.24
790321.46
1.2499