Nº 099/2026 – GNCS

Belo Horizonte, de 21 de maio de 2026.

À

Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Andradas– MG

Ref.:	Edital	de	Concessão	–	Concorrência	Presencial	nº	003/2026	–	Processo Administrativo nº 0041/2026

Prezados Senhores,

A COPASA MG, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, com o intuito de contribuir para a transparência do processo e propiciar o desenvolvimento de uma proposta condizente com a realidade local, vem solicitar esclarecimentos aos documentos disponibilizados no edital.

| Nº da questão | Item do Edital | Esclarecimento Solicitado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Item 25.17 do Anexo I- Contrato de Concessão, Anexo III- Indicadores de desempenho e Anexo IV- Caderno de Encargos da Concessão | Considerando a previsão expressa no item relativo ao início da cobrança aos usuários: “A CONCESSIONÁRIA somente poderá efetuar a cobrança dos USUÁRIOS, referente à tarifa de esgotamento sanitário, após o início da prestação do serviço e a implantação da coleta e do tratamento completo (tratamento preliminar, primário e secundário) do esgoto da economia”; Considerando a ausência de previsão de metas intermediária para o serviço de esgotamento sanitário até o ano 6, conforme o Anexo II – Indicadores de Desempenho; e Considerando o disposto no Anexo IV, item 4.42 – Plano Diretor de Esgotamento Sanitário (PDE), questiona-se: No âmbito da apresentação do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário (PDE) exigido no Anexo IV, será admitida a proposição de cronograma de implantação inferior ao prazo de seis anos indicado? Em outras palavras, será permitida a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário |

|  |  | antes do ano 6, desde que tal antecipação esteja prevista no PDE da concessionária e condicionada à plena conclusão das obras e ao início efetivo da prestação dos serviços, ainda que em prazo anterior ao estabelecido no Anexo III – Indicadores de Desempenho? |
| --- | --- | --- |
| 2 | Anexo III- Indicadores de desempenho e Anexo IV- Rota Tecnológica do Sistema de Abastecimento de água- Sede Municipal | Considerando o descrito no Anexo IV como proposta para o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Sede, na qual se observa redução da capacidade de reservação em comparação ao sistema atual; considerando, ainda, o disposto na fórmula do Indicador de Capacidade de Reservação (ICR) e no Anexo I – Projeção de Demanda do Sistema de Abastecimento de Água – Sede, solicita-se, com vistas a conferir maior transparência ao certame, a apresentação da memória de cálculo de todos os indicadores previstos no item 4.1 do Anexo III, contemplando ambos os sistemas, SAA e SES. |
| 3 | Itens 3.1.10 e 3.1.11 do Edital | De acordo com o item 3.1.10, o Edital é regido pela Lei Municipal nº1.836/2017 que, por sua vez, estabeleceu a Política Municipal de Saneamento (PMSB). Os artigos 14 e 15 da referida lei municipal estabelecem que o PMSB deve ser revisado a cada 4 anos. De acordo com o item 3.1.11, o Edital também é regido pela Lei Municipal nº 1.937/2020, que revisou o PMSB. Dessa forma, indaga-se: houve atualização do PMSB posterior a 2020? Em caso positivo, informar o ato de aprovação (Decreto, Resolução, Lei Municipal ou outro). |
| 4 | Item 5 do Edital | Sobre a área da Concessão, indaga-se se ela engloba todos os: (i) aglomerados rurais com mais de 30 (trinta) unidades habitacionais concentradas em um raio de até 100 metros; e (ii) condomínios rurais instituídos pela Lei Municipal nº1.745/2016. |

Atenciosamente,

JULIANA FREIRE

Assinado de forma digital por JULIANA FREIRE

CARDOSO:0383 CARDOSO:03831512604

1512604

Dados: 2026.05.21

15:53:23 -03'00'

Juliana Freire Cardoso Gerência de Concessões