ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INFORMAÇÕES BÁSICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO SES TIPO I (alvenaria), com área total de 466,18 m², situada na Rua Timótheo Nogueira, s/nº, bairro São Januário, no município de Caxambu/MG, com recursos do Convênio Estadual nº 1321001105/2024, celebrado entre o município de Caxambu e a Secretaria de Estado De Saúde de Minas Gerais, incluindo a elaboração dos projetos complementares necessários, conforme o projeto arquitetônico padrão da SES/MG, em conformidade com as normas técnicas vigentes, as normas da ABNT e demais legislações aplicáveis, nos termos do plano de trabalho nº 000953/2024, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Sargento João Lopes Filho – Centro – Caxambu/Mg

Tel.: (35) 3341-9019 ou (35) 3341-9033   e-mail: saude@caxambu.mg.gov.br

Responsável:

Prefeitura Municipal de Caxambu/MG.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (REQUISITO OBRIGATÓRIO)

O presente documento visa descrever a necessidade de contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde – UBS Tipo I, localizada na Rua Timótheo Nogueira, s/nº, bairro São Januário, Caxambu/MG.

Atualmente, os moradores do referido bairro são atendidos por uma equipe alocada em um imóvel alugado, sem estrutura adequada, com apenas duas salas compartilhadas entre os profissionais, o que compromete significativamente a capacidade de atendimento. Frequentemente, os usuários são encaminhados a outras unidades de saúde do município, dificultando o acesso da população aos serviços essenciais de saúde.

A construção da nova UBS no bairro São Januário promoverá melhorias no fluxo de atendimento, contribuindo para a descentralização dos serviços e desafogando outras unidades do município. A nova edificação, com área construída de 466,18 m², será executada conforme os parâmetros de acessibilidade, qualidade e eficiência, garantindo maior conforto e segurança aos usuários e servidores.

A estrutura será em alvenaria convencional, com fundações dimensionadas de acordo com as características do terreno, estrutura em concreto armado, laje pré-moldada, revestimento cerâmico interno em porcelanato e cobertura em estrutura metálica com telhas termoacústicas.

Cabe destacar que, embora o Ministério da Saúde forneça um projeto arquitetônico padrão para a UBS Tipo I, este não contempla os projetos complementares específicos à realidade local. Assim, caberá à empresa contratada a responsabilidade pela elaboração e compatibilização desses projetos, em conformidade com as exigências técnicas e normativas.

Os projetos complementares a serem elaborados:

- Projeto executivo de estrutura de concreto e fundação;

- Projeto executivo elétrico e lógico;

- Projeto executivo de instalações hidro sanitárias, inclusive reuso de água da chuva;

- Projeto executivo de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);

- Projeto executivo de gases medicinais;

- Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio.

A elaboração dos projetos mencionados é de suma importância para viabilidade técnica da obra, uma vez que proporciona maior segurança e qualidade dos serviços prestados, promovendo maior bem-estar aos usuários.

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Além da documentação exigida pela legislação vigente, a contratação deverá atender aos requisitos constantes no Termo de Referência anexo.

- PROBLEMA A SER RESOLVIDO

A contratação de empresa de engenharia especializada para execução da obra da UBS Padrão Tipo I – em alvenaria –, seguindo os parâmetros exigidos pela Secretaria Estadual de Saúde, tem como objetivo assegurar que a obra seja executada em conformidade com os projetos arquitetônicos fornecidos, atendendo às condições técnicas e normativas vigentes, bem como aos quantitativos previstos na planilha orçamentária padrão. Dessa forma, a construção da Unidade Básica de Saúde garantirá um espaço físico adequado e eficiente, que proporcione qualidade no atendimento à população e melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

Não se aplica

- RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de empresa de engenharia especializada na execução de obras desse porte tem como objetivo assegurar que a construção da UBS seja realizada em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes, garantindo a efetiva prestação dos serviços públicos de saúde com conforto, segurança e qualidade.

- ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos previstos na planilha orçamentária foram integralmente fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, tendo em vista que se trata de um projeto arquitetônico padrão. Após a contratação da empresa vencedora e a consequente elaboração dos projetos executivos complementares, tais quantitativos deverão ser ajustados, de modo a suprir eventuais inconsistências na planilha padrão. Essa adequação será necessária, considerando que determinados elementos da obra poderão exigir modificações conforme as características específicas do terreno e demais condições locais. Ressalta-se que, neste momento, foram apenas atualizadas as cotações constantes na planilha de custos, com base na realidade do município

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação é de R$ 1.966.469,81 (um milhão, novecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), conforme detalhado no Termo de Referência.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Não se justifica o parcelamento da contratação, considerando a necessidade de execução integrada da obra. Os projetos complementares deverão ser entregues conforme plano de trabalho aprovado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes previstas.

- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação está alinhada ao planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde, sendo viabilizada por meio do Convênio Estadual nº 1321001105/2024, celebrado entre o Município de Caxambu e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

- Dotação: 153

- Fonte: 2632

- Valor Orçado: R$ 1.966.469,81

- Saldo Disponível: R$ 1.966.469,81

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Os responsáveis técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento acompanharão e fiscalizarão a execução da obra, garantindo o cumprimento do plano de trabalho, cronograma e da qualidade dos serviços.

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (REQUISITO OBRIGATÓRIO)

Com base na análise técnica realizada neste Estudo Técnico Preliminar, considera-se viável a contratação de empresa de engenharia especializada para execução da obra da Unidade Básica de Saúde – UBS Tipo I Alvenaria, no bairro São Januário, conforme projeto padrão fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde. A contratação garantirá a conformidade da execução com os requisitos técnicos, normativos e operacionais, assegurando que os serviços sejam prestados com qualidade, segurança e eficiência, atendendo às especificidades do terreno e às necessidades da população local.

Destaca-se que a elaboração e compatibilização dos projetos executivos complementares — estruturais, elétricos, hidrossanitários, preventivos e demais — será fundamental para a adequada execução da obra, permitindo ajustes técnicos e correções de eventuais inconsistências da planilha padrão, sobretudo diante das características geotécnicas e topográficas da área de intervenção.

Por ser verdade, declaro viável a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO SES TIPO I ALVENARIA conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo a este Estudo Técnico Preliminar.

Caxambu/MG, 03 de julho de 2025.

________________________________________________

MARIA BERNADETE BORTONE DE SOUZA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

________________________________________________

JÚLIO CÉSAR MATIAS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO