TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Contratação de empresa de engenharia, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, para a execução da obra de construção de Unidade Básica de Saúde – padrão SES Tipo I (alvenaria), com área total de 466,18 m², situada na Rua Timótheo Nogueira, s/nº, bairro São Januário, no município de Caxambu/MG, com recursos do Convênio Estadual nº 1321001105/2024, celebrado entre o Município de Caxambu e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, incluindo a elaboração dos projetos complementares necessários, conforme o projeto arquitetônico padrão da SES/MG, em conformidade com as normas técnicas vigentes, normas da ABNT e demais legislações aplicáveis, nos termos do plano de trabalho nº 000953/2024.

- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A edificação será executada em alvenaria convencional, com estrutura de concreto armado, laje pré-moldada, revestimento cerâmico interno em porcelanato e cobertura metálica com telhas termoacústicas. A fundação será dimensionada conforme as condições do terreno. A unidade terá área construída de 466,18 m² e atenderá às normas de acessibilidade, qualidade e eficiência.

Projetos complementares a serem elaborados pela contratada:

- Projeto executivo de estrutura de concreto e fundação;

- Projeto executivo elétrico e lógico;

- Projeto executivo de instalações hidrossanitárias, inclusive reuso de água da chuva;

- Projeto executivo de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);

- Projeto executivo de gases medicinais;

- Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio.

Esses projetos são essenciais para garantir a viabilidade técnica, segurança e qualidade da obra.

Após a elaboração e compatibilização dos projetos executivos complementares, a empresa contratada deverá realizar o ajuste técnico na planilha orçamentária, de forma que apresente os reais quantitativos de cada serviço, considerando as especificidades do terreno, soluções adotadas nos projetos e metodologias executivas compatíveis. A planilha revisada deverá estar acompanhada das devidas ARTs, devidamente validada pelo responsável técnico, e servirá de base para medições, cronograma físico-financeiro e controle da execução.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratação visa suprir a carência de infraestrutura adequada no bairro São Januário, onde atualmente a população é atendida em imóvel alugado, com estrutura insuficiente (apenas duas salas). Tal condição compromete o atendimento e exige o deslocamento de usuários para outras unidades do município.

A construção da nova UBS permitirá maior autonomia no atendimento, melhoria no fluxo de pacientes e melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde, promovendo eficiência, segurança e acessibilidade.

A contratação está alinhada ao planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde e ao plano de trabalho nº 000953/2024, vinculado ao Convênio Estadual nº 1321001105/2024.

- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

A seleção do fornecedor será realizada com base na regular habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica da empresa, conforme exigências estabelecidas no edital de licitação.

A concorrência eletrônica, regida pelo Art. 2º, inciso VI da Lei nº 14.133/2021, caracteriza-se como modalidade de licitação, sendo definida no art. 28, inciso II, da referida lei como adequada para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns de engenharia. Na concorrência, a disputa de preços acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem o preenchimento dos requisitos de qualificação nos termos exigidos pelo edital. Envolve a análise detalhada de propostas técnicas e comerciais e é indicada para obras conforme conceito estabelecido no Art. 6º, inciso XII da Lei nº 14.133/2021. Neste caso, a modalidade licitatória adotada será a Concorrência.

A modalidade licitatória adotada é devido às especificidades técnicas envolvidas na construção das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com a necessidade de projetos que demandam a incorporação de sistemas, como redes de gases medicinais, climatização e acessibilidade universal. Convém destacar que a infraestrutura deve ser projetada para suportar equipamentos médico-assistenciais e proporcionar ambientes adequados para procedimentos clínicos, requerendo um nível de conhecimento adequado e em conformidade com normas técnicas e sanitárias. Além disso, a construção de UBS requer atenção especial quanto à durabilidade e funcionalidade dos materiais utilizados, uma vez que as unidades lidam diretamente com a saúde pública e qualquer falha estrutural ou de instalação pode comprometer a segurança dos usuários e a eficácia dos serviços prestados. Os projetos preveem sistemas de emergência e segurança, bem como de prevenção de incêndios. Essas exigências técnicas e normativas justificam o enquadramento como obras e serviços comuns de engenharia, requerendo uma seleção criteriosa das empresas envolvidas por meio da modalidade de concorrência. Cumpre informar, ainda, que a Lei nº 14.133/2021 em seu Art. 29, determina que a concorrência e o pregão sigam o rito procedimental comum, ou seja, contemplando as fases preparatória, de divulgação de edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação.

- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Em consonância com a lei, por tratar-se de serviços comuns de engenharia, o contratado deverá realizar a prestação do serviço em um período predeterminado de: 210 dias/7 meses corridos conforme cronograma físico financeiro. Podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, observadas as hipóteses previstas no art. 113 da Lei nº 14.133, de 2021.

Os projetos deverão ser encaminhados por meio de arquivos digitais para o endereço eletrônico: planejamento@caxambu.mg.gov.br da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento e os projetos físicos deverão ser entregues nesta secretaria

- MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O modelo de gestão de contrato será o previsto no ordenamento jurídico, sobretudo o disposto no Decreto Municipal nº 3721 de 2024 e na Lei Federal 14.133/21.

A fiscalização da presente contratação será exercida pelo Sr. Júlio César Matias de Oliveira, Engenheiro Civil e Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, e pela Sra. Greicelaine Aparecida Soares, Engenheira Civil e Secretária Adjunta, designados nos termos da legislação vigente. Ambos atuarão como responsáveis pelo acompanhamento técnico e administrativo da execução contratual, cabendo-lhes zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, normas técnicas aplicáveis e demais disposições legais pertinentes, bem como prestar o devido suporte ao Gestor do Contrato da Prefeitura Municipal de Caxambu/MG.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente o objeto contratado, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução da obra, observando as condições abaixo, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), o Código Civil (Lei nº 10.406/2002), bem como normas técnicas aplicáveis:

a) Execução Técnica e Responsabilidades

- Executar a obra de acordo com os projetos fornecidos, memoriais descritivos, normas técnicas da ABNT e demais documentos contratuais, empregando materiais de qualidade e mão de obra qualificada.

- Conferir todos os projetos, especificações e documentos fornecidos pela CONTRATANTE, apontando de forma justificada, por escrito e tempestivamente, eventuais falhas ou omissões, sob pena de ser responsabilizada pela execução com base em documentos defeituosos.

- Recolher e apresentar, antes do início das atividades, as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) exigidas pelo CREA ou RRTs exigidos pelo CAU.

- Submeter previamente à CONTRATANTE, para análise e aprovação, qualquer alteração nos métodos executivos que se desvie das especificações contratuais e do memorial descritivo.

b) Segurança, Higiene e Preservação Ambiental

- Cumprir integralmente as normas de segurança do trabalho e proteção ambiental, mantendo o canteiro de obras limpo, organizado, devidamente sinalizado e em condições adequadas de higiene e disciplina.

- Adotar todas as medidas necessárias à segurança dos operários e à prevenção de acidentes, conforme as disposições da NR-18, além de zelar pela integridade das edificações vizinhas e das áreas do entorno.

- Responsabilizar-se integralmente por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de má execução, imperícia, imprudência, negligência ou omissão, nos termos dos arts. 186, 927 e 389 do Código Civil.

- Remover entulhos, resíduos e materiais excedentes, garantindo a destinação adequada conforme as exigências ambientais ao final da obra.

c) Gestão de Pessoal e Obrigações Trabalhistas

- Utilizar apenas empregados capacitados e habilitados, mantendo-os identificados e com equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados.

- Assumir integralmente todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, assistenciais e sindicais decorrentes da execução do contrato, eximindo a CONTRATANTE de qualquer vínculo ou responsabilidade.

- Responsabilizar-se de forma exclusiva por acidentes de trabalho e por qualquer infração legal relativa a seus empregados e prepostos.

d) Acompanhamento, Fiscalização e Responsabilidades Contratuais

- Atender prontamente às determinações da fiscalização designada pela CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos e informações solicitadas e permitindo livre acesso ao local da obra.

- Registrar diariamente os acontecimentos relevantes em Caderneta de Ocorrências, a ser mantida obrigatoriamente no canteiro de obras.

- Comunicar imediatamente à CONTRATANTE quaisquer anomalias de natureza técnica ou funcional que interfiram na execução dos serviços.

- Entregar, junto com a Nota Fiscal e para fins de liberação de pagamento, a documentação comprobatória de regularidade fiscal, previdenciária, e trabalhista, inclusive:

- Prova de regularidade junto à Seguridade Social (INSS);

- Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União;

- Certidões de regularidade junto à Fazenda Estadual e Municipal;

- CRF (FGTS), CNDT e certidões negativas nos cadastros CMEP e CEIS.

e) Garantias e Responsabilidade Pós-Obra

- Garantir a solidez e segurança da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 618 do Código Civil, responsabilizando-se pelos vícios e defeitos decorrentes da execução ou dos materiais empregados.

- Reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas e no prazo estipulado pela fiscalização, qualquer parte da obra que apresente vício, falha ou defeito.

- Assumir os riscos de eventual erro no dimensionamento de quantitativos e custos em sua proposta, devendo realizar complementações sem ônus adicional, sempre que necessário ao perfeito atendimento do objeto.

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Compete à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do Código Civil, assegurar o suporte necessário para o fiel cumprimento do contrato, observando:

- Disponibilizar todos os projetos, memoriais descritivos e informações técnicas necessárias à execução da obra conforme condições do objeto.

- Garantir o acesso da CONTRATADA ao local da obra e às áreas necessárias para movimentação, armazenamento e instalação de canteiro.

- Designar formalmente um fiscal ou gestor do contrato, a quem caberá acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços executados.

- Prestar os esclarecimentos técnicos e administrativos solicitados pela CONTRATADA, sempre que pertinentes, em tempo hábil.

- Realizar os pagamentos devidos conforme cronograma físico-financeiro e medições aprovadas, desde que satisfeitas todas as exigências contratuais e documentais.

- Comunicar formalmente à CONTRATADA qualquer irregularidade na execução contratual, possibilitando o contraditório e ampla defesa.

- Aplicar, se for o caso, as sanções previstas contratualmente nos casos de descumprimento parcial ou total das obrigações assumidas.

À CONTRATANTE é reservado o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, para isso, realizando a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliação periódica; executando a medição dos serviços contratados, descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das demais sansões especificados em contrato.

A gestão dos contratos será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇAO DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, condicionado à verificação, por parte do setor competente, do cumprimento integral das condições estabelecidas no edital, Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar, além da regularidade das informações constantes na Nota Fiscal.

A Fiscalização não aceitará quaisquer serviços que não atendam às condições estabelecidas nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Quando constatadas irregularidades, a Contratada será integralmente responsável pelas substituições, correções e respectivos custos ou despesas decorrentes. Somente os serviços executados em conformidade com as normas técnicas e contratuais poderão ser considerados nas medições para fins de pagamento. Caso sejam identificadas falhas na execução, poderá ser aplicada retenção ou glosa proporcional no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, especialmente nas seguintes situações:

a) não produção dos resultados acordados;

b) não execução, ou execução com qualidade inferior à mínima exigida, das atividades contratadas;

c) não utilização, ou utilização com qualidade ou quantidade inferior, dos materiais e recursos humanos exigidos para a execução dos serviços.

- VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para contratação é de R$ R$1.966.469,81 (Um milhão, novecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), o detalhamento dos valores encontra-se nas planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais anexos.

- SANÇÕES

No caso de descumprimento das obrigações contratuais ou editalícias, serão aplicadas as sanções previstas na lei nº 14.133/2021, como advertência, multa, suspensão de licitar.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para a aquisição dos materiais estão previstos no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, com dotação orçamentária específica, sendo esta:

| # RECURSO | # FICHA | # FONTE | # CÓD APLICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| # Convênio Estadual | # 153 | # 2.632 | # 000 |

- DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência será parte integrante do edital de licitação, devendo ser cumprido na íntegra pela contratada.

Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde a Contratação de empresa de engenharia, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, para a execução da obra de construção de Unidade Básica de Saúde – padrão SES Tipo I (alvenaria), com área total de 466,18 m², situada na Rua Timótheo Nogueira, s/nº, bairro São Januário, no município de Caxambu/MG, com recursos do Convênio Estadual nº 1321001105/2024, celebrado entre o Município de Caxambu e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, incluindo a elaboração dos projetos complementares necessários, conforme o projeto arquitetônico padrão da SES/MG, em conformidade com as normas técnicas vigentes, normas da ABNT e demais legislações aplicáveis, nos termos do plano de trabalho nº 000953/2024.

O Termo de Referência está adequado ao que dispõe a legislação em vigor.

Caxambu-MG, 03 de julho de 2025.

_______________________________________________

LUIZ HENRIQUE DIORIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

_______________________________________________

MARIA BERNADETE BORTONE DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

_______________________________________________

JÚLIO CÉSAR MATIAS DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento