## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
ÓRGÃO | [6 empty] | DATA | 2025-07-25
OBJETO | CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG. | [5 empty] | LOTE
MODALIDADE |  | REGIME DE EXECUÇÃO |  |  | CIDADE |  | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO | 2025-07-01 | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  | BDI 1 | 23.77% | BDI 2 | 29.26%
|  | Sim | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
[6 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 1691932.77
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
[8 empty] | 0 | 0 | 0
010000 |  |  | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
010001 |  | SEE | Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito | M | 124 | 48.53 | 23.77% | 48.53 | 60.07 | 7448.68
010003 |  | SEE | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | UN | 1 | 1230.21 | 23.77% | 1230.21 | 1522.63 | 1522.63
010006 |  | SEE | Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada | M² | 15 | 565.51 | 23.77% | 565.51 | 699.93 | 10498.95
010007 |  | SEE | Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalação sanitária. | M² | 10.89 | 625.48 | 23.77% | 625.48 | 774.16 | 8430.6
010013 |  | SEE | Ligação provisória de luz e força - instalação mínima | UN | 1 | 1106.16 | 23.77% | 1106.16 | 1369.09 | 1369.09
010014 |  | SEE | Ligação provisória de água e esgoto a rede pública para obra - instalação mínima | UN | 1 | 461.42 | 23.77% | 461.42 | 571.1 | 571.1
010100 |  |  | Padrão CEMIG aéreo TRIFÁSICO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
010202 | ED-20588 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 5136.75 | 23.77% | 5136.75 | 6357.76 | 6357.76
030000 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
030002 |  | SEE | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 | 110.8 | 69.65 | 23.77% | 69.65 | 86.21 | 9552.07
030004 |  | SEE | Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg | M2 | 171.52 | 23.48 | 23.77% | 23.48 | 29.06 | 4984.37
030005 |  | SEE | Reaterro manual de vala apiloado | M3 | 72.24 | 69.65 | 23.77% | 69.65 | 86.21 | 6227.81
030009 |  | SEE | Regularização e compactação de terreno c/ placa vibratória, em camadas de 20 a 40cm de espessura | M2 | 780.22 | 5.25 | 23.77% | 5.25 | 6.5 | 5071.43
040000 |  |  | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
040001 |  | SEE | Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro | KG | 2489 | 11.74 | 23.77% | 11.74 | 14.53 | 36165.17
040002 |  | SEE | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma | M2 | 319.424 | 66.36 | 23.77% | 66.36 | 82.13 | 26234.29
040004 |  | SEE | Concreto estrutural virado no local, controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação | M³ | 38.56 | 685.7 | 23.77% | 685.7 | 848.69 | 32725.49
040007 |  | SEE | Concreto magro de cimento Portland Fck >= 10,0 Mpa (execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados) | M³ | 5.14 | 561 | 23.77% | 561 | 694.35 | 3568.96
040100 |  |  | Muros. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
040101 |  | SEE | Muro divisório em bloco de concreto aparente espessura 15 cm, altura útil de 2,20m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneira traço 1:0,5:8 inclusive sapata corrida em concreto armado com Fck mínimo de 20 MPA e chapéu de muro | M | 117.81 | 508.76 | 23.77% | 508.76 | 629.69 | 74183.78
040104 | S13899 | ORSE | Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação | M2 | 34.46 | 327.54 | 23.77% | 327.54 | 405.4 | 13970.08
040105 | I14587 | ORSE | Gradil Nylofor 3D ou similar c/ painel eletrosoldado galvanizado revestido em nylon com base chumbada, h = 1,03m | M2 | 32.27 | 624.79 | 23.77% | 624.79 | 773.3 | 24954.39
040106 | I09357 | ORSE | Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios | M2 | 6.3 | 800 | 23.77% | 800 | 990.16 | 6238.01
040107 | I14570 | ORSE | Portão de abrir em gradil Nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, Belgo ou similar, inclusive ferragens e acessórios | M2 | 6.47 | 750 | 23.77% | 750 | 928.28 | 6005.97
040200 |  |  | Impermeabilizações de fundações e drenos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
040201 |  | SEE | Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação de tinta betuminosa | M² | 521.492 | 33.36 | 23.77% | 33.36 | 41.29 | 21532.4
040300 |  |  | Sondagem a percussão |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
040301 |  | SEE | Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2" | UN | 1 | 915.03 | 23.77% | 915.03 | 1132.53 | 1132.53
040302 |  | SEE | Sondagem a percussão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m) | M | 30 | 79.09 | 23.77% | 79.09 | 97.89 | 2936.7
050000 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
050001 |  | SEE | Armadura de aço p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro | KG | 2673.4 | 11.74 | 23.77% | 11.74 | 14.53 | 38844.5
050002 |  | SEE | Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamentos, inclusive desforma para vigas, pilares e lajes maciças. | M2 | 522.7184 | 71.15 | 23.77% | 71.15 | 88.06 | 46030.58
050007 |  | SEE | Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e lançamento em estrutura | M³ | 35.88 | 780.19 | 23.77% | 780.19 | 965.64 | 34647.16
050008 |  | SEE | laje pré-moldada unidirecional com enchimento em poliestireno expandido (EPS), inclusive concreto estrutural, usinado bombeado com Fck de 20mpa, e=12cm (capeamento 5 cm) sobrecarga mínima 100 Kgf / m² | M2 | 449.51 | 258 | 23.77% | 258 | 319.33 | 143542.03
050012 |  | SEE | Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa | M³ | 0.7 | 3070.36 | 23.77% | 3070.36 | 3800.18 | 2660.13
060000 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
060100 |  |  | Execução de: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
060101 |  | SEE | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 | M2 | 298.5 | 52.24 | 23.77% | 52.24 | 64.66 | 19301.01
060102 |  | SEE | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 | M2 | 594.07 | 64.05 | 23.77% | 64.05 | 79.27 | 47091.93
060107 |  | SEE | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 | M2 | 74.87 | 68.37 | 23.77% | 68.37 | 84.62 | 6335.5
070000 |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
070100 |  |  | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
070108 |  | SEE | Telha de aço galvanizado trapezoidal, esp. Mínima = 0,5 mm/ inclinação:10% / largura nominal: 1265mm/ largura útil: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m² / vão livre : 3,50 m. | M² | 430.63 | 94.57 | 23.77% | 94.57 | 117.05 | 50405.24
070112 |  | SEE | Telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo dupla termoacústica com duas faces trapezoidais, esp. 0,43mm, preenchimento em poliestireno expandido/isopor com esp. 30mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação | M² | 100.77 | 267.65 | 23.77% | 267.65 | 331.27 | 33382.08
070200 |  |  | Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira e espigão: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
070206 |  | SEE | De aço termoacústica, perfil trapezoidal | M | 16.4 | 119.39 | 23.77% | 119.39 | 147.77 | 2423.43
070400 |  |  | Instalação de Calhas e rufos: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
070401 |  | SEE | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 33 cm | M | 32.8 | 48.73 | 23.77% | 48.73 | 60.31 | 1978.17
070403 |  | SEE | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm | M | 80.78 | 81.24 | 23.77% | 81.24 | 100.55 | 8122.43
070405 |  | SEE | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 33cm | M | 133.15 | 53.03 | 23.77% | 53.03 | 65.64 | 8739.97
070407 | ED-50667 | SETOP | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 189.31 | 49.44 | 23.77% | 49.44 | 61.19 | 11583.88
070408 | ED-50681 | SETOP | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 28.29 | 94.04 | 23.77% | 94.04 | 116.39 | 3292.67
070500 |  |  | Condutor de água pluvial e buzinotes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
070502 |  | SEE | Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M | 80.6 | 84.45 | 23.77% | 84.45 | 104.52 | 8424.31
070600 |  |  | Fornecimento, transporte e execução de engradamento: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
070611 |  | SEE | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica sem o apoio de lajes para telhas cerâmicas, de concreto, fibrocimento onduladas ou estruturais, metálicas ou de material vegetal. inclusive tratamento anticorrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. 13,87Kg/m² | KG | 1397.68 | 21.25 | 23.77% | 21.25 | 26.3 | 36758.98
070612 |  | SEE | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica sobre lajes para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica | M2 | 430.63 | 43.53 | 23.77% | 43.53 | 53.88 | 23202.34
080000 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
080100 |  |  | Fornecimento e instalação de: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
080101 |  | SEE | Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim | UN | 5 | 53.21 | 23.77% | 53.21 | 65.86 | 329.3
080102 |  | SEE | Torneira de pressão metálica com arejador, cromada, para uso em tanques. | UN | 4 | 66.21 | 23.77% | 66.21 | 81.95 | 327.8
080103 |  | SEE | Torneira de pressão metálica para pia de cozinha e laboratórios, bica móvel, de mesa / parede | UN | 4 | 162.36 | 23.77% | 162.36 | 200.95 | 803.8
080107 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 31.61 | 23.77% | 31.61 | 39.12 | 78.24
080200 |  |  | Fornecimento e instalação de: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
080201 |  | SEE | Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla, D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) | UN | 17 | 389.82 | 23.77% | 389.82 | 482.48 | 8202.16
080204 |  | SEE | Grelha metálica c/ porta grelha para caixa sifonada, inox, com fecho giratório 15 x 15 cm | UN | 19 | 36.82 | 23.77% | 36.82 | 45.57 | 865.83
080208 |  | SEE | Chuveiro Elétrico automático,220v-5400w | UN | 8 | 269.96 | 23.77% | 269.96 | 334.13 | 2673.04
080210 |  | SEE | Vaso sanitário convencional branca. | UN | 6 | 426.3 | 23.77% | 426.3 | 527.63 | 3165.78
080212 |  | SEE | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | UN | 3 | 785.98 | 23.77% | 785.98 | 972.81 | 2918.43
080213 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 | 624.4 | 23.77% | 624.4 | 772.82 | 6182.56
080300 |  |  | Fornecimento e instalação de registro de pressão: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
080303 |  | SEE | Tipo base, roscável 3/4" (para tubo soldável ou PPR dn 25mm/cpvc dn 22mm), inclusive acabamento e canopla cromados | UN | 8 | 89 | 23.77% | 89 | 110.16 | 881.28
080400 |  |  | Fornecimento e instalação de registro de gaveta com e sem acabamento: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
080407 |  | SEE | Com canopla diâmetro 25mm (3/4") - (acabamento cromado) | UN | 23 | 89.57 | 23.77% | 89.57 | 110.86 | 2549.78
080408 |  | SEE | Com canopla diâmetro 32mm (1") - (acabamento cromado) | UN | 4 | 113.41 | 23.77% | 113.41 | 140.37 | 561.48
080410 |  | SEE | Com canopla diâmetro 50mm (1 1/2") - (acabamento cromado) | UN | 17 | 164.1 | 23.77% | 164.1 | 203.11 | 3452.87
080700 |  |  | Fornecimento, transporte e instalação da rede de água fria em tubo em PVC: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
080704 |  | SEE | Tubo PVC soldável 20mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 59.42 | 27.11 | 23.77% | 27.11 | 33.55 | 1993.54
080705 |  | SEE | Tubo PVC soldável 25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 119.02 | 29.21 | 23.77% | 29.21 | 36.15 | 4302.57
080706 |  | SEE | Tubo PVC soldável 32mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 43.72 | 38.75 | 23.77% | 38.75 | 47.96 | 2096.81
080708 |  | SEE | Tubo PVC soldável 50mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 44.42 | 44.2 | 23.77% | 44.2 | 54.71 | 2430.22
080709 |  | SEE | Tubo PVC soldável 60mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 29.49 | 63.4 | 23.77% | 63.4 | 78.47 | 2314.08
080800 |  |  | Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água (OBS quando a instalação for enterrada usar a do tipo cisterna) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
080803 |  | SEE | De polietileno cilíndrico com tampa, capacidade 3.000 litros | UN | 2 | 2853.87 | 23.77% | 2853.87 | 3532.23 | 7064.46
080900 |  |  | Dispenser em plástico ABS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
080901 |  | SEE | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml | UN | 13 | 65.19 | 23.77% | 65.19 | 80.69 | 1048.97
080903 |  | SEE | Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel | UN | 13 | 73.61 | 23.77% | 73.61 | 91.11 | 1184.43
081100 |  |  | Outros (Fornecimento e instalação): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
081108 |  | SEE | Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios. | UN | 21 | 496.38 | 23.77% | 496.38 | 614.37 | 12901.77
081109 | ED-15204 | SETOP | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1 | 462.16 | 23.77% | 462.16 | 572.02 | 572.02
081110 | 103041 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 14.28 | 23.77% | 14.28 | 17.67 | 35.34
081111 | 103037 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 33.14 | 23.77% | 33.14 | 41.02 | 123.06
081112 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 49.51 | 23.77% | 49.51 | 61.28 | 122.56
081113 | 103040 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 72.22 | 23.77% | 72.22 | 89.39 | 268.17
090000 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
090100 |  |  | Execução de: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
090101 |  | SEE | Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto, escavação, reaterro e bota-fora | UN | 9 | 540.12 | 23.77% | 540.12 | 668.51 | 6016.59
090104 |  | SEE | Caixa de gordura pré-fabricada simples volume de 120 litros. | UN | 1 | 308.74 | 23.77% | 308.74 | 382.13 | 382.13
090106 |  | SEE | Canaletas de águas pluviais, em concreto moldado in-loco, largura 30cm com tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta. | M | 45.14 | 262.25 | 23.77% | 262.25 | 324.59 | 14651.99
090109 | ED-49914 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 4 | 699.56 | 23.77% | 699.56 | 865.85 | 3463.4
090300 |  |  | Fornecimento, transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
090301 |  | SEE | Diâmetro de 40 mm | M | 41.41 | 23.04 | 23.77% | 23.04 | 28.52 | 1181.01
090302 |  | SEE | Diâmetro de 50 mm | M | 81.44 | 28.63 | 23.77% | 28.63 | 35.44 | 2886.23
090303 |  | SEE | Diâmetro de 75 mm | M | 21.06 | 38.84 | 23.77% | 38.84 | 48.07 | 1012.35
090304 |  | SEE | Diâmetro de 100 mm | M | 84.47 | 40.23 | 23.77% | 40.23 | 49.79 | 4205.76
090400 |  |  | Outros: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
090402 |  | SEE | Cuba simples de aço inoxidável, cuba simples, 465 x 330 mm. | UN | 2 | 483.29 | 23.77% | 483.29 | 598.17 | 1196.34
090403 |  | SEE | Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado, torneira cromada (PARA LAVAR PANELAS). | UN | 2 | 3252.03 | 23.77% | 3252.03 | 4025.04 | 8050.08
090407 | 86929 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 417.25 | 23.77% | 417.25 | 516.43 | 2065.72
090500 |  |  | Fornecimento e instalação de caixa sifonada: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
090501 |  | SEE | Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x50mm | UN | 19 | 84.2 | 23.77% | 84.2 | 104.21 | 1979.99
090502 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 113.09 | 23.77% | 113.09 | 139.97 | 139.97
100000 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
100200 |  |  | SPDA - Fornecimento e instalação de: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
100201 |  | SEE | Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento | UN | 6 | 225.32 | 23.77% | 225.32 | 278.88 | 1673.28
100202 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 128.61 | 23.77% | 128.61 | 159.18 | 159.18
100203 | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 30.5 | 23.77% | 30.5 | 37.75 | 226.5
100204 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 17 | 26.83 | 23.77% | 26.83 | 33.21 | 564.57
100205 | ED-51054 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, COM NOVE (9) TERMINAIS, LARGURA E COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 35CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 | 615.34 | 23.77% | 615.34 | 761.61 | 761.61
100206 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 106.21 | 23.77% | 106.21 | 131.46 | 788.76
100207 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 144 | 73.53 | 23.77% | 73.53 | 91.01 | 13105.44
100208 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 88 | 60.96 | 23.77% | 60.96 | 75.45 | 6639.6
100209 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 57.75 | 23.77% | 57.75 | 71.48 | 428.88
100210 | ED-34449 | SETOP | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 50MM2 | UN | 126 | 9.06 | 23.77% | 9.06 | 11.21 | 1412.46
100211 | S11131 | ORSE | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | UN | 12 | 13.92 | 23.77% | 13.92 | 17.23 | 206.76
100212 | 11.92.04 | SUDECAP | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HCL 5/8" 50-5 | UN | 1 | 254.27 | 23.77% | 254.27 | 314.71 | 314.71
100213 | 11.92.45 | SUDECAP | FORNECIMENTO DE ALICATE PEQUENO Z-200 PARA UTILIZAÇÃO EM MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 1 | 79 | 23.77% | 79 | 97.78 | 97.78
100300 |  |  | Fornecimento, transporte e instalação luminária em de calha comercial completa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
100310 |  | SEE | Luminária LED completa para duas (2) lâmpadas tubulares led 2x18w-øt8, temperatura da cor 6500k, calha de sobrepor | UN | 68 | 184.21 | 23.77% | 184.21 | 228 | 15504
100400 |  |  | Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
100401 |  | SEE | Tomada universal 2 P+T (10A) | UN | 88 | 27.32 | 23.77% | 27.32 | 33.81 | 2975.28
100402 |  | SEE | Tomada universal 2 P+T (20A) | UN | 9 | 28.56 | 23.77% | 28.56 | 35.35 | 318.15
100403 |  | SEE | 01 tecla simples 10A - 250V | UN | 21 | 28.65 | 23.77% | 28.65 | 35.46 | 744.66
100404 |  | SEE | 02 teclas simples 10A - 250V | UN | 4 | 42.14 | 23.77% | 42.14 | 52.16 | 208.64
100406 |  | SEE | 01 tecla paralelo | UN | 10 | 36.34 | 23.77% | 36.34 | 44.98 | 449.8
100409 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 51.93 | 23.77% | 51.93 | 64.27 | 192.81
100500 |  |  | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
100501 |  | SEE | Monopolar DIN de 10 a 32 A | UN | 12 | 16.25 | 23.77% | 16.25 | 20.11 | 241.32
100503 |  | SEE | Bipolar DIN de 15 a 35 A | UN | 16 | 44.98 | 23.77% | 44.98 | 55.67 | 890.72
100507 |  | SEE | Tripolar DIN de 80A, | UN | 4 | 186.65 | 23.77% | 186.65 | 231.02 | 924.08
100518 |  | SEE | Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25A, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma | UN | 8 | 137.53 | 23.77% | 137.53 | 170.22 | 1361.76
100522 |  | SEE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | UN | 4 | 65 | 23.77% | 65 | 80.45 | 321.8
100600 |  |  | Fornecimento, transporte e instalação de cabos: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
100601 |  | SEE | Isolado de PVC seção 1,5 mm2 | M | 463.48 | 2.71 | 23.77% | 2.71 | 3.35 | 1552.66
100602 |  | SEE | Isolado de PVC seção 2,5 mm2 | M | 2723.42 | 3.8 | 23.77% | 3.8 | 4.7 | 12800.07
100603 |  | SEE | Isolado de PVC seção 4,0 mm2 | M | 209.48 | 5.42 | 23.77% | 5.42 | 6.71 | 1405.61
100700 |  |  | Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
100702 |  | SEE | Isolado em PVC seção 16 mm2 | M | 33.3 | 17.83 | 23.77% | 17.83 | 22.07 | 734.93
100703 |  | SEE | Isolado em PVC seção 25 mm2 | M | 133.2 | 28.45 | 23.77% | 28.45 | 35.21 | 4689.97
100704 |  | SEE | Isolado em PVC seção 35 mm2 | M | 12.87 | 33.02 | 23.77% | 33.02 | 40.87 | 526
100706 |  | SEE | Isolado em PVC seção 70 mm² | M | 51.48 | 76.29 | 23.77% | 76.29 | 94.42 | 4860.74
100800 |  |  | Conduletes em alumínio ou PVC |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
100807 |  | SEE | condulete tipo B OU E d=3/4" | UN | 4 | 31.54 | 23.77% | 31.54 | 39.04 | 156.16
100812 |  | SEE | condulete tipo T d=3/4" | UN | 4 | 35.73 | 23.77% | 35.73 | 44.22 | 176.88
101000 |  |  | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
101002 |  | SEE | Diâmetro 25mm (3/4") | M | 769.32 | 11.38 | 23.77% | 11.38 | 14.09 | 10839.72
101004 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 33.74 | 10.96 | 23.77% | 10.96 | 13.57 | 457.85
101005 | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.52 | 9.22 | 23.77% | 9.22 | 11.41 | 154.26
101006 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 45.09 | 7.62 | 23.77% | 7.62 | 9.43 | 425.2
101100 |  |  | Eletroduto de ferro galvanizado leve e médio com conexões |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
101102 |  | SEE | Diâmetro 25mm (1") | M | 35.4 | 28.37 | 23.77% | 28.37 | 35.11 | 1242.89
101200 |  |  | Outros: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
101202 |  | SEE | Caixa de passagem 4"x 2" sem placa | UN | 134 | 9.93 | 23.77% | 9.93 | 12.29 | 1646.86
101204 |  | SEE | Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada) | UN | 63 | 10.35 | 23.77% | 10.35 | 12.81 | 807.03
101205 |  | SEE | Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandescente, LED ou fluorescente compacta. | UN | 10 | 53.36 | 23.77% | 53.36 | 66.04 | 660.4
101208 |  | SEE | Plafonier para lâmpada fluorescente / LED compacta | UN | 3 | 9.57 | 23.77% | 9.57 | 11.84 | 35.52
101214 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 176.89 | 23.77% | 176.89 | 218.94 | 656.82
101300 |  |  | Lâmpadas Led ou Fluorescentes 127V |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
101312 |  | SEE | Lâmpada LED 20 W bivolt branca, formato tradicional (base E27) | UN | 13 | 18.28 | 23.77% | 18.28 | 22.63 | 294.19
101400 |  |  | Quadro de distribuição PVC ou chapa de aço de embutir ou sobrepor e barramentos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
101411 |  | SEE | Quadro de distribuição de embutir em chapa, para 34 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra e barramento trifásico de 100a | UN | 2 | 573.03 | 23.77% | 573.03 | 709.24 | 1418.48
101414 |  | SEE | Quadro de distribuição de sobrepor em chapa, para 24 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra e barramento trifásico de 100a | UN | 1 | 519.26 | 23.77% | 519.26 | 642.69 | 642.69
110000 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
110500 |  |  | Instalação de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
110502 |  | SEE | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70x2,10m (porta completa) | UN | 3 | 847.36 | 23.77% | 847.36 | 1048.78 | 3146.34
110504 |  | SEE | Porta interna de madeira colocação e acabamento de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,90x2,10 m (porta completa) | UN | 15 | 917.74 | 23.77% | 917.74 | 1135.89 | 17038.35
110600 |  |  | Portas sanitárias |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
110601 |  | SEE | Porta de madeira p/ sanitário 90 x 210cm, conforme norma de acessibilidade, acabamento liso à prova d'água, com puxador horizontal interno, Ø= 1”, C=45cm, a 90cm do piso, maçaneta tipo alavanca, proteção na parte inferior, interna e externa, em chapa de aço inox h=40cm. | UN | 3 | 1378.58 | 23.77% | 1378.58 | 1706.27 | 5118.81
110602 |  | SEE | Porta de madeira, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com batente metálico, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,65m | UN | 14 | 452.43 | 23.77% | 452.43 | 559.97 | 7839.58
120000 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
120100 |  |  | Fornecimento e instalação de: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
120101 |  | SEE | Porta metálica, tipo de abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, modelo quadrado, fornecimento e assentamento, EXCLUSIVE fechadura, targeta e dobradiça | M2 | 3.66 | 488.14 | 23.77% | 488.14 | 604.17 | 2211.26
120106 |  | SEE | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , basculante, com contramarcos. | M² | 5.88 | 760.47 | 23.77% | 760.47 | 941.23 | 5534.43
120107 |  | SEE | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com contramarcos | M² | 23.9 | 956.98 | 23.77% | 956.98 | 1184.45 | 28308.36
120113 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m2 | 19.95 | 486.33 | 23.77% | 486.33 | 601.93 | 12008.5
130000 |  |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
130100 |  |  | Fornecimento e colocação de: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
130102 |  | SEE | Fechaduras para porta externa | UN | 2 | 119.09 | 23.77% | 119.09 | 147.4 | 294.8
130106 |  | SEE | Dobradiça de ferro, medidas (3.1/2"x3"), tipo pino solto com bola, acabamento cromado, inclusive acessórios para fixação | UN | 2 | 20.3 | 23.77% | 20.3 | 25.13 | 50.26
130200 |  |  | Outros: (fornecimento e execução): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
130202 |  | SEE | Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório | UN | 6 | 180.84 | 23.77% | 180.84 | 223.83 | 1342.98
130212 |  | SEE | Guarda-corpo interno h=1,10m em aço galvanizado d = 2" e corrimão duplo de tubo de aço galvanizado de d=1 1/2" | M | 14 | 878.15 | 23.77% | 878.15 | 1086.89 | 15216.46
130213 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 354.94 | 23.77% | 354.94 | 439.31 | 1317.93
130214 | ED-48163 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 6 | 140.76 | 23.77% | 140.76 | 174.22 | 1045.32
140000 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
140100 |  |  | Execução de: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
140102 |  | SEE | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M² | 2062.92 | 36.23 | 23.77% | 36.23 | 44.84 | 92501.33
140103 |  | SEE | Revestimento camada única 1:3, cimento e areia e=20mm ( emboço desempenado) | M² | 419.93 | 32.71 | 23.77% | 32.71 | 40.49 | 17002.97
140104 |  | SEE | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M² | 2482.85 | 9.46 | 23.77% | 9.46 | 11.71 | 29074.17
140109 |  | SEE | Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | M² | 419.93 | 68.37 | 23.77% | 68.37 | 84.62 | 35534.48
150000 |  |  | PISOS E RODAPÉS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
150100 |  |  | Fornecimento e assentamento de pisos, em: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
150107 |  | SEE | Piso em granilite (marmorite) cimento comum em quadros em de 1,0x 1,0 m | M2 | 415.3 | 130.52 | 23.77% | 130.52 | 161.54 | 67087.56
150115 |  | SEE | Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou alerta, assentada com argamassa de cimento e areia | M² | 24 | 135.22 | 23.77% | 135.22 | 167.36 | 4016.64
150117 |  | SEE | Revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento polido, ambiente interno, padrão extra, borda retificada, dimensão da peça até 60x60cm, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | M² | 124.88 | 98.08 | 23.77% | 98.08 | 121.39 | 15159.18
150118 | ED-50621 | SETOP | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM APLICAÇÃO MANUAL | M² | 5.5 | 144.25 | 23.77% | 144.25 | 178.54 | 981.97
150200 |  |  | Fornecimento e instalação de rodapés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
150203 |  | SEE | Cerâmica H = 10cm | M | 9.38 | 10.97 | 23.77% | 10.97 | 13.58 | 127.38
150205 |  | SEE | Granilite moldado no local com 10 cm | M | 255.71 | 47.11 | 23.77% | 47.11 | 58.31 | 14910.45
150300 |  |  | Contra- piso e regularização: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
150301 |  | SEE | Lastro de concreto (contrapiso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M2 | 540.18 | 61.51 | 23.77% | 61.51 | 76.13 | 41123.9
150302 |  | SEE | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3cm | M² | 124.88 | 44.81 | 23.77% | 44.81 | 55.46 | 6925.84
150400 |  |  | Outros (fornecimento e assentamento): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
150404 |  | SEE | Grama esmeralda em placas | M2 | 207.46 | 32.77 | 23.77% | 32.77 | 40.56 | 8414.58
150405 |  | SEE | Passeio de concreto e= 8 cm, Fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia | M2 | 240.04 | 75.32 | 23.77% | 75.32 | 93.22 | 22376.53
150407 |  | SEE | Meio-fio de concreto pré-moldado (12 X 16,7 X 35) cm, inclusive escavação e reaterro | M | 50 | 68.16 | 23.77% | 68.16 | 84.36 | 4218
160000 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
160100 |  |  | Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
160104 |  | SEE | Espelho cristal para sanitário, e=4 mm (40 X 60cm) | UN | 21 | 111.73 | 23.77% | 111.73 | 138.29 | 2904.09
170000 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
170100 |  |  | Pintura: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
170102 |  | SEE | Látex PVA em parede (2 demãos), com fundo preparador / selador | M2 | 1202.69 | 21.75 | 23.77% | 21.75 | 26.92 | 32376.41
170103 |  | SEE | Tinta acrílica em parede, sem emassamento (duas demãos) | M2 | 619.53 | 23.81 | 23.77% | 23.81 | 29.47 | 18257.55
170105 |  | SEE | Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos e uma demão de zarcão | M2 | 7.32 | 38.61 | 23.77% | 38.61 | 47.79 | 349.82
170107 |  | SEE | Óleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, com fundo nivelador p/ madeira | M2 | 76.86 | 31.45 | 23.77% | 31.45 | 38.93 | 2992.16
170110 |  | SEE | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 | 1202.69 | 18.74 | 23.77% | 18.74 | 23.19 | 27890.38
180000 |  |  | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
180100 |  |  | Execução de: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
180106 |  | SEE | Prateleira de ardósia e=2 cm, apoiada em console de metalon 20x30 cm | M2 | 8.94 | 248.67 | 23.77% | 248.67 | 307.78 | 2751.55
180110 |  | SEE | Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm | M² | 10.7 | 337.43 | 23.77% | 337.43 | 417.64 | 4468.75
180111 | ED-22140 | SETOP | ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | M² | 6.48 | 229.99 | 23.77% | 229.99 | 284.66 | 1844.6
180200 |  |  | Outros (fornecimento e execução): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
180202 |  | SEE | Bancada de granito para pia ou lavatório e=3cm, apoiada em console de metalon | M² | 15.48 | 388.24 | 23.77% | 388.24 | 480.52 | 7438.45
180204 |  | SEE | Divisória de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latão cromado), e = 3cm | M² | 52.056 | 671.68 | 23.77% | 671.68 | 831.34 | 43276.24
190200 |  |  | Telas protetoras |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
190201 |  | SEE | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural | M² | 0.4 | 94.18 | 23.77% | 94.18 | 116.57 | 46.63
190500 |  |  | Casa de gás em alvenaria para: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
190501 |  | SEE | 2 botijões de gás 13 Kg (EXCLUSIVE CILINDRO) | UN | 1 | 3038.2 | 23.77% | 3038.2 | 3760.38 | 3760.38
230000 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
230100 |  |  | Limpeza: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
230101 |  | SEE | Limpeza Geral da edificação | M² | 540.18 | 7.58 | 23.77% | 7.58 | 9.38 | 5066.89
240000 |  |  | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
240200 |  |  | Projetos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
240204 |  | SEE | Projeto executivo de SPDA, | UN | 1 | 2071.83 | 29.26% | 2071.83 | 2678.05 | 2678.05
240205 |  | SEE | Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, exclusive aprovação no CBMMG | UN | 1 | 2289.59 | 29.26% | 2289.59 | 2959.52 | 2959.52
240206 |  | SEE | Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto | UN | 1 | 2333.2 | 29.26% | 2333.2 | 3015.89 | 3015.89
240208 |  | SEE | Projeto executivo de cabeamento estruturado | UN | 1 | 2515.81 | 29.26% | 2515.81 | 3251.94 | 3251.94
240217 |  | SEE | Aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico junto ao CBMMG | UN | 1 | 1172.57 | 29.26% | 1172.57 | 1515.66 | 1515.66
250000 |  |  | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
250300 |  |  | Iluminação e sinalização de emergência |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
250301 |  | SEE | Luminária autônoma de emergência - LED | UN | 18 | 24.36 | 23.77% | 24.36 | 30.15 | 542.7
250400 |  |  | Placas fotoluminescentes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
250401 |  | SEE | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm | UN | 9 | 23.42 | 23.77% | 23.42 | 28.99 | 260.91
250402 |  | SEE | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 300 X 300 mm | UN | 12 | 17.08 | 23.77% | 17.08 | 21.14 | 253.68
250405 |  | SEE | Placa de sinalização e orientação, fotoluminescente, retangular, 30 x 40 cm, TIPO M1 | UN | 1 | 46.61 | 23.77% | 46.61 | 57.69 | 57.69
250500 |  |  | Chuveiros (sprinkler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
250506 |  | SEE | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 4 | 167.14 | 23.77% | 167.14 | 206.87 | 827.48
260000 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
260004 |  | SEE | PRÓPRIO CPU-001 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 2561.28 | 23.77% | 2561.28 | 3170.1 | 3170.1
260100 |  |  | Instalações de Cabeamento Estruturado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
260101 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 975.17 | 23.77% | 975.17 | 1206.97 | 1206.97
260102 | S10726 | ORSE | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | UN | 1 | 1043.97 | 23.77% | 1043.97 | 1292.12 | 1292.12
260103 | 00039607 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 6 | 25.52 | 23.77% | 25.52 | 31.59 | 189.54
260104 | I01089 | ORSE | Guia de cabos fechado 19" 1U | UN | 1 | 15.03 | 23.77% | 15.03 | 18.6 | 18.6
260105 | S14064 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 1 | 161.441 | 23.77% | 161.441 | 199.82 | 199.82
260106 | 100555 | SINAPI | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 1141.07 | 23.77% | 1141.07 | 1412.3 | 1412.3
260107 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 6 | 44.41 | 23.77% | 44.41 | 54.97 | 329.82
260108 | 00038084 | SINAPI | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 2 | 11.63 | 23.77% | 11.63 | 14.39 | 28.78
260109 | ED-19510 | SETOP | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 18 | 76.711 | 23.77% | 76.711 | 94.95 | 1709.1
260110 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 193 | 6.65 | 23.77% | 6.65 | 8.23 | 1588.39
260111 | 100554 | SINAPI | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 37 | 5.32 | 23.77% | 5.32 | 6.58 | 243.46
Note on H6: Preenchimento Automático - Aba "Detalhamento do BDI"
Note on I6: Preencher caso exista BDI diferenciado para equipamentos, por exemplo.
Note on D7: SIM ou NÃO

## Detalhamento do BDI
BDI PROPOSTO: |  | 23.77%
COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  | FÓRMULA ADOTADA:
GARANTIA (G) e SEGURO (S) |  | 0.8% | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) (1 - (I + CPRB))
RISCO ( R ) |  | 1%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 1.25%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 3.5%
LUCRO (L) |  | 7.21%
TRIBUTOS (T) |  | 7.65%
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO