## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Reforma e Ampliação Cemei Florípes Eloísa de Miranda |  |  |  | DATA: |  |  | 2025-08-27
LOCAL: Rua Serafim, Bairro Nilton Junior |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/MINAS GERAIS/JUNHO 2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
[7 empty] | BDI | 23.54%
ITEM | CÓDIGO | FONTE |  | UN | QUANT | VALORES (R$)
|  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | CUSTO SEM BDI |  | CUSTO COM BDI
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO | TOTAL ITEM
REFORMA CEMEI FLORÍPES
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - |  |  |  |  | 2782.62
1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 500.54 | 2252.43 | 618.36 | 2782.62
|  |  | PINTURA PAREDES | [5 empty] | 75286.56
2 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 2828.15 | 16.75 | 47371.51 | 20.69 | 58514.42
3 | FNDE 35 | FNDE | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 98.15 | 72.64 | 7129.62 | 89.73 | 8807
4 | FNDE 36 | FNDE | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 84.65 | 72.64 | 6148.98 | 89.73 | 7595.64
5 | FNDE 201 | FNDE | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO | M2 | 15.3 | 19.55 | 299.12 | 24.15 | 369.5
|  |  | PINTURA FORROS | [5 empty] | 9635.43
6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 481.05 | 16.22 | 7802.63 | 20.03 | 9635.43
|  |  | PISO ESTACIONAMENTO | [5 empty] | 786.19
7 | FNDE 406 | FNDE | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 3.32 | 75.23 | 249.76 | 92.93 | 308.53
8 | FNDE 407 | FNDE | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 2.49 | 75.23 | 187.32 | 92.93 | 231.4
9 | FNDE 409 | FNDE | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 2.65 | 75.23 | 199.36 | 92.93 | 246.26
|  |  | PISO PLAYGROUND | [5 empty] | 2220.1
10 | FNDE 406 | FNDE | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 3.96 | 75.23 | 297.91 | 92.93 | 368
11 | FNDE 407 | FNDE | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 3.23 | 75.23 | 242.99 | 92.93 | 300.16
12 | FNDE 409 | FNDE | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 1.72 | 75.23 | 129.4 | 92.93 | 159.84
13 | FNDE 409 | FNDE | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 10.49 | 75.23 | 789.16 | 92.93 | 974.84
14 | FNDE 410 | FNDE | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 2.3 | 75.23 | 173.03 | 92.93 | 213.74
15 | FNDE 411 | FNDE | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 1.7 | 75.23 | 127.89 | 92.93 | 157.98
16 | FNDE 412 | FNDE | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 0.49 | 75.23 | 36.86 | 92.93 | 45.54
|  |  | PISO PODOTÁTIL | [5 empty] | 13064.7
17 | FNDE 190 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 63.2 | 159.75 | 10096.2 | 197.35 | 12472.52
18 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 63.2 | 7.59 | 479.69 | 9.37 | 592.18
|  |  | CONCRETAGEM ÁREA COBERTA | [5 empty] | 31227.7
19 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 207.7 | 0.75 | 155.78 | 0.92 | 191.08
20 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 207.7 | 3.14 | 652.18 | 3.87 | 803.8
21 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 207.7 | 83.82 | 17409.41 | 103.55 | 21507.34
22 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 207.7 | 34.01 | 7063.88 | 42.01 | 8725.48
|  |  | RODAPÉ IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 32077.3
23 | 88497 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 170 | 12.28 | 2087.6 | 15.17 | 2578.9
24 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 170 | 12.35 | 2099.5 | 15.25 | 2592.5
25 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 170 | 43.04 | 7316.8 | 53.17 | 9038.9
26 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 170 | 5.38 | 914.6 | 6.64 | 1128.8
27 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 170 | 60.17 | 10228.9 | 74.33 | 12636.1
28 | 102491 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 170 | 19.54 | 3321.8 | 24.13 | 4102.1
|  |  | COBERTURA FUNDOS | [5 empty] | 72142.06
29 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 197 | 47.67 | 9390.99 | 58.89 | 11601.33
30 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 197 | 164.16 | 32339.52 | 202.8 | 39951.6
31 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 120.78 | 11.06 | 1335.83 | 13.66 | 1649.85
32 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/202 | M3 | 2.025 | 999.52 | 2024.03 | 1234.8 | 2500.47
33 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 40.5 | 143.18 | 5798.79 | 176.88 | 7163.64
34 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 22.2 | 73.24 | 1625.93 | 90.48 | 2008.66
35 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 30.52 | 192.73 | 5882.12 | 238.09 | 7266.51
DISPENSA
|  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 5492.94
36 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 5.82 | 89.55 | 521.18 | 110.63 | 643.87
37 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 19.4 | 6.93 | 134.44 | 8.56 | 166.06
38 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - CAIXA DA OBRA | M3 | 134.03 | 28.29 | 3791.71 | 34.94 | 4683.01
|  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 44919.71
39 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 - FUNDO SAPATAS E VIGAS | M2 | 14.72 | 42.15 | 620.45 | 52.07 | 766.47
40 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 58.2 | 101.52 | 5908.46 | 125.41 | 7298.86
41 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 52.92 | 10.03 | 530.79 | 12.39 | 655.68
42 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 316.01 | 9.09 | 2872.53 | 11.22 | 3545.63
43 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 )- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 46.59 | 567.32 | 26431.44 | 700.86 | 32653.07
|  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 107151.86
44 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 82.8 | 176.83 | 14641.52 | 218.45 | 18087.66
45 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 101.85 | 192.73 | 19629.55 | 238.09 | 24249.47
46 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 101.87 | 10.03 | 1021.76 | 12.39 | 1262.17
47 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 466.46 | 9.09 | 4240.12 | 11.22 | 5233.68
48 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 )- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 8.5 | 567.32 | 4822.22 | 700.86 | 5957.31
49 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 134.03 | 198.98 | 26669.29 | 245.81 | 32945.91
50 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 8.2 | 71.36 | 585.15 | 88.15 | 722.83
51 | 105038 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 5.8 | 85.63 | 496.65 | 105.78 | 613.52
52 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 134.03 | 47.67 | 6389.21 | 58.89 | 7893.03
53 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 134.03 | 61.52 | 8245.53 | 76 | 10186.28
|  |  | ALVENARIAS/DIVISÓRIAS |  |  | 46.39 |  |  | 33395.16
54 | 103354 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 291 | 92.9 | 27033.9 | 114.76 | 33395.16
|  |  | PISOS | [5 empty] | 49566.68
55 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 13.4 | 770.18 | 10320.41 | 951.48 | 12749.83
56 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 134.03 | 102.87 | 13787.67 | 127.08 | 17032.53
57 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 72.2 | 9.03 | 651.97 | 11.15 | 805.03
58 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 134.03 | 82.3 | 11030.67 | 101.67 | 13626.83
59 | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 97 | 44.67 | 4332.99 | 55.18 | 5352.46
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 3868.12
60 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 72.75 | 43.04 | 3131.16 | 53.17 | 3868.12
|  |  | REVESTIMENTOS PAREDES | [5 empty] | 33109.98
61 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 582 | 5.38 | 3131.16 | 6.64 | 3864.48
62 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 582 | 40.68 | 23675.76 | 50.25 | 29245.5
|  |  | FORRO | [5 empty] | 8371.51
63 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 134.03 | 50.56 | 6776.56 | 62.46 | 8371.51
|  |  | PINTURA | [5 empty] | 19904.95
64 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 291 | 19.76 | 5750.16 | 24.41 | 7103.31
65 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 235.32 | 4.74 | 1115.42 | 5.85 | 1376.62
66 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 134.03 | 16.13 | 2161.9 | 19.92 | 2669.88
67 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 523.32 | 13.55 | 7090.99 | 16.73 | 8755.14
|  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS | [5 empty] | 13532.18
68 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 37.34 | 560.1 | 46.12 | 691.8
69 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 31.57 | 252.56 | 39 | 312
70 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 17.86 | 142.88 | 22.06 | 176.48
71 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 4.63 | 1389 | 5.71 | 1713
72 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 20 | 120 | 24.7 | 148.2
73 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 20.56 | 3084 | 25.39 | 3808.5
74 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024 | UN | 12 | 30.6 | 367.2 | 37.8 | 453.6
75 | 103786 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 30.6 | 367.2 | 37.8 | 453.6
76 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 223.17 | 669.51 | 275.7 | 827.1
77 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 408.54 | 1225.62 | 504.71 | 1514.13
78 | ED-6925 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL ( PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN | 1 | 1300.85 | 1300.85 | 1607.07 | 1607.07
79 | ED-50283 | SETOP | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 1 | 528.5 | 528.5 | 652.9 | 652.9
80 | ED-50330 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UN | 1 | 109.12 | 109.12 | 134.8 | 134.8
81 | ED-50225 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 324.35 | 324.35 | 400.7 | 400.7
82 | ED-50221 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 2 | 258.34 | 516.68 | 319.15 | 638.3
|  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 15052.23
83 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 10.08 | 682.56 | 6880.2 | 843.23 | 8499.76
84 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 13.7 | 328.81 | 4504.7 | 406.21 | 5565.08
85 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.28 | 624.42 | 799.26 | 771.4 | 987.39
|  |  | CALÇAMENTO PÁTIO | [5 empty] | 11589.61
86 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 100.99 | 92.9 | 9381.97 | 114.76 | 11589.61
|  |  | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS | [5 empty] | 11201.55
87 | FNDE 248 | SINAPI | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 1813.43 | 9067.15 | 2240.31 | 11201.55
|  |  | SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS | [5 empty] | 42821.12
88 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 34.41 | 100.92 | 3472.66 | 124.67 | 4289.89
89 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 154.5 | 195.73 | 30240.29 | 241.8 | 37358.1
90 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 188.91 | 5.03 | 950.22 | 6.21 | 1173.13
|  |  | PONTOS DE EMBUTIR TUBOS E FIOS | [5 empty] | 204.75
91 | ED-50232 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 15 | 5.03 | 75.45 | 6.21 | 93.15
92 | ED-50221 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 15 | 6.03 | 90.45 | 7.44 | 111.6
|  |  | INSTALAÇÃO DE BRISE | [5 empty] | 23677.6
93 | COT 01 | COTAÇÃO | GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELAS DE CORRER 2,00 X 1,50 | UND | 10 | 1916.6 | 19166 | 2367.76 | 23677.6
|  |  | SUBSTITUIÇÃO PISOS BANHEIRO | [5 empty] | 5533.46
94 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 72.57 | 7.59 | 550.81 | 9.37 | 679.98
95 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 72.57 | 54.14 | 3928.94 | 66.88 | 4853.48
|  |  | MURO | [5 empty] | 27086.53
96 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 8.87 | 60.76 | 538.94 | 75.06 | 665.78
97 | ED-16320 | SETOP | MURO DIVISÓRIO DE TIJOLO FURADO COM ALTURA 250CM, COM PILARETES DE 16X9CM A CADA 250CM, SAPATA DE CONCRETO ARMADO 30X20CM E PINGADEIRA, REBOCADO E PINTADO A LÁTEX, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E LASTRO | M | 20.4 | 756.74 | 15437.5 | 934.87 | 19071.35
98 | ED-50985 | SETOP | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG- 18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4¿X1/8¿, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 10 | 550.97 | 5509.7 | 680.66 | 6806.6
99 | ED-50492 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 20 | 21.97 | 439.4 | 27.14 | 542.8
|  |  | SUBSITUIÇÃO DE FORRO | [5 empty] | 9516.5
100 | FNDE 18 | FNDE | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 50 | 154.07 | 7703.5 | 190.33 | 9516.5
TOTAL | [8 empty] | 705219.1
Paulo Vitor Marques Mendes Correa
Engenheiro Civil
Crea: 1519150130/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI FLORÍPES ELOÍSA DE MIRANDA |  | VALOR DA OBRA: | 705219.1 | TOTAL ITEM
|  | LOCAL: TAIOBEIRAS - MG |  | PRAZO: 6 meses
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINAN. | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.3946% | PRAZO: 6 meses MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 2782.62 | 2782.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | PINTURA PAREDES | Físico % | 10.68% | PRAZO: 6 meses MÊS 5: 50%; PRAZO: 6 meses MÊS 6: 50% | 100%
|  | Financeiro | 75286.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37643.28 | 37643.28
3.0 | PINTURA FORROS | Físico % | 1.366% | PRAZO: 6 meses MÊS 6: 100% | 100%
|  | Financeiro | 9635.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9635.43
4.0 | PISO ESTACIONAMENTO | Físico % | 0.1115% | PRAZO: 6 meses MÊS 6: 100% | 100%
|  | Financeiro | 786.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.19
5.0 | PISO PLAYGROUND | Físico % | 0.3148% | PRAZO: 6 meses MÊS 6: 100% | 100%
|  | Financeiro | 2220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.1
6.0 | PISO PODOTÁTIL | Físico % | 1.853% | PRAZO: 6 meses MÊS 1: 100% | 100%
|  | Financeiro | 13064.7 | 13064.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | CONCRETAGEM ÁREA COBERTA | Físico % | 4.428% | PRAZO: 6 meses MÊS 1: 100% | 100%
|  | Financeiro | 31227.7 | 31227.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | RODAPÉ IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | 4.549% | PRAZO: 6 meses MÊS 1: 25%; PRAZO: 6 meses MÊS 2: 25%; PRAZO: 6 meses MÊS 3: 50% | 100%
|  | Financeiro | 32077.3 | 8019.325 | 8019.325 | 16038.65 | 0 | 0 | 0
9.0 | COBERTURA FUNDOS | Físico % | 10.23% | PRAZO: 6 meses MÊS 1: 25%; PRAZO: 6 meses MÊS 2: 25%; PRAZO: 6 meses MÊS 3: 50% | 100%
|  | Financeiro | 72142.06 | 18035.515 | 18035.515 | 36071.03 | 0 | 0 | 0
10.0 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 0.7789% | PRAZO: 6 meses MÊS 3: 100% | 100%
|  | Financeiro | 5492.94 | 0 | 0 | 5492.94 | 0 | 0 | 0
11.0 | FUNDAÇÕES | Físico % | 6.37% | PRAZO: 6 meses MÊS 3: 100% | 100%
|  | Financeiro | 44919.71 | 0 | 0 | 44919.71 | 0 | 0 | 0
12.0 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 15.19% | PRAZO: 6 meses MÊS 3: 100% | 100%
|  | Financeiro | 107151.86 | 0 | 0 | 107151.86 | 0 | 0 | 0
13.0 | ALVENARIAS/DIVISÓRIAS | Físico % | 4.735% | PRAZO: 6 meses MÊS 3: 50%; PRAZO: 6 meses MÊS 4: 50% | 100%
|  | Financeiro | 33395.16 | 0 | 0 | 16697.58 | 16697.58 | 0 | 0
14.0 | PISOS | Físico % | 7.029% | PRAZO: 6 meses MÊS 4: 100% | 100%
|  | Financeiro | 49566.68 | 0 | 0 | 0 | 49566.68 | 0 | 0
15.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | 0.5485% | PRAZO: 6 meses MÊS 3: 100% | 100%
|  | Financeiro | 3868.12 | 0 | 0 | 3868.12 | 0 | 0 | 0
16.0 | REVESTIMENTOS PAREDES | Físico % | 4.695% | PRAZO: 6 meses MÊS 4: 100% | 100%
|  | Financeiro | 33109.98 | 0 | 0 | 0 | 33109.98 | 0 | 0
17.0 | FORRO | Físico % | 1.187% | PRAZO: 6 meses MÊS 4: 100% | 100%
|  | Financeiro | 8371.51 | 0 | 0 | 0 | 8371.51 | 0 | 0
18.0 | PINTURA | Físico % | 2.823% | PRAZO: 6 meses MÊS 4: 100% | 100%
|  | Financeiro | 19904.95 | 0 | 0 | 0 | 19904.95 | 0 | 0
19.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS | Físico % | 1.919% | PRAZO: 6 meses MÊS 4: 100% | 100%
|  | Financeiro | 13532.18 | 0 | 0 | 0 | 13532.18 | 0 | 0
20.0 | ESQUADRIAS | Físico % | 2.134% | PRAZO: 6 meses MÊS 4: 100% | 100%
|  | Financeiro | 15052.23 | 0 | 0 | 0 | 15052.23 | 0 | 0
21.0 | CALÇAMENTO PÁTIO | Físico % | 1.643% | PRAZO: 6 meses MÊS 5: 100% | 100%
|  | Financeiro | 11589.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11589.61 | 0
22.0 | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS | Físico % | 1.588% | PRAZO: 6 meses MÊS 5: 100% | 100%
|  | Financeiro | 11201.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11201.55 | 0
23.0 | SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS | Físico % | 6.072% | PRAZO: 6 meses MÊS 2: 100% | 100%
|  | Financeiro | 42821.12 | 0 | 42821.12 | 0 | 0 | 0 | 0
24.0 | PONTOS DE EMBUTIR TUBOS E FIOS | Físico % | 0.02903% | PRAZO: 6 meses MÊS 3: 100% | 100%
|  | Financeiro | 204.75 | 0 | 0 | 204.75 | 0 | 0 | 0
25.0 | INSTALAÇÃO DE BRISE | Físico % | 3.357% | PRAZO: 6 meses MÊS 5: 100% | 100%
|  | Financeiro | 23677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23677.6 | 0
26.0 | SUBSTITUIÇÃO PISOS BANHEIRO | Físico % | 0.7846% | PRAZO: 6 meses MÊS 2: 100% | 100%
|  | Financeiro | 5533.46 | 0 | 5533.46 | 0 | 0 | 0 | 0
27.0 | MURO | Físico % | 3.841% | PRAZO: 6 meses MÊS 2: 100% | 100%
|  | Financeiro | 27086.53 | 0 | 27086.53 | 0 | 0 | 0 | 0
28.0 | SUBSITUIÇÃO DE FORRO | Físico % | 1.349% | PRAZO: 6 meses MÊS 1: 100% | 100%
|  | Financeiro | 9516.5 | 9516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 11.72% | 14.39% | 32.68% | 22.15% | 11.93% | 7.13% | 100%
|  | Financeiro | 705219.1 | 82646.36 | 101495.95 | 230444.64 | 156235.11 | 84112.04 | 50285
Paulo Vitor Marques Mendes Correa
Engenheiro civil
Crea: 1519150130/D