## PO
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU |  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1 |  |  | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS - SUB 50 SAP_110V | [6 empty] | - | 3245237.28
1.1. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | - | 152894.6
1.1.0.0.1. |  | Composição | CPU-001 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 12 | 10124.13 |  | BDI 1 | 12741.22 | 152894.64 | RA
1.2. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | - | 72707.9
1.2.0.0.1. |  | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 500.31 |  | BDI 1 | 629.64 | 2833.38 | RA
1.2.0.0.2. |  | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 766 | 72.48 |  | BDI 1 | 91.22 | 69874.52 | RA
1.3. |  |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | - | 71759.1
1.3.0.0.1. |  | SINAPI-I | 10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 1262.5 |  | BDI 1 | 1588.86 | 19066.32 | RA
1.3.0.0.2. |  | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 1010 |  | BDI 1 | 1271.09 | 15253.08 | RA
1.3.0.0.3. |  | SICOR MG D | ED-16351 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 12 | 875.43 |  | BDI 1 | 1101.73 | 13220.76 | RA
1.3.0.0.4. |  | SICOR MG D | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 12 | 858.68 |  | BDI 1 | 1080.65 | 12967.8 | RA
1.3.0.0.5. |  | SICOR MG D | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 4 | 1631.22 |  | BDI 1 | 2052.89 | 8211.56 | RA
1.3.0.0.6. |  | SICOR MG D | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 572.46 |  | BDI 1 | 720.44 | 720.44 | RA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU |  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.3.0.0.7. |  | SICOR MG D | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 803.68 |  | BDI 1 | 1011.43 | 1011.43 | RA
1.3.0.0.8. |  | SICOR MG D | ED-16341 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | un | 1 | 321.6 |  | BDI 1 | 404.73 | 404.73 | RA
1.3.0.0.9. |  | SICOR MG D | ED-16343 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | un | 1 | 382.84 |  | BDI 1 | 481.8 | 481.8 | RA
1.3.0.0.10. |  | SICOR MG D | ED-16342 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | un | 1 | 334.67 |  | BDI 1 | 421.18 | 421.18 | RA
1.4. |  |  |  | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | [5 empty] | - | 398546
1.4.1. |  |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | - | 398546
1.4.1.1. |  |  |  | SAPATA | [5 empty] | - | 154230.6
1.4.1.1.1. |  | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 174.8 | 43.69 |  | BDI 1 | 54.98 | 9610.6 | RA
1.4.1.1.2. |  | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 93.6 | 6.77 |  | BDI 1 | 8.52 | 797.4 | RA
1.4.1.1.3. |  | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 93.6 | 45.16 |  | BDI 1 | 56.83 | 5319.2 | RA
1.4.1.1.4. |  | SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 291.2 | 187.86 |  | BDI 1 | 236.42 | 68845.6 | RA
1.4.1.1.5. |  | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1014 | 12.59 |  | BDI 1 | 15.84 | 16061.8 | RA
1.4.1.1.6. |  | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 534 | 15.51 |  | BDI 1 | 19.52 | 10423.6 | RA
1.4.1.1.7. |  | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 256 | 16.97 |  | BDI 1 | 21.36 | 5468.2 | RA
1.4.1.1.8. |  | Composição | 97556_ADP-01 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 28.2 | 923.27 |  | BDI 1 | 1161.94 | 32766.8 | RA
1.4.1.1.9. |  | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 141.8 | 27.67 |  | BDI 1 | 34.82 | 4937.4 | RA
1.4.1.2. |  |  |  | BALDRAME | [5 empty] | - | 159685
1.4.1.2.1. |  | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 109.2 | 109 |  | BDI 1 | 137.18 | 14980 | RA
1.4.1.2.2. |  | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 136.6 | 45.16 |  | BDI 1 | 56.83 | 7763 | RA
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.4.1.2.3. |  | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 571.6 | 69.12 |  | BDI 1 | 86.99 | 49723.4 | RA
1.4.1.2.4. |  | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1608 | 14.2 |  | BDI 1 | 17.87 | 28735 | RA
1.4.1.2.5. |  | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 154 | 15.51 |  | BDI 1 | 19.52 | 3006 | RA
1.4.1.2.6. |  | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 780 | 16.97 |  | BDI 1 | 21.36 | 16660.8 | RA
1.4.1.2.7. |  | Composição | 97555_ADP-01 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 38.2 | 760.93 |  | BDI 1 | 957.63 | 36581.4 | RA
1.4.1.2.8. |  | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 64.2 | 27.67 |  | BDI 1 | 34.82 | 2235.4 | RA
1.4.1.3. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | - | 84630.4
1.4.1.3.1. |  | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 679 | 5.33 |  | BDI 1 | 6.71 | 4556 | RA
1.4.1.3.2. |  | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 679 | 53.19 |  | BDI 1 | 66.94 | 45452.2 | RA
1.4.1.3.3. |  | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 679 | 40.52 |  | BDI 1 | 50.99 | 34622.2 | RA
1.5. |  |  |  | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | - | 245782.2
1.5.1. |  |  |  | PILARES, VIGAS E LAJES | [5 empty] | - | 245782.2
1.5.1.0.1. |  | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 287.8 | 64.95 |  | BDI 1 | 81.74 | 23524.8 | RA
1.5.1.0.2. |  | Composição | 92463_ADP-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | M2 | 410.8 | 69.41 |  | BDI 1 | 87.35 | 35883.4 | RA
1.5.1.0.3. |  | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 82.6 | 125.25 |  | BDI 1 | 157.63 | 13020.2 | RA
1.5.1.0.4. |  | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1408 | 14.11 |  | BDI 1 | 17.76 | 25006 | RA
1.5.1.0.5. |  | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 300 | 13.1 |  | BDI 1 | 16.49 | 4947 | RA
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.5.1.0.6. |  | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1306 | 12.13 |  | BDI 1 | 15.27 | 19942.6 | RA
1.5.1.0.7. |  | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1712 | 10.75 |  | BDI 1 | 13.53 | 23163.4 | RA
1.5.1.0.8. |  | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 115.4 | 220.22 |  | BDI 1 | 277.15 | 31983.2 | RA
1.5.1.0.9. |  | Composição | 103669_ADP-01 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 25.6 | 876.42 |  | BDI 1 | 1102.97 | 28236 | RA
1.5.1.0.10. |  | Composição | 103682_ADP-01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 35.6 | 894.49 |  | BDI 1 | 1125.72 | 40075.6 | RA
1.6. |  |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | - | 459660.6
1.6.1. |  |  |  | ALVENARIA/FECHAMENTOS | [5 empty] | - | 229354.6
1.6.1.0.1. |  | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1730 | 98.35 |  | BDI 1 | 123.77 | 214122.2 | RA
1.6.1.0.2. |  | SINAPI | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 324 | 23.97 |  | BDI 1 | 30.17 | 9775 | RA
1.6.1.0.3. |  | SINAPI | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 184 | 23.57 |  | BDI 1 | 29.66 | 5457.4 | RA
1.6.2. |  |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | - | 154880
1.6.2.0.1. |  | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 67.2 | 677.72 |  | BDI 1 | 852.91 | 57315.6 | RA
1.6.2.0.2. |  | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 52 | 303.41 |  | BDI 1 | 381.84 | 19855.6 | RA
1.6.2.0.3. |  | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 56 | 433.71 |  | BDI 1 | 545.82 | 30566 | RA
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.6.2.0.4. |  | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 9.6 | 576.99 |  | BDI 1 | 726.14 | 6971 | RA
1.6.2.0.5. |  | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 432 | 20.21 |  | BDI 1 | 25.43 | 10985.8 | RA
1.6.2.0.6. |  | SINAPI | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | M | 864 | 26.84 |  | BDI 1 | 33.78 | 29186 | RA
1.6.3. |  |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | [5 empty] | - | 75426
1.6.3.0.1. |  | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 60 | 998.89 |  | BDI 1 | 1257.1 | 75426 | RA
1.7. |  |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES | [5 empty] | - | 647642.8
1.7.1. |  |  |  | TELHADOS | [5 empty] | - | 647642.8
1.7.1.0.1. |  | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 1469.8 | 107.86 |  | BDI 1 | 135.74 | 199510.6 | RA
1.7.1.0.2. |  | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1469.8 | 96.34 |  | BDI 1 | 121.24 | 178198.6 | RA
1.7.1.0.3. |  | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 2076 | 11.32 |  | BDI 1 | 14.25 | 29583 | RA
1.7.1.0.4. |  | SINAPI | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 10520 | 3.14 |  | BDI 1 | 3.95 | 41554 | RA
1.7.1.0.5. |  | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 213 | 40.5 |  | BDI 1 | 50.97 | 10856.6 | RA
1.7.1.0.6. |  | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 80 | 1866.71 |  | BDI 1 | 2349.25 | 187940 | RA
1.8. |  |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | - | 398711.2
1.8.1. |  |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS | [5 empty] | - | 119876.6
1.8.1.0.1. |  | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2731.6 | 4.86 |  | BDI 1 | 6.12 | 16717.4 | RA
1.8.1.0.2. |  | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 88.8 | 6.01 |  | BDI 1 | 7.56 | 671.4 | RA
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.8.1.0.3. |  | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 479.4 | 32.18 |  | BDI 1 | 40.5 | 19415.8 | RA
1.8.1.0.4. |  | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1601 | 28.9 |  | BDI 1 | 36.37 | 58228.4 | RA
1.8.1.0.5. |  | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 651.2 | 25.51 |  | BDI 1 | 32.1 | 20903.6 | RA
1.8.1.0.6. |  | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 88.8 | 35.26 |  | BDI 1 | 44.37 | 3940 | RA
1.8.2. |  |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | [5 empty] | - | 39133.2
1.8.2.0.1. |  | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 393 | 65.9 |  | BDI 1 | 82.94 | 32595.4 | RA
1.8.2.0.2. |  | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 86.4 | 60.13 |  | BDI 1 | 75.67 | 6537.8 | RA
1.8.3. |  |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [5 empty] | - | 91598.6
1.8.3.0.1. |  | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 607 | 8.72 |  | BDI 1 | 10.97 | 6658.8 | RA
1.8.3.0.2. |  | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 609 | 7.48 |  | BDI 1 | 9.41 | 5730.6 | RA
1.8.3.0.3. |  | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 609 | 44.12 |  | BDI 1 | 55.53 | 33817.8 | RA
1.8.3.0.4. |  | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 607 | 59.42 |  | BDI 1 | 74.78 | 45391.4 | RA
1.8.4. |  |  |  | FORROS | [5 empty] | - | 53972
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.8.4.0.1. |  | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 718 | 59.73 |  | BDI 1 | 75.17 | 53972 | RA
1.8.5. |  |  |  | PINTURA | [5 empty] | - | 94130.8
1.8.5.1. |  |  |  | PINTURAS INTERNAS | [5 empty] | - | 48573.6
1.8.5.1.1. |  | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2252.2 | 4.74 |  | BDI 1 | 5.97 | 13445.6 | RA
1.8.5.1.2. |  | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 88.8 | 5.77 |  | BDI 1 | 7.26 | 644.6 | RA
1.8.5.1.3. |  | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 88.8 | 14.13 |  | BDI 1 | 17.78 | 1578.8 | RA
1.8.5.1.4. |  | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2252.2 | 11.61 |  | BDI 1 | 14.61 | 32904.6 | RA
1.8.5.2. |  |  |  | PINTURAS EXTERNAS | [5 empty] | - | 26594
1.8.5.2.1. |  | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 1216 | 5.77 |  | BDI 1 | 7.26 | 8828.2 | RA
1.8.5.2.2. |  | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1216 | 11.61 |  | BDI 1 | 14.61 | 17765.8 | RA
1.8.5.3. |  |  |  | PINTURA ESQUADRIAS | [5 empty] | - | 18963.2
1.8.5.3.1. |  | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 299.2 | 2.22 |  | BDI 1 | 2.79 | 834.8 | RA
1.8.5.3.2. |  | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 299.2 | 28.53 |  | BDI 1 | 35.91 | 10744.2 | RA
1.8.5.3.3. |  | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 299.2 | 19.61 |  | BDI 1 | 24.68 | 7384.2 | RA
1.9. |  |  |  | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | - | 274696
1.9.1. |  |  |  | PISO CERÂMICO | [5 empty] | - | 218450.8
1.9.1.0.1. |  | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 1077.4 | 0.73 |  | BDI 1 | 0.92 | 991.2 | RA
1.9.1.0.2. |  | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 107.8 | 204.92 |  | BDI 1 | 257.89 | 27800.6 | RA
1.9.1.0.3. |  | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 1077.4 | 3.36 |  | BDI 1 | 4.23 | 4557.4 | RA
1.9.1.0.4. |  | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1077.4 | 41.9 |  | BDI 1 | 52.73 | 56811.4 | RA
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.9.1.0.5. |  | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 302.6 | 57.16 |  | BDI 1 | 71.94 | 21769 | RA
1.9.1.0.6. |  | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 646.8 | 44.09 |  | BDI 1 | 55.49 | 35891 | RA
1.9.1.0.7. |  | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 336 | 60.56 |  | BDI 1 | 76.21 | 25606.6 | RA
1.9.1.0.8. |  | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 382 | 52.24 |  | BDI 1 | 65.74 | 25112.6 | RA
1.9.1.0.9. |  | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 231.2 | 68.43 |  | BDI 1 | 86.12 | 19911 | RA
1.9.2. |  |  |  | PISOS CIMENTADOS | [5 empty] | - | 24799.4
1.9.2.0.1. |  | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 323 | 0.73 |  | BDI 1 | 0.92 | 297.2 | RA
1.9.2.0.2. |  | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 22.6 | 861.48 |  | BDI 1 | 1084.17 | 24502.2 | RA
1.9.3. |  |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [5 empty] | - | 31445.8
1.9.3.0.1. |  | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 50.4 | 83.66 |  | BDI 1 | 105.29 | 5306.6 | RA
1.9.3.0.2. |  | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 745 | 7.73 |  | BDI 1 | 9.73 | 7248.8 | RA
1.9.3.0.3. |  | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 130 | 115.46 |  | BDI 1 | 145.31 | 18890.4 | RA
1.10. |  |  |  | INSTALAÇÕES | [5 empty] | - | 508799.4
1.10.1. |  |  |  | ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS | [5 empty] | - | 233928
1.10.1.1. |  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | - | 66718.2
1.10.1.1.1. |  | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 40 | 14.49 |  | BDI 1 | 18.24 | 729.6 | RA
1.10.1.1.2. |  | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 16.49 |  | BDI 1 | 20.75 | 415 | RA
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.10.1.1.3. |  | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 29.09 |  | BDI 1 | 36.61 | 732.2 | RA
1.10.1.1.4. |  | Composição | 93659_ADP-01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 40 | 97.99 |  | BDI 1 | 123.32 | 4932.8 | RA
1.10.1.1.5. |  | SINAPI | 93675 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 194.2 |  | BDI 1 | 244.4 | 4888 | RA
1.10.1.1.6. |  | SINAPI | 106030 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 212.72 |  | BDI 1 | 267.71 | 5354.2 | RA
1.10.1.1.7. |  | SINAPI | 101494 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 20 | 1728.86 |  | BDI 1 | 2175.77 | 43515.4 | RA
1.10.1.1.8. |  | Composição | 101873_ADP-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20 | 244.38 |  | BDI 1 | 307.55 | 6151 | RA
1.10.1.2. |  |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | - | 42557.4
1.10.1.2.1. |  | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 140 | 29.97 |  | BDI 1 | 37.72 | 5280.8 | RA
1.10.1.2.2. |  | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 30.53 |  | BDI 1 | 38.42 | 3842 | RA
1.10.1.2.3. |  | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 46.37 |  | BDI 1 | 58.36 | 1167.2 | RA
1.10.1.2.4. |  | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 200 | 31.96 |  | BDI 1 | 40.22 | 8044 | RA
1.10.1.2.5. |  | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 120 | 36.15 |  | BDI 1 | 45.49 | 5458.8 | RA
1.10.1.2.6. |  | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 49.01 |  | BDI 1 | 61.68 | 1233.6 | RA
1.10.1.2.7. |  | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 29.5 |  | BDI 1 | 37.13 | 742.6 | RA
1.10.1.2.8. |  | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 48.41 |  | BDI 1 | 60.92 | 1218.4 | RA
1.10.1.2.9. |  | Composição | 91947_ADP-01 | SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 40 | 8.72 |  | BDI 1 | 10.97 | 438.8 | RA
1.10.1.2.10. |  | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 240 | 12.7 |  | BDI 1 | 15.98 | 3835.2 | RA
1.10.1.2.11. |  | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 260 | 19.79 |  | BDI 1 | 24.91 | 6476.6 | RA
1.10.1.2.12. |  | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 34.25 |  | BDI 1 | 43.1 | 1724 | RA
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.10.1.2.13. |  | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 140 | 17.57 |  | BDI 1 | 22.11 | 3095.4 | RA
1.10.1.3. |  |  |  | FIOS E CABOS | [5 empty] | - | 124652.4
1.10.1.3.1. |  | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1944.8 | 3.22 |  | BDI 1 | 4.05 | 7876.4 | RA
1.10.1.3.2. |  | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3509 | 4.69 |  | BDI 1 | 5.9 | 20703.2 | RA
1.10.1.3.3. |  | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1722.6 | 7.27 |  | BDI 1 | 9.15 | 15761.8 | RA
1.10.1.3.4. |  | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 488.4 | 11.74 |  | BDI 1 | 14.77 | 7213.6 | RA
1.10.1.3.5. |  | SINAPI | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 712 | 17.78 |  | BDI 1 | 22.38 | 15934.6 | RA
1.10.1.3.6. |  | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 964.8 | 18.27 |  | BDI 1 | 22.99 | 22180.8 | RA
1.10.1.3.7. |  | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1258.2 | 10.24 |  | BDI 1 | 12.89 | 16218.2 | RA
1.10.1.3.8. |  | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 441.2 | 8.55 |  | BDI 1 | 10.76 | 4747.4 | RA
1.10.1.3.9. |  | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1258.2 | 8.85 |  | BDI 1 | 11.14 | 14016.4 | RA
1.10.2. |  |  |  | HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO | [5 empty] | - | 76442.6
1.10.2.1. |  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | - | 19888.6
1.10.2.1.1. |  | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 140 | 13.81 |  | BDI 1 | 17.38 | 2433.2 | RA
1.10.2.1.2. |  | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160 | 9.34 |  | BDI 1 | 11.75 | 1880 | RA
1.10.2.1.3. |  | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 80 | 14.08 |  | BDI 1 | 17.72 | 1417.6 | RA
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.10.2.1.4. |  | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160 | 7.12 |  | BDI 1 | 8.96 | 1433.6 | RA
1.10.2.1.5. |  | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 102 | 5.64 |  | BDI 1 | 7.1 | 724.2 | RA
1.10.2.1.6. |  | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 174 | 25.23 |  | BDI 1 | 31.75 | 5524.6 | RA
1.10.2.1.7. |  | Composição | CPU-02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 110V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") | UN | 20 | 257.27 |  | BDI 1 | 323.77 | 6475.4 | RA
1.10.2.2. |  |  |  | REGISTROS | [5 empty] | - | 18001.8
1.10.2.2.1. |  | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | 141.71 |  | BDI 1 | 178.34 | 3566.8 | RA
1.10.2.2.2. |  | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 60 | 149.52 |  | BDI 1 | 188.17 | 11290.2 | RA
1.10.2.2.3. |  | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40 | 34.39 |  | BDI 1 | 43.28 | 1731.2 | RA
1.10.2.2.4. |  | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 80 | 14.04 |  | BDI 1 | 17.67 | 1413.6 | RA
1.10.2.3. |  |  |  | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | - | 14770
1.10.2.3.1. |  | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 20 | 199.03 |  | BDI 1 | 250.48 | 5009.6 | RA
1.10.2.3.2. |  | Composição | 104994_ADP-01 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UN | 20 | 187.76 |  | BDI 1 | 236.3 | 4726 | RA
1.10.2.3.3. |  | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | 62.43 |  | BDI 1 | 78.57 | 1571.4 | RA
1.10.2.3.4. |  | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 135 | 13.2 |  | BDI 1 | 16.61 | 2242.4 | RA
1.10.2.3.5. |  | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 5.64 |  | BDI 1 | 7.1 | 426 | RA
1.10.2.3.6. |  | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | 9.34 |  | BDI 1 | 11.75 | 470 | RA
1.10.2.3.7. |  | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 12.9 |  | BDI 1 | 16.23 | 324.6 | RA
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.10.2.4. |  |  |  | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | [5 empty] | - | 23782.2
1.10.2.4.1. |  | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 20 | 313.45 |  | BDI 1 | 394.48 | 7889.6 | RA
1.10.2.4.2. |  | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 20 | 4.59 |  | BDI 1 | 5.78 | 115.6 | RA
1.10.2.4.3. |  | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 40 | 5.18 |  | BDI 1 | 6.52 | 260.8 | RA
1.10.2.4.4. |  | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 20 | 20.75 |  | BDI 1 | 26.11 | 522.2 | RA
1.10.2.4.5. |  | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 40 | 27.73 |  | BDI 1 | 34.9 | 1396 | RA
1.10.2.4.6. |  | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | 37.7 |  | BDI 1 | 47.45 | 949 | RA
1.10.2.4.7. |  | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160 | 9.34 |  | BDI 1 | 11.75 | 1880 | RA
1.10.2.4.8. |  | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 80 | 12.98 |  | BDI 1 | 16.34 | 1307.2 | RA
1.10.2.4.9. |  | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 14.79 |  | BDI 1 | 18.61 | 372.2 | RA
1.10.2.4.10. |  | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | 7.84 |  | BDI 1 | 9.87 | 394.8 | RA
1.10.2.4.11. |  | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 60 | 18.16 |  | BDI 1 | 22.85 | 1371 | RA
1.10.2.4.12. |  | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 19.98 |  | BDI 1 | 25.14 | 502.8 | RA
1.10.2.4.13. |  | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 88 | 13.2 |  | BDI 1 | 16.61 | 1461.6 | RA
1.10.2.4.14. |  | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 211 | 20.18 |  | BDI 1 | 25.4 | 5359.4 | RA
1.10.3. |  |  |  | SANITÁRIAS / PLUVIAL | [5 empty] | - | 141435.2
1.10.3.1. |  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | - | 54409.8
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.10.3.1.1. |  | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 60 | 11.37 |  | BDI 1 | 14.31 | 858.6 | RA
1.10.3.1.2. |  | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40 | 16.42 |  | BDI 1 | 20.66 | 826.4 | RA
1.10.3.1.3. |  | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40 | 11.12 |  | BDI 1 | 13.99 | 559.6 | RA
1.10.3.1.4. |  | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 180 | 15.64 |  | BDI 1 | 19.68 | 3542.4 | RA
1.10.3.1.5. |  | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 28.88 |  | BDI 1 | 36.35 | 727 | RA
1.10.3.1.6. |  | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 25.38 |  | BDI 1 | 31.94 | 638.8 | RA
1.10.3.1.7. |  | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 45.15 |  | BDI 1 | 56.82 | 1136.4 | RA
1.10.3.1.8. |  | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20 | 11.98 |  | BDI 1 | 15.08 | 301.6 | RA
1.10.3.1.9. |  | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 67 | 23.19 |  | BDI 1 | 29.18 | 1955 | RA
1.10.3.1.10. |  | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 204.2 | 29.41 |  | BDI 1 | 37.01 | 7557.4 | RA
1.10.3.1.11. |  | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 80 | 14.56 |  | BDI 1 | 18.32 | 1465.6 | RA
1.10.3.1.12. |  | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 676 | 40.95 |  | BDI 1 | 51.54 | 34841 | RA
1.10.3.2. |  |  |  | ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS | [5 empty] | - | 87025.4
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.10.3.2.1. |  | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 100 | 595.82 |  | BDI 1 | 749.84 | 74984 | RA
1.10.3.2.2. |  | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 52.89 |  | BDI 1 | 66.56 | 1331.2 | RA
1.10.3.2.3. |  | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 20.71 |  | BDI 1 | 26.06 | 521.2 | RA
1.10.3.2.4. |  | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 21.72 |  | BDI 1 | 27.33 | 546.6 | RA
1.10.3.2.5. |  | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 20 | 383.09 |  | BDI 1 | 482.12 | 9642.4 | RA
1.10.4. |  |  |  | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | [5 empty] | - | 56993.6
1.10.4.0.1. |  | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 566.25 |  | BDI 1 | 712.63 | 14252.6 | RA
1.10.4.0.2. |  | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 279.32 |  | BDI 1 | 351.52 | 7030.4 | RA
1.10.4.0.3. |  | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 471.14 |  | BDI 1 | 592.93 | 11858.6 | RA
1.10.4.0.4. |  | SINAPI | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 694.92 |  | BDI 1 | 874.56 | 17491.2 | RA
1.10.4.0.5. |  | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 110.35 |  | BDI 1 | 138.88 | 2777.6 | RA
1.10.4.0.6. |  | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 142.36 |  | BDI 1 | 179.16 | 3583.2 | RA
1.11. |  |  |  | COMPLEMENTAÇÕES | [5 empty] | - | 14037.4
1.11.1. |  |  |  | CALAFETE / LIMPEZA | [5 empty] | - | 14037.4
|  |  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
560000006265-2025 |  |  | 39919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 SAP_110V
LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  |  | 12-25 (DES.) | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V | CORDISBURGO/MG |  |  |  | 25.85% | 0% | 0%
Item |  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS SUB 50 SAP_110V NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO/MG | [10 empty] | 3245237.28
1.11.1.0.1. |  | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS | UN | 20 | 5.98 |  | BDI 1 | 7.53 | 150.6 | RA
1.11.1.0.2. |  | SINAPI | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_10/2025_PS | M2 | 14.4 | 17.22 |  | BDI 1 | 21.67 | 312 | RA
1.11.1.0.3. |  | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | M2 | 323 | 0.64 |  | BDI 1 | 0.81 | 261.6 | RA
1.11.1.0.4. |  | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | M2 | 718 | 1.61 |  | BDI 1 | 2.03 | 1457.6 | RA
1.11.1.0.5. |  | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS | M2 | 235.2 | 4.85 |  | BDI 1 | 6.1 | 1434.8 | RA
1.11.1.0.6. |  | SINAPI | 99810 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | M2 | 949.2 | 6.52 |  | BDI 1 | 8.21 | 7793 | RA
1.11.1.0.7. |  | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS | M2 | 201.6 | 1.06 |  | BDI 1 | 1.33 | 268.2 | RA
1.11.1.0.8. |  | SINAPI | 99813 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | M2 | 479.4 | 3.16 |  | BDI 1 | 3.98 | 1908 | RA
1.11.1.0.9. |  | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS | UN | 40 | 8.97 |  | BDI 1 | 11.29 | 451.6 | RA
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Encargos sociais:
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
WILSON PORTES JUNIOR:50478010710 | [7 empty] | Assinado de forma digital por WILSON PORTES JUNIOR:50478010710 Dados: 2026.02.19 10:43:17 -03'00'
CORDISBURGO/MG
Local
Responsável Técnico
Nome: | WILSON PORTES JUNIOR
CREA/CAU: | RJ: 44.125/D
ART/RRT: | MG20264688585
quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026
Data