## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÉSIA - MG |  |  |  | Data Base: SINAPI 09/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 |  |  |  | DATA: 22/01/2026
MUNICÍPIO DE DIVINÉSIA - MG
1.277
PLANILHA
Licitado
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO (R$) | PREÇO C/ BDI (R$) | TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 9.6 |  | 0 | 0
2.3.2 | 105597 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 12.96 |  | 0 | 0
2.3.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.82 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 63 |  | 0 | 0
3.3.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.96 |  | 0 | 0
3.3.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 8.64 |  | 0 | 0
3.3.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 238.29 |  | 0 | 0
3.3.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 199.34 |  | 0 | 0
3.3.7 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.49 |  | 0 | 0
3.3.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23.54 |  | 0 | 0
3.3.9 | 34493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 10.87 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
0
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  | 0
5.1.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 6.1 |  | 0 | 0
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0
5.2.7 | C4495 | SEINFRA | Fechamento de shafts em gesso acartonado | m² | 7.2 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
0
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0
6.1.6 | 90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 8 |  | 0 | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 38153 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | un | 8 |  | 0 | 0
6.2.2 |  | COTAÇÃO | Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5 | m | 8.4 |  | 0 | 0
6.2.3 |  | COTAÇÃO | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 19.2 |  | 0 | 0
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 |  |  | 0
6.3.1 |  | COTAÇÃO | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 2.1 |  | 0 | 0
6.3.2 |  | COTAÇÃO | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1.68 |  | 0 | 0
6.3.3 |  | COTAÇÃO | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 6.72 |  | 0 | 0
6.3.4 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x270 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 98.19 |  | 0 | 0
6.3.5 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 -PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 5.04 |  | 0 | 0
6.3.6 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.44 |  | 0 | 0
6.3.7 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 |  | 0 | 0
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0
6.4.1 | 102183 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 conforme projeto de esquadrias - PV1 - 175x230 | un | 1 |  | 0 | 0
6.4.2 | 102183 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 conforme projeto de esquadrias - PV1 - 175x231 | un | 1 |  | 0 | 0
6.4.3 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | 3.53 |  | 0 | 0
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 |  | 0 | 0
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 |  | 0 | 0
6.5.3 | 599 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | m² | 3.22 |  | 0 | 0
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 |  | 0 | 0
6.5.5 | 599 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | m² | 2.16 |  | 0 | 0
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 |  | 0 | 0
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 |  | 0 | 0
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 |  | 0 | 0
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 |  | 0 | 0
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 |  | 0 | 0
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 |  | 0 | 0
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 |  | 0 | 0
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 |  | 0 | 0
6.5.14 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 |  | 0 | 0
6.5.15 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 |  | 0 | 0
6.5.16 | 599 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | m² | 5.44 |  | 0 | 0
6.5.17 |  | COTAÇÃO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19.38 |  | 0 | 0
6.6 |  |  | VIDROS |  | 0
6.6.1 | 10505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO para janelas | m² | 16.2 |  | 0 | 0
6.6.2 | 10505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO para porta PM5 | m² | 2.18 |  | 0 | 0
6.6.3 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS com altura de 1,80m | m² | 7.2 |  | 0 | 0
6.6.4 | 34385 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO com altura de 1,80m | m² | 7.2 |  | 0 | 0
6.6.5 | 102236 | SINAPI | DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 3.57 |  | 0 | 0
6.6.6 | 11186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 16.9 |  | 0 | 0
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0
6.7.1 |  | COTAÇÃO | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 69.79 |  | 0 | 0
6.7.2 |  | COTAÇÃO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 20.52 |  | 0 | 0
6.7.3 |  | COTAÇÃO | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 164.44 |  | 0 | 0
6.7.4 |  | COTAÇÃO | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 13.5 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 23.72 |  | 0 | 0
10.1.7 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 394.65 |  | 0 | 0
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 3.06 |  | 0 | 0
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 0.99 |  | 0 | 0
10.1.11 | C4505 | SEINFRA | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 238.6 |  | 0 | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94992 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m e=10cm | m² | 349 |  | 0 | 0
10.2.2 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 22.06 |  | 0 | 0
10.2.3 | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 68.26 |  | 0 | 0
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.98 |  | 0 | 0
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 9.09 |  | 0 | 0
10.2.6 |  | COTAÇÃO | Colchão de areia e=36cm | m³ | 27.24 |  | 0 | 0
10.2.7 | 3324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | m² | 354.18 |  | 0 | 0
10.2.8 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 354.18 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 1513.09 |  | 0 | 0
11.3 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500.86 |  | 0 | 0
11.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 500.86 |  | 0 | 0
11.5 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOs. AF_01/2021 | m² | 186.9 |  | 0 | 0
11.6 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 23.86 |  | 0 | 0
11.7 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 515.99 |  | 0 | 0
11.8 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 94.48 |  | 0 | 0
11.9 | 100723 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 247.08 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.41 | 98079 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 1 |  | 0 | 0
14.42 | 39363 | SINAPI | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229) | un | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 6 |  | 0 | 0
15.2 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 18 |  | 0 | 0
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 22 |  | 0 | 0
15.6 |  | COTAÇÃO | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 7 |  | 0 | 0
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 10 |  | 0 | 0
15.8 |  | COTAÇÃO | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 |  | 0 | 0
15.9 |  | COTAÇÃO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 |  | 0 | 0
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 |  | 0 | 0
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 6 |  | 0 | 0
15.12 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente | un | 7 |  | 0 | 0
15.13 | 38190 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | un | 13 |  | 0 | 0
15.14 | C4670 | SEINFRA | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 18 |  | 0 | 0
15.15 |  | COTAÇÃO | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 4 |  | 0 | 0
15.16 |  | COTAÇÃO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un | 18 |  | 0 | 0
15.17 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 |  | 0 | 0
15.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente | un | 4 |  | 0 | 0
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15 |  | 0 | 0
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 21 |  | 0 | 0
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 28 |  | 0 | 0
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 4 |  | 0 | 0
15.23 |  | COTAÇÃO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 |  | 0 | 0
15.24 |  | COTAÇÃO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 23 |  | 0 | 0
15.25 |  | COTAÇÃO | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 211 |  | 0 | 0
15.26 | 36081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 9 |  | 0 | 0
15.27 | 36220 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 6 |  | 0 | 0
15.28 | 36218 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 14 |  | 0 | 0
15.29 | C4642 | SEINFRA | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0
15.30 | 36223 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 19.4 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.2 | 11234 | SINAPI | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM | m² | 0.24 |  | 0 | 0
16.5 |  | COTAÇÃO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 |  | 0 | 0
16.6 |  | COTAÇÃO | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 |  | 0 | 0
16.8 |  | COTAÇÃO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 |  | 0 | 0
16.9 |  | COTAÇÃO | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 |  | 0 | 0
16.10 |  | COTAÇÃO | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 |  | 0 | 0
16.11 |  | COTAÇÃO | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 10886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | un | 4 |  | 0 | 0
17.2 | 10892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | un | 8 |  | 0 | 0
17.3 | 10889 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | un | 2 |  | 0 | 0
17.4 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 |  | 0 | 0
17.5 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0
17.6 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 |  | 0 | 0
17.7 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | un | 65 |  | 0 | 0
17.8 |  | COTAÇÃO | Adaptador em aço galvanziado para caixa dágua 2.1/2" x 65mm | un | 1 |  | 0 | 0
17.9 |  | COTAÇÃO | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 |  | 0 | 0
17.10 | 20963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE OBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | un | 2 |  | 0 | 0
17.11 |  | COTAÇÃO | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0
17.12 | C4385 | SEINFRA | Esguicho 1½" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira | un | 2 |  | 0 | 0
17.13 | 101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 |  | 0 | 0
17.14 | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 3 |  | 0 | 0
17.15 | C0513 | SEINFRA | Tampão cego Ø 1½" com corrente tipo Storz e engate rápido | un | 3 |  | 0 | 0
17.16 | 101799 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | un | 1 |  | 0 | 0
17.17 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 |  | 0 | 0
17.18 | 103009 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 3 |  | 0 | 0
17.19 |  | COTAÇÃO | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 |  | 0 | 0
17.20 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 56 |  | 0 | 0
17.21 | C4649 | SEINFRA | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 12 |  | 0 | 0
17.22 |  | COTAÇÃO | Bomba hidraulioca 3 cv | un | 1 |  | 0 | 0
17.23 |  | COTAÇÃO | Central de alarme | un | 1 |  | 0 | 0
17.24 | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 |  | 0 | 0
17.25 |  | COTAÇÃO | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 43 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 13393 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | un | 3 |  | 0 | 0
18.1.2 | 13395 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | un | 1 |  | 0 | 0
18.1.3 | 12039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | un | 4 |  | 0 | 0
18.1.4 | 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 1 |  | 0 | 0
18.2 |  |  | DISJUNTORES
18.2.1 | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | un | 74 |  | 0 | 0
18.2.2 | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | un | 1 |  | 0 | 0
18.2.3 | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | un | 3 |  | 0 | 0
18.2.4 | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | un | 23 |  | 0 | 0
18.2.5 | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | un | 6 |  | 0 | 0
18.2.6 | 34686 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | un | 1 |  | 0 | 0
18.2.7 | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | un | 2 |  | 0 | 0
18.2.8 | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | un | 2 |  | 0 | 0
18.2.9 | 34623 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | un | 2 |  | 0 | 0
40227 | 34709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | un | 7 |  | 0 | 0
40592 | 34709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | un | 2 |  | 0 | 0
42418 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 2 |  | 0 | 0
42784 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 |  | 0 | 0
43149 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 63A | un | 4 |  | 0 | 0
43514 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 1 |  | 0 | 0
43879 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 |  | 0 | 0
44245 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 |  | 0 | 0
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.8 | 39772 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | un | 11 |  | 0 | 0
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 143 |  | 0 | 0
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 34 |  | 0 | 0
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 6 |  | 0 | 0
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 37 |  | 0 | 0
18.6.5 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 4 |  | 0 | 0
18.6.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 15 |  | 0 | 0
18.6.7 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 11 |  | 0 | 0
18.6.8 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 4 |  | 0 | 0
18.6.9 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 |  | 0 | 0
18.6.10 | 7543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | un | 12 |  | 0 | 0
18.6.11 | 3780 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | un | 8 |  | 0 | 0
18.6.12 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 18 |  | 0 | 0
18.6.13 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 102 |  | 0 | 0
18.6.14 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 |  | 0 | 0
18.6.15 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 |  | 0 | 0
18.6.16 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 |  | 0 | 0
18.6.17 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 |  | 0 | 0
18.6.18 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 16 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 |  | 0 | 0
20.1.2 |  | COTAÇÃO | Switch de 48 portas | un | 1 |  | 0 | 0
20.1.3 |  | COTAÇÃO | Guias de cabos simples | un | 2 |  | 0 | 0
20.1.4 |  | COTAÇÃO | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 |  | 0 | 0
20.1.5 |  | COTAÇÃO | Guia de Cabos Vertical | un | 2 |  | 0 | 0
20.1.6 |  | COTAÇÃO | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 |  | 0 | 0
20.1.7 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 |  | 0 | 0
20.1.8 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 |  | 0 | 0
20.1.9 |  | COTAÇÃO | Mini-rack de parede 19" x 5u x 370mm | un | 1 |  | 0 | 0
20.1.10 |  | COTAÇÃO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1258.9 |  | 0 | 0
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 171.65 |  | 0 | 0
20.2.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 |  | 0 | 0
20.3 |  |  | TOMADAS
20.3.1 |  | COTAÇÃO | Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo | un | 28 |  | 0 | 0
20.3.2 |  | COTAÇÃO | Tomada completa TV/SAT | un | 14 |  | 0 | 0
20.3.3 |  | COTAÇÃO | Conector emenda para cabo coaxial | un | 16 |  | 0 | 0
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
20.4.1 | 39772 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | un | 5 |  | 0 | 0
20.4.2 | 39772 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | un | 2 |  | 0 | 0
20.4.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 42 |  | 0 | 0
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões | m | 4.2 |  | 0 | 0
20.5.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel 2", inclusive conexões | m | 22.5 |  | 0 | 0
20.5.5 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 63.3 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 |  | COTAÇÃO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 | un | 1 |  | 0 | 0
21.2 |  | COTAÇÃO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 3.2 |  | 0 | 0
21.3 |  | COTAÇÃO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 |  | 0 | 0
21.4 |  | COTAÇÃO | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 |  | 0 | 0
21.5 |  | COTAÇÃO | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 4 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 4274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | m | 3 |  | 0 | 0
22.3 | 426 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | un | 16 |  | 0 | 0
22.4 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | 4 |  | 0 | 0
22.5 | 11032 | SINAPI | GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO GALVANIZADO | un | 24 |  | 0 | 0
22.6 |  | COTAÇÃO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 |  | 0 | 0
22.7 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 89.55 |  | 0 | 0
22.8 | 11991 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16 | un | 16 |  | 0 | 0
22.11 | 867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | m | 123.2 |  | 0 | 0
22.12 |  | COTAÇÃO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 16 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 |  | 0 | 0
23.1.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 64.63 |  | 0 | 0
23.1.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 50 |  | 0 | 0
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 51.18 |  | 0 | 0
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 8.64 |  | 0 | 0
23.1.6 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 0 |  | 0 | 0
23.1.7 | 100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 223 |  | 0 | 0
23.1.8 | C4622 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 2 |  | 0 | 0
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L |  | 0
23.2.1 |  | COTAÇÃO | Alça de içamento | un | 2 |  | 0 | 0
23.2.2 |  | COTAÇÃO | Suporte de luz piloto | un | 1 |  | 0 | 0
23.2.3 |  | COTAÇÃO | Suporte para cinto de segurança | un | 1 |  | 0 | 0
23.2.4 |  | COTAÇÃO | Suporte para Pára-raio | un | 1 |  | 0 | 0
23.2.5 | 102082 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | m | 9 |  | 0 | 0
23.2.6 | 97015 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m | 6.97 |  | 0 | 0
23.2.7 |  | COTAÇÃO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1702.3 |  | 0 | 0
23.2.8 |  | COTAÇÃO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 |  | 0 | 0
23.2.9 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 |  | 0 | 0
23.2.10 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 69.08 |  | 0 | 0
23.2.11 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2022 | m² | 69.08 |  | 0 | 0
23.2.12 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | m² | 1514.3 |  | 0 | 0
24.2 | 10848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | m² | 0.27 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 0
Divinésia, 22 de janeiro de 2026
___________________________________________

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÉSIA - MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
OBRA: CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1
MUNICÍPIO DE DIVINÉSIA - MG | [7 empty] | DATA: 22/01/2026
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS A FINALIZAR
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 60% | 40%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 0 | #DIV/0! |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! |  |  | 10% | 60% | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 40% | 60%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 10% | 70% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0 | #DIV/0! | 30% | 40% | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 20% | 60% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0 | #DIV/0! |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! |  | 20% | 50% | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V | 0 | #DIV/0! | 20% | 30% | 40% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 0 | #DIV/0! |  |  | 70% | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 0 | #DIV/0! |  |  | 60% | 40%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0 | #DIV/0! |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30% | 50% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALORES TOTAIS |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Divinésia, 22 de janeiro de 2026
___________________________________________
0