ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo SEI nº 0088.0.000003017/2026-2

Processo administrativo Nº 74/2026

Pregão eletrônico Nº. 90027/2026

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 21/05/2026

Horário: 09:00 (nove) horas

Local: www.comprasnet.com.br

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX/E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS (OPCIONAL):

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO

| Item | Und | Qnt | Descrição | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Caixa | 5.000 | APARELHO GLICOSÍMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÃO Aparelho glicosímetro digital para medição de glicemia capilar - Marca Accu-Chek Active |  |  |
| 02 | UND | 300.000 | LANCETAS ESTERELIZADAS diãmetro da agulha 28g/0,36mm, retração automática da agulha, ponta trifacetada e revestimento siliconizado da lâmina, protusão 1,55mm, sistema estéril através de radiação gama,uso único, atender as normas reguladoras isso 13485 e n - lancetas esterilizadas diãmetro da agulha 28g/0,36mm, retração automática da agulha, ponta trifacetada e revestimento siliconizado da lâmina, protusão 1,55mm, sistema estéril através de radiação gama,uso único, atender as normas reguladoras iso 13485 e nr32, caixa contendo 200 unid |  |  |
| 03 | Caixa | 20.000 | TIRAS DE TESTE PARA GLICEMIA, modelo accu-chek active, 50 unidades. especificação: tiras de teste para glicemia capilar, modelo accu-chekactive faixa de medição de 10 a 600 mg/dl, tempo de medição de no máximo 30 segundos que suporte temperatura ambiente entre 14 º e40 º com memória de volume de aspiração de no máximo 5 microlitros, tipo de amostra usada, sangue capilar, neonatal, venoso e arterial, podendo ser usado amostra de anti-coagulante do tipo heparina e edta embalagem individual, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data, esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ms. O prazo de validade não inferior a 12 meses a partir da data de entrega. Caixa com 50 unidades. a empresa deverá fornecer um aparelho medidor de glicemia compatível a cada 10 caixas de tiras adquiridas |  |  |

OBS: Em caso de divergência entre as especificações do objeto, disposições deste Edital e de seus anexos ou demais informações ou peças que compõem o processo, em relação ao portal do governo (COMPRASNET) prevalecerá as deste Edital. A (o) pregoeira (o) e a equipe de apoio orienta aos licitantes que considerem SOBERANAS as especificações do objeto (condições de entrega, pagamento, prazo, especificações, observações, unidades de medida, quantitativos, valores entre outras diretrizes relacionadas ao certame) que estejam contidas no instrumento convocatório, Termo de Referência e seus anexos. Sempre prevalecerão as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. A cláusula em tela se justifica porque o CATMAT/CATSER (Catálogo de Materiais e Catálogo de Serviços) do Comprasnet, por vezes não tem a exatidão do objeto pleiteado no certame, portanto o município busca transparecer de forma lícita e eficiente as especificações expressas no instrumento convocatório.

Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que:

1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão.

2- Será cumprido o fornecimento de acordo com a especificação da proposta e com o edital, a partir da assinatura do contrato.

3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2026.

VIÇOSA-MG

____________________________________________

(Representante legal)