EDITAL Nº 026/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026

SRP Nº 015/2026

Participação Exclusiva das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Locais e Regionais (Decreto Municipal nº 4.886/2025).

Torna-se público que o Município de Guiricema-MG, por meio do Setor de Licitações, sediado na Praça Coronel Luiz Coutinho, s/nº, Centro, na cidade de Guiricema-MG, CEP 36.525-000, realizará licitação, para Registro de Preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Municipal nº 4.588/2023 e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Data da Sessão: 13/05/2026

Horário: 09h00

Local: BLL Compras – https://bllcompras.com/

Critério de Julgamento: Menor preço por item.

Modo de disputa: Aberto e Fechado.

A cópia deste instrumento convocatório encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Guiricema-MG, no endereço https://guiricema.mg.gov.br/licitacao/ e junto ao Setor de Licitações do Município até o dia do certame. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira do Município, Sr.ª Débora Louíse Silva Ferraz, nomeada pela Portaria nº 872/2024, de 06/09/2024.

# DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para contratação de empresa especializada na manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração (ar condicionado, bebedouro e geladeira), com manutenção preventiva e corretiva, bem como substituição de peças e componentes/materiais, para manutenção das atividades do Município de Guiricema/MG, conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

  - A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

  - O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR ITEM, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei Federal nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

# DO REGISTRO DE PREÇOS

  - As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como as eventuais adesões são as que constam da minuta da Ata de Registro de Preços.

# DO CREDENCIAMENTO

  - O Pregão é o nível básico do registro cadastral na BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (BLL COMPRAS) que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA.

  - O cadastro deverá ser feito na BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (BLL COMPRAS), no sítio eletrônico https://bllcompras.com/.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (BLL COMPRAS) e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

# DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

  - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular na BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (BLL COMPRAS).

  - Nesta licitação, será adotada a participação exclusiva das empresas qualificadas como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para os itens com valor igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.

  - Da Exclusividade de participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Locais e Regionais:

    - Nos termos do Decreto Municipal nº 4.886 e conforme autorização prevista no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, poderão participar deste processo licitatório, exclusivamente, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP):

I – Sediadas no Município de Guiricema/MG, capazes de atender às exigências previstas no instrumento convocatório, desde que existam em número igual ou superior a 03 (três) empresas com essa condição;

II – Sediadas em municípios localizados em até 150 (cento e cinquenta) quilômetros da sede da Prefeitura Municipal de Guiricema/MG, aferidos por meio de serviço de mapas do Google, caso não haja o número mínimo de 03 (três) empresas sediadas no próprio município aptas a atender às exigências do certame.

    - Essa limitação visa promover o desenvolvimento econômico local e regional, em consonância com a política pública de incentivo à participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas.

    - A adoção da restrição de participação fundamenta-se no §2º do art. 2º do Decreto Municipal nº 4.886/2025, o qual estabelece que a Administração poderá priorizar a contratação de empresas regionais, desde que essa medida esteja devidamente justificada nos autos do processo licitatório e observe os princípios da economicidade, eficiência e interesse público.

    - A pesquisa de preços realizada pela Administração identificou a existência de, pelo menos, três empresas regularmente estabelecidas dentro do limite territorial definido pelo Decreto nº 4.886/2025, com plena capacidade para atender às exigências do edital, demonstrando a viabilidade técnica e jurídica da restrição territorial adotada.

    - A aplicação desta cláusula observará os limites e condições estabelecidos pela legislação vigente, assegurando a observância dos princípios de isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e promoção do desenvolvimento nacional sustentável, conforme preconiza a Lei Federal nº 14.133/2021 e a legislação pertinente à matéria.

    - A restrição de participação a empresas locais e regionais fundamenta-se, ainda, nas seguintes razões técnicas e administrativas, devidamente justificadas nos autos:

I – Necessidade de atendimento técnico presencial e emergencial: Os serviços de manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração frequentemente demandam atendimento técnico in loco para diagnósticos precisos, ajustes e correções, especialmente em casos de pane em equipamentos essenciais ao funcionamento de escolas, postos de saúde e prédios públicos, o que é facilitado pela proximidade geográfica da contratada;

II – Agilidade em reparos urgentes: Em situações de emergência, como falhas em equipamentos de refrigeração de vacinas (postos de saúde) ou climatização de salas de aula e setores administrativos, a empresa regional pode atender com maior celeridade, garantindo a continuidade dos serviços públicos e a preservação de materiais sensíveis;

III – Fiscalização in loco e controle de qualidade dos serviços: A proximidade permite à Administração realizar vistorias presenciais periódicas nos serviços executados, assegurando a conformidade com as especificações técnicas contratuais, especialmente em serviços como instalação, higienização, solda de tubulação e troca de compressores;

IV – Redução de custos logísticos e prazos de atendimento: A contratação regional diminui despesas com deslocamento de equipes, transporte de materiais e ferramentas, além de encurtar prazos de resposta aos chamados técnicos, resultando em maior economicidade e eficiência administrativa;

V – Estímulo ao desenvolvimento econômico local e regional: A medida está alinhada à política pública de incentivo às microempresas e empresas de pequeno porte da região, promovendo a geração de emprego, renda e arrecadação no entorno do Município, em consonância com o art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006.

    - As justificativas técnicas acima demonstram que a regionalização não compromete a competitividade do certame, mas, ao contrário, atende aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público, conforme autorizado pelo §2º do art. 2º do Decreto Municipal nº 4.886/2025.

  - Não poderão participar desta licitação os interessados:

    - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404/1976, concorrendo entre si;

    - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - Agente público do órgão ou entidade licitante;

    - Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

  - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme o § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - O impedimento de que trata o item 4.4.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos básicos e executivos e a empresa a que se referem os itens 4.4.2 e 4.4.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

    - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 4.4.2 e 4.4.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item 4.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto e o preço, conforme critério de julgamento adotado neste Edital, devendo também, concomitantemente, encaminhar os documentos de habilitação exigidos no Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

  - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

    - Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

    - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição;

    - Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - O fornecedor enquadrado como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133/2021.

    - No item exclusivo para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

    - Nos itens em que a participação não for exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens 5.3 ou 5.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, e neste Edital.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregão e para acesso público após o encerramento da fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

    - A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

    - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço.

  - O valor final mínimo parametrizado na forma do item 5.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

  - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

# DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor unitário e total para cada item, em moeda corrente nacional;

    - Marca/modelo de cada item ofertado;

    - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, conforme modelo de proposta (Anexo II).

    - Não serão aceitas condições relacionadas a pedidos mínimos para faturamento ou entrega mínima que não seja relacionada com as regras de fracionamento da ABNT.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

    - O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - Na presente licitação, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

  - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Município e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

# DA ABERTURA DA SESSÃO, DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme o art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.

    - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital, sendo ofertados por valor de cada item.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema (de acordo com as definições registradas no sistema da BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL – BLL COMPRAS).

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 (um real).

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

  - Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

  - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pela Pregoeira.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico https://bllcompras.com/.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Após o encerramento da fase de lances, havendo empate entre duas ou mais propostas, serão aplicados sucessivamente os seguintes critérios:

I - Disputa final, em que as licitantes empatadas poderão apresentar nova proposta, em ato contínuo à sessão, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema;

II - Persistindo o empate, será observado o disposto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021;

III - Mantido o empate, será realizado sorteio em sessão pública, na forma eletrônica.

  - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

  - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

  - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem:

    - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

    - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previsto nesta Lei;

    - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

    - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

  - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

    - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

    - Empresas brasileiras;

    - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

    - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal nº 12.187/2009.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a Pregoeira poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

    - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

    - A Pregoeira solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

    - É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

  - Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

  - Garantia do Valor do Lance e Penalidades:

    - O proponente, ao apresentar seu lance final durante o processo licitatório, compromete-se a garantir o valor ofertado pelo prazo mínimo estipulado em sua proposta.

    - A garantia mencionada no item anterior deverá ser mantida e respeitada durante todo o período de validade da proposta, conforme estabelecido neste Edital.

    - O proponente reconhece que o valor ofertado em seu lance final reflete sua capacidade efetiva de cumprir o contrato, garantindo a execução dos serviços de acordo com as condições estipuladas.

    - A inobservância do compromisso estabelecido neste capítulo sujeitará o proponente às penalidades cabíveis no ordenamento jurídico que trata da matéria.

    - Caso o proponente, após a adjudicação, não mantenha o valor do lance final ou não cumpra com as condições contratuais, ficará sujeito às penalidades continas na Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo de aplicação das demais normas legais pertinentes às licitações e contratos públicos.

# DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

    - Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

    - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

  - Os preços devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

    - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

  - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

  - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

  - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

# DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 4.3 do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastrados:

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

    - Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); ou

    - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantida pelo Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992.

  - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, a Pregoeira diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

    - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

    - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

    - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

    - No caso de inabilitação, será convocado o próximo licitante classificado, na ordem de classificação, para prosseguimento do certame, observados os mesmos procedimentos de análise e verificação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, a Pregoeira verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 5.5 deste Edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

  - Será desclassificada a proposta que:

    - Contiver vícios insanáveis;

    - Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

    - Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

    - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência da Pregoeira, que comprove:

      - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

      - Inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

  - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

    - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

    - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

  - Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresenta-la, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

  - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

  - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

  - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á coma a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

# DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio da BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (BLL COMPRAS), em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.

    - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes da BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (BLL COMPRAS), para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

    - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

  - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

  - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

  - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

  - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

  - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

    - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

      - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

      - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

      - No caso de Sociedade Empresária, Sociedade Limitada Unipessoal – SLU: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

      - No caso de Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

      - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

    - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

      - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

      - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

      - Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

      - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

      - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

      - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

      - Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

      - Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme o art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

      - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, ainda que esta apresente alguma restrição, sendo-lhe concedido o prazo para regularização previsto nos itens 10.9 a 10.11 deste Edital.

      - O fornecedor enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

    - HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

      - Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado no caso de sociedade simples.

      - Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei Federal nº 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

      - No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

      - Em virtude da natureza desta licitação, que se destina à contratação de serviços comuns e em pequenas quantidades, não requerendo a comprovação de robustez financeira da empresa, a documentação exigida para a qualificação econômico-financeira dos licitantes será restrita à apresentação da "Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial", conforme preconizado pela Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Tal certidão deve ser emitida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica licitante, devendo ser apresentada dentro do período de validade de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão ou dentro do prazo de validade especificamente declarado no documento. Essa dispensa simplifica o processo licitatório, tornando-o mais acessível para microempresas e empresas de pequeno porte, sem comprometer a segurança e a qualidade dos serviços contratados.

        - Consequentemente, fica dispensada a exigência de entrega dos demais documentos contábeis para a habilitação econômico-financeira, inclusive em observância ao disposto no art. 70, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021, salvo se a natureza e complexidade do objeto contratual justificarem a exigência do Balanço Patrimonial dos últimos dois exercícios financeiros. Nesses casos, deverá ser assegurado que tal exigência cumpra os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem restringir indevidamente a competitividade do certame, conforme o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e os princípios da Administração Pública. A justificativa para a exigência do Balanço Patrimonial deverá estar claramente fundamentada no instrumento convocatório, demonstrando a pertinência da exigência em relação à natureza do objeto da licitação.

        - Essa cláusula fundamenta-se no entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a necessidade de equilíbrio nas exigências de qualificação econômico-financeira. Baseia-se em jurisprudência consolidada, como os Acórdãos 1214/2013-TCU-Plenário, 2763/2016-TCU-Plenário e 1.335/2010-TCU-Plenário, que reforçam a importância de não estabelecer exigências que comprometam a competitividade da licitação.

    - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

      - Comprovação de capacidade técnico-operacional: Comprovação de aptidão para a execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

        - Em se tratando de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito privado, o Município poderá realizar diligências ou exigir a apresentação de documentos que comprovem a efetiva aptidão do licitante, tais como notas fiscais, contratos ou documentos equivalentes.

      - Comprovação de capacidade técnico-profissional: Comprovação da licitante de possuir, na data prevista para entrega da proposta, profissional técnico detentor de título(s) ou certificado(s) compatível(eis) para com a execução dos serviços objeto desta contratação;

        - A comprovação da capacitação profissional poderá ser realizada através da apresentação de título(s) ou certificado(s) em nome do profissional técnico referente à curso(s) técnico(s) ou curso(s) de capacitação na área de atuação do objeto desta contratação;

        - A comprovação do vínculo do profissional que será o responsável técnico poderá ser realizada pela apresentação de cópia(s) do(s) Contrato(s) de Trabalho do(s) profissional(is); ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta(m) o(s) profissional(is) integrante(s) da sociedade; ou, ainda, através do(s) contrato(s) de prestação de serviços regido(s) pela legislação civil comum, devidamente registrado(s) no(s) cartório(s) competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), conforme preconizam o art. 1º da Lei Federal nº 6.496/1977 e o art. 45 da Lei Federal nº 12.378/2010.

      - Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s), detentor(es) do(s) título(s) apresentado(s), será(ão) o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços, conforme modelo ANEXO IV sugerido neste Edital, devendo ser assinado em conjunto pelo representante legal da empresa e pelo(s) responsável(is) técnico(s), indicado(s).

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

    - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

# DOS RECURSOS

  - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

    - O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

  - O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

  - Na hipótese de adoção da inversão de fases, prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo físico permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Compras e Licitações, localizado na Praça Coronel Luiz Coutinho, s/nº, Centro, Guiricema-MG, CEP 36.525-000, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 176 da Lei Federal nº 14.133/2021.

# DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro da BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (BLL COMPRAS), sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

# DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

  - Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará e homologará a licitação.

# DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

- a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

  - A Ata de Registro de Preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

  - O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

  - Na hipótese de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

    - Em estrita observância ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 4.588/2023, especificamente referenciando o art. 9º, § 2º, que dispõe sobre a possibilidade de dispensa do procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços quando o órgão ou a entidade gerenciadora for o único contratante, fica determinado que não serão admitidos itens para adesão por outros órgãos ou entidades à Ata de Registro de Preços decorrente deste certame. Tal cláusula garante a adequação ao planejamento e à execução contratual exclusivamente entre as partes originariamente envolvidas, coadunando-se com os princípios de eficiência e gestão efetiva dos recursos públicos.

# DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após a homologação da licitação, poderá ser incluído na Ata, na forma de anexo, o registro:

    - Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

    - Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

  - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na Ata.

    - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

    - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital; ou

    - Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses nas hipóteses previstas no item 9.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

    - Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem e classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

# DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

# DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

  - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

  - O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização de Fornecimento), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

      - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento, por e-mail, mediante assinatura digital.

    - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

  - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

    - Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021;

    - A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus Anexos;

    - A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

  - O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência, Anexo deste Edital.

  - Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29 da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei Federal nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

    - Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e seus Anexos.

  - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

# DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

  - As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo deste Edital.

# DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, Anexo deste Edital.

# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo deste Edital.

# DO PAGAMENTO

  - As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo deste Edital.

# DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - As disposições acerca das infrações e sanções administrativas são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, Anexo deste Edital.

# DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

  - Os licitantes e a Contratada devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

    - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- PRÁTICA CORRUPTA: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato.

- PRÁTICA FRAUDULENTA: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato.

- PRÁTICA CONCERTADA: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos.

- PRÁTICA COERCITIVA: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

- PRÁTICA OBSTRUTIVA: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

# DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021 e/ou apresentar pedido de esclarecimento, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

  - A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema https://bllcompras.com/.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada na BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (BLL COMPRAS) no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao art. 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

  - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

  - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio https://bllcompras.com/, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

  - A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

    - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - A Prefeitura Municipal de Guiricema-MG poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

    - A anulação do Pregão induz à extinção do contrato.

    - A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

  - É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://bllcompras.com/, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço eletrônico https://guiricema.mg.gov.br/licitacao/.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

    - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

    - ANEXO I-A – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP);

    - ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

    - ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO;

    - ANEXO IV – TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;

    - ANEXO V – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; e

    - ANEXO VI – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO.

Guiricema/MG, 14 de abril de 2026.

Aloísio Varela de Almeida

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

# ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026

SRP Nº 015/2026

# DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - Registro de Preços para contratação de empresa especializada na manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração (ar condicionado, bebedouro e geladeira), com manutenção preventiva e corretiva, bem como substituição de peças e componentes/materiais, para manutenção das atividades do Município de Guiricema/MG, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência:

| N° ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 33262 | CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO – Controle remoto universal para ar condicionado, compatível com diversas marcas e modelos, de simples e fácil configuração; Alimentação: Pilha AA. | UN | 50 | 93,90 | 4.695,00 |
| 0002 | 1383 | SERVIÇO - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 100 | 354,75 | 35.475,00 |
| 0003 | 1382 | SERVIÇO - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EM AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 100 | 157,38 | 15.738,00 |
| 0004 | 1384 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO) – Para equipamentos de 24.000 BTUS a 30.000 BTUS. | SV | 15 | 769,19 | 11.537,85 |
| 0005 | 1385 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO) – Para equipamentos de 7.000 BTUS a 18.000 BTUS. | SV | 15 | 593,13 | 8.896,95 |
| 0006 | 1386 | SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO) – Para equipamentos de 24.000 BTUS a 30.000 BTUS. | SV | 15 | 170,25 | 2.553,75 |
| 0007 | 1387 | SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO) – Para equipamentos de 7.000 BTUS a 18.000 BTUS. | SV | 15 | 143,75 | 2.156,25 |
| 0008 | 1388 | SERVIÇO DE SOLDA DE TUBULAÇÃO E RECONSTRUÇÃO FLANGE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | 80,81 | 4.040,50 |
| 0009 | 1389 | SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITORES DE FASES AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | 254,75 | 12.737,50 |
| 0010 | 1390 | SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR 24.000 BTUS A 30.000 BTUS AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 25 | 2.300,00 | 57.500,00 |
| 0011 | 1392 | SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 100 | 162,50 | 16.250,00 |
| 0012 | 1393 | SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE DA CONDENSADORA AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | 205,00 | 10.250,00 |
| 0013 | 1394 | SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DA TURBINE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | 445,00 | 22.250,00 |
| 0014 | 1395 | SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DA VENTOINHA AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | 487,50 | 24.375,00 |
| 0015 | 1400 | SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | 820,00 | 16.400,00 |
| 0016 | 1396 | SERVIÇO DE TROCA DE RELÊ DO COMPRESSOR AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | 278,75 | 13.937,50 |
| 0017 | 1397 | SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE DEGELO AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | 235,00 | 11.750,00 |
| 0018 | 1399 | SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DE TURBINE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | 766,67 | 38.333,50 |
| 0019 | 1398 | SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA DE ALTA E BAIXA PRESSÃO AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | 265,00 | 13.250,00 |
| 0020 | 1391 | SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO – Para Equipamentos de 7.000 BTUS a 18.000 BTUS (Incluso Material). | SV | 25 | 1.902,50 | 47.562,50 |
| 0021 | 1401 | SERVIÇO – SERVIÇO E COLOCAÇÃO DE GÁS EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | 302,06 | 15.103,00 |
| 0022 | 1412 | SERVIÇO – SERVIÇO E COLOCAÇÃO DE GÁS EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 321,19 | 3.211,90 |
| 0023 | 1422 | SERVIÇO – SERVIÇO E COLOCAÇÃO DE GÁS EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 274,00 | 2.740,00 |
| 0024 | 1402 | SERVIÇO – SERVIÇO E REFORMA (PINTURA LANT) EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | 277,50 | 5.550,00 |
| 0025 | 1413 | SERVIÇO – SERVIÇO E REFORMA (PINTURA LANT) EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 561,94 | 5.619,40 |
| 0026 | 1423 | SERVIÇO – SERVIÇO E REFORMA (PINTURA LANT) EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 760,38 | 7.603,80 |
| 0027 | 1403 | SERVIÇO – SERVIÇO E SOLDA DE TUBULAÇÃO EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | 54,19 | 1.083,80 |
| 0028 | 1414 | SERVIÇO – SERVIÇO E SOLDA DE TUBULAÇÃO EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 54,19 | 541,90 |
| 0029 | 1424 | SERVIÇO – SERVIÇO E SOLDA DE TUBULAÇÃO EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 140,44 | 1.404,40 |
| 0030 | 1404 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE BORRACHA EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | 282,50 | 5.650,00 |
| 0031 | 1415 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE BORRACHA EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 313,81 | 3.138,10 |
| 0032 | 1425 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE BORRACHA EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 279,00 | 2.790,00 |
| 0033 | 1405 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE CAPACITADOR EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | 227,13 | 4.542,60 |
| 0034 | 1416 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE CAPACITADOR EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 229,63 | 2.296,30 |
| 0035 | 1426 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE CAPACITADOR EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 204,44 | 2.044,40 |
| 0036 | 1406 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE FILTRO COMPLETO EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 100 | 232,50 | 23.250,00 |
| 0037 | 1407 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE MICRO MOTOR EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | 230,94 | 4.618,80 |
| 0038 | 1417 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE MICRO MOTOR EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 240,00 | 2.400,00 |
| 0039 | 1427 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE MICRO MOTOR EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 240,00 | 2.400,00 |
| 0040 | 1408 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE MOTOR EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | 974,25 | 19.485,00 |
| 0041 | 1418 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE MOTOR EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 1.407,50 | 14.075,00 |
| 0042 | 1428 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE MOTOR EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 1.378,88 | 13.788,80 |
| 0043 | 1409 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE REFIL EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 100 | 134,13 | 13.413,00 |
| 0044 | 1410 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE RELÊ DA PARTIDA BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | 129,13 | 2.582,60 |
| 0045 | 1419 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE RELÊ DA PARTIDA FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 174,31 | 1.743,10 |
| 0046 | 1429 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE RELÊ DA PARTIDA REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 174,31 | 1.743,10 |
| 0047 | 1411 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE TUBULAÇÃO EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | 291,88 | 5.837,60 |
| 0048 | 1420 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE TUBULAÇÃO EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 1.289,50 | 12.895,00 |
| 0049 | 1430 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE TUBULAÇÃO EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 279,33 | 2.793,30 |
| 0050 | 1421 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA TERMOSTATO EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | 181,00 | 1.810,00 |
| TOTAL GERAL (Por extenso): Quinhentos e cinquenta e cinco e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos. |  |  |  |  |  | R$ 555.844,20 |

  - Os documentos auxiliares e os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços de referência e das quantidades, nos termos do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, constam dos autos do processo.

  - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como de natureza comum, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - O objeto desta contratação é de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades à qual se destina, não se enquadrando como bem de luxo, conforme dispõe o art. 20 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM.

  - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

# DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

  - Considerando o art. 6º, inc. XXIII, alíneas ‘b’ a ‘e’ e o art. 40, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, esta cláusula estabelece que o detalhamento contido no Estudo Técnico Preliminar (ETP) arrolado aos autos do processo licitatório é a base fundamental para a elaboração deste Termo de Referência. O presente Termo de Referência respeita integralmente as diretrizes, requisitos e orientações contidas no referido Estudo Técnico Preliminar (ETP), assegurando a conformidade legal e técnica necessária para o processo licitatório em questão.

  - O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual (PCA) 2026, tendo em vista que em razão da transição da vigência da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com a revogação das legislações dispostas no art. 193 do referido diploma legal, apenas em 30 de dezembro de 2023, e tendo o Município optado pela utilização das lei revogadas até a data de suas revogações, não houve a obrigatoriedade da elaboração do PCA.

    - Embora não esteja previsto no PCA, o objeto dispõe de previsão orçamentária para a efetiva contratação.

# DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

  - A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

# DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

  - Os parâmetros de sustentabilidade são aqueles previstos em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

Subcontratação

  - Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

  - Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

Da exigência de amostra

  - Não haverá exigência de amostras.

# DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Descrição dos Serviços

  - A pretendida contratação abrange, especificamente, a atuação técnica na realização dos serviços preventivos, corretivos, de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, bem como os serviços de manutenção de bebedouros, geladeiras e freezers.

  - Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados, autorizados e treinados, devidamente equipados com EPIs adequados aos serviços.

  - Desde que respeitadas as determinações do plano de trabalho indicado pela fiscalização, a CONTRATADA poderá realizar o serviço da forma que considerar a mais adequada, devendo, porém, responsabilizar-se pelas consequências da execução irregular do serviço ou do fornecimento não aprovado das peças.

  - Entende-se por serviço preventivo aquele realizado com o objetivo de manter em perfeito funcionamento o sistema de climatização, reduzindo a probabilidade de falhas ou a degeneração do funcionamento de um equipamento, de forma a garantir a qualidade do ar de interiores e prevenir riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.

  - Entende-se por serviço corretivo aquele realizado com o objetivo de retificar ou substituir peças e/ou componentes e acessórios que apresentarem defeitos durante o funcionamento, de forma a normalizar o pleno uso dos equipamentos.

  - A manutenção preventiva atenderá, no mínimo, as intervenções abaixo:

    - Remover e limpar a frente plástica, com verificação do seu estado de conservação;

    - Verificar a operação de drenagem de água da bandeja, a inclinação e desobstrução do dreno;

    - Verificar os filtros de ar e eliminar as sujeiras;

    - Verificar e eliminar as frestas dos filtros;

    - Limpar o elemento filtrante (fibras de nylon aglutinadas e resina sintética ou espuma de poliuretano), utilizando os meios e substâncias mais adequados, como exemplo: por imersão em solução de água morna e sabão neutro, enxaguando-o em água corrente e secando-o bastante antes de recolocá-lo no aparelho;

    - Limpar com escova a parte frontal do evaporador e condensador;

    - Lubrificar as partes necessárias;

    - Verificar termostato, tomada, rabicho, chave seletora, capacitores de fase eletrolítico e outros componentes elétricos;

    - Verificar ruídos e vibrações anormais, procedendo aos ajustes e correções necessários;

    - Inspecionar todo o sistema para averiguar e sanar quaisquer irregularidades, medindo voltagem, amperagem, temperatura e efetuando leitura da corrente e tensão de todo sistema elétrico;

    - Remover chassis e lavar externamente o evaporador e o condensador;

    - Verificar e eliminar sujeiras, danos, ferrugens e corrosões na moldura da serpentina e da bandeja e aplicar produtos anticorrosivos, antiferrugem ou pintura, se necessário;

    - Lavar bandejas e serpentinas com remoção de biofilme (lodo), sem uso de produtos desengraxantes e corrosivos;

    - Limpar adequadamente o gabinete do condicionador;

    - Limpar e lubrificar as buchas, mancais e eixo do motor do ventilador;

    - Verificar o estado de conservação do isolamento termo acústico (se está preservado e contém bolor);

    - Aplicar produto de ação antimicrobiana, antibacteriana e alto poder de eficiência contra todo tipo de microrganismos (bactérias gram-negativas, gram-positivas, fungos, algas e vírus);

    - Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;

    - Inspeção do balanceamento da ventilação e chassis, rolamentos, oscilações excessivas e vibrações;

    - Limpar hélice do ventilador, serpentinas do evaporador e condensador;

    - Verificar suportes e fixações do gabinete;

    - Manutenção geral da unidade condensadora no caso de Splits, inclusive com banho de vaselina industrial;

    - Lubrificação dos eixos dos motores elétricos e banho de vaselina industrial nas partes ferrosas;

    - Executar lavagem do chassi e gabinete;

    - Proceder a completa limpeza dos condensadores e evaporadores com lavagem do sistema de aleitamento e tubos com a utilização de produto químico decapante, de forma a eliminar a oxidação superficial das aletas e serpentinas;

    - Inspecionar todas as tubulações do circuito frigorígeno;

    - Lubrificar partes móveis do equipamento;

    - Reapertar os parafusos de fixação da hélice, turbina e paredes separadoras;

    - Operar e conferir sequência de comando elétrico do condicionador.

  - A manutenção corretiva atenderá, no mínimo, as intervenções abaixo:

    - Eliminar danos e corrosão;

    - Realizar a troca de peças danificadas por novas;

    - Proceder a imediata recuperação dos aparelhos que se encontram fora de funcionamento;

    - Verificar a existência de vazamentos de gás, reparar se necessário;

    - Substituição do filtro de gás, quando for o caso;

    - Carga de gás, quando for o caso;

    - Revisar todas as partes metálicas dos equipamentos, eliminando os pontos de oxidação, com posterior pintura das peças trabalhadas;

    - Quando necessário, recuperar os revestimentos protetores e pintar o chassi do equipamento com tinta a base de alcatrão e hulha, de forma a preservar o seu estado original;

    - Recondicionamentos do chassi, compressor e motor do ventilador;

    - Outros serviços que devam ser executados para colocar equipamentos em operatividade.

  - Os serviços de instalação ou remanejamento com instalação e desinstalação atenderá, no mínimo, as atividades abaixo:

    - O Serviço de Instalação contemplará a fixação das unidades evaporadoras e condensadoras em suportes apropriados, passagem da tubulação frigorígena de cobre com proteção térmica e dreno em PVC;

    - Cabos de comando e interconexão das peças;

    - Após a passagem da tubulação, os rasgos e furos expostos deverão ser preenchidos com argamassa de cimento e areia ou gesso;

    - Todos os materiais a serem utilizados nas instalações serão novos, de classe, qualidade e grau adequados sempre que aplicável, deverão obedecer às normas da ABNT e possuir certificação do INMETRO;

    - Todo e qualquer procedimento referente à fabricação, montagem, instalação e ensaios dos equipamentos e seus acessórios principais, deverão estar em conformidade com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

    - Os chamados para a instalação deverão ser atendidos no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a solicitação;

    - A CONTRATADA se obrigará pelo fornecimento de todo o material, equipamentos de proteção individuais (EPIs), ferramentas e mão de obra especializada e necessária para execução do serviço;

    - A CONTRATADA deverá promover a instalação elétrica do equipamento a ser instalado, além da correta instalação do dreno, se o local da instalação não possuir, sem custos adicionais para a CONTRATANTE.

    - Todas as partes afetadas na instalação deverão ser recompostas tal como estavam antes da intervenção, não sendo admitido em hipótese alguma, aparelhos gotejando em calçadas além de tubos e fios aparentes;

    - Define-se Remanejamento pela retirada do equipamento de seu local de origem e sua reinstalação em local a ser designado pela CONTRATANTE;

    - Os serviços de Remanejamento compreenderão a desinstalação e a instalação de aparelho de ar condicionado noutro local indicado pela CONTRATANTE, devendo ser cobrado o valor por cada serviço executado.

Condições de Execução

  - Os serviços serão prestados nas dependências do Município de Guiricema-MG, de acordo com a indicação do local na Autorização de Fornecimento devidamente assinada.

  - A execução dos serviços será iniciada com a expedição da Autorização de Fornecimento, mediante emissão da Nota de Empenho pela CONTRATANTE, na forma que segue:

    - Inicialmente, a CONTRATANTE solicitará a CONTRATADA o orçamento dos serviços a serem executados, por meio de Autorização de Fornecimento para esse fim, para obtenção dos recursos e empenho das despesas. O prazo para apresentação do orçamento pela CONTRATADA será de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento do chamado;

    - Após a emissão da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento, cópias dessas serão encaminhadas à CONTRATADA para início da execução dos serviços;

    - O prazo para iniciar os serviços será de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento, sendo o prazo estipulado para a execução do serviço de 72 (setenta e duas) horas, que poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE;

    - O orçamento apresentado pela empresa terá validade de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento pela CONTRATANTE.

  - A manutenção preventiva será realizada em dias úteis e em horário comercial (8h às 17h), de acordo com a necessidade do Município, para cada aparelho da entidade, seguida de um relatório, com a descrição dos serviços executados e peças utilizadas, que deverá ser atestado por funcionário responsável pelo acompanhamento do serviço.

  - A manutenção corretiva será executada quando considerada necessária, mediante solicitação e nos horários determinados pela fiscalização do contrato do município.

  - A CONTRATADA deverá aplicar peças novas, não podendo se valer, em nenhuma hipótese, de peças remanufaturadas, recondicionadas ou recuperadas, devendo, independentemente do tipo de peça, cumprir com os prazos de garantia indicados pelo fabricante.

  - No caso de constatação de defeito ou mau funcionamento das peças aplicadas, fica a CONTRATADA obrigada a realizar a correção do serviço, com a substituição do item falho, sem ônus para a CONTRATANTE, ficando estipulado o prazo máximo para o início dos trabalhos de correção em 2 (dois) dias úteis, e o prazo para a conclusão será o mesmo inicialmente estabelecido.

  - O orçamento das peças será realizado pelo fornecedor, utilizando o preço unitário indicado na Tabela de Preços do Fabricante, com a aplicação do percentual de desconto sobre o preço total das peças.

  - Caso não seja possível orçar o preço de determinado item por meio da Tabela de Preços do Fabricante, em virtude de não existir tais peças na referida tabela, será considerado como preço base para aplicação do percentual de desconto o valor obtido, conforme as opções a seguir:

    - Valor de uma peça de outro modelo ou marca de ar condicionado que apresente similaridade e seja aplicável ao aparelho em questão;

    - Valor obtido através de orçamento realizado em loja autorizada pelo fabricante do aparelho (valor a vista), a cargo da CONTRATADA; e

    - Valor médio do preço obtido através de orçamento de valores praticados no mercado local, mínimo de 3 (três) orçamentos, a cargo da CONTRATADA.

  - Os orçamentos realizados pela CONTRATADA, nos termos dos subitens 5.15.2 e 5.15.3, somente terão validade se contemplarem os seguintes critérios:

    - Possuir CNPJ, razão social, endereço, telefone, e assinatura do responsável pela emissão do orçamento;

    - Possuir descrição detalhada do material.

  - Em todos os casos que for necessária a realização de orçamentos, nos termos dos subitens 5.15.2 e 5.15.3, estes deverão OBRIGATORIAMENTE ser enviados formalmente ao órgão gerenciadores e participantes, para aprovação como requisito indispensável para execução dos serviços.

  - Caso seja verificado preço acima do valor do mercado, a qualquer momento, a CONTRATANTE poderá abrir diligência para apuração do melhor preço, através de comparação com demais tabelas de mercado, informando à CONTRATADA o valor encontrado para aquisição.

  - Havendo qualquer demanda para prestação do serviço, a CONTRATANTE deverá acionar a CONTRATADA para realizar o orçamento prévio dos serviços, por meio de Autorização de Fornecimento, que terá o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentá-lo a CONTRATANTE.

  - O acionamento para elaboração do orçamento, mediante emissão de Autorização de Fornecimento para esse fim, será realizado por e-mail funcional.

  - A solicitação do orçamento prévio pela CONTRATANTE, em hipótese alguma implicará obrigação da CONTRATANTE para contratação dos serviços orçados, os quais dependerão dos recursos financeiros disponíveis para autorização da execução dos mesmos.

  - O prazo de validade dos orçamentos prévios apresentados pela CONTRATADA será de 30 (trinta) dias.

  - O prazo de 3 (três) dias úteis poderá ser prorrogado, desde que autorizado pela CONTRATANTE e devidamente justificado pela CONTRATADA.

  - A obrigatoriedade do orçamento prévio, também se justifica, uma vez que a recuperação somente será considerada viável se a despesa envolvida com o bem móvel orçar no máximo a 50% (cinquenta por cento) do seu valor estimado no mercado. Se considerado antieconômico ou irrecuperável, o material será alienado, de conformidade com o disposto na legislação vigente.

  - No orçamento apresentado pela CONTRATADA, deverão constar detalhadamente os serviços, discriminando os que serão executados, bem como todo material a ser empregado, com as quantidades, marca, modelo, valores unitários e valores dos descontos sobre as peças, conforme os valores constantes na Tabela do Fabricante, e na falta de existir na referida tabela tais materiais, os orçamentos desse material junto aos fornecedores do ramo do objeto, para apreciação e autorização do serviço pela CONTRATANTE.

  - A CONTRATANTE, ao receber o orçamento prévio com os orçamentos das peças, deverá realizar a análise dos valores das peças, comparando-os com os praticados no mercado, para fim de autorização ou não dos serviços.

  - Após o recebimento do orçamento prévio, a CONTRATANTE poderá:

    - Autorizar a execução dos serviços, após análise e constatação da viabilidade econômica em relação à recuperação do aparelho e aos preços praticados no mercado;

    - Rejeitar os orçamentos da CONTRATADA, de forma fundamentada, apresentando o orçamento realizado, para que a licitante tenha conhecimento dos valores encontrados e que sofrerão incidência do maior desconto, oferecido na fase de lances.

  - A metodologia para obtenção do preço de referência na pesquisa de preços, será a média dos preços, conforme o art. 6º da Instrução Normativa nº 65/2021.

  - Somente após todas as análises e certificações de preços e economicidade, é que a CONTRATANTE deverá autorizar os serviços, emitindo a nota de empenho para execução dos serviços.

  - Após a emissão e o envio da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho, a CONTRATADA deverá atender aos acionamentos da CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do horário e da data da comunicação da necessidade da execução dos serviços, dentro do horário de expediente de 8h às 17h.

    - Caso o prazo de 24 (vinte e quatro) horas ultrapasse o término do horário de expediente, a contagem será interrompida no horário respectivo e retomada ao início do horário de expediente do dia útil seguinte.

  - A CONTRATADA deverá executar os serviços solicitados na Autorização de Fornecimento no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a abertura do chamado.

    - Caso não seja possível a solução do problema em 72 (setenta e duas) horas, a CONTRATADA deverá justificar os motivos de tal impedimento, formalmente.

  - Qualquer execução de serviço fora do local e horário previstos, e ainda, fora do prazo de execução, poderá ser recusada, sem prejuízo às sanções previstas em lei.

Critérios de Aceitabilidade e Entrega do Objeto

  - Os serviços deverão ser executados em condições seguras, RESPEITANDO-SE RIGOROSAMENTE O PRAZO DE EXECUÇÃO ESTABELECIDO, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sanção.

  - A prestação dos serviços se dará conforme as necessidades do Município, de forma parcelada ou não, nos locais determinados, devendo a CONTRATADA cumprir rigorosamente o prazo estipulado neste Termo de Referência.

  - A Prefeitura Municipal de Guiricema-MG não está obrigada a adquirir a totalidade dos serviços e itens licitados. O pedido/requisição/Autorização de Fornecimento será realizado de acordo com as necessidades do setor requisitante.

Dos Requisitos Mínimos de Qualidade dos Serviços e Normatização

  - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, de instalação e desinstalação executados, e os materiais empregados, deverão obedecer rigorosamente:

    - Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;

    - Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do neste Termo de Referência;

    - Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), em especial a NBR 5.410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), a NBR 16.401-1 (Instalações de Ar-Condicionado), e a NBR 13.971 (Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar, Ventilação e Aquecimento e Ventiladores – Manutenção Programada);

    - Às disposições legais federais, e distritais pertinentes;

    - Aos regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e esgoto;

    - Às normas técnicas específicas, se houver.

  - Os serviços elencados no objeto desta contratação deverão ser executados de acordo com as especificações deste Termo de Referência, não podendo haver serviços realizados de forma inadequada, sob pena de devolução de todos os serviços executados.

  - Além das especificações constantes deste Termo, o fornecimento dos produtos deverá ainda atender à Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

  - Os serviços deverão ter padrão de qualidade exigido pelos órgãos competentes.

  - Quando solicitado, o licitante vencedor deverá apresentar todas as autorizações, certificados, licenças e demais documentos exigidos pela legislação vigente no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Especificações quanto à Emissão e Recepção da Autorização de Fornecimento

  - A Autorização de Fornecimento, a ser emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Guiricema-MG, será realizada de forma eletrônica por sistema informatizado e será enviada por e-mail, podendo a Administração enviá-la via correios (neste caso, mediante uso do Aviso de Recebimento – AR).

  - O licitante deverá fornecer junto à sua proposta o endereço de e-mail para o qual poderão ser encaminhadas as Autorizações de Fornecimento.

  - Considera-se como data de recebimento da Autorização de Fornecimento:

- O primeiro dia útil seguinte ao do envio do e-mail, no caso de Autorização de Fornecimento enviada por e-mail;

- O dia do recebimento da correspondência, no caso de Autorização de Fornecimento enviada por meio postal.

# DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 117 Lei Federal nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal nº 14.133/2021.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

  - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

  - O fiscal designado não deverá ter exercido a função de Pregoeiro na licitação que tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a segregação de funções (TCU, acórdão 1375/2015 - Plenário e, TCU, acórdão 2146/2011, Segunda Câmara).

  - A designação do fiscal deverá levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam ameaçar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acórdão TCU 3083/2010 – Plenário).

# DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim. (art. 7º, § 2º, do Decreto Municipal nº 4.585/2023).

  - O órgão ou entidade poderá convocar o preposto para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. (art. 7º, § 3º, do Decreto Municipal nº 4.585/2023).

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Município poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. (art. 8º do Decreto Municipal nº 4.585/2023).

Fiscalização

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, por meio de instrumentos de controle. (art. 117, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 10  do Decreto Municipal nº 4.585/2023).

Fiscalização Técnica

  - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pelo público usuário. (art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal nº 4.585/2023).

  - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

  - O fiscal técnico do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. (art. 117, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

  - O fiscal técnico do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. (art. 117, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Fiscalização Administrativa

  - O fiscal administrativo do contrato acompanhará os aspectos administrativos referentes as obrigações previdenciárias, fiscais e/ou trabalhistas, e outros aspectos acessórios à execução do objeto, como também quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento. (art. 3º, inciso III, do Decreto Municipal nº 4.585/2023).

Gestor do Contrato

  - O gestor do contrato coordenará as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor designado para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentro outros. (art. 3º, inciso I, do Decreto Municipal nº 4.585/2023).

# DO PAGAMENTO

Recebimento

  - Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega ou da execução, mediante apresentação da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, pelo responsável designado pela Administração para acompanhamento e fiscalização, exclusivamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta da contratada.

  - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

    - A Prefeitura Municipal de Guiricema-MG não se obriga a receber serviços que não estejam de acordo com as especificações e exigências da Administração Municipal; caso haja alguma divergência quanto às especificações dos serviços objeto deste Termo de Referência, da Proposta e da Autorização de Fornecimento, a licitante terá 72 (setenta e duas) horas para sua substituição às suas expensas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - O recebimento definitivo será formalizado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal ou do documento equivalente, após a conferência e verificação da conformidade dos materiais entregues ou dos serviços executados, mediante termo próprio emitido pela Administração.

    - Caso a Administração não realize a verificação no prazo estipulado, o recebimento definitivo considerar-se-á efetivado no dia do término desse prazo.

  - O prazo para o recebimento definitivo poderá ser prorrogado, justificadamente, por igual período, quando a Administração necessitar realizar diligências para aferição do correto atendimento às condições contratuais.

  - Em havendo controvérsia quanto à execução do objeto, especialmente quanto à quantidade, qualidade ou especificações, será observado o disposto no art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, podendo a Administração liquidar e pagar a parcela incontroversa, mediante comunicação formal à contratada.

  - O prazo destinado ao saneamento de inconsistências na execução ou de correções relativas à documentação fiscal, apontadas pela Administração antes da liquidação da despesa, não será computado para efeitos de contagem do prazo para o recebimento definitivo.

  - O recebimento provisório ou definitivo não exime a contratada da responsabilidade pela qualidade, segurança e solidez dos materiais ou serviços, nem da obrigação pelo correto cumprimento das condições contratuais.

Liquidação

  - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, podendo ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, nos casos em que se fizer necessária a realização de diligências para aferição do cumprimento das exigências contratuais.

    - O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- o prazo de validade;

- a data da emissão;

- os dados do contrato e do órgão contratante;

- o período respectivo de execução do contrato;

- o valor a pagar; e

- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

  - Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

  - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

  - A Administração poderá realizar consultas para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

  - Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

  - Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que eventualmente vierem a ser aplicadas. Sendo a empresa vencedora isenta ou beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto, taxa ou de contribuição social ou ainda optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar junto com a fatura, cópia do comprovante respectivo.

  - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

Prazo de Pagamento

  - O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

  - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) – IBGE – de correção monetária.

Forma de Pagamento

  - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

# DA FORMA E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta

  - O fornecedor será selecionado por meio de realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

Exigências de Habilitação

  - As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, e estarão previstas no Edital.

  - Os critérios de qualificação econômico-financeira e de qualificação técnica a serem atendidos pelos licitantes, previstos no art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, da Lei Federal nº 14.133/2021, estarão previstos no Edital.

# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - São obrigações da Contratante:

    - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Termo de Referência e o contrato;

    - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

    - Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

    - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada;

    - Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência;

    - Aplicar à Contratada as sanções previstas na lei e neste Termo de Referência;

    - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

    - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

    - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela Contratada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, no Termo de Contrato, no Edital, seus anexos e em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - Executar o objeto em perfeitas condições, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);

    - Indenizar a Contratante quando ocorrerem avarias ocasionadas, comprovadamente, por manuseio indevido, extravios e outras ocorrências que comprovem a sua culpa;

    - Correrão por conta da Contratada todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação;

    - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução deste Termo de Referência e do Termo de Contrato, isentando a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade;

    - Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que seja realizado com esmero e perfeição, executando sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;

    - Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados direta e indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos, sobre os bens da Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado;

    - Arcar com todos os prejuízos resultantes de ação judicial a que a Contratante for compelida a responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios;

    - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à Contratante;

    - Executar os serviços solicitados, na forma e condições fixadas neste Termo de Referência, mediante Autorização de Fornecimento expedida pelo Município, observando rigorosamente a regulamentação, as especificações técnicas e às normas da ABNT, aplicáveis a execução dos mesmos;

    - Arcar com a mão de obra especializada em qualidade e quantidade necessária à perfeita execução dos serviços, arcando com todos os custos, inclusive alimentação;

    - Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades, referentes à prestação dos serviços, inclusive em feriados ou fins de semana, sem ônus para o Município;

    - Responsabilizar-se por cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de segurança, medicina e higiene do trabalho, fornecendo inclusive EPIs aos seus funcionários;

    - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

    - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela Contratante, que ficará autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

    - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

    - Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

    - Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

    - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

    - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

    - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso II, alínea ‘d’, da Lei Federal nº 14.133/2021;

    - Assumir integralmente, por sua conta exclusiva, o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos, despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, securitária e tributária, decorrentes da formalização do Termo de Contrato e da execução de seu objeto;

    - Fornecer à Contratante documentos comprobatórios de registo de seus empregados utilizados nos serviços objeto da contratação, se for o caso;

    - Executar tratamento e descarte de resíduos de matérias provenientes de seu local de trabalho, zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local do trabalho;

    - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante.

# DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

    - Não haverá exigência de garantia contratual da execução, uma vez que se trata de uma aquisição de serviços comuns, cujo objeto será cumprido no momento da execução.

# DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, a Contratada que:

    - Der causa à inexecução parcial do contrato;

    - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - Der causa à inexecução total do contrato;

    - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

    - Não assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

    - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846/2013.

  - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções, conforme o art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021:

- Advertência por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

- Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

- Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

- Impedimento de licitar e contratar;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

  - Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

    - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei Federal nº 14.133/2021).

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

    - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei Federal nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021):

- A natureza e a gravidade da infração cometida;

- As peculiaridades do caso concreto;

- As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- Os danos que dela provierem para a Contratante;

- A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal nº 14.133/2021).

  - A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei Federal nº 14.133/2021).

  - A Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal nº 14.133/2021).

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Guiricema-MG, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

  - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município de Guiricema-MG poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil).

  - As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no órgão Oficial de Imprensa do Município de Guiricema-MG.

# DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

# DO REAJUSTE

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado na data da realização do certame.

  - Após o interregno de 1 (um) ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor)-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

  - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

# DOS PEDIDOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

  - Durante a vigência do Ata de Registro de Preços – ARP – ou Contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese, devidamente comprovada, de ocorrência de situação prevista no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021, ou em caso de redução dos preços praticados no mercado.

    - Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do artigo 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

  - Para o reequilíbrio será necessário a apresentação dos seguintes comprovantes:

- Notas Fiscais de compras por parte da Contratada referente ao seu distribuidor, tanto da Nota Fiscal da época do início da ARP ou Contrato, decorrente desta licitação, como da Nota Fiscal por ocasião do suposto aumento;

- Revista, jornal e/ou periódico, demonstrando o aumento do preço de um determinado item dentro do mercado;

- Planilha de custos compreendendo o custo do produto e demais componentes (impostos, transporte, funcionários, etc.).

    - Sem a apresentação destes documentos não há como justificar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da ARP ou Contrato quanto ao item licitado.

  - A licitante contratada se obrigará a manter, enquanto tramita o pedido de revisão de preços, o cumprimento do contrato, sob pena de ser declarado inadimplente, aplicando-se as penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.

  - Vale ressaltar que, as propostas apresentadas no momento da licitação têm validade mínima de 60 dias, não podendo sofrer reequilíbrio de preço durante esse período.

# DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O custo estimado da contratação é de R$ 555.844,20 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

  - Os documentos auxiliares e os parâmetros utilizados para a obtenção do custo estimado da contratação e das quantidades, nos termos do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, constam dos autos do processo administrativo correspondente.

# DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento do Município de Guiricema-MG para o exercício de 2026, nas classificações abaixo:

| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECRET MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotação | Fonte | Descrição |
| 3.3.90.39.00.2.06.00.04.122.0014.2.0024 | 1.500.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS |

| SEC M EDUCACAO, CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO - SEC M EDUCACAO, CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotação | Fonte | Descrição |
| 3.3.90.39.00.2.12.00.12.122.0014.2.0065 | 1.500.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 3.3.90.39.00.2.12.00.12.361.0005.2.0068 | 1.500.000 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.90.39.00.2.12.00.12.365.0004.2.0071 | 1.500.000 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL |
| 3.3.90.39.00.2.12.02.13.122.0014.2.0076 | 1.500.000 | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotação | Fonte | Descrição |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.08.122.0014.2.0040 | 1.500.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.90.39.00.2.09.00.08.245.0007.2.0045 | 1.660.000 | MANUTENCAO DO CRAS |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotação | Fonte | Descrição |
| 3.3.90.39.00.2.10.01.10.122.0014.2.0055 | 1.500.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE |
| 3.3.90.39.00.2.11.02.10.301.0002.2.0060 | 1.621.000 | AÇÕES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotação | Fonte | Descrição |
| 3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.0014.2.0007 | 1.500.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0014.2.0007 | 1.500.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |

| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotação | Fonte | Descrição |
| 3.3.90.39.00.2.07.00.20.122.0014.2.0038 | 1.500.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA AGRICULTURA |

Guiricema-MG, 10 de abril de 2026.

Aloísio Varela de Almeida

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

# ANEXO I-A – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

(Art. 18, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026

SRP Nº 015/2026

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1. DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 7º, inciso I, do Decreto Municipal nº 4.590/2023). Trata-se de estudo técnico preliminar para a contratação de empresa especializada na manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração (ar condicionado, bebedouro e geladeira), com manutenção preventiva e corretiva, bem como substituição de peças e componentes/materiais, para manutenção das atividades do Município de Guiricema-MG. A utilização dos aparelhos de ar condicionado é imprescindível nas instalações do Município, a fim de dar aos servidores e demais usuários mais conforto térmico, bem estar e melhores condições de trabalho. As geladeiras e freezers, utilizados nos refeitórios, laboratórios e copas, também são importantes para manter os alimentos em boas condições de preparo e consumo. Por sua vez, os bebedouros são importantes para refrigeração e filtro da água que os servidores e os demais usuários utilizem. Nesse sentido, a limpeza dos equipamentos de climatização e refrigeração é necessária para a remoção de sujeiras e preservação da qualidade do ar, considerando que esta é diretamente afetada pelo estado de conservação dos equipamentos do sistema de climatização. Dessa forma, uma manutenção preventiva deve ser planejada e procedida por pessoas qualificadas. Assim, faz-se necessária a manutenção preventiva e corretiva que, além de ser indispensável aos equipamentos, é também uma exigência normativa de caráter obrigatório, uma vez que proporciona as condições já explicadas e evita a correlação com a Síndrome dos Edifícios Doentes (SED), conforme art. 4º, alínea "i" da Portaria nº 3.523/1998, do Ministério da Saúde, com orientação técnica dada pela Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que estabelece as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de refrigeração artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, determinando obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e administradores de prédios públicos. Além disso, o art. 1º da Lei Federal nº 13.589/2018, dispõe que "todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes". Portanto, nota-se que manter as manutenções preventivas e corretivas, além de ser uma necessidade para o próprio equipamento, como também para a saúde e bem-estar de seus usuários, é uma exigência prevista em lei.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021). Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão; (art. 7º, inciso IX, do Decreto Municipal nº 4.590/2023). O Município de Guiricema/MG ainda não dispõe de Plano de Contratações Anual formalmente elaborado e consolidado, considerando o processo de adequação interna às exigências introduzidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, que demanda estruturação técnica e administrativa específica para sua plena implementação. Não obstante, a presente demanda encontra-se em consonância com os instrumentos de planejamento orçamentário e estratégico vigentes, especialmente o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), os quais contemplam ações voltadas à manutenção, conservação e melhoria da infraestrutura dos prédios e espaços públicos municipais. Trata-se de necessidade contínua relacionada à preservação do patrimônio público e à garantia da regularidade dos serviços prestados à população, estando compatível com as metas e prioridades estabelecidas pela Administração Municipal para o exercício em curso.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (inciso III do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 7º, inciso II, do Decreto Municipal nº 4.590/2023). A Contratada deverá adotar todas as práticas necessárias à perfeita execução do objeto, mantendo-se em dia com as obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital e na Lei Federal nº 14.133/2021, sendo que as obrigações específicas da Contratada e da Contratante serão detalhadas em tópico próprio do Termo de Referência, anexo ao Edital. Os serviços objeto da contratação deverão ser executados às expensas da Contratada, em condições seguras, observando-se rigorosamente as normas técnicas dos órgãos reguladores, como ABNT, ANVISA e Ministério da Saúde, bem como os prazos de execução estabelecidos, os quais são improrrogáveis, salvo em situações devidamente justificadas e aceitas pela Administração, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis. A empresa contratada deverá executar o objeto em perfeitas condições, em conformidade com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, no prazo e local indicados pela Administração, devendo fornecer garantia contra defeitos, vícios e/ou impropriedades dos serviços executados, pelo prazo estipulado no Termo de Referência, contado da data do recebimento definitivo do serviço. A empresa contratada deverá dispor de materiais, peças e insumos necessários para instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados à execução dos serviços, além de pessoal técnico especializado, devidamente capacitado e registrado, em quantidade suficiente para atender à demanda do Município. Com relação aos requisitos de habilitação, o Edital estabelecerá os critérios e documentos a serem atendidos pelas licitantes, abrangendo a habilitação jurídica, a regularidade fiscal, social e trabalhista, a qualificação econômico-financeira e a qualificação técnica, esta última compreendendo a capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 7º, inciso V, do Decreto Municipal nº 4.590/2023). Os quantitativos dos produtos foram estimados pelas Secretarias do Município, considerando a demanda verificada nos últimos 12 (doze) meses, e eventuais necessidades futuras. A estimativa está detalhada na tabela abaixo: N° ITEM; CÓD.; DESCRIÇÃO; UND.; QUANTIDADE ESTIMADA. 0001; 33262; CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO – Controle remoto universal para ar condicionado, compatível com diversas marcas e modelos, de simples e fácil configuração; Alimentação: Pilha AA.; UN; 50. 0002; 1383; SERVIÇO - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 100. 0003; 1382; SERVIÇO - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EM AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 100. 0004; 1384; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO) – Para equipamentos de 24.000 BTUS a 30.000 BTUS.; SV; 15. 0005; 1385; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO) – Para equipamentos de 7.000 BTUS a 18.000 BTUS.; SV; 15. 0006; 1386; SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO) – Para equipamentos de 24.000 BTUS a 30.000 BTUS.; SV; 15. 0007; 1387; SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO) – Para equipamentos de 7.000 BTUS a 18.000 BTUS.; SV; 15. 0008; 1388; SERVIÇO DE SOLDA DE TUBULAÇÃO E RECONSTRUÇÃO FLANGE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 50. 0009; 1389; SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITORES DE FASES AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 50. 0010; 1390; SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR 24.000 BTUS A 30.000 BTUS AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 25. 0011; 1392; SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 100. 0012; 1393; SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE DA CONDENSADORA AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 50. 0013; 1394; SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DA TURBINE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 50. 0014; 1395; SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DA VENTOINHA AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 50. 0015; 1400; SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 20. 0016; 1396; SERVIÇO DE TROCA DE RELÊ DO COMPRESSOR AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 50. 0017; 1397; SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE DEGELO AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 50. 0018; 1399; SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DE TURBINE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 50. 0019; 1398; SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA DE ALTA E BAIXA PRESSÃO AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 50. 0020; 1391; SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO – Para Equipamentos de 7.000 BTUS a 18.000 BTUS (Incluso Material).; SV; 25. 0021; 1401; SERVIÇO – SERVIÇO E COLOCAÇÃO DE GÁS EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 50. 0022; 1412; SERVIÇO – SERVIÇO E COLOCAÇÃO DE GÁS EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0023; 1422; SERVIÇO – SERVIÇO E COLOCAÇÃO DE GÁS EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0024; 1402; SERVIÇO – SERVIÇO E REFORMA (PINTURA LANT) EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 20. 0025; 1413; SERVIÇO – SERVIÇO E REFORMA (PINTURA LANT) EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0026; 1423; SERVIÇO – SERVIÇO E REFORMA (PINTURA LANT) EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0027; 1403; SERVIÇO – SERVIÇO E SOLDA DE TUBULAÇÃO EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 20. 0028; 1414; SERVIÇO – SERVIÇO E SOLDA DE TUBULAÇÃO EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0029; 1424; SERVIÇO – SERVIÇO E SOLDA DE TUBULAÇÃO EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0030; 1404; SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE BORRACHA EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 20. 0031; 1415; SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE BORRACHA EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0032; 1425; SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE BORRACHA EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0033; 1405; SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE CAPACITADOR EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 20. 0034; 1416; SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE CAPACITADOR EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0035; 1426; SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE CAPACITADOR EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0036; 1406; SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE FILTRO COMPLETO EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 100. 0037; 1407; SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE MICRO MOTOR EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 20. 0038; 1417; SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE MICRO MOTOR EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0039; 1427; SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE MICRO MOTOR EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0040; 1408; SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE MOTOR EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 20. 0041; 1418; SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE MOTOR EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0042; 1428; SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE MOTOR EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0043; 1409; SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE REFIL EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 100. 0044; 1410; SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE RELÊ DA PARTIDA BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 20. 0045; 1419; SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE RELÊ DA PARTIDA FREEZER (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0046; 1429; SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE RELÊ DA PARTIDA REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0047; 1411; SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE TUBULAÇÃO EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL).; SV; 20. 0048; 1420; SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE TUBULAÇÃO EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0049; 1430; SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE TUBULAÇÃO EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10. 0050; 1421; SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA TERMOSTATO EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL).; SV; 10.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (inciso V do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021). Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções: a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração; e b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições. (art. 7º, inciso III, do Decreto Municipal nº 4.590/2023). Foi realizado amplo levantamento de mercado para identificar as soluções disponíveis para a contratação de serviços especializados na manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração, abrangendo aparelhos de ar condicionado, bebedouros, geladeiras e freezers, incluindo manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, higienização e substituição de peças e componentes/materiais. Foram avaliados catálogos eletrônicos, portais de compras públicas, atas de registro de preços vigentes em outros municípios, além de consultas a empresas especializadas no ramo de refrigeração e climatização, incluindo fornecedores locais e regionais situados no Município de Guiricema/MG e em cidades compreendidas no raio de até 150 km, conforme critérios do Decreto Municipal nº 4.886/2025. O levantamento indicou que os serviços possuem padronização suficiente para permitir comparação objetiva, com variações principalmente de qualidade técnica, prazo de garantia, certificações e qualificação da mão de obra empregada. Durante a prospecção, constatou-se a existência de múltiplas alternativas para atender à necessidade da Administração Municipal. Entre as soluções possíveis, destacam-se: (1) a realização de licitação tradicional para contratação direta dos serviços; (2) a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) por meio de procedimento licitatório próprio; e (3) a adesão a Ata de Registro de Preços (ARP) regularmente instituída por outro órgão. A licitação tradicional sem Registro de Preços representa uma alternativa viável, sobretudo quando se pretende uma contratação pontual e imediata. Essa modalidade, entretanto, exige o processamento de um procedimento específico para cada contratação futura e não permite flexibilização na execução ou no planejamento de novas demandas das unidades administrativas. Considerando que a necessidade de manutenção dos equipamentos de climatização e refrigeração pode ocorrer de forma imprevisível, conforme o desgaste natural dos aparelhos, a ocorrência de falhas técnicas ou a sazonalidade climática, essa alternativa tende a gerar menor eficiência administrativa, além de comprometer a agilidade no atendimento a situações emergenciais, como a paralisação de freezers utilizados para conservação de vacinas nas unidades de saúde ou de aparelhos de ar condicionado em salas de aula e setores administrativos. A adesão a Ata de Registro de Preços de outro órgão também foi analisada como alternativa. Essa solução poderia, teoricamente, proporcionar rapidez na contratação e reduzir os custos operacionais do processo, desde que exista ata vigente e compatível com as necessidades do Município. Contudo, verificou-se que as atas disponíveis nem sempre contemplam todos os serviços específicos demandados pelas Secretarias Municipais, ou apresentam quantidades insuficientes, especificações desatualizadas, prazos de atendimento incompatíveis com a logística local ou valores que não refletem a realidade de mercado da região. A adesão, embora possível, não garantiria o atendimento integral e qualificado das necessidades mapeadas, podendo resultar em execução parcial ou inadequada dos serviços, além de não contemplar adequadamente os fornecedores locais e regionais, o que contraria a política de desenvolvimento econômico municipal prevista no Decreto nº 4.886/2025. Por fim, analisou-se a possibilidade de realização de licitação própria para Registro de Preços, que se mostrou a solução mais completa e adequada. O SRP permite a contratação de todos os serviços de forma padronizada, organiza a demanda anual das Secretarias Municipais, possibilita a execução sob demanda e parcelada, reduz a necessidade de novos processos licitatórios para cada chamado, confere maior flexibilidade ao planejamento administrativo e assegura agilidade no atendimento a situações emergenciais. Além disso, possibilita economia de escala, melhores condições de negociação e uniformização dos procedimentos técnicos nas diversas unidades municipais. A pesquisa de mercado demonstrou que há oferta suficiente de fornecedores locais e regionais aptos a competir, garantindo efetiva vantajosidade econômica e técnica, especialmente com a aplicação da exclusividade para ME/EPP nos termos do Decreto Municipal nº 4.886/2025, o que fomentará a economia local e regional. Diante das alternativas analisadas, a Administração concluiu que a modalidade mais adequada é a realização de procedimento licitatório visando à constituição de Ata de Registro de Preços, por se mostrar a solução que melhor atende às necessidades de manutenção dos equipamentos de climatização e refrigeração do Município, possibilitando eficiência, planejamento, economicidade e atendimento contínuo ao longo do período de vigência da contratação, com efetiva participação das microempresas e empresas de pequeno porte locais e regionais. Assim, a alternativa escolhida foi a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP).

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (inciso IV do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 7º, inciso VI, do Decreto Municipal nº 4.590/2023). A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base no levantamento de preços realizado junto ao mercado fornecedor, considerando consultas a empresas especializadas no ramo de climatização e refrigeração, catálogos eletrônicos de fabricantes e distribuidores de peças e equipamentos, portais oficiais de compras públicas, atas de registro de preços vigentes em outros municípios e cotações obtidas diretamente com fornecedores locais e regionais, em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.886/2025. As referências coletadas foram analisadas de forma crítica, observando-se a compatibilidade entre as especificações técnicas dos serviços e peças demandados e os valores ofertados pelo mercado, assegurando que a estimativa refletisse adequadamente a realidade vigente. Para fins de cálculo, adotou-se a média aritmética dos preços unitários compatíveis, excluídas propostas evidentemente discrepantes ou que não atendiam integralmente às especificações técnicas constantes do Termo de Referência. As quantidades consideradas na estimativa foram definidas a partir da demanda consolidada pelas Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Administração, Obras, Assistência Social e Agricultura, conforme descrito nos itens anteriores deste Estudo Técnico Preliminar, garantindo proporcionalidade e precisão no dimensionamento dos custos. O resultado da composição dos preços unitários e das quantidades necessárias resultou no valor global estimado de R$ 555.844,20 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), que representa a previsão de gastos para atendimento integral das necessidades de manutenção dos equipamentos de climatização e refrigeração do Município de Guiricema/MG pelo período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento constante no Anexo I - Termo de Referência. Esta estimativa baseia-se em memórias de cálculo e documentos de pesquisa que comprovam a razoabilidade do orçamento, os quais poderão ser anexados em apartado, caso a Administração opte por manter o sigilo até a conclusão da fase competitiva da licitação, conforme autoriza a legislação vigente. A utilização dessa estimativa visa assegurar a adequada programação orçamentária, permitir a comparação objetiva das propostas que serão apresentadas na futura licitação e garantir a seleção da alternativa mais vantajosa para o interesse público, conforme os princípios da economicidade, eficiência e transparência.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 7º, inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.590/2023). A solução proposta consiste no registro de preços para contratação de empresa especializada na manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração, abrangendo aparelhos de ar condicionado, bebedouros, geladeiras e freezers, com execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, higienização, recarga de gás, solda de tubulação, bem como substituição de peças e componentes/materiais, destinados à manutenção das atividades do Município de Guiricema/MG. Trata-se de uma solução integral que visa suprir, de forma adequada, contínua e padronizada, a necessidade de conservação e funcionamento dos equipamentos de climatização e refrigeração utilizados pelas Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Administração, Obras, Assistência Social e Agricultura. Os serviços a serem contratados abrangem diferentes categorias de intervenções, incluindo higienização completa de aparelhos de ar condicionado, recarga de gás refrigerante, instalação e retirada de equipamentos de diferentes capacidades (7.000 a 30.000 BTUs), solda de tubulação e reconstrução de flanges, troca de capacitores, compressores, filtros, hélices, motores de turbina e ventoinha, relês, sensores de degelo, válvulas de alta e baixa pressão, além de serviços específicos para bebedouros, freezers e geladeiras, como troca de borracha, capacitadores, micro motores, motores, refis, relês de partida, tubulações e termostatos, todos detalhadamente descritos no Termo de Referência, com suas respectivas especificações técnicas, quantidades e valores unitários estimados. A diversidade dos serviços assegura que os servidores e equipes de manutenção disponham de suporte técnico adequado para múltiplas finalidades, respeitando as especificidades de cada tipo de equipamento e favorecendo o planejamento e a execução tempestiva dos reparos necessários. A solução contempla, ainda, a necessidade de que todos os serviços sejam executados por profissionais especializados, autorizados e treinados, devidamente equipados com EPIs adequados, observando padrões mínimos de qualidade, segurança e eficiência. Os serviços deverão atender às normas técnicas vigentes expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, especialmente a NBR 5.410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), a NBR 16.401-1 (Instalações de Ar-Condicionado) e a NBR 13.971 (Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar, Ventilação e Aquecimento – Manutenção Programada), bem como às disposições da Portaria nº 3.523/1998 do Ministério da Saúde e da Resolução RE nº 9/2003 da ANVISA, que estabelecem condições mínimas para sistemas de refrigeração artificial, incluindo a obrigatoriedade do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC. A solução exige que a contratada aplique peças novas, não podendo se valer, em nenhuma hipótese, de peças remanufaturadas, recondicionadas ou recuperadas, devendo garantir a substituição imediata de quaisquer componentes que apresentem defeitos de fabricação ou mau funcionamento, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da notificação formal, sem ônus para a Administração, como medida essencial para assegurar a qualidade e a conformidade dos serviços executados. A solução prevê ainda que a contratada seja responsável por todo o deslocamento de sua equipe técnica, bem como pelo transporte de ferramentas, equipamentos e materiais necessários até o local da execução dos serviços indicado pela Administração, garantindo que os serviços sejam realizados no prazo e nas condições estabelecidas. O prazo para início dos serviços será de até 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da Ordem de Serviço, e o prazo para execução será de até 72 (setenta e duas) horas, contadas da abertura do chamado. O recebimento dos serviços ocorrerá em duas etapas: provisoriamente, no ato da execução, para efeito de posterior verificação da conformidade, e definitivamente, após a conferência qualitativa por parte do Município, incluindo o ateste do setor requisitante, mediante emissão de relatório detalhado dos serviços executados e peças utilizadas. A execução será realizada de forma parcelada e contínua, conforme a necessidade da Administração e mediante emissão de Autorização de Serviço pelo Setor de Compras do Município. O prazo para atendimento dos chamados emergenciais será priorizado, especialmente em casos que envolvam equipamentos críticos, como freezers de conservação de vacinas nas unidades de saúde e aparelhos de ar condicionado em salas de aula e setores administrativos. Assim, a solução como um todo compreende a execução integral e padronizada dos serviços de manutenção de climatização e refrigeração, a observância de requisitos mínimos de qualidade, segurança e normatização técnica, a responsabilidade da contratada pela integridade técnica, deslocamento, fornecimento de peças e garantia dos serviços, a logística de atendimento parcelado e contínuo, e a garantia de que as equipes de manutenção do Município disponham de suporte técnico adequado, tempestivo e de qualidade para preservar os equipamentos públicos, garantir a continuidade dos serviços essenciais e assegurar o conforto térmico e a saúde de servidores e usuários.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO/OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da contratação. (inciso VIII do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 7º, inciso VII, da Decreto Municipal nº 4.590/2023). A contratação será realizada por meio de um único processo licitatório, estruturado em 50 (cinquenta) itens individuais, conforme a natureza e especificidades de cada serviço de manutenção de climatização e refrigeração demandado pelas Secretarias Municipais de Guiricema/MG. Essa formatação decorre da necessidade de conciliar economicidade, eficiência administrativa e a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público. O parcelamento em itens individuais se justifica pela diversidade dos serviços necessários, que englobam categorias diferentes de intervenções, tais como higienização, recarga de gás, instalação, retirada, solda de tubulação, troca de compressores, motores, capacitores, relês, filtros, válvulas, entre outros, cada qual com finalidades específicas, graus de complexidade e cadeias de fornecimento próprias. A fragmentação por itens permite que fornecedores especializados em determinados tipos de serviços possam participar do certame, ampliando a competitividade e evitando a contratação única de serviços para os quais o fornecedor não possui vantagem competitiva ou capacidade técnica adequada. Além disso, o parcelamento em itens com valores unitários reduzidos viabiliza a aplicação do benefício da exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte locais e regionais, nos termos do Decreto Municipal nº 4.886/2025, fomentando a economia do Município e da região. A medida também está alinhada à diretriz legal de promover a ampliação da disputa, a segregação de objetos heterogêneos e o estímulo à participação de pequenas empresas. Por outro lado, a realização da licitação em processo único é igualmente justificada, uma vez que todos os serviços pertencem à mesma categoria geral — manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração — e serão destinados ao mesmo conjunto de atividades finalísticas das Secretarias Municipais. A centralização do processo evita a multiplicidade de certames, reduz custos operacionais, simplifica o planejamento logístico e unifica a gestão contratual, otimizando os recursos humanos e materiais da Administração. Dessa forma, a solução adotada — um único processo licitatório, com parcelamento em 50 itens individuais — representa a forma mais adequada para assegurar competitividade, economicidade, eficiência e pleno atendimento das necessidades da Administração.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (inciso IX do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021). Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável; (art. 7º, inciso X, do Decreto Municipal nº 4.590/2023). A contratação dos serviços especializados em manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração tem como finalidade proporcionar maior efetividade às ações de conservação dos aparelhos de ar condicionado, bebedouros, geladeiras e freezers utilizados pelas Secretarias Municipais de Guiricema/MG. Espera-se que a contratação padronizada possibilite significativa economicidade, reduzindo gastos com manutenções avulsas e emergenciais, evitando retrabalhos administrativos e assegurando melhores condições de preço em razão da disputa competitiva e do parcelamento em 50 itens individuais. A adoção de um único processo licitatório contribui para o melhor aproveitamento dos recursos humanos, diminuindo a necessidade de múltiplos procedimentos e otimizando o fluxo interno de demandas. Do ponto de vista material, a contratação permitirá a padronização dos procedimentos técnicos, favorecendo a qualidade e a uniformidade das intervenções realizadas nas escolas, unidades de saúde e prédios administrativos. No aspecto financeiro, a centralização das contratações assegura que o Município invista valores compatíveis com a realidade do mercado, evitando sobrepreços. A existência de uma Ata de Registro de Preços evita contratações emergenciais fragmentadas, que normalmente resultam em custos adicionais e condições desfavoráveis. A efetividade dos resultados também é relevante. O acesso tempestivo a serviços de manutenção permite intervenções planejadas, evitando o agravamento de defeitos e a interrupção de serviços essenciais, com destaque para a conservação de vacinas nas unidades de saúde e o conforto térmico em salas de aula e setores administrativos. Do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, espera-se que a contratação estimule fornecedores a adotarem práticas ambientalmente responsáveis, como o descarte adequado de gases refrigerantes e peças inservíveis. Ao favorecer a participação exclusiva de ME/EPP locais e regionais, o Município colabora para a geração de emprego e renda, em consonância com o Decreto Municipal nº 4.886/2025. Assim, a contratação produzirá resultados positivos nas dimensões econômica, administrativa, social e sustentável, assegurando que os recursos públicos sejam empregados de forma eficiente e que a população disponha de ambientes saudáveis, seguros e confortáveis.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; (inciso X do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 7º, inciso XI, do Decreto Municipal nº 4.590/2023). (NÃO SE APLICA)

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 7º, inciso VIII, do Decreto Municipal nº 4.590/2023). (NÃO EXISTEM CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES).

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (inciso XII do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021). Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (art. 7°, inciso XII, do Decreto Municipal nº 4.590/2023). A Contratada deverá respeitar e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente, prevista nas normas regulamentadoras pertinentes, adotando, na execução dos serviços, práticas ambientalmente sustentáveis, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010, do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, da Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e demais legislações vigentes nas esferas municipal, estadual e federal. No que tange aos serviços de manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração, a Contratada deverá adotar cuidados especiais com o manuseio e descarte de gases refrigerantes, observando a legislação específica, especialmente a Portaria IBAMA nº 118/2021 e o Regulamento Técnico sobre a Destinação Final de Óleos e Gases Refrigerantes. O gás refrigerante não poderá ser liberado na atmosfera, devendo ser recuperado e armazenado em cilindros apropriados para posterior destinação ambientalmente adequada. Além disso, a Contratada deverá utilizar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA, evitando o uso de substâncias agressivas ao meio ambiente. Os resíduos gerados durante a execução dos serviços, como peças substituídas, embalagens e materiais descartados, deverão ser segregados e destinados conforme as normas vigentes, priorizando a reciclagem e a logística reversa sempre que possível. A Contratada deverá também observar as normas da Resolução CONAMA nº 20/1994 quanto aos equipamentos que gerem ruído excessivo no seu funcionamento, adotando medidas para minimizar incômodos à população e aos servidores durante a execução dos serviços. Na execução dos serviços, a Contratada deverá fornecer aos seus empregados os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que se fizerem necessários, além de orientá-los e treiná-los sobre práticas para redução do consumo de energia elétrica, consumo de água e redução da produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. Por fim, a Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis aos serviços de climatização e refrigeração, em especial as relacionadas à eficiência energética, segurança e descarte de resíduos.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021). Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. (art. 7º, inciso XIII, do Decreto Municipal nº 4.590/2023). Diante dos elementos analisados ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação destinada aos serviços especializados em manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração mostra-se adequada, necessária e plenamente compatível com a demanda apresentada pelas Secretarias Municipais de Guiricema/MG. A necessidade foi identificada com base na constante demanda por manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado, bebedouros, geladeiras e freezers utilizados nas escolas, unidades de saúde, prédios administrativos e demais espaços públicos, bem como na obrigatoriedade legal de manutenção dos sistemas de climatização prevista na Portaria nº 3.523/1998 do Ministério da Saúde e na Lei Federal nº 13.589/2018 (PMOC). As análises técnicas, econômicas e operacionais demonstraram que a contratação é viável sob a perspectiva administrativa e orçamentária, uma vez que há oferta ampla no mercado local e regional, possibilidade de competição adequada entre microempresas e empresas de pequeno porte, preços compatíveis com a realidade do setor de climatização e refrigeração e condições logísticas plenamente atendíveis pela Administração. A divisão da contratação em 50 itens individuais viabiliza a aplicação do Decreto Municipal nº 4.886/2025, assegurando a participação exclusiva de ME/EPP locais e regionais, o que fomenta a economia do Município e da região, amplia a competitividade e garante efetiva vantajosidade econômica e social. Igualmente, a contratação revela-se razoável, pois adota parâmetros proporcionais à necessidade identificada, fundamenta-se em levantamento de mercado criterioso junto a fornecedores regionais, observa critérios de sustentabilidade ambiental (especialmente quanto ao descarte adequado de gases refrigerantes e peças inservíveis) e padrões técnicos exigidos pelas normas da ABNT e ANVISA, e apresenta estimativa financeira alinhada às práticas vigentes de economicidade e às dotações orçamentárias previstas para o exercício. A solução proposta permite suprir lacunas que comprometem o funcionamento adequado dos equipamentos de climatização e refrigeração, contribuindo para a preservação do patrimônio público, a saúde e o bem-estar de servidores e usuários. A possibilidade de execução contínua e parcelada por meio de Registro de Preços, com prazos de atendimento de 24 horas para início e 72 horas para conclusão dos serviços, bem como a garantia de substituição imediata de peças defeituosas, reforçam a robustez da contratação, evidenciando sua capacidade de atender integralmente ao interesse público, com eficiência, economicidade e tempestividade. Assim, à luz das informações colhidas, das justificativas apresentadas e dos critérios estabelecidos pela legislação aplicável, conclui-se que a contratação é pertinente, conveniente e vantajosa, constituindo medida essencial para a continuidade, a regularidade e o aprimoramento das ações de manutenção dos equipamentos de climatização e refrigeração do Município de Guiricema/MG, assegurando a proteção do patrimônio público, a saúde de servidores e usuários e a adequada prestação dos serviços à população.

Guiricema/MG, 09 de abril de 2026.

Aloísio Varela de Almeida

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

Pollianny Ruela Aleixo

Diretora de Compras

Luiz Felipe Fortini de Souza

Chefe de Licitações

# ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026

SRP Nº 015/2026

| NOME DE FANTASIA: |  |
| --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |
| CNPJ: |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: |  |
| OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL? SIM ( ) NÃO ( ) |  |
| ENDEREÇO: |  |
| BAIRRO: |  |
| CEP: |  |
| CIDADE: |  |
| ESTADO: |  |
| E-MAIL: |  |
| TELEFONE: | FAX: |
| CONTATO DA LICITANTE: | TELEFONE: |
| BANCO DA LICITANTE: |  |
| Nº DA AGÊNCIA: |  |
| CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: |  |

| N° ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 33262 | CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO – Controle remoto universal para ar condicionado, compatível com diversas marcas e modelos, de simples e fácil configuração; Alimentação: Pilha AA. | UN | 50 | R$ | R$ |
| 0002 | 1383 | SERVIÇO - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 100 | R$ | R$ |
| 0003 | 1382 | SERVIÇO - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EM AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 100 | R$ | R$ |
| 0004 | 1384 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO) – Para equipamentos de 24.000 BTUS a 30.000 BTUS. | SV | 15 | R$ | R$ |
| 0005 | 1385 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO) – Para equipamentos de 7.000 BTUS a 18.000 BTUS. | SV | 15 | R$ | R$ |
| 0006 | 1386 | SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO) – Para equipamentos de 24.000 BTUS a 30.000 BTUS. | SV | 15 | R$ | R$ |
| 0007 | 1387 | SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO) – Para equipamentos de 7.000 BTUS a 18.000 BTUS. | SV | 15 | R$ | R$ |
| 0008 | 1388 | SERVIÇO DE SOLDA DE TUBULAÇÃO E RECONSTRUÇÃO FLANGE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | R$ | R$ |
| 0009 | 1389 | SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITORES DE FASES AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | R$ | R$ |
| 0010 | 1390 | SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR 24.000 BTUS A 30.000 BTUS AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 25 | R$ | R$ |
| 0011 | 1392 | SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 100 | R$ | R$ |
| 0012 | 1393 | SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE DA CONDENSADORA AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | R$ | R$ |
| 0013 | 1394 | SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DA TURBINE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | R$ | R$ |
| 0014 | 1395 | SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DA VENTOINHA AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | R$ | R$ |
| 0015 | 1400 | SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | R$ | R$ |
| 0016 | 1396 | SERVIÇO DE TROCA DE RELÊ DO COMPRESSOR AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | R$ | R$ |
| 0017 | 1397 | SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE DEGELO AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | R$ | R$ |
| 0018 | 1399 | SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DE TURBINE AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | R$ | R$ |
| 0019 | 1398 | SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA DE ALTA E BAIXA PRESSÃO AR CONDICIONADO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | R$ | R$ |
| 0020 | 1391 | SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO – Para Equipamentos de 7.000 BTUS a 18.000 BTUS (Incluso Material). | SV | 25 | R$ | R$ |
| 0021 | 1401 | SERVIÇO – SERVIÇO E COLOCAÇÃO DE GÁS EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 50 | R$ | R$ |
| 0022 | 1412 | SERVIÇO – SERVIÇO E COLOCAÇÃO DE GÁS EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0023 | 1422 | SERVIÇO – SERVIÇO E COLOCAÇÃO DE GÁS EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0024 | 1402 | SERVIÇO – SERVIÇO E REFORMA (PINTURA LANT) EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | R$ | R$ |
| 0025 | 1413 | SERVIÇO – SERVIÇO E REFORMA (PINTURA LANT) EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0026 | 1423 | SERVIÇO – SERVIÇO E REFORMA (PINTURA LANT) EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0027 | 1403 | SERVIÇO – SERVIÇO E SOLDA DE TUBULAÇÃO EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | R$ | R$ |
| 0028 | 1414 | SERVIÇO – SERVIÇO E SOLDA DE TUBULAÇÃO EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0029 | 1424 | SERVIÇO – SERVIÇO E SOLDA DE TUBULAÇÃO EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0030 | 1404 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE BORRACHA EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | R$ | R$ |
| 0031 | 1415 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE BORRACHA EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0032 | 1425 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE BORRACHA EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0033 | 1405 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE CAPACITADOR EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | R$ | R$ |
| 0034 | 1416 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE CAPACITADOR EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0035 | 1426 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE CAPACITADOR EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0036 | 1406 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE FILTRO COMPLETO EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 100 | R$ | R$ |
| 0037 | 1407 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE MICRO MOTOR EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | R$ | R$ |
| 0038 | 1417 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE MICRO MOTOR EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0039 | 1427 | SERVIÇO – SERVIÇO E TROCA DE MICRO MOTOR EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0040 | 1408 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE MOTOR EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | R$ | R$ |
| 0041 | 1418 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE MOTOR EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0042 | 1428 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE MOTOR EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0043 | 1409 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE REFIL EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 100 | R$ | R$ |
| 0044 | 1410 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE RELÊ DA PARTIDA BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | R$ | R$ |
| 0045 | 1419 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE RELÊ DA PARTIDA FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0046 | 1429 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE RELÊ DA PARTIDA REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0047 | 1411 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE TUBULAÇÃO EM BEBEDOURO (INCLUSO MATERIAL). | SV | 20 | R$ | R$ |
| 0048 | 1420 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE TUBULAÇÃO EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0049 | 1430 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA DE TUBULAÇÃO EM REFRIGERADOR (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| 0050 | 1421 | SERVIÇO - SERVIÇO E TROCA TERMOSTATO EM FREEZER (INCLUSO MATERIAL). | SV | 10 | R$ | R$ |
| TOTAL GERAL (Por extenso): |  |  |  |  |  | R$ |

A Empresa ......................................................... DECLARA que:

- Estão inclusos nos preços cotados todos os custos relativos à execução dos serviços e ao fornecimento dos materiais, compreendendo mão de obra, insumos, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, bem como despesas com transporte, entrega e acondicionamento adequado dos produtos.

- O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

- O prazo para início do fornecimento dos materiais e da execução dos serviços será conforme estabelecido no Termo de Referência (Anexo I do Edital), contado do recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pela Administração.

- Não incorre nas vedações previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, estando apta a contratar com a Administração Pública.

- O início da entrega dos materiais e da execução dos serviços ocorrerá de acordo com os prazos fixados no Termo de Referência (Anexo I do Edital), a contar do recebimento da autorização de fornecimento ou documento equivalente. Os materiais e serviços serão objeto de avaliação pela Administração e poderão ser recusados caso não atendam às especificações do Termo de Referência ou apresentem qualidade insatisfatória.

LOCAL E DATA

_____________________________________

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS.: Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

# ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026

SRP Nº 015/2026

DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Guiricema/MG

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração (ar condicionado, bebedouro e geladeira), com manutenção preventiva e corretiva, bem como substituição de peças e componentes/materiais, para manutenção das atividades do Município de Guiricema/MG, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a empresa:

- Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

- Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos com mão de obra, tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas, bem como para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

- Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

- Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

- (Se for organizada em Cooperativa) Cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei Federal nº 14.133/2021;

- (Se for enquadrada como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa) Cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

LOCAL E DATA.

________________________________________

NOME (REPRESENTANTE LEGAL)

(assinatura e carimbo)

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel que identifique o licitante.

# ANEXO IV – TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026

SRP Nº 015/2026

A empresa .............................., participante da processo de Licitação epigrafado, destinado ao Registro de Preços para contratação de empresa especializada na manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração (ar condicionado, bebedouro e geladeira), com manutenção preventiva e corretiva, bem como substituição de peças e componentes/materiais, para manutenção das atividades do Município de Guiricema/MG, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s) da prestação dos serviços, até a sua conclusão, o(s) senhor(a)(s) ..........................................., que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo.  Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente será(ão) possível(is) se previamente autorizada(s) pela Prefeitura Municipal de Guiricema-MG, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos no DOCUMENTO constante do Edital que versa sobre a qualificação técnica, e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao § 6º, do art. 67, da Lei Federal nº 14.133/2021, com as respectivas consequências previstas no art. 156, da referida Lei.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) (ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO DOCUMENTO IMPRESSO)

CIENTE(S):

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S))

OBSERVAÇÃO: Este documento deverá ser emitido preferencialmente em papel que identifique o licitante.

# ANEXO V – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026

SRP Nº 015/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ........

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA-MG, com sede na Praça Coronel Luiz Coutinho, s/nº, Centro, na cidade de Guiricema, Estado de Minas Gerais, CEP 36.525-000, inscrita no CNPJ sob o nº 18.137.943/0001-26, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. José Oscar Ferraz, portador da Matrícula Funcional nº ........., considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../2026, Processo Administrativo nº ........, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 4.588, de 6 de novembro de 2023 e em conformidade com as disposições a seguir:

# DO OBJETO

  - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada na manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração (ar condicionado, bebedouro e geladeira), com manutenção preventiva e corretiva, bem como substituição de peças e componentes/materiais, para manutenção das atividades do Município de Guiricema/MG, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

# DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| FORNECEDOR (Razão Social, CNPJ/MF, Endereço, Contatos, Representante) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº ITEM DO TR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  |  |  | R$ | R$ |
| TOTAL GERAL: |  |  |  |  |  | R$ |

  - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente Registro de Preços consta como Anexo a esta Ata.

# DO ÓRGÃO GERENCIADOR

  - O órgão gerenciador será o Município de Guiricema-MG.

# DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação.

    - A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

    - Em estrita observância ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 4.588/2023, especificamente referenciando o art. 9º, § 2º, que dispõe sobre a possibilidade de dispensa do procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços quando o órgão ou a entidade gerenciadora for o único contratante, fica determinado que não serão admitidos itens para adesão por outros órgãos ou entidades à Ata de Registro de Preços decorrente deste certame. Tal cláusula garante a adequação ao planejamento e à execução contratual exclusivamente entre as partes originariamente envolvidas, coadunando-se com os princípios de eficiência e gestão efetiva dos recursos públicos.

Vedação a acréscimo de quantitativos

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços.

# DA VALIDADE, DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CADASTRO RESERVA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contato a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS (PNCP), podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

    - O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação, e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

    - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

  - A contratação com os fornecedores registrados na Ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.

    - O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

  - Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da Ata de Registro de Preços:

    - Serão registrados na Ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital e se obrigar nos limites dela;

    - Será incluído na Ata, na forma de Anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

      - Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

      - Mantiverem sua proposta original.

    - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na Ata.

  - Se efetuado, o registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de Cadastro de Reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da Ata.

  - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o Cadastro de Reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital; e

    - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do Registro de Preços nas hipóteses previstas no item 9.

  - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS (PNCP) e ficará disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

  - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

  - A Ata de Registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

  - Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital, poderá:

    - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

# DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

    - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021;

    - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

    - Na hipótese de previsão no Edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

      - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

      - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

# DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

  - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

    - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

    - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

    - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

    - Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e na legislação aplicável.

    - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

    - O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

# DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas Atas de Registro de Preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do Registro de Preços.

  - O remanejamento somente poderá ser feito:

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

  - O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

  - Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto Municipal nº 4.588/2023.

  - Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

  - Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

  - Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

# DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

    - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

    - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

    - Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no art. 27, § 2º, do Decreto Municipal nº 4.588/2023; ou

    - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

      - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156  da Lei Federal nº 14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do Registro de Preços, vedadas contratações derivadas da Ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o Cadastro de Reserva, observada a ordem de classificação.

  - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada Ata de Registro de Preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

    - Por razão de interesse público;

    - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

    - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º, e 27, § 4º, ambos do Decreto Municipal nº 4.588/2023.

# DAS PENALIDADES

  - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

    - As sanções também se aplicam aos integrantes do Cadastro de Reserva no Registro de Preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a Ata.

  - É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preço (art. 7º, inciso XII, do Decreto Municipal nº 4.588/2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inciso IX, do Decreto Municipal nº 4.588/2023).

  - O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

# DAS CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

  - Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Guiricema-MG, (data)

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)

registrado(s)

Testemunhas

1:____________________________                                                          2: ___________________________

CPF: __________________________                                                       CPF: __________________________

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

| ITEM DO TR | FORNECEDOR (Razão Social, CNPJ/MF, Endereço, Contatos, Representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICAÇÃO | MARCA (se exigida no Edital) | MODELO (se exigido no Edital) | UNID. | QUANT. MÁXIMA | QUANT. MÍNIMA | VALOR UNITÁRIO | PRAZO DE GARANTIA OU VALIDADE |

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| ITEM DO TR | FORNECEDOR (Razão Social, CNPJ/MF, Endereço, Contatos, Representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICAÇÃO | MARCA (se exigida no Edital) | MODELO (se exigido no Edital) | UNID. | QUANT. MÁXIMA | QUANT. MÍNIMA | VALOR UNITÁRIO | PRAZO DE GARANTIA OU VALIDADE |

# ANEXO VI – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026

SRP Nº 015/2026

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ......../......., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GUIRICEMA-MG E A EMPRESA ........

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA-MG, com sede na Praça Coronel Luiz Coutinho, s/nº, Centro, na cidade de Guiricema, Estado de Minas Gerais, CEP 36.525-000, inscrita no CNPJ sob o nº 18.137.943/0001-26, neste ato representada pelo Prefeito Sr. José Oscar Ferraz, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., doravante designado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) seu Representante Legal Sr.(a) ....................., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº ..../2026 e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº ...../......, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

# CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

  - O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração (ar condicionado, bebedouro e geladeira), com manutenção preventiva e corretiva, bem como substituição de peças e componentes/materiais, para manutenção das atividades do Município de Guiricema/MG, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

  - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, ao Termo de Referência e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

  - Discriminação do objeto:

| Nº ITEM DO TR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  |  |  | R$ | R$ |
| TOTAL GERAL: |  |  |  |  |  | R$ |

# CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

  - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ___/___/_____ e encerramento em ___/___/_____, prorrogável na forma dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

  - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

  - O contrato não poderá ser prorrogado quando o Contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

# CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

  - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, Anexo ao Edital.

# CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

# CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

  - O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ........ (.........).

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

# CLÁUSULA SEXTA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

  - As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo ao Edital.

# CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pelo CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, Anexo ao Edital.

# CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO

  - O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

  - Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o índice IPCA do mês anterior ao pagamento da parcela.

# CLÁUSULA NONA – REAJUSTE

  - As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao Edital.

# CLÁUSULA DÉCIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

  - O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 15 dias úteis.

  - O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 15 dias úteis.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

  - As obrigações do CONTRATANTE e do CONTRATADO são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo ao Edital.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

  - É vedado ao CONTRATADO:

    - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

    - Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo ao Edital.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EXTINÇÃO

  - O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

  - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

  - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

- Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

- Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

  - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

    - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

    - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

  - O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    - Indenizações e multas.

  - O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021).

  - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021).

# CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Guiricema-MG, para o exercício de 2026, na classificação abaixo:

| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECRET MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotação | Fonte | Descrição |
| 3.3.90.39.00.2.06.00.04.122.0014.2.0024 | 1.500.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS |

| SEC M EDUCACAO, CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO - SEC M EDUCACAO, CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotação | Fonte | Descrição |
| 3.3.90.39.00.2.12.00.12.122.0014.2.0065 | 1.500.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 3.3.90.39.00.2.12.00.12.361.0005.2.0068 | 1.500.000 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.90.39.00.2.12.00.12.365.0004.2.0071 | 1.500.000 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL |
| 3.3.90.39.00.2.12.02.13.122.0014.2.0076 | 1.500.000 | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotação | Fonte | Descrição |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.08.122.0014.2.0040 | 1.500.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.90.39.00.2.09.00.08.245.0007.2.0045 | 1.660.000 | MANUTENCAO DO CRAS |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotação | Fonte | Descrição |
| 3.3.90.39.00.2.10.01.10.122.0014.2.0055 | 1.500.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE |
| 3.3.90.39.00.2.11.02.10.301.0002.2.0060 | 1.621.000 | AÇÕES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotação | Fonte | Descrição |
| 3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.0014.2.0007 | 1.500.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0014.2.0007 | 1.500.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |

| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotação | Fonte | Descrição |
| 3.3.90.39.00.2.07.00.20.122.0014.2.0038 | 1.500.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA AGRICULTURA |

# CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

  - Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

# CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei Federal nº 14.133/2021).

  - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

# CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Visconde do Rio Branco-MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

Guiricema-MG, ......... DE ................... DE 2026

_________________________

Responsável legal do CONTRATANTE

_________________________

Responsável legal do CONTRATADO

Testemunhas

1:____________________________                                                         2: ___________________________

CPF: __________________________                                                       CPF: __________________________