|  | # MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC # TERMO DE REFERÊNCIA – TR |
| --- | --- |

# Termo de Referência fundamentado no DFD nº. 110/2026 e seu Estudo Técnico.

- OBJETO GERAL

Registro de Preços para “Execução , sob demanda, de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, incluindo: pintura, instalação elétrica e hidráulica, obras civis e jardinagem nas Unidades Básicas de Saúde e Secretaria de Saúde”, localizadas em várias localidades do município de Balneário Rincão, assim discriminadas: U.B.S. Central, Secretaria da Saúde, U.B.S. Zona Sul; U.B.S. Lagoa dos Freitas, U.B.S. Barra Velha e U.B.S. Pedreiras , conforme Termo de Referência anexo ao Edital.

| - FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Registro de Preço |  | Termo Contratual |  | Outro |

| - ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | DFD |  | Matriz de risco |  | Projeto Básico |
| X | ETP | x | Memorial Descritivo |  | Projeto Executivo |
|  | Planilha orçamentária |  | Anteprojeto |  | Outros |

| - NATUREZA DO OBJETO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Material de consumo |  | Equipamento/Material Permanente |
| x | Serviço continuado |  | Serviço não continuado |
|  | Obra |  | Serviço de engenharia |

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução adotada é a contratação de empresa do ramo pertinente através da modalidade de Pregão Eletrônico, para o fornecimento de mão de obra na execução, sob demanda, de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, incluindo materiais em pintura, instalação elétrica, hidráulica, obras civis e jardinagem nas Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde.

- DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

As manutenções das obras serão executadas conforme os serviços especificados no Termo Referencial.

| - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
| --- | --- |
| Valor estimado da contratação: | Os serviços a serem contratados terão um valor estimado/referencial de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). |
| Fonte de Recurso: | 1.500.1002 |
| Dotação Orçamentária | 2029.3390.3999 |
| Complemento do Elemento: | 13 |

- HABILITAÇÃO TÉCNICA

A) Declaração de que, por meio de seu representante legal e/ou engenheiro responsável, tomou conhecimento de todas as informações e condições dos locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. B) Capacidade Técnico Operacional, atestado(s) ou certidão(ões), que comprove ter executado, de modo satisfatório, serviços de obras compatíveis com objeto da licitação, referente(s) às quantidades mínimas especificadas abaixo. C) Declaração Formal de Disponibilidade, relativo aos equipamentos e pessoal mínimos necessários, essenciais para a realização dos serviços, objeto desta licitação. D) Prova de registro da licitante e do profissional no CREA/CAU, a qual dar-se-á por meio da Certidão de Pessoa Jurídica e do Profissional do CREA/CAU em vigor na data limite da entrega das propostas. E) Comprovação de vínculo com técnico profissional de nível superior, reconhecido pela CREA/CAU, na data prevista para a entrega da proposta. E.1) A comprovação de vínculo dar-se-á por meio dos seguintes documentos: sendo sócio, diretor, empregado de caráter permanente ou responsável técnico da empresa perante o CREA/CAU. a) sócio: contrato social e sua última alteração; b) diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; c) empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo indeterminado ou qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de regência da matéria; d) responsável técnico: certidão de registro de pessoa jurídica no CREA/CAU. F) Capacidade Técnico-Profissional - Atestado, devidamente registrado no CREA/CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU, em nome de profissional(is) de nível superior legalmente habilitado(s), integrante(s) do quadro permanente da licitante, comprovando a sua responsabilidade técnica na execução de obras compatíveis com objeto da licitação, referente(s) às quantidades mínimas especificadas abaixo. Obra; Parcelas de maior relevância técnica; Unidade; Quant.; Quantidades mínimas para atender o item 3.1.3.2. (50%). Execução de Serviço de manutenção predial; Execução de serviços de manutenção predial; M²; 2.302,50; 1.151,25. Para comprovação de execução das quantidades das parcelas será permitido à soma de atestados ou certidões. OBS. Um atestado poderá comprovar mais de um tipo de serviço.

| - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO |  |
| --- | --- |
| Prazo de execução/entrega: | 12 (doze) meses contados a partir da Ordem de Serviço |
| Local de execução/entrega: | Nas unidades de saúde indicadas no objeto |
| Frequência e periodicidade da execução/entrega: | Não se aplica no presente caso |
| Prazo para reposição do objeto em caso de irregularidade: | O objeto irregular deverá ser refeito em 15 (quinze)dias. |
| Prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços: | 12 (doze) meses contados a partir da Assinatura do Contrato |
| Garantia e/ou condições de manutenção e assistência técnica: | DAS GARANTIAS GARANTIA DE PROPOSTA A licitante deverá fornecer, no momento da apresentação da proposta, a comprovação de garantia da proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor máximo previsto para esta licitação, como requisito de pré-habilitação, com validade mínima igual ou superior à vigência da proposta. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; b) seguro-garantia; c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil; d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. Caução em dinheiro (moeda corrente) e títulos da dívida pública deverão ser depositados na seguinte conta corrente em nome da do Município de Balneário Rincão, Conta Bancária Nº. 40633-3, Agência 2118-0, Banco do Brasil. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a Administração exige a prestação de garantia contratual, em até 5 (cinco) dias úteis após assinatura do instrumento contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro o depósito deverá ser feito obrigatoriamente em conta corrente do Município a ser informada pela Tesouraria da Secretaria da Administração e Finanças do Município de Balneário Rincão, sendo devolvida atualizada monetariamente, nos termos do artigo 100 da Lei Nº. 14.133/2021. Se a opção de garantia for em seguro-garantia ou fiança bancária deverá conter expressamente cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. A Licitante que optar pela prestação da garantia na modalidade seguro-garantia, deverá o apresentar em 5 (cinco) dias após a homologação da licitação. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras: a) o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo de vigência do contrato e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; b) deverá haver, no instrumento de seguro-garantia, obrigação de continuar em vigor, mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e nesta Licitação, a não prestação da garantia exigida será equivalente à recusa injustificada em assinar o contrato. |
| Condições de pagamento e/ou medição: | O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adimplemento de cada boletim de medição, através de depósito bancário ou na tesouraria da Secretaria de Administração e Finanças do CONTRATANTE. |
| Obrigações da contratada: | a) Prestar os serviços de acordo com as especificações contratadas responsabilizando-se por suas execuções; b) Arcar com todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, previdenciária, social e trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato; c) Manter durante a vigência deste contrato, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação; d) Realizar contato com o responsável designado pelo Contratante antes de iniciar os serviços a fim de dirimir dúvidas quando aos detalhes da execução; e) Entregar ao fiscal do Contratante, em até 5 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) da obra de forma discriminada, devidamente assinada pelo responsável técnico registrado no CREA/CAU, abrangendo toda a execução contratual; f) Providenciar as licenças, as aprovações e os registros específicos junto aos órgãos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes; g) Executar os serviços observando rigorosamente os princípios básicos de engenharia, as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras aplicáveis, independentes de transcrição; h) Assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento da mão-de-obra, equipamentos, máquinas, ferramentas normais e especiais, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos; i) Refazer os serviços já executados que estejam irregulares no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar do recebimento de expediente escrito pela fiscalização, responsabilizando-se pelos custos inerentes; j) Assumir a responsabilidade exclusiva por danos causados ao Contratante ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços objeto do contrato, decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos e ainda de culpa ou dolo de eventuais subcontratadas ou qualquer de seus empregados ou prepostos; k) Utilizar apenas profissionais qualificados, devidamente uniformizados e identificados, munidos dos equipamentos de proteção individual e coletivo (EPIs e EPCs), conforme exigências legais, bem como os demais equipamentos e materiais e ferramentas necessárias à execução dos serviços que serão fornecidos pela Contratada; l) Assumir despesas salariais, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outras decorrentes da relação contratual com seus empregados, bem como as despesas de estada, locomoção, refeições e horas de trabalho de seus funcionários ou terceirizados que prestarem serviços durante a execução do contrato; m) Manter, um “livro diário de obras”, onde tanto a contratada quanto a fiscalização do Contratante deverão proceder anotações diárias, visando a comprovação real do andamento dos serviços, bem como, todo e qualquer fato, que mereça registro, o qual será entregue ao fiscal juntamente com a medição final da obra. n) Permitir e facilitar a inspeção dos serviços em qualquer dia e hora, devendo prestar todos as informações e esclarecimentos solicitados pelos técnicos do Contratante; o) Não paralisar os serviços, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, atraso, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente, arcando exclusivamente com este ônus, sendo que, em caso de greve de caráter reivindicatório entre os empregados da contratada ou de seus subcontratados, cabe a Contratada resolver imediatamente a pendência ou submeter o assunto à Justiça do trabalho; p) Assumir a defesa nas ações propostas por terceiros contra o Contratante, relativas à execução dos serviços contratados e ações trabalhistas, arcando com os ônus delas decorrentes; q) Providenciar as suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de serviços executados, bem como os reparos, que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições; r) Atender ao que dispõe o Art. 7º da Constituição Federal, em seu inciso XXXIII, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos”; u) Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo; v) Proceder no final dos serviços, à limpeza de todas as áreas trabalhadas, devendo remover todo o material, equipamentos, máquinas e seus pertences, incluindo entulhos e materiais remanescentes, sendo esses serviços considerados incluídos no valor deste contrato; x) Cumprir as demais exigências definidas nos documentos da fase preparatória da presente demanda, especialmente no Termo de Referência. |
| Previsão de reajuste e revisão de preços: | Considerando-se que, os valores dos preços apresentados são em conformidade com as Tabelas do SINAPI/SC, os mesmos somente serão corrigidos com os percentuais de aumento constantes nas planilhas do mês de referência da efetiva realização dos trabalhos, observando-se sempre os valores finais com os descontos apresentados na proposta inicial. |

- MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão e fiscalização seguirá o modelo pré-definido no Decreto Municipal nº. 003/2024. Será de competência do fiscal, receber e fiscalizar o objeto garantindo sua devida execução, bem como, será de responsabilidade do gestor, acionar os meios pertinentes, quando necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a Autoridade Competente quando convir.

| - FORMA JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO |  |
| --- | --- |
| Modalidade de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Tipo de objeto: | Serviço continuado |
| Empreitada: | Empreitada Por Preço Unitário |
| Critério de julgamento: | Maior desconto |
| Forma de julgamento: | Maior desconto sobre a Tabela SINAPI |
| Modo de disputa: | Aberto |
| Intervalo de lances: | 3% (três) por cento. |

Balneário Rincão, 09 de abril de 2026.

____________________________________

Paulo José Inácio da Luz

Coordenador Técnico do Departamento de planejamento

_________________________________

Giovane Conti Espindola

Coordenadora Técnico do Departamento de Engenharia Civil e Mobilidade